关于湖南洞庭资源控股集团有限公司湘阴县

德馨保障性住房小区配套基础设施（滨湖路东延线）建设项目环境影响报告表的批复

湖南洞庭资源控股集团有限公司：

你公司《关于请求对“湖南洞庭资源控股集团有限公司湘阴县德馨保障性住房小区配套基础设施（滨湖路东延线）建设项目环境影响报告表”审批的报告》及有关附件已收悉。经研究，批复如下：

一、湘阴县德馨保障性住房小区配套基础设施（滨湖路东延线）建设项目拟建于湘阴县文星镇，总投资4416.26万元。项目主要建设内容包括：建设湘阴县德馨保障性住房小区配套道路、给排水、供电、燃气工程等基础设施，小区外部道路（滨湖路东延线）长460米、宽24米，给水管网460米、排水管网460米、燃气管网460米、电缆460米；小区内道路1000米、宽8米，给水管网1000米、排水管网1000米、燃气管网10000米、电缆1000米；小区内配套停车场800平方米（标准停车位60个）；垃圾站200平方米，并在项目区域配套建设网络、监控、门禁强弱电工程等。

该项目符合国家产业政策，符合湘阴县城总体规划，根据湖南道和环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，同意该项目建设。

二、项目在设计、施工及营运管理过程中须严格执行环保“三同时”制度，认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染处理和生态恢复保护措施。配套建设污染防治设施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

1．科学规划、合理布局，按照海绵城市建设和“雨污分流”的相关要求，实施工程设计和建设。建设好道路两侧污水和雨水管网系统，并分别与城市污水和雨水管网相衔接，实现雨污分流，区域内污水进县第一污水处理厂处理。

2. 区域生态环境保护工作。严格遵照《中华人民共和国水土保持法》的有关规定，制定水土保持方案，切实落实各项生态恢复措施及水土保持措施，严防对南侧水体等生态环境造成不利影响。合理利用表层土壤，及时进行取弃土场的生态恢复；做好土石工程平衡，减少弃土，作好各项排水、截水、防止水土流失的设计；合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤，雨季中尽量减少开挖，土料随挖随运，减少堆土、裸土的暴露时间，避免受降水的直接冲刷。

3.扬尘污染防治工作。严格按照湘阴县人民政府办公室《关于进一步加强渣土运输管理和扬尘污染治理的通知》相关要求,采取扬尘防控措施。结合项目周边各环境敏感点分布情况，进一步优化施工场地、渣场、施工便道等的布设方案。限定施工场、物料场所，并设置好护栏、挡（隔离）板、简易材料棚、安全提示标记等。在进行土石方施工时，应进行洒水防尘，对出入的运输车辆定点清洗、蓬覆式遮盖、密闭运输，易产生扬尘物料覆盖堆放，防止物料散落或扬尘污染；建设应使用商品混凝土并合理安排混凝土浇注时间和运输路线，尽量避开学校、居民集中点等敏感区域。路面铺设须使用商品沥青混凝土，严禁工程自行烧制搅拌沥青。

4.噪声污染防治工作。施工机械选用低噪声设备，合理布局，规范施工，尽量缩短施工期、分时段作业，避免在中午（12:00-14:00）和夜间（22：00- 6：00）进行产生噪声污染的施工作业；确保场界满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的标准要求。

5.废水污染防治工作。在各分项工程施工工区废水相对集中地设置现场处理设施，通过地沟收集各类施工废水、工区内的清洗水，经隔油、沉淀后回用。

6.固体废物污染防治工作。施工期产生的工程弃渣、弃土及建筑垃圾，按照相关规定运至指定地点处置；做好固废的分类收集和综合利用，规范建设好固体废物临时堆放场所。生活垃圾集中收集后交由环卫部门处置。

三、你公司应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县文星镇人民政府、湘阴县环境监察大队、湖南道和环保科技有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

2018年2月26日