
湘阴县槐溪岭能源有限公司湘阴县槐溪岭加油站建设项目环境影响报告表的批复

湘阴县槐溪岭能源有限公司：

你公司《关于申请对“湘阴县槐溪岭能源有限公司湘阴县槐溪岭加油站建设项目环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湘阴县槐溪岭能源有限公司拟投资1326.63万元，其中环保投资59.8万元，在湖南省湘阴县玉华镇槐溪村芙蓉北路西侧建设湘阴县槐溪岭加油站项目。项目总用地面积3213.66m2，总建筑面积595m2，主要建设内容包括：新建网架结构加油罩棚、加油岛、储罐区、办公楼、辅助用房等；SF双层地埋储油罐4个，其中30m30#柴油罐1个、25m392#汽油罐2个、25m395#汽油罐1个，储油罐总容积为105m3，折合汽油容积90m3（柴油罐容积折半计算），有税控自动式加油机4台，1套自控仪表系统等主体工程；不含洗车服务，配套建设配电、消防、给排水、油气回收、采暖通风等设施，预计项目年销售成品油约4000t（其中0＃柴油2000吨、92＃汽油1000吨、95＃汽油1000吨）。属三级加油站。

该项目符合国家产业政策，根据湘阴县人民政府县长办公会议纪要（第31次，2014年2月18日）、湘阴县加油站建设领导小组办公室《关于对湖南中油管道燃气有限公司湘阴槐溪岭加油站等14个加油站的新建实行国有土地收储的请示》和湘阴县应急管理局《关于危险化学品建设面项目安全选址意见书》以及联合泰泽环境科技发展有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环境保护的角度分析，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、防治污染措施和环境保护对策。

项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治，加强环境管理，确保污防设施正常运行，外排污染物长期稳定达标排放。建设单位应重点做好以下环保工作：
（一）加强施工期环境管理，明确有关环保责任。须严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》中相关要求实施建设，落实好储油罐、输油管防腐、防渗漏等措施，设置规范的防渗池、监测井等，对油罐和输油管建立检漏、报警等自控系统，确保地下水环境质量不受影响。制定好扬尘控制方案，限定施工场、物料场所，在进行施工时，应进行洒水防尘，对出入的渣土运输车辆实施蓬覆式遮盖处理，防止物料散落、扬尘污染；严格执行《防治城市扬尘污染技术规范》，做到施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输，防止建设及运输过程中产生的扬尘影响周围环境。尽量缩短施工期，合理安排施工时间，禁止在夜间22:00-次日凌晨6:00使用高噪声设备施工作业。施工现场采取洒水抑尘、土方及时回填或处置、运输车辆物料加盖篷布覆盖等措施降低扬尘对周围环境的影响，使用商品混凝土，减小扬尘污染；施工废水沉淀后回用于场内洒水，生活垃圾和建筑垃圾尽量做到日产日清，施工结束后应同步做好垃圾清理、路面硬化及绿化等工作。

（二）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，生活污水经三格池处理后用于周边林地浇灌；地面冲洗废水经隔油池+沉淀池处理后用于周边林地浇灌。

（三）废气污染防治工作。做好加油站场地规划，搞好自然通风措施；须安装好储油罐及加油机油气回收系统，并严格按规程操作和管理，减少无组织废气排放。加油站油气排放限值须满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的相关要求，无组织排放VOCs参照执行天津市《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中厂界监测点浓度限值要求。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，并规范建设好固体废物临时堆放和危险废物暂存场所。油罐废油、油泥、隔油池废油等属危险废物，须交由有资质的单位处置；生活垃圾交由当地环卫部门处置。

（五）选用低噪声机械设备，做好基础减振、隔音、降噪、屏障等防治措施，噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

（六）提高风险防范意识，加强运输、储存及加油各工序环节的安全管理，实行安全生产，防止跑、冒、滴、漏。严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，储备风险救助物资并组织演练，杜绝环境风险事故发生。

（七）该项目污染物排放总量控制指标为：VOCs：≤0.8t/a。

三、你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县玉华镇人民政府、湘阴县环境监察大队、联合泰泽环境科技发展有限公司。

四、由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。

湘阴县环境保护局

                         2019年10月20日

