湘阴环评批〔2020〕54号

关于湘阴县杨林寨乡卫生院提质改造建设

项目环境影响报告表的批复

湘阴县杨林寨乡卫生院：

你单位《关于申请“湘阴县杨林寨乡卫生院提质改造建设项目”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、原则同意该项目建设。你单位拟投资1305万元，其中环保投资13.5万元，对湘阴县杨林寨乡卫生院提质改造建设，项目位于湘阴县杨林寨乡周家台村（其地理座标：E112°45'20.97"，N28°42'58.61"），主要建设内容：拟新增用地3855.68平方米，新扩建1栋住院楼4层，总面积约3193.04m2，对现有门诊综合楼（共2层）进行改建，改建面积约1840m2，对现有公卫楼（共4层），进行简单改造（保持原房屋结构）总面积约3193.04m2，新增地面停车位30个，另外增设强化隔离区，发热门诊，急诊分诊室，配套购置医疗设备器材，院内给排水、供电，消防等公用工程和环保工程依托现有工程的基础上进一步完善配套。

- 该项目符合国家产业政策，符合乡镇整体部署，根据湘阴县发展改革局《关于湘阴县人民医院杨林寨医疗服务分中心（杨林寨卫生院）提质改造项目可行性研究报告的批复》（湘阴发改审【2020】66号）、湘阴卫生局同意该院设置提质改造的批复、湘阴县自然资源局用地预审意见以及北京国环益达环保技术有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模和环境保护对策。

- 加强污染防治工作。项目建设及营运过程中须全面落实环境影响报告表提出的各项保护措施，“以新带老”加强环境管理，并着重做好以下环保工作：

- （一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统，合理设置废水排放口。项目生活废水经隔油化粪池预处理与项目医疗废水一并进入自建一体化污水处理设施（“缺氧池+接触氧化池+沉淀池+消毒池”工艺，处理规模20m3/d））处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表2的预处理标准后通过集政管网排入杨林寨乡污水处理厂达标处理，最终外排至湘江。

- （二）废气污染防治工作。合理布局，加强院内通风干燥和绿化建设，营运期污水处理站产生臭气自然逸散外排，通过院区绿化带吸收防护，污水处理站废气必须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求；食堂饮食油烟参照执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）标准要限制要求。

- （三）噪声污染防治工作。选用低噪声发电机、引风机等设备，合理布局并做好基础减振、屏障、消声等防治措施，边界噪声均须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准后排放。

- （四）固体废物污染防治工作。强化日常环境监管，按“减量化、资源化、无害化”原则，做好固体废物分类收集、暂存工作，不得将生活垃圾和医疗废弃物混为一体，规范建设危险废物暂存场所和一般固废场所。污泥和医疗废物属危险废物，交由资质单位处置；未被污染的输液瓶(袋)（不含针头、输液管）收集后回用厂家综合利用；生活垃圾分类收集后交由当地环卫部门统一处置。

- （五）加强环境风险防范工作。强化院内现场管理，创造良好的医院营运环境，加强环境管理，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

- （六）涉及辐射对环境的影响应按照有关规定另行办理辐射环境影响评价审批手续。

- （七）该项目污染物排放总量控制指标为：COD≤0.3t/a，NH3-N≤0.1 t/a。

- 三、加强环境监管。由湘阴县环境监察大队负责该项目环境监管。你单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴县杨林寨乡人民政府、湘阴县环境监察大队、北京国环益达环保技术有限公司。

岳阳市生态环境局湘阴分局

2020年12月28日

抄送：湘阴县环境监察大队、杨林寨乡人民政府、北京国环益达环保技术有限公司