镇宁县餐厨垃圾综合处理工程环境影响报告书

湘阴县石塘镇污水处理工程建设项目

环境影响报告表

(报批稿）

建设单位：湘阴县石塘镇人民政府
评价单位：湖南湘尚环境服务有限公司
编制时间：二0二0年十一月
目录

1

一、建设项目基本情况

15

二、建设项目所在地自然社会环境简况

19

三、环境质量状况

29

四、评价适用标准

五、建设项目工程分析
55

44

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

46

七、环境影响分析

85

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

88

九、结论与建议


附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目环保目标分布图
附图3  项目监测点位布置图

附图4  项目工程平面布置图
附图5  项目厂区管线图

附图6  项目纳污范围图

附图7  项目污水管网图
附图8  项目工艺流程图
附图9  项目四至图
附图10 项目周边水体图

附件：

附件1  委托书

附件2  项目立项文件
附件3  可研批复

附件4  用地意见

附件5  环境现状监测报告

附件6  湖南省环保厅关于调整岳阳市部分县级集中式饮用水水源保护区的函

附件7  专家评审意见

附件8  专家评审意见修改单

附表：

附表1  建设项目环评审批基础信息表

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	湘阴县石塘镇污水处理工程建设项目

	建设单位
	湘阴县石塘镇人民政府

	负责人
	李伟
	联 系 人
	李伟

	通讯地址
	湘阴县石塘镇石塘社区湘营路

	联系电话
	13607401538
	传真
	
	邮编
	414600

	建设地点
	湘阴县石塘镇石塘社区湘营路石塘镇人民政府机关院内东侧

	立项审批

部   门
	湘阴县发展和改革局
	批准文号
	湘阴发改审[2020]123号

	建设性质
	改扩建
	行业类别

及代码
	D4620

污水处理及其再生

利用

	占地面积

(平方米)
	807.13
	绿化面积

(平方米)
	/

	总投资

(万元)
	 333.52
	其中：环保投资(万元)
	18
	环保投资占总投资比例(%)
	5.4

	评价经费

(万元)
	/
	预期投产日期
	2021年1月

	工程内容及规模：

1、项目由来及建设必要性概述

1.1项目建设必要性

（1）落实国家和地方相关政策的需要

2017年12月29日湖南省人民政府办公厅发布《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(2018—2020 年)》的通知，主要目标：开展洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划(以下简称“三年行动计划”)，突出推进洞庭湖生态环境十大重点领域和九大重点区域整治，到 2020 年，湖体水质达到Ⅲ类水质标准。任务中特别提及深入开展城乡生活污染治理，加快生活污水处理设施建设。加快编制乡镇排水专项规划，推进规划、建设、运行、管理“四统一”的县域农村污水统筹治理模式。支持适合农村地区的分散式生活污水垃圾处理技术和设施设备研发推广。建立健全集镇排水管理制度和乡镇污水处理运营监管机制，指导督促各地依法开征乡镇污水处理费。到2020年，所有建制镇建成污水处理设施和配套管网。开展农村厕所粪污治理，到2020年，完成治理100万户，70%以上厕所粪污得到有效处理或资源化利用。

2019 年 9 月 3 日湖南省办公厅发布，关于印发《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案（2019—2022 年）》（以下简称《实施方案》）的通知，《实施方案》明确，全省利用四年时间（2019—2022年），统一规划、建设乡镇污水处理设施及其配套管网，切实加强管理，提高运营效率，进一步改善人居环境，服务乡村振兴。

2019 年，所有县市区开展县域乡镇污水处理设施建设专项规划编制、可研、选址、初步设计等前期工作；具备条件的县市区完成 PPP项目入库和合同签订工作；已建成的污水处理设施正常运行。2020年，洞庭湖区域所有乡镇和湘资沅澧干流沿线建制镇，以及全国重点镇实现污水处理设施全覆盖。2021年，实现全省较大规模的建制镇（建成区常住人口 5000 人以上）污水处理设施全覆盖。2022年，实现全省建制镇污水处理设施基本覆盖。

（2）完善村镇配套设施、保障城镇公共服务的需要
城镇发展必然对排水事业的发展提出更高的要求。近年来，随着石塘镇的发展，其道路、住宅、商贸、经济等发展很快，与其他设施相比，市政排水设施却处于较落后位置。由于经济的飞速发展，目前石塘镇现有的排水管网、排水设施不能满足该地区的排水要求。建设污水处理厂、排水管网对于解决石塘镇广大群众的排水问题，完善镇区内基础设施布局，实施城镇化战略、促进地区经济社会发展具有十分重要意义。

坚持走可持续发展道路、构建和谐社会的需要

环境保护是衡量人民生活水平的一个重要标志。石塘镇污水处理工程的建设，不仅有利于镇区内部环境的改善，也有利于排入河道水质环境质量的改善，对于保护生态环境，保护人民的身体健康，发展生产力都有重要意义。石塘镇近几年发展很快，经济增长迅猛，人民生活富裕，社会繁荣稳定，但伴随着经济建设进行，对生态环境的破坏也在加剧。如果任其发展，不尽快采取措施消除对环境的污染，该地区的环境质量就会不断恶化，环境的损失带有持久性和不可逆性，而环境的恶化反过来就会制约社会和经济的发展，这己被无数事实所证明，并已成为有识之士的共同观点。如何着力于环境、文化景观和高效服务设施的建设，保持经济的可持续发展，在建设镇区的同时，修建适合国情、省情和当地实情的污水处理厂已是当务之急，是十分必要的。

（4）改善当地水环境质量的需要
随着经济建设的迅速发展和城市人口的不断增加，该地区污水量也相应增加，污染负荷随之加剧，而该地区污水处理设施严重滞后，石塘镇地处湘江下游，污水排放理应达到相关标准，为确保湘江水质，维护良好生态承担职责，现有的生活污水直接排放，造成了该地区水体和湘江支流一定程度上的污染。因此加快污水处理厂建设步伐，配套完善城镇截污、排水管网系统，落实雨污分流措施，确保污水处理厂正常运转，同时抓好污泥处置和污水处理回用工作，是保护区内水环境的有力举措。
1.2 项目由来
湘阴县石塘镇现状有一污水处理站，位于湘阴县石塘镇镇政府东侧，处理规模

35m3 /d，主要收集镇政府及石塘中学的生活污水，处理工艺为人工湿地，尾水受纳水体为镇政府南侧石塘镇渠道。石塘镇现有排水系统不健全，排水管网建设滞后于石塘镇的建设，虽建有污水处理厂，但处理规模小，处理工艺简单，管网覆盖率低。部分片区生活污水直接排入沟渠，使镇区内地表和地下水水体受到污染，直接威胁到供水安全。
为了贯彻落实洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划及湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案，适应乡镇的发展，保障乡镇用水安全、改善生活环境，结合湘阴县石塘镇城镇规划、发展，按照统一规划，湘阴县石塘镇污水处理厂近期规模为60m3 /d，远期规模140m3 /d。本次环评内容湘阴县石塘镇污水处理厂近期规模60m3 /d改扩建及新建污水管网。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》，湘阴县石塘镇人民政府特委托湖南湘尚环境服务有限公司（以下简称我公司）开展本项目的环境影响评价工作（委托文件见附件1）。本项目处理对象生活污水，污水处理规模日处理10万吨以下，本项目环评应划归《建设项目分类管理名录》（生态环境部令第1号）中第三十三类、第“96项“生活污水集中处理”类别，应编制环境影响报告表。接受委托后，我公司组织环评人员对项目区域进行了实地踏勘，根据建设方提供的工程相关基础资料，按照环评技术导则要求，编写该项目环境影响报告表。

2、项目概况

项目名称：湘阴县石塘镇污水处理工程建设项目。

建设单位：湘阴县石塘镇人民政府。

建设性质：改扩建。

建设地点：湘阴县石塘镇石塘社区湘营路石塘镇人民政府机关院内东侧，坐标为：东经112.918475、北纬28.714832，其地理位置详见附图1。

建设规模：污水处理能力为60m3/d，污水收集管网2965m（含入户管）。

项目投资：总投资为 333.52万元，其中环保投资18万元，占总投资的比例为5.4%。

3、主要技术指标
项目主要技术经济指标详见下表。

表1-1  项目主要技术经济指标表

项目

单位

面积/数量

备注

厂区占地面积 

m2
807.13

1.21 亩

远期占地面积

m2
101.66

0.15 亩

近期占地面积

m2
705.47

1.06 亩

近期构（建）筑物占地面积

m2
218.89

31.03%

近期人行道路占地面积

m2
61.01

8.65%

近期绿化占地面积 

m2
425.57
60.32%

近期构筑物系数

%

31.03

近期绿地率 

%

60.32%
围墙长度 

m

86.6
已建

4、主要建设内容
项目建设规模为近期（2020年~2025年）60m3/d，远期（2026~2035年）140m3/d，负责处理石塘镇镇区产生的生活污水，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水通过长度约40m管径为DN200的排水管排入污水处理厂南侧的石塘镇渠道（排污口WGS84坐标系坐标为东经112°55′7.56″，北纬28°42′52.07″），经长度约7.2km的石塘镇渠道进入项目西北面的黄家坝湖，最终在黄家坝湖的西北角汇入湘江（湘江汇入口坐标为东经112°52′47.47″，北纬28°46′24.55″），汇入口位于湘江饮用水水源保护区下游4km。本项目建设内容主要包括污水处理厂近期60m3/d的扩建和污水管网的新建工程。

4.1项目污水处理厂工程建设方案
根据项目已经通过审批的可研报告及初步设计方案，项目污水处理采用“格栅+调节池+一体化设备+消毒池+计量井”处理工艺，项目厂区部分新建工程内容主要包括：一体化设备、加药间、消毒池及计量井、污泥池，利用现有格栅渠、调节池和人工湿地。

项目污水处理厂主要建、构建筑物详见下表。

表1-2     项目主要构、建筑物一览表
序
号
构筑物名称
土建规模
设备规模
单
位
数
量
备注
污水处理部分
1
格栅渠

140m3/d

140m3/d

座
1
利用现有

2
调节池

140m3/d

60m3/d

座
1
利用现有
3

一体化设备

60m3/d
60m3/d

座

1

新建

4

加药间

140m3/d
60m3/d
座

1
新建
5
消毒池及计量井

140m3/d

60m3/d

座
1
新建
6

人工湿地

140m3/d

140m3/d

座
1
利用现有
污泥处理部分
7

污泥池

140m3/d
60m3/d
座

1

新建
辅助用房
11
控制室（含曝气设备）
3万m3/d

3万m3/d

座
1
拟建项目组成见表1-3。

表1-3   项目建设内容一览表

类别

名称

规格

单位

数量

备注

污水处理厂主体工程

格栅渠
设计过栅流速 v=0.4m/s；栅前水深 h=0.6m

座

1

利用现有

调节池
规格：调节池有效水深：1.1 米，调节池有效容积：28.88m3。

设计参数：近期停留时间 11.55h，远期停留时间 4.95h，

潜污泵具有直接安装在调节池里，不需单独设水泵间。
座

1

利用现有
一体化设备
地埋式，生物膜+过滤设备1套，

设计流量：Q=60m3 /d

尺寸：L×B×H=10.8×2.8×2.8（m）
套

1

新建
加药间
尺寸：L×B×H=1.0×3.0×2.0m

座

1

新建
消毒池及计量井
紫外消毒池尺寸：L×B×H=1.0×2.0×1.9m

流量计井尺寸：L×B×H=1.5×1.5×1.5m

出水井尺寸：L×B×H=0.6×0.6×1.3m，

钢筋混凝土结构

座

1

新建
人工湿地
L×B×H=17.6×8.2×1.5m
座
1
利用现有
污泥池
地埋式，L×B×H=2.1×2.1×2.8m

容积约 12m3
座

1

新建
公用辅助工程

控制室
L×B=0.8×1.95

座

1

新建
供水

本项目用水水源为市政自来水，从城市主干道上引入2路直径为 DN150的给水管。

供电

本污水处理厂属三级负荷，由供电部门在就近变压器设置一台低压计量箱，将低压进线从低压计量箱引至厂区配电自控一体柜， 380V 电压等级供电

环保工程

废水

项目尾水处理达标后通过现有尾水排放管排入南面的石塘镇渠道（排污口坐标为东经112°55′7.56″，北纬28°42′52.07″），经长度约7.2km的石塘镇渠道进入项目西北面的黄家坝湖，最终在黄家坝湖的西北角汇入湘江。
废气

污水处理厂主要处理设施（一体化设备、污泥池）采用地埋式。项目对预处理（格栅、调节池）进行加盖，恶臭气体经负压收集后通过等离子除臭后排放。
噪声

选用低噪声设备，采取隔声减震措施

固体废物

生活垃圾由环卫部门收集、处置。

污泥采用移动式脱水车脱水至含水率低于80%后，外运至砖厂制砖。

格栅渣经一般固废暂存间暂存后，跟生活垃圾一起由环卫部门清运。废UV灯管交资质单位处理。
项目主要设备具体见下表。

表1-4   项目主要设备清单

序号
构筑物
设备名称
规格型号功率
单位
数量
备注

1
调节池
调节池提升泵

Q=4m³/h，H=6.5m，P=0.18kW，铸铁，

1用1备

台
2
新增

2

一体化设备

缺氧池/厌氧池

Φ2000*2700，玻璃钢/HDPE

座
1
新增
好氧池单元

Φ2400*2700，玻璃钢/HDPE
套
2
新增
沉淀池单元

Φ2400*2700，玻璃钢/HDPE
台
1
新增
三维螺旋生物绳填料

SVFL-60，仿水草构造，具备切割空气，增加充氧量，上部无需固定，方便检修。（布满整个罐体）

批

3
新增
高效沉淀组件

60T/d，含支架 

套
1
新增
中间水池

Φ1200*2700，玻璃钢/HDPE
座
1
新增
中间池提升泵

Q=4m³/h，H=6.5m，P=0.18kW，铸铁，

1用1备
台
2

新增
加药装置

Φ0.77×0.99m，PE 箱体、搅拌

器 N=0.55kw，加药泵N=0.37kw

套
1
新增
曝气装置

WRB620，N=0.81kW，含气泵P=0.8kw，箱体碳钢喷塑

套
1
新增
自动回流系统

0.18kW，可自动控制回流量，

多点位回流

套

1
新增
3

污泥池
污泥池

Φ1800*2000 

座

1

新增
污泥泵

Q=9m³/h，H=13m，P=1.1kW

台
1
新增
4

紫外消毒池、计量井、出水井
紫外消毒灯管 

75KW 灯管

支
2

新增
电磁流量计

/

台

1

新增

项目原辅材料情况见表1-5。

表1-5    项目年消耗主要原辅材料情况

序号

物料

用量

存储量

来源

备注

1

聚合氯化铝（PAC）

0.6t/a

0.6t/a

外购

絮凝剂

2
电

 1.314 万 kW·h

/

市政供电

/

3
水

87.6m3/a

/

镇区自来水
/
4.2、管网工程建设方案

（1）管网设置

根据《城市排水工程规划规范》第 5.0.7条“城市污水管渠断面尺寸根据规划期排水规划的最大秒流量，并考虑城市远景发展的需要确定”规定，本次污水排水管渠断面尺寸均考虑城镇远景发展的需要，为尽量提高管道的适用年限、减少改造次数，计算时将各管段的最大充满度适当减小，给城镇发展留有余地。工程污水收集主干管及支管管径为DN300，主要材质为HDPE管材，拉管施工采用 PE管，架管采用钢管，入户管采用UPVC 管。管道全长2965m。污水管网沿石塘镇主干道营湘路两侧居民屋后铺设主要收集石塘镇镇区生活污水。

近期项目管道工程数量详见下表。项目管网工程不涉及加压泵站建设。

表1-6   近期建设污水主干管工程数量表

序号

项目名称

规格及型号

单位

工程量

备注

1

HDPE管 

DN300

m

1088

主干管

2

PE管

DN300

m

131

拉管

3

钢管

DN300

m

46

架管

4

UPVC 管

De160

m

700

入户管

5

UPVC 管

De110

m

1000

入户管

6
合计

m

2965

（2）附属构筑物

根据工程地质地形条件，检查井、接户检查井均采用采用现浇钢筋混凝土结构或钢筋混凝土沉井结构，混凝土抗渗等级为 P6。

（4）污水管网施工

本工程安全等级为二级，基础设计等级为丙级，结构设计使用年限为 50 年，抗震设防烈度为 7 度。

本工程沿线管道埋深较浅，拟采用明挖开槽法和顶管施工。

明挖开槽法：

①管槽开挖

a、管槽开挖前，应充分了解开挖地段的土质及地下水、管道直径、埋设深度、地面构筑物等情况，根据这些情况来确定沟槽形式。沟槽一般有三种形式：直槽（下图左）、大开槽（下图中）、混合槽（下图右）。边坡坡度由施工单位根据现场土质情况沟槽深度及施工经验自行确定。可以采用机械或人工开挖。

[image: image1.emf]


图1-1  沟槽形式

b、沟槽边坡坡度由施工单位根据现场土质情况、沟槽深度、地下水位的情况确定。沟槽开挖时应注意沟槽边坡的稳定性,有放坡条件的应按要求作好放坡,无放坡条件的则应做好沟槽槽壁的支撑,同时采用分段跳槽开挖;凡开挖深度大于5m 的应进一步加强槽壁稳定性的监测工作。

②管槽整修与支护 

a、管槽开挖至设计标高后，应将槽底虚土严格夯实，并在铺管前由人工整平。

b、当有地下水时，要做好排水工作。要特别注意避免施工过程中塌方，确保施工人员安全。

c、对于深基坑管槽，地下水位较高时，应先降水，后开挖。必要时，应对基坑采取支护措施，防止基坑跨塌。

③管道基础

a、管道基础做法详国标06MS201-1第5、6、7、11页。

b、埋于道路下的管道，当管顶覆盖层厚度小于700时，应按下图所示施工。

[image: image2.emf]


c、对于满包加固的混凝土管，应每隔20m设伸缩缝一道，伸缩缝做法详国标06MS201-1第32页。

d、位于已修好的道路的管道基础一般不需要进行处理，对于较软地基、拟采用换填砂卵石基层，平铺砂弧基进行处理，必要时采用其他地基处理方式进行。

e、当管槽内地下水较高，经排水处理后，必要时采用100mm厚C15素混凝土垫层封闭槽底，再铺100-200厚砂弧基。

f、对于岩基，拟采用砂弧基进行处理。

④管槽内回填

a、管槽回填土时先将槽内积水排除，再进行分层回填并逐层夯实，如下图。

[image: image3.emf]


回填土的密实度为85-95%。每次回填的厚度不超过30cm。

为防止管道横向移动,要求管道两侧应均匀回填,两侧的回填高差不能超过20cm。

b、管道两侧全部管区的回填材料应填满无空隙并分布均匀。管道两侧土壤的夯实方法可根据管道的刚度、埋深、土壤特性等决定，但不允许采用渗水或加高回填土的办法来提高密实度。重型设备至少在管顶覆土1m厚以后才能使用。

2）检查井、沉泥井设计

根据工程地质地形条件，若沉泥井、检查井的设计深度小于7米，则均采用砖砌结构；若沉泥井、换气井的设计深度大于7米，则采用采用现浇钢筋混凝土结构或钢筋混凝土沉井结构，混凝土抗渗等级为S6。

⑤路面修复

施工完成后，对开挖路面进行修复，场地清理。

顶管法：

顶管法施工就是在工作坑内借助于顶进设备产生的顶力，克服管道与周围土壤的摩擦力，将管道按设计的坡度顶入土中，并将土方运走。一节管子完成顶入土层之后，再下第二节管子继续顶进。其原理是借助于主顶油缸及管道间、中继间等推力，把工具管或掘进机从工作坑内穿过土层一直推进到接收坑内吊起。管道紧随工具管或掘进机后，埋设在两坑之间。

5、纳污范围、污水量预测
5.1纳污范围
根据本项目可行性研究报告，本项目主要收集石塘镇集镇区生活污水。污水处理厂近期纳污面积为0.1563km2，远期纳污面积为0.4272km2。

5.2项目区域水污染源

根据项目已经通过审批的可研报告及本项目组现场实地调查，石塘镇没有工（企）业，没有畜禽养殖，所以项目区域工业、畜禽养殖废水量为零。主要水污染源为居民生活污水。

5.3污水量预测

生活污水量

1) 人口规模

近期878人；远期 1650人。

2) 生活污水量

本方案近期平均日污水量居民取80L/(人·d)，远期平均日污水量居民取85L/(人·d)，对石塘镇的污水量进行预测。

则石塘镇生活污水量 Q1：

近期 Q1=878×80÷1000=70.24m3/d；

远期 Q1=1650×85÷1000=140.25m3/d。

(2) 公共建筑污水量

按照《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅2019 年7月版)中相关规定，公共建筑污水量村庄按居民生活污水量的5%～25%进行估算（无学校、幼儿园的村庄不考虑）；建制镇按居民生活污水量的5%～10%进行估算，本方案按近期取5%，远期取10%。

则石塘镇公共建筑污水量Q2：

近期 Q2=70.24×5%=3.51m3/d

远期 Q2=140.25×10%=14.02m3/d

(3) 工（企）业生产废水量

由于石塘镇没有工（企）业，所以工（企）业生产废水量为零。

(4) 畜禽养殖废水量

由于石塘镇近期没有畜禽养殖废水量，所以工业畜禽养殖废水量为零。

(5) 综合污水量

则石塘镇综合污水量

近期 Q3=70.24+3.51=73.75m3/d

远期 Q3=140.25+14.02=154.27m3/d

按照《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅2019 年7月版)、《室外排水设计规范》(GB50014-2016 年版)、《镇(乡)村排水工程技术规程》(CJJ124-2008)并根据镇区实际情况因地制宜选用各项系数：污水收集率根据污水管网覆盖率取用；地下水渗入系数根据水文地质条件和污水管道与检查井施工质量确定，取 1.0～1.1。根据石塘镇的经济发展现状以及自然地质条件，地下水渗入系数选择 1.0，污水收集率为近期为 80%，远期为 90%。石塘镇污水量预测详见表1-7。
表1-7   石塘镇污水量预测表

项目

近期

远期

人口

878

1650

污水量（m3/d）

73.75  

154.27

污水收集率

0.8

0.9

地下水渗入系数

1.0

1.0

污水规模量（m3/d）
59.0

138.84

由上表可知，近期污水预测排放量为59.0m3 /d，本项目设计处理规模为60m3 /d。

6、污水处理厂进出水水质

由于石塘镇的污水基本没有工业污水，仅有生活污水，根据《湖南省乡镇排水与污水处理工程专项规划设计技术导引》(湖南省住房和城乡建设厅 2019年7月版)的生活污水水质范围参考表，对乡镇镇区生活污水水质进行预测。同时综合国内部分污水处理厂的实际进水水质及设计进水水质，预测污水处理厂进水水质。

污水处理厂出水水质及处理程度主要取决于污水厂出水受纳水体的纳污能力。本工程污水处理厂尾水排放至厂区南边石塘镇渠道。根据湖南省政府办公厅2017年12月29日印发的《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018—2020）年》（以下简称“三年行动计划”），突出推进洞庭湖生态环境十大重点领域和九大重点区域整治，到2020年，湖体水质要达到Ⅲ类标准。其中明确要求加快生活污水处理设施建设，加大截污管网建设力度，新城区排水管网全部实行雨污分流，老城区排水管网结合旧城改造，同步做到雨污分流，确保管网全覆盖、污水全收集。对湖区现有29座污水处理厂加快实施提标改造，使其达到一级A排放标准。

由于湘阴县紧邻洞庭湖区，根据相关环保政策要求，污水处理厂出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

综上所述，本次工程乡镇污水处理设计进、出水水质如下表所示。

表1-8   项目设计污水进水水质（单位mg/L）

项目

COD

BOD5
SS
TN

NH3-H

TP

进水水质

≤220

≤125

≤135

≤40

≤35

≤3
出水水质

≤50
≤10
≤10
≤15

≤5（8）
≤0.5
去除率

77.27%

92.00%

92.59%

62.50%

85.71%

83.33% 

注：1.NH3-N值：括号外数值为水温≥12℃时的控制指标，括号内数值为水温≤12℃时的控制指标；2.粪大肠菌群数≤1000 个/L。

7、尾水排放排放去向：

根据现场踏勘情况，结合可行性研究报告及其批复，本次石塘镇污水处理厂处理后达标排放的尾水经过长度约40m管径为DN200的排水管排入镇政府南侧石塘镇渠道（排污口坐标为东经112°55′7.56″，北纬28°42′52.07″，尾水排放高程为39.70m，石塘镇渠道设计洪水位为37.40m），经长度约7.2km的石塘镇渠道进入项目西北面的黄家坝湖，最终在黄家坝湖的西北角汇入湘江（湘江汇入口坐标为东经112°52′47.47″，北纬28°46′24.55″），汇入口位于湘江饮用水水源保护区下游4km。
8、劳动定员及工作制度

项目生产定员2人，每年工作365天，项目位于石塘镇镇政府内，不设置值班室、办公室，员工在石塘镇镇政府办公楼内办公。本项目不提供食宿。

9、总平面布置

湘阴县石塘镇污水处理厂位于石塘镇污水处理厂选址位于镇政府东侧，厂区地面设计标高 40.65m至41.88，厂区北侧的石塘镇渠道洪水位为 37.40m，厂区不会受到洪水威胁。

厂区出入口位于项目西侧，主入口接入镇政府道路。厂区内沿主要建筑物新建1m宽道路，采用碎石混凝土路面，厂区内建、构筑物之间采用绿化带隔开，厂区均由灌木并夹以乔木绿化带与外界隔开，营造优美的厂区环境，同时与周围环境保留足够的卫生防护距离。项目从北至南依次布设一体化设备和、格栅渠、调节池、人工湿地、消毒池及计量井。项目从确保生产运行流畅以及环境敏感目标保护出发布置各功能区，布置合理。

10、公用工程

（1）给水工程

项目用水包括办公生活用水、生产用水（包括加药稀释用水等）等。水源由自来水供给。

（2）排水工程

污水处理厂排水体制为雨污分流制。项目尾水处理达标后通过现有尾水排放管排入南面的石塘镇渠道（排污口坐标为东经112°55′7.56″，北纬28°42′52.07″），经长度约7.2km的石塘镇渠道进入项目西北面的黄家坝湖，最终在黄家坝湖的西北角汇入湘江。。

（3）供电工程

本污水处理厂属三级负荷，由供电部门在就近变压器设置一台低压计量箱，将低压进线从低压计量箱引至厂区配电自控一体柜， 380V电压等级供电。

11、项目建设进度

项目建设期为2个月，即2020年12月~2021年1月，2021年1月开始投产。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目在现有污水处理厂原址上改扩建。本项目现状为石塘镇政府污水处理站。
现有工程概况

现有污水处理站处理规模35m3 /d，污水处理构筑物占地面积为173.2m2，主要收集镇政府及石塘中学的生活污水，处理工艺为格栅渠+调节池+人工湿地，尾水受纳水体为镇政府南侧石塘镇渠道。

现有污水处理站建设内容见下表。

表1-9   现有项目建设内容一览表

类别

名称

规格

单位

数量

备注

主体工程

格栅渠
设计过栅流速 v=0.4m/s；栅前水深 h=0.6m

座

1

调节池
规格：调节池有效水深：1.1 米，调节池有效容积：28.88m3。

设计参数：近期停留时间 11.55h，远期停留时间 4.95h，

潜污泵具有直接安装在调节池里，不需单独设水泵间。
座

1

人工湿地
L×B×H=17.6×8.2×1.5m
座

1

共用工程

供水

本项目用水水源为市政自来水。

供电

本污水处理厂属三级负荷，由供电部门在就近变压器设置一台低压计量箱，将低压进线从低压计量箱引至厂区配电自控一体柜， 380V 电压等级供电

环保工程

废水

项目尾水排入至南面的石塘镇渠道（排污口坐标为东经112°55′7.56″，北纬28°42′52.07″），经长度约7.2km的石塘镇渠道进入项目西北面的黄家坝湖，最终在黄家坝湖的西北角汇入湘江。
废气

恶臭无组织排放

噪声

选用低噪声设备，采取隔声减震措施

固体废物

生活垃圾由环卫部门收集、处置。

现有工程运行情况

现有污水处理站主要收集处理镇政府及石塘中学的生活污水，采用“格栅渠+调节池+人工湿地”处理工艺，工艺过于简单，出水水质不能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。
现有工程与本工程衔接情况

本项目建设期间，现有污水处理站可以照常运行，待本项目建设完成后，再连通本项目污水管道。



二、建设项目所在地自然社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′~113°02′，北纬28°30′~29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。

石塘镇位于湘阴东北部，距县城3公里，东与六塘乡和汨罗市紧邻，南临文星街道，西临湘江，北靠三塘镇、东塘镇，辖区交通便利，形成了以 G240、芙蓉北路湘阴段、湘白线、湘营线、湘杨线、岳望高速、平益高速为网络的立体交通格局。

项目拟建地位于湘阴县石塘镇石塘社区湘营路石塘镇人民政府机关院内东侧（中心点位经纬坐标：东经112.918475、北纬28.714832），项目所在地具体地理位置见附图1。

2、地形、地貌、地质

湘阴县地块属新华夏构造体系的第二隆地带，地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4米，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占湘阴县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。

3、气候、气象

湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。

湘阴县区域主要气象数据；

年平均气温                     16.9℃

最热月平均气温                 29.0℃

最冷月平均气温                 4.4℃

极端最高气温                   38.4℃

极端最低气温                   -12.0℃

年总降水量                     1410.8mm

年总日照                       1610.5h

年总辐射量                     1410.4千卡/平方厘米

年主导风向                     西北风

年平均风速                     2.5m/s

年相对湿度                     81%

年平均降雨量                   1383毫米

年总蒸发量                     1329.4mm

全年无霜期                     274天

4、水文

湘阴县境内河渠纵横交错，湖沼塘堰星罗棋布。主要河流有湘江、资江和白水江，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。县内水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%，可利用率在55%以上。

湘江

湘江发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江湘阴段水面宽500~1000m，水深2.5~3.5m，水力波动0.102‰，多年平均流量1780m3/s，历年最大流量20200m3/s，枯水流量101m3/s，最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m，年均流速0.25m/s，年均总径流量644亿m3。

石塘镇渠道

石塘镇渠道水体功能为农田灌溉用水，上下游均没有饮用水取水点或其他环境敏感点。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）及《环境影响评价技术导则-地表水环境》，该水体的地表水域环境功能为地表Ⅲ类水体。石塘镇渠道设计洪水位为37.40m，本次环评项目组组织技术人员于2020年11月1日对石塘镇渠道进行了水文调查，河面平均宽度约3.5米，平均流速约0.1m/s，水深约1米，平均流量约0.35m3/s。
5、生态环境

湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、藠头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。

全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。

项目区受人类活动的影响较大，人为开发程度高，工程区土壤主要为板、页岩发育的红壤、黄壤；因人类活动，原始植被已遭破坏，残存仅有少数壳丰科及樟科的常绿阔叶林和次生马尾松林，被覆地表的主要是人造的用材林、经济林、及栽培农作物，如油茶林、果木林、杉木林等，林下植被有灌木及茅草等；陆生动物主要为一些小型的啮齿类动物、两栖类动物、昆虫及一些常见鸟类。

根据实地调查，评价区域内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。

本项目所在地环境功能属性见表2-1：
表2-1 本区域环境功能区划

编号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区

执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

Ⅲ类标准

2

环境空气质量功能区

二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中的二级标准

3

声环境功能区

执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）

2类环境噪声限值

4

是否基本农田保护区

否

5

是否森林公园

否

6

是否生态功能保护区

否

7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单位

否

10

是否三河、三湖、两控区

两控区
11

是否水库库区

否

12

是否污水处理厂集水范围

是（湘阴县石塘镇污水处理厂）

13

是否属于生态敏感与脆弱区

否




三、环境质量状况
	建设项目所在地区环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

1、大气环境质量现状
（1）基本污染物环境质量现状

项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用湘阴县环保局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价。 

根据2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO 95百分位数日平均质量浓度、O3  90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表3-1  2019年区域空气质量现状评价表      单位ug/m3
所在区域

监测

项目

年评价指标

现状浓度（ug/m3）

标准值（ug/m3）
超标倍数%

是否达标

湘阴县

SO2
年平均质量浓度

5.67

60

0

达标

NO2
年平均质量浓度
23.00

40

0

达标

PM10
年平均质量浓度
51.42

70

0

达标

PM2.5
年平均质量浓度
39.33

35

0.12

不达标

CO

95百分位数日平均质量浓度

1.04

4000

0

达标

O3
90百分位数最大8小时平均质量浓度

101.67

160

0

达标

由上表可知，湘阴县PM2.5出现超标，PM2.5的超标倍数为0.12，湘阴县为环境空气质量不达标区。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》、《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》及《湘阴县城镇（乡）黑臭水体治理三年行动（2018-2020年）初步实施计划》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，湘阴县环境空气质量正在逐步改善。

（2）特征污染物环境质量现状补充监测

为进一步了解项目区域环境空气质量情况，项目建设单位委托湖南科准检测技术有限公司于2020年9月11日~9月17日在进行补充监测。区域环境空气共设置了2个大气采样点。详见表3-2。

表3-2   环境空气现状监测布点

序号

监测点名称

点位坐标
与项目位置
监测因子

监测要求

G1

石塘中学
112.918475E,

28.714832N
项目北面50m
NH3、H2S
连续监测7天，

监测1小时均值
G2

庙湾里

112.921038E,

28.713440N
项目东南250m

监测结果见下表3-3。

表3-3   环境空气现状补充监测结果 单位：mg/m3
点位

评价指标

监测因子（mg/m3）

H2S

NH3
标准

小时/一次浓度

0.01

0.2

/
样品数（个）

7

7

G1

数值范围

ND（0.01）
0.170~0.189
超标率（%）

/

/

最大超标倍数

/

/

G2

数值范围

ND（0.01）
0.185~0.199
超标率（%）

/

/

最大超标倍数

/

/

由表3-3可知，项目所在区域特征污染物氨、硫化氢符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准值要求。
2、水环境质量现状

项目污水处理厂尾水经尾水管排入石塘镇渠道，最终汇入湘江。为了了解项目区域水质现状，本次环评于2020年9月11日~9月13日委托湖南科准检测技术有限公司对石塘镇渠道、湘江进行水质，于2020年10月30日至2020年11月1日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对黄家坝湖进行现状监测。点位设置详见下表：

表3-4 地表水监测布点表

监测水体

编号

监测断面位置

监测因子

监测频次

石塘镇渠道

S1
项目排口上游200m
pH、CODcr、BOD5、氨氮、

挥发酚、石油类、SS、动植物油、粪大肠菌群、总磷
连续采样3天，每天监测1次

S2

项目排口下游7800m

（石塘镇渠道入湘江口）
湘江

S3

石塘镇渠道汇入口下游2500m

S4

石塘镇渠道汇入口上游200m
黄家坝湖
S5
黄家坝湖
监测结果见表3-5。
表3-5  项目区域地表水水质监测结果   单位：mg/L(pH无量纲)

采样点位

检测

项目

单位

采样时间和检测结果

参考

限值

最大占标率%
超标倍数
9月11日
9月12日
9月13日
石塘镇渠道

（项目排口上游200m）
pH

无量纲

7.04
7.07
7.12 
6~9
/
0
COD
mg/L

12
9

10

20
60

0
BOD5
mg/L

2.1
1.8

2.0

4
50

0
氨氮
mg/L

0.398
0.419 
0.384 
1.0
41.9

0
挥发酚
mg/L

ND

（0.0003）
ND

（0.0003）
ND

（0.0003）
0.005
/
0
石油类
mg/L

ND

（0.01）
ND

（0.01）
ND

（0.01）
0.05
/
0
悬浮物
mg/L
14
11

10

——
/
0
粪大肠菌群
MPN/L
170
240

140

1.0×104
2.4

0
总磷
mg/L
0.02 
0.03
0.02
0.2
15

0
石塘镇渠道

（项目排口下游7800m）
pH

无量纲

7.24
7.22
7.13 
6~9
/
0
COD
mg/L

15

13 
16 
20
80

0
BOD5
mg/L

2.4 
2.0
2.2
4
60

0
氨氮
mg/L

1.56
1.59

1.51
1.0
159

0.59

挥发酚
mg/L

ND

（0.0003）
ND

（0.0003）
ND

（0.0003）
0.005
/
0
石油类
mg/L

ND

（0.01）
ND

（0.01）
ND

（0.01）
0.05
/
0
悬浮物
mg/L
14 
15

15 
——
/
0
粪大肠菌群
MPN/L
360

410

310
1.0×104
4.1

0
总磷
mg/L
0.04
0.07

0.05
0.2
35

0
湘江

（石塘镇渠道汇入口下游2500m

）
pH

无量纲

7.21
7.17
7.20
6~9
/
0
COD
mg/L

17
14
16
20
80
0
BOD5
mg/L

3.4
2.6
2.4
4
85
0
氨氮
mg/L

0.252
0.273
0.227
1.0
27.3
0
挥发酚
mg/L

ND

（0.0003）
ND

（0.0003）
ND

（0.0003）
0.005
/
0
石油类
mg/L

ND

（0.01）
ND

（0.01）
ND

（0.01）
0.05
/
0
悬浮物
mg/L
15
16 
13 
——
/
0
粪大肠菌群
MPN/L
210

280

170

1.0×104
22
0
总磷
mg/L
0.06
0.09
0.07
0.2
45
0
湘江

（石塘镇渠道汇入口上游200m）
pH
无量纲
7.11
7.16
7.15
6~9

/

0
COD
mg/L
13

10

12

20

75

0

BOD5
mg/L
2.2
2.0

1.8

4

55
0

氨氮
mg/L
0.222
0.242
0.206
1.0

24.2

0
挥发酚
mg/L
ND

（0.0003）
ND

（0.0003）
ND

（0.0003）
0.005

/

0
石油类

mg/L
ND

（0.01）
ND

（0.01）
ND

（0.01）
0.05

/

0

悬浮物

mg/L

10 
11
8
——
/

0

粪大肠菌群

MPN/L

140
170

120

1.0×104
1.7
0

总磷

mg/L

0.03
0.06
0.04
0.2

30
0
采样点位
检测

项目
单位
采样时间和检测结果
参考

限值
最大占标率%
超标倍数
10月30日
10月31日
11月01日
黄家坝湖
pH
无量纲
7.24
7.31
7.34
6~9

/
0
BOD5
mg/L
3.4
3.0
2.4
4

85

0
化学需氧量
mg/L
15
13
11
20

75

0
氨氮
mg/L
0.522
0.506
0.528
1.0

52.8

0
悬浮物
mg/L
16
13
12
——
/

0
总氮
mg/L
0.86
0.84
0.88
1.0

88

0
总磷
mg/L
0.17
0.20
0.18
0.2

100

0

石油类
mg/L
ND
ND
ND
0.05

/

0
挥发酚
mg/L
ND
ND
ND
0.005

/

0
粪大肠菌群
MPN/L
2400
2600
2800
1.0×104
28

0

上述监测结果表明：石塘镇渠道S2断面氨氮超标，其他断面各监测因子均能满足GB3838-2002中III类标准，石塘镇渠道是石塘镇主要的农灌渠道，同时也是主要的纳污渠道，水污染源主要为镇区及周边居民生活污水。S2断面氨氮超标原因为石塘镇截污工程尚未完成，镇区及周边居民生活污水直排对水质造成污染。

3、地下水环境质量现状评价

为了了解项目所在区域地下水环境质量现状，本次环评委托湖南科准检测技术有限公司2020年9月11日~9月13日对项目区域进行地下水水质现状监测。

⑴监测布点

表3-6  地下水水质监测结果

序号

点位坐标
监测点
与项目位置关系
D1

112.918475E,28.714832N
石塘中学

项目北南50m

D2

112.914239E,28.712081N
石塘镇居民1

项目西北500m
D3

112.919786E,28.718100N

石塘镇居民2

项目东北620m
监测结果见表3-7。
表3-7  地下水水质监测结果

监测点位

监测项目

单位

监测结果

标准值（III类）

达标

情况

D1

石塘中学
pH

无量纲

7.08~7.15

6.5-8.5

达标

总硬度

mg/L
21~26

≤450

/

溶解性总固体

mg/L

50~55

≤1000

达标

高锰酸盐指数

mg/L
0.8~1.2

≤3.0

达标

氨氮

mg/L
0.304~0.334

≤0.50

达标

亚硝酸盐

（以 N 计）

mg/L
ND（0.016）

≤20

达标

总大肠菌群

MPN/100ml
未检出

≤3.0
达标

D2

石塘镇居民1
pH

无量纲

6.40~6.45
6.5-8.5

超标

总硬度

mg/L
41~46
≤450

/

溶解性总固体

mg/L
85~90
≤1000

达标

高锰酸盐指数

mg/L
1.7~2.0
≤3.0

达标

氨氮

mg/L
0.273~0.309
≤0.50

达标

亚硝酸盐

（以 N 计）

mg/L
ND（0.016）
≤20

达标

总大肠菌群

MPN/100ml
13~17
≤3.0
超标

D2

石塘镇居民2
pH

无量纲

6.91~6.99

6.5-8.5

达标

总硬度

mg/L
33~38

≤450

/

溶解性总固体

mg/L
70~76

≤1000

达标

高锰酸盐指数

mg/L
1.2~1.5

≤3.0

达标

氨氮

mg/L
0.434~0.470

≤0.50

达标

亚硝酸盐

（以 N 计）

mg/L
ND（0.016）
≤20

达标

总大肠菌群

MPN/100ml
2

≤3.0
达标

由现状监测结果可知，D2石塘镇居民1监测点pH和总大肠菌群超标，其他监测点各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。
4、声环境现状

项目所在地属于2类声环境功能区，区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

为了解本项目周围的声环境质量现状，本项目委托湖南科准检测技术有限公司对项目所在地进行了昼间、夜间噪声布点监测，监测时间为2020年9月12日至2020年9月13日。

（1）监测布点

表3-8   声环境监测点布设情况一览表

监测点名称

监测点位置

监测频次及监测因子

N1

项目用地厂界东面1m

连续监测2天，昼夜各监测一次；监测因子为Leq (A)

N2

项目用地厂界南面1m

N3

项目用地厂界西面1m

N4

项目用地厂界北面1m

（2）监测结果及评价结果见表3-9。
表3- 9 项目声环境现状监测及评价结果

测点名称

测试时间

测试结果/Leq〔dB(A)〕

评价标准dB（A）

评价结果

昼间

夜间

昼间

夜间

N1
2020.9.12

52.4

42.9

60

50

达标

2020.9.13
52.4

42.7

60

50

达标

N2

2020.9.12
52.3

42.4

60

50

达标

2020.9.13
52.6

42.5

60

50

达标

N3

2020.9.12
52.1 

42.5

60

50

达标

2020.9.13
52.9

42.7

60

50

达标

N4

2020.9.12
52.7

42.1

60

50

达标

2020.9.13
52.7

42.7

60

50

达标

由上表中监测数据可看出，由表可见，项目区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096- 2008）2类标准要求。
5、土壤环境质量现状

本评价委托湖南科准检测技术有限公司于2020年9月11日对项目区土壤进行了监测。

（1）监测点位：厂界以内共设 1个土壤环境现状监测点，表层土（0-20cm）。

（2）监测因子：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、苯、乙苯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、苯并[a]芘、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h] 蒽、萘、䓛、茚并[1,2,3-cd]芘、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2- 二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2- 二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2- 三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、 苯乙烯、硝基苯、苯胺、2-氯酚。

（3）监测频次

2020年9月 11日监测1次。

（4）评价标准

厂区内监测点执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地土壤污染风险筛选值。

（5）监测结果及评价

表3-10  土壤环境质量现状监测统计结果单位：mg/kg，pH无量纲

采样时间

采样点位

检测项目

单位

检测结果

参考限值

是否达标
9月11日

厂界内表层土（0~0.2m处）
砷
mg/kg

26.4 
60

达标
镉
mg/kg

0.16 
65

达标
六价铬

mg/kg

2L
5.7

达标
铜
mg/kg
128
18000

达标
铅
mg/kg
48 
800

达标
汞

mg/kg
0.087 
38

达标
镍

mg/kg
15
900

达标
四氯化碳

mg/kg
ND（0.03）
2.8

达标
氯仿

mg/kg
ND（0.02
0.9

达标
氯甲烷

mg/kg
ND（0.003）
37

达标
1,1-二氯乙烷
mg/kg
ND（0.02）
9

达标
1,2-二氯乙烷
mg/kg
ND（0.01）
5

达标
1,1-二氯乙烯
mg/kg
ND（0.01） 
66

达标
顺-1,2-二氯乙烯
mg/kg
ND（0.008）
596

达标
反-1,2-二氯乙烯
mg/kg
ND（0.02）
54

达标
二氯甲烷
mg/kg
ND（0.02）
616

达标
1,2-二氯丙烷
mg/kg
ND（0.008） 
5

达标
1,1,1,2-四氯乙烷
mg/kg
ND（0.02） 
10

达标
1,1,2,2-四氯乙烷
mg/kg
ND（0.02）
6.8

达标
四氯乙烯
mg/kg
ND（0.02）
53

达标
1,1,1-三氯乙烷
mg/kg
ND（0.02）
840

达标
1,1,2-三氯乙烷
mg/kg
ND（0.02）
2.8

达标
三氯乙烯
mg/kg
ND（0.009）
2.8

达标
1,2,3-三氯丙烷
mg/kg
ND（0.02）
0.5

达标
氯乙烯
mg/kg
ND（0.02）
0.43

达标
苯
mg/kg
ND（0.01）
4

达标
氯苯
mg/kg
ND（0.005）
270

达标
1,2-二氯苯
mg/kg
ND（0.02）
560

达标
1,4-二氯苯
mg/kg
ND（0.008）
20

达标
乙苯
mg/kg
ND（0.006）
28

达标
苯乙烯
mg/kg
ND（0.02）
1290

达标
甲苯
mg/kg
ND（0.006）
1200

达标
间二甲苯+对二甲苯
mg/kg
ND（0.009）
570

达标
邻二甲苯
mg/kg
ND（0.02） 
640

达标
硝基苯
mg/kg
ND（1）
76

达标
苯胺
mg/kg
ND（10）
260

达标
2-氯酚
mg/kg
ND（0.04）
2256

达标
苯并（a）蒽
mg/kg
ND（0.12） 
15

达标
苯并（a）芘
mg/kg
ND（0.17）
1.5

达标
苯并（b）荧蒽
mg/kg
ND（0.17）
15

达标
苯并（k）荧蒽
mg/kg
ND（0.11）
151

达标
䓛
mg/kg
ND（0.14） 
1293

达标
二苯并（a,h）蒽
mg/kg
ND（0.13）
1.5

达标
茚并（1,2,3-cd）芘
mg/kg
ND（0.13）
15

达标
萘
mg/kg
ND（0.09）
70

达标
由统计结果可见，厂区内监测点各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018中的筛选值（第二类用地），表明评价区土壤质量良好。

6、生态环境现状调查与评价

根据现状勘察，项目所在区域已开发建成的区域有明显的人类活动干扰痕迹，动植物数量锐减，分布的植被以大工城市绿化带的植被为主，而未开发的区域内植被和动植物情况基本保持原貌，分布的植被多为松散的灌丛。据调査项目评价区域内无珍稀、濒危植物及国家法规保护的植物资源。动物主要有鼠类、昆虫类；未开发的区域由于长期受人类活动影响，区域内动物主要有村民养殖的牛、猪等家畜，鸡、鸭等家禽和田间青蛙及麻雀、喜鹊、燕子等各种常见鸟类，无珍稀野生动物。


	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据对项目的现场踏勘调查，本项目评价范围内无名胜古迹、风景区、自然保护区等重要环境敏感点。主要环境敏感保护目标详见下表。

表3-8   项目保护目标一览表

类别

名称

坐标（经纬度）

环境功能、规模

与项目厂界距离
环境功能及保护级别

环境空气

污水处理厂
石塘中学

112.918475E,

28.714832N

学校，师生约400人

北侧，10m

（GB3095-

2012）二级标准

石塘镇政府

112.917627E,

28.715174N

行政办公，约110人

西侧，5m
石塘镇居民1
112.914239E,

28.712081N
居民区，约600人

西南侧，400~1100m

石塘镇居民2
112.919786E,

28.718100N
居民区，约1000人

西侧，70~1100m

石塘镇居民3
112.924609E,

28.715855N
居民区，约800人

西侧，80~1200m

庙湾里

112.921038E,

28.713440N
居民区，约60人

东南侧，280~550m

管网
石塘中学
112.918475E,

28.714832N
学校，师生约400人
污水干管网穿越
石塘镇政府

112.917627E,

28.715174N
行政办公，约110人
污水干管管网穿越
石塘镇营湘路居民1
112.917790E,

28.716175N
居民区，约10户，35人
临近污水干管管网

石塘镇营湘路居民2
112.917401E,

28.716358N
居民区，约10户，35人
临近污水干管管网
石塘镇营湘路居民3
112.919345E,

28.718369N
居民区，约10户，30人
临近污水干管管网
石塘镇居民散户
112.919622E,

28.716886N
居民区，约4户，

12人
临近污水干管管网
地表水

石塘镇渠道
/

农灌

南侧，40m
(GB3838-

2002)

III类标准

黄家坝湖
/
农灌

西北侧，5600m

湘江

/

工业用水区
 西侧，550m
声环境

石塘中学
/

学校，师生约400人

北侧，10m

（GB3096-

2008）

2类标准

石塘镇政府
/

行政办公，约110人

西侧，5m

石塘镇居民2
/

居民区，约300人

西侧，70~200m

石塘镇居民3
/

居民区，约150人

西侧，80~200m

地下水

厂址及其周边

/

石塘镇长仑水厂下水水源保护区1#和2#取水口
西侧，1500m
/

生态环境

厂址及其周边

/

管线、厂址及其周边200m范围内的动植物资源、农田等

/




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、空气环境

项目拟建地所属区域为二类环境空气功能区，所在地环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，氨、硫化氢执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准值。有关标准要求具体各指标值见表4-1。

表4-1   环境空气质量标准   单位：μg/m3

标准

污染因子

标准限值
1小时平均

24小时平均

年平均

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

SO2
500

150

60

NO2

200

80

40

CO

10000

4000

/

TSP

/

300

200

PM10
/

150

70

PM2.5
/

75

35

《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D

氨（mg/m3）

0.2

/

/

硫化氢（mg/m3）

0.01

/

/

2、地表水环境

湘江、石塘镇渠道环境执行《地表水环境质量标准》 ( GB3838-2002) 中的III类标准。相关标准值见表4-2。

表4-2地表水环境质量标准（摘录）单位：mg/L，pH值除外

序号

污染物名称
标准值

标准来源
1

pH

6～9

GB3838-2002

表1中Ⅲ类标准
2

CODcr

≤20

3

BOD5
≤4

4

NH3-N
≤1.0

5

石油类

≤0.05

6

总磷

≤0.2

7

总氮

≤1

8

阴离子表面活性剂

≤0.2

9

高锰酸盐指数

≤6

10

溶解氧

≥5
3、地下水环境质量标准

根据本地区环境特征和保护要求，建议执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，适用范围“主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水”。相关标准值见表4-3。

表4-3     地下水质量标准（单位：mg/L，pH除外）

项目

Ⅲ类标准

项目

Ⅲ类标准

项目

Ⅲ类标准

pH

6.5-8.5

NH3-N

≤0.50

亚硝酸盐

（以 N 计）
≤20

总硬度

≤450

总大肠菌群

≤3.0（CFUc/100ml）

高锰酸盐指数
≤3.0

溶解性总固体
≤1000
4、声环境质量标准

项目所在地属于2类声环境功能区，区域声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类功能区标准。具体标准值见表4-4。
表4-4   声环境质量标准

声环境

功能区类别

标准值dB（A）

昼间

夜间

2类

60

50

5、土壤质量标准

项目区域土壤执行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地土壤污染风险筛选值标准限值。



	污

染

物

排

放

标

准
	1、废水

污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。具体标准详见表4-5。

表4-5   废水污染物排放标准  单位：mg/L

污染物

COD

BOD5
SS
TN

NH3-H

TP

标准限值
≤50
≤10
≤10
≤15

≤5（8）
≤0.5
注: NH3-N值：当水温高于12℃时为括号外值， 水温≤12℃时为括号内值

2、废气

本项目施工期粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中的无组织排放监控浓度限值（见表4-6）；运营期产生的恶臭废气无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准（见表4-7）。具体如下：

表4-6  《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

污染物

最高允许排放浓度（mg/m3）

无组织排放监控浓度限值（mg/m3）

颗粒物

120

周界外最高点浓度

1.0

表1.4-7   恶臭污染物排放标准允许值
类别

序号

污染因子

标准值

单位

标准来源

无组织（厂界）

1

H2S
0.06

mg/m3
《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

2

NH3
1.5

mg/m3
3

臭气浓度
20

无量纲

3、噪声

施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

表4-8项目噪声排放限值  单位：dB(A)

执行标准类别

昼间

夜间

GB12523-2011
70

55

GB12348-2008中2类
60

50

4、固体废物

一般工业废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013修改单）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；城镇污水处理厂的污泥应进行稳定化处理，稳定化处理后应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中表5的有关规定，控制指标详见表4-9。

表4-9   《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

稳定化方法

控制项目

控制指标

厌氧消化

有机物降解率（%）

＞40

好氧消化

有机物降解率（%）

＞40

好氧堆肥

含水率（%）

＜60

有机物降解率（%）

＞50

蠕虫卵死亡率(%)

＞95

粪大肠菌群菌值

＞0.01

注：①城镇污水处理厂的污泥应进行污泥脱水处理，脱水后污泥含水率应小于80%。



	总

量

控

制

指

标
	根据《国务院关于印发〈国家环境保护“十二五”规划〉的通知》中相关规定，结合本项目污染物排放特征确定项目实施总量控制的因子为：COD、氨氮。

结合本项目特点，建成后区域污染物排放较建成前得到了削减，因本工程本身为污染治理工程，环评建议其工程投入使用后的水污染物总量控制值建议总量控制指标：COD 1.095t/a、氨氮 0.175t/a。项目总量指标需按要求进行申请。




五、建设项目工程分析
	工艺流程简述（图示）：

1、施工期工艺流程及污染环节简述

1.1、污水处理厂施工工艺流程


[image: image4.emf]土石方开挖 主体工程 设备安装

验收

投入使用

扬尘 、 噪声 、 固废 废气 、 噪声 、 固废 、 废水

噪声 、 固废

图5-1 施工期工艺流程图
1.2、管线施工工艺流程

管线施工由具有一定施工机械设备的专业化队伍完成。其过程概述如下：

（1）在线路施工时，首先要清理施工现场，并修建必要的施工道路(以便施工人员、施工车辆、管材等进入施工场地)。在完成管沟开挖等基础工作以后，按照施工规范，将运到现场的管道进行焊接、补口、补伤等，然后下到管沟内。

（2）以上建设完成以后，对管道进行试压、清扫，然后覆土回填，清理作业现场，恢复地貌、恢复地表植被：对站场进行绿化。管道建设的施工过程见图5-2。

[image: image5.png]AELLEER « iR

e TSR

—

FizEae | [FERL (R

R4 O 5 PR

I

TEAG

!

WE FE . BLEE

1

FHIEN RS R R

L

EThlke

T

BEET





图5-2  管道建设施工过程
本工程管线的铺设可分两种情况：1、已建成道路及行人道的区域，道路两侧均为已建成区；2、城市规划区目前属未建设成区域。

其中第一种情况，工程将对现有道路的行人道进行开挖、铺设道路，由于其周边是已建成区，管线两侧居民等分布较密集，施工期存在一定的环境影响。

第二种情况，由于无道路，其管线施工将和道路施工同时进行，污水管网工程的建设将与道路施工同时进行，管道施工的工程量与道路建设相比很小，且道路的环评中已对施工造成的环境影响作了分析。

因此本工程主要是针对第一种情况对施工期开展工程污染源分析和环境影响分析。
2、营运期工艺流程及污染环节简述

2.1工艺流程

根据项目通过审批的可行性研究报告，项目拟选择“进水→格栅→调节池→一体化设备（生物膜+混凝沉淀过滤）→人工湿地→紫外消毒池→计量井→出水”作为项目污水处理工艺。具体工艺流程分析如下：


[image: image6]
图例： G-废气、S-固废、N-噪声
图5-1  项目污水处理工艺流程图及产污节点图
2.2工艺流程说明：

（1）格栅：格栅是一组平行的金属栅条制成的框架，废水进入格栅渠，格栅拦截废水中呈悬浮状的大块污染物，以减轻后续污水处理系统的负荷。

（2）调节池：废水经格栅去除大块污染物后，进入调节池，调节水量和水质，以保证后续流程的正常运行。

（3）一体化设备：出水经配水后均匀进入一体化设备厌氧、好氧生物膜处理单元，经生物膜二级处理后的上清液与 PAC 充分混合反应，污水中的磷与PAC反应生成沉淀物质，之后进入一体化设备中三维螺旋生物绳填料过滤和高效沉淀组件单元，在过滤作用下将磷与SS等进一步去除。
（4）人工湿地：污水经一体化设备处理后，进入现状人工湿地，通过植物进一步降解TN、TP。

（5）紫外消毒池：将处理后的尾水通过次紫外消毒，杀灭出水中的大肠杆菌及致病菌和病毒，达标后进入流量井、出水井，再通过现状DN200尾水管排入石塘镇渠道。

（6）污泥处置:一体化设备生化池产生的污泥排至污泥池，之后经移动式污泥脱水车脱水后，送至砖厂制砖最终处置。


	主要污染工序：

1、施工期污染：

本项目在现有厂区内建设，主要施工内容为污泥池等构筑物的建设、一体化设备和消毒池及计量井等设备的安装及污水收集管网的铺设。

1.1 施工期生态影响

本项目进水管道沿城市道路布设。管道施工过程中，施工带宽约2-4m，开挖管沟深度约2-8m，施工时开挖管沟及施工机械、车辆、人员践踏等活动将直接造成少量地表植被的破坏和土体扰动，短期内影响城市绿化植被。

本项目施工期生态影响主要包括：水土流失、管道施工过程中的耕地土壤层破坏、植被和农作物破坏。项目施工过程，由于土层开挖、土方堆放、土层固有的凝结度变低，遇雨季容易产生水土流失；项目部分临时占地目前耕地，其表层耕作土壤如施工过程中不采取措施进行保护，可能会导致其表层土壤耕作层被破坏，导致耕地肥力降低或者无法继续耕种；施工中部分施工区域含有农作物和植被，如不进行适当避让和后期恢复，将增加农作物损坏面积和当地的植被破坏率。
工程弃土处理不当可能对周围景观、水土保持产生一定程度的不利影响。

1.2施工期水污染源

工程施工将产生一定量的施工废水及生活污水。

（1）施工废水

项目主体建筑物施工过程中的废水主要产生于污泥池构筑物砼浇筑、冲洗与养护过程中，施工废水中主要污染物为SS，其产生时段主要集中于建筑物砼浇筑高峰期。施工废水中含SS浓度较高，据类比调查，施工废水悬浮物含量约3000～4500mg/L，施工场地设置沉淀池，施工废水经沉淀处理后回用。施工冲刷雨水经沉淀池沉淀处理达标后，回用于生产。

此外，项目管网在顶管施工阶段会产生一定量的泥浆水。根据类比监测调査，其主要污染物浓度SS为1000~3000mg/L，项目管网施工过程产生的废水及泥浆沉淀后回用，禁止直接排入附近水体。

试压废水：本工程管道试压会产生少量试压废水，其主要污染物为悬浮物，拟建项目的试压废水通过场内的设备清洗沉淀池沉淀后回用，多余部分经沉淀后，排入石塘镇渠道。
（2）生活污水

施工期间施工人员以10人计，生活用水量按50L/人日计，则施工人员的生活用水量为0.5t/d，排污系数以0.8计，则施工期施工人员产生的生活污水为0.4t/d，一般生活污水CODCr浓度为500mg/L、氨氮为35mg/L。工程施工现场不设施工人员生活区，临时住房租用附近民房加以解决。

1.3 施工期大气污染源
项目所用混凝土均为商品混凝土，项目不设置混凝土搅拌站。项目施工期主要废气为扬尘和燃油废气。
（1）施工扬尘

本项目施工扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%，扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关；类比同类房地产施工场地，施工车辆运输行驶于泥土路面而扬起的灰土，其灰尘的浓度可达到1～3g/m3。另外由于在挖方过程中破坏了地表结构，造成地面扬尘污染环境，扬尘的大小因施工现场工作条件、施工季节、施工阶段、管理水平、机械化程度及土质、天气条件的不同而差异较大。一般情况下，在自然风作用下，扬尘受重力、浮力和气流运动的作用，可以发生沉降、上升和扩散，扬尘影响范围在80m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时被覆不当或装卸运输时散落，也会造成施工扬尘，影响范围在50m左右。

管网施工期间，晴天有风时由于土石方开挖、平整土地、管线铺设、建材装卸、车辆行驶等作业导致产生施工扬尘，对管网沿线环境空气有一定影响，尤其是部分管网工程在城区施工时，对周边居民影响较大。

（2）施工机械尾气

施工期施工机械运行产生的废气、运输车辆运输产生的尾气均是动力燃料柴油和汽油燃烧后所产生，为影响空气环境的主要污染物之一，主要成份是CO、HC和NOX，属无组织排放。

1.4施工期噪声污染源

主要是施工机械和运输车辆产生的噪声。主要包括项目工程污水处理建构筑物施工现场噪声和管线施工产生的噪声。噪声源强分别见表5-1和表5-2。

项目工程的施工现场各类机械设备产生的噪声，声源强度范围约75～110dB（A），多在90分贝左右。

表5-1   项目工程施工期主要噪声源及其噪声值

序号

名称

噪声声级dB(A)

产生方式

1

挖掘机

85

间歇

2

运输车辆

80

短期连续

3

起重设备

75

随机

5

铲车

90

短期连续

6

混凝土振捣器

92

短期连续

7

各种设备安装产生的噪声

80～110

突发

   表5-2　　管线施工各种机械设备的噪声值           单位：dB(A)

序号

机械类型

声源特点

距离设备5m处噪声值

1

冲击式钻机

固定稳态源

73

2

装载机

不稳态源

90

3

挖掘机

不稳态源

85

4

移动式吊车

流动不稳态源

82

5

运输车辆

流动不稳态源

80

1.5 施工期固体废物污染源

施工期固体废物主要为施工开挖弃料，建筑垃圾以及施工人员的生活垃圾。

施工期项目区施工过程中将产生一定量的建筑垃圾，主要污染物包括砂石、石块、碎砖瓦等杂物，项目区内施工产生的建筑渣土用于场内回填，做到渣土的综合利用，无弃渣外运；安装工程的金属废料施工后可进行回收；生活垃圾、边角料等其他固废按照当地环卫部门的要求运到指定地点消纳处理。

管网施工的主要固体废物是施工人员的生活垃圾、建筑工地临时产生的少量淤泥、管网施工产生的废弃渣土、施工剩余废料。其中，施工人员的生活垃圾、施工剩余废料应及时清运由环卫部门统一处理；固化后的淤泥、废弃渣土委托渣土公司清运处理。

2、营运期污染工序

本工程运营过程中，管网工程基本无污染物排放，主要是污水处理厂排放的各种污染物。

2.1运营期废水污染源

本项目产生的废水主要有污泥脱水废水、生活污水和污水处理厂尾水。

污泥脱水废水
本项目一体化处理设施污泥通过厂内污泥用移动式污泥脱水车脱水，废水通过收集管道进入格栅系统，进入污水处理厂进行处理。

生活污水
项目劳动定员为2人，本项目不设置办公室、值班室，人员办公依托石塘镇办公室，故本环评不再进行分析。

（3）污水处理厂尾水

本项目污水处理厂工程建设规模为60m3/d（21900m3/a），项目污水经处理后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。处理后的主要污染物排放量见表5-3。

表5-3   污水处理厂污染物排放表

规模

项目

COD

BOD5
SS
TN

NH3-H

TP

总废水量

60m3/d
设计进水水质（mg/l）

220
125
135
40
35
3
污染物量（t/a）

4.818

2.738

2.956

0.876

0.766

0.066

设计出水水质（mg/l）

≤50
≤10
≤10
≤15
≤5（8）
≤0.5
设计正常排放量（t/a）

1.095

0.219

0.219

0.328

0.110（0.175）

0.011

污染物去除量（t/a）

3.723

2.519

2.737

0.548

0.591

0.055

去除率%
77.27
92.00
92.59
62.50
85.71
83.33
注: NH3-N值：当水温高于12℃时为括号外值， 水温≤12℃时为括号内值
2.2运营期大气污染源分析

（1）恶臭

项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类污染物，其主要来自于格栅和调节池、一体化设备、污泥池等。恶臭污染物主要为氨、硫化氢等。

根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/234-2016），各污水处理厂污水预处理和污水处理区域氨气浓度在0.5-5.0mg/m3之间，硫化氢浓度在1-10mg/m3之间，臭气浓度在1000~5000之间。污泥处理区域氨气浓度在1-10mg/m3之间，硫化氢浓度在5-30mg/m3之间，臭气浓度在5000~10000之间。由于污水处理厂臭气散发不稳定，与气候、气象条件等诸多因素有关。本项目采用格栅+调节池+一体化处理设备工艺，污水主体处理构筑物为地埋式或加盖封闭。类比同类工程，类似污水处理厂恶臭污染物NH3、H2S在各单元的排放系数见下表。

表5-4  污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强

构筑物名称

NH3（mg/s·m2）

H2S（mg/s·m2）

预处理（格栅、调节池）

0.10

1.39×10−3

一体化设备

0.02

1.20×10−3

污泥池

0.15

7.12×10−3
表5-5   拟建项目恶臭污染物排放源强

构筑物名称

面积（m2）

NH3
H2S

kg/h

t/a

kg/h

t/a

预处理（格栅、调节池）
28
0.01

0.0876

0.00014

0.00123

一体化设备（缺氧池/厌氧池、好氧池）
11.88
0.0008
0.0074
0.00005
0.00044
 污泥池

4.41
0.0023
0.0208
0.00011
0.00099
合计

/

0.0131
0.1158
0.0003
0.00266
本项目为镇污水处理厂，处理规模小（60m3/d）,产生的恶臭污染物量非常少。为了减少项目恶臭对石塘中学和石塘镇政府等环境敏感目标的影响，项目恶臭产生单元一体化设备、污泥池均采用地埋式，并对预处理（格栅、调节池）进行加盖，项目产生的恶臭气体经负压收集后通过等离子除臭后排放。

臭气收集率按90%计，等离子除臭对硫化氢和氨的去除率为90%，除臭系统风机风量为5000m3/h。则本项目NH3的排放量为0.022t/a，H2S的排放量为0.0005t/a，恶臭污染物均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。
2.3运营期噪声污染源分析

项目运行期噪声主要来自一体化设备、泵类的设备工作噪声，噪声源强见表5-6。
表5-6 主要噪声源及噪声源强

工段

高噪声设备

数量

近场（未降噪处理）声级dB

调节池
调节池提升泵
2台（1用1备）

80-85

一体化设备
一体化设备

1台

80-85

污泥池
污泥泵
1台

80-85

2.4 运营期固体废物污染源分析

本工程固废包括栅渣、污泥、废UV灯管、生活垃圾等。

（1）栅渣：根据《污水处理厂工艺设计手册》（高俊发，王社平主编，化学工业出版社，2003年），污水处理厂栅渣产生量一般为0.05~0.1m3/1000m3·d，本项目取0.1m3/1000m3·d，栅渣容重取960kg/m3，则估算得本项目栅渣产生量为0.006t/d（2.1 t/a），格栅渣为一般固废，在一般固废暂存间暂存后，交环卫部分清运。
（2）污泥：项目含水率 99.3%时污泥量0.34t/d，经移动式污泥脱水车脱水至含水率小于80%后，含水率80%污泥的产生量为0.0119t/d（4.34t/a）。根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）中的第一条和第三条的规定，单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理，或以处理生活污水为主要功能的公共污水处理厂，若接收、处理工业废水，且该工业废水在排入公共污水处理系统前能稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准的，公共污水处理厂的污泥可按照第一条的规定进行管理。本项目为单纯处理城镇生活污水的公共污水处理厂，因此污泥参照一般固废进行管理处置。项目的污泥产生量产生量少，项目的污泥池容量为60m3/d，环评建议项目每年清理一次，经移动式污泥脱水车脱水后的污泥送至砖厂制砖最终处置。
（3）废UV灯管：项目使用紫外消毒，根据建设单位提供资料，约2年需要更换一次UV灯管，一次更换的废灯管的量为0.002t。废UV灯管属于危险废物，交资质单位安全处置。
（4）生活垃圾：工程定员2人，按每人每天0.5kg生活垃圾计，生活垃圾产生量为0.365t/a(1kg/d)。生活垃圾由环卫部门统一清理。

本项目固体废物的产生情况见表5-7。

表5-7  本项目固体废物产生情况

序号

名称

产生工序

废物类别

产生量

处置措施

1

格栅渣

格栅

一般固废

2.1 t/a

环卫部门清运
2

污泥

一体化设备

一般固废

4.34 t/a

送至砖厂制砖最终处置
3

废UV灯管

废水消毒

危险废物

0.002t/次
交资质单位处理

4
生活垃圾

员工生活办公

生活垃圾

0.365 t/a

环卫部门清运




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量(单位)
	排放浓度及排放量(单位)

	大气污染物
	恶臭
	NH3
	0.0131kg/h，0.1158 t/a
	0.00311kg/h，0.022t t/a

	
	
	H2S
	0.0003kg/h，0.00266t/a
	0.000057kg/h，0.0005tt/a

	水污染物
	排口
	处理水量
	21900m3/a
	21900m3/a

	
	
	COD
	220mg/L，4.818t/a
	50mg/L，1.095t/a

	
	
	BOD5
	125mg/L，2.738t/a
	10mg/L，0.219t/a

	
	
	SS
	135mg/L，2.956t/a
	10mg/L，0.219t/a

	
	
	NH3-N
	35mg/L，0.766t/a
	5mg/L（8mg/L），

0.111t/a（0.175t/a）

	
	
	TN
	40mg/L，0.876t/a
	15mg/L，0.328t/a

	
	
	TP
	3mg/L，0.066t/a
	0.5mg/L，0.011t/a

	固体废物
	格栅
	格栅渣
	2.1t/a
	环卫部门清运

	
	生化池
	废水处理污泥
	4.34t/a
	送至砖厂制砖最终处置

	
	废UV灯管
	废水消毒
	0.002t/次
	交资质单位处理

	
	员工生活
	生活垃圾
	0.365t/a
	环卫部门清运

	噪声
	项目运行期噪声主要来自一体化设备、泵类的设备工作噪声，噪声强度在80～85dB(A)之间。项目选用低噪声设备，经采取减震隔音等降噪措施后，项目厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类功能区标准。

	主要生态影响：

项目污水处理厂在现有厂区内施工，主要为污泥池等构筑物的建设，工程量少。对生态影响较小。项目主要的生态影响来自管线施工。
管线工程施工期对生态环境的影响主要是由于施工清除现场、土石方开挖、填筑、机械碾压等施工活动破坏了工程区域原有地貌和植被，造成一定植被的损失，扰动了表土结构，导致土壤抗蚀能力降低，损坏了原有的水土保持设施，导致地表裸露，在地表径流的作用下，造成水土流失，加大水土流失量。由暴雨冲刷形成的泥水由于含有高浓度的悬浮物而严重影响纳污水体，或形成淤积，破坏植被。

管道施工方法为沟埋式，对土壤进行开挖和填埋，在施工过程中的机械碾压和开挖扰动都会对土壤结构产生不良影响。

针对以上可能产生的施工影响，项目采取措施如下：①合理选择施工时段、选择冬季进行施工，分段开挖分段回填快速施工，施工区域较低位置一侧设置收集水沟，末端设置收集池等措施将施工期水土流失影响控制在环境允许范围内。②对于管沟开挖的土层，采用分层开挖分层堆放方式进行，回填时按顺序分层回填，保证土壤耕作层正常回填。③对于可能占用的农作物，做好征用补贴，对于河道两侧林木和区域部分的保护树种，应当选择避让，如无法避让但需特别保护，选择移栽，部分一般林木如遇施工期清除，施工结束后应当进行补栽，补偿施工期对林木的破坏。④对于部分占用耕地的临时用地，施工结束后应当将其上的施工废弃物清除，对土地进行适当翻耕，恢复原状，满足周边居民再次耕种要求，采取以上措施后，项目管道施工期对周边生态环境的影响轻微，且时间较短，随施工期结束而结束。




七、环境影响分析

0.08

	9

	0.1164

	0.1444

	0.1707

	0.2871


	10(km/h)

	0.1021

	0.1717

	0.2328

	0.2888

	0.3414

	0.5742


	15(km/h)

	0.1532

	0.2576

	0.3491

	0.4332

	0.5121

	0.8613


	25(km/h)

	0.2553

	0.4293

	0.5819

	0.7220

	0.8536

	1.4355



	如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4～5次)，可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表7-2。当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。

表7-2    施工阶段使用洒水车降尘试验结果

距路边距离(m)

5

20

50

100

TSP浓度

(mg/m3)

不洒水

10.14

2.81

1.15

0.86

洒水

2.01

1.40

0.68

0.60

另外，粉状建筑材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的环境保护目标产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。

通过对运输道路扬尘需采取一定的抑尘措施，如加强运输车辆的管理、在人口稠密集中点，起尘量大的施工路段采取经常洒水降尘措施，可以有效地抑制扬尘的扩散。

（2）堆场扬尘

建筑施工阶段扬尘的另一个主要来源是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，一些建筑材料需露天堆放，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场物料的种类、性质及风速与起尘量有很大关系，比重小的物料容易受扰动而起尘，物料中小颗粒比例大时起尘量相应也大。堆场的扬尘包括料堆的风吹扬尘、装卸扬尘和过往车辆引起路面积尘二次扬尘等，这将产生较大的扬尘污染，会对周围环境带来一定的影响，但通过洒水可有效地抑制扬尘量，可使扬尘量减少70%。此外，对一些粉状材料采取一些防风措施也将有效减少扬尘污染。

堆场扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：


[image: image8.wmf](

)

W

e

V

V

Q

023

.

1

3

0

50

1

.

2

-

-

=


式中：Q——起尘量，kg/吨·年；

V50——距地面50m处风速，m/s；

V0——起尘风速，m/s；

W——尘粒的含水率，%。

起尘风速与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。粉尘在空气中的扩散稀释与风速等气象条件有关，也与粉尘本身的沉降速度有关。不同粒径粉尘的沉降速度见表7-3。由表可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250(m时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。

表7-3    不同粒径尘粒的沉降速度

粉尘粒径 ((m)

10

20

30

40

50

60

70

沉降速度 (m/s)

0.003

0.012

0.027

0.048

0.075

0.108

0.147

粉尘粒径 ((m)

80

90

100

150

200

250

350

沉降速度 (m/s)

0.158

0.170

0.182

0.239

0.804

1.005

1.829

粉尘粒径 ((m)

450

550

650

750

850

950

1050

沉降速度 (m/s)

2.211

2.614

3.016

3.418

3.820

4.222

4.624

本环评建议施工过程中尽量减少施工材料的堆存时间和堆存量，加快物料的周转速度，最大限度减少路面扬尘的产生量。对于运输过程应使用帆布遮盖，避免物料沿途遗洒，减少运输二次扬尘对周围环境的影响。

（3）施工现场扬尘

在施工期间时，未完成基础施工区域也有可能产生一定的扬尘影响，主要是由于场地初期开挖及填方过程中由于场地土壤的暴露，在有风天气产生的扬尘影响，
1.2、机械废气

项目建设期间还会产生因施工机械和运输车辆作业时排放的尾气污染物，施工过程燃油燃气产生的废气污染物。项目工程量较小，其运输车辆和施工机械的使用量也较小。运输车辆和施工机械使用柴油为动力源，其排放废气主要为CO、NOX、HC等污染物，由于施工的燃油机械为间断施工，且主要集中在土石方工程阶段，加之污染物排放量小，对环境空气的不利影响很小，施工结束后，影响将消失。

施工过程中，运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料和土方，对于在运输过程中可能产生扬尘的物料在运输过程中应加以覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落。驶离建筑工地的车辆的轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城市道路环境。施工车辆必须定期维修保养，且应达到相关的汽车废气排放标准，排放废气的施工机械也应达到相关的排放标准。

综上，项目废气对周围大气环境的污染，以扬尘较为严重。为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位在施工过程应采取以下防治措施：

在施工、基建材料运输的过程中产生大量扬尘，这些扬尘使得项目范围的环境空气受到较大污染，特别是干燥大风天气时这种现象更为突出。项目地处城市繁华地带，周围敏感目标较多，建议采取以下措施：

①文明施工，严格管理。按岳阳市及湘阴县渣土管理相关规定，使用封闭式渣土运输车。渣土车要严格限制装载量，尽量避免沿途撒漏。渣土车及其它车辆均要搞好外部清洁，应及时清洗车辆。

②定时喷洒水，对重点扬尘点（例如：卸灰、拌和、化灰等）进行局部降尘，

尤其是敏感目标附近要加大洒水抑尘力度。

③要围档作业，及时压实填方，干燥多风季节施工时，对水泥、石灰等容易飞散的物料可采取加盖彩条膜等方法，控制扬尘污染。

④大风天气下停止施工。

通过采取以上措施，加强施工管理，可大大减少施工扬尘的产生，不会对周围环境空气敏感点（周边居民点）造成较大的污染影响。

2、施工期对水环境的影响及防治措施

施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等；施工砼浇筑废水、基坑废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。

为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施：

（1）施工人员生活污水经依托石塘镇政府化粪池处理后；

（2）施工场地修建临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后可回用；
（3）项目基坑废水、砼浇筑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后回用；
（4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染；
（5）基建完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。

采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。

3、施工期噪声对环境的影响及防治措施

施工期的噪声主要有搅拌机、振捣泵、电锯、吊车、升降机及运输车辆等，噪声源声压级一般在85dBA 左右（距源10米处），建筑施工噪声较大，必需按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。经预测计算得出，在不采取任何措施的前提下，施工噪声在不同距离处的声级，详见表7-4。

表7-4  施工机械噪声在不同距离处的声级    dB(A)

声源
10m
30m

50m 
100m
120 m

150m
施工机械
88.0
77.5

73.0
64.5
62.4

61.2
根据现场调查，项目拟建地北侧有居民，根据上表知，施工期间对居民点有影响，因此施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施：

（1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

（2）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。

（3）施工单位应加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。

（4）施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。

采取上述措施后，尽管施工噪声对附近居民有一定的不利影响，但施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。

4、施工期固体废物对环境影响及防治措施

施工期固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾，建筑垃圾主要包括废水泥浇注体、碎砖、包装箱、包装袋等。施工场地土方基本可做到场内平衡，废水泥浇注体、碎砖等做地基填料，包装箱、包装袋等回收利用或销售给废品收购站；生活垃圾收集后及时清运至生活垃圾填埋场填埋。

采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置和综合利用，对环境影响较小。

5、管线施工环境影响分析

5.1、废气污染防治措施

污水管线的建设施工期间，随着土地的开挖、回填与平整、基建材料的运输，都将产生大量扬尘，从而使局部环境空气受到污染，特别是干燥大风天气更为突出。因此在基建施工过程中应注意文明施工，材料运输必须严格管理，并采取以下控制措施以减少对环境空气的影响。

管网铺设时开挖剥离的表土应单独存放，回填时仍用于表面；挖出的泥土需要回填的应及时回填；不需回填的应及时清运，堆放的泥土应经常洒水防止扬尘。

管道建设中使用的混合料须为商品混凝土。对于未完成的地面要经常洒水以减少地面扬尘。

要围档作业，及时压实填方。施工场地内堆放水泥、灰土、砂石等易产生扬尘污染物料的，应当加盖彩条膜等，城区施工时在其周围边界应设置高度2.5m以上的围挡，其他区域设置高度1.8m以上的围挡；对物料（原料和废弃物）堆场加强管理，除在四周设置挡风墙（网）外，还应合理安排堆垛位置，必要时在堆垛表面掺和外加剂或喷洒润滑剂以使材料稳定，减少可能的起尘量；

施工工地周围必须按要求设置硬质密闭围挡。围挡底端应设置防溢座，围挡之间以及围挡与防溢座之间无缝隙。

密闭式运输车辆要严格限制装载量，水泥、石灰、渣土等容易飞散的物料，注意运输时必须压实，填装高度禁止超过车斗防护栏。文明施工，严格管理。水泥、砂和石灰等易洒落散装物料在装卸、使用、运输、转运和临时存放等全部过程中时，均必需采取防风遮盖措施，以减少扬尘。建、构筑物建设和装饰过程中运送散装物料、清理建筑垃圾和渣土的，应当采用密闭方式，即使是在施工场内，亦必须进行密闭式运输。

施工车辆均要搞好外部清洁，及时清洗车辆。粉状建筑材料和渣土运输时，必须选择沿线敏感点少的路段，尽可能不从人口稠密区域经过。

建筑垃圾、工程渣土在48h内不能完成清运的，应当在施工工地内设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、覆盖等防尘措施。管线工程施工堆土应当采取边挖边装边运等扬尘污染防治措施。施工场地和施工沿线便道（包括临时道路）及作业面应及时进行洒水处理。

项目竣工后30d内，建设单位应当平整施工工地，并清除积土、堆物，同时进行植被恢复。

5.2、废水污染防治措施

施工期水环境影响主要来自施工机械及地面冲洗废水、顶管泥浆水。由于污水管道的施工设计范围比较广，其实现污水有效控制具有一定难度。针对建设期主要废水污染特性，本项目的施工建设过程中应分别采取如下相应措施：

科学规划，合理安排，分段封闭施工，加快施工进度，挖填方配套作业，管网应分区分片分层开挖和填压，及时运输挖方、及时压实填方，防止暴雨径流对开挖面及填方区的冲刷，从根本上减少水土流失量。

本工程管道试压会产生少量试压废水，其主要污染物为悬浮物，拟建项目的试压废水通过场内的沉淀池沉淀后回用，多余处理达标后排入石塘镇渠道。
施工中必须采取临时防护措施，在挖填施工场地周围应设临时排水沟。在工程施工期间，施工材料(如油料、化学品及一些粉末状材料等)和建筑材料堆场不可设置在地表水体附近，并且应采取防止径流冲刷的措施。施工材料运输车辆也应有防雨设备。尽量避免雨季施工。顶管产生的泥浆水沉淀后循环使用，施工废水禁止直接外排。

开挖及回填坡面要小土体天然稳定边坡，如断面高度差大于4m，应采取削坡开级或逐级分层回填，并对边坡采取水土流失防治措施。施工场地不设置生活区。

5.3、噪声污染防治措施

本项目与配套管网建设施工期的噪声主要是各种施工机械和运输车辆产生的作业噪声，施工期噪声是短期暂时的，但影响较大，为避免施工噪声扰民，应采取合理的施工管理措施和必要的噪声控制措施，因此，针对建设期的噪声污染特性，本项目的施工建设过程中采取如下措施：

施工过程中必须严格遵守《建筑施工厂界环境噪声排放标准》限值的要求，必须严守操作规程，合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间。严格控制高噪声设备的施工时段，夜间22∶00～06∶00禁止施工。选用低噪声设备，施工过程中加强施工设备进行维修保养。主要运输通道也应远离居民区。

施工期间的材料运输、敲击等作为施工活动的声源，要求施工方通过文明施工，加强管理加以缓解。同时，建设单位应在施工现场标明投诉电话号码，对投诉问题建设单位应及时与当地环保部门取得联系，在24h内及时处理各种环境纠纷。对高噪声设备可设置临时围挡防护物来消减噪声。

5.4、固体废物污染防治措施

本项目管线施工的主要固体废物是建筑工地临时产生的少量淤泥、施工产生的废弃渣土、施工剩余废料及其它类似的废弃物。

本项目弃土回填于施工现场附近低洼地，因此除建设过程中的临时性堆土外，弃渣弃土不外排。

施工结束后，废弃物可回收的应进行回收利用，不能回收的应及时清运。施工场地表层土地应整平后立即进行硬化或绿化。

5.5、管线施工生态环境防治措施

本项目管网沿线地区无珍稀濒危植物物种，无名胜古迹和保护文物，大部分为园区道路，因此为避免或减轻本工程建设施工对项目区生态环境的不利影响，在工程设计中应合理规划管网和运输路网布置，使项目对土地的临时占用达到最小程度，减少对周围居民区环境的破坏。管网建设过程施工废水禁止直接排入地表水体。

加强生态环境管理，工程开挖时，尽量避免破坏周围农田，涉及农田水利的管网施工场地，尽量科学安排作业时间段，避开农作物种植季节施工，施工时，表层种植土需分层开挖、合理堆放，采取分段施工，边挖边填，分层回填，并采用工程保护措施，保护施工场地，减少施工场地的水土流失。科学规划、合理安排施工程序，挖填方配套作业，分区分片施工，在施工完成后，不得闲置土地。临时施工借地后应及时清除建筑垃圾，实施复垦、绿化、美化工程，尽快恢复植被。对于建筑物及道路周围的空地，及时进行植树种草，进行绿化，使施工建设对生态系统的负面影响降低到最低限度。

5.6、交通保护措施

管线分段施工，尽快完成开挖、回填，要注意设置临时便道，并配设交通警示标志；材料运输应避免交通高峰期，减轻交通道路车流压力。建筑材料及废弃土石方的运输应避开交通高峰期，或在夜间进行，以减少交通堵塞，降低对居民出行的影响。



	营运期环境影响分析

1、运营期大气环境影响分析

1.1、达标分析
项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类污染物，其主要来自于格栅和调节池、一体化设备、污泥池等。恶臭污染物主要为氨、硫化氢等。

根据工程分析，本项目为镇污水处理厂，处理规模小（60m3/d），项目恶臭产生单元一体化设备、污泥池均采用地埋式，并对预处理（格栅、调节池）进行加盖，项目产生的恶臭气体经负压收集后通过等离子除臭后排放。无组织排放恶臭污染物均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。
1.2、预测分析

（1）环境影响预测

为了解本项目废气对周边环境的影响，本评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式对项目排放的废气进行预测分析。结合本项目特点，本评价选取NH3、H2S作为预测估算因子。

1）预测模式

大气环境影响预测采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则－大气环境》推荐的估算模式（AERSCREEN）。

2）预测内容

预测因子：根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），本评价选取NH3、H2S作为预测因子；

预测内容：估算废气下风向轴线最大浓度和占标率。

3）预测源强

本环评选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，并按评价工作分级判据进行分级。预测参数详见表7-5。

表7-5    项目面源参数调查表

污染物名称

排放速率

标准值

面源高度

面源长度

面源宽度

kg/h

mg/m3
m

m

m

NH3
0.00311
0.2

5

24
10

H2S

0.000057
0.01

5

24
10

4）估算模式参数选取

表7-6    项目估算模式参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

40.1
最低环境温度/℃

-14.7
土地利用类型

农田
区域湿度条件

潮湿
是否考虑地形

考虑地形

□是  √否

地形数据分辨率/m

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  √否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

5）估算结果

预测结果如下。

项目大气预测结果详见表7-7。

表7-7  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称
评价因子
评价标准(μg/m³)
Cmax(μg/m³)
Pmax(%)
D10%(m)
无组织

NH3
10.0
2.2496
1.1248
/

H2S

200.0
0.0515
0.5152
/

（2）评级工作等级确定
 本项目Pmax最大值出现为无组织面源排放的NH3 Pmax值为1.1248%,Cmax为2.2496μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。污染源预测结果见表7-8。

表7-8 无组织废气环境影响预测结果

下风向距离
无组织废气
NH3 浓度(µg/m3)
NH3占标率(%)
H2S 浓度(µg/m3)
H2S占标率(%)
13

2.2496
1.1248
0.0515
0.5152
50.0

1.2337

0.6169

0.0283

0.2825

100.0
0.7927
0.3964
0.0182
0.1815
200.0
0.4501
0.2250
0.0103
0.1031
300.0
0.3368
0.1684
0.0077
0.0771
400.0
0.2746
0.1373
0.0063
0.0629
500.0
0.2482
0.1241
0.0057
0.0568
600.0
0.2332
0.1166
0.0053
0.0534
700.0
0.2209
0.1105
0.0051
0.0506
800.0
0.2103
0.1052
0.0048
0.0482
900.0
0.2010
0.1005
0.0046
0.0460
1000.0
0.1925
0.0963
0.0044
0.0441
50.0
1.2337
0.6169
0.0283
0.2825
100.0
0.7927
0.3964
0.0182
0.1815
200.0
0.4501
0.2250
0.0103
0.1031
300.0
0.3368
0.1684
0.0077
0.0771
400.0
0.2746
0.1373
0.0063
0.0629
1200.0
0.1778
0.0889
0.0041
0.0407
1400.0
0.1651
0.0826
0.0038
0.0378
1600.0
0.1541
0.0770
0.0035
0.0353
1800.0
0.1443
0.0722
0.0033
0.0330
2000.0
0.1356
0.0678
0.0031
0.0311
2500.0
0.1175
0.0588
0.0027
0.0269
下风向最大浓度
2.2496
1.1248
0.0515
0.5152
下风向最大浓度

 出现距离(m)
13.0
13.0
13.0
13.0
D10%最远距离
/
/
/
/
（3）大气防护距离
根据估算模式(AERSCREEN)的计算结果，本项目无组织排放在厂界外无超标点，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，因此本项目不设置大气防护距离。

2、运营期地表水环境影响分析

2.1、尾水达标可行性分析

（1）污水处理工艺
根据项目可研，项目污水处理厂污水性质主要为生活污水， 设计进水COD=220mg/L，BOD5 =125mg/L，BOD5 /COD=0.57，从污水可生化性考虑，水质属于生物降解性能好的范畴，表明可以采用生化处理工艺，并且可生化性较好。BOD/TN=3.13≥3.0，满足生物有效脱氮要求。BOD5/TP为41.67>20，生物除磷方法可得到较为满意的除磷效果，完全可以采用生物除磷工艺。但是鉴于进水 TP 较高，生化出水难以达到 1.0mg/L。而本工程出水 TP 要求小于0.5mg/L，因此除生物除磷外还必须辅以化学除磷。

根据湖南省人民政府办公厅关于印发《湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案(2019-2022 年)》的通知湘政办发[2019]43 号，污水处理设施“日处理规模 500 吨以下的可采用一体化设备形式，500 吨及以上的采用构筑物形式”，本项目生化和深度处理工艺采用一体化设备（生物膜+混凝沉淀过滤设备）。项目污水经市政污水管网收集后进入厂区组合池格栅渠，经格栅处理去除污水中较大的杂物以防止堵塞提升泵，之后污水自流进入组合池调节池，出水经配水后均匀进入一体化设备厌氧池、好氧池生化处理，处理后的上清液与 PAC 充分混合反应，污水中的磷与 PAC 反应生成沉淀物质，之后进入一体化设备中三维螺旋生物绳填料过滤和高效沉淀组件单元，在过滤作用下将磷与SS等进一步去除。污水经一体化设备处理后，进入现状人工湿地，通过植物进一步降解TN、TP。出水达到一级 A 的出水标准。处理后的尾水经紫外消毒，通过现状排污管道排至石塘镇渠道。

（2）污泥处置方案

一体化设备生化池产生的污泥排至污泥池，由于乡镇污水处理规模小，自建污泥脱水设施设备，将导致投资增大，管理难度提高，本项目拟将污泥用移动式污泥脱水车脱水后，送至砖厂制砖最终处置。
（3）污染物达标可行性分析
①CODcr和BOD5达标可行性分析

项目污水处理厂污水性质主要为生活污水，BOD5/CODCr=0.57，表明可以采用生化处理工艺，并且可生化性较好，本项目采用一体化设备（生物膜+混凝沉淀过滤设备），COD的去除率可达到90%以上，BOD5去除率可达到95%，再加上预处理阶段和人工湿地处理阶段可去除部分COD、BOD5，去除效率能够满足设计处理效率要求，可达实现标排放。

②TN和NH3-N达标可行性分析

本项目进水水质C/N=3.13，满足生物有效脱氮要求，脱氮效率可达到96%以上，可确保TN和NH3-N达标排放。

③TP达标可行性分析

项目进水水质BOD5/TP=41.67，完全可以采用生物除磷工艺。但是鉴于进水TP较高，生化出水难以达到 1.0mg/L。而本工程出水 TP 要求小于0.5mg/L，因此除生物除磷外本项目还辅以化学除磷（PAC混凝沉淀过滤）。除磷效率可达90%，可确保TP达标排放。

④SS达标可行性分析

项目进水水质SS为135mg/L，通过格栅、一体化设备工艺和混凝过滤后，SS的去除效率可达95%，可使出水中的SS≤10mg/L，可确保SS达标排放。

本项目各处理阶段分步去除效率汇总表见表7-9。

表7-9  污水处理厂各处理段污染物去除效率

项目

COD

BOD5
SS
TN

NH3-H

TP

设计进水水质（mg/l）

≤220
≤125
≤135
≤40
≤35
≤3
设计出水水质（mg/l）

≤50
≤10
≤10
≤15
≤5（8）
≤0.5
要求去除率（%）
77.27

92.00

92.59

62.50

85.71

83.33 

分步去除效率（%）

组合池格栅渠

/
/
30

/
/
/
一体化设备

90

95
95

85

90

90

人工湿地

20

30

10

20

20

20

总去除效率

92

96.5

96.85

88

92

92

注: NH3-N值：当水温高于12℃时为括号外值， 水温≤12℃时为括号内值
由表7-9可得，项目工艺的总去除效率均高于要求去除效率，项目采用一体化处理设备，操作简单，方便维护和管理，适合本项目这种小型污水厂，在保证设计参数合理、严格运行调试程序的情况下，本项目拟采取工艺是可以满足出水稳定达标排放的。

2.2、地表水环境影响预测评价

（1）评价等级

本项目污水处理厂处理规模为60m3/d，尾水排放量为60m3/d，尾水排入石塘镇渠道为直接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水评价等级为三级A。评价范围为石塘镇渠道：上游200m至下游7.2km黄家坝湖汇入口。
表7-10  水污染影响型建设项目地表水评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/(m3/d);水污染物当量数W/( 无量纲)

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q<200且W<6000

三级B

间接排放

--

外排水量及预测因子：

本项目建成后处理规模为60m3/d，出水水质达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经尾水管道排入石塘镇渠道。
本环评选取CODCr、氨氮作为本次水环境预测评价的主要因子。

（3）预测源强
本环评利用石塘镇渠道监测结果确定预测参数，考虑到机械设备故障、电力故障等突发事件发生，本评价水环境影响预测除考虑正常排放下水环境影响外，还考虑了非正常排放下水环境影响。非正常排放时，污水处理设施全部失效，污水直接排放。

表7-11  污水处理厂预测参数

预测因子

尾水排放量

出水COD浓度（mg/L）

出水氨氮浓度（mg/L）

m3/d

m3/s

正常排放

60
6.94×10-4
50
5（8）

非正常排放

220
35
注: NH3-N值：当水温高于12℃时为括号外值， 水温≤12℃时为括号内值

（4）预测河段
石塘镇渠道：石塘镇渠道排污口上游200m至下游河段湘江汇入口断面。石塘渠道现状监测数据显示，COD、氨氮取排污口上游200m监测断面监测最大值作为背景值。

表7-12  石塘镇渠道预测参数

时期

流量（m3/s）

河深

（m）

河宽

（m）

现状背景浓度

K(1/d)
COD

氨氮

枯水期

0.35
1.0
3.5
12
0.419
0.25
0.20
（5）预测模型

1）混合过程段长度

混合过程段长度估算公式：
[image: image9.png]E1RAEETBRKEMEAR

2 /2 2
L,=10.11+0.7 0.5—1—1.1[0.5—5J ub”
B B E,

Aifr: L, —RABKE, m;
B KIS, me
a—HH B, ms
u— AT, ws:
E,—— s R, s,




根据混合过程段长度估算公式，混合段长度Lm=6.068111m。
2）预测模式
根据石塘渠道水文特点及结合导则的要求，对于COD和氨氮的预测，预测采用（HJ2.3-2018）中的E.35，不考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，浓度公式为：

[image: image10.png]2
C(x.»)=C, " -
" nE ux P 4E x

¥

Yexp(—k)
u




式中：

C（x,y）－污染带内任意一点（x,y）的预测浓度，mg/L；

m－污染物排放速率，g/s； 

Ch－河流上游污染物浓度，mg/L； 

k－污染物衰减降解系数，1/d； 

Ey－污染物横向扩散系数，m2/s；

u－河段平均流速，m/s； 

h－河段平均水深，m； 

x－预测点至排污口的距离，m；

y－预测点至岸边的距离，m。

3）预测结果及影响分析

根据以上预测模式及有关参数，选取枯水期作为预测，分污水正常排放和事故排放二种情况，预测污水处理厂尾水排放对石塘渠道水环境质量的影响。预测结果详见表7-13。
表7-13 水环境预测结果

距排放口距离（m）

0
50
100
500
1000
1500
2000

正常排放预测浓度（mg/L）
COD

12.1314

12.1244

12.1174

12.0614

11.9918

11.9226

11.8538

氨氮
0.4452

0.4450

0.4447

0.4426

0.4401

0.4376

0.4350

非正常排放预测浓度（mg/L）
COD

12.7193

12.7119

12.7046

12.6459

12.5729

12.5004

12.4282

氨氮
0.5386

0.5383

0.5380

0.5355

0.5324

0.5293

0.5263

在石塘镇渠道枯水期，污水处理厂正常运行时，叠加背景值后COD、氨氮值均无超标现象。污水处理厂事故情况下（污水未经处理直接排放时），在枯水期时，叠加背景值后石塘镇渠道COD、氨氮均未出现超标现象。

本项目建成正常运行后，通过将服务范围内内生活污水的集中收集处理后达标排放，降低了排入石塘镇渠道的COD、氨氮以及其他各类污染物的总量，本项目的建设将对石塘镇渠道及区域其他水体的水环境质量均有较大的改善。
3、运营期地下水环境影响分析

（1）评价等级

根据HJ610-2016附录A，本项目属于“U城镇基础设施及房地产”中的“144、生活污水集中处理-报告表”，属于III类项目；项目所在地为石塘镇境内，项目西面1.5km处为石塘镇长仑水厂下水水源保护区，地下水环境敏感程度为敏感。根据地下水环境影响分级表7-14可知，本项目地下水环境影响评价等级为二级。

表7-14  本项目地下水环境影响评价工作等级划分表

项目类型

环境敏感程度

I类项目

II类项目

III类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

评价范围：以厂址为中心，6km2的水文地质区域。
（2）地下水影响分析
由于地下水运移缓慢，且洪水过程时间较短，因此，地下水不易受到排污口地表水污染。此外，污水处理厂不会直接向地下水排放污水，项目尾水排放的农灌渠和地下水保护区并行但不穿越，不会对地下水取水口造成影响。各构筑物防渗等级达到 S6，符合《地下工程防水技术规范》（GB50108-2001），且埋地管道根据国家规定的防腐蚀工程设计规范进行了必要的外壁防腐和内壁防腐措施，正常工况下不应有污水处理设施发生渗漏至地下水的情景发生。然而混凝土在内外因素作用下容易出现裂缝，导致防水性能降低。因此，项目主要考虑污水处理厂主要构筑物（组合池格栅渠、污泥池等）出现裂缝等事故情况下，污水通过裂缝渗漏进入地下含水层的情况。类比污水处理站施工设计方案，各池体底部设有1层混凝土垫层和1层钢筋混凝土底板，池壁为钢筋混凝土结构，且池壁内外表面、池底采用防水砂浆抹面，池壁外表面抹面层外再涂热沥青。因此一般情况下，各池体做好防渗，防渗层不会出现裂缝；同时污水管网加强维护，尽量避免跑冒滴漏发生，加强池体日常的巡检，发生裂隙及时汇报并采取应急措施。
综上，通过做好排水系统、防渗漏、加强管理等工作，可以避免项目污水对地下水产生不良影响。

4、运营期声环境影响分析

（1）评价等级

项目所在地属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区，建设前后周边敏感点噪声级增高量小于3dB，且受噪声影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，确定环境噪声影响评价等级为二级。

（2）预测评价

本项目污水处理厂产噪设备较集中，为分析本项目噪声对厂界声环境的影响，本次评价采用适用范围较广的整体声源模型，通过理论计算，预测噪声对厂界及最近敏感目标的影响，从而科学地预测对该项目的噪声影响情况。整体声源模型的基本思路是预先求得整体声源的声功率级[image: image11.wmf]w

L

，然后计算整体声源辐射的声能在向受声点传播过程中由各种因素引起的衰减[image: image12.wmf]å

i

A

，最后求得受声点[image: image13.wmf]i

P

的噪声级[image: image14.wmf]P

L

。受声点的预测声级按下式计算：


[image: image15.wmf](

)

p

a

a

a

Pi

S

D

S

hl

S

L

Lw

4

lg

5

.

0

2

lg

10

+

+

+

+

=

a


式中：Lw——整体声源的声功率级，dB；

      Sp——厂区（或车间）面积，㎡； 

      Sa——测点连线围成的区域面积，㎡；

l——测点连线的周长，m；

     αa——空气吸收系数，dB/m；

        
[image: image16.wmf]D

——测点距厂区（或车间）外墙的平均距离，一般取0.05
[image: image17.wmf]P

S

～0.5
[image: image18.wmf]P

S

；

h——传声器高度，h＝H＋0.025
[image: image19.wmf]P

S

，H为车间声源的平均高度，h限定在10m以内，若超过10m取10m。

公式的简化：第三项一般为1dB左右，可略；第四项更小。则

Lw＝
[image: image20.wmf]pi

L

＋10 lg(2Sa＋hl)

     若Sa≈Sp≈S，工程上还可以简化为：

             Lw＝
[image: image21.wmf]pi

L

＋10 lg(2S)

            Lp＝Lw－∑Ai

不考虑空气吸收衰减，项目只考虑距离衰减，则Ai=10 lg(2πr2)

如有多个整体声源，则逐个计算其对受声点的影响，即将各整体声源的声功率级减去各自传播途径中的总衰减量，求得各整体声源的影响，然后将各整体声源的影响叠加，即得最终分析计算结果。声压级的叠加按下式计算：

[image: image22.wmf]å

=

i

L

p

i

p

L

10

/

10

lg

10


最后与本底噪声叠加，求得最终分析计算结果。

在设备采取减震降噪措施的情况下，本项目处理区平均声级值约为58dB，处理区面积约807.13m2。项目噪声预测参数详见下表。

表7-15   噪声预测参数表

噪声源

处理区面积（m2）

噪声源与预测点距离（m）

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

处理区

807.13

16
8

16

20
项目污水处理设施基本为地埋式或封闭，则经厂房、绿化隔声（隔声量取30dB）、距离衰减后，产噪设备对厂界噪声的影响见下表7-16。

表7-16   噪声预测影响值结果表

点位名称

贡献值

Leq[dB(A)]

昼间Leq[dB(A)]

夜间Leq[dB(A)]

超标情况

备注

背景值

叠加值

背景值

叠加值

昼间

夜间

东厂界

462

52.4
/

42.9
/

未超标

未超标

2类

南厂界

48.6
52.6
/

42.5
/

未超标

未超标

2类

西厂界

46.2

52.9
/

42.7
/

未超标

未超标

2类

北厂界

44.2

42.7
/

42.7
/

未超标

未超标

2类

由上表预测结果可知，在采取有效的隔声、减振措施后，运营期项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准。项目噪声对周围声环境影响较小。

5、运营期固体废物环境影响分析

本工程固废包括栅渣、污泥、废UV灯管、生活垃圾等。

（1）栅渣：本项目栅渣产生量为0.006t/d（2.1 t/a），厂内设置一般固废堆存场，栅渣在厂内堆存后，由环卫部门清运。
（2）污泥：项目含水率 99.3%时污泥量0.34t/d，经移动式污泥脱水车脱水至含水率小于80%后，含水率80%污泥的产生量为0.0119t/d（4.34t/a）。根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）中的第一条和第三条的规定，单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理，或以处理生活污水为主要功能的公共污水处理厂，若接收、处理工业废水，且该工业废水在排入公共污水处理系统前能稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准的，公共污水处理厂的污泥可按照第一条的规定进行管理。本项目为单纯处理城镇生活污水的公共污水处理厂，因此污泥参照一般固废进行管理处置。项目经移动式污泥脱水车脱水后的污泥送砖厂制砖处置。

（3）废UV灯管：项目使用紫外消毒，根据建设单位提供资料，约2年需要更换一次UV灯管，一次更换的废灯管的量为0.002t。废UV灯管属于危险废物，交资质单位安全处置。
（4）生活垃圾：工程定员2人，按每人每天0.5kg生活垃圾计，生活垃圾产生量为0.365t/a(1kg/d)。生活垃圾由环卫部门统一清理。

通过上述处综合措施后，各类固体废物皆得到妥善处理处置，对外环境的不良影响可控。

土壤环境影响分析

（1）评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：“土壤环境影响评价项目类别”，本项目为生活污水处理，属于III类项目。项目占地807.13m2，小于5hm2，项目用地规模为小型。项目位于石塘镇镇政府内，周边有居民和耕地等，因此，项目所在地的敏感程度为敏感。因此，判定土壤环境影响评价等级为三级。

表7-17 污染影响型评价工作等级划分表

占地规模评价工作等级敏感程度

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。
（2）土壤影响分析

正常情况下，石塘镇镇区生活污水水经管网收集后至本项目处理后外排，因厂区及个构筑物均做好防渗措施，废水基本不会下渗至土壤；废气主要为氨、硫化氢，易降解，沉降少，对土壤基本不造成污染；产生固废均得到妥善回收利用、处理处置。其各类污水池、固废暂存设施均采取防渗措施，防止污水或固废产生的淋溶水渗漏，项目运营期废水对土壤基本不造成污染。

事故情况下，主要是废水收集设施等底部防渗层破裂，导致废水污染厂区周边土壤环境，由于地下水及土壤污染难以发现，也难以采取措施治理。因此要求建设单位做好厂区地面防渗工作，避免废水及危废渗漏污染土壤环境。运营期加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，可减少事故情况下对土壤环境的影响。

项目实施环境正效益影响分析

石塘镇现有排水系统不健全，排水管网建设滞后于石塘镇的建设，虽建有污水处理厂，但处理规模小，处理工艺简单，管网覆盖率低。部分片区生活污水直接排入沟渠，使镇区内地表水和地下水水体受到污染，直接威胁到供水安全。
本项目为污水处理工程，项目将石塘镇镇区生活污水进行收集和处理，项目实施后，可实现COD削减3.723t/a，BOD5削减2.519t/a，NH3-H削减0.591t/a。。大大降低了污染物对地表水的影响，改善了区域水环境质量。

8、环境风险分析

8.1评价等级评定

根据 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录 B，确定本项目 
原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等中 
危险物质为氨气、硫化氢。 
项目产生氨和硫化氢产生量较少，为无组织排放，因此本项目氨和硫化氢存储量为 0。
表7-18   本项目危险物质Q值确定表

项目

危险物质名称

CAS号

最大存在总量qn/t

临界量Qn/t

（HJ/T 169-2018）

该种危险物质Q值qn/ Qn
1

氨
7664-41-7

0.00028

5

0.000056
2

硫化氢

7783-06-4

0.000006

2.5

0.00000024

项目Q值∑

Q<1

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）中的附录C，当危险物质数量与临界量比值Q＜1时，该项目环境风险潜势为 I。根据6.1.2节分析内容可知，本项目Q值∑＜1，因此直接判定本项目环境风险潜势为I。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）规定，当风险潜势为I时，可开展简单分析。
8.2环境风险事故分析

项目主要的环境风险为废水的事故排放，通过水环境影响预测结果表明，如处置不慎，导致事故排放，对于石塘镇渠道水质将会产生一定影响。因此，对污水处理厂事故的防范是污水处理运行管理的重要责任。类比调查表明，进水冲击负荷及设备故障是可能导致污水厂出水水质恶化的主要原因，此外，管网因管道破裂、泵房不正常运行也会导致整个污水工程失效，导致工程风险事故排污。 但工程运营过程中，以上因设备故障及操作不当而导致风险排污，均可以通过加强设备检修、应急设备安装及加强操作管理等进行避免。

8.3风险事故防范措施：

（1）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

（2）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（3）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

（4）建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。

（5）主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

（6）确定排水管道运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

（7）当管道泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

（8）编制环境突发事件应急预案。
8.4风险评价结论

本项目为水处理工程项目，项目环境风险隐患小。经预测表明，项目在事故状态下 

未经处理的来水直接排放后，对石塘镇渠道造成一定污染影响。建设单位在采取上述有针对性地环境风险防范措施及应急预案后，可将废水事故排放对环境的影响降至可接受水平。 综合分析，项目从环境风险角度可行。

表7-19 本项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

湘阴县石塘镇污水处理工程建设项目

建设单位

湘阴县石塘镇人民政府

建设地点

湘阴县石塘镇石塘社区湘营路石塘镇人民政府机关院内东侧
地理坐标

东经112.918475、北纬28.714832
主要危险物质及分布

主要危险物质：氨、硫化氢、废水的事故排放；
分布：污水处理区
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）

项目主要的环境风险为废水的事故排放，通过水环境影响预测结果表明，如处置不慎，导致事故排放，对于石塘镇渠道水质将会产生一定影响。
风险防范措施要求

（1）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力。

（2）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（3）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。配备流量、水质自动分析监控仪器，定期取样监测。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

（4）建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。

（5）主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

（6）确定排水管道运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

（7）当管道泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

（8）编制环境突发事件应急预案。

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施与应急预案后，本项目环境风险水平在可接受范围内，从环境风险的角度分析，本项目建设可行。
9、入河排污口论证

9.1入河排污口设置方案概况

9.1.1入河排污口基本情况

根据湘阴县石塘镇污水处理工程建设项目设计方案，项目负责处理石塘镇镇区产生的生活污水，处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水通过长度约40m管径为DN200的排水管排入污水处理厂南侧的石塘镇渠道（排污口坐标为东经112°55′7.56″，北纬28°42′52.07″），经长度约7.2km的石塘镇渠道进入项目西北面的黄家坝湖，最终在黄家坝湖的西北角汇入湘江（湘江汇入口坐标为东经112°52′47.47″，北纬28°46′24.55″），汇入口位于湘江饮用水水源保护区下游4km。本项目污水排放量按照60m³/d计算。
入河排污口位置：污水处理厂处理后的尾水由尾水排放管排至项目南侧石塘镇渠道，进入石塘镇渠道处地理位置为东经112°55′7.56″，北纬28°42′52.07″，尾水排放高程为39.70m，石塘镇渠道常水位为36.80m，设计洪水位为37.40m；

入河排污口类型：混合污水入河排污口；
入河排污口排放方式：连续排放；
入河排污口入河方式：管道排放；
排入水体基本情况：排入河流为石塘镇渠道，石塘镇渠道水体功能为农田灌溉用水，上下游均没有饮用水取水点或其他环境敏感点。
9.1.2 湘阴县石塘镇污水处理工程建设项目基本情况

项目名称：湘阴县石塘镇污水处理工程建设项目。

建设单位：湘阴县石塘镇人民政府。

建设性质：改扩建。

建设地点：湘阴县石塘镇石塘社区湘营路石塘镇人民政府机关院内东侧，坐标为：东经112.918475、北纬28.714832，其地理位置详见附图1。

建设规模：污水处理能力为60m3/d，污水收集管网2965m（含入户管）。

污水处理工艺：项目拟选择“进水→格栅→调节池→一体化设备（生物膜+混凝沉淀过滤）→人工湿地→紫外消毒池→计量井→出水”处理工艺。
纳污范围：本项目主要收集石塘镇集镇区生活污水。污水处理厂近期纳污面积为0.1563km2，远期纳污面积为0.4272km2。汇水区近期服务人口为878人；远期 1650人。

相关立项情况：项目于2020年6月10日由石塘镇人民政府提交立项申请，2020年7月10日取得湘阴县发展和改革委员局出具的可研批复（湘阴发改审【2020】123号）。
9.1.3废污水来源及构成

本项目入河排污口为混合污水入河排污口，污水来源为石塘镇区产生的生活污水，含有的污染物主要有COD、氨氮、BOD5、SS，TP等。
9.1.4污水所含主要污染物种类及其排放浓度、总量

污染物种类

项目主要承担着石塘镇区生活污水的处理任务，污水中所含主要污染物包括有COD、氨氮、BOD5、SS，TP、TN等。

污染物浓度

污水处理厂出水水质及处理程度主要取决于污水厂出水受纳水体的纳污能力。本工程污水处理厂尾水排放至厂区南边石塘镇渠道。根据湖南省政府办公厅2017年12月29日印发的《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018—2020）年》（以下简称“三年行动计划”），突出推进洞庭湖生态环境十大重点领域和九大重点区域整治，到2020年，湖体水质要达到Ⅲ类标准。其中明确要求加快生活污水处理设施建设，加大截污管网建设力度，新城区排水管网全部实行雨污分流，老城区排水管网结合旧城改造，同步做到雨污分流，确保管网全覆盖、污水全收集。对湖区现有29座污水处理厂加快实施提标改造，使其达到一级A排放标准。

由于湘阴县紧邻洞庭湖区，根据相关环保政策要求，污水处理厂出水水质需达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

污染物总量

根据污水处理厂设计规模以及设计出水水质，本项目入河排污口拟排放的污水所含主要污染物种类及其排放浓度、排放总量如下表所示。
表7-20  项目排放污染物种类及其排放浓度、排放量

排放源

污染物名称

浓度（mg/L）

污水排放量（m³/d)

排放量（t/a）

污水处理厂排污口

CODcr

50

60
1.095
BOD5
10

0.219
3
SS
10
0.219
NH3-N 
5
0.175
TN
15
0.328
TP
0.5
0.011
9.2水域管理要求和现有取排水现状

9.2.1水域管理要求

本次排污口所在为石塘镇渠道，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002) Ⅲ类水质，该河流未划分水功能区，本项目水污染论证范围为排污口至下游7.2km黄家坝湖汇入口。

9.2.2现有取排水现状

取水现状：本次论证河段总河长7.2km，根据调查，该河段内无大型企业，无较大取水口。

排水现状：根据调查相关资料 ，本项目河流上游无排污口，项目水域内取排水现状见下表。

表7-21 污水处理厂所在水域取排水现状

序号
石塘镇渠道
1
取水现状
无
2

入河排污口

无

3
排水现状
无
9.3排污口所在水功能区纳污能力及限值排放总量

9.3.1纳污能力

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011），水域纳污能力采纳各级水行政主管部门或流域管理机构核定的数据，未核定纳污能力的水域，按 GB/T25173 的规定和水功能区管理要求核算纳污能力。

本项目入河排污口论证范围未核定纳污能力，本论证根据水质管理要求和污染物的排放特点，核算涉及水域的纳污能力以作为论证分析的依据。

（1）受纳水体纳污能力
1）计算方法

根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T 25173-2010），采取河流一维水质模型计算水域纳污能力。

污染物浓度按下式计算。

      [image: image23.png]C, =Cyexp(—KL/u)



                         
式中：Cx——流经x距离后的污染物浓度，mg/L；

C0——初始断面污染物浓度，mg/L；

L——计算河段，m；

u——设计流量下河道断面的平均流速，m/s；

K——污染物综合衰减指数，L/s；

相应的纳污能力按下式计算。

                      [image: image24.png]M=(C.-CX0+0,)



                                                   

式中：M——水域纳污能力，kg/s；

Cs——水质目标浓度值，mg/L；

Cx——流经x距离后的污染物浓度，mg/L；

Q——初始断面入流流量，m³/s；

Qp——废污水排放流量，m³/s。

2）计算因子

根据国家实施污染物排放总量控制的要求以及本项目的工艺特征和污染物排放的特点，按照流域机构和水行政主管部门的要求，目前在计算纳污能力时，污染物控制指标确定为COD、NH3-N，因此确定化学需氧量（COD）和氨氮（NH3-N）作为纳污能力的计算因子。

3）参数选择与确定

①设计流量Q及断面平均流速u
根据《水域纳污能力计算规程》（GB/T 25173-2010），计算河流纳污能力。河段设计流量一般采用最近10年最枯月平均流量（水量）或90%保证率最枯月平均流量（水量）作为设计流量（水量），本次考虑区间流域90%保证率最枯月平均流量作为设计流量Q。

由于排污口所在河流断面无最近10年最枯月实测流量资料，本次采用11月枯水期实测数据。设计流量为0.35m3/s，流速为0.1m/s。
②C0、Cs和Qp
A、初始断面污染物浓度值C0 的确定

初始断面浓度C0河道污染物浓度背景确定，根据排污口所在断面现状水质分析，确定初始水质浓度值C0：COD为12mg/L；氨氮为0.419mg/L。
B、水质目标最大浓度（控制浓度）Cs值的确定

建设项目尾水受纳水体为石塘镇渠道，根据前文分析，水质目标为地表水Ⅲ类，确定水质目标最大浓度值Cs为：COD为20mg/L；氨氮为1mg/L。
C、污水排放流量Qp的确定

污水排放流量Qp为现状河流污水排放量，按照60m³/d计算，则废污水排放量为6.94×10-4m³/s。

4）污染物综合衰减指数K
根据《水域纳污能力计算规程》，K主要采用分析借用法、实测法、经验公式法等确定，本次论证采用分析借用法，结果如下：

COD K=0.25d-1
NH3-N K=0.2d-1
5）计算河长

根据《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）：“论证范围和论证工作的基础单元为水功能区”。根据不同拟设入河排污口的不同受纳水域，计算河长也不相同。

本项目受纳水体为石塘镇渠道排污口距离与黄家坝湖汇入口7.2km，本次纳污能力计算河段起始于排污口，终止于交汇处，河长为7.2km。

表7-22  纳污能力参数取值表
参数

设计流量（m3/s)

流速（m/s）

初始浓度（mg/L）

控制浓度（mg/L）

污水排放流量(m3/s)

衰减指数K（L/d）
计算河长(km)

COD

氨氮
COD

氨氮

COD

氨氮 
取值

0.35

0.1
12
0.419
20
1 

6.94×10-4
0.25

0.20
7.2
6）计算结果

经计算，本项目河段石塘镇渠道纳污能力计算结果详见下表。

表7-23  纳污能力计算成果表

计算因子

初始浓度（mg/L）

控制浓度（mg/L）

计算河长（km）

污染物综合衰减指数K（L/d）
纳污能力（t/a）

论证

河段

COD
12
20
7.2
0.25
162.10

氨氮 
0.419

1
0.2
9.53

9.3.2水域限制排放总量

   由于本项目所在水域尚未设置限制排放量，计算的纳污能力作为水域限制排放总量，则水域限制排放总量见下表：
表7-24 水域限制排放总量

计算因子

纳污能力（t/a）

论证

河段

COD
162.10

氨氮 
9.53

9.4入河排污口设置对水功能区水质和水生态环境影响分析

9.4.1水功能区水质影响分析
（1）外排水量及预测因子：

本项目建成后处理规模为60m3/d，出水水质达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后经尾水管道排入石塘镇渠道。
本环评选取CODCr、氨氮作为本次水环境预测评价的主要因子。

（2）预测源强
本环评利用石塘镇渠道监测结果确定预测参数，考虑到机械设备故障、电力故障等突发事件发生，本评价水环境影响预测除考虑正常排放下水环境影响外，还考虑了非正常排放下水环境影响。非正常排放时，污水处理设施全部失效，污水直接排放。

表7-25  污水处理厂预测参数

预测因子

尾水排放量

出水COD浓度（mg/L）

出水氨氮浓度（mg/L）

m3/d

m3/s

正常排放

60
6.94×10-4
50
5（8）

非正常排放

220
35
注: NH3-N值：当水温高于12℃时为括号外值， 水温≤12℃时为括号内值

（3）预测河段
石塘镇渠道：石塘镇渠道排污口上游200m至下游河段湘江汇入口断面。石塘渠道现状监测数据显示，COD、氨氮取排污口上游200m监测断面监测最大值作为背景值。

表7-26 石塘镇渠道预测参数

时期

流量（m3/s）

河深

（m）

河宽

（m）

现状背景浓度

K(1/d)
COD

氨氮

枯水期

0.35
1.0
3.5
12
0.419
0.25
0.20
（4）预测模型

1）混合过程段长度

混合过程段长度估算公式：
[image: image25.png]E1RAEETBRKEMEAR

2 /2 2
L,=10.11+0.7 0.5—1—1.1[0.5—5J ub”
B B E,

Aifr: L, —RABKE, m;
B KIS, me
a—HH B, ms
u— AT, ws:
E,—— s R, s,




根据混合过程段长度估算公式，混合段长度Lm=6.068111m。
2）预测模式
根据石塘渠道水文特点及结合导则的要求，对于COD和氨氮的预测，预测采用（HJ2.3-2018）中的E.35，不考虑岸边反射影响的宽浅型平直恒定均匀河流，岸边点源稳定排放，浓度公式为：

[image: image26.png]2
C(x.»)=C, " -
" nE ux P 4E x

¥

Yexp(—k)
u




式中：

C（x,y）－污染带内任意一点（x,y）的预测浓度，mg/L；

m－污染物排放速率，g/s； 

Ch－河流上游污染物浓度，mg/L； 

k－污染物衰减降解系数，1/d； 

Ey－污染物横向扩散系数，m2/s；

u－河段平均流速，m/s； 

h－河段平均水深，m； 

x－预测点至排污口的距离，m；

y－预测点至岸边的距离，m。

3）预测结果及影响分析

根据以上预测模式及有关参数，选取枯水期作为预测，分污水正常排放和事故排放二种情况，预测污水处理厂尾水排放对石塘渠道水环境质量的影响。预测结果详见表7-27。
表7-27  水环境预测结果

距排放口距离（m）

0
50
100
500
1000
1500
2000

正常排放预测浓度（mg/L）
COD

12.1314

12.1244

12.1174

12.0614

11.9918

11.9226

11.8538

氨氮
0.4452

0.4450

0.4447

0.4426

0.4401

0.4376

0.4350

非正常排放预测浓度（mg/L）
COD

12.7193

12.7119

12.7046

12.6459

12.5729

12.5004

12.4282

氨氮
0.5386

0.5383

0.5380

0.5355

0.5324

0.5293

0.5263

在石塘镇渠道枯水期，污水处理厂正常运行时，叠加背景值后COD、氨氮值均无超标现象。污水处理厂事故情况下（污水未经处理直接排放时），在枯水期时，叠加背景值后石塘镇渠道COD、氨氮均未出现超标现象。

本项目建成正常运行后，通过将服务范围内内生活污水的集中收集处理后达标排放，降低了排入石塘镇渠道的COD、氨氮以及其他各类污染物的总量，本项目的建设将对石塘镇渠道及区域其他水体的水环境质量均有较大的改善。
9.4.2排水对生态环境影响分析

本项目处理后的尾水通过管道排入石塘镇渠道，石塘镇渠道水体功能为农田灌溉用水和纳污，不存在鱼类繁殖地（产卵场）和迁徙（洄游）通道等，污水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，排放口与河水混合处污染物浓度可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III类标准，不存在氮磷超标排放的情况，造成富营养化的可能性很小，本项目污水排放对水生生态影响小。

9.5对第三者影响分析

根据调查，本项目退水影响范围内无直接从河道取水的现状取用水户，也无已获得取水许可预申请的取水许可申请人、渔业养殖户等取用水户。因此，本排污口设置，不涉及第三者影响。
对排污口所在河段下游沿线居民生活用水均采用城市统一供水管网，不取用石塘镇渠道的水，排污口下游河段无用水户，且项目所在河段暂未划定饮用水源保护范围，所以项目入河排污口的设置对第三者基本无影响。

9.6污水处理措施及效果分析

本项目污水处理量为60m3/d，采用“格栅+调节池+一体化设备（A/O生物膜+絮凝沉淀过滤）+消毒”作为本项目的污水处理工艺，可以满足本项目水质要求及尾水排放量的要求。

本项目污水存在事故排放的可能性，只要加强管理完全可以防止，为此，污水处理厂要制定污水处理厂装置操作管理规程、岗位责任制、奖惩条例等规章制度，对污水处理厂实现规范化、制度化管理，操作人员必须持证上岗，严格执行操作管理规定，最大限度控制由于操作失误因素造成的废水事故性排放发生机率。
9.7入河排污口设置可行性及合理性分析

9.7.1与区域城镇发展规划符合性分析

随着石塘镇经济的快速发展，如不加快环境保护基础设施的建设，势必对石塘镇渠道、湘江的水环境造成较大的影响。因此，本工程的建设，对于区域水质起到极大的作用。

9.7.2与入河排污口布设规划符合性分析

本项目附近的河流为石塘镇渠道，排污口设置在石塘镇渠道是最好的选择。本项目排污口的设置，把生活污水集中收集处理后达标才排入河中，能够有效的减少污染物的排放量。建设污水处理厂前后污染物排放量对照详见下表。

表7-28  建设污水处理厂前后污染物排放量对照表
污染物

若未建污水处理厂排放

建本污水处理厂后排放

消减量（t/a）

消减率（%）

浓度（mg/L）

排放量（t/a）

浓度（mg/L）

排放量（t/a）

COD

220
4.818
50
1.095
3.723
77.27
NH3-N

35
0.766
5
0.110
0.591
85.71
由上表可知，经本污水处理厂处理后，污染物的排放量明显减少，其中COD削减率为77.27%，NH3-N削减率为85.71%，因此，本项目排污口的设置十分必要，本项目排污口的设置合理。

9.7.3与达标排放和污染物排放总量控制符合性分析

（1）与达标排放符合性分析

本污水处理厂处理稳定达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表 1（一级A标准）要求排入石塘镇渠道。项目污水的排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》的要求，所以本项目是符合达标排放的要求的。

（2）与污染物排放总量控制符合性分析

本项目尾水受纳水体为石塘镇渠道，未设置限排污染物总量，纳污能力作为限排污染物总量，目标水质为Ⅲ类，根据纳污能力计算结果和本项目污染物排放量，评价河段现状剩余的限制排污总量COD为162.10t/a，氨氮限制排污总量为9.53t/a，均大于污水处理厂确定的排污总量。COD、氨氮排污量均满足石塘镇渠道限排总量要求。因此项目排污口设置与污染物排放总量控制目标符合。

综上所述，项目排污口设置满足《入河排污口监督管理办法》（水利部令第22号）《入河排污口管理技术导则》（SL532-2011）等规范的要求，对原有水体的纳污能力虽有一定的影响，但在其控制范围内，不会改变原有水体的水质类别，且本项目排污口的设置符合区域城镇发展规划、入河排污口布设规划以及达标排放和污染物排放总量控制等，因此，本项目排污口设置合理。

9.8论证结论与建议

9.8.1结论

本项目尾水受纳水体为石塘镇渠道，项目处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水长度约40m管径为DN200的排水管排入污水处理厂南侧的石塘镇渠道（排污口坐标为东经112°55′7.56″，北纬28°42′52.07″，尾水排放高程为39.70m，石塘镇渠道设计洪水位为37.40m），经长度约7.2km的石塘镇渠道进入项目西北面的黄家坝湖，最终在黄家坝湖的西北角汇入湘江（湘江汇入口坐标为东经112°52′47.47″，北纬28°46′24.55″），汇入口位于湘江饮用水水源保护区下游4km。排污口地理坐标为东经：112°55′7.56″，北纬：28°42′52.07″。入河排污口为现有。入河排污口性质为混合污水入河排污口，污水排放方式为连续排放；入河方式为管道自流排入河。本项目排入河流污水均为经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准的尾水，排放量为60m3/d。COD、氨氮排放总量分别为1.095t/a、0.175t/a。

根据预测结果，在石塘镇渠道枯水期，污水处理厂正常运行时，叠加背景值后COD、氨氮值均无超标现象。污水处理厂事故情况下（污水未经处理直接排放时），在枯水期时，叠加背景值后石塘镇渠道COD、氨氮均未出现超标现象。石塘镇渠道入河排污口设置均满足水功能区管理要求。根据分析结果污水正常情况下排放，在影响范围内的水质类别没有发生显著变化，本项目正常排放下，仅排放污水处理厂达标排放的尾水，尾水总磷排放不应超过0.5mg/L，该区域污废水经收集处理后达标排放，从某种程度上可达到总磷削减的目的，因此严格管控该污水处理厂的正常运营，不会造成水体富营养化。

综合分析论证结果，本项目在石塘镇渠道上设置入河排污口是可行的。

9.8.2要求和建议

加强水功能区的监督管理，严格执行污水排放标准。

在石塘镇渠道排污口设置水质全自动在线监测仪（在线监测流量、pH、COD、氨氮、TN、TP），并与当地生态环境行政主管部门联网，对处理后的水质情况进行详细的分析和监控。

编制环境风险应急预案并报主管部门备案，并根据环境风险应急预案开展本项目风险应急工作。
9、环境管理与环境监测计划
（1）环境管理 

根据清洁生产、总量控制和达标排放的要求，运营期污染控制方案核心是保障污水与污泥处理系统的正常运行，因此，污水处理厂建成后应设置专门的环保技术人员，主要对污水处理厂营运期污染物的产生、控制、排放进行管理和监控，保证污水处理系统的正常运行，废水达标排放；并负责建立和健全各项规章制度和操作规范，进行技术人员的培训、教育、监督工作，尽量避免人员失误带来的环境污染。

工程投产后的环境管理工作应做到以下几点：

1）按照清洁工程的要求，加强质量管理和环境管理，防止二次污染；

2）督促各职能部门落实和实施监控计划，保证工程的正常运转，使处理后出水水质满足标准要求，落实污泥处置措施，加强污泥的临时堆放管理，防止二次污染；

3）搞好厂内环境卫生，制定和实施绿化规划，使之起到降噪和净化空气的作用；

4）聘请有经验的专业技术人员负责厂内的技术管理，操作人员上岗前进行专业技术培训；

5）制定公用设施使用条例，监督和约束用户合理使用排水设施，以提高排水设施的使用年限；

（2）环境监测

环境监测计划建议按表7-29执行。

表7-29　项目环境监测计划

监测时段

监测内容

监测地点

监测因子

监测频率

排放标准

营运期

进水水质

进水口

水量、CODCr、总磷、氨氮、TN

在线监控

执行项目进水水质标准

水量、pH、CODCr、BOD5、总磷、SS、氨氮、TN

每季度1次

出水水质

排放口

水量、CODCr、总磷、氨氮、TN

在线监控
执行 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

pH、CODCr、BOD5、总磷、SS、氨氮、TN

每季度1次

废气

厂界四周

H2S、NH3
1次/年，选择夏季每次采样7天

《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

噪声

厂界四周

等效连续A声级

1次/半年，每次连续监测两天，每天昼间、夜间各监测一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

（3）排污口规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

1）排污口管理原则

①排污口实行规范化管理

②排污口应便于采样和计量监测，便于日常现场监督检查；

③固体废物临时贮存场要有防扬散、防流失、防渗措施。

2）固定污染源监测点位设置技术要求

根据《固定污染源监测点位设置技术规范》(DB11/195-2015)要求，本项目污水排放监测点位。

本项目污水监测点设置于本项目污水处理厂出水渠位置。

3）监测点位标志牌设置要求

根据《固定污染源监测点位设置技术规范》(DBI/195-2015),固定污染源监测点位标志牌设置要求如下

①定污染源监测点位标志牌分为提示性标志牌和警告性标志牌两种。提示性标志牌用于向人们提供某种环璄信息,警告性标志牌用于提醒人们注意污染物排放可能会造危害，

②监测点位标志牌的技术规格及信息内容、点位编码应符合规定；

③一般性污染物监测点位设置提示性标志牌。排放剧毒、致癌物及对人体有严重危害物质的监测点位设置警告性标志牌，,警告标志图案应设置于警告性标志牌的下方；

④志牌应设置在距污染物监测点位较近且醒目处，并能长久保留。

⑤根据监测点位情况，设置立式或平面固定式标志牌

⑥标志牌右下角应设置与标志牌图案总体协调、符合北京市排污口信息化、网络化管理技术要求的二维码。

⑦监测点位二维码信息应包括排污单位名称、地址、企业法人、联系电话、监测排口性质和数量、点位编码、监测点位的地理定位信息、排放的主要污染物种类、设施投运时间等有关资料。

⑧固定污染源监测点位标志牌要求

标志牌板材应为1.5mm~2mm厚度的冷轧钢板，立柱应采用无缝钢管，表面经过防腐处理。边框尺寸为600mm长×500mm宽,二维码尺寸为边长100mm的正方形。标志牌信息内容字型为黑体字。

4）监测点位管理

①监测点位的有关建筑物及相关设施属环境保护设施的组成部分，排污单位应制定相应的管理办法和规章制度，选派专职人员对监测点位进行管理，并保存相关管理记录配合监测人员开展监测工作。

②监测点位信息变化时，排污单位应及时更换标志牌相应内容。

③应使用原国家环保局统一印制的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容

据排污口管理内容要求，项目建成投产后,应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向，立标情况及设施运行情况记录于档案。

10、政策、规划符合性分析

10.1与《产业结构调整指导目录(2019年本)》符合性分析

根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，“三废”综合利用与治理工程属鼓励类建设项目（四十三、环境保护与资源节约综合利用第15条），本工程新建60m3/d的污水处理能力，属于城市污水治理工程，本工程属鼓励类建设工程，符合国家产业政策。

10.2规划符合性分析

根据《湘阴县石塘镇排水与污水处理工程专项规划（2020-2030）》：镇区共规划 1 座污水处理厂。石塘镇污水处理厂选址位于镇政府东侧，规划总规模为 140m3 /d，近期改扩建规模60m3 /d。本项目为湘阴县石塘镇污水处理厂，项目选址、处理规模均符合《湘阴县石塘镇排水与污水处理工程专项规划（2020-2030）》要求；

10.3 三线一单符合性分析

（1）与生态红线相符性分析

项目位于湘阴县石塘镇石塘社区湘营路石塘镇人民政府机关院内东侧，不属于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。

（2）与环境质量底线相符性分析

根据区域环境空气、地表水、地下水、声环境等环境质量现状监测结果，本项目周边各项大气监测因子均达到GB3095-2012中的二级标准，区域空气环境质量现状较好。石塘镇渠道本项目排污口上游各监测因子均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目排口下游7800m监测断面氨氮超标，超标原因为石塘镇截污工程尚未完成，镇区及周边居民生活污水直排对水质造成污染，随着本项目建设，改变区域污水直排现象，水质将得到改善。本项目周边地下水各监测点位各项指标均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，区域地下水目前水质状况较好。项目周边土壤各监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》GB36600-2018中的风险管制值（第二类用地），表明评价区土壤质量良好。

本项目属于市政环保工程，项目实施后，将改善区域水环境，从根本上减少了污染物排放量，对区域的水环境具有改善作用，因此项目建设符合区域环境质量底线。

（3）与资源利用上线的相符性分析

本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，项目所在地水资源丰富，符合资源利用上线要求。

（4）与环境准入负面清单分析

本项目属于《产业结构调整指导目录(2019年本)》，“三废”综合利用与治理工程属鼓励类建设项目（四十三、环境保护与资源节约综合利用第15条），不属于限制类和淘汰类；同时项目不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中禁止准入产业。

综上，经与“三线一单”进行对照后，本项目不在生态保护红线内，项目建设不会超出环境质量底线及资源利用上线，项目未列入环境准入负面清单内。
11、选址环境相符性分析

本项目厂址在现状污水处理厂的基础上进行改扩建，厂址采用原厂址，厂址位于镇政府东侧，厂区地面设计标高 41.00m，位于石塘镇地势较低处，区域内污水可以重力流的形式收集进入污水处理厂，可有效降低污水收集管网埋深，节约管网投资，有效节省运行费用。同时污水处理厂石塘镇渠道，方便尾水排放。尾水排放高程为39.70m，紧邻厂区南侧的石塘镇渠道设计洪水位为37.40m，厂区不会受到洪水威胁，也不会出现河水倒灌情况。厂址位于人民政府机关院内，厂区西侧为镇政府办公区，北侧及南侧为石塘中学和居民区，东侧为林地，污水处理采用一体化设备（地埋式）并设置等离子除臭，对周边的环境影响很小。项目选址交通便利，利于工程施工和运营后的污泥清运。项目选址合理。

12、平面布置合理性分析

厂区出入口位于项目西侧，主入口接入镇政府道路。厂区内沿主要建筑物新建1m宽道路，采用碎石混凝土路面，厂区内建、构筑物之间采用绿化带隔开，厂区均由灌木并夹以乔木绿化带与外界隔开，营造优美的厂区环境，同时与周围环境保留足够的卫生防护距离。项目从北至南依次布设一体化设备和、格栅渠、调节池、人工湿地、消毒池及计量井。项目从确保生产运行流畅以及环境敏感目标保护出发布置各功能区，布置合理。

13、环保投资估算

本项目本身为环保工程，工程总投资333.52万元，其中环保投资18万元，占总投资的比例为5.4%。

表7-31  环保措施投资估算一览表

污染源

环保设施名称

投资（万元）

内容

投资时期

废水

生活污水处理装置

0
依托石塘镇政府化粪池

施工期

沉淀池

2

沉淀池

设备清洗场地

3

施工场地出口内侧设置清洗场地

废气

等离子除臭
5
达到GB18918-2002要求

营运期
噪声

基础减振、消声器

1
达到GB12348-2008 2类标准限值

营运期

固废

垃圾收集与清运措施

1
施工临时生活区垃圾收集

施工期

污泥运输

1
移动式污泥脱水车辆1辆（租赁费）
营运期
水土流失

排水管线施工地水土保持

4

排水管线施工弃渣场设挡土场、导水沟渠。施工结束后，弃渣场平整硬化或绿化

施工期

合  计

18
/

/

14、环保竣工验收

为指导建设单位加强项目的环境管理，使项目的环境保护工作落到实处，将项目环保竣工检查、验收的主要内容和管理目标见表7-32。

表7-32   项目环保竣工验收内容

排放源

验收内容

监测项目

验收标准

废水

污水处理进口和排水管道

“进水→格栅→调节池→一体化设备（生物膜+过滤设备）→紫外消毒池→计量井→出水”，排污口规范设置
进出水水质

 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。

废气

无组织排放的恶臭类气体

负压收集等离子除臭处理后排放，绿化隔离带
NH3、H2S、臭气浓度

达到GB18918-2002表4中二级标准

噪声

设备噪声

消声、隔声、减振装置降噪

厂界噪声

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准

固废

生活垃圾：环卫部门清运
/

《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）

污泥：经移动式污泥脱水车脱水后的污泥送砖厂制砖处；

格栅渣：环卫部门清运
/

《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》

地下水

分区防渗地下水污染防治措施
/

/

环境风险

编制突发事件应急预案并备案

/

/




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	施工期
	大气污染

物
	施工扬尘
	扬尘
	（1）文明施工，严格管理。按岳阳市及湘阴县渣土管理相关规定，使用封闭式渣土运输车。渣土车要严格限制装载量，尽量避免沿途撒漏。渣土车及其它车辆均要搞好外部清洁，应及时清洗车辆。

（2）定时喷洒水，对重点扬尘点（例如：卸灰、拌和、化灰等）进行局部降尘，

尤其是敏感目标附近要加大洒水抑尘力度。

（3）要围档作业，及时压实填方，干燥多风季节施工时，对水泥、石灰等容易飞散的物料可采取加盖彩条膜等方法，控制扬尘污染。

（4）大风天气下停止施工。
	达标排放

	
	
	机械废气
	HC、CO、NOx
	加强施工机械管理
	达标排放

	
	水污染

物
	施工废水
	COD、SS、石油类
	（1）施工人员生活污水经依托石塘镇政府化粪池处理后；

（2）施工场地修建临时隔油沉淀池，车辆冲洗废水经隔油沉淀处理后可回用；

（3）项目基坑废水、砼浇筑废水应设置三级沉淀池充分沉淀后回用；

（4）施工场地局部应进行硬化处理，避免施工期水土流失造成区域水环境污染；

（5）施工完工后，及时恢复区域绿化和场地硬化，杜绝土壤裸露和水土流失。
	雨污实现分流；生活污水、生产废水达标排放，或综合利用，不外排

	
	固废
	建筑垃圾
	可利用部分回收利用，不可利用部分运至垃圾填埋场
	合理处置

	
	
	生活垃圾
	委托环卫部门清运
	

	
	噪声
	施工机械
	Leq
	（1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。

（2）项目在施工过程中应严格控制各施工机械的施工时间，确保施工噪声能达标排放，减少其对周围敏感点的影响。

（3）施工单位应加强与施工点周围居民和单位的沟通和联系，讲清项目建设的必要性和重要意义，做好受影响群众的思想工作。

（4）施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。
	达标排放

	运营期
	大气污染

物
	恶臭废气
	NH3、H2S
	负压收集等离子除臭处理后排放
	达标排放

	
	水污染物
	污水
	CODCr、BOD5、总磷、SS、氨氮、TN、
	采取“进水→格栅→调节池→一体化设备（生物膜+过滤设备）→紫外消毒池→计量井→出水”处理工艺，排污口规范设置
	达标排放

	
	固体废物
	格栅渣
	环卫部门清运
	合理处置

	
	
	废水处理污泥
	经移动式污泥脱水车脱水后的污泥送砖厂制砖；
	合理处置

	
	
	废UV灯管
	交资质单位处置
	合理处置

	
	
	生活垃圾
	环卫部门清运
	合理处置

	
	噪声
	项目运行期噪声主要来自一体化设备、水泵等的设备工作噪声，选用低噪声设备，通过基础减振、隔声、距离衰减后，对外环境影响不大。

	
	风险
	编制突发事件应急预案并备案

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果

1、生态环境保护措施

（1）已建成区道路为破路施工，环评要求在管线走向方案设计和施工中，尽可能避开树木、草坪等绿化地段。不可避免时，采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于恢复植被的生长。

植物保护的一般原则为：首先应尽量保存施工区的熟化土，对于建设中永久占用地、临时用地占用耕地部分的表层土予以收集保存，施工结束后及时清理、松土、覆盖收集的耕作土，复耕或选择当地适宜植物及时恢复绿化。

已建路段旁侧（绿化带）的花草树木需做好移栽保护工作，不必全部破坏重新种植，而是暂移种，按原有的设计补植为好。

（2）施工过程应注意保护施工带相邻地块的树木绿地等植被。施工过程中破坏的植被在工程竣工后应尽快恢复，严格控制临时占地区域，竣工后应尽快恢复原状。管道施工尽量避免对原有植被进行开挖，

（3）管网与路段建设工程同时进行，管道铺设施工应与道路施工紧密结合，避免重复开挖，重复施工的情况。管路施工产生的剩余土方、建筑垃圾及时清理作为道路施工填方，同时做好水土流失防护措施。

（4）施工时做好项目挖填土方的合理调配工作，临时弃土堆放点应采取防护措施，避免在降雨期间挖填土方，以防雨水冲刷造成水土流失、污染水体、堵塞排水管道。

（5）穿越道路应合理安排施工时间，避免造成交通堵塞和不安全事故发生。

通过采取上述生态保护措施，可最大程度的降低本项目建设对生态环境的影响和破坏。

2、水土保持措施

（1）优化工程施工工艺，在管道敷设和施工道路扩、修建工程，施工过程中应边开挖、边回填、边碾压、边采取挡渣和排水措施；合理设计施工时序，尽量缩短施工周期，减少疏松地面的裸露时间，尽量避开雨季和汛期施工。

（2）工程施工中做好土石方平衡工作，开挖的土方尽量作为施工场地平整回填之用；管道敷设产生的弃土在回填后多余部分及时运送至其它道路施工现场作为填方以及绿化用土。

（3）临时堆放场应选择较平整的场地，且场地使用后尽快恢复植被。

（4）工程施工应分期分区进行，不要全面铺开以缩短单项工期。开挖的裸露面要有防治措施，尽量缩短暴露时间，减少水土流失。

（5）做好管道建设的挖填方平衡设计，施工场地应注意土方的合理堆置，对废弃的土石要依法规划专门存放地集中堆放，不得就地顺坡倾倒，不准向江河、湖泊、水库及专门存德地以外的沟渠倾倒。

（6）雨季水土保持方案

施工时期雨量充沛，因此，施工过程中雨季水土保持工作显得相当重要。

雨季施工的水保工作可根据现场实际情况确定，但应通过制定雨季施工实施计划加以明确和强调。该计划应包括以下一些重点：

①施工单位应随时与气象部门联系，事先了解降雨时间和特点，以便采取适当的防护措施。




九、结论与建议
	1、结论

1.1建设项目概况

湘阴县石塘镇现状有一污水处理站，位于湘阴县石塘镇镇政府东侧，处理规模

35m3 /d，主要收集镇政府及石塘中学的生活污水，处理工艺为人工湿地，尾水受纳水体为镇政府南侧石塘镇渠道。石塘镇现有排水系统不健全，排水管网建设滞后于石塘镇的建设，虽建有污水处理厂，但处理规模小，处理工艺简单，管网覆盖率低。部分片区生活污水直接排入沟渠，使镇区内地表和地下水水体受到污染，直接威胁到供水安全。
为了贯彻落实洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划及湖南省乡镇污水处理设施建设四年行动实施方案，适应乡镇的发展，保障乡镇用水安全、改善生活环境，结合湘阴县石塘镇城镇规划、发展，按照统一规划，湘阴县石塘镇污水处理厂近期规模为60m3/d，远期规模140m3 /d，主要石塘镇镇区的生活污水，处理工艺为A/O生物膜+混凝沉淀过滤一体化设备，尾水就近排入项目南面的石塘镇渠道，最终排入湘江。本次环评内容湘阴县石塘镇污水处理厂近期规模60m3/d改扩建及新建污水管网。

1.2区域环境现状

（1）大气环境现状：项目所属区域为二类环境空气功能区，根据2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据，湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO 95百分位数日平均质量浓度、O3  90百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。湘阴县为环境空气质量不达标区。特征污染物氨、硫化氢符合（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准值要求。

（2）地表水环境现状：本次环评对项目尾水纳污水体石塘镇渠道、湘江进行了布点监测，结果表明：石塘镇渠道S2项目排口下游7800m断面氨氮超标，其他断面各监测因子均能满足GB3838-2002中III类标准要求。

（3）地下水环境现状：本次环评对污水处理厂场地周边地下水情况进行布点监测，结果表明：D2石塘镇居民1监测点pH和总大肠菌群超标，其他监测点各监测因子均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求。

（4）声环境质量现状：项目厂界声环境能够满足GB3096—2008《声环境质量标准》2类标准，区域声环境质量现状较好。

1.3环境影响分析结论

1.3.1 施工期环境影响分析结论

本项目施工期会产生的影响主要为施工所产生的废气、废水以及施工噪声等，本项目在施工期产生的这些影响是暂时的，各类污染物的排放量较少，通过采取相应的环保措施可以将这些影响得以减轻或减免，施工结束后缓解影响将不复存在。

1.3.2 运营期环境影响分析结论

（1）水环境

本项目污水处理厂工程建设规模为60m3/d（21900m3/a），项目污水经处理后尾水排放满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。对石塘镇渠道水质影响不大。

（2）大气环境

项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类污染物，其主要来自于格栅和调节池、一体化设备、污泥池等。恶臭污染物主要为氨、硫化氢等。

本项目为镇污水处理厂，处理规模小（60m3/d），项目恶臭产生单元一体化设备、污泥池均采用地埋式，并对预处理（格栅、调节池）进行加盖，项目产生的恶臭气体经负压收集后通过等离子除臭后排放。无组织排放恶臭污染物均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。
（3）地下水环境

本项目水源采用市政供水，不使用地下水作为供水水源，不会因项目用水需要引起地下水水位下降或引起环境水文地质问题。通过做好排水系统、防渗漏、加强管理等工作，可以避免项目污水对地下水产生不良影响。

（4）声环境影响分析

项目运行期噪声主要来自一体化设备、水泵等的设备工作噪声。根据预测，在采取有效的减振、隔声措施后，运营期项目各厂界噪声均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类排放标准。
（5）固废影响分析

项目运营期固体废物主要为生活垃圾、格栅渣、污泥、废UV灯管。生活垃圾厂内收集由环卫部门定期清运；格栅渣送至由环卫部门清运；污泥经经移动式污泥脱水车脱水后的污泥送砖厂制砖处；废UV灯管交资质单位处理。项目产生的各类固废皆可得到妥善处理和处置，项目固废对区域环境影响很小。

（6）土壤环境影响分析
正常情况下，石塘镇镇区生活污水水经管网收集后至本项目处理后外排，因厂区及个构筑物均做好防渗措施，废水基本不会下渗至土壤；废气主要为氨、硫化氢，易降解，沉降少，对土壤基本不造成污染；产生固废均得到妥善回收利用、处理处置。其各类污水池、固废暂存设施均采取防渗措施，防止污水或固废产生的淋溶水渗漏，项目运营期废水对土壤基本不造成污染。

事故情况下，主要是废水收集设施等底部防渗层破裂，导致废水污染厂区周边土壤环境，由于地下水及土壤污染难以发现，也难以采取措施治理。因此要求建设单位做好厂区地面防渗工作，避免废水及危废渗漏污染土壤环境。运营期加强管道及设备的日常检查和维护管理，确保管道及设备不出现跑、冒、滴、漏的现象出现，可减少事故情况下对土壤环境的影响。

（7）环境风险分析

本项目为水处理工程项目，项目环境风险隐患小。经预测表明，项目在事故状态下 

未经处理的来水直接排放后，对石塘镇渠道造成一定污染影响。建设单位在采取上述有针对性地环境风险防范措施及应急预案后，可将废水事故排放对环境的影响降至可接受水平。 

入河排口论证结论

本项目尾水受纳水体为石塘镇渠道，项目处理后的尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，尾水通过现有排放口排入污水处理厂南侧的石塘镇渠道（排污口坐标为东经112°55′7.56″，北纬28°42′52.07″，尾水排放高程为39.70m，石塘镇渠道设计洪水位为37.40m），经长度约7.2km的石塘镇渠道进入项目西北面的黄家坝湖，最终在黄家坝湖的西北角汇入湘江（湘江汇入口坐标为东经112°52′47.47″，北纬28°46′24.55″），汇入口位于湘江饮用水水源保护区下游4km。排污口地理坐标为东经：112°55′7.56″，北纬：28°42′52.07″。入河排污口为现有。入河排污口性质为混合污水入河排污口，污水排放方式为连续排放；入河方式为管道自流排入河。本项目排入河流污水均为经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准的尾水，排放量为60m3/d。COD、氨氮排放总量分别为1.095t/a、0.175t/a。

根据预测结果，在石塘镇渠道枯水期，污水处理厂正常运行时，叠加背景值后COD、氨氮值均无超标现象。污水处理厂事故情况下（污水未经处理直接排放时），在枯水期时，叠加背景值后石塘镇渠道COD、氨氮均未出现超标现象。石塘镇渠道入河排污口设置均满足水功能区管理要求。根据分析结果污水正常情况下排放，在影响范围内的水质类别没有发生显著变化，本项目正常排放下，仅排放污水处理厂达标排放的尾水，尾水总磷排放不应超过0.5mg/L，该区域污废水经收集处理后达标排放，从某种程度上可达到总磷削减的目的，因此严格管控该污水处理厂的正常运营，不会造成水体富营养化。

综合分析论证结果，本项目在石塘镇渠道上设置入河排污口是可行的。

1.3.3政策、规划符合性分析

（1）与《产业结构调整指导目录(2019年本)》符合性。根据国家发改委公布的《产业结构调整指导目录(2019年本)》，“三废”综合利用与治理工程属鼓励类建设项目（四十三、环境保护与资源节约综合利用第15条），本工程新建60m3/d的污水处理能力，属于城市污水治理工程，本工程属鼓励类建设工程，符合国家产业政策。

（2）与规划符合性分析相符合。根据《湘阴县石塘镇排水与污水处理工程专项规划（2020-2030）》：镇区共规划1座污水处理厂。石塘镇污水处理厂选址位于镇政府东侧，规划总规模为 140m3/d，近期改扩建规模60m3/d。本项目为湘阴县石塘镇污水处理厂，项目选址、处理规模均符合《湘阴县石塘镇排水与污水处理工程专项规划（2020-2030）》要求。

（3）与“三线一单”符合性分析

经与“三线一单”进行对照后，本项目不在生态保护红线内，项目建设不会超出环境质量底线及资源利用上线，项目未列入环境准入负面清单内。
1.3.4选址环境相符性分析
本项目厂址在现状污水处理厂的基础上进行改扩建，厂址采用原厂址，厂址位于镇政府东侧，厂区地面设计标高 41.00m，位于石塘镇地势较低处，区域内污水可以重力流的形式收集进入污水处理厂，可有效降低污水收集管网埋深，节约管网投资，有效节省运行费用。同时污水处理厂石塘镇渠道，方便尾水排放。尾水排放高程为39.70m，紧邻厂区南侧的石塘镇渠道设计洪水位为37.40m，厂区不会受到洪水威胁，也不会出现河水倒灌情况。厂址位于人民政府机关院内，厂区西侧为镇政府办公区，北侧及南侧为石塘中学和居民区，东侧为林地，污水处理采用一体化设备（地埋式）并设置等离子除臭，对周边的环境影响很小。项目选址交通便利，利于工程施工和运营后的污泥清运。项目选址合理。

1.3.5平面布置合理性分析
厂区出入口位于项目西侧，主入口接入镇政府道路。厂区内沿主要建筑物新建1m宽道路，采用碎石混凝土路面，厂区内建、构筑物之间采用绿化带隔开，厂区均由灌木并夹以乔木绿化带与外界隔开，营造优美的厂区环境，同时与周围环境保留足够的卫生防护距离。项目从北至南依次布设一体化设备和、格栅渠、调节池、人工湿地、消毒池及计量井。项目从确保生产运行流畅以及环境敏感目标保护出发布置各功能区，布置合理。

1.4总量控制

根据《国务院关于印发〈国家环境保护“十二五”规划〉的通知》中相关规定，结合本项目污染物排放特征确定项目实施总量控制的因子为：COD、氨氮。

结合本项目特点，项目建成后区域污染物排放较建成前得到了削减，因本工程本身为污染治理工程，环评建议其工程投入使用后的水污染物总量控制值建议总量控制指标：COD 1.095t/a、氨氮 0.175t/a。项目总量指标需按要求进行申请。

1.5综合结论

本项目符合国家产业政策要求，符合区域规划，污水处理厂的选址合理，厂区平面布置基本合理。本项目建成后，采取“污污分流、分质处理”原则，更加符合相关环保要求；石塘镇生活污水经本项目污水厂处理后，能够更加保证污水中各污染物达标排放，将更有利于区域污染物削减，大量削减排入石塘渠道和湘江的水污染物，改善区域的水环境，提高区域居民的生活质量，建设单位在全面落实本报告表中提出的各污染防治措施、风险防范措施等的前提下，污染物排放能达到国家规定的标准，从环境保护的角度而言，项目的建设是可行的。

二、要求与建议

（1）严格执行“三同时”制度，确保环保设施正常运行，保证污染物达标排放。

（2）工程设计时应充分考虑厂区的绿化面积，尽可能沿厂界栽种乔木或灌木绿化带，加强厂区绿化。

（3）在厂内设置专用的固体废物临时堆存场所，该堆存站应通风、防雨，隔栅渣与脱水污泥决不能在露天堆存，且必须及时清运，减少厂内贮存时间，以避免污泥发酵、发臭以及雨水冲刷流失造成二次污染。

（4）污水厂应建立完善的运行机制和规范内部管理，实行岗位责任制，建立和健全各项规章制度和操作规范。

（5）设施的保养、维修应制度化，保证设备正常运转，作好环境保护知识的宣传工作和环保技能的培训工作，提高工作人员的环保意识和能力，保证各项措施的正常运行。




表2-1建设项目大气环境影响评价自查表
	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级□
	三级☑

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km□
	边长=5 km☑

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	> 2000t/a□
	500~ 2000t/a□
	<500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（/   ）

其他污染物（ 氨、硫化氢 ）
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D□
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	—类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	( 2019 )年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区☑

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放源☑

本项目非正常排放源□

现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气坏境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT

□
	CALPUFF

□
	网格模型□
	其他

□

	
	预测范围
	边长≥50km □
	边长5~50km □
	边长=5km □

	
	预测因子
	预测因子（氨、硫化氢）
	 包括二次PM2.5 □

不包括二次PM2.5 □

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100% ☑
	C本项目最大占标率>100% □

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率率≤10% □
	C本项目最大占标率>10% □

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率率≤30% ☑
	C本项目最大占标率>30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长

（ / ）h
	C非正常最大占标率≤100% □
	C非正常最大占标率>100% □

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标 ☑
	C不叠加达标 □

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% □
	k ＞-20% □

	环境监测 计划
	污染源监测
	监测因子：（ 氨、硫化氢 ）
	有组织废气监测□

无组织废气监测☑
	无监测□

	
	环境质量监测
	监洲因子：（     /      ）
	监测点位数（  /  ）
	无监测☑

	评价结论
	环境影响
	可以接受☑           不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（  /  ）厂界最远（    /  ）m

	
	污染源年样放量
	SO2:（  0 ）t/a 
	NOx: （  0  ）t/a
	颗粒物:（ 0）t/a
	VOC s :（0 ）t/a

	注：“□” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项


表2-2  地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	湘阴县石塘镇污水处理工程建设项目

	影响识别
	影响类型
	水污染影响型☑；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区□；饮用水取水口□；涉水的自然保护区□；涉水的风景名胜区□；重要湿地□；重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道□；天然渔场等渔业水体□；水产种质资源保护区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放☑；间接排放□；其他□
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物☑；
pH值□；热污染□；富营养化□；其他□
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A☑；三级B□
	一级□；二级□；三级□

	
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建□；在建□；拟建□；
其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	现状调查
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期R；枯水期R；冰封期□春季£；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门☑；补充监测☑；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发☑；开发量40%以下□；开发量40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□
春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期☑；冰封期□春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	（pH、CODCr、BOD5、氨氮、TP、粪大肠菌群、挥发酚、石油类、悬浮物）
	监测断面或点位个数
（4）个


附表2-3 环境风险自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	氨
	硫化氢
	
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	0.00028
	0.000006
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m 范围内人口数 约880人
	5 km 范围内人口数     人

	
	
	
	每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大）
	人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1 □
	F2 □
	F3 ☑

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1 □
	S2 □
	S3 ☑

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1 □
	G2 □
	G3 ☑

	
	
	
	包气带防污性能
	D1 □
	D2 □
	D3 ☑

	物质及工艺系统危险性
	Q 值
	Q＜1 ☑
	1≤Q＜10 □
	10≤Q＜100 □
	Q＞100 □

	
	M 值
	M1 □
	M2 □
	M3 □
	M4 ☑

	
	P 值
	P1 □
	P2 □
	P3 □
	P4 ☑

	环境敏感程度
	大气
	E1  □
	E2  □
	E3  ☑

	
	地表水
	E1  □
	E2  □
	E3  ☑

	
	地下水
	E1  □
	E2  □
	E3  ☑

	环境风险

潜势
	Ⅳ+□
	Ⅳ □
	Ⅲ □
	Ⅱ□
	Ⅰ☑

	评价等级
	一级 □
	二级 □
	三级 □
	简单分析☑

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害☑
	易燃易爆□

	
	环境风险

类型
	泄漏☑
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□

	
	影响途径
	大气□
	地表水☑
	地下水☑

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法 □
	经验估算法 □
	其他估算法 □

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB □
	AFTOX □
	其他 □

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1  最大影响范围    m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2  最大影响范围    m

	
	地表水
	最近环境敏感目标    ，到达时间    h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间    d

	
	
	最近环境敏感目标    ，到达时间    d

	重点风险防范措施
	（1）为使在事故状态下污水处理厂能够迅速恢复正常运行，应在主要水工建筑物的容积上留有相应的缓冲能力，并配有相应的设备（如回流泵、回流管道、阀门及仪表等）。

（2）选用优质设备，对污水处理厂各种机械电器、仪表等设备，必须选择质量优良、事故率低、便于维修的产品。关键设备应一备一用，易损部件要有备用件，在出现事故时能及时更换。

（3）严格控制处理单元的水量、水质、停留时间、负荷强度等工艺参数，确保处理效果的稳定性。操作人员及时调整，使设备处于最佳工况。如发现不正常现象，就需立即采取预防措施。

（4）建立由污水处理厂厂长负责制的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，规范各部门的运行管理。对工作人员进行必要的审查，组织操作人员进行上岗前的专业培训。组织专业技术人员提前进岗，参与污水处理厂施工、安装、调试和验收的全过程，为今后的正常运行管理奠定基础。

（5）主动接受和协助地方环保局和其他相关部门的监督和管理。鼓励公众参与对污水处理厂的监督，最大程度减小不正常排放的可能性。加强运行管理和进出水的监测工作，未经处理达标的污水严禁外排。

（6）确定排水管道运行维护工程人员，为使管道系统正常运行及定期检修，对专业技术人员和工人进行定向培训，使他们有良好的环境意识，熟悉管道操作规程，了解所使用设备的技术性能和保养、操作方法，熟悉掌握设备的维修。

（7）当管道泄露事故发生后，发现人在最短的时间内向应急事故处理领导小组报告，并采取应急措施防止事故扩大。

（8）编制环境突发事件应急预案。

	评价结论与建议
	根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施与应急预案后，本项目环境风险水平在可接受范围内，从环境风险的角度分析，本项目建设可行。

	注：“□”为勾选项，“    ”为填写项。


进水





格栅





调节池





一体化设备（A/O生物膜+混凝沉淀过滤）





人工湿地





紫外消毒





计量井





达标排入石塘镇渠道





污泥池





污泥





移动式污泥脱水车脱水干化





S、G





S、G





N、G





G





滤液





外运至砖厂制砖综合利用





泥饼滤液










_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567897.unknown

_1234567898.unknown

_1234567899.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

土石方开挖


主体工程


设备安装


验收
投入使用


扬尘、噪声、固废


废气、噪声、固废、废水


噪声、固废



