建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：湖南省湘阴县湘江流域范家坝南湖南岸

水环境综合治理项目

建设单位：湘阴县城市建设投资有限责任公司
湖南湘尚环境服务有限公司

2020年12月

修改说明

	序号
	评审意见
	采纳情况
	说明
	索引

	1
	细化项目由来，完善区域排水现状及排污口调查及项目建设必要性分析，强化湘江流域范家坝南湖水生生态环境现状调查。
	已完善
	已完善细化
	P1-3、P13

	2
	明确治理目标，核实一体化污水处理设施建设位置、数量、设计处理规模，细化项目建设内容；核实临时工程建设内容，细化临时施工场地建设要求，完善临时工程选址合理性分析。
	已完善
	详见工程规模与项目组成表1-1，已细化临时施工场地建设要求，完善临时工程选址合理性分析
	P4、P40、P64

	3
	明确各要素评价等级，完善大气环境质量现状、地表水环境质量现状评价内容，核实生态环境保护目标，关注临时工程核实环境保护目标。
	已完善
	已明确大气、地表水评价等级、完善现状评价内容；完善生态环境保护目标
	P22、P25-26、P57-61、P30

	4
	细化清淤疏浚施工方案，提出清淤疏浚施工时段限制要求，强化施工过程对湘江流域范家坝南湖水环境影响分析，核实淤泥脱水废水产生量及污染源强，明确污泥脱水废水采用一体化污水处理设施处理达标后排入范家坝南湖。
	已完善
	已细化施工方案、提出清淤时段限制要求、强化施工水环境影响分析，已明确污泥脱水废水采用一体化污水处理设施处理达标后排入范家坝南湖
	P9、P49-50、P37

	5
	明确收集生活污水范围、规模，分析一体化污水处理设施规模设计的合理性，完善一体化污水处理设施相关工程分析章节，明确一体化污水处理设施处理工艺，分析达标排放的可靠性分析，完善废水影响分析。
	已完善
	已完善
	P8、P42-43、P56-61

	6
	明确清淤污泥含水率，脱水方式、脱水后的含水率，核实各类固废去向；细化项目完成后临时施工场地环境恢复治理措施及要求。
	已完善
	已完善
	P40-41

	7
	强化完善“三线一单”相符性分析；补充项目实施效果图，完善运营期污水处理设施监测计划，补充一体化污水处理设施投资，据此核实环保投资及竣工验收一览表。
	已完善
	已强化三线一单分析，已补充效果图、已完善监测计划、已完善环保投资与验收一览表
	P65-66、P9-11、P69-72


建设项目环境影响报告表》编制说明
《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。 
1、项目名称--指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。 
2、建设地点--指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。 
3、行业类别--按国标填写。 
4、总投资--指项目投资总额。 
5、主要环境保护目标--指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距边界距离等。 
6、结论与建议--给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。 
7、预审意见--由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。 
8、审批意见--由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目录

1

一、建设项目基本情况

15

二、建设项目所在地自然环境简况

21

三、环境质量状况

31

四、评价适用标准

34

五、建设项目工程分析

46

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

48

七、环境影响分析

73

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

75

九、结论与建议



一、建设项目基本情况

	项目名称
	湖南省湘阴县湘江流域范家坝南湖南岸水环境综合治理项目

	建设单位
	湘阴县城市建设投资有限责任公司

	法人代表
	聂宴斌
	联系人
	徐莹宇

	通讯地址
	湘阴县文星镇新世纪大道

	联系电话
	13762791018 
	传真
	 /
	邮政编码
	

	建设地点
	湖南省湘阴县石塘镇

	立项审批

部门
	湘阴县发展和改革局
	批准文号
	湘阴发改审[2020]179号

	建设性质
	新建
	行业类别

及代码
	水污染治理（N7721）污水处理及其再生利用（D462） 

	占地面积

（平方米）
	/
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	4855.46
	其中：环保投资（万元）
	48
	环保投资占总投资比例
	0.99%

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2022.5

	1.1工程背景及建设必要性

1.1.1项目背景

湖南省湘阴县湘江流域范家坝南湖南岸水环境综合治理项目位于湖南省湘阴县石塘镇。随着湘阴县石塘镇乡村建设的发展，原有水系被破坏，镇区排水系统尚未进行系统规划，致使镇区目前内部防洪排涝能力不足、水污染严重、水环境日益恶化，严重影响了镇区环境，制约了当地经济社会的可持续发展。对镇区现有湖道进行修复与整治，恢复湖道生态功能；对镇区进行水系规划，保障镇区的适宜水域面积，增强镇区防洪排涝能力，打破镇发展的瓶颈，显得尤为迫切。

石塘镇现有排水系统不健全，排水管网建设滞后于石塘镇的建设，虽建有污水处理厂，但处理规模小，处理工艺简单，管网覆盖率低。部分片区生活污水直接排入沟渠，使镇区内地表和地下水水体受到污染，直接威胁到供水安全。

2016年以前，范家坝湖周围存在上百家养殖场，主要为养猪场，其中约40家为大型养殖场，每家最大养殖约2000头猪。养殖场产生的养殖废水均未进行处理，直接通过沟渠排放到范家坝南湖，且附近居民产生的生活污水未进行处理直排入湖，对范家坝南湖水环境产生一定影响。后因2018年中央环保督查，2018年5月范家坝湖周围养殖场开始全部拆除，而范家坝南湖遗留下来的水环境问题一直未进行解决。

根据现状调查，范家坝南湖淤积严重，堤身多为土堤，堤顶宽窄不一，堤身单薄。堤防大多为土质坡面，两侧堤坡杂草、杂树丛生，临水侧堤坡因风浪水流淘刷、侧蚀，垮塌现象较为常见，周边水土流失严重，雨季大量泥土卷入湖中，破坏水体环境及水生动植物生存空间。且现状湖道已由周边居民围湖造田，范家坝南湖遗留环境污染问题急需整治。
因此，本项目是贯彻落实国务院《水污染防治行动计划》和省政府办公厅、市政府办、县政府《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020年）》及乡村发展需求的背景下提出来的，符合湘阴县乡村发展战略及相关规划，项目的实施将有效地改善石塘镇的环境现状，提高乡村品位和居民的生活品质，促进石塘镇及湘阴县经济社会发展。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、 《建设项目环境保护管理条例》及有关法律法规要求，本次项目属于“四十六、水利”第145条“河湖治理”中“其它”，本项目应当编制环境影响报告表。

湘阴县城市建设投资有限责任公司委托湖南湘尚环境服务有限公司承担该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我公司组织环评技术人员对现场进行踏勘和资料收集工作，并依据建设单位提供的有关技术资料，编制完成《湖南省湘阴县湘江流域范家坝南湖南岸水环境综合治理项目环境影响报告表》。

2020年12月7日，岳阳市生态环境局湘阴分局组织相关人员对本项目进行技术审查，形成了技术评审意见。现根据技术评审意见对报告进行了认真修改完善，形成了《湖南省湘阴县湘江流域范家坝南湖南岸水环境综合治理项目环境影响报告表》（报批版），报请审批。

1.1.2项目建设的必要性
（1）是保护湘江生态环境，建设生态文明的需要

范家坝属于湘江支流，横贯石塘镇区，最终汇入湘江。近年来，湘江流域内各级政府高度重视湘江治理工作，尤其是省政府启动湘江水污染综合整治工作之后，湘江水环境治理取得了明显成效。但是，随着乡村化、工业化进程的加速推进和畜禽养殖业规模化发展，工业污染、生活污染、畜禽养殖业污染和历史遗留污染叠加，湘江环境污染问题变得更加复杂，湘江水污染呈现出新的发展态势。本项目的实施后，将在建设区新建污水处理设施，可有效减轻范家坝水污染程度，对加快治理湘江水污染具有十分重要的意义。

（2）是建设生态乡村，改善生态环境的需要

保护与改善人类赖以生存的环境，实现可持续发展，是世界各国人民的共同愿望。目前我国政府已把可持续发展作为经济社会发展的基本战略，湖南省做出了建设绿色湖南决策，湘阴县也制订了建设生态湘阴的战略目标。范家坝是构成湘阴县域生态格局的重要组成部分。因此，为全面实现生态县的目标，实施范家坝水环境综合治理工程是十分必要的。

（3）是改善城镇环境质量、保障人民群众身体健康的需要

本项目的实施是改善环范家坝居民生产生活条件、保障人民群众身体健康，建设滨水生态宜居乡村的需要。通过本项目的建设，将有利于减少污染物对水体的污染，有效消水质污染的问题，使范家坝真正达到“休养生息”的状态，利于优化乡村生态环境，创造亲水怡人的自然景色，对改善湘阴县石塘镇居民的生活质量和身体健康有着重要现实意义。

范家坝横贯石塘镇，是石塘镇的一个重要组成部分，如何进行保护是创造良好乡村生态环境、塑造宜居乡村之必需；项目的实施有利于改善水体污染程度，使死水变活水，同时便于系统的治理排渠周边污染，将沿排渠污水统一截留、处理，是根治范家坝水质污染，改善范家坝沿线景观环境的有效途径，将为镇区水系资源连通共享创造条件。

（4）是保障湘阴县经济可持续发展和维护社会稳定的需要

本项目的实施将成为湘阴县石塘镇赖以发展的资源优势之一，对湘阴县石塘镇的建设和经济可持续性发展起着举足轻重的作用，是保障湘阴县石塘镇经济可持续发展和维护社会稳定的需要。

（5）是提高乡村防洪排涝能力的需要

目前，范家坝淤积严重，护岸垮塌，严重影响其行洪功能，因此，为保障周边居民人身财产安全，实施范家坝水环境综合治理工程是十分必要的。

1.2工程概况

1.2.1工程任务
（1）项目名称：湖南省湘阴县湘江流域范家坝南湖南岸水环境综合治理项目；

（2）建设单位：湘阴县城市建设投资有限责任公司；

（3）总投资：4855.46万元；

（4）建设地点：湖南省湘阴县石塘镇，工程中心坐标为：E112.9105012320，N28.766882058。工程地理位置见附图1；

（5）建设性质：新建。

1.2.2工程任务及规模
（1）防洪标准

确定规划区防洪标准为30年一遇；治涝标准为20年一遇，24小时暴雨当天排除不受淹。

（2）工程规模

本次范家坝南湖治理工程规模如下：

1、控源截污工程：包括污水管网5公里，生态隔离带0.3平方公里，生态沟渠1公里。

2、内源治理工程：湖道垃圾清理约2220吨、污染底泥清理310000立方米。

3、湿地工程：新建湿地0.3km2。 

4、生态护岸工程：新建生态护岸6600m。

（3）项目组成

本项目基本组成情况见表1-1。

表1-1项目建设内容一览表

项目组成

工程内容

主体工程

控源截污工程

污水管网5公里，本项目拟在范家坝、熊家河、万家屋居民较集中区域铺设管网，并分别设置一体化污水处理设施，处理能力分别为20m3/d、20m3/d、25m3/d，管道采用HDPE管，通过建立分支管网将较为集中的居民点生活污水收集后，排入就近新建的地埋式污水处理设施，将污水处理达标后再排放。根据管道敷设条件不同，可以分为沿道路敷设，沿农田敷设几种情况，需破除现状路面及地面后进行沟槽开挖及管道敷设，管道下地后路面恢复原状。针对本工程纳污区域内的居民生活污水，进行源工程头治理，入户改造，全面收集居民的厨房、卫生间及洗衣间等排放的生活污水
生态隔离带0.3平方公里，生态沟渠1公里

内源治理工程

湖道垃圾清理约2220吨，垃圾清理采用人工清理后就近转运至垃圾中转站进行集中处理处置
污染底泥清理310000立方米，对工程区边、洲滩进行疏挖清除，提高行洪能力，采用机械疏挖的方式对范家坝进行清淤，污泥采用螺压脱水机－叠螺污泥脱水机脱水后送至砖厂制砖最终处置
湿地工程

新建湿地0.3km2
生态护岸工程

新建生态护岸6600m，主要采用浆砌块石护脚+组合式生态护坡、格宾挡墙护脚+雷诺护垫等生态护坡、浆砌块石护岸等方式
临时工程

弃渣场、取土场

本项目不设弃渣场、取土场
施工场地

共设置施工生产区2处，分别位于范家坝南湖北岸约50m处和南岸约50m，总占地面积为700m2
环保工程

废气
路面清洁，车轮清洁，车辆保养，道路洒水，施工人员配备防尘口罩；清淤淤泥密闭运输、冬季作业
废水
设置沉淀池，混凝土养护废水沉淀后洒水；基坑排水沉淀处理后回用于洒水降尘；疏浚泥浆水和基坑废水一起处理，处理后废水用于洒水降尘；污泥脱水废水经一体化处理设施处理达标后排入湖中
噪声
选用低噪声设备和机械，加强对噪声设备的维护管理，尽量避免噪声设备同时作业
固废
湖道护岸开挖料中土石方可外运至砖厂制砖处置。杂草、树根等运至垃圾焚烧厂处理；围堰填筑弃渣、淤泥脱水后的污泥送至砖厂制砖最终处置
表1-2主要技术经济指标表

序号

项目

单位

数量

1

实施范围

km2
0.51599981

2
控源截污工程

2.1
管道铺设DN300~500

m
5000
2.2
居民生活污水一体化处理设施
m3/d

范家坝20m3/d、熊家河20m3/d、万家屋25m3/d

2.3
地埋式一体化处理设备
m3/d
20
2.4
生态隔离带

km2
0.3
2.5
生态沟渠
m
1000
3
内源治理工程

3.1
湖道垃圾清理

t
2200
3.2
污染底泥清理

m3
310000

4
湿地工程
4.1
新建湿地
km2
0.3
5
生态护岸工程

5.1
生态护岸
m
6600
6
工程总投资

万元

4855.46

6.1
工程费用

万元

4050

6.2
工程建设其他费用

万元

364.05

6.3
预备费

万元

441.41

7

项目建设期

月

24
1.2.3工程设计

（1）工程等级
确定规划区防洪标准为30年一遇；治涝标准为20年一遇，24小时暴雨当天排除不受淹。

（2）工程布置

范家坝综合治理工程的总体思路是：“源头治理，强化截污，雨洪利用，生态修复”；按照“控源截污、内源治理；活水循环、清水补给；水质净化、生态修复”的基本技术路线具体实施，其中控源截污和内源治理是选择其他技术类型的基础与前提。

工程布置原则如下：1）结合项目区域流域总体规划方案，根据自然条件，分片防护，岸线基本沿湖布置，并于洪水期主流协调；2）岸线应与水势、流向相适应，并与大洪水的主流线大致平行；3）岸线力求平顺，各堤段平缓连续，避免急弯或折线；4）护岸在保证稳定、安全的前提下，尽量利用当地材料，力求经济、美观；5）岸线应尽量避开强透水地或软弱地基。
（3）工程设计

1、控源截污 

从源头控制污水向水体排放。通过新建污水截留管网工程截留进入范家坝水体的污水，将其输送进入分散地埋式污水处理设施进行处理，保证经处理达标后排入范家坝南湖；通过新建生态隔离带、生态排水沟等设施控制与治理初期雨水、冰雪融水、地表固体废弃物等面源污染。

①截污纳管工程

由于本次范家坝沿线居民点较为分散，密度较低，同时附近也没有污水处理厂，因此，本次即根据居民点分布情况，通过建立分支管网将较为集中的居民点生活污水收集后，排入新建的地埋式污水处理设施（地埋式一体化处理设备，处理能力20m3/d），将污水处理达标后再排放。同时要求居民点污水接入管网前必须设有化粪池，没有化粪池的住户应进行补设。

污水管网建设主要包括三个阶段：开挖管渠、敷设管道、沟槽土方回填等。

[image: image1.png]WAL Bk, ERS





图1-1项目污水管网建设施工期工艺流程及产物环节示意图

开挖管渠

①管槽开挖前，充分了解开挖地段的土质及地下水、管道直径、埋设深度、地面构筑物等情况，根据上述情况来确定沟槽形式。沟槽有三种形式：直槽、大开槽、混合槽，边坡坡度由施工单位根据现场土质情况、构造槽深度以及施工经验自行确定。

②管槽在管道接头处，为避免接头承受整个管道的重量，同时为了操作方便，接头下面预留操作坑，接头装好后用管机填料仔细把坑填满，使管道在整个长度上形成连续支撑。

③管槽修整与支护，管槽开挖至设计标高后，将槽底虚土严格夯实，并在铺管前由人工整平。

敷设管道

沟槽底经处理后管道安装工艺流程如下图所示。

[image: image2.png][ w —{eawume | —{ 7 & | & & |
—waenen | cuwunw ] mewo [
X





图1-2管道安装工艺流程图

对于满包加固的混凝土管，每隔10cm设置伸缩缝一道；当管槽内地下水位较高，经排水处理后，必要时采用100mm厚C10素混凝土垫层封闭槽底，再铺厚砂弧基；对于岩基，拟采用砂弧基进行处理。

沟槽土方回填 

污水管线闭水试验合格后，即可回填沟槽土方。

沟槽回填时采用人工和机械回填，填方时应从场地最低处开始，有坑应先填，再水平分层整片回填碾压（或夯实）。管道两侧回填土压实度达到底90%以上，管顶0.5m 以内不宜用机械碾压，管顶0.5m以上回填土压实度应达到85%。在地下水位较浅区域填土时，应设排水沟和集水井将水位降低，再回填干土，沟槽内不得回填淤泥土，若沟槽内有淤泥，应将淤泥清除干净，然后换填干土。石质沟槽回填，不得回填石质土，应换填粘土。

①余土外运处理

输入管线回填完后，剩余部分弃土必须外运处理。应用装载机将土装上自卸汽车，运至指定弃土场。

②管道闭水试验及水源

管道安装完成后，应立即对管道进行闭水试验，闭水用水可取河涌涨潮时水。

DN300～DN500管道采用HDPE管，本次管道建设中，根据管道敷设条件不同，可以分为沿道路敷设，沿农田敷设几种情况，需破除现状路面及地面后进行沟槽开挖及管道敷设，管道下地后路面恢复原状。针对本工程纳污区域内的居民生活污水，进行源工程头治理，入户改造，全面收集居民的厨房、卫生间及洗衣间等排放的生活污水。

排水管道的溢流井材质选用钢筋砼。截流井宜采用槽式。截流井溢流水位应在设计洪水位或受纳管道设计水位以上。截流井材质选用钢筋砼。跌水井采用砖混结构。

地埋式一体化污水处理设施能够处理生活系统综合性废水及其相类似的有机污水，采用钢结构内防腐，具有耐腐蚀、抗老化性等优良特性。全套装置施工简单、操作容易，所有机械设备均为自动化控制，设置于地表以下，管理维护方便，设备配有全自动控制系统。

[image: image3.png]AL

v
O A1yt WKt

1
i
i
i
i
GHERD |
i
i
i
i
i
i
i

K = K — AR

|

Fe#pshia

it —>

40

FUSZRE 0





图1-3一体化污水处理设施工艺流程图
（1）格栅：格栅是一组平行的金属栅条制成的框架，废水进入格栅渠，格栅拦截废水中呈悬浮状的大块污染物，以减轻后续污水处理系统的负荷。

（2）调节池：废水经格栅去除大块污染物后，进入调节池，调节水量和水质，以保证后续流程的正常运行。

（3）一体化设备：出水经配水后均匀进入一体化设备厌氧、好氧生物池处理单元，处理后的上清液与PAC充分混合反应，污水中的磷与PAC反应生成沉淀物质，之后进入一体化设备中三维螺旋生物绳填料过滤和高效沉淀组件单元，在过滤作用下将磷与SS等进一步去除。

（4）清水池（紫外消毒池）：将处理后的尾水通过次紫外消毒，杀灭出水中的大肠杆菌及致病菌和病毒。

（5）污泥处置：一体化设备生化池产生的污泥排至污泥池，之后经螺压脱水机－叠螺污泥脱水机脱水后，送至砖厂制砖最终处置。

 [image: image4.png]


     [image: image5.png]



图1-4一体化污水处理设施
②生态隔离带：新建生态隔离带0.3平方公里；

③生态沟渠：新建生态沟渠1公里，其施工流程为沟渠测量工程→沟渠开挖工程→膨润土防水毯铺设工程→驳岸工程。 

2、内源治理 

内源治理技术主要包括垃圾清理、生物残体及漂浮物清理、以及底泥的处理。

①湖道垃圾清理：范家坝沿线共有垃圾及植物残体2200t，垃圾清理采用人工清理后就近转运至垃圾中转站进行集中处理处置。

②清淤疏浚工程

疏浚断面采用自上而下进行清淤疏浚，结合水势的变化，不得超挖，应与水势的变化保持一致。清淤设备采用水上挖机，挖掘机对湖道内淤积体进行分段疏掏，再用自卸汽车配合清运淤积体。

本次设计清淤断面的疏浚深度原则上采用工程所在区域的多年平均枯水位。每段设一个下河便道，采用卵石铺设便道，涉水便道铺设高度为水下30cm，可满足行车的需要，同时不造成湖道堰塞。便道材料采用卵石，不会造成水质下降，疏掏的淤泥全部外运。 

3、湿地修复 

构建范家坝整个水体的水生态平衡，增加水体的自净能力，采用水生态系统构建技术可以在较短的时间里建立营养盐转化迁移链，通过高等植物吸收氮磷，将有机和无机的污染物从水体中迁移出来，从而降低内源污染负荷，抑制藻类生长，使得水体清澈洁净，从而提高整个流域的环境品味。

湿地的建设应尽量按人工净化湿地的要求进行建设，对湿地底部进行平整，压实湿地底部（密实度为93%），做底部保护层，挖除洼地内的入侵植物及其生长土床。人工放养以藻类等浮游植物为食的滤食性鲢鱼、鳙鱼，同时可适当放养蚌类等动物。湖底水生植物、岸坡水生植物、湖面水生植物、水中微生物配置。新建40个100m2生态浮岛，人工把水生植物或改良驯化的陆生植物移栽到水面浮岛上，植物在浮岛上生长，通过根系吸收水体中的氮磷等营养物质，从而达到净化水质的目的。湿地富氧设施采用喷泉，提高湖体的充氧能力，兼具景观效果，对水体采取富氧措施，降低水体底部的厌氧状态。

[image: image6.png]



图1-5人工浮岛
 4、岸线修复 

本次生态护岸工程主要包括湖道底泥疏浚、护岸整治、生态护坡，通过底泥疏浚消除湖道的内源污染，通过护岸整治达到防洪标准，通过生态护坡隔离或者减轻面源污染，一方面保持水体的良好水质，另一方面形成沿河景观，改善乡村人居环境。

本工程采用大三角砼生态预制块护坡，预制块直接从厂家购买成品。

护坡施工程序大致为：人工修整边坡及齿槽土方开挖→齿槽、隔埂混凝土浇筑→铺设土工布→铺设碎石垫层→砼预制块砌筑→铺填腐植土→撒种草籽。

坡面清理采用挖掘机配合人工清理。测量放线时，护坡控制点坐标用经纬仪放出，并用石灰撤线。放线完成后，根据设计图纸现场放出两道下坡角线及两道上坡角线。施工人员根据坡角线及坡度尺进行边沟开挖及刷坡工作，机械配合人工开挖时应避免超挖现象，机械开挖到设计线以上10厘米时应进行人工开挖。施工中若存在鼠洞、地穴应用原状土进行回填夯实处理。

土工布采用人工铺设，土工布搭接宽度不得小于40cm，铺设长度一定要有一定的富余量，保证土工布铺设好后不影响断面护坡的尺寸，最后将铺设好的土工布用U型钉固定，防止砼预制块砌筑过程中发生滑动变形。

砼预制块沿坡面自下而上依次砌筑，预制块砌筑要表面平整，砌筑嵌紧，最后进行压顶及隔埂砼的施工。

生态护岸效果图如下所示：

  [image: image7.png]


       [image: image8.png]



[image: image9.png]


      [image: image10.png]



[image: image11.png]



表1-6生态护岸效果图
（4）施工组织设计

①筑材料及材料供应情况

项目建设所需的钢材、木材、砂、石、水泥等各种材料均可在当地采购，且质量、数量均能满足施工要求。

项目建设地点周边范围内目前水、电均已到达，接通距离短，配套设施完善。

②料场选择与开采

土料：项目以控源截污和内源治理为主，工程用回填土料相对很少。由于工程段湖道边坡普遍较陡，且岸坡为含碎石粉质粘土，工程削坡产生的弃土可以用为回填土料使用。大部分工程段沿岸有道路，交通运输较为方便。土料开采后应将含有植物根系的表层无用土皮覆盖，防止水土流失。项目不设置专门的取土场。

砂砾料：勘察期间对项目周边进行了砂料场的调查，砂料场分布较多，沿线有多处砂料场规模普遍均较大，为当地的主要砂场，砂料质量普遍较好，为细砂~中砂。水工建筑物用砂料建议在就近的砂料场购买，储量丰富，可满足治理工程设计要求。

碎石骨料、块石料：从附近石料场购买解决，储量丰富，可满足设计要求，有公路与工程段相通，交通运输较为方便。

③围堰

围堰采用土石围堰，设计顶宽1.0m，内外边坡均为1：1。施工临时围堰填筑用开挖土方堆砌。临时围堰拆除采用1m3挖掘机，拆除土方可用于堤防加固，汽车运至填筑面，水下方经适当晾晒后方可上堤。

④基坑排水

本工程枯水时段施工区段内湖床水位较低，各施工部位均有较厚的外滩老土保护，低洼部位则修建有临时施工围堰保护，基坑内积水及渗水可采用小功率、低扬程水泵排水。

⑤施工总体布置
1）场内外交通

工程所在地在石塘镇境内，湖周均为乡间道路。各类建筑材料均采用公路运输方式，由载重或自卸汽车运至工地。场内交通主要利用现有道路，另修筑临时道路至治理区。

2）施工工厂

本工程主要施工机械主要为土石方机械，如挖掘机、汽车、推土机等，考虑到工程距石塘镇镇区较近，大型机械修理直接到镇区及县城修理厂进行，工地只进行简单的维修工作。水泥仓库、砂砾石堆场等宜布置在近堤路旁空旷处，生活用房可租用民房。因治理湖区范围较大，故所有新建临建设施均采用棚式结构，因此共搭建2个施工场地。项目不设取土场弃渣场。

表1-3施工临时建设施面积表

序号

设施名称

处数

面积(m2)

布置形式

1

管理用房

1

150
租用民房

2

生活用房

1

150
租用民房

3

水泥仓库

2

50

固定集中布置

4

土建及其他仓库

2

150
固定集中布置

5
砂石堆场

2

200

固定集中布置

6
砂浆拌和站

6

/
移动布置

合计

13

700

/

3）施工占地

范家坝上湖（南湖），建设范围0.51599981km2（合774亩），其中岸线长度6.6km，宽度190~766m。项目永久占地不占用基本农田。

施工临时用地是指工程建设期内临时借用的土地，包括施工工厂、施工仓库、施工临时道路等占地。本项目临时占地共19.17亩。

项目工程施工完成后，需对占用的临时用地进行生态恢复。

（5）施工进度计划

项目建设期为1年，2021年6月至2022年4月为工程施工阶段，完成施工图明确的所有项目建设内容。2022年5月为竣工验收阶段，完成竣工验收检查等。

1.3 项目土石方平衡

根据业主提供的资料，项目工程主体工程、导流工程土方开挖工程量共计47.34万m3（自然方），土方填筑量共计13.45万m3，产生弃渣33.89万m3。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

本项目为新建项目，根据现场勘查，项目沿线主要污染源为沿线居民的生活污染源，范家坝南湖南岸有一家水泥板生产厂，该厂生产废水循环使用不外排。

2016年以前，范家坝湖周围存在上百家养殖场，主要为养猪场，其中约40家为大型养殖场，每家最大养殖约2000头猪。养殖场产生的养殖废水均未进行处理，直接通过沟渠排放到范家坝南湖，且附近居民产生的生活污水未进行处理直排入湖，对范家坝南湖水环境产生一定影响。后因2018年中央环保督查，2018年5月范家坝湖周围养殖场开始全部拆除，而范家坝南湖遗留下来的水环境问题一直未进行解决。

根据现状调查，范家坝南湖淤积严重，堤身多为土堤，堤顶宽窄不一，堤身单薄。堤防大多为土质坡面，两侧堤坡杂草、杂树丛生，临水侧堤坡因风浪水流淘刷、侧蚀，垮塌现象较为常见，周边水土流失严重，雨季大量泥土卷入湖中，破坏水体环境及水生动植物生存空间。且现状湖道已由周边居民围湖造田，范家坝南湖遗留环境污染问题急需整治。

项目所在地主要存在的环境问题为：

1、水污染严重。区域未设置排水管网及污水处理设施，生活污水均直排入范家坝，造成范家坝及湘江水质污染。经过现场调查，范家坝属于劣Ⅴ类水质。

2、生态植被较差。周边植被多被当地村民砍伐、烧毁，多处泥土裸露，水土流失严重。 

3、湖泊淤积严重。现状多为土质护岸，多处垮塌，现状湖道约 40%已被当地村民围湖造田（塘），范家坝沿线多处淤积严重，蓄水行洪能力严重不足，时有涝水发生，同时，由于水体流动性差，水面垃圾漂浮物未清理；且水生藻类及未清理的水生植物较多，加上周边农田废水、生活污水随意排放，导致湖道污染严重。


二、建设项目所在地自然环境简况

	2.1自然环境简况

2.1.1地理位置

湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南接长沙市望城区，北抵沅江市、屈原行政区，介于东经112°30′-113°02′，北纬28°30′-29°03′之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，约占岳 阳市总面积的10.5%、全省总面积的0.75%。

本工程位于湘阴县石塘镇，工程中心坐标为：E112.9105012320，N28.766882058。工程地理位置见附图1。

2.1.2地质及地形地貌

湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆起带，所处地质状况，使其地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有如下三个特征：

其一、地势东南高、西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡地带，地势至东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖碰盆中心的倾斜面。

其二、以滨湖平原为主体，成块状分布。地处湘江大断裂带，其东盘上升，基岩裸露，构成低山、岗地；西盘下降，阶台下切，形成滨湖平源。全县除去江河湖泊及其他水面，滨湖、江河、溪谷三种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%；岗地占13.59%；低山占1.51%。

其三、河湖交会，水域广阔。湘江自南而北贯穿全景，自然分成东西两部，江东为东乡，为低山岗丘地，岗丘婉蜒，地形起伏；江西为西乡，属滨湖平原地，河渠纵横，湖沼塘堰星罗棋布。

全县国土总面积1581.5平方公里，湖区、山丘区、湖洲分别为675.0平方公里、484.6平方公里、421.9平方公里。水域面积98.56万亩，占全县总面积的41.56%。各类地貌中的水面面积占总面积的百分比分别为：滨湖平原为89.06万亩，占 53.99%；江河平原为2.37万亩，占21.68%；溪谷平原为3.82万亩，占15.54%；岗地为2.95万亩，占8.92%，低山为3600亩，占10.08%。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2001）附录A及相关规定，湘阴为Ⅶ度烈度区。

2.1.3气象

湘阴县地处中亚热带向北亚热带过渡的季风气候区，县域内地貌类型简单，东西两部分气候差异不显著，气候温和，雨量充沛，光照充足，四季分明。主要灾害性天气有暴雨、干旱、大风、雷雹、低温、冰冻。县气象站记载，1959～1985年的27年间，共发生此类天气141次，年均5.2次。各种灾害性天气发生次数及占此类天气总数的百分比为：暴雨25次，占17.85%；干旱23次，占16.42%，低温31次，占22.17%；大风26次，占18.57%；雷雹13次，占9.28%，冰冻23次，占15.71%。

湘阴县区域主要气象数据：
年平均气温               16.9℃

最热月平均气温           29.0℃

最冷月平均气温           4.4℃

极端最高气温             38.4℃

极端最低气温             -12.0℃

年总降水量               1410.8mm

年总日照                 1610.5h

年总辐射量               1410.4千卡/平方厘米

年主导风向               西北风

年平均风速               2.5m/s

年相对湿度               81%

年平均降雨量             1383毫米

年总蒸发量               1329.4mm

全年无霜期               274 天

流域受中亚热带季风湿润气候控制，入夏后常有暴雨，由于防洪标准极低，沿湖农田又易受洪水危害，沿湖两岸人民损失严重，沿湖区域社会经济发展受极大影响。

2.1.4水文

湘阴县位于湘江尾闾，洞庭湖滨。湘阴地区江湖甚多，水域面积占总面积的42%左右，河流主要有湘江、资江和白水江等，其直流纵横，河网密布，湖泊星罗棋布。湘资两水在湘阴县内流经长度达250余公里，内江流经长度70余公里，计有外湖81个，内湖78个，塘堰3372个，水坝2249座，主要外湖有横岭湖、团林湖、淳湖和荷叶湖等，主要内湖有鹤龙湖、洋沙湖、范家坝、白洋湖和南湖垸哑河等。水域面积98.56万多亩，占全县总面积的41.56%以上，为养殖、捕捞、灌溉、航运、工业用水提供了十分充裕的水源。

湘阴县区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江。湘江是我省的最大河流，其发源于湖南省永州市蓝山县紫良瑶族乡蓝山国家森林公园。的野狗岭，流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，于城陵矶入长江，全长856km。湘江江面宽500～1500m，一般水深6～15m，湖床多砂砾石且坡度平缓，河水流速慢。其流量分平、洪、丰、枯四个水期，有明显的季节变化，洪水期多出现在5～7月，枯水期多出现在12～翌年2月。湘江是湘阴县的一条景观河流和主要供水水源，保护好湘江水环境质量，是保证湘阴县可持续发展战略的重要因素之一。

项目所在区域湘江主要水文参数如下：

年平均水位               27.31m

平均最高水位             36.65m

平均最低水位             23.25m

历史最高洪峰水位         37.37m

平均径流深               7.76m

年平均流量               2131m3/s

平均最大流量             12900m3/s

平均最小流量             248m3/s

最大流速                 2.6m/s

年平均流速               0.45m/s

枯水期平均流速           0.18m/s

2.1.5生态环境

湘阴县农业生物资源极为丰富，全县有以水稻、红薯为主的11种粮食作物，有以茶叶、棉花、藠头为主的15种经济作物，有以芦苇、湘莲为主的10余种水生经济作物，有以松、杉、樟、柳为主的228个树种，有以青、草、鲢、鳙、鲤和湘去鲫(鲤)为主的114个鱼类品种，有以猪、牛、山羊、鸡、鸭、鹅为主的9个畜禽种类。

全县山林24万亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%，用林主要分布在东部低山岗地。其中杉木基地分布在界头铺、玉华、长康等乡镇的低山地带及六塘、石塘乡部分岗地。长康等乡镇部分岗地。防护林主要分布在西部平原。从外地引进的意大利杨和美国松分别植于北部湖洲上和东部山岗区，引进的树种生长茂盛，大有发展前途。境内多珍奇生物，珍稀树种有银杏、枫香、杜仲等30余种，珍禽异兽有鹿、獐、獾、锦鸡、鸳鸯等。珍贵的鱼有中华鲟、白鲟、银鱼、胭脂鱼、非洲鲫等，还有特种水产甲鱼、乌龟、泥蛙、龙虾、河蟹、贝类以及世界珍稀的白鳍豚。

项目区受人类活动的影响较大，人为开发程度高，工程区土壤主要为板、页岩发育的红壤、黄壤；因人类活动，原始植被已遭破坏，残存仅有少数壳丰科及樟科的常绿阔叶林和次生马尾松林，被覆地表的主要是人造的用材林、经济林、及栽培农作物，如油茶林、果木林、杉木林等，林下植被有灌木及茅草等；陆生动物主要为一些小型的啮齿类动物、两栖类动物、昆虫及一些常见鸟类。

根据实地调查，评价区域内无名胜古迹、风景名胜区、文物保护区等需要特殊保护的目标，无需特殊保护的珍稀动植物。

2.2社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

2.2.1湘阴县社会环境简况

湘阴县，古称罗城 ，湖南省岳阳市下辖县。位于湖南省东北部，居湘资两水尾闾、南洞庭湖滨，湘江自南向北贯穿全境，把全县分为东西两部，东部为丘陵岗地，西部为滨湖平原，湘阴县地处长沙、岳阳、益阳三市五县中心，紧邻湖南省省会长沙，县城距长沙中心城区38公里，处于“长株潭”半小时经济圈内，湘阴县是“长株潭”地区沿湘江、过洞庭湖、经长江出海的必经通道，既是“长株潭”乡村群沿江北上在洞庭湖的“大码头”，也是岳阳和武汉乡村圈对接“长株潭”乡村群的“桥头堡” ，2016年3月，湘阴县城被评为2015年度岳阳市最美县城。

截至2019年，湘阴县辖1个街道，12个镇，2个乡，土地总面积1581.5平方公里，耕地面积63.21千公顷，年末总人口78万人。

湘阴县是四化两型、长江经济带、长江中游乡村群、洞庭湖生态经济区等国家和区域经济发展战略的重要节点和支撑点，是长株潭乡村群全国“两型社会”综合配套改革试验区滨湖示范区、湖南省承接产业转移试点县、湖南省最具投资吸引力县，长株潭乡村群全国“两型社会”试验区建设总体规划确定的产业转移承接基地、现代装备制造业配套基地、绿色农产品生产供应和加工基地、区域性港口物流基地和休闲旅游服务基地。国家知识产权强县工程试点县。2020年10月9日，被生态环境部授予第四批国家生态文明建设示范市县称号。

2017年，全县完成地区生产总值360.6亿元，比上年增长5.1%，其中第一产业增加值56.43亿元，增长4.6%；第二产业增加值190.83万元，增长4.7%；第三产业增加值113.35亿元，增长6.2%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长0.7、2.6、1.8个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为13.4%、51.1%、35.5%，三次产业结构为15.65：52.92：31.43。与上年比较，第一产业所占比重提升0.08个百分点，第二产业比重下降1.81个百分点，第三产业比重提升1.73个百分点。按常住人口计算，人均GDP49928元，增长3.7%。

2.2.2石塘镇社会环境简况

石塘镇是湖南省岳阳市湘阴县下辖镇，镇人民政府驻石塘社区湘营路；

2019年11月，湖南省民政厅批准湘阴县从文星镇析出，新设立石塘镇，总面积63.61平方公里，户籍人口3. 08万人、常住人口2.78万人。

石塘镇辖石塘、许家台2个社区以及高山、双龙、平益、范家坝、芙蓉园、楠竹山、朝阳新、利民新、湘园新、白湖新10个建制村。

辖区分为石塘、白泥湖两个片区。石塘片区属典型的江南丘陵地形，生态资源丰富，盛产萝卜、红薯等农作物。白泥湖片区以洞庭湖冲击平原为主，有少数丘陵，土层深厚、肥力较高，是理想的粮食生产基地。属亚热带季风气候，全年湿润多雨，有利于农作物生长。辖区交通便利，形成了以G240、芙蓉北路湘阴段、湘白线、湘营线、湘杨线、岳望高速、平益高速为网络的立体交通格局。

2.3区域环境功能区划

本项目所在地环境功能属性见表2-1：
表2-1  本区域环境功能区划

编号

项目

功能属性及执行标准

1

环境空气质量功能区

二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单中的要求

2

声环境功能区

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境噪声限值

3

水环境功能区

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水域标准
4

是否基本农田保护区

否

5

是否森林公园

否

6

是否生态功能保护区

否

7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否
9

是否重点文物保护单位

否
10

是否三河、三湖、两控区

是（两控区）
11

是否水库库区

否

12

是否污水处理厂集水范围

否
13

是否属于生态敏感与脆弱区

否




三、环境质量状况

	3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

3.1.1大气环境现状调查与评价

（1）基本污染物环境质量现状

依据《湘阴县环境空气质量功能区划》，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用岳阳市生态环境局湘阴县分局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价。

根据2018年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县 PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO 95百分位数日平均质量浓度、O390 百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表3-1  2018年区域空气质量现状评价表
污染物
年评价指标

现状浓度/ug/m3
标准值/ug/m3
超标倍数
达标情况

SO2
年平均质量浓度

8.0
60
0
达标

NO2
年平均质量浓度

19.09
40
0
达标

PM10
年平均质量浓度

55.54
70
0
达标

PM2.5
年平均质量浓度

40.27
35
0.15
不达标

CO
24小时平均第95百分位浓度

0.93
4000
0
达标

O3
日最大8小时平均第90百分数浓度

89.18
160
0
达标

根据2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390 百分位数最大8 小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

表3-2  2019年区域空气质量现状评价表
污染物
年评价指标

现状浓度/ug/m3
标准值/ug/m3
超标倍数
达标情况

SO2
年平均质量浓度

5.67
60
0
达标

NO2
年平均质量浓度

23
40
0
达标

PM10
年平均质量浓度

54.42
70
0
达标

PM2.5
年平均质量浓度

39.33
35
0.12
不达标

CO
24小时平均第95百分位浓度(mg/m3)

1.04
4000
0
达标

O3
日最大8小时平均第90百分数浓度

101.67
160
0
达标

由上表可知，湘阴县PM2.5出现超标，超标倍数为0.12，项目所在区域为环境空气质量不达标区。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》和《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018-2020年）》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2018年和2019年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量稍有改善。

（2）特征污染物环境质量现状补充监测

为进一步了解项目区域环境空气质量情况，项目收集了《湘阴县石塘镇污水处理工程建设项目环境影响报告表》中湖南科准检测技术有限公司于2020年9月11日~9月17日进行的NH3、H2S补充监测数据。

表3-3环境空气现状监测布点

序号

监测点名称

点位坐标
与项目位置
监测因子

监测要求

G1

石塘中学
112.918475E,

28.714832N
项目南面约4.8km
NH3、H2S
连续监测7天，

监测1小时均值
G2

庙湾里

112.921038E,

28.713440N
项目南面约4.9km

监测结果见下表3-4。

表3-4环境空气现状补充监测结果 单位：mg/m3
点位

评价指标

监测因子（mg/m3）

H2S

NH3
标准

小时/一次浓度

0.01

0.2

/

样品数（个）

7

7

G1

数值范围

ND（0.01）

0.170~0.189

超标率（%）

/

/

最大超标倍数

/

/

G2

数值范围

ND（0.01）

0.185~0.199

超标率（%）

/

/

最大超标倍数

/

/

由表3-4可知，项目所在区域特征污染物氨、硫化氢符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准值要求。

3.1.2水环境质量状况

本项目所在区域主要地表水为范家坝南湖、湘江。

1、范家坝南湖
本次环评委托湖南明泰检测技术服务有限公司于2020年11月22日-24日对范家坝南湖W1入湖断面处、W2湖区1#、W3湖区2#进行了水质监测，监测数据见下表。
表3-5水质监测结果一览表（单位：mg/L）
点位名称
检测项目

检测结果

最大超标倍数
达标情况
标准限值
W1入湖断面处
水温

9.8-10.3
/
/
/
pH值

6.93-7.03
0
达标
6-9
溶解氧

9.46-10.11
0
达标
≥5
高锰酸盐指数
3.39-3.63

0
达标
6
化学需氧量CODCr
46-52
0.7
未达标
20
五日生化需氧量BOD5
1.77-2.01
0
达标
4
氨氮
0.134-0.162
0
达标
1.0
总磷（以P计）
0.065-0.077
0.54
未达标
0.05
总氮（以N计）
3.9-4.7
2.1
未达标
1.0
铜
0.008-0.027
0
达标
1.0
锌
0.00642-0.0144
0
达标
1.0
氟化物（以F-计）
0.15-0.21
0
达标
1.0
硒
0.002-0.004
0
达标
0.01
砷
0.007L
0
达标
0.05
汞
0.00004L-0.00008
0
达标
0.0001
镉
0.00007-0.0007
0
达标
0.005
六价铬
0.004L

0
达标
0.05
铅
0.00026-0.00034
0
达标
0.05
氰化物
0.001L

0
达标
0.2
挥发酚
0.01L

0
达标
0.005
石油类
0.388-0.409
0
达标
0.5
阴离子表面活性剂（LAS）
0.016-0.033
0
达标
0.2
硫化物
0.005L

0
达标
0.2
粪大肠菌群
7.0×103-2.4×104
0.2
未达标
10000
W2湖区1#
水温
9.8-10.4
/
/
/
pH值
6.94-7.11
0
达标
6-9
溶解氧
9.77-10.6
0
达标
≥5
高锰酸盐指数
2.42-2.69
0
达标
6
化学需氧量CODCr
24-32
0.6
未达标
20
五日生化需氧量BOD5
0.81-0.94
0
达标
4
氨氮
0.051-0.084
0
达标
1.0
总磷（以P计）
0.023-0.044
0
达标
0.05
总氮（以N计）
2.3-3.2
2.2
未达标
1.0
铜
0.017-0.027
0
达标
1.0
锌
0.00944-0.0131
0
达标
1.0
氟化物（以F-计）
0.17-0.26
0
达标
1.0
硒
0.004-0.005
0
达标
0.01
砷
0.007L

0
达标
0.05
汞
0.00004L-0.00004
0
达标
0.0001
镉
0.00008

0
达标
0.005
六价铬
0.004L

0
达标
0.05
铅
0.00024-0.0003
0
达标
0.05
氰化物
0.001L

0
达标
0.2
挥发酚
0.01L

0
达标
0.005
石油类
0.441-0.454
0
达标
0.5
阴离子表面活性剂（LAS）
0.014-0.026
0
达标
0.2
硫化物

0.005L

0
达标
0.2
粪大肠菌群

1.3×104-1.7×104
0.7
未达标
10000
W3湖区2#

水温

9.3-9.9
/
/
/
pH值
6.91-7.01
0
达标
6-9
溶解氧
9.16-9.81
0
达标
≥5
高锰酸盐指数
3.06-3.35
0
达标
6
化学需氧量CODCr
76-95
3.75
未达标
20
五日生化需氧量BOD5
1.26-1.79
0
达标
4
氨氮
0.64-0.768
0
达标
1.0
总磷（以P计）
0.068-0.08
0.6
未达标
0.05
总氮（以N计）
3.9-5.2
4.2
未达标
1.0
铜
0.013-0.036
0
达标
1.0
锌
0.00815-0.0108
0
达标
1.0
氟化物（以F-计）
0.19-0.24
0
达标
1.0
硒
0.002-0.003
0
达标
0.01
砷
0.007L

0
达标
0.05
汞
0.00004L

0
达标
0.0001
镉
0.00006-0.00008
0
达标
0.005
六价铬
0.004L

0
达标
0.05
铅
0.00018-0.00023
0
达标
0.05
氰化物
0.001L

0
达标
0.2
挥发酚
0.01L

0
达标
0.005
石油类
0.393-0.415
0
达标
0.5
阴离子表面活性剂（LAS）
0.02-0.039
0
达标
0.2
硫化物
0.005L

0
达标
0.2
粪大肠菌群
1.7×104-2.8×104
0.4
未达标
10000
备注：（1）水温单位℃、粪大肠菌群单位MPN/L、pH无量纲；

（2）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
由监测结果可知，W1入湖断面处、W3湖区2#监测点位的监测因子化学需氧量COD、总磷（以P计）、总氮、粪大肠菌群不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，W2湖区1#监测点位的监测因子化学需氧量COD、总氮、粪大肠菌群不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，其他监测因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。超标原因是范家坝南湖周边居民污水未经处理直接排入湖体和湖两岸农田施肥随雨水流入湖中。

2、湘江

为了解本项目周边水环境质量现状，本评价引用湘阴县环境监测站2018年对湘江洋沙湖断面和2019年12月对湘江乌龙嘴断面的常规水质监测数据。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准，监测结果如下表所示。

表3-6湘江水环境质量现状评价表（单位:mg/L）

监测

点位

监测项目

单位

监测结果

标准值

是否

达标

左

中

右

均值

W2洋沙湖断面

pH  

无量纲 

6.08

7.12 

7.08
6.98-7.12 

6-9

是

DO

mg/L

5.76
5.61
5.84
5.74
≥5

是

CODcr

mg/L

13.6
13.1
13.4
13.4
≤20

是

BOD5
mg/L

2.72
2.62
2.68
2.67
≤4

是

氨氮
mg/L

0.535
0.486
0.429
0.517
≤1

是

总磷

mg/L

0.092
0.076
0.083
0.084
≤0.2

是

六价铬

mg/L

ND
ND
ND
ND
≤0.05

是

氰化物

mg/L

ND
ND
ND
ND
≤0.2

是

挥发酚

mg/L

ND
ND
ND
ND
≤0.005

是

石油类

mg/L

0.02
0.03
0.0
0.02
≤0.005

是

硫化物

mg/L

ND
ND
ND
ND
≤0.2

是

粪大肠菌群

个/L

2200
2200
2800
2400
≤10000

是

W3 乌龙嘴断面

pH  
无量纲 
7.65
7.58
7.62
7.58-7.65
6-9
是
DO
mg/L
5.9
5.7
6.4
6.0
≥5
是
CODcr
mg/L
15
12
14
14
≤20
是
BOD5
mg/L
2.4
2.1
2.3
2.3
≤4
是
氨氮
mg/L
0.33
0.28
0.24
0.28
≤1
是
总磷
mg/L
0.02
0.02
0.01
0.02
≤0.2
是
六价铬
mg/L
ND
ND
ND
ND
≤0.05
是
氰化物
mg/L
ND
ND
ND
ND
≤0.2
是
挥发酚
mg/L
ND
ND
ND
ND
≤0.005
是
石油类
mg/L
ND
ND
ND
ND
≤0.005
是
硫化物
mg/L
ND
ND
ND
ND
≤0.2
是
粪大肠菌群
个/L
9200
5400
9200
7933
≤10000
是
根据统计结果显示，各监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准，项目所在区域地表水环境质量良好。
3.1.3声环境质量现状

为了解当地声环境质量现状，本次环评委托湖南明泰检测技术服务有限公司于2020年11月22日-23日在项目区域代表性敏感点进行了一期声环境现状监测。

（1）监测点位设置：N1范家坝村居民点、N2万家屋村居民点1、N3万家屋村居民点2、N4万家屋村居民点3、N5熊家河村居民点。

表3-7项目所在地噪声监测及评价结果（单位dB(A)）
点位名称
检测项目

采样日期

检测结果

标准限值

达标情况
昼间

夜间

昼间
夜间
N1范家坝村居民点
连续等效A声级
2020.11.22

54.2

45.1

60

50

达标
2020.11.23

56.8

48.0

60
50
N2万家屋村居民点1
连续等效A声级
2020.11.22

52.1

48.9

60
50
达标
2020.11.23

55.6

45.5

60
50
N3万家屋村居民点2
连续等效A声级
2020.11.22

53.7

44.4

60
50
达标
2020.11.23

53.4

45.5

60
50
N4万家屋村居民点3
连续等效A声级
2020.11.22

51.4

44.8

60
50
达标
2020.11.23

59.3

48.6

60
50
N5熊家河村居民点
连续等效A声级
2020.11.22

50.6

46.5

60
50
达标
2020.11.23

53.0

46.5

60
50
通过监测结果的分析可知：评价区域其声环境质量较好，各个区域均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

3.1.4底泥环境质量现状

本次环评委托湖南明泰检测技术服务有限公司于2020年11月22日对范家坝南湖湖区1#、湖区2#、湖区上游200m处、湖区北侧300m处进行了底泥现状一次值监测。

（1）监测因子：pH值、砷、汞、铅、六价铬、镉、铜、硫化物、有机质、锌、铬、烷基汞。

（2）执行标准：执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控》（GB15618-2018）中标准限值。

（3）评价模式

采用单项指数法进行评价，数学模式为：

Ii=Ci/Si
式中：Ii--i种污染物单项指数；

Ci--i种污染物的实测浓度； 

Si--i种污染物的评价标准。 

当Ii值大于1.0时，表明评价区土壤已受到该项评价因子所表征的污染物的污染，Ii值愈大，受污染程度越重，否则反之。

表3-8底泥现状监测结果一览表（单位mg/kg）
点位名称
检测项目
检测结果

风险筛选值
Ii

湖区1#

pH值
6.7

6.5＜pH≤7.5
/

砷
8.62

30
0.287 

汞
0.081

2.4
0.034 

铅
32

120
0.267 

锌
70

250
0.280 

镉
0.30

0.3
1.000 

铜
15.3

100
0.153 

铬
57

200
0.285 

有机质（g/kg）
1.77

/
/

硫化物
31.8

/
/

六价铬
0.5L

/
/

烷基汞（ng/L）
甲基汞
10L

/
/

乙基汞
20L

/
/

湖区2#

pH值
6.8

6.5＜pH≤7.5
/

砷
7.84

30
0.261 

汞
0.107

2.4
0.045 

铅
24

120
0.200 

锌
73

250
0.292 

镉
0.08

0.3
0.267 

铜
20.1

100
0.201 

铬
53

200
0.265 

有机质（g/kg）
1.93

/

/

硫化物
11.6

/

/

六价铬
0.5L

/

/

烷基汞（ng/L）
甲基汞
10L

/

/

乙基汞
20L

/

/

湖区上游200m处

pH值
6.7

6.5＜pH≤7.5
/

砷
12.2

30
0.407 

汞
0.044

2.4
0.018 

铅
25

120
0.208 

锌
62

250
0.248 

镉
0.08

0.3
0.267 

铜
42.2

100
0.422 

铬
57

200
0.285 

有机质（g/kg）
1.89

/

/

硫化物
2.08

/

/

六价铬
0.5L

/

/

烷基汞（ng/L）
甲基汞

10L

/

/

乙基汞

20L

/

/

湖区北侧300m处

pH值
6.8

6.5＜pH≤7.5
/

砷
8.77

30
0.292 

汞
0.084

2.4
0.035 

铅
29

120
0.242 

锌
76

250
0.304 

镉
0.13

0.3
0.433 

铜
12.6

100
0.126 

铬
56

200
0.280 

有机质（g/kg）
2.03

/

/

硫化物
19.4

/

/

六价铬
0.5L

/

/

烷基汞（ng/L）
甲基汞

10L

/

/

乙基汞

20L

/

/

综上所述，项目各监测点均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控》（GB15618-2018）表1中土壤污染风险筛选值要求。

3.1.5生态环境质量现状

项目评价范围属农村区域，人类活动对自然生态系统扰动较大，调查区域内植被主要为经济林木和绿化树林等疏林和灌丛，生态环境抗干扰能力较弱。评价区域内未发现文物、古迹、历史人文景观和自然保护区，未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目主要环保目标见表3-9-表3-12。

表3-9本项目沿线大气、声环境保护目标

名称

坐标/m

保护对象

保护内容

环境功能区

方位

距离

X

Y

范家坝
112.925495819
28.766647685
居民

约90户

二类，2类

N
300m

万家屋
112.915603832
28.764158595
居民

约50户

二类，2类

S
50m

熊家河
112.917213158
28.770327675
居民

约22户

二类，2类

E
80m

临时施工生产区环境保护目标
熊家河

112.913561071
28.770968613
居民

约1户

二类，2类

EN
110m
表3-10水环境主要保护目标

项目

保护目标

功能

相对位置
保护等级

水环境

湘江

渔业用水区
W，3km
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体标准

范家坝南湖
渔业用水区
/
《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的Ⅲ类水体标准

表3-11生态环境主要保护目标

环境保护目标

位置及区域

环 境 特 征

植被和动植物资源、

景观资源等

沿线分布

沿线少量农作物植被及自然植被

野生动植物

占地范围内及两侧

野生动植物少见，主要为雀形目鸟类、爬行类及两栖动物为主，无珍稀保护动植物；植物主要为农作物，灌木和草丛等，无名木古树

水生生物

范家坝南湖内
主要为鲤科鱼类，无洄游鱼类，无鱼类三场，无珍稀保护鱼类

横岭湖自然保护区
W，5km
洞庭湖区省级自然保护区

表3-12社会环境保护敏感点

序号

环保目标

概  况

位置关系

保护要求

1

沿线基础设施

项目涉及的灌溉沟渠、道路等

沿线

保障区域农田灌溉用水，供电、用电安全，道路通畅。

项目设置临时设施包括施工生产区，项目不设置取土场、弃渣场。施工生产区周边100米范围均无居民、学校、医院等敏感点。


四、评价适用标准

	环境质量标准
	（1）空气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；

表4-1环境空气质量标准

污染因子

标准限值（μg/m3）

年平均

24 小时平均

小时平均

SO2
60

150

500

NO2
40

80

200

PM10
70

150

-

PM2.5
35

75

-

CO

-

4000

10000

O3
-

160（日最大 8 小时平均）

200

（2）声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类功能区标准； 

表4-2声环境质量标准  单位：dB（A）

类别

昼间

夜间

2类

60

50

（3）地表水环境：本项目涉及地表水体为范家坝南湖、湘江，为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

表4-3地表水环境质量标准单位：mg/L（pH 无量纲）

编号

水质指标

III类

1

pH值
6-9
2

溶解氧
≥5
3

高锰酸盐指数
6
4

化学需氧量CODCr
20
5

五日生化需氧量BOD5
4
6
氨氮
1.0
7
总磷（以P计）
0.2（湖、库0.05）
8
总氮（以N计）
1.0
9
铜
1.0
10
锌
1.0
11
氟化物（以F-计）
1.0
12
硒
0.01
13
砷
0.05
14
汞
0.0001
15
镉
0.005
16
六价铬
0.05
17
铅
0.05
18
氰化物
0.2
19
挥发酚
0.005
20
石油类
0.5
21
阴离子表面活性剂（LAS）

0.2
22
硫化物

0.2
23
粪大肠菌群（个/L）
10000
（4）土壤环境：本项目底泥执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控》（GB15618-2018）中标准限值。

表4-4《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控》（GB15618-2018）

污染项目

风险筛选值（mg/kg）
风险管制值（mg/kg）
6.5＜pH≤7.5

砷
其他
30
120
汞
其他
2.4
4.0
铅
其他
120
700
锌
其他
250
/
镉
其他
0.3
3.0
铜
其他
100
/
铬
其他
200
1000


	污染物排放标准
	1、废气：工程施工期大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中的无组织排放监控浓度限值，清淤过程产生的臭气执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求。运营期一体化污水设施产生的恶臭废气无组织排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。
2、废水：项目施工生产废水处理后用于施工环节的废水用于绿化、车辆冲洗、道路清扫；运行期主要为一体化污水处理设施尾水，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，各污染物浓度限值见表4-4。

表4-5污水水质标准限值（单位：mg/L）
污染物

COD

BOD5
SS
TN

NH3-H

TP

标准限值
≤60
≤20
≤20
≤20
≤8（15）
≤1
注: NH3-N值：当水温高于12℃时为括号外值，水温≤12℃时为括号内值

3、噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准限值。营运期一体化污水处理设施边界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。
表4-6项目噪声排放限值（单位：dB(A)）

执行标准类别

昼间

夜间

GB12523-2011
70

55

GB12348-2008中2类
60

50

4、固废：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准。

	总量控制标准
	环评建议其工程投入使用后的水污染物总量控制值建议总量控制指标：COD 1.198t/a、氨氮 0.16t/a。项目总量指标需按要求进行申请。本项目要求地表水水质及生态环境质量在工程完工后优于现状水平，并恢复原有水域功能。


五、建设项目工程分析

	5.1工艺流程简述（图示）：

根据工程特点，建设项目环境影响因素的产生可分为两个阶段，即工程建设施工期和建成营运期。本项目在工程竣工验收投入使用以后，主要产生环境正效益，基本不会对外界环境产生影响，主要为控源截污工程中农村生活污水治理。本次环评主要对施工期环境影响进行评价。

本项目拟对湘江流域范家坝及其影响区进行水环境综合治理，其内容包括控源截污工程、内源治理工程、湿地工程、生态护岸工程等。具体建设内容主要包括：

1、控源截污工程：包括污水管网5公里，生态隔离带0.3平方公里，生态沟渠1公里。

2、内源治理工程：湖道垃圾清理约2220吨、污染底泥清理310000立方米。

3、湿地工程：新建湿地0.3km2。 

4、生态护岸工程：新建生态护岸6600m。

5.1.1 项目主体工程主要施工工序

（1）土石方开挖

土方开挖主要在岸坡，开挖方主要为含草杂土、粉质粘土以及淤泥质土。本工程基础土方及表层土方开挖主要采用1.0m3反铲开挖，边角部位采用人工开挖。利用料采用反铲开挖后再采用74kw推土机推运就近堆放、以备回填用，弃料装8t自卸汽车运至弃料场弃料。基坑石方开挖采用手风钻钻孔，浅孔爆破，基础部位预留0.5m左右的保护层。采用1.6m3反铲挖掘机机集料和装车，5t自卸汽车运输出碴，开挖料运至弃渣场。

（2）土方回填

本工程土方填筑主要为污水管网余土填土，除利用本堤段自身开挖土方外，剩余部分运至指定渣场。自身开挖料采用74kw推土机推运铺料，料场取土料采用8t自卸汽车运至填筑地点。按每层厚30cm进行回填及压实作业，拖拉机压实，下部填槽和边角部位采用2.8kw蛙式打夯机或人工夯实。

（3）浆砌块石施工

浆砌石砌筑均采用人工座浆法施工，块石采用胶轮车或人工抬运入仓面。砌筑时应先铺砂浆后砌筑，石块应分层卧砌，上、下错缝，内外搭砌，砌立稳定。在铺砂浆之前，石料应洒水湿润，使其表面充分吸水，但不得有残留积水。所有的石块均放在新拌的砂浆上，砂浆缝必须饱满、无缝隙，石缝间不得直接紧靠，不得先摆石块后塞砂浆或干填碎石，不允许采用外面侧立石块、中间填心的方法砌筑。砌体外露面应在砌筑后12h左右，安排专人洒水养护，养护时间14d，并经常保持外露面的湿润。

（4）石料填筑

石料根据当地实际情况，可选择卵石、片石或块石，石料的粒径需符合设计要求。装填方式可以采用人工装填，也可采用半人工半机械化进行装填作业。

（5）清淤疏浚施工

疏浚断面采用自上而下进行清淤疏浚，结合水势的变化，不得超挖，应与水势的变化保持一致。清淤设备采用水上挖机，挖掘机对湖道内淤积体进行分段疏掏，再用自卸汽车配合清运淤积体。

5.2施工期主要污染工序

本项目周围闲散劳动力较多，大部分施工人员均来自附近农户，少量外地劳动力和办公人员租用周围民房，项目施工场地内不设食堂、浴室和宿舍，无施工人员生活污水和生活垃圾产生。

本工程设置2个施工区，共占地700m2（位置见附图2）。各处施工区的施工临建设施主要包括施工工厂（砂浆拌合站、木材、钢筋加工厂及混凝土预制场）、施工仓库（水泥仓库、其他仓库）、办公生活用房等，其中办公生活用房租用民房，其他临建设施均采用简易工棚。项目所需水泥混凝土用量较少，不在现场拌和，外购商品砼。项目所需砂浆采用路拌机进行搅拌，根据施工需要移动设置，环评要求拌合站需设置在远离居民点、医院和学校等敏感目标处。

（1）水环境影响工序

本项目主要包括堤防、护坡、清淤疏浚等的建设，主要施工项目有土石方开挖及填筑、护坡及清淤疏浚等。本项目施工期水污染源主要为基坑开挖排水和养护废水、施工机械养护冲洗废水、污泥脱水废水等。

（2）环境空气影响工序

施工期大气污染源主要有三类，一类是土石方的开挖和回填等作业操作、砂浆拌合站、混凝土预制场及车辆运输产生的粉尘与扬尘，其主要污染物为总悬浮颗粒物（TSP）；另一类是燃油施工机械的尾气排放，其主要污染物为NO2等，第三类是湖道清淤淤泥产生的臭气。

（3）噪声影响工序

工程使用的机械主要有挖掘机、推土机和运输车辆等。根据同类型类比工程监测料，机械噪声值在70-95dB(A)之间。

（4）固体废物产生工序

项目施工期的固体废弃物产生主要有三大部分，分别为：①湖道清淤开挖的淤泥、污泥脱水废水收集池沉淀渣；②湖道护岸开挖料；③围堰填筑弃渣。

（5）生态影响工序

项目施工在生态影响方面主要体现在工程施工占地、土石方开挖等施工活动对沿线的土地、植被动物栖息地的生态环境造成一定的影响和破环，使局部地区表土失去防冲固土能力造成的水土流失。
5.3主要污染源强分析

（一）施工期主要污染源强分析

1、施工期废水

（1）工程基坑排水和养护废水

基坑分初期排水和经常性排水的基坑排水。初期排水是排除土石围堰内的基坑存水，即原来的湖水加上渗水和降水。经常性排水是在建筑物基坑开挖和混凝土浇筑过程中，由降水渗水和施工用水（主要是混凝土养护水和冲洗水）等汇集的基坑水，由于基坑开挖和混凝土浇筑、冲洗、养护及水泥灌浆等，可使基坑水的悬浮物和pH值增加。根据同类工程监测资料，由混凝土浇筑和养护等形成的碱性水，使基坑废水pH值达10~12，悬浮物浓度达2000mg/L。如果直接外排可能对下游水质产生不利影响。

本工程对基坑排水应采用直接向基坑投加絮凝剂，基坑水静置2小时后回用于洒水降尘，不外排。根据其他同类工程对基坑废水的处理经验，采用这种方法技术措施合理有效，经济节约。基坑上层抽排水SS一般≤70mg/L，满足要求。

（2）施工机械冲洗含油废水

工程需定期保养清洗主要施工机械设备，施工机械及车辆每天产生冲洗废水约为10m3。根据同类工程实测资料，机修厂废水石油类浓度一般约为20～40mg/L，SS浓度约为2000mg/L。

（3）污泥脱水废水

本项目在范家坝南湖北侧、南侧各设置一个污泥脱水废水收集池（约100m3）（具体位置详见附图2）。由于污泥中含水率较高，根据《港口工程地质勘测规范》，淤泥的含水率为55%～85%，本次环评取值80%，污泥经螺压脱水机-叠螺污泥脱水机脱水，脱水效率约为20%，污染底泥清理31万m3，则污泥脱水废水量约为4.96万m3。由于脱水后后废水中SS浓度较高，在1500~2500mg/L，拟采用污泥脱水废水收集池投加絮凝剂，沉淀后上清液进入一体化污水处理设施处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级标准B标准后排入范家坝南湖。根据类比相关工程，污泥脱水后废水中污染物产排量见下表：

表5-1污泥脱水后废水污染物排放表

规模

项目

COD

BOD5
SS
NH3-H

总废水量

4.96万m3
进水水质（mg/L）

220
125
135
35
产生量（t/a）

10.912
6.2
6.70
1.736
设计出水水质（mg/l）

≤60
≤20
≤20
≤8（15）

排放量（t/a）

2.976
0.992
0.992
0.397（0.744）
去除量（t/a）

7.936

5.208

5.708

1.339（0.992）

去除率%

72.73
84
85.19
77.13（57.14）
（4）施工过程造成的湖水悬浮物增加

清淤疏浚过程扰动湖床和底泥，可能会造成河水浑浊，SS浓度增高的现象。通过类比调查《秦淮河环境综合整治环境影响报告书》整治河段施工过程中的河水水质中悬浮物浓度约在80~160mg/L。

因此，项目施工期废水污染物治理措施可行。

2、施工期废气

（1）扬尘

扬尘主要污染环节为施工车辆进出产生的道路扬尘和砂浆拌合扬尘，其次为土石方的开挖和回填等作业操作产生的扬尘。

在对大气环境的影响中，运输车辆引起的扬尘影响最大、时间较长，其影响程度因施工场地内路面破坏、泥土裸露而加重，一般扬尘量与汽车速度、汽车重量、道路表面积尘量成比例关系，据有关方面的研究，当汽车运送土方时，行车道路两侧的扬尘短期浓度可达8~10mg/m3，超过空气质量二级标准。但是，道路扬尘浓度随距离增加迅速下降，扬尘下风向200米处的浓度几乎接近上风向对照点的浓度。据对同类工程的比较分析，由于车辆运输产生的二次扬尘对项目施工场地附近的居民，特别是第一排房屋的居民，会造成一定程度的粉尘污染。 

项目拟设2处施工生产区（详见附图2）。施工过程中水泥、砂石等物料在装卸、拌合过程中易起尘。根据有关测试成果，在拌合站下风向50m处大气中TSP浓度8.849mg/m3，100m处1.703mg/m3，150m处0.483mg/m3。
工程施工期基坑土石开挖、车辆运输、土石方装卸、护坡及湖道清理等引起大量扬尘（特别是干燥季节），使附近区域空气中TSP浓度加大，对空气环境造成一定影响。由施工产生的粉尘悬浮在空气中，被施工人员和周围居民吸入后，可以引发各种呼吸道疾病，而且粉尘夹带大量的病源细菌，还会传染其他疾病，影响施工人员和周围居民的身体健康。因此在施工期应采取严格的防治措施，如场内道路硬化、运输车辆覆盖、配备洒水车定期洒水、产生扬尘的设备和建筑物布置在下风向及远离居民区等措施。

（2）施工机械和车辆排放的尾气

施工过程中各种工程机械和运输车辆在燃烧汽油、柴油时排放的尾气含有THC、颗粒物、CO、NOX等大气污染物，排放后会对施工现场产生一定影响。根据相关资料统计，一般大型工程车辆污染物排放量为CO 5.25g/辆· km、HC 2.08g/辆· km、NO2 10.44g/辆·km。

（3）湖道疏浚产生淤泥臭气

清淤疏浚过程在枯水期进行，将湖道分为几个施工段，施工导流后，湖道施工面晾晒数日，尽量减少了带水作业，然后进行机械开挖，装车外运。干式清基可配置较多的机械，加大同时开工面，缩短作业工期，清理工程直观彻底，工程占地较少，清基产生的污泥含水率低，根据相似工程清基工程类比，污泥含水率一般为20%左右。清淤过程污泥产生的臭味对周围环境有一定的影响，采用类比法分析臭味强度。 

表5-2底泥臭气强度

距离

臭气感觉强度

级别

堆放区

有较明显臭味

3级

堆放区30m

轻微

2级

堆放区80m

极微

1级

100m外

无

0级

备注

恶臭强度是以臭味的嗅觉阈值为基准划分等级的，我国把恶臭强度分为6级

3、施工期噪声

（1）噪声源强

本工程施工区噪声主要来源于施工开挖等施工机械设备的固定、连续式噪声，车辆运输时的流动噪声等。工程施工阶段使用的机械主要有挖土机、拌合机等，主要噪声源及其声级见表5-3。

  表5-3各施工阶段主要噪声源   单位：dB（A）

主要噪声源

噪声级

挖掘机

75-95

推土机

76-92

混凝土搅拌机、砂浆搅拌机

70-86

混凝土输送泵

75-85

振捣机

84-95

压实机械

80-90

吊车

82-90

吸泥泵

85～95

交通噪声以原料和碴土运输的大型载重车的交通噪声为主。声源呈线性分布，源强与行车速度、车流量有关，根据同类碴土运输载重车的噪声资料，噪声最大达90dB(A)。

（2）噪声治理措施

本项目距离居民自建房较近，故项目施工期声环境感点主要为附近居民，为减小施工噪声对居民的影响，施工期提出以下噪声防治措施：

①施工场地位置要远离农户，避免物料运输、装卸产生的噪声对周边声环境敏感点的扰动。要求上述场地必须远离环境感点的位置布置。

②施工中应尽可能选择低噪声设备，并做好施工机械的保养和维护，使其运行良好，降低噪声。

③施工临近住宅处，采取临时隔声屏障等措施减小施工噪声影响。建设单位严格按照作业时段及其内容进行监督管理，使施工期间的场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求的标准，避免对周围环境产生不利影响。

4、施工期固体废弃物

项目施工期的固体废弃物产生主要有三大部分，分别为：①湖道清淤开挖的淤泥、污泥脱水废水收集池沉淀渣；②湖道护岸开挖料；③围堰填筑弃渣。

施工在枯水期进行，施工导流后，施工面晾晒数日，再进行开挖，相对于湿式疏挖，对河底沉积物的扰动扩散程度和扰动范围相对较小，淤泥污染物的释放量很小，造成湖道内局部悬浮物浓度增加的程度也小的多。同时为避免施工时悬浮物对周围水体的影响，建议在护岸工程清基时采用较为坚固、不易渗漏的袋装填土等做围堰。

①湖道清淤开挖的淤泥、污泥脱水废水收集池沉淀渣：

由于污泥中含水率较高，根据《港口工程地质勘测规范》，淤泥的含水率为55%～85%，本次环评取值80%，污泥经螺压脱水机-叠螺污泥脱水机脱水，脱水效率约为20%，污染底泥清理31万m3。

根据项目初步设计资料，项目护岸工程清基产生的弃土部分可以用为回填土料使用，淤泥经脱水后的污泥与污泥脱水废水收集池沉淀渣一同送至砖厂制砖处置。

②湖道护岸开挖料：湖道护岸开挖料中土石方可外运至砖厂制砖处置。杂草、树根等运至垃圾焚烧厂处理。
③围堰填筑弃渣：项目围堰采用土石围堰，设计顶宽1.0m，内外边坡均为1：1。施工临时围堰填筑用开挖土方堆砌。临时围堰拆除采用1m3反铲挖装8t自卸汽车，围堰填筑弃渣送至砖厂制砖处置。
5、施工期生态影响分析

项目施工期由于施工场地、施工道路等临时占地对植被造成不利影响。工程建设致使表土扰动、松土，地表裸露，再加上降雨等因素，造成水土流失。

根据现场调查，受影响主要为人工植被，在流域泛分布，次生性较强，生物多样性不高，项目施工对其影响不大，施工末期和施工活动结束之后，可通过对大部分施工迹地的植被恢复及绿化，将影响降至最低。

临时工程的影响主要是施工期对地表植被的破坏及使用过程中地面硬化而使使植被恢复困难。项目应加强施工期的管理，严禁随意扩大占地面积；在施工结束后及时进行场地的清理和平整，建议将硬化的土层剥离，并覆土绿化，则临时占地范围内植被覆盖率将能够逐步得到恢复。施工工区等临时建筑尽可能采用成品或简易拼装方式。
根据现场调查，项目拟建场区内无需特殊保护的珍稀植物及古、大、珍、奇树木，项目周围也无特殊生态敏感点。另外，本次评价范围内没有大型动物，也没有国家保护珍稀动物。

施工期建议采取以下生态保护措施：

（1）为保护施工区周边的植被，避免施工影响范围扩大，在工程施工区设置警示牌和围挡设施；

（2）设置宣传标语，加强对施工人员的宣传教育，严令禁止乔木砍伐破环，禁止惊吓、驱赶、捕杀鸟类，禁止猎捕蛇、青蛙、蜍等两栖爬行动物；

（3）施工过程中尽量控制在施工场地征地范围内进行，避免破坏以外的植被，施工区内建立防火及火灾报警系统，对施工人员进行防火宣传教育，做好吸烟和生活用火等火源管理，确保区域植被和人员的安全；

（4）施工结束后，施工单位及时拆除临时设施，包括占地四周遗留弃土的处理，地貌恢复及裸露地的生态恢复，清理施工迹地，恢复被破坏的植被及恢复地貌，对被破坏的植被等及时进行生态重建的工作，减轻施工的不良影响；

（5）本项目施工区域受人为干扰很大，大型野生动物几乎绝迹，仅有小型的啮齿类的动物。对野生动物的保护措施主要集中在施工期，需加强施工人员的环保教育，施工期避开动物的繁殖季节，减少环境污染，尽量将负面影响减低到最小。

本工程用地为防洪用地，施工期开挖土石方部分进行内部调配使用，不能利用的土方运至垃圾填埋场或作为铺路材料。工程建设对周边的生态环境的影响在可承受范围内。

①对植被的影响

施工扰动原地貌，破坏沿岸植被，对岸线及洲滩和浅水区域地表植物物种及植被造成直接破坏，使影响区内植被面积减少，导致施工区域的湿生植物生物量损失。

②对湖道水生生态影响

湖道疏挖会搅动河底底泥，引起悬浮物增加，透明度降低，导致沉积在河底有害物质的释放，直接间接影响浮游、底栖生物和鱼类。护坡工程占用了栖息于此的动物生境，影响静水型两栖类，林栖傍水型、水栖型爬行类，鸟类中的游禽、涉禽和少部分傍水的攀禽及鸣禽的活动和觅食；施工造成水污染影响和生境恶化，产生的悬浮物会污染施工江段的水质，导致沿岸分布的两栖类、水栖型爬行类及鸟类中游禽、涉禽远离其原生境；施工噪声作业会影响上述动物的栖息和觅食，使得工程沿线段附近生活的水栖型爬行类，鸟类中的游禽、涉禽类及傍水型鸟类等受到惊吓。

③水土流失影响

由于工程建设不可避免地破坏原生植被、扰动原地貌，裸露地表对水土保持不利，在遇暴雨发生时，松散的土体可能会产生一定水土流失，对周边水质造成危害。工程建成后，水土保持方案中的防护工程将产生明显的基础效益，即保水、保土效益；通过改变微地形、增加地表植被、改良土壤可增加入渗，减轻土壤侵蚀（面蚀）。

（二）营运期主要污染源强分析

（1）污染源分析

项目为生态环境治理项目，污染物的产生及影响主要集中在施工期，项目营运后主要污染物一体化污水处理设施排放的各种污染物。

工程运行期对环境的主要作用因素分为：一是一体化污水处理设施对周围环境产生的影响；二是工程实施对水文情势及水质的影响；三是对生态环境的影响；四是对社会经济的影响。

（2）污染源强分析

①废水

本项目拟设在范家坝、熊家河、万家屋居民较集中区域铺设管网，并分别设置一体化污水处理设施，处理能力分别为20m3/d、20m3/d、25m3/d。根据实地调查，范家坝附近居民约96户，人口约290人；万家屋附近居民约82户，人口约250人；熊家河附近居民约105户，人口约315人。

本项目区域居民生活污水主要为餐厨废水、洗涤废水、沐浴废水和冲厕水等。根据《镇（乡）给水工程技术规程》（CJJ123-2008）表4.1.2镇（乡）村生活用水定额，并结合周边村民的生活实际情况，平均日污水量居民取80L/(人·d)，污水排放系数取0.8。对生活污水量进行统计计算，详细情况如下表所示。

表5-4生活污水量计算表

序号

行政村

人口（人）
户数（户）
用水指标

L/（人.d）

最高日用水量m³/d

排污系数

平均日

污水量

m³/d

设计污水处理量m³/d

1
范家坝

290
96
80
23.2
0.8
18.56
20
2
万家屋
250
82
80
20
16
20
3
熊家河
315
105
80
25.2
20.16
25
平均日污水总量m³/d

54.72
/
生活污水量m³

19972.8
/
项目营运期水污染物产排情况如下表所示。

表5-5营运期生活污水污染物产排一览表
污染因子
COD
BOD5
SS
NH3-N
TP
产生浓度（mg/L）
200
80
60
40
3
产生量（t/a）
3.995 
1.598 
1.198 
0.799 
0.060 
排放浓度（mg/L）
60

20
20
8
1
排放量（t/a）
1.198 
0.399 
0.399 
0.160 
0.020 

削减量（t/a）
2.796 
1.198 
0.799 
0.639 
0.040 

项目污水经处理后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，达标后经排水管道排入范家坝南湖。

②废气

项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类污染物，其主要来自于格栅和调节池、一体化设备、污泥池等。

根据《城镇污水处理厂臭气处理技术规程》（CJJ/234-2016），各污水处理厂污水预处理和污水处理区域氨气浓度在0.5-5.0mg/m3之间，硫化氢浓度在1-10mg/m3之间，臭气浓度在1000~5000之间。污泥处理区域氨气浓度在1-10mg/m3之间，硫化氢浓度在5-30mg/m3之间，臭气浓度在5000~10000之间。由于污水处理厂臭气散发不稳定，与气候、气象条件等诸多因素有关。本项目采用格栅+调节池+一体化处理设备工艺，污水主体处理构筑物为地埋式或加盖封闭。类比同类工程，类似污水处理厂恶臭污染物NH3、H2S在各单元的排放系数见下表。

表5-6污水处理构筑物单位面积恶臭污染物排放源强

构筑物名称

NH3（mg/s·m2）

H2S（mg/s·m2）

预处理（格栅、调节池）

0.10

1.39×10−3

一体化设备

0.02

1.20×10−3

污泥池

0.15

7.12×10−3
表5-7拟建项目恶臭污染物排放源强

构筑物名称

面积（m2）

总面积（m2）
NH3
H2S

kg/h

t/a

kg/h

t/a

预处理（格栅、调节池）
9
27
0.00972

0.0851

0.000135

0.0012

一体化设备（缺氧池/厌氧池、好氧池）
5
15
0.00108

0.0095

0.000065

0.0006

污泥池

3
9
0.00486

0.0426

0.000231

0.0020

产生量
/

/
0.01566

0.1372

0.000431

0.0038

排放量
/
/
0.004698

0.04116

0.0001293

0.00114

本项目为农村一体化污水处理设施，处理规模小，产生的恶臭污染物量非常少。为了减少项目恶臭对周边居民的影响，项目恶臭产生单元一体化设备、污泥池均采用地埋式，并对预处理（格栅、调节池）进行加盖，项目产生的恶臭气体定期喷洒除臭剂进行除臭，除臭效率约70%，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。

③噪声

项目运行期噪声主要来自一体化设备、泵类的设备工作噪声，约80-85dB(A)。

表5-8主要噪声源及噪声源强

工段

高噪声设备

数量

近场（未降噪处理）声级dB

调节池

调节池提升泵
1台

80-85

一体化设备

一体化设备

1台

80-85

污泥池

污泥泵
1台

80-85

④固体废物

本项目营运期固废包括为废水处理设施产生的固废主要为污泥，污泥产生量约0.3t/a。根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）中的第一条和第三条的规定，单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理，或以处理生活污水为主要功能的公共污水处理厂，若接收、处理工业废水，且该工业废水在排入公共污水处理系统前能稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准的，公共污水处理厂的污泥可按照第一条的规定进行管理。本项目为单纯处理城镇生活污水的公共污水处理厂，因此污泥参照一般固废进行管理处置。项目的污泥产生量产生量少，环评建议项目每年清理一次，经吸粪车处理后外运制砖最终处置。

（3）水文情势影响分析 

工程建设后保证维持常水位，上游水位略有抬高，下游与现状水面基本一致。湖面变宽，湖道维持了现有天然湖道的自然性，也使得上游水位稍高产生壅水效果。

（4）水质影响分析

范家坝南湖南岸治理工程本身基本不产生污染物，项目建成不考虑运行期新增管理人员的水污染源及生活垃圾污染源。

运行期，原来沉积在河底的N、P等营养元素的负荷量减少，由于湖道底泥释放导致的水质污染程度减轻，对水质有改善。且周围部分居民生活污水经收集后进入一体化处理设施处理后达标排放，对范家坝南湖水质无较大影响。
（5）生态影响分析

范家坝南湖南岸治理工程的开发任务为防洪保安及水环境水生态修复，项目建成后，可提高防洪标准，改善工程区防洪条件，湖道行洪断面的增加，又起到了水生态净化修复的效果，使得水环境改善。湖滩湿地有一定的水深，有利于水生生态环境的改善，利于湿地动物的生存，区域鱼类密度会增加。

生态护坡工程及景观工程实施后，湖岸及洲滩湿地植物种类和数量会增加，相应的栖息在这种生境的动物数量和种类也会有所增加。生态环境将得到改善。工程应避免引入外来物种，预防外来入侵物种引发的生态风险。
（6）社会经济影响分析

该项目的实施，不但能改善范家坝南湖环境，对促进当地农业经济发展，保持社会稳定和谐，也具有积极意义。

本次项目建设对改善湘阴县防洪体系建设，促进区域经济腾飞有着积极作用，能有效带动湘阴县的快速发展，对打造区域形象，提高湘阴县的知名度具有重要的作用。

本项目的建设以湘江和规划改造范家坝南湖南岸原有的防洪措施等作为水系基底，将防洪排涝与景观结合，通过综合整治，是改善湘江水质的重要举措。



六、项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放时期
	排放源


	污染物名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	
	产生浓度
	产生量
	排放浓度
	排放量

	大气污染物
	施工期
	各施工场地
	扬尘
	扬尘
	少量，无组织排放

	
	
	
	机械尾气
	HC、CO、NOx
	少量，难以计量

	
	
	
	淤泥臭气
	恶臭
	少量，无组织排放

	
	营运期
	一体化处理设施恶臭污染物
	氨气
	0.1372t/a
	0.04116t/a

	
	
	
	硫化氢
	0.0038t/a
	0.00114t/a

	水污染物
	施工期
	施工场地
	工程基坑开挖排水和养护废水
	pH值在10~12之间，SS约为2000mg/L
	经隔油沉淀处理后回用，不外排

	
	
	
	机械冲洗含油废水
	SS约2000mg/L；石油类约20-40mg/L
	

	
	
	
	污泥脱水废水4.96万m3
	COD
	220mg/L，10.912t/a
	60mg/L，2.976t/a

	
	
	
	
	BOD5
	125mg/L，6.2t/a
	20mg/L，0.992t/a

	
	
	
	
	SS
	135mg/L，6.70t/a
	20mg/L，0.992t/a

	
	
	
	
	NH3-N
	35mg/L，1.736t/a
	8mg/L，0.397t/a

	
	营运期
	水文情势
	湖宽、水位、流速变化

	
	
	一体化处理设施生活污水19972.8m3
	COD
	200mg/L，3.995t/a
	60mg/L，1.198t/a

	
	
	
	BOD5
	80mg/L，1.598t/a
	20mg/L，0.399t/a

	
	
	
	SS
	60mg/L，1.198t/a
	20mg/L，0.399t/a

	
	
	
	NH3-N
	40mg/L，0.799t/a
	8mg/L，0.160t/a

	
	
	
	TP
	3mg/L，0.876t/a
	1mg/L，0.020t/a

	固体废弃物
	施工期
	施工场地
	湖道护岸开挖料
	土方开挖工程量共计45.34万m3（自然方），土方填筑量共计13.45万m3，产生弃渣31.89万m3
	土石方可外运至砖厂制砖处置。杂草、树根等运至垃圾焚烧厂处理

	
	
	
	围堰填筑弃渣
	
	送至砖厂制砖最终处置

	
	
	
	湖道清淤开挖的淤泥、污泥脱水废水收集池沉淀渣
	
	淤泥脱水后的污泥与污泥脱水废水收集池沉淀渣送至砖厂制砖最终处置

	
	营运期
	一体化处理设施
	污泥
	0.3t/a，每年清理一次，经吸粪车处理后外运制砖最终处置

	噪声
	施工期
	施工机械及车辆运输噪声
	Leq
	70~95dB(A)
	满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求

	
	营运期
	一体化处理设施
	噪声
	80-85dB(A)
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	主要生态影响：

本工程施工过程中，施工工具及材料堆放在设置的施工场地内，施工期工程占地、开挖、机械设备运转和车辆运行等干扰因素以及部分区域植被的破坏等将对野生动物造成扰动；施工期土石方开挖、表土临时堆放等破坏区域植被，形成松散边坡，临时堆放的表土如得不到及时覆盖，在雨水冲刷的情况下会造成一定的水土流失。

因此，施工过程中，为保护施工区周围的植被，避免施工影响范围扩大，在工程施工区设置警示牌和围挡设施，设置宣传标语，加强对施工人员的宣传教育，严令禁止乔木伐破坏，禁止惊吓赶、捕杀鸟类，禁止捕蛇、青蛙、等两栖爬行动物。施工结束后，施工单位及时拆除临时设施，包括占地四周遗留弃土的处理，地貌恢复及裸露地的生态恢复，清理施工迹地，恢复被破坏的植被，及时进行生态重建的工作，减轻施工的不良影响。项目方施工期要配套建设中的水土保持措施。建筑垃圾及运输工程中的散落物要及时处理，施工时采取修建临时挡土墙、排水沟、覆盖塑料布等措施，并对施工期间产生的弃土及时清运，可有效防止水土流失。


七、环境影响分析

	7.1施工期环境影响分析

本项目为湖南省湘阴县湘江流域范家坝南湖南岸水环境综合治理项目，项目施工过程中有施工机械噪声、施工扬尘、建筑废渣弃土等产生，施工期的环境影响主要包括施工废气、废水和噪声对当地大气环境、地表水环境及声学环境和生态环境的影响。

7.1.1施工期大气环境影响分析

施工期大气污染源主要有三类，一类是土石方的开挖和回填等作业操作及砂浆拌合站、混凝土预制场及车辆运输产生的粉尘与扬尘，其主要污染物为总悬浮颗粒物（TSP）；另一类是燃油施工机械的尾气排放，其主要污染物为NO2等，第三类是湖道清淤产生的淤泥臭气。

（1）扬尘污染防治措施及影响分析

在开挖和钻孔过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水，回填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止粉尘飞扬。由此，可将扬尘对周围环境的影响降至最低。

本项目弃土运输应按照指定路线运输应尽量避开学校、医院、集中居民区等环境空气敏感目标，运输道路应进行洒水抑尘。施工现场只存放回填利用的开挖土方，弃土要及时清运；汽车运输砂土、水泥、碎石等易起尘的物料要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘；运输车辆在离开施工区时冲洗轮胎，检查装车质量，防止扬尘污染；装载和卸车时应尽量减小落差，减少扬尘。施工区配备洒水车一辆，专职人员司机1人，在晴好天气每日洒水4～6次，遇高温干旱天气可适当增加洒水次数，同时要求对道路要及时进行清碴处理。洒水路段主要为居民点较多的运输公路路段。

此外，应将拌合设备放置在棚内，并喷雾降尘，并对处于产尘量较大作业区的现场作业人员，按照国家有关劳动保护的规定，发放防尘用品。有条件尽量购买商品混凝土。加强施工区绿化。场内道路应形成乔、灌、草结合的绿化防护体系，在满足绿化功能的同时，应尽量选择吸尘作用较强的树种（如国槐、乌桕、悬铃木、合欢、紫穗槐等）。

（2）燃油尾气污染防治措施及影响分析

施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，配合有关部门搞好施工期间周围道路的交通组织，保证行驶速度，减少怠速时间，以减少机动车尾气的排放；对燃柴油的大型运输车辆和推土机需安装尾气净化器，尾气应达标排放；对车辆的尾气排放进行监督管理，严格执行有关汽车排污监管办法、汽车排放监测制度；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。

（3）恶臭污染防治措施及影响分析

疏浚湖道扰动湖道底质，原来富集在底质中的N、P等污染物被扰动，当气温升高时，淤泥中的有机物迅速分解氮、磷等臭气物质，发酵释放恶臭气味，影响周边环境。除此之外，底泥中含有的其他多种病原菌也不容忽视，随挥发的气体进入环境空气中。运输底泥过程中也会散发臭味。

清淤工程在枯水期分段进行，开挖过程中，为减少少量臭气的排放，在施工场地周围建设围栏，围屏高度一般为2.5~3m，避免废气直接扩散到岸边；对施工工人采取保护措施，如配戴防护口罩、面具等；底泥采用罐车密闭运输，以防止沿途散落；底泥运输避开繁华区及居民密集区。清淤的季节建议选在冬季，淤泥的气味不易发散，而且冬季居民的窗户关闭，可以减轻臭气对周围居民的影响。

7.1.2施工期水环境影响分析

（1）施工期对水文情势的影响

项目枯水期水位较低，部分高程较低的护坡可利用开挖土料在临水侧修筑围堰挡水施工，其他部分在枯水期间全部完成。

（2）施工废水对周围水环境的影响

本项目施工期水污染源主要为基坑开挖排水和养护废水、混凝土拌合系统冲洗废水以及清淤过程造成的河水悬浮物增加。

①基坑开挖排水

初期排水是排除土石围堰内的基坑存水，即原来的湖水加上渗水和降水。经常性排水是在建筑物基坑开挖和混凝土浇筑过程中，由降水渗水和施工用水等汇集的基坑水。

利用基坑的分层分段开挖，同步布置排水明沟，其设置程序：基坑开挖→截水沟→集水井及排水沟开挖→水泵排水。排水沟的沟底高程要保持在开挖面0.5m以下。雨水截水沟分别布置采用分层布置集中抽排，在基坑顶部和基坑底部分别布置截水沟。施工废水利用基坑坡脚的排水沟，分段设置集中抽排。

根据同类工程监测资料，由混凝土浇筑和养护等形成的碱性水，使基坑废水pH值达10~12，悬浮物浓度达2000mg/L。如果直接外排可能对下游水质产生不利影响。在基坑废水集水井投加絮凝剂，让基坑水静置2小时后回用于洒水降尘。絮凝沉淀后的废水悬浮物含量大幅度降低，上层抽排水SS一般≤70mg/L，对下游水质基本无影响。

②清基过程中的扰动影响分析

本项目在湖道治理过程中，对堤岸进行清基工程，清基工程在枯水期进行，对河底沉积物的扰动扩散程度相对较小，悬浮物产生浓度较小。湖道清基工程以水上机械开挖为主，要创造陆地施工条件，部分高程较低需要实施导流工程，按导流途径分类，导流方案可分为原湖道导流和不同湖道导流两大类，本项目利用同湖道导流，相对于不同湖道导流对地表水环境产生的不利影响小。项目清基使施工区域水体内悬浮物含量升高，对范家坝南湖水质影响较明显，但悬浮泥沙物质为颗粒态，它随着水流运动的同时在水中沉降，并最终淤积于湖底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，清淤引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。根据类似工程经验，通过在清基段设置围堰，可以有效减缓对范家坝南湖的影响。同时清基工程选择在枯水期进行，水量较少，但其流量相对很大，稀释作用较明显，清基工程对范家坝南湖的影响不明显。

③清淤过程中的扰动影响分析

湖道清淤过程中会搅动湖道中的部分底泥，使其中的污染物散发，对水质产生影响。项目清淤疏浚过程在枯水期进行，将湖道分为几个施工段，施工导流后，湖道施工面晾晒数日，尽量减少了带水作业。类比同类项目施工过程的水质现状，搅动水体中氮、磷等污染物对水质产生的影响很小，不会影响到本项目湖道的水质现状类别。同时，由于清淤湖道较短，且在枯水期施工，水体悬浮物浓度增加量较小，仅限于短期施工时间内，这一不利影响将随着施工的结束而消失。

根据勘查，项目沿线及上游区域无涉重企业排放含重金属废水和固废，同时重金属均以难溶于水的化合物形态存在，密度大，施工期局部底泥搅拌不会有大量重金属浸出。且项目下游无饮用水取水口，因此，项目底泥中悬浮重金属对水质影响较小。

④含油废水

含油废水主要来自机修及洗车，经测算，含油废水排放水量为10m3/d。根据同类工程实测资料，机修废水石油类浓度一般约为20～40mg/L，SS浓度约为2000mg/L。含油废水排放后油污将浮在水面，在排放口下游水面形成油膜，阻止水体的复氧过程，会对排放口下游局部河段造成一定的不利影响，同时影响水体的感官性状，含油废水若随意排放至田地，会降低土壤肥力，改变土壤结构，不利于施工迹地恢复。因此要求在施工期间，在施工区设置隔油沉砂池以处理含油废水，处理后进行循环利用。

项目部分施工采用围堰方式，为减少施工时，悬浮物过高对周围水体的影响，建议采用较为坚固、不易渗漏的袋装填土等做围堰。

⑤污泥脱水废水

本项目在范家坝南湖北侧、南侧各设置一个污泥废水收集池（约100m3）（具体位置详见附图）。由于污泥中含水率较高，污泥经螺压脱水机-叠螺污泥脱水机脱水，污泥脱水废水量约为4.96万m3。淤泥脱水废水采用一体化设施处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级标准B标准后排入湖体，对区域水环境影响较小。
建设单位需加强对淤泥运输、建材运输车辆的安全运输管理和机械养护监督，杜绝事故隐患和燃油、机油的跑、冒、滴、漏现象；严禁淤泥运输车辆直接向水体排放含油污水。加强施工人员的环境保护教育，增强环保意识，严禁乱倒生活污水、乱扔垃圾。
7.1.3施工期声环境影响分析

施工噪声主要为各种作业机械（挖掘机等）和运输车辆施工产生的噪声，噪声值约为75~95dB（A）。为了使施工期间场界噪声能达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，本环评建议采取以下噪声污染防治措施：

（1）合理安排时间：避免大量高噪声设备同时施工。

（2）合理布局现场：避免在同一地点安排大量动力机械设备，使局部声级过高。

（3）降低设备声级：选用低噪声设备，加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，使用减振机座、围墙等措施，降低噪声。对设备定期保养，严格操作规范。

（4）设置隔声围挡：项目在物料堆场周围设置的临时围挡防护物也可在一定程度上起到隔声作用。

（5）做到文明施工：建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。

（6）采取个人防护措施：对高噪声设备附近工作的施工人员，采用配备、使用耳塞、耳机、防声头盔等防噪用具。

（7）减少施工交通噪声：对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。

采取上述措施后，预计项目场界噪声可达到《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求，对周围声环境影响较小，且影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。

7.1.4施工期固体废弃物环境影响分析

本项目施工过程中固体废物主要弃方。表层剥离土方建设期暂存于项目场内，施工结束时做好表土覆盖，并播撒草籽。本项目拟采取的措施如下：

（1）挖出的淤泥经过砂石分离机处理后，淤泥经螺压脱水机-叠螺污泥脱水机脱水后的污泥与污泥脱水废水收集池沉淀渣一同送至砖厂制砖最终处置。

（2）施工弃土方也集中堆放在并定时运送至指定垃圾填埋场进行处理。另外，雨天应考虑对周转料场表面加以覆盖。

（3）施工过程中产生的废弃材料砖厂制砖最终处置，尽量结合周围宅基地的建设消化建筑垃圾，严禁随意处置。 

（4）加强教育和管理，保持施工场地清洁。

（5）开挖的表土暂存在项目场地内，后期用于场地复耕。

通过采取以上措施，施工期固体废物对环境的影响很小。

7.1.5施工期生态环境影响分析

本项目总占地面积约为774亩（0.51599981km2<2km2），一般区域，因此本项目生态评价等级为三级。

项目施工会对湖泊环境造成较大的影响。部分底泥被挖走后，由自然演替而来的湖床环境将会改变，原本深浅交替的地势会变得平坦。堤岸清基工程以及清淤疏浚引起的环境变化会直接影响到水生生物的生存、行为、繁殖和分布，造成一部分水生生物死亡，生物量和净生产量下降，生物多样性减少，好氧浮游生物、鱼类、底栖动物会因环境的恶化而死亡，从而造成整个水生生态系统一系列的变化。但项目施工期较短，影响时间较短，在施工完成一段时间后，因施工造成的水生生态系统的破坏将会得到恢复。 

（1）水生植物

湖道治理将改变现状岸边土坡，改变挺水植物的生存环境，在工程施工期间，部分挺水植物将消失。根据类似堤岸清基后调查情况，湖道治理完成后挺水植物及浮水植物能在较短的时间内恢复。

（2）底栖动物

多数底栖动物长期生活在底泥中，具有区域性强，迁移能力弱等特点，其对环境突然改变，通常没有或者很少有回避能力，而大面积底泥的挖除，会使各类底栖生物的生境受到严重影响，大部分将死亡。本项目仅清理河段部分底泥，对底栖动物的影响较小。

（3）鱼类

湖床性质的改变也会造成鱼类产卵条件的变化，不利于鱼类繁殖，对湖道鱼类产生一定影响。由于鱼类具有较强的迁移能力，可在周边湖道寻觅到合适的生境，且工程所影响的鱼类均为当地常见鱼类，无珍稀保护鱼类，同时所在区域无鱼类三场分布。因此，工程施工对鱼类的不利影响较小，且是暂时的。

总而言之，由于范家坝南湖水体原有的生物量和净生产量并不高，而且这些水生生物都是水生环境中常见的物种，没有受保护或濒危物种。因此，施工期水生群落生物量和净生产量的损失量不大，造成的生物多样性损失也不至于很大。

（4）工程占地的影响

工程临时占地主要为弃渣场、施工场地和施工便道等用地。弃渣场目前用地类型主要为林地和耕地，工程施工弃渣过程中不可避免地要破坏植株、灌木和草本。但临时性用地在施工期满后，按照“谁破坏、谁复垦”的原则，由建设单位对临时占用的土地采取整治措施，恢复其原貌，恢复生产，因此因植被破坏造成的生态功能损失限于施工期。

另外，施工将进行土石方的挖掘和填筑，裸露的地面在旱季引起大量扬尘，对于附近的农作物和树木也将产生一定影响。扬尘会影响光合作用，导致农作物减产，影响树木生长。但随着施工结束，这些不良影响也将逐步消失。

1、加强施工期管理。设置生态保护宣传牌，工程区设置1个，对施工及管理人员普及生态保护知识，提高生态保护意识。

2、其他生态保护措施：优化施工组织设计，湖道整治分段进行，开挖一段用草皮护坡一段；及时进行植被恢复和景观绿化。防止产生新的水土流失。

3、选用当地适生品种的植物类型，防止生态风险。

4、人工种植绿化树种及防护林，可以有效地弥补工程建设对区域植被的影响，补偿植被破坏造成的生态功能损失，如果重建植被可以考虑植被结构的合理性和完整性，注意乔木、灌木和草本相结合，多采用乡土树种进行绿化建设，并可以栽种各种具有观赏价值的植物。项目用地上重建的植被将获得更完整的群落结构，更多的物种，更大的生态环境效益和环境美化效益。

7.1.6施工期水土流失影响

为减少本工程水土流失量，需及时采取一定的防治措施，如做好堆场防护和路基边坡绿化工作，就可大大减轻水土流失影响。为减少水土流失，保护生态环境，施工中应采取如下措施：

1、主体工程水土保持措施：

①项目区在施工建设期，由于开挖或填筑的土体裸露面积大，应合理安排施工季节和施工计划，尽量避免雨季施工和减少裸露面的暴露时间；不能避免时，雨季施工做好防、排水工作并采用在裸露面覆盖塑料薄膜的措施。

②堤防工程外坡防护、内坡填筑时扰动地表易造成水土流失，规划在外坡削坡坡脚设置临时拦挡，在内坡填筑坡脚设置临时排水、沉沙措施，并对临时堆放的回填土采取临时覆盖、拦挡措施。

③施工过程中同步建立沉淀池、排水管道等废水处理和排放设施，有效防止雨水径流造成的水土流失。

④根据主体设计，新建土堤工程设计洪水位以上的迎水面及背水面坡均采用草皮护坡，具有较好的水土保持功能。

⑤临时措施：为防止坡面径流冲刷造成水土流失影响，规划在填筑外侧布置临时排水沟和临时沉沙池，拦蓄场内含沙径流，避免对项目区内环境造成不利影响。由于径流量较小，排水沟采用梯型断面，底宽0.2m，深0.3m，边坡1:0.5，工程分段建设，局部施工工期较短，临时排水沟和临时沉砂池均采用土质结构。开挖土方部分可用于回填利用，回填土集中临时堆置在主体工程区内，临时堆放过程中均需进行临时水土流失防治。规划临时堆放高不超过3m，四周采用挡渣坎拦挡，表面采用彩条布覆盖。

7.2营运期环境影响分析

本工程为生态类建设项目，项目在工程竣工验收投入使用以后，产生的污染主要是一体化污水处理设施排放的各种污染物。

7.2.1 水环境水文影响分析

本工程建成后，加大了湘江流域范家坝南湖防洪泄洪能力，减少湖道侵蚀，但项目建设不会改变范家坝南湖湖道形状和宽度，引起范家坝南湖的水文及泥沙情势变化较小。堤岸清基过程中会清除部分淤泥，在一定程度上消除内源污染隐患，水质趋于好转。

7.2.2 生态环境影响分析

（1）对水生生物影响分析

通过清基工程后，原本对水体污染程度较高的底泥被挖走，水中各种污染物的含量大幅降低，水流速度将会加快，水中溶解氧含量提高，这将使河水水质改善，有利于各种水生生物的生存和繁殖。同时湖道整治采用天然湖道断面，整治的湖道断面形状多样化，保持了湖道深潭及浅滩、平面宽窄不一的体形，也为水下动物创造了一个良好的栖息地。生存环境的优化将有利于水生生物的生长和繁殖。

工程完毕后由于河底的污泥被挖走，底栖生物生长和繁殖速度将可能提高。底泥质量的提高同时也会有利于鱼卵的孵化和鱼苗的生长。而水中污染物浓度降低，含氧量增加，则有利于各种水生生物的生长。水质变清，透光深度变大，将有利于光合浮游生物的生长，从而带动整个生态系统的生产力的提高。而各种浮游生物的增加，将使以这些生物为食物的鱼虾、以及以小鱼虾为食物的大型鱼类得到更充足的食物供应。因而，工程完成后范家坝南湖内水生群落的生物量和净生产量将会有较大提高。

随着水质变好，各种生物的生境都将改善，一些不适宜在原来环境生活的浮游生物（如褐藻、钟虫等）可以在湖道中生长繁殖，一些非耐污性的鱼类也可以迁移到此定居，底泥质量的改善也使一些耐污能力较低的底栖生物如螺类、蚌类等得以繁殖。各种生物的迁入，使范家坝南湖的物种多样性得以增加。

随着生物多样性的提高，湖道内水生生态系统的物种结构将更完善，食物链的断链环节重新恢复，食物网复杂化。而生境异质性的恢复也使生态系统的水平和垂直结构更完整。从而使整个水生生态系统发育更成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利阻止或减缓生态环境的恶化。

总体而言，项目的完工将使范家坝南湖的水生生态环境得到改善，生物量和净生产量会有所提高，生物多样性和异质性增加，生态系统结构更完整。

（2）对景观影响分析

该项目护坡方式以工程措施和植物措施相结合，保持了湖道原有的生态功能，设计洪水位以上为草皮护坡或种植低矮灌木，设计洪水位以下种植水生植物，可以绿化美化景观，回归湖道的自然生态景观，同时草皮护坡等生态护岸方式，可以促进地表水和地下水的交换，滞洪补枯、调节水位，恢复河中动植物的生长，利用动植物自身的功能净化水体，这种护岸既能稳定湖床，又能改善生态和美化环境。另外，据相关文献表明，湖道生态护坡对地表径流具有延滞效应，可以减少总径流的排放量，并且径流在渗透进入下层土壤的迁移过程中不断发生化学、物理和生物反应，使得径流中的沉积物和其它污染物质得到削减．对地表径流中悬浮固体、营养盐具有较好的拦截效应。

7.2.3一体化污水处理设施影响分析

（1）营运期大气环境影响分析

①达标分析

项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类污染物，其主要来自于格栅和调节池、一体化设备、污泥池等。采用格栅+调节池+一体化处理设备工艺，污水主体处理构筑物为地埋式或加盖封闭。

本项目为农村一体化污水处理设施，处理规模小，产生的恶臭污染物量非常少。为了减少项目恶臭对周边居民的影响，项目恶臭产生单元一体化设备、污泥池均采用地埋式，并对预处理（格栅、调节池）进行加盖，项目产生的恶臭气体定期喷洒除臭剂进行除臭，无组织排放恶臭污染物均能满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。

②预测分析

为了解本项目营运期废气对周边环境的影响，本评价根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），采用估算模式对项目排放的废气进行预测分析。结合本项目特点，本评价选取NH3、H2S作为预测估算因子。

1）预测模式

大气环境影响预测采用HJ2.2-2018《环境影响评价技术导则-大气环境》推荐的估算模式（AERSCREEN）。

2）预测内容

预测因子：根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），本评价选取NH3、H2S作为预测因子；

预测内容：估算废气下风向轴线最大浓度和占标率。

评价等级：根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，计算NH3、H2S最大地面浓度占标率Pi：

Pi=Ci/Coi×100%

式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

Coi—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

评价工作等级按下表的分级判据进行划分。

表7-1环境空气评价工作等级判据

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

3）预测源强

本环评选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，并按评价工作分级判据进行分级。预测参数详见表7-1。

表7-2项目面源参数调查表

污染物名称

排放速率

标准值

面源高度

面源长度

面源宽度

kg/h

mg/m3
m

m

m

NH3
0.004698
0.2

-5

24
10

H2S

0.0001293
0.01

-5

24
10

4）估算模式参数选取

表7-3项目估算模式参数表

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

农村

人口数（城市选项时）

/

最高环境温度/℃

40.1
最低环境温度/℃

-14.7
土地利用类型

农田
区域湿度条件

潮湿
是否考虑地形

考虑地形

□是  √否

地形数据分辨率/m

90

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  √否

岸线距离/km

/

岸线方向/°

/

5）估算结果

预测结果如下。

项目大气预测结果详见表7-4。

表7-4 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称
评价因子
评价标准(mg/m³)
Cmax(mg/m³)
Pmax(%)
D10%(m)
无组织

NH3
0.2
0.017326

8.66

/

H2S

0.01
0.000477

4.77

/

6）评级工作等级确定

 本项目Pmax最大值出现为无组织面源排放的NH3 Pmax值为8.66%，Cmax为0.017326mg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。污染源预测结果见表7-5。

表7-5无组织废气环境影响预测结果

下风向距离
无组织废气
NH3 浓度(mg/m3)
NH3占标率(%)
H2S 浓度(mg/m3)
H2S占标率(%)
1
0.008159
4.08
0.000225
2.25
16
0.017326
8.66
0.000477
4.77
25
0.015575
7.79
0.000429
4.29
50
0.008025
4.01
0.000221
2.21
75
0.007095
3.55
0.000195
1.95
100
0.006536
3.27
0.00018
1.8
125
0.00612
3.06
0.000168
1.68
150
0.005777
2.89
0.000159
1.59
175
0.005468
2.73
0.00015
1.5
200
0.005187
2.59
0.000143
1.43
300
0.004292
2.15
0.000118
1.18
400
0.003609
1.8
0.000099
0.99
500
0.003088
1.54
0.000085
0.85
600
0.002709
1.35
0.000075
0.75
700
0.002406
1.2
0.000066
0.66
800
0.002164
1.08
0.00006
0.6
900
0.001963
0.98
0.000054
0.54
1000
0.001792
0.9
0.000049
0.49
1100
0.001646
0.82
0.000045
0.45
1200
0.001519
0.76
0.000042
0.42
1300
0.00144
0.72
0.00004
0.4
1400

0.001368

0.68

0.000038

0.38

1500

0.001301

0.65

0.000036

0.36

下风向最大浓度

0.017326
8.66
0.000477
4.77
下风向最大浓度

 出现距离(m)

16
16
D10%最远距离
/
/
/
/
7）大气防护距离

根据估算模式(AERSCREEN)的计算结果，本项目无组织排放在厂界外无超标点，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)相关规定，因此本项目不设置大气防护距离。

（2）营运期地表水环境影响分析

①评价等级

本项目营运期废水为污水处理后尾水，尾水经排口排入范家坝南湖。项目设有多个排污口，本评价拟以总排水量进行影响评价。本项目周边的地表水体为范家坝南湖、湘江，渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。地表水环境评价等级判别见下表。

表7-6建设项目地表水评价等级判定

评价等级

判定依据

排放方式

废水排放量Q/(m3/d)；水污染物当量数W/(无量纲)

一级

直接排放

Q≥20000或W≥600000

二级

直接排放

其他

三级A

直接排放

Q<200且W<6000

三级B

间接排放

--

根据上述分析，本项目生活污水排放量为54.72m3/d，尾水排入范家坝南湖为直接排放。根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），地表水评价等级为三级A。评价范围为以入湖排放口为中心，半径1km的扇形区域。

②外排水量及预测因子：

本项目建成后处理规模为54.72m3/d，出水水质达到 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准后经尾水管道排入范家坝南湖。

本环评选取COD、氨氮作为本次水环境预测评价的主要因子。

③预测源强

本环评利用范家坝南湖监测结果确定预测参数，考虑到机械设备故障、电力故障等突发事件发生，本评价水环境影响预测除考虑正常排放下水环境影响外，还考虑了非正常排放下水环境影响。非正常排放时，污水处理设施全部失效，污水直接排放。项目所在区域年径流量2300万m3，项目排放口处断面水深取1.5米，水面宽度为40m。COD、氨氮取排污口上游W1入湖断面处监测最大值作为背景值。

表7-7一体化污水处理设施预测参数

预测因子

尾水排放量

出水COD浓度（mg/L）

出水氨氮浓度（mg/L）

m3/d

m3/s

正常排放

54.72

6.33×10-4
40

8

非正常排放

200

60

表7-8地表水预测参数

流量（m3/s）

平均水深
（m）

水面宽度（m）

现状背景浓度（mg/L）
K(1/d)

COD

氨氮

0.73
1.5
40
52
0.162
0.05
预测模式：

根据范家坝南湖水文特点及结合导则的要求，对于COD和氨氮的预测，预测采用（HJ2.3-2018）中的E.3纵向一维数学模型，连续稳定排放。根据导则中计算公式计算得出α=0.009432、Pe=0.201706788，则适用于对流扩散降解简化模型，其浓度公式为：

[image: image13.png]Lo <0.027. Pe<<I I, EAIXIHLY HEAR G AL BIRL

C=q,cxp(E£) x<0 (E15)
C=Coep(-5) =0 (E16)
u

G =0, +C.0.)/ (0, +0) (E1T)




根据以上预测模式及有关参数，分污水正常排放和事故排放二种情况，预测一体化处理设施尾水排放对范家坝南湖水环境质量的影响。预测结果详见表7-10。
表7-9水环境预测结果

距排放口距离（m）

100
200
300
500
1000
1500
正常排放预测浓度（mg/L）
COD

51.743
51.497
51.253
50.768
49.575
48.410
氨氮
0.168
0.167
0.166
0.165
0.161
0.157
非正常排放预测浓度（mg/L）
COD

51.881
51.635
51.390
50.903
49.707
48.539
氨氮
0.213
0.212
0.211
0.209
0.204
0.199
由于本项目W1入湖断面处COD现状监测值超过标准值，现状值叠加背景值后COD存在超标现象。一体化污水处理设施正常运行时，叠加背景值后氨氮值无超标现象。一体化污水处理设施事故情况下（污水未经处理直接排放时），叠加背景值后范家坝南湖氨氮未出现超标现象、COD存在超标现象。经本项目治理后，范家坝南湖水环境状况优于现状水平。
污水性质主要为生活污水，从污水可生化性考虑，水质属于生物降解性能好的范畴，表明可以采用生化处理工艺，并且可生化性较好。生活污水经一体化处理设施处理达标后经过排水管排入范家坝南湖。项目废水不会对区域地表水体造成影响。

一体化设备生化池产生的污泥排至污泥池，由于处理规模小，自建污泥脱水设施设备，将导致投资增大，管理难度提高，本项目拟将污泥用使用泵抽入吸粪车内，送至砖厂制砖最终处置。

（3）营运期地下水环境影响分析

①评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），项目地下水环境影响评价工作等级划分如下表所示。

表7-10本项目地下水环境影响评价工作等级划分表

项目类型

环境敏感程度

I类项目

II类项目

III类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）附录 A-地下水环境影响评价行业分类表，项目属于“5、河湖整治工程”，类别为Ⅳ类；“144、生活污水集中处理”，评价类别为Ⅲ类项目。根据现场调查，项目所在地不属于集中式饮用水水源保护区，不属于分散式饮用水水源地，为地下水环境不敏感区，故本项目地下水环境评价等级为三级，评价范围≤6km2。范家坝南湖清淤疏浚后对地下水环境影响主要为正面影响。

根据周边地质资料收集，项目拟建地不存在滑坡、采空区、泥石流、新活动断裂等不良地质作用和地质灾害；不存在膨胀岩、湿陷性土及膨胀土等特殊岩土，未发现有溶洞发育。

②地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据项目所处的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

1）构筑物防渗、防水措施不完善，而导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染；

2）项目使用纳污管道防渗措施不足，而造成污水渗漏污染；

3）项目污水非正常情况下排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境。

③地下水保护措施

项目应采取以下措施减少对地下水的影响：

1）源头控制措施

加强防患意识，在项目建设时，污水收集管线采用防渗材料，并对各管道接口进行良好密封，严格管理，对设备及管道加强维护，以减轻对地下水的污染；

建设单位应从设计、施工到投产全过程加强污水的处理及排放的管理，确保污水正常排放；

各类污水收集储存设施均采取必要的防渗漏措施，以免污染浅层地下水。

2）建立地下水污染监控体系

设立专门的环境综合管理部门，负责对整个项目环境保护措施的落实情况实行统一的监督管理，并对项目所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。

水质监测项目参照《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和减少监测项目。环境综合管理部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测。

拟建项目在实现了污水资源化利用，并采取严格可靠的防渗防漏和监测措施的条件下，对项目周围地表水和地下水产生的影响较小。

（4）营运期声环境影响分析

项目所在地属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区，建设前后周边敏感点噪声级增高量小于3dB，且受噪声影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则 声环境》中工作等级划分判据及建设项目所在地的声环境功能要求，确定环境噪声影响评价等级为二级。

在设备采取减震降噪措施的情况下，本项目处理区平均声级值约为58dB，污水处理设施基本为地埋式或封闭，经周围绿化隔声、距离衰减降噪，其噪声阈值在设备5米外低于 30dB（A），对区域声环境影响小，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。一体化污水处理设施噪声对周围声环境影响较小。

（5）营运期固体废物环境影响分析

一体化污水处理设施产生的固废主要为污泥。根据《关于污（废）水处理设施产生污泥危险特性鉴别有关意见的函》（环函[2010]129号）中的第一条和第三条的规定，单纯用于处理城镇生活污水的公共污水处理厂，其产生的污泥通常情况下不具有危险特性，可作为一般固体废物管理，或以处理生活污水为主要功能的公共污水处理厂，若接收、处理工业废水，且该工业废水在排入公共污水处理系统前能稳定达到国家或地方规定的污染物排放标准的，公共污水处理厂的污泥可按照第一条的规定进行管理。本项目为单纯处理农村生活污水的一体化污水处理设施，因此污泥参照一般固废进行管理处置。项目经污泥泵导入吸粪车后送砖厂制砖处置。本项目营运期产生的固体废物对周边环境影响较小。

（6）土壤环境影响分析

①评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A：“土壤环境影响评价项目类别”，本项目为生活污水处理，属于III类项目。项目一体化污水处理设施占地共约500m2，小于5hm2，项目用地规模为小型。项目所在地周边的土壤敏感程度为不敏感，故本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表7-11污染影响型评价工作等级划分表

占地规模评价工作等级敏感程度

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。
7.3 项目建设合理性分析

7.3.1产业政策符合性分析

本项目为环境治理类项目，属国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第一类鼓励类项目中的“二、水利”：“6、江河湖库清淤疏浚工程”及“二十二、城镇基础设施”：“9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”，符合国家产业政策。

7.3.2选址、平面布局合理性分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县石塘镇，该区域无自然保护区、饮用水水源保护区等，项目红线不在湘阴县划定的生态保护红线范围内；项目所在地主要以耕田为主，无保护植物及生物，项目的建设对生物多样性影响不大；项目所在区域环境质量符合相应功能区的标准，区域环境质量状况良好。

项目污水收集管线根据居民分布情况沿道路布设，便于污水收集；此外一体化处理设施设在居民聚集点常年主导风向下风向，可减少对环境敏感点的影响；污水排口以排放路径最短为原则布设，减少了对区域环境的扰动。

综上所述，项目各工程结合自然条件、地质条件等进行选址及平面布局，故本项目选址及平面布局均合理可行。

7.3.3临时工程选址合理性分析

本项目不设取土场、弃土场。共设置施工生产区2处，分别位于范家坝南湖北岸约50m处和南岸约50m，总占地面积为700m2。施工生产区未占用基本农田，施工生产区周边100米范围均无居民、学校、医院等敏感点。位于主导风向的下风向，施工结束后及时进行复垦、绿化。因此，本项目临时工程选址合理。
7.3.4三线一单符合性分析

1、与生态红线相符性分析

根据《生态保护红线划定指南》，结合湖南实际，全省生态保护红线包括四个部分：重点生态功能区生态保护红线（水源涵养功能区生态保护红线、水土保持功能区生态保护红线、生物多样性保护功能区生态保护红线），生态敏感区生态保护红线（水土流失敏感区生态保护红线、石漠化敏感区生态保护红线），国家级和省级禁止开发区生态保护红线（国家公园、自然保护区；森林公园的生态保育区和核心景观区、风景名胜区的核心景区（一级景区）、地质公园的地质遗迹保护区、世界自然遗产的核心区和缓冲区、湿地公园的湿地保育区和恢复重建区、饮用水源地的一级保护区、水产种质资源保护区的核心区等），其他各类保护地生态保护红线（极小种群物种分布的栖息地、国家一级公益林、重要湿地、国家级水土流失重点预防区、野生植物集中分布地、自然岸线等）。

本项目仅涉及上文中的其他各类保护地中的自然岸线部分；根据湖南省环境保护厅颁布的《湖南省生态保护条例》，项目不在岳阳市生态红线控制范围内（详见附图5）。

2、与环境质量底线相符性分析

（1）根据2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。项目所在区域为环境空气质量不达标区。

项目所在区域特征污染物氨、硫化氢符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准值要求。

根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》和《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018-2020年）》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，同时根据表3-1及3-2中2018年和2019年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量稍有改善。

（2）由监测结果可知，W1入湖断面处、W3湖区2#监测点位的监测因子化学需氧量COD、总磷（以P计）、总氮、粪大肠菌群不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，W2湖区1#监测点位的监测因子化学需氧量COD、总氮、粪大肠菌群不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，其他监测因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。超标原因是范家坝南湖周边居民污水未经处理直接排入湖体和湖两岸农田施肥随雨水流入湖中。

根据统计结果显示，2018年湘江洋沙湖断面和2019年12月对湘江乌龙嘴断面的常规水质各监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

（3）根据声环境监测结果，评价区域其声环境质量较好，各个区域均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。

（4）项目底泥环境各监测点均能满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控》（GB15618-2018）表1中土壤污染风险筛选值要求。且项目施工过程对湖区底泥清淤，能有效改善底泥情况，本项目建设对底泥环境有利。

3、与资源利用上线的相符性分析

本项目建设过程中所利用的资源主要为水资源、电，项目所在地水资源丰富，符合资源利用上线要求。

4、与环境准入负面清单分析

本项目属于《产业结构调整指导目录》（2019年本）中“鼓励类”的“二 水利” 中的“6、江河湖库清淤疏浚工程”项目，不属于限制类和淘汰类；同时项目不属于《湖南省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》中禁止准入产业。

综上，经与“三线一单”进行对照后，本项目不在生态保护红线内，项目建设不会超出环境质量底线及资源利用上线，项目未列入环境准入负面清单内。

7.4环境风险分析

本项目属于治理工程，且环境风险可能主要体现在：1）施工废水事故排放风险；2）施工期间清淤过程中污染水质；3）污水处理设备事故排放风险

1）施工废水事故排放风险：本项目施工废水主要来自基坑废水，根据同类工程监测资料，由混凝土浇筑和养护等形成的碱性水，使基坑废水pH值达10~12，悬浮物浓度达2000mg/L。如果直接外排可能对下游水质产生不利影响。

通过（1）在基坑废水集水井投加絮凝剂，让基坑水静置2小时后回用于洒水降尘。絮凝沉淀后的废水悬浮物含量大幅度降低，上层抽排水SS一般≤70mg/L，对下游水质基本无影响。（2）在施工中应严格按设计和水土保持要求，严禁将施工土石渣倒入地表水体；（3）并加强施工管理，对生产废水处理设备使用过程中加强巡查，防治管道渗漏，做好施工废水循环使用工作，派专人监控回用过程，以有效控制施工废水事故排放造成水质污染影响问题。（4）废水处理设施一单出现故障，立即停止生产运行，并将废水暂存，排除隐患后方可继续运行。

2）施工期间清淤过程中污染水质：清淤过程会搅动湖道底泥，根据现场勘察，清淤过程中产生的物质主要为沙粒，密度高，易于沉降，影响范围有限，仅仅会造成局部水域SS浓度升高，若施工隔离措施不到位，将会造成下游水体污染。

通过：施工单位应做好清淤湖道与流动水体的隔离工作，清淤过程中应加强管理，防治清淤段污泥进入流动水体。施工人员一旦发现下游水体出现浑浊及其他异常情况，应及时停止生产运行，排除隐患后方可继续运行。

3）由于排水的不均匀性，导致污水水量超过设计能力，污水停留时间减少，使污染负荷去除率低于设计去除率，另污水水质负荷变化，有毒物质浓度升高，也会导致污水去除率下降，尾水超标排放；温度异常，尤其是冬季，温度低时，导致生化处理效率下降；机械故障，导致事故性排放；出现事故性排放等造成大气环境、土壤环境和水环境造成 污染等造成大气环境、土壤环境和水环境造成污染。

通过对工程各个风险源项的原因进行分析，表明风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中应以预防为主，防治结合，采取有效的风险预防措施。风险一旦发生，立即采取应急措施。建设单位应按照安全评价要求进行生产。针对本工程存在的风险，建设方应严格按照安全生产规程要求实施生产活动。加强对弃渣场的管理和维护；保证废水回用系统正常运行；采取有效的防范措施。并在生产过程中对风险源加强监控和管理，减少风险发生的概率。

表7-12本项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

湖南省湘阴县湘江流域范家坝南湖南岸水环境综合治理项目

建设单位

湘阴县城市建设投资有限责任公司
建设地点

湘阴县石塘镇
地理坐标

E112.9105012320，N28.766882058
主要危险物质及分布

主要危险物质：氨、硫化氢、废水的事故排放；
分布：污水处理区

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）

项目主要的环境风险为废水的事故排放，通过水环境影响预测结果表明，如处置不慎，导致事故排放，对于石塘镇渠道水质将会产生一定影响。
风险防范措施要求

1）立即报告有关部门，组成城建、环保、工业等部门的事故应急小组， 查明事故原因，分工负责，协调处理事故； 2）组织抢修，迅速排除故障，恢复污水处理系统正常运行： 3）加强设备的维护与管理，提高设施的完好率，关键设备应留足备件， 电源应采取双回路供电； 4）建立完善的档案制度，记录进水水质水量变化引起污水处理设施的处理效果和尾水水质变化状况，杜绝事故的再次发生

填表说明（列出项目相关信息及评价说明）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价等级为简单分析，在采取本报告提出的风险防范措施与应急预案后，本项目环境风险水平在可接受范围内，从环境风险的角度分析，本项目建设可行。
7.5环境管理及监理计划

1、施工期

根据本项目施工期间环境影响的特点，施工期日常的环境监督管理工作应成立环境监理部门，环境监理部门由建设单位选择，监理部门应与建设单位和施工单位无利益冲突的独立机构。环境监督小组设一名负责人，环境专业技术人员若干。环境监理部门应充分了解本项目施工计划后，制定详细的监理计划，并对该计划进行定期的检查，必要时还应修改，以适应施工计划变化的需要。

2、营运期

项目工作人员必须把环境保护工作纳入日常管理计划。应有专人分管环境保护工作，制定环境管理方案，关心并积极听取可能受项目环境影响的项目附近及项目内居民、单位的反映，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。根据项目特点主要需做好以下几方面的工作：

（1）项目环保设施的管理

项目主要环保设施包括：环保标示标牌、闸门、泵站等，应保证设施的正常运行。

（2）工程管理

1）工程绿化

保护湖道和相关建筑物安全以及生态环境的生物工程，主要有植被恢复等项目。

2）其他管理设施

湖道线工程沿线与交通道路的道口，应设置交通管理标志牌。

（3）规范排污口

根据国家生态环境部《关于开展排污口规范化整治试点工作的意见》、《关于加快排污口规范化整治试点工作的通知》，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，排污口要立标管理，设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警告性环境保护图形标志牌；绘制企业排污口分布图，同时对污水排放口安装流量计，对治理设施安装运行监控装置、排污口的规范化要符合有关要求。

3、监测计划

环境监测的主要目的是检查项目运转是否正常以及是否对环境造成了污染影响，同时也是生产管理的重要组成部分，是确保正常运作的重要手段。根据工程排污特征，建议监测工作安排如下表所示。

①施工期监测

1）水环境

监测点布设：在施工区起点上游500m、终点下游500m各设1个监测点。

监测项目：SS、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总大肠菌群等5项。

监测频率：施工期每季度监测1次。

2）大气环境

监测点设置：在施工区熊家河和万家屋各设置1个监测点。随时掌握受施工活动影响区域环境空气质量状况，以便采取相应的控制措施，减少环境空气的污染。

监测项目：TSP、NH3、H2S。

监测时段及频次：施工期每季各监测1期。

3）声环境

监测布点：在熊家河和万家屋各设置1个监测点。

监测项目：L10、L50、L90及连续等效A声级Leq。

监测时间：施工期每季监测1期，在施工高峰期适当增加监测次数。

②营运期监测计划

表7-13项目营运期环境监测计划

类型
监测地点

监测因子

监测频率

污染源监测
水污染物
排放口
CODcr、BOD5、NH3–N、SS、

总磷、总氮等

每半年1次

环境质量监测

地表水

范家坝南湖上游、范家坝南湖下游
CODcr、BOD5、NH3–N、SS、

总磷、总氮等
每半年1次
7.6环保投资估算

建设项目总投资4855.46万元，其中环保投资约48万元，占总投资的0.99%，在建设单位承受范围之内，且能够使各污染物达标排放，因此在经济上项目污染治理工程是可行的。建设项目污染治理工程投资主要用于污水处理设施、固体废物收集设施、施工期扬尘设施或措施等，详细环保投资见下表：
表7-14建设项目环境保护投资一览表
工程阶段

项目

环保措施

投资额（万元）

施工期

废气

施工场地洒水、土石方和料场覆盖遮尘网、设置围挡、定期清扫、洒水抑尘
3
废水

砼施工废水处理：初级沉淀池（处理池总长度为4m，有效宽度为1.5m，沉淀池有效水深为1.5m）
1
含油废水处理：油水分离池进行处理，废水分离池设计为3格，单元格长度为2m，单元格宽度为1m，池深为1.5m
1
2个100m3污泥脱水废水收集池、污泥脱水废水一体化处理设施、排水管道
15

生活废水：利用周边已有设施处理

/
噪声

选用低噪声设备、釆用活动隔声屏等降噪措施

0.5
固废

污泥、建筑垃圾清运

5.5
运营期
废气
除臭剂
2
废水

一体化污水处理设施防渗

15

噪声

机械保养、隔声减震

2

固废

一体化污水处理设施污泥清运

3

合计

/

48
7.7环保验收内容

建设项目污染防治和环境保护措施的竣工验收详见下表。

表7-15环境保护验收一览表
序号

分  项

验  收  主  要  内  容

备    注

一

组织机构设置

按照环评报告和管理要求成立了相应的环保组织机构

由业主在提交验收申请报告时提供

二

招投标文件

在工程施工及设施采购合同中应有环保的规定条款

三

动态监测资料

施工期环境监测报告

四

环保设施效果检验

对环保设施效果的检验报告

五

环保设施一览表

工程设计及环评确定的环保设施

/

时段

治理对象

措施内容

处理需达到的效果

/

施工期

废水

施工废水

混凝土养护废水沉淀后洒水；基坑排水沉淀处理后回用于洒水降尘；疏浚泥浆水和基坑废水一起处理；施工机械含油污水经隔油沉淀池隔油、沉淀处理后回用于降尘；

不外排

/

污泥脱水废水经一体化处理设施处理后后排入湖中

合理处置

废气

道路扬尘

路面清洁，车轮清洁，车辆保养，道路洒水，施工人员配备防尘口罩

未对环境空气质量造成影响

/

施工作业粉尘

洒水，清扫路面、运输车辆加盖篷布，设置洗车台，混凝土搅拌机设在棚内，搅拌时喷雾降尘

/

清淤臭气

密闭运输、冬季作业

未对环境空气质量造成影响

/

噪声

施工噪声

选用低噪声设备和机械，加强对噪声设备的维护管理，尽量避免噪声设备同时作业

满足《建筑施工场界噪声排放标准》(GB12523-2011)

/

交通噪声

限速、禁鸣等

/

固废

一般固废

清淤固废脱水后的污泥送至砖厂制砖最终处置、围堰填筑弃渣外运至垃圾填埋场、湖道护岸开挖料中可利用部分综合利用后的弃渣运输至垃圾填埋场

按规范要求进行处置

/

生态保护

生态保护

开挖一段用草皮护坡一段；及时进行植被恢复和景观绿化；开挖的表土在场内临时堆放，后期用于场地复耕。加强施工期管理，设置生态保护宣传牌；选用适生品种的植物类型，防止生态风险。

保护工程区生态系统完整性，尽量减少植被破坏

/

水土

保持

水土流失

施工区水土保持措施

扰动土地治理率达到90%以上；水土流失总治理度达到90%以上；水土流失量控制比达到允许值1.2；拦渣率达到95%以上；林草覆盖率达到45%以上；植被恢复指数达到90%以上。

/

人群健康

施工人员

施工区进行卫生清理和消毒；施工人员抽检；施工区水源及食品卫生监督管理

防止工程区有关的病媒生物孳生，保护施工人员和当地居民的身体健康

/

营运期

废水

一体化处理设施废水


生活污水经一体化处理设施（厌氧、好氧生物池等）处理后达标排放

满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，达标后经排水管道排入范家坝南湖

/

废气

一体化处理设施无组织恶臭

恶臭污染物（氨、硫化氢）进行喷洒除臭剂除臭

满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准

/

噪声

设备噪声

隔声减振、地埋式一体化处理设施

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

/

固废

一体化处理设施污泥

每年清理一次，经吸粪车处理后外运制砖

合理化处置

/

竣工

陆生生态

生态保护

施工迹地清理与恢复；水土保持措施实施与效果

保护工程区生态系统完整性

/

水生生态

生态水位

保证生态水位

保障生态水位，保证河段壅水效果

/




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果 

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工期扬尘
	扬尘
	洒水降尘
	满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放标准

	
	
	施工期机械尾气
	HC、CO、NOx
	对车辆及施工机械进行日常维修检测，规范施工
	

	
	
	淤泥臭气
	恶臭
	建设围栏；底泥采用罐车密闭运输；合理安排时间清淤
	满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）要求

	
	营运期
	一体化处理设施无组织恶臭
	氨气、硫化氢
	喷洒除臭剂
	满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准

	水污染物
	施工期
	工程基坑排水和养护废水
	pH、SS
	絮凝沉淀后的全部回用
	综合利用，不外排

	
	
	施工机械冲洗含油废水
	SS
	隔油沉淀后全部回用
	综合利用，不外排

	
	
	污泥脱水废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	经一体化处理设施处理后达标排放
	满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单中一级标准B标准

	
	营运期
	一体化处理设施尾水
	生活污水（COD、BOD5、SS、NH3-N、TP）
	进水→格栅→调节池→一体化设备（A/O法）→消毒池→出水”处理工艺，排污口规范设置，达标后排入湖中
	满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准

	固体废物
	施工期
	湖道护岸开挖
	湖道护岸开挖料
	土石方可外运至砖厂制砖处置。杂草、树根等运至垃圾焚烧厂处理
	合理处置

	
	
	围堰填筑弃渣
	围堰填筑弃渣
	送至砖厂制砖最终处置
	合理处置

	
	
	湖道清淤开挖的淤泥、污泥脱水废水收集池沉淀渣
	湖道清淤开挖的淤泥、污泥脱水废水收集池沉淀渣
	淤泥脱水后的污泥与污泥脱水废水收集池沉淀渣送至砖厂制砖最终处置
	合理处置

	
	营运期
	一体化处理设施污泥
	一体化处理设施污泥
	经吸粪车收集后送至砖厂制砖最终处置
	合理处置

	噪

声
	施工期
	施工机械及车辆运输噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准要求

	
	营运期
	营运期一体化处理设施噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

	主要生态影响：

工程结束后通过人工种植绿化树种及防护林，可以有效地弥补工程建设对区域植被的影响，补偿植被破坏造成的生态功能损失，如果重建植被可以考虑植被结构的合理性和完整性，注意乔木、灌木和草本相结合，多采用乡土树种进行绿化建设，并可以栽种各种具有观赏价值的植物。项目用地上重建的植被将获得更完整的群落结构，更多的物种，更大的生态环境效益和环境美化效益。


九、结论与建议

	9.1评价结论

9.1.1项目概况

湖南省湘阴县湘江流域范家坝南湖南岸水环境综合治理项目位于湖南省湘阴县石塘镇。总投资4855.46万元，建设地点：湖南省湘阴县石塘镇，工程中心坐标为：E112.9105012320，N28.766882058。本项目拟对湘江流域范家坝及其影响区进行水环境综合治理，其内容包括控源截污工程、内源治理工程、湿地工程、生态护岸工程等。具体建设内容主要包括：

1、控源截污工程：包括污水管网5公里，生态隔离带0.3平方公里，生态沟渠1公里。

2、内源治理工程：湖道垃圾清理约2220吨、污染底泥清理310000立方米。

3、湿地工程：新建湿地0.3km2。 

4、生态护岸工程：新建生态护岸6600m。

9.1.2 环境质量现状评价结论

（1）环境空气

根据《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》中 6.2.1.1“项目所在区域 达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告 或环境质量报告中的数据或结论。”本次环评引用湘阴县2018年、2019年常规检测数据，结果表明，项目所在地区域环境空气监测指标中PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，属于未达标区，项目所在环境空气质量一般。2018年和2019年环境空气质量现状对比可知，湘阴县环境空气质量稍有改善。项目所在区域特征污染物氨、硫化氢符合《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的相关标准值要求。

（2）地表水

由监测结果可知，W1入湖断面处、W3湖区2#监测点位的监测因子化学需氧量COD、总磷（以P计）、总氮、粪大肠菌群不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，W2湖区1#监测点位的监测因子化学需氧量COD、总氮、粪大肠菌群不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求，其他监测因子可以满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准要求。超标原因是范家坝南湖周边居民污水未经处理直接排入湖体和湖两岸农田施肥随雨水流入湖中。

（3）声环境

项目所在地为典型的乡村环境，通过对现状调查可知：评价区域其声环境质量较好，昼夜间噪声值均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

9.1.3 施工期环境影响分析结论

（1）施工期大气环境影响分析结论

在开挖和钻孔过程中，经常洒水；运输道路应进行洒水抑尘，汽车运输砂土、水泥、碎石等易起尘的物料要加盖蓬布、控制车速，防止物料洒落和产生扬尘。

施工现场应合理布置运输车辆行驶路线，保证行驶速度，减少怠速时间；加强对施工机械，运输车辆的维修保养，禁止施工机械超负荷工作和运输车辆超载；不得使用劣质燃料。

湖道清淤工程在枯水期分段进行，在施工场地周围建设围栏，对施工工人采取保护措施，如配戴防护口罩、面具等；底泥采用罐车密闭运输，清基的季节建议选在冬季，清淤的气味不易发散，而且冬季居民的窗户关闭，可以减轻臭气对周围居民的影响。

（2）施工期水环境影响分析结论

在基坑废水集水井投加絮凝剂，让基坑水静置2小时后时后回用于洒水降尘。絮凝沉淀后的废水悬浮物含量大幅度降低，上层抽排水SS一般≤70mg/L，对下游水质基本无影响。设备清洗废水经隔油沉淀处理后回用。污泥脱水废水经一体化处理设施处理达标后排入湖中。
项目清淤使施工区域水体内悬浮物含量升高，对范家坝南湖水质影响较明显，但悬浮泥沙物质为颗粒态，它随着河水运动的同时在河水中沉降，并最终淤积于河底，这一特性决定了它的影响范围和影响时间是有限的，清淤引起的悬浮物扩散的影响将随施工结束而消失。根据类似工程经验，通过在清基段设置围堰，可以有效减缓对范家坝南湖的影响。
    同时，清淤工程选择在枯水期进行，水量较少，但其流量相对很大，稀释作用较明显，清淤工程对水环境的影响不明显。

（3）施工期声环境影响分析结论

本项目施工过程中避免大量高噪声设备同时施工，合理布局施工现场，避免在同一地点安排大量动力机械设备，选用低噪声设备，对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，采取上述措施后，可有效的控制施工噪声对周边环境的影响。

（4）施工期固体废物影响分析结论

湖道护岸开挖料中土石方可外运至砖厂制砖处置。杂草、树根等运至垃圾焚烧厂处理，围堰填筑弃渣送至砖厂制砖最终处置，湖道清淤开挖的淤泥、污泥脱水废水收集池沉淀渣送至砖厂制砖最终处置。

通过采取以上措施，施工期固体废物对环境的影响很小。

（5）施工期生态影响分析结论

工程结束后通过人工种植绿化树种及防护林，可以有效地弥补工程建设对区域植被的影响，补偿植被破坏造成的生态功能损失，如果重建植被可以考虑植被结构的合理性和完整性，注意乔木、灌木和草本相结合，多采用乡土树种进行绿化建设，并可以栽种各种具有观赏价值的植物。项目用地上重建的植被将获得更完整的群落结构，更多的物种，更大的生态环境效益和环境美化效益。

9.1.4 运营期环境影响分析结论

本项目属于湖道治理工程，既是一项防洪工程，也是环境保护工程。项目在工程竣工验收投入使用以后，产生的污染主要是一体化污水处理设施排放的各种污染物。工程建设后具有较大的社会效益、经济效益和环境效益。

①一体化污水处理设施对周围环境影响

废水：本项目拟设在范家坝、熊家河、万家屋居民较集中区域铺设管网，并分别设置一体化污水处理设施，处理能力分别为20m3/d、20m3/d、25m3/d。项目污水经处理后尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准，达标后经排水管道排入范家坝南湖。

废气：项目废气污染物主要为污水处理过程中散发出来的恶臭类污染物，其主要来自于格栅和调节池、一体化设备、污泥池等。恶臭污染物主要为氨、硫化氢等。污水处理设施处理规模小，产生的恶臭污染物量非常少。为了减少项目恶臭对周围居民等环境敏感目标的影响，项目恶臭产生单元一体化设备、污泥池均采用地埋式，并对预处理（格栅、调节池）进行加盖，项目定期喷洒除臭剂进行除臭，排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表4中的二级标准。

噪声：项目运行期噪声主要来自一体化设备、泵类的设备工作噪声，约80-85dB(A)，经周围绿化、距离衰减后噪声排放可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。

固体废物：生活废水处理设施产生的固废主要为污泥，污泥定期清理，每半年清理一次，经吸粪车处理后外运制砖。

②项目实施环境正效益

石塘镇现有排水系统不健全，排水管网建设滞后于石塘镇的建设，虽建有污水处理厂，但处理规模小，处理工艺简单，管网覆盖率低。部分片区生活污水直接排入沟渠，使镇区内地表水和地下水水体受到污染，直接威胁到供水安全。

本次项目建设对改善湘阴县防洪体系建设，促进区域经济腾飞有着积极作用，能有效带动湘阴县的快速发展，对打造区域形象，提高湘阴县的知名度具有重要的作用。

本项目的建设以湘江和规划改造范家坝南湖南岸原有的防洪措施等作为水系基底，将防洪排涝与景观结合，通过综合整治，是改善湘江水质的重要举措。
9.1.5 产业政策符合性分析

本项目新建污水管网、生态隔离带、生态沟渠、清淤、护坡和湿地、生态护岸工程，属于防洪工程，是国家鼓励发展的产业。

本项目为环境治理类项目，属国家发改委《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中第一类鼓励类项目中的“二、水利”：“6、江河湖库清淤疏浚工程”及“二十二、城镇基础设施”：“9、城镇供排水管网工程、管网排查、检测及修复与改造工程、非开挖施工与修复技术，供水管网听漏检漏设备、相关技术开发和设备生产”，符合国家产业政策。本项目实施后，可美化区域水环境，提高城区的防洪标准，产生明显的社会效益。

9.2建议与要求

为了更好地做好项目环境保护工作，特提出如下建议与要求：

（1）建设单位落实各项污染防治措施，确保污染物达标外排，避免造成环境纠纷问题。

（2）施工时应控制施工时段和施工噪声，确保施工期噪声符合《建筑施工厂界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准要求。

（3）项目建设单位要做好征地工作，给予合理的补偿，妥善安排好群众的生产和生活。

（4）建议项目施工过程中做好水土流失防治工作，采取各项措施减轻施工期对生态环境的破坏。

（5）必须严格执行“三同时”制度，项目实施前，须及时将由专业环保技术部门提出的治理措施及方案上报环保管理部门论证、审批、备案，项目建成后须经环保管理部门验收合格后方可投入运营。




	预审意见：

                          公 章     

经办人：                                年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                          公 章

经办人：                                年    月    日



	审批意见：

                                        公 章 

经办人：                                年    月    日




附表1 建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级☑
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5~50km(
	边长=5km☑

	评价因子
	SO2+NOx排放量
	≥2000t/a□
	500~2000t/a□
	＜500t/a☑

	
	评价因子
	基本污染物（ ）

其他污染物（ ）
	  包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5☑

	评价标准
	评价标准
	国家标准☑
	地方标准□
	附录D☑
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区☑
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（2018）年

	
	环境空气质量现状调查数据来源
	长期例行监测数据□
	主管部门发布的数据☑
	现状补充监测☑

	
	现状评价
	达标区(
	不达标区☑

	污染源

调查
	调查内容
	本项目正常排放源(
本项目非正常排放源□

       现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源(

	大气环境影响预测与评价
	预测模型
	AERMOD

(
	ADMS□
	AUSTAL2000□
	EDMS/AEDT□
	CALPUFF□
	网格模型□
	其他□

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5~50km□
	边长=5km☑

	
	预测因子
	预测因子（NH3、H2S）
	包括二次PM2.5□
不包括二次PM2.5☑

	
	正常排放短期浓度贡献值
	C本项目最大占标率≤100%☑
	C本项目最大占标率＞100%□

	
	正常排放年均浓度贡献值
	一类区
	C本项目最大占标率≤10%□
	C本项目最大占标率＞10%□

	
	
	二类区
	C本项目最大占标率≤30%☑
	C本项目最大占标率＞30%□

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长

（）h
	c非正常占标率≤100%□
	c非正常占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	C叠加达标□
	C叠加不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k≤-20%□
	k＞-20%□

	环境监测计划
	污染源监测
	监测因子：

（ ）
	有组织废气监测□

无组织废气监测□
	无监测☑

	
	环境质量监测
	监测因子：（TSP、NH3、H2S）
	监测点位数（2）
	无监测□

	1评价结论
	环境影响
	可以接受(     不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（/）厂界最远（/）m

	
	污染源年排放量
	SO2：（/）t/a
	NOx：（/）t/a
	颗粒物：（/）t/a
	VOCs：（/）t/a

	注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项


附表2 地表水环境影响评价自查表

	工作内容 
	自查项目 

	影响识别 
	影响类型 
	水污染影响型 ☑；水文要素影响型  

	
	水环境保护目标 
	饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区□；其他 ☑ 

	
	影响途径 
	水污染影响型 
	水文要素影响型 

	
	
	直接排放 ☑；间接排放 □；其他 □ 
	水温 □；径流 □；水域面积 □ 

	
	影响因子 
	持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物□；pH值 □；热污染 □；富营养化 □；其他 ☑ 
	水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ 

	评价等级 
	水污染影响型 
	水文要素影响型 

	
	一级 □；二级 □；三级A ☑；三级B□
	一级 □；二级 □；三级 □ 

	现状调查 

 
	区域污染源 
	调查项目
	 数据来源 

	
	
	已建 □；在建 □；拟建 ☑；其他 □ 
	拟替代的污染源 □ 
	排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ 

	
	受影响水体水环境质量 
	调查时期 
	数据来源 

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 
	生态环境保护主管部门 □；补充监测 (；其他 □ 

	
	区域水资源开发利用状况 
	未开发 □；开发量40%以下 □；开发量40%以上 □ 

	
	水文情势调查
	调查时期 
	数据来源 

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 
	水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ 

	
	补充监测 
	监测时期 
	监测因子 
	监测断面或点位 

	
	
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 
	（ ） 
	监测断面或点位个数（ ）个 

	现状评价 
	评价范围 
	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 

	
	评价因子 
	（ ） 

	
	评价标准 
	河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 ☑；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 

近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 

规划年评价标准（ ） 

	
	评价时期 
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 

	
	评价结论 
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 ☑ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 

底泥污染评价 ☑ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ 
	达标区 □ 

不达标区 □ 

	影响预测 
	预测范围 
	河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 

	
	预测因子 
	（ NH3-N、CODCr） 

	
	预测时期 
	丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ 

	
	预测情景 
	建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ 

	
	预测方法 
	数值解 □：解析解 □；其他 □ 

导则推荐模式 □：其他 □ 

	影响评价 

 
	水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 
	区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ 

	
	水环境影响评价 
	排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 

满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ 

	
	污染源排放量核算
	污染物名称 
	排放量/（t/a） 
	排放浓度/（mg/L） 

	
	
	（ COD、氨氮） 
	（ 1.198、0.16） 
	（ 20、8） 

	
	替代源排放情况 
	污染源名称 
	排污许可证编号 
	污染物名称 
	排放量/（t/a） 
	排放浓度/（mg/L） 

	
	
	（ ） 
	（ ） 
	（ ） 
	（ ） 
	（ ） 

	
	生态流量确定 
	生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 

生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m 

	防治措施 

 
	环保措施 
	污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 □；其他 □ 

	
	监测计划
	
	环境质量 
	污染源 

	
	
	监测方式 
	手动 □；自动 □；无监测 □ 
	手动 ☑；自动 □；无监测 □ 

	
	
	监测点位 
	（ ） 
	（排放口） 

	
	
	监测因子 
	（ ） 
	（CODcr、BOD5、NH3–N、SS、总磷、总氮等） 

	
	污染物排放清单
	□ 

	评价结论 
	可以接受 ☑；不可以接受 □ 

	注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 


附表3
土壤环境影响评价自查表

	工作内容
	完成情况
	备注

	影响识别
	影响类型
	污染影响型☑；生态影响型□；两种兼有□
	

	
	土地利用类型
	建设用地□；农用地□；未利用地□
	土地利用类

型图

	
	占地规模
	（1.183）hm2
	

	
	敏感目标信息
	敏感目标（
）、方位（
）、距离（
	）
	
	无

	
	影响途径
	大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗□；地下水位□；其他（
	）
	
	

	
	全部污染物
	
	

	
	特征因子
	
	

	
	所属土壤环境影响

评价项目类别
	Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类☑；Ⅳ类□
	

	
	敏感程度
	敏感□；较敏感□；不敏感✔
	

	评价工作等级
	一级□；二级□；三级□
	可不展开土壤环境影响评价工作

	现状调查内容
	资料收集
	a）□；b）□；c）□；d）□
	

	
	理化特性
	
	同附录C

	
	现状监测点位
	
	占地范围内
	占地范围外
	深度
	无

	
	
	表层样点数
	
	
	
	

	
	
	柱状样点数
	/
	
	
	

	
	现状监测因子
	无
	

	现状评

价
	评价因子
	
	

	
	评价标准
	GB 15618□；GB 36600□；表D.1□；表D.2□；其他（
	）
	
	

	
	现状评价结论
	
	

	影响预测
	预测因子
	无
	

	
	预测方法
	附录E□；附录F□；其他（
）
	

	
	预测分析内容
	影响范围（
）

影响程度（
）
	

	
	预测结论
	达标结论：a）□；b）□；c）□

不达标结论：a）□；b）□
	

	防治措

施
	防控措施
	土壤环境质量现状保障□；源头控制□；过程防控□；其他（
	
	）
	

	
	跟踪监测
	监测点数
	监测指标
	监测频次
	

	
	
	
	
	
	

	
	信息公开指标
	
	

	评价结论
	可接受
	

	注1：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。

注2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。


附表4 环境风险评价自查表

	工作内容
	完成情况

	风险调查
	危险物质
	名称
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	存在总量/t
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	环境敏感性
	大气
	500m范围内人口数小于500人
	5km范围内人口数小于1万人

	
	
	
	每公里管段周边200m范围内人口数（最大）
	小于100人

	
	
	地表水
	地表水功能敏感性
	F1□
	F2□
	F3☑

	
	
	
	环境敏感目标分级
	S1□
	S2□
	S3☑

	
	
	地下水
	地下水功能敏感性
	G1□
	G2□
	G3☑

	
	
	
	包气带防污性能
	D1□
	D2□
	D3☑

	物质及工艺系统危险性
	Q值
	Q＜1□
	1≤Q＜10□
	10≤Q＜100□
	Q＞100□

	
	M值
	M1□
	M2□
	M3□
	M4□

	
	P值
	P1□
	P2□
	P3□
	P4□

	环境敏感程度
	大气
	E1□
	E2□
	E3(

	
	地表水
	E1□
	E2□
	E3(

	
	地下水
	E1□
	E2□
	E3(

	环境风险潜势
	IV+□
	IV□
	III□
	II□
	I□

	评价等级
	一级□
	二级□
	三级□
	简单分析(

	风险识别
	物质危险性
	有毒有害□
	易燃易爆□

	
	环境风险类型
	泄漏(
	火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放□

	
	影响途径
	大气□
	地表水(
	地下水□

	事故情形分析
	源强设定方法
	计算法□
	经验估算法□
	其他估算法□

	风险预测与评价
	大气
	预测模型
	SLAB□
	AFTOX□
	其他□

	
	
	预测结果
	大气毒性终点浓度-1  最大影响范围___m

	
	
	
	大气毒性终点浓度-2  最大影响范围___m

	
	地表水
	最近环境敏感目标_____，到达时间______h

	
	地下水
	下游厂区边界到达时间_____d

	
	
	最近环境敏感目标_____，到达时间______d

	重点风险

防范措施
	施工单位应做好清淤湖道与流动水体的隔离工作，清淤过程中应加强管理，防治清淤段污泥进入流动水体。施工人员一旦发现下游水体出现浑浊及其他异常情况，应及时停止生产运行，排除隐患后方可继续运行。

	评价结论与建议
	 通过对工程各个风险源项的原因进行分析，表明风险的发生和前期勘查、预防、生产过程中管理密不可分，生产中应以预防为主，防治结合，采取有效的风险预防措施。风险一旦发生，立即采取应急措施。建设单位应按照安全评价要求进行生产。

	注：“□”为勾选项；“_____”为填写项


[image: image14.jpg]MR LR R AR KR e A AT
FEXMRERTFLWEREDH

e T AR TRFR/I8 % KR HLiE
@\R\W.ﬁk, §W iz RME,%\S e | 2723
Vb 15 G vk kil 3 54 2 B3 | ssesvosys

a5 | Espenn 155 b 217 Jrogs






