建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：         湘阴城发康养城建设项目

建设单位：    湘阴县城市建设投资有限责任公司

编制日期：2020年12月

湘阴城发康养城建设项目专家评审意见

修改说明

| 序号 | 评审意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目建设由来，核实建设内容、建设地点和行业类别，补充完善相关支撑材料 | 已完善相关内容，补充了附件，详见P1-2及附件 |
| 2 | 核实项目原辅材料消耗量，完善主要设备一览表并分析其与产业政策的相符性。 | 已完善原辅材料及设备表，详见5-6、38 |
| 3 | 进一步加强项目地周边环境现状调查，补充外部环境对本项目的影响分析；核实项目原有污染情况，分析是否存在环境遗留问题并提出处置措施。 | 已完善项目周边环境现状调查，详见P11、补充了外环境对本项目的影响，详见P37-38、原有污染情况详见P8 |
| 4 | 依据环境要素核实保护目标的规模、方位和距离；核实评价适用标准。 | 已核实环保目标及标准，详见P14-17 |
| 5 | 核实项目营运期产污环节图和污染源强，分析项目建成后依托中医院搬迁项目废水污染防治设施的可行性和可达性，规范排污口设置要求。 | 已补充运营期产污环节及污染源强，经核实，本项目自建污水处理站，不依托中医院，详见P18-23 |
| 6 | 核实项目各类固废的种类、产生量和属性，明确收集、暂存和处置措施。 | 已核实固废相关信息，详见P22-23 |
| 7 | 完善项目环保设施验收一览表，核实监测计划和环保投资。 | 已完善，详见P41-43 |

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

- 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目 | 湘阴城发康养城建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 湘阴县城市建设投资有限责任公司 |  |  |  |  |
| 法人代表 | 聂宴斌 |  | 联系人 | 邵舒广 |  |
| 通讯地址 | 湘阴县文星镇新世纪大道 |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13017218616 | 传真 | / | 邮政编码 | 410000 |
| 建设地址 | 湘阴县文星镇先锋路原血防站南侧部分用地与原人民医院北侧部分用地 |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 湘阴县发展和改革局 |  | 批准文号 | 湘阴发改审[2020]188号 |  |
| 建设性质 | 新建扩建改建 |  | 行业类型及代码 | Q8316疗养院 |  |
| 占地面积 （亩） | 10.47 | 建筑面积（平方米） | 17600.77 | 绿化面积（平方米） | 697.86㎡ |
| 总投资 （万元） | 14467.18 | 其中：环保投资（万元） | 37.5 | 环保投资占总投资比例 | 0.29% |
| 评价经费 （万元） | / | 预期投产日期 |  | 2021年2月 |  |
| 工程内容及规模 - 项目由来 2013年以来，国务院先后出台了《关于加快发展养老服务业的若干意见》、《关于促进健康服务业发展的若干意见》等指导性文件，逐步形成了国家对康养产业的顶层设计，为康养产业发展带来重大战略机遇，提供了政策大好环境。 健康是一个人全面发展的基础和必要条件。养老问题则是当前我国最重要的社会热点之一。健康与养老产业（以下简称康养产业）作为现代服务业的重要组成部分，一头连接民生福祉，一头连接经济社会发展，可以被打造成为我国又一个新兴的战略性支柱产业。 在这一现实背景下，结合自身在阳光、气候、生态等自然资源上的优势和产业发展的实际，提出了积极创建湘阴县湘阴城发康养城的目标和设想。 湘阴县城市建设投资有限责任公司投资为14467.18万元，于湘阴县文星镇先锋路原血防站南侧部分用地与原人民医院北侧部分用地建设湘阴城发康养城建设项目。2020年12月9日，湘阴县城市建设投资有限公司取得了湘阴县发展和改革局关于《湘阴城发康养城建设项目》核准的批复（湘阴发改审[2020]188号）。 根据《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（国务院第682号令）、《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部第44号令）及2018年修订版（生态环境部1号令）及国家有关建设项目环境管理规定，本项目属于三十九、卫生111.医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构—中其他（20张床位以下的除外），需编制环境影响报告表。 湘阴县城市建设投资有限责任公司委托北京国环益达环保技术有限公司承担了该项目的环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织相关技术人员进行了现场踏勘、类比调查、收集相关资料，在此基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关环保政策、技术规范及导则的要求，编制了《湘阴城发康养城建设项目环境影响报告表》。 - 项目概况 - 基本情况 - 项目名称：湘阴城发康养城建设项目； - 建设单位：湘阴县城市建设投资有限责任公司； - 建设性质：新建； - 建设地点：湘阴县文星镇先锋路原血防站南侧部分用地与原人民医院北侧部分用地。（112.887060；28.681582）。 - 建设规模 本项目拟建集颐养、医疗、康复、护理为一体的多功能综合性养老机构。项目规划占地10.47亩（其中血防3521.64m2（5.28亩），人民医院3456.95m2（5.19亩）），建设内容主要包括康复中心大楼的改建，新建立体停车与地面停车，院内地面配套建设等。总建筑面积17600.77m2，计容建筑面积17016.87m2 ，不计容建筑面积583.9m2，其中1#立体车库1540m2，2#立体停车库989.08m2，康养城主楼15071.69m2。设计床位350张。 建设内容见表1-1。 表1-1 建设内容一览表 类别; 建筑名称; 主要工程内容; 结构形式; 备注. 主体工程; 负一楼; 附属用房（不计容）583.9m2; 钢筋混凝土结构; 依托已建大楼，内部进行重新装修. 一楼; 含入住服务用房、娱乐用房、社会工作用房、行政办公用房等。1703.8m2. 二楼; 医疗保健用房，1643.3m2（医疗保健用房分为医疗用房和保健用房。医疗用房为老年人提供必要的诊察和治疗功能，包括抢救室、医护办公室、诊疗室、化验室、心电图室、物理治疗室、作业治疗室、特殊看护病房、B超室、公共药房及临终关怀室。）. 三楼～十一楼; 老年人生活用房，每一层均包含起居室、公共配餐间、护理员值班室、服务管理用房等。共11362.59m2. 十二楼; 康复训练用房及治疗中心。362m2. 辅助工程; 停车库; 1#立体停车库1540m2; /; 新建. 2#立体停车库989.08m2; /; 新建. 地面停车位38个; /; 依托. 客户接待区; 建筑面积200m2; /; 依托. 公用工程; 供电; 市政供电; 依托. 供水; 市政供水; 依托. 排水; 市政排水; 依托. 供热供冷; 项目共设置1台2100KW/台燃气真空热水锅炉，用于热水供应；采用集中式多联机空调; 新建. 环保工程; 噪声; 减振、隔声等措施; 新建. 废水治理; 医疗废水：自建污水处理站，处理工艺为：格珊+沉淀池+消毒处理（10t/h）; 新建. 废气治理; 污水处理站恶臭：加盖覆盖，加强周边绿化 备用发电机烟气：烟尘经导排系统通过楼顶排放（排放高度约36m） 锅炉烟气：由排烟竖井引至楼顶排放（排放高度约36m） 食堂餐饮油烟：经油烟净化器处理后经专用油烟管道引至食堂所在楼楼顶排放; 新建. 固废治理; 生活垃圾：设置垃圾桶，定期由环卫部门清理运走； 危险废物：设置1间危废暂存间，位于1楼北侧，面积约50m2，定期委托有资质单位处置; 新建. - 周边情况 项目建设地点位于湘阴县文星镇先锋路原血防站南侧部分用地与原人民医院北侧部分用地。拟建地址北面为血防站，南面为湘阴县原人民医院门诊楼，南面直通先锋路，交通便利。 - 平面布置 根据规划用地将康养城分为康养城大楼（含公共活动用房、医疗保健用房及生活用房）、室外活动场地、绿化用地及配套附属工程。康养城大楼功能分区满足《养老设施建筑设计规范》（GB50867-2013）规范要求，主要把各个空间室按照层划分，采用竖向连接，功能区分明确。 总康养城大楼共12+1F，附近建有1#、2#立体停车库。 负一层主要为设备用房。 第一层主要为行政办公区、接待区及娱乐服务区，为老年人提供文化知识学习和休闲健身交往娱乐的房间，包括活动室、多功能厅等。其中活动室包括阅览室、网络室、棋牌室、书画室、健身室和教室等房间。 第二层为医疗保健区及生活区，医疗保健用房分为医疗用房和保健用房。医疗用房为老年人提供必要的诊察和治疗功能，包括抢救室、医护办公室、诊疗室、化验室、心电图室、物理治疗室、作业治疗室、特殊看护病房、B超室、公共药房及临终关怀室。 第三到十一层为生活用房，生活用房是老年人的生活起居及为其提供各类保障服务的房间，包括居住用房、生活辅助用房和生活服务用房。其中居住用房包括卧室、起居室、休息室、亲情居室；生活辅助用房包括自用卫生间、公用卫生间、公用沐浴间、公用厨房、公共餐厅、自助洗衣间、开水间、护理站、污物间、交往厅；生活服务用房包括老年人专用浴室、理发室等房间。 第十二层为康复训练用房及治疗中心。 户外活动场地位于中心大楼的东南方，面积约为620㎡，满足《养老设施建筑设计规范》要求，冬季向阳、夏季遮萌，并设置健身运动器材和休息座椅，共老年人室外休闲、健身、娱乐等。 - 服务方案 本项目拟建集颐养、医疗、康复、护理为一体的多功能综合性养老机构。一楼主要分为三个部分，分别为接待娱乐服务区、行政办公区（包含入住服务管理等）、医疗保健区。设计床位350个，医疗工作人员35人。日门诊量约15人/天。 - 原辅材料消耗 项目原辅材料消耗见表1-2。 表1-2 工程原辅材料消耗一览表 序 号; 器 材; 年消耗量; 备注. 1; 血常规试剂; 60桶（约1200L）; 检验试剂. 2; 生化仪试剂; 250盒（约10000L）. 3; 尿仪试剂; 120盒（约12000条）. 4; 一次性注射器; 200000付; 医用材料. 5; 一次性输液器; 75000付. 6; 一次性使用输液针头; 23000付. 7; 一次性使用注射针头; 6800付. 8; 纱布; 790000块. 9; 输液贴; 80000张. 10; 无纺布胶袋; 8000卷. 11; PE手套; 1000000套. 12; 一次性口罩; 260000只. 13; 棉签; 9000包. 14; 口服药; /; 医用药材. 15; 各类药材; 2.4万kg. 18; 天然气; 162万m3; 锅炉和食堂. 19; 柴油; 0.5t; 用于柴油发电机. 20; 次氯酸钠粉末; 1t; 污水处理站药剂，固态，25kg袋装. - 主要设备 项目主要设备见表1-3。 表1-3 设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 单位; 数量. 1; 直立床; XYQ-3; 台; 1. 2; 医用智能汽疗仪; JS-809A; 台; 1. 3; 空气波压力治疗仪; XY-K-LC-2; 台; 1. 4; 特定电磁波治疗器; CQG-222B CQG-27AT; 台; 15. 5; 电针仪; SDZ-II HM6805-I; 台; 20. 6; 多体位医用诊疗床; XY-K-SF-5; 台; 1. 7; 数显康复牵引椅; KT- II（龙式椅）; 台; 1. 8; 中医定向透药治疗仪; NPD-5AE; 台; 5. 9; 床单位臭氧消毒机; AJ/CDX-600B; 台; 1. 10; 电脑恒温电蜡疗仪; XYL-II; 台; 1. 11; 射频控温热凝器; R-2000B D1; 台; 1. 12; 便携式心电监护仪; MEC-1000; 台; 1. 13; 离子导入仪; NPD-5AS; 台; 1. 14; 赫尔曼臭氧发生器; Medozon; 台; 1. 15; 肯格王挂式消毒机; YKX/Y; 台; 1. 16; 医用供氧器瓶; 10L; 台; 1. 17; 中医定向透药治疗仪; NPD-5AE; 台; 1. 18; ABS床头柜; 480*480mm; 台; 2. 19; 红外线治疗仪; HW-L-1; 台; 1. 20; 电子针疗仪; SDZ-II型华佗牌; 台; 2. 21; 电子针疗仪; SDZ-II型华佗牌; 台; 6. 22; 脑循环功能障碍治疗仪; LH-9911C; 台; 1. 23; 不锈钢治疗柜; /; 台; 1. 24; 电子针疗仪; SDZ-II型华佗牌; 台; 6. - 公用工程 项目公用工程具体内容如下： - 供水：本项目主要用医护人员和疗养人员生活用水、医疗废水、食堂用水，来自市政管网。 本项目设置350个床位。参照湖南省地方标准《用水定额》（DB43/T388-2020）、《建筑给水排水设计规范（2009年版）》（GB50015-2003）、《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）、《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）。拟建项目用水及排水量详见表1-4。 表1-4 拟建工程给排水汇总一览表 序号; 用水项目; 用水单耗; 规模; 最高日用水量（m3/a）; 排污系数; 排水量（m3/a）. 1; 主楼医疗用水; 300L/床·d; 350床; 38325; 0.9; 34492.5. 2; 医护工作人员用水; 38m3/人·a; 35人; 1330; 0.9; 1197. 3; 食堂用水; 22.9m3/m2·a; 120m2; 2748; 0.9; 2473.2. 合计; /; /; 42403; /; 38162.7. 注：①按照《医院污水处理技术指南》（环发[2003]197号）中2.2章节指出，设备一般的医院或100-499张床位的医院，医院污水排放量日变化系数按照2.2-2.5计算，本项目床位350张，日变化系数按照2.2计算，则医疗废水最大产生量为75883.5m3/a（207.9m3/d）。 - 排水：医疗废水、生活污水和食堂含油废水经化粪池预处理后进入污水处理站，经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准后排入市政污水管网，再由先锋路排水管道排入湘阴县第一污水处厂，经处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2016）中一级标准A类后排入湘江。 - 供电：本项目供电电源由市政电网供。 - 劳动定员 项目劳动定员50人，其中管理人员5人，医疗人员35人，食堂及办公人员15人，年工作天数365天。 - 依托关系一览表 项目利用原博爱楼，依托关系见下表。 表 1-5 依托关系一览表 序号; 工程内容; 依托关系; 可行性. 1; 建筑; 使用现有楼房; 楼房已建成，只进行过简单装修，可依托. 2; 供电; 依托现有供电系统; 已建成，可依托. 3; 供水; 依托现有供水系统; 已建成，可依托. - 环境评价工作等级一览表 表1-6环境评价工作等级一览表 评价内容; 评价依据. 地下水环境评价工作等级; 根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ964-2018）中，本项目属于Ⅳ类项目，可不开展地下水评价. 地表水环境评价工作等级; 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目废水排入污水处理厂，属于间接排放，地表水评价等级为三级B. 土壤环境评价工作等级; 根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）附录A，项目属于三十九、卫生111.医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构—中其他，属于Ⅳ类项目，可不开展土壤评价. 大气环境评价工作等级; 根据依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，本项目大气环境影响评价工作等级为三级. 环境风险分析; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）风险评价等级判据，本项目环境风险潜势为Ⅰ，只需要简单分析. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目使用原血防站南侧部分用地与原人民医院北侧部分用地。延用原人民医院北侧大楼作为本项目主楼，根据现场勘测可知，目前，原人民医院北侧大楼已搬空，周边为空地，不存在原有污染问题。 |  |  |  |  |  |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1、地理位置 湘阴位于湖南省东北部、居湘、资两水尾间，濒南洞庭湖。东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县，北抵沅江市、届原行政区，介于东经112930'- 113902', 北纬830--29903之间。南北长61公里，东西宽51.3公里，面积1581.5平方公里，距益阳市区仅50公里，岳阳市区110公里，经长湘公路至长沙仅45公里，交通十分便利。 本项目位于项目建设选址点位于湘阴县文星镇先锋路原血防站南侧部分用地与原人民医院北侧部分用地（东经112.942961，北纬28.348309），北面为血防站，南面为原人民医院的门诊楼，南面有路直通先锋路。具体位置见附图1。 2、地形、地貌、地质 湘阴地块属新华夏构造体系的第二隆地带。地貌呈低山、岗地、平原三种形态，地势东南高，西北低位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵海拔552.4米，最低处濠河口河底低于黄海水平面43米。滨湖平原多呈块状分布，地处湘江大断裂带，构成低山、岗地:西盘下切，形成滨湖平原，除天江河湖泊及其它水面,滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11平方公里，占全县总面积的44.4%，岗地古13.59%，低山占1.51% 3、气象气候 湘阴位处中业热带向北亚热带过渡的李风气候区，四季分明，湿润多雨，年平均气温为17C，年均降雨量为1390mm年均相对湿度为8137%，常年主导风向为北风，占34%，夏季主导风为南风和偏南风，年均风速2.90ms.具有春温变幅大，初夏雨水多，伏秋天热易早，冬季严寒不多的特点。 4、水文 区域地表水发达，主要水系有洋沙湖、白水江、资江、湘江，其中较大水域主要为湘江，发源于广西海洋山，全长约856km,湘江湘阴段水面宽500 1000m 水深2.5~3.5米，水力波度0.102%，多年平均流量1780 m'/s.历年最大流量20200 m/s.枯水流量101 m/s.最高水位44.59m.最低水位27.83m.平均水位34m.年均流速0.2Sm's,年均总径流量644亿m'。本项目位于湘江东侧，距离湘江380m. 5、植被与生物多样性 项目所在地自然条件较优越，植被主婴为以粮食作物(水稻为主)和经济作物(油菜、玉米、莲子、藕)为主的农业栽培植被及庭院林、防护林，如人工杨树、杉、桃、梨等，一般分布在庭前屋后:粮食作物主要有水稍等:经济作物有油菜、玉米、莲子、藕、蔬菜、瓜果等:天然植被主要是荒坡地上的回头青，马夜草、芦苇、茅教等。 项目施工区及周国影响区域，陆生动物主要以人工养殖的家际、家禽为主，由于该区属于乡镇地区，人为活动频繁，野生动物尤其是大型野生动物生存环境受到破坏，因此野生动物的活动踪迹较少，无重要珍稻野生动物分布，家所家禽共有50多种，包括猪、牛、鸡、鸭、羊、狗、猫等。 经现场踏勘，评价范围内未发现珍稀濒危动植物，无自然保护区，无需要保护的古文化、文物遗址。 6、区域环境功能区划 本项目所在地环境功能属性见下表2-1。 表2-1 项目所在区域环境功能区划一览表 序号; 类别; 功能属性及执行标准. 1; 环境空气质量功能区; 二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单中二级标准. 2; 声环境功能区; 2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类环境声限值，. 3; 水环境功能区; 湘江洋沙湖WI、乌龙咀W2二个断面，同时测量流速、量等水文状况。两个断面均为渔业用水水城，执行《地表水环境质量标准(GB3838-2002)》中Ⅲ类标准. 4; 是否为基本农田保护区; 否. 5; 是否为森林公园; 否. 6; 是否为风景名胜区; 否. 7; 是否为生态功能保护区; 否. 8; 是否为水土流失重点防治区; 否. 9; 是否为沙化地封禁保护区; 否. 10; 是否为珍稀动植物栖息地; 否. 11; 是否为重点文物保护单位; 否. 12; 是否涉及三河、三湖、两控区; 是（两控区）. 13; 是否为重要湿地及地质公园; 否. 14; 是否属于饮用水源保护区; 否. 15; 是否为人口密集区; 是.

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境）： 1、环境空气质量现状 依据《湘阴县环境空气质量功能区划》，项目所在区域执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或生态环境主管部门发布的平均基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论”，基本因子采用岳阳市生态环境局湘阴县分局发布的湘阴县环境空气质量情况进行评价。 根据2019年湘阴县环境空气质量公告中湘阴县环境空气质量数据（如下表所示），湘阴县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 2019年区域空气质量现状评价表 所在 区域; 监测项目; 年评价指标; 现状浓度 （ug/m3）; 标准值 （ug/m3）; 超标倍数; 是否达标. 湘阴县; SO2; 年平均质量浓度; 5.67; 60; 0; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 23.00; 40; 0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 54.42; 70; 0; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 39.33; 35; 0.15; 不达标. CO; 95百分位数日平均质量浓度; 1.04; 4000; 0; 达标. O3; 90百分位数最大8小时平均质量浓度; 101.67; 160; 0; 达标. 由上表可知，湘阴县PM2.5出现超标，超标倍数为0.15，项目所在区域为环境空气质量不达标区。 根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》和《岳阳市洞庭湖生态环境专项整治三年行动实施方案（2018—2020年）》，湘阴县近期采取产业和能源结构调整措施、大气污染治理的措施等一系列措施，湘阴县环境空气质量将稍有改善。 2、水环境质量现状 为了解本项目周边水环境质量现状，本评价引用湘阴县环境监测站2018年对洋沙湖断面和2019年12月对乌龙嘴断面的常规水质监测数据。根据《湖南省主要水系地表水环境功能区划》，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准。 监测数据见下表： 表3-2 地表水环境监测结果统计表(除pH无量纲外，其余单位：mg/L) 监测点位; 监测项目; 单位; 监测结果; 标准值; 是否达标. 左; 中; 右; 均值. 洋沙湖断面; PH; 无量纲; 6.8; 7.12; 7.08; 6.98-7.12; 6-9; 是. D; mg/L; 5.76; 5.61; 5.84; 5.74; ≧5; 是. CODcr; mg/L; 13.6; 13.1; 13.4; 13.4; ≦20; 是. BOD5; mg/L; 2.72; 2.62; 2.68; 2.67; ≦4; 是. 氨氮; mg/L; 0.535; 0.486; 0.429; 0.517; ≦1; 是. 总磷; mg/L; 0.092; 0.076; 0.083; 0.084; ≦0.2; 是. 六价铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≦0.05; 是. 氰化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≦0.2; 是. 挥发酚; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≦0.005; 是. 石油类; mg/L; 0.02; 0.03; 0.0; 0.02; ≦0.005; 是. 硫化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≦0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 2200; 2200; 2800; 2400; ≦10000; 是. 乌龙嘴断面; PH; 无量纲; 7.65; 7.58; 7.62; 7.58-7.65; 6-9; 是. D; mg/L; 5.9; 5.7; 6.4; 6.0; ≧5; 是. CODcr; mg/L; 15; 12; 14; 14; ≦20; 是. BOD5; mg/L; 2.4; 2.1; 2.3; 2.3; ≦4; 是. 氨氮; mg/L; 0.33; 0.28; 0.24; 0.28; ≦1; 是. 总磷; mg/L; 0.02; 0.02; 0.01; 0.02; ≦0.2; 是. 六价铬; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≦0.05; 是. 氰化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≦0.2; 是. 挥发酚; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≦0.005; 是. 石油类; mg/L; ND; 0.02; 0.01; 0.01; ≦0.005; 是. 硫化物; mg/L; ND; ND; ND; ND; ≦0.2; 是. 粪大肠菌群; 个/L; 9200; 5400; 9200; 7933; ≦10000; 是. 从上表水环境质量监测统计评价数据分析，各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，满足相应的水功能区划要求，湘江水质现状情况良好。 3、声环境质量现状 本评价引用2020年11月18日-2020年11月19日对项目地声环境项目厂界和敏感点进行现场监测，按昼间（6:00-22:00）夜间（22:00-次日6:00）各监测一次，各监测点每次监测时长为10min。 （1）评价标准 本项目厂界执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准 （2）监测结果分析及结论 各监测点的环境噪声监测值详见表3-3。 表3-3 噪声现状监测结果（单位：dB） 检测点位; 检测结果Leq，db（A）; 标准限值dB（A）. 2020.12.1; 2020.12.2. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. N1老院边界东侧外; 53.7; 46.5; 54.3; 45.4; 60; 50. N2老院边界南侧外; 54.2; 44.3; 53.9; 45.3; 60; 50. N3老院边界西侧外; 53.6; 45.7; 54.1; 44.5; 60; 50. N4老院边界北侧外; 54.5; 46.0; 53.8; 45.6; 60; 50. N5老院边界东侧外; 55.6; 46.1; 56.0; 45.5; 60; 50. N6老院边界南侧外; 56.2; 44.9; 55.7; 44.2; 60; 50. N7老院边界西侧外; 56.7; 45.7; 55.6; 44.9; 60; 50. N8老院边界北侧外; 56.5; 45.8; 56.1; 46.0; 60; 50. 备注：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值. 由监测结果表明，厂界外昼夜噪声均不存在超标情况，该项目所在区域声环境质量为达标区域。 四、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构—中“其他”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类，无需进行土壤评价。 五、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域为已建厂房，周边总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于湘阴县。本次评价根据周围居民分布、污染特征等确定环境保护目标，根据现场调查和评价范围，确定建设项目环境保护目标详见表3-4。 表3-4 环境空气保护目标一览表 名称; 坐标; 保护对象; 保护 内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界最近距离. X; Y. 鸿兴家园; 427192.17054; 12550380.7328; 住宅; 64户; 二类区; 北; 95m. 惠安小区; 427177.037; 12550502.334; 住宅; 160户; 二类区; 北; 129m. 滨江茗苑; 427243.669293; 12550228.884; 住宅; 200户; 二类区; 西; 86m. 左宗棠中学; 427306.0314; 12550801.2475; 学校; 师生约2200人; 二类区; 东南; 220m. 佳缘小区; 427072.3254; 12550777.095; 住宅; 368户; 二类区; 东北; 205m. 表3-5 项目环境保护目标表 环境要素; 环境敏感点; 方位; 最近距离（m）; 功能规模; 环境保护区域标准. 声环境; 鸿兴家园; 北; 95; 64户，160人; 《声环境质量标准》GB3096-2008，2类. 惠安小区; 北; 129; 160户，250人. 滨江茗苑; 西; 86; 200户，600人. 水环境; 东湖; 南; 800; 景观娱乐用水; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准. 湘江; 西; 380; 渔业用水. 生态环境; 项目所在地四周植被; 水土保持、保护生态系统的稳定性; 维护自然生态环境和自然环境资源；保障湿地生态系统和生物多样性.

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | （1）水环境：执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 表4-1 地表水环境质量标准（GB3838-2002）(摘录)单位：mg/L，pH无量纲 污染物名称; PH; 溶解氧≧; BOD5 ≦; CODCr ≦; 氨氮≦; 总磷≦; 石油类≦; LAS ≦; 粪大肠菌群（个/L）≦. 浓度 限值; 6~9; 5; 4; 20; 1.0; 0.2; 0.05; 0.2; 1.0. （2）大气环境：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-2 环境空气质量标准（GB3095-2012）(摘录) 单位：μɡ/m3 序号; 项 目; 浓度限值; 标准来源. 年平均; 日平均; 小时平均. 1; SO2; 60; 150; 500; 环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准. 2; NO2; 40; 80; 200. 3; CO; /; 4; 10. 4; PM10; 70; 150; /. 5; PM2.5; 35; 75; /. 6; O3; /; 160（日最大8小时平均）; 200. （3）声环境：执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。 表4-3《声环境质量标准》(GB3096-2008) （摘录） Leq：dB（A） 类别; 昼间; 夜间; 适用区域. 2类; 60; 50; 以商业金融，集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、废水 医疗废水经污水处理设施处理后与生活污水和餐厨用水经隔油池、化粪池处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准，再通过市政管网进入湘阴县第一污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的A类标准后，最终汇入湘江。 表 4-4 项目营运期废水执行标准 单位：mg/L pH无量纲 粪大肠菌群：mpn/L 污染因子; pH; CODCr; BOD5; NH3-N; 悬浮物（SS）; 粪大肠菌群（mpn/L）. 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准; 6-9; ≦250; ≤100; /; ≤60; ≤5000. 《城镇污水处理厂污染物排放标准（GB18918-2002）》中一级标准的A类标准; 6-9; ≦50; ≦10; ≦8; ≦10; ≦1000. 2、废气 运营期食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）标准限值；备用发电机排放尾气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；锅炉产生的烟尘、二氧化硫、氮氧化物执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准；废水处理站恶臭污染物厂界排放执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3限值要求。 表4-5 大气污染物综合排放标准 序号; 污染物; 最高允许排放浓度(mg/m3); 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 1; 二氧化硫; 550; 周界外浓度最高点; 0.40. 2; 氮氧化物; 240; 0.12. 3; 颗粒物; 120; 1.0. 表4-6 油烟最高允许排放浓度和油烟净化设施最低去除效率 规 模; 大 型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 85. 表4-7 污水处理站周边大气污染物最高允许浓度 序号; 控制项目; 标准值. 1; 氨（mg/m3）; 1.0. 2; 硫化氢（mg/m3）; 0.03. 3; 臭气浓度（无量纲）; 10. 表4-8 锅炉大气污染物排放标准（GB13271-2014） 序号; 污染物项目; 燃气锅炉限值. 1; 烟尘（mg/m3）; 20. 2; 二氧化硫（mg/m3）; 50. 3; 氮氧化物（mg/m3）; 200. 3、噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 表4-9 噪声执行标准 类别; 标准限值dB（A）; 标准限值来源. 昼间; 夜间. 施工期噪声; 70; 55; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）表1标准. 营运期噪声; 60; 50; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 4、固废 一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单要求；生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修改版）。 |
| 总量控制指标 | / |

# 五、建设项目工程分析

- 工艺流程简述 - 施工期 项目楼房已建成，只进行简单装修，不进行土建工程。在施工的各个阶段都将产生废气、废水、噪声和固体废物，施工期流程如图5-1所示。 图5-1 施工期工艺流程及产污环节图 - 营运期 项目营运期工艺流程及产污环节见下图5-2。 图5-2 项目营运期工艺流程及产污环节图 本项目运营期产排污环节如下图 图5-3 项目营运期产污环节图 二、施工期污染分析 本项目为新建项目。根据现场调查及企业提供的资料可知，建设单位利用现有楼房场地；施工期只进行设备安装和简单改造，产生污染主要为设备安装噪声等，因此本项目无相关土建项目。 （1）废水：建设时期的废水主要来自于建筑施工废水和施工人员的生活污水（包括粪便污水、清洗污水等），经化粪池处理后进入湘阴县第一污水处理厂进行处理。 （2）噪声：项目施工噪声主要来自电钻、墙体敲打等过程产生的机械噪声，其源强在70~95dB之间，噪声具有间歇性。 （3）废气：项目施工过程中造成大气污染的主要产生源有：施工设备燃油产生的废气；施工建筑材料的装卸、运输、堆砌过程以及运输过程中造成扬尘等。 （4）固体废物：项目施工过程中产生的固体废物主要是施工人员的生活垃圾和建筑垃圾等，生活垃圾交由当地环卫部门统一收集处置，建筑垃圾用于周边工地的“三通一平”。 施工期只进行设备安装和简单改造，产生污染主要为设备安装噪声等，施工期短，影响较小，随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 三、营运期污染分析 - 营运期水污染源分析 本项目所用水水源为市政自来水，水质符合《生活饮用水卫生标准》。营运期废水主要是医疗用水、员工和疗养人员生活污水。 本项目建成后，项目废水可分为诊疗废水和生活污水，本项目排放的医疗废水量为38162.7t/a，参考环境保护部发布的《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中提供的医院污水水质，见表5-4。 表54 医院污水水质参考值 项 目; CODCr（mg/L）; SS（mg/L）; NH3-N（mg/L）; 粪大肠菌群数（个/L）. 污水浓度范围; 150～300; 40～120; 10～50; 1.0×106～3.0×108. 平均值; 250; 80; 30; 1.6×108. 本项目评价水中各污染物水质取其平均值计算，则本项目医疗废水污染物排放量分别为CODCr：9.54 t/a，SS：3.053t/a，NH3-N：1.144t/a，粪大肠菌群数：6.1×1012个/a。 本项目医疗废水经化粪池+沉淀处理+消毒处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准标准限值后，纳入市政污水管网，送污水处理厂统一处理。 2、营运期气污染源分析 项目营运期产生的废气主要包括污水处理站废气、备用发电机尾气、食堂、餐厅烹饪过程产生的油烟废气、锅炉废气。 （1）污水处理站废气 本项目污水处理站位于项目西侧，污水处理站废水收集后有一定的臭气，同时各类医疗废水也含有一定的病菌，废水处理过程中会产生少量甲烷、氨气、硫化氢等，这些物质都会引起恶臭。恶臭污染物指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质， 是一个感官性指标。本项目恶臭污染源主要为污水处理站散发出来的恶臭气体，气体主要成分为氨、硫化氢，属于无组织排放。根据有关资料，废气在各处理单元的排污系数通过单位时间内单位面积散发量来表示，格栅池NH3和H2S的排放系数为0.61mg/s.m2和1.068×10-3mg/s.m2，生化池和沉淀池NH3和H2S的排放系数为0.52mg/s.m2和1.091×10-3mg/s.m2。根据污水处理设施的设计规模计算得到一般情况下废气排放状况见表5-5。 表5-5 医疗机构污水处理站废气排放估算 项目; 格栅池; 沉淀池; 合计. 构筑物面积（m2）; 1; 40; 41. NH3; 排污系数（mg/s.m2）; 0.61; 0.52; —. 排放速率(mg/s); 0.61; 20.8; —. H2S; 排污系数（mg/s.m2）; 1.068×10-3; 1.091×10-3; —. 排放速率(mg/s); 0.001; 0.044; —. 由上表可知，污水处理站H2S产生量为0.000385kg/h，NH3为0.184kg/h。污水处理站加盖密闭，周边加强绿化。 （2）备用发电机废气 本项目拟设备用柴油发电机1台，额定功率1000KW，用于意外断电时急诊、手术、电梯及消防用电。发电机运行时会产生SO2、CO、NOx、烟尘等污染物。本项目发电机房位于地下室设备房内，发电机房采用机械送、排风的形式，以使房内保持良好的通风性。为保证发电机处于良好备用状态，每2周试机1次，每次运行约30分钟，全年试机运行共约15小时；另外突发停电运行时长以10h/a计，则发电机全年运行时间约25小时。根据发电机功率，可知年发电量为25000度，每度电消耗柴油198g，年柴油消耗量约4950kg。 参照《社会区域类环境影响评价》（中国环境科学出版社，2007年8月版）有关燃料的污染物排放因子，计算得到备用发电机废气排放源强见表5-6。 表5-6 备用发电机废气污染物源强表 燃料 类别; 年用量; 污染产生情况. 污染物; 排污系数 （kg/t油）; 产生量（kg/a）. 轻质 柴油; 4950kg; SO2; 2.24; 11.09. CO; 0.78; 3.86. NOX; 2.92; 14.45. PM10; 0.31; 1.53. （3） 油烟废气 本项目设一个食堂，食堂烹饪时产生的油烟主要是食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质及其加热分解或裂解产物。服务人数约400人，则油烟产生量为0.12kg/d（43.8kg/a），拟采取集气罩+油烟净化器处理后由专用油烟管道引至楼顶高空排放，风量按5000m3/h，则油烟的产生浓度为4mg/m3，处理效率按60%计算，则油烟经油烟净化器处理后排放浓度为1.6mg/m3，排放量为17.52kg/a。 （4）锅炉废气 本项目选用1台2100KW/台的燃气真空锅炉，燃气耗量222.2Nm3/h。预计锅炉每天使用10h，则燃气锅炉需用天然气总量为162万Nm3/a。根据《环境保护实用数据手册》表2-63中天然气燃烧产生污染物的产物系数可知，天燃气燃烧各污染物产生系数为：SO2 1.0kg/万m3、NOX6.3 kg/万m3、烟尘2.4kg/万m3，烟气量由天燃气燃烧理论烟气量计算。具体见表5-7。 表5-7 燃料废气及其污染物产生量 原料; 污染物指标; 产污系数; 产生量; 产生浓度. 天燃气; 烟气量; 12.1m3/m3•原料; 1960.2万m3/a; ——. 烟尘; 2.4kg/万m3•原料; 388.8kg/a; 19.81mg/m3. SO2; 1.0kg/万m3•原料; 162kg/a; 8.26mg/m3. NOX; 6.3kg/万m3•原料; 1020.6kg/a; 52.07mg/m3. 3、噪声 本项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、各科室和卫生间的排风扇、空调主机等设备运行噪声以及就诊人员产生的社会噪声，主要噪声源强见表5-8。 表5-8 主要设备噪声一览表 序号; 噪声设备; 噪声特性; 数量; 噪声值(1m处) dB(A); 位置. 1; 锅炉; 连续; 1; 80; 锅炉房. 2; 水泵; 连续; /; 85; 水泵房. 3; 备用柴油发电机; 间歇; 1; 90; 柴油发电机房. 4; 空调机组; 连续; 4; 85; 设备房. 5; 人员活动; 间歇; /; 65; /. 4、固体废物 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、医用玻璃(一次性塑料)和输液瓶(袋)、医疗废物、污水处理站污泥和食堂餐厨垃圾。 项目生活垃圾主要来自疗养病人及医务工作人员工作生活。项目共设置350张床位，生活垃圾产生量按每病床每日1.0kg计，则产生生活垃圾0.35t/d，办公人员每日产生生活垃圾按0.5kg计，医务工作人员35人，则产生生活垃圾0.0175t/d。则生活垃圾产生量为0.3675t/d（134.14t/a）。 医用玻璃(一次性塑料)和输液瓶(袋)属于一般工业固废，根据建设单位提供的资料，医用玻璃(一次性塑料)和输液瓶(袋)产生量约为 0.39t/a，建设单位应将医用玻璃(一次性塑料)和输液瓶(袋)进行规范管理、分类、储存，不得混入医疗废物、生活垃圾及任何包装材料。该类固废集中收集后委托有资质单位回收处理。 医疗废物主要包括感染性废物（沙布、棉球、棉签等各类受污染的纤维制品）、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（废弃的药品、废弃的疫苗、血液制品等）、化学性废物（废化学试剂、废消毒剂、废弃的汞血压计、汞温度计等），根据建设单位提供的资料，医疗废物产生量约为 1.2t/a，应采用专用医疗废物收集桶进行分类收集，在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷，并定期交由有资质的单位处理。根据《医疗废物集中处置技术规范》（试行），为了防止医疗废物在暂存间内腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。医疗废物确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于 25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 48 小时。为了抑制细菌的生长和繁殖，建议在医疗固废暂存间内设置空调，保持暂存间内温度维持在较低的温度，防止在高温季节和非正常工况（未及时清运处置）时，各类医疗废物腐烂变质并产生高传染性细菌，并有效防止高致病性细菌的传播，为防止病菌传染，规定闲杂人员禁止进入。 本项目污水处理站为小型污水处理设施，项目废水量小，剩余的污泥很少， 污水处理站污泥属于危险废物，需签订危险废物委托处置协议，交由有资质的单位处理。根据建设单位提供的资料，污水处理站污泥年产生量约为 0.1t/a。 食堂餐厨垃圾：本项目在食堂就餐员工约 400人，根据建设单位提供的资料，食堂餐厨垃圾产生量为 1.2t/a。本项目餐厨垃圾与生活垃圾分开处理，餐厨垃圾由食堂工作人员每天集中收集，暂存于符合标准的餐厨垃圾专用收集容器交由有资质处理能力的单位进行处理。 采取上述措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响很小

- 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 时段 | 项目 | 污染源 | 污染物 | 产生量 |  | 产生浓度 |  | 排放量 | 排放浓度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 废水 | 医疗废水（38162.7t/a） | COD | 9.54t/a |  | 250mg/L |  | 9.54t/a | 250mg/L |
|  |  |  | SS | 3.053t/a |  | 80mg/L |  | 2.29t/a | 60mg/L |
|  |  |  | NH3-N | 1.144t/a |  | 30 mg/L |  | — | — |
|  |  |  | 粪大肠菌群 | 6.1×1012个/a |  | 1.6×108个/L |  | 1.9×106个/a | 5000个/L |
|  | 大气 | 备用柴油发电机房 | SO2 | 11.09kg/a |  | —— |  | 11.09kg/a | —— |
|  |  |  | NOx | 14.45kg/a |  | —— |  | 14.45kg/a | —— |
|  |  |  | 烟尘 | 1.53kg/a |  | —— |  | 1.53kg/a | —— |
|  |  |  | CO | 3.86kg/a |  | —— |  | 3.86kg/a | —— |
|  |  | 锅炉房 | SO2 | 162kg/a |  | 8.26mg/m3 |  | 162kg/a | 8.26mg/m3 |
|  |  |  | NOx | 1020.6kg/a |  | 52.07mg/m3 |  | 1020.6kg/a | 52.07mg/m3 |
|  |  |  | 烟尘 | 388.8kg/a |  | 19.81mg/m3 |  | 388.8kg/a | 19.81mg/m3 |
|  |  | 餐饮油烟 |  | 43.8kg/a |  | 4mg/m3 |  | 17.52kg/a | 1.6mg/m3 |
|  |  | 污水处理站臭气 | NH3 | 1.6t/a |  | 0.184kg/h |  | 少量，无组织排放 |  |
|  |  |  | H2S | 3.37kg/a |  | 0.000385kg/h |  |  |  |
|  | 噪声 | 水泵、空调机组等 | 噪声 | 55-90(dB(A)) |  |  |  | 50～60(dB(A)) |  |
|  | 固废 | 生活固废 | 生活垃圾 |  | 134.14t/a |  | 其中餐厨垃圾交有资质单位处置，其他生活垃圾送生活垃圾填埋处理 |  |  |
|  |  | 一般固废 | 玻璃、一次性塑料输液瓶(袋) |  | 0.39t/a |  | 交由相关单位回收处理 |  |  |
|  |  | 医疗废物 | 医疗废物 |  | 1.2t/a |  | 由危废暂存间暂存收集后交由有资质单位处理 |  |  |
|  |  |  | 污水处理站污泥 |  | 0.1t/a |  | 经漂白粉消毒后交由有资质单位处理 |  |  |
| 生态保护措施及预期效果 项目不需新征用地，不涉及土建工程，对生态环境影响甚微。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 环境影响分析

- 施工期环境影响简要分析 项目场地已完成平整，使用楼房已建成，施工期主要为简单装修及设备安装和修建地面立体停车场等。本项目施工期较短，施工期产生的各种污染物对环境的影响是暂时的，随着施工期结束，影响随之消失，而且在采取污染防治措施后对周围环境及敏感点的影响较小。 1.施工期水环境影响分析 （一）施工期生活污水 施工期生活污水产生量48m3，施工期主要污染物浓度及产生量为COD：300mg/L，15.2kg；BOD5：200mg/L，7.6kg；SS：200mg/L，7.6kg；NH3-N：35mg/L，4.2kg。由于生活污水水质简单，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入市政管网，对环境影响较小。 （二）施工废水 项目施工废水中主要污染物为水泥、沙子、块状垃圾等杂质，项目施工量不大，产生废水较少，施工废水经已建成沉淀池处理后，施工时应及时将建筑垃圾运至有关部门指定的地点处置，可避免水冲刷而产生的废水。 2.施工期大气环境影响分析 项目施工期产生的废气主要为装修、建筑材料运输、装卸过程中产生的扬尘，建筑材料运输车辆产生的汽车尾气等。因项目施工期较短，施工面较窄，对环境影响较小。为了控制施工扬尘的影响范围，本次环评建议建设单位采取切实有效的措施： - 项目施工期间建设单位应重视施工扬尘治理，注意落实洒水抑尘、裸露土地及时覆盖防尘网等相应的降尘措施管理： - 建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；运输车辆加蓬盖，且离开装、卸场地前应先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面； - 作业区施工处设立施工围挡、作业面洒水抑尘、粉状物料室内堆放、在项目南侧布设防风抑尘网等，尽可能将施工扬尘影响控制在施工场地范围内，尤其减少施工期扬尘对周边居民的影响。 在采取以上污染防治措施后，施工期产生的废气对环境影响不大。 3.施工期声环境影响分析 施工期噪声主要是施工现场的切割机、打磨机、手电刨、冲击钻、电锯、砂轮锯、电锤等各类机械设备噪声以及物料运输造成的交通噪声，其中各单体机械设备的声源声级一般均高于70dB(A)，最高设备声源可达100dB(A)，交通噪声可达到75dB(A)。施工噪声对敏感点会产生一定不利影响。 为了减轻施工期噪声对环境的影响，尤其是对周边居民的影响，建议： - 加强施工管理，合理安排施工作业时间；夜间不得进行施工作业。 - 选用低噪声施工机械，在高噪声设备周围必须设置掩蔽场，且尽量把施工机械安置在居民一侧，以减小对居民的影响。 - 合理压缩汽车数量及行车密度，厂区内限制车速和禁止鸣笛。 - 在项目厂界四周设置围挡，对噪声进行阻隔。 - 如需夜间施工，施工单位必须持有关主管部门的证明向当地环境保护部门登记备案，并于连续施工之日前1天公告附近居民和单位。 施工单位在施工期采取上述措施后，一定程度将减少施工噪声的影响程度，这种影响属短期影响，随着施工的结束而结束。 4.施工期固体废物的影响分析 （一）建筑垃圾 施工阶段产生的建筑垃圾主要有碎砖渣、金属、木材产生的废料、各种包装材料和其他废弃物等。 建筑垃圾堆放不仅影响区域景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，为避免此类问题的出现，对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理。施工建筑垃圾主要成分是碎石、泥土、混凝土、钢筋头、废铁皮等，具有成分简单、数量大的特点。因此，应将可回收的废品进行分类收集后卖给废品公司，其他建筑垃圾在厂区内平衡，无需外运处理。 - 生活垃圾 施工人员产生的生活垃圾主要以有机类废物为主，主要包括易拉罐、矿泉水瓶、塑料袋、一次性饭盒、剩余食品等。由于这些生活垃圾的污染物含量很高，如处置不当，将会影响景观，散发恶臭，对周围环境造成不良影响。施工人员的生活垃圾送附近垃圾收集点，并由环卫部门定时清运。 5.生态环境影响分析 本项目只修建两个立体停车场，其余工程均在已建好的楼房内进行，对周边生态环境影响较小。 - 营运期环境影响分析及污染防治措施 1、地表水环境影响分析 ①污水性质简析：本项目为疗养院，不产生特种医疗废水，医护人员用水、就诊人员用水、住院病房用水以及清洁用水等过程产生的污水，其污染物的种类和含量大体相似，可生化性较好，具备合并处理的基础条件。 ②废水处理工艺：由于本项目废水水质较简单，建设方拟采取《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中推荐的处理工艺，食堂含油废水经油水分离器预处理、生活污水经化粪池预处理后同医疗废水经格珊+沉淀池+消毒处理（废水处理能力为10m3/h）达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准限值后，纳入市政污水管网，送污水处理厂统一处理。废水处理工艺流程图详见下图。 本项目所在区域属于湘阴县第一污水处理厂纳污范围，湘阴县第一污水处理厂现状处理规模为4万m3/d，出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。本项目外排水依托湘阴县第一污水处理厂可以得到有效处置，对湘江下游水质影响轻微。 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）可知，本项目属于水污染影响型建设项目，本项目废水仅为生活污水，通过间接排放的方式进入地表水，对照下表确定本项目评价等级为三级B，仅针对其进行可行性分析。 表7-1 水污染影响型建设项目评价等级判定表 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量系数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200且W＜6000. 三级B; 间接排放; —. - 生活污水依托湘阴县第一污水处理厂可行性分析 湘阴县第一污水处理厂建设位于湘阴县文星镇西湖，主要承担湘阴县城市生活污水处理，已建成并投入运行的第一污水处理厂建设规模为4万吨/日，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准。2017年进行提标改造，提标改造的近期规模为5万m3/d， 本项目污水产生量为104.55m3/d，占湘阴县第一污水处理厂处理能力的0.02%，不会对污水处理厂造成水量冲击，且污水经厂区内自建污水处理站处理后可达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中的预处理排放标准及符合湘阴县第一污水处理厂的进水要求。 2、大气环境影响分析 2.1 项目大气污染因子分析 评价等级的确定： 本项目废气污染物为SO2、NO2、PM10。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ⑴Pmax及D10%的确定 按《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=Ci/COi×100% 式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，100%； Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3； Coi——第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3。一般选用GB3095中1h平均质量浓度的二级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值。 环境空气评价工作等级判断标准见下表7-2。 表7-2 环境空气评价工作等级判据一览表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级; Pmax≥10%. 二级; 1%≤Pmax＜10%. 三级; Pmax＜1%. ⑵污染物评价标准 本项目污染物估算模式评价标准按照《环境影响评价技术导则――大气环境）》（HJ2.2-2018）要求，选取GB3095-2012中1h平均质量浓度的二级浓度限值，对于仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算1h平均质量浓度限值，具体估算标准值见表7-3。 表7-3 污染物估算模式评价标准（小时浓度） 污染物名称; 估算标准值（µg/m3）; 标准来源. SO2; 500; GB3095-2012小时浓度二级标准. NOX; 250. PM10; 450; GB3095-2012日均浓度二级标准3倍. H2S; 一小时; 《环境影响评价技术导则-大气环境》 HJ 2.2-2018 附录D. NH3; 一小时. ⑶估算模型参数选择 表7-4 估算模型参数一览表 参数; 取值. 城市/农村选项; 城市/农村; 城市. 人口数（城市选项时）; /. 最高环境温度/ ℃; 38. 最低环境温度/ ℃; -1. 土地利用类型; 城市. 区域湿度条件; 湿润气候. 是否考虑地形; 考虑地形; □是 ■否. 地形数据分辨率 / m; 90. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; □是 ■否. 岸线距离/ km; /. 岸线方向/ °; /. ⑷项目排放源参数 表7-5 点源参数一览表 编号; 名称; 排气筒高度/m; 排气筒出口内径/m; 烟气量/（m3/h）; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 排放工况; 污染物排放速率/(kg/h). SO2; NOX; PM10. 1; 锅炉排气筒; 36; 0.25; 6000; 45; 3650; 正常; 0.044; 0.28; 0.106. 表7-6 项目面源参数表 污染源; 污染物; 排放速率（kg/h）; 源高（m）; 长度（m）; 宽度（m）. 污水处理站; H2S; 0.000385; 1.5; 15; 20. NH3; 0.184. ⑸各主要污染源估算结果如下表所示： 表7-7主要污染源估算模型计算结果表 污染源; Pmax（%）; 最大落地浓度距离（m）; 评价等级. 面源; 污水处理站; H2S; 0.82; 10; 三级. NH3; 0.74; 10; 三级. 点源; 锅炉排气筒; SO2; 0.05; 25; 三级. NO2; 0.07; 25; 三级. PM10; 0.25; 25; 三级. 由上述估算结果可知本项目最大占标率0.82%，确定本项目大气评价等级为三级。不需设置大气环境影响评价范围，不进行进一步预测评价，也不进行大气环境防护距离的计算。 3、声环境影响分析及污染防治措施 3.1 噪声影响分析 项目厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准， （2）噪声预测模式 拟建项目各种设备在运行时产生的噪声，通过所在项目建筑物（或围护结构）的屏蔽效应、声源至受声点的距离衰减以及空气吸收衰减后，到达受声点，受声点噪声值的预测应考虑以上三个主要因素。根据本项目的声源情况，将各噪声源看作点声源，采用下述模式进行预测： Lr2=Lr1-20lg(r1/r2) 式中：Lr2—受声点r2米处的声压级，dB（A）； Lr1—声源的声压级，dB（A）。 噪声叠加公式： 式中：Lan—某点的叠加声级值，dB（A）； Li—各噪声点在该点的声级。 项目受声点的噪声预测值为背景值与新增噪声值或削减噪声值的声能量叠加之和，以叠加后的噪声值评价拟建项目投产后对环境产生的噪声影响。 （3）项目噪声预测及影响分析 根据前述运营期噪声源强估算，本次预测源强以项目主要噪声源（水泵、锅炉、空调机组、备用发电机）运营期产生噪声的最高分贝计；本项目拟设置配套的锅炉机房、水泵房、空调机组、备用发电机房等设置在地下室，地下层隔声效果好，其隔声量能达到15dB~20dB，本次预测按噪声级下降15dB计，由此预测出采取房间隔声前后各噪声源产生的噪声随距离的衰减情况，计算结果见表7-8。 表7-8 设备噪声衰减计算结果 单位：dB(A) 设备名称; 源强; 治理措施; 噪声源经一定距离(m)衰减后的声压级(dB). 0; 10; 20; 40; 60; 80; 100. 水泵; 85; ---; 85; 65.0; 59.0; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0. 房间隔声; 70; 50.0; 44.0; 38.0; 34.4; 31.9; 30.0. 备用发电机; 90; ---; 90; 70; 64.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50. 房间隔声; 75; 55.0; 49.0; 43.0; 39.4; 36.9; 35.0. 锅炉; 90; ---; 90; 70; 64.0; 58.0; 54.4; 51.9; 50. 房间隔声; 75; 55.0; 49.0; 43.0; 39.4; 36.9; 35.0. 空调机组; 85; ---; 85; 65.0; 59.0; 53.0; 49.4; 46.9; 45.0. 房间隔声; 70; 50.0; 44.0; 38.0; 34.4; 31.9; 30.0. 由表6-7可知，水泵、锅炉、中央空调机组、备用发电机采取房间隔声后，水泵及空调机组在10m处可达到50dB(A)（夜间）的限值要求，锅炉、备用发电机在20m处可达到50dB(A)（夜间）的限值要求，本项目水泵、锅炉、空调机组距离厂界均大于20m，可使厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，则项目锅炉、水泵、冷却塔、空调机组、备用发电机等噪声不会对周围环境造成明显的不利影响。为进一步减小设备噪声对医院住院病人的影响，建议在选用设备时选择低噪声设备，同时在设备安装时基座下垫减振块保持设备平稳、在设备上方套上隔声罩等。 人员活动噪声主要集中在项目入口处及各商业、老年康复楼健身娱乐中心，噪声值约为65dB(A)，主要在昼间产生，夜间人员活动很少，人员活动噪声对周围环境影响很小。 综上所述，本项目采取隔声减振等措施后噪声防治措施后，本项目营运期噪声预计可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4、固体废物影响分析及污染防治措施 4.1 固体废物影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、医用玻璃(一次性塑料)和输液瓶(袋)、医疗废物、污水处理站污泥和食堂餐厨垃圾。 医用玻璃(一次性塑料)和输液瓶(袋)属于一般工业固废，根据建设单位提供的资料，医用玻璃(一次性塑料)和输液瓶(袋)产生量约为 0.39t/a，建设单位应将医用玻璃(一次性塑料)和输液瓶(袋)进行规范管理、分类、储存，不得混入医疗废物、生活垃圾及任何包装材料。该类固废集中收集后委托有资质单位回收处理。 医疗废物主要包括感染性废物（沙布、棉球、棉签等各类受污染的纤维制品）、损伤性废物（各类金属毁形物等）、药物性废物（废弃的药品、废弃的疫苗、血液制品等）、化学性废物（废化学试剂、废消毒剂、废弃的汞血压计、汞温度计等），根据建设单位提供的资料，医疗废物产生量约为 1.2t/a，应采用专用医疗废物收集桶进行分类收集，在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷，并定期交由有资质的单位处理。根据《医疗废物集中处置技术规范》（试行），为了防止医疗废物在暂存间内腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。医疗废物确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于 25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存，暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 48 小时。为了抑制细菌的生长和繁殖，建议在医疗固废暂存间内设置空调，保持暂存间内温度维持在较低的温度，防止在高温季节和非正常工况（未及时清运处置）时，各类医疗废物腐烂变质并产生高传染性细菌，并有效防止高致病性细菌的传播，为防止病菌传染，规定闲杂人员禁止进入。 危废暂存间面积约4m2，避免危险废物泄漏、丢弃造成环境影响。危废暂存间设置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001，2013修订）规范要求如下： ①贮存设施应以混凝土、砖等材料建成的相对封闭场所，并设置通风口；各类危险废物须分区、分类存放，禁止一般工业固废和生活垃圾混入。 ②贮存设施地面需采用坚固、防渗、防腐蚀，且与危险废物相容的材料建造，以保证防渗的面层结构应足以承受一般负荷及移动容器时所产生的摩损，并确保液态废物不渗入地下，储存桶放置在防渗托盘上。 ③贮存设施外部应修建雨水导排系统，防治雨水径流进入危废暂存间。 ④危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 ⑤危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册，作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，并建立台账。 ⑥强化配套设施的配备，危险废物应当使用符合标准的容器盛装，禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装；盛装危险废物的容器上必须粘贴符合标准标签。 ⑦必须定期对所贮存的危险废物包装容器、贮存设施以及防渗托盘进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ⑧危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 - 地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）有关规定，本项目属于附录 A 中“三十九、卫生111.医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构—中其他”，项目类别为 Ⅳ类，因此可不开展土壤环境影响评价。 - 土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——土壤环境（试行）》（HJ964-2018）有关规定，本项目属于附录 A 中“三十九、卫生111.医院、专科防治院（所、站）、社区医疗、卫生院（所、站）、血站、急救中心、妇幼保健院、疗养院等卫生机构—中其他”，项目类别为 Ⅳ类，因此可不开展土壤环境影响评价。 7、环境风险分析 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对项目建设和运行期间的可预测突发性事件或事故引起的有毒有害、易燃易爆等物质泄露，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，分析可能造成突发性的污染源，计算确定其风险度，最后预测事故发生可能影响的最大范围，并以此为环境管理和生产部门提供决策依据。 7.1 环境风险评价工作等级 本项目危险废物包括医疗废物和污水处理站污泥。按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）有关规定，项目突发环境事件风险物质及临界值见表 7-9。 表 7-9 突发环境事件风险物质及临界值一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t(HJ/T169-2018); 该种危险物质Q值qn/ Qn. 1; 医疗废物; /; 1.2; 50; 0.024. 2; 污水处理站污泥; /; 0.1; 50; 0.002. 项目Q值∑; Q=0.000394<1. 从上表可以看出，本项目润滑油低于临界量，总Q值<1，且各危险物质储存区均不属于重大危险源。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，风险评价工作等级为简单分析。 表7-10 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风 险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。. 7.2 环境风险识别及分析 1、风险识别 根据工程分析可知，本项目的风险物质为医疗废物和污水处理站污泥。 2、环境分析管理 （1）环境风险管理 环境风险管理目标是采用最低合理可行的原则管控环境风险，采取的环境风险防范措施应与社会经济技术发展水平相适应，运用科学的技术手段和管理方法，对环境风险进行有效的预防、监控、响应。 环境风险防范措施 分类收集、运送与暂时贮存A、风险范措施 ①项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类收集、分类管理； ②根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集；废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂、含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不得取出。 ③项目医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法示意图或文字说明。 ④包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。 ⑤盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要特别说明等。 ⑥运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至医疗固废暂存间。运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求；在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体；运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。 ⑦项目应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物。为了防止医疗废物在暂存间内腐败散发恶臭，尽量做到日产日清。医疗废物确实不能做到日产日清，且当地最高气温高于 25℃时，应将医疗废物低温暂时贮存， 暂时贮存温度应低于 20℃，时间最长不超过 48 小时。 ⑧项目应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、 重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存 3 年。 ⑨禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾。 B、人员培训和职业安全防护 ①建设单位应当对工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。 ②医疗废物相关工作人员和管理人员必须掌握国家相关法律、法规、规章和有关规范性文件的规定；掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。 ③应当根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作的人员和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，必要时，对有关人员进行免疫接种，防止其受到健康损害。 （2）废水事故排放防范措施 ①加强环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率。 ②加强对污水处理站技术人员和操作人员的培训，熟练掌握污水处理站工艺技术原理和运行经验及设备的操作说明，加强工作人员的岗位责任管理，减少人员因素产生的故障。 ③对污水处理站的供电系统实行双回路控制，确保污水处理站的运行率；处理站机电设备关键部位建议采用一用一备方式。 ④污水处理站设计上应考虑留有一定的回流的处理缓冲能力和设施；在污水处理站旁设立事故池，一经发现问题及时将事故废水引入事故池，采取应急措施， 将事故废水排放对水环境的影响降至最低。 5、突发环境事件应急预案 本项目应专门编制切实可行的环境风险评估报告、应急物资储备调查报告、环境风险应急预案并提交主管环境保护局备案，以应对可能发生的应急危害事故，一旦发生事故，即可以在有准备的情况下对事故进行紧急处理，将事故危害和环境污染降低到最小程度。 6、环境风险评价结论 由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应的有效预防措施加以防范，加强控制和管理，减轻和避免环境风险。只要项目做好各项风险防范措施，进一步加强环境管理形成成熟的防范系统，并编制突发环境事件风险应急预案，可以把本项目存在的环境风险降低到可接受的程度。 建设项目环境风险简单分析内容见表 7-11。 表 7-11本项目风险分析表 建设项目名称; 湘阴城发康养城建设项目. 建设地点; 湘阴县文星镇先锋路原血防南侧部分用地站与原人民医院北侧部分用地. 地理坐标; 经度; 112.871478; 纬度; 28.227828. 主要危险物质及 分布; 医疗废物暂存于医疗固废暂存间；污水处理站污泥. 环境影响途径及危害后果（大气、地 表水、地下水等）; 医疗废物在暂存和储运过程中发生泄露、废水事故排放等对区域地表水、地下水和土壤造成不利影响；医疗废物在使用和暂存过程中 发生火灾，对区域空气造成不利影响。. 风险防范措施要求; 医疗废物应分类存放，在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷。场区内设置灭火器，禁止明火。加强污水处理站环保设备的保养和维护，保证设备的正常运转率，制定应急预案，确保废水事故排放时及时采 取应急措施。. 7、外环境影响分析 本项目为疗养院，本身即为环境敏感目标，对外环境中的各种污染因素比较敏感。根据调查，本项目评价范围内无工业企业，周围主要为居住及商业用地，因此，外环境对本项目影响主要来源于场址周围道路产生的交通噪声。 根据现场勘测可知，本项目南侧为先锋路，交通噪声对项目会有一定的影响。为评价交通噪声对本项目的影响，通过实地现场监测可知，现状监测数据达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。交通噪声对本项目影响较小，同时为降低运营期交通噪声对临路建筑物的影响，本环评建议建设方采取以下措施： （1）对临路的窗户采取真空双层玻璃，根据调查可知一般情况下，墙体、真空双层玻璃和门的最低隔声量分别约为：10dB(A)、8dB(A)和5dB(A)，通过房屋墙体、真空双层窗和门的隔声阻挡作用后，交通噪声带来的影响可以降到最低。 （2）对室内布艺装饰和软性装饰，如窗帘的厚度，越厚的窗帘、吸音效果越好。 （3）加强临路一侧绿化。 通过上述措施后，交通噪声可削减15～20dB(A) ，道路车辆噪声传播至上述建筑室内时基本符合《民用建筑隔声设计规范》（GB50118-2010）中对于医院病房昼间≤45dB(A)，夜间≤40dB(A)的标准的要求，道路交通噪声在项目的接受范围之内。 8、项目符合性分析 8.1产业政策符合性分析 本项目属于医疗卫生机构，根据《产业结构调整指导目录》（2019 年本），本项目属于鼓励类第三十七大类“卫生健康”中的第 5 项“医疗卫生服务设施建设”，为鼓励类项目，符合国家产业政策。本项目使用设备不属于淘汰设备。 8.2规划符合性分析 本项目位于本项目位于湘阴县文星镇先锋路原血防站南侧部分用地与原人民医院北侧部分用地，本项目用地为建设用地，本项目属于社会服务类符合，周边均为居住用地，与周边规划不冲突。 8.3选址合理性分析 本项目位于湘阴县文星镇先锋路原血防站南侧部分用地与原人民医院北侧部分用地，用于建设疗养院。根据《限制用地项目目录》（2016年本）和《禁止用地项目目录》（2016年本），本项目用地不属于限制用地和禁止用地范围；项目所在地为建设用地，不属于禁止开发区、限制开发区内。 因此，本项目选址符合环保要求，可满足项目建设和发展的要求。综上所述，本项目选址合理。 9、项目总平面布置合理性分析 总康养城大楼共12+1F，附近建有1#、2#立体停车库。 负一层主要为设备用房。 第一层主要为行政办公区、接待区及娱乐服务区，为老年人提供文化知识学习和休闲健身交往娱乐的房间，包括活动室、多功能厅等。其中活动室包括阅览室、网络室、棋牌室、书画室、健身室和教室等房间。 第二层为医疗保健区及生活区，医疗保健用房分为医疗用房和保健用房。医疗用房为老年人提供必要的诊察和治疗功能，包括抢救室、医护办公室、诊疗室、化验室、心电图室、物理治疗室、作业治疗室、特殊看护病房、B超室、公共药房及临终关怀室。 第三到十一层为生活用房，生活用房是老年人的生活起居及为其提供各类保障服务的房间，包括居住用房、生活辅助用房和生活服务用房。其中居住用房包括卧室、起居室、休息室、亲情居室；生活辅助用房包括自用卫生间、公用卫生间、公用沐浴间、公用厨房、公共餐厅、自助洗衣间、开水间、护理站、污物间、交往厅；生活服务用房包括老年人专用浴室、理发室等房间。 第十二层为康复训练用房及治疗中心。 户外活动场地位于中心大楼的东南方，面积约为620㎡，满足《养老设施建筑设计规范》要求，冬季向阳、夏季遮萌，并设置健身运动器材（详见设备采购附表）和休息座椅，共老年人室外休闲、健身、娱乐等。 10、“三线一单”符合性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以 下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、 环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环 评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境 污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目“三线一单”符合性分析见下表 表7-12 项目“三线一单”符合性 内容; 符合性分析. 生态保护红线; 本项目位于湘阴县文星镇先锋路原血防站南侧部分用地与原人民医院北侧部分用地，属城镇建设用地，不在湘阴县划定的生态红线范围。项目不在自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标内，符合生态保红线要求。. 资源利用上线; 本项目运营过程中消耗一定量的电力、水等资源。①项目用电由当地电网提供，项目用电量不大，不会超出当地国家电网的用电负荷；②项目用水来源为当地自来水公司，主要用水为生活用水，用水量较少。故本项目电力、水的消耗量所占比重较少，符合资源利用上限要求。. 环境质量底线; 根据现场调查，项目场址为城镇建设用地，通过对评价区域内空气、地表水、声的监测及调查得知，项目所在区域的地表水体、声环境能够达到相应的环境质量标准，根据2018年到2019年气监测数据可知，项目所在区域大气环境正在逐渐变好。项目对产生的污染物采取相应的措施后，对周边环境影响很小，符合环境质量底线要求。. 负面清单; 项目建设符合国家和行业的产业政策，选址符合湘阴县总体规划，不涉及产业政策和区域规划的负面清单。. 11、排污口规范化 排污口规范化本项目应做好排污口规范化工作： - 排放口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则。 - 废水排放口按规范化要求进行建设，只能设一个排水口，本项目的排水口依托现有项目的排水口，排放口必须按照规定设置与排污口相对应的环境保护图形标志牌，排放口环境保护图形标志牌应设在排放口附近醒目处。 - 固体废物贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求。有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施。固体废物贮存场所的渗滤污水必须处理达到国家和地方规定的排放标准。在固体废物贮存场所边界各进出路口设置标志牌。 - 噪声排放源标志牌应设置在距选定监测点较近且醒目处。固定噪声污染源对边界影响最大处，须按《工业企业厂界噪声测量方法》（GB12349-90）的规定，设置环境噪声监测点 - 建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等。 排污口应依照《环境保护图形标志排放口（源）》(GB15563.1-1995)设置专项图标，详见下表所示。 表7-13 厂区排放口图形标志一览表 排放口; 废水排放; 废气排放; 固废堆场; 噪声源. 图形符号. 12. 环境监测 1、环境管理计划 环境管理是协调经济发展与环境保护的关系，是使经济、社会、环境有序持续发展的重要手段，根据本项目的特性，建设单位设置工程管理机构中环境保护管理专职人员，其环境管理主要内容如下： - 在项目设计阶段，按照国家有关环保法律、法规、论证工程的污染状况，设计完善的污染物处理措施，达到国家规定的环保标准。 - 组织和实施环境保护规划，并监督、检查环境保护措施的执行情况和环保经费的使用情况，保证各单项工程建设执行“环保竣工验收”制度。协调处理工程引起的环境污染污染事故和环境纠纷。 - 在运营过程中加强环境管理，建立健全严格的环境管理和污染控制操作程序。监督与环境有关的合同条款的执行，参与单位工程验收和工程竣工验收并签署环境管理意见，使工程建设符合环境保护法规的要求。 2、环境监测计划 企业内部的环境监测是企业环境管理的关键，是基本的手段和信息的基础， 主要对企业生产过程中排放的污染物进行定期监测，判断环境质量，评价环保设施及其治理效果，为防治污染提供科学依据。建设单位应建立环保管理机构，负责项目的环保工作的监督和管理。 - 监测机构 为保证环境监测工作的正常运行，可委托有监测资质的单位对项目污染源进行监测。 - 监测内容 各监测点、监测因子、监测频次见下表。 表7-14 环境监测计划 项目; 监测点位; 监测因子; 监测频率. 废水; 废水总排放口; pH、COD、BOD5、SS、氨氮、动植物油、粪大肠菌群; 每年一次. 城江; 每年一次. 噪声; 场界噪声; 等效连续A声级; 每年一次. 废气; 油烟排气筒; 油烟; 每年一次. 污水处理站; H2S、NH3; 每年一次. 锅炉排气口; 烟尘、SO2、NOx; 每年一次. 固废; /; 固体废物的贮存及处置情况检查; 每月一次. 13、建设项目环保投资及环保竣工验收 本项目环保治理投资估算见表7-15。该项目总投资14467.18万元万元，本项目环保总投资为42.5万元，占项目总投资的0.29%。项目营运期采取有效的环保措施后，对周边环境影响都可降低到有限的程度。 表7-15 本项目环保投资估算一览表 分类; 污染源; 治理措施; 环保投资 （万元）; 备注. 废水; 医疗废水、生活 污水和食堂含油废水; 污水处理站; 22. 废气; 锅炉烟气、柴油发电机烟气; 排气筒; 5. 油烟; 油烟净化器+排气筒; 2. 固废; 生活垃圾; 生活垃圾收集装置; 0.5; /. 医用玻璃(一次 性塑料)和输液 瓶(袋); 委托有资质单位回收处理; 2; /. 医疗废物; 医疗固废暂存间，交由有资质的 单位处理; 6; /. 污水处理站 污泥; 交由有资质的单位处理; 1; /. 食堂餐厨垃圾; 交由有资质处理能力的单位进行 处理; 2; /. 噪声; 设备噪声; 隔声、减振、消声等措施; 4; /. 合计; 42.5; /. 14、项目竣工环境保护验收 项目建设单位必须严格按国家“三同时”制度和程序规定，主动进行项目竣工环境保护验收，验收内容满足污染物防控的要求。本项目竣工验收一览表如表7-16。 表7-16 项目竣工环境保护验收一览表 项目; 项目名称; 治理验收内容; 监测因子及点位; 验收标准. 废气; 污水处理站; 无组织排放; 场界上风向 1个点、下风向 2个点，NH3 、 H2S 、臭气浓度; 《医疗机构水污染物排放 标准》（GB18466-2005） 表 3 标准. 食堂油烟; 经油烟净化器处理后由餐饮油烟排放专用井高 空排放; 油烟; 《饮食业油烟排放标准 （试行）》（GB18483-2001）表 2 标准. 备用发电机废气; 自带除尘系统处理后排气筒高空排放; SO2、CO、NOx、PM10; 达《大气污染物综合排放标准》二级标准. 锅炉废气; 排气筒高空排放; 烟尘、SO2、NOX; 达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准. 废水; 综合废水 （医疗废 水、生活污水和食堂含油废水）; 经化粪池预处理后进入污水处理站，经处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2中预处理标准后排入市政污水管网; 进口和总排口，pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总余氯、粪大肠菌群、动植 物油; 《医疗机构水污染物排放 标准》（GB18466-2005） 表 2 预处理标准. 固体废物; 生活垃圾; 集中收集后，委托环卫部门统一处理; /; 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）. 医用玻璃(一次性塑 料)和输液瓶(袋); 委托资质公司; /; 《一般工业固体废物贮存 、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013 年修改单. 医疗废物; 采用专用医疗废物收集桶进行分类收集，并定期交由有资质的单位处理; /; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001) 及 2013 年修改单. 污水处理站污泥; 交由有资质的单位处理; /. 食堂餐厨垃圾; 交由有资质处理能力 的单位进行处理; /; /. 噪声; 噪声治理; 隔声、减振、消声等措施; 东、南、西、北场界外 1m; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准.

- 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 污水处理站 | NH3 、 H2S 、臭气浓度 | 无组织排放 | 《医疗机构水污染物排放 标准》（GB18466-2005） 表 3 标准 |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 经油烟净化器处理后由餐饮油烟排放专用井高 空排放 | 《饮食业油烟排放标准 （试行）》（GB18483-2001）表 2 标准 |
|  | 备用发电机废气 | SO2、CO、NOx、PM10 | 自带除尘系统处理后排气筒高空排放 | 达《大气污染物综合排放标准》二级标准 |
|  | 锅炉废气 | 油烟 | 排气筒高空排放 | 达《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准 |
| 水污染物 | 综合废水（医疗废水、生活污水和食堂含油废水） | pH、COD、BOD5、SS、 NH3-N、总余氯、粪大肠菌 群、动植物油 | 经化粪池预处理后进入污水处理站，经处理后达标后排入市政污水管网 | 《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2 预处理标准 |
| 固体废物 | 生活区域 | 生活垃圾 | 集中收集后，委托环卫部 门统一处理 | 《生活垃圾填埋场污染控 制标准》（GB16889-2008） |
|  | 医疗区域 | 医用玻璃(一次性塑料)和输液瓶(袋) | 委托资质单位处理 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》 （GB18599-2001）及 2013 年修改单 |
|  | 医疗区域 | 医疗废物 | 采用专用医疗废物收集桶进行分类收集，并定期 交有资质的单位处理 | 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及 2013 年修改单 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 交有资质的单位处理 |  |
|  | 食堂 | 餐厨垃圾 | 交由有资质处理能力的单位进行处理 | / |
| 噪声 | 设备噪声及就诊人员产生的 社会噪声 | / | 隔声、减振、消声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348-2008）中 2 类标准 |
| 主要生态影响： 本项目使用湘阴县文星镇先锋路原血防站南侧部分用地与原人民医院北侧部分用地建设湘阴城发康养城建设项目，项目无土建工程，因此，本项目的建设对当地生态环境并无明显影响。 |  |  |  |  |

# 九、结论与建议

一、工程概况 湘阴县城市建设投资有限责任公司成立于2019年6月，注册资金86624万元整，注册地位于湘阴县文星镇新世纪大道，公司经营范围为对湘阴县城区及农村建设投资。土地开发及湘阴县人民政府授权管理的其他业务。本项目总投资11467.18万元，建设湘阴城发康养城建设项目，本项目拟建集颐养、医疗、康复、护理为一体的多功能综合性养老机构。项目规划占地10.47亩（其中血防3521.64m2（5.28亩），人民医院3456.95m2（5.19亩）），建设内容主要包括康复中心大楼的改建，新建立体停车与地面停车，院内地面配套建设等。总建筑面积17600.77m2。设计床位350张。 二、区域环境质量结论 环境空气质量现状：评价区域各监测项目浓度值除PM2.5外均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。 地表水环境质量现状：由监测数据可知，洋沙湖及乌龙嘴监测断面，各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域水质标准要求。 声环境质量现状：项目区域各个监测点位的环境噪声值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准限值，符合项目所在区域的声环境功能。 生态环境现状：本项目区域现状为典型的城市环境。区域城市建设绿化以各单位自行绿化和道路绿化为主，各单位以四周的种植观赏树木、花草为主起到点缀美化环境的作用，城市道路两侧全部为道路绿化和小花坛。区域内自然生长的植被和野生动物早已随着区域的开发而基本消失。据调查，项目所在区域内没有珍稀植物和古树木及国家保护的珍稀植物。 三、环境影响分析和环保措施结论 1）施工期 本项目施工期产生的污染主要为扬尘、废水、固废和噪声。 施工期产生的场地扬尘通过采取洒水抑尘、运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒落装备、装载不宜过满，保证运输过程中不散落，运输车辆加蓬盖等措施处理后， 施工期产生的废气对环境影响不大。 施工期生活污水水质简单，生活污水经厂区现有化粪池处理后排入市政管网，对环境影响较小。施工废水经沉淀处理后，循环使用于场地洒水及施工设备冲洗等，施工时应及时将土方清运至有关部门指定的地点处置，可避免水冲刷而产生的废水。 通过采取加强施工管理，合理安排施工作业时间，选用低噪声施工机械，在高噪声设备尽量远离居民区一侧等措施处理后，一定程度将减少施工噪声的影响。 施工期建筑垃圾应将可回收的废品进行分类收集后卖给废品公司，其他建筑垃圾，可在厂区内平衡，无需外运处理。施工人员产生的生活垃圾设临时堆放点，并定期运至附近垃圾收集点由环卫部门处理。 由于施工期场地基本平整，施工期较短，施工期产生的污染随施工期的结束而消失，因此在加强管理，采取相应措施后本项目施工期产生的污染对周边环境的影响很小。 2）运营期 - 大气环境影响分析 项目营运期产生的废气主要包括污水处理站废气、备用发电机尾气、食堂、餐厅烹饪过程产生的油烟废气、锅炉废气。本项目污水处理站采用的沉淀池、消毒池等为地埋式，池体上方已做地面硬化，污水、污泥的气味不直接向外扩散，故污水处理站恶臭对周围环境影响不大；本项目食堂油烟经油烟净化器处理后由餐饮油烟排放专用井高空排放。食堂等餐饮排放的含油烟废气根据《饮食业环境保护技术规范》（HJ 554-2010）及《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中相关规定进行设置并采取相应的环保措施。本项目食堂油烟经油烟净化器处理后，对周边空气环境影响较小；本项目热水锅炉使用天然气，属于清洁能源。产生的废气通过排气筒引至楼顶排放，能满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃气锅炉标准；备用柴油发电机烟气通过自带烟气净化措施后由排风管道引至项目楼顶高空排放，对周边环境空气影响较小，措施可行。 - 水环境影响分析 本项目运营期产生的废水主要为医疗废水、生活污水和食堂含油废水。生活污水和食堂含油废水经化粪池、隔油池预处理后进入污水处理站，经处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 中预处理标准后排入市政污水管网，进入湘阴第一污水处理厂深度处理。 - 声环境影响分析 本项目运营期噪声源主要为污水处理站水泵、空调主机等设备运行噪声以及就诊人员产生的社会噪声。项目经隔声、减振、消声等措施后，对外环境影响较小。 - 固体废物环境影响分析 本项目运营期产生的固体废物主要包括生活垃圾、医用玻璃(一次性塑料)和输液瓶(袋)、医疗废物、污水处理站污泥和食堂餐厨垃圾。生活垃圾集中收集后， 委托环卫部门统一处理。医用玻璃(一次性塑料)和输液瓶(袋)属于一般工业固废， 委托湖南博晟卫生材料有限公司回收处理。医疗废物应采用专用医疗废物收集桶进行分类收集，并定期交由有资质的单位处理。本项目污水处理站污泥属于危险废物，排放的污泥交由有资质的单位处理。本项目餐厨垃圾与生活垃圾分开处理， 餐厨垃圾由食堂工作人员每天集中收集，暂存于符合标准的餐厨垃圾专用收集容器交由有资质处理能力的单位进行处理。 采取上述措施后，本项目固体废物均可得到妥善处理，对周围环境影响很小。 五、建设项目选址合理性分析 本项目位于湘阴县文星镇先锋路原血防站南侧部分用地与原人民医院北侧部分用地，拟建集颐养、医疗、康复、护理为一体的多功能综合性养老机构。根据《限制用地项目目录》（2016年本）和《禁止用地项目目录》（2016年本），本项目用地不属于限制用地和禁止用地范围；项目所在地为城镇建设用地，不属于禁止开发区、限制开发区内。 项目位于湘阴县文星镇先锋路原湘阴中医院博爱楼，交通便利，水、电等资源满足项目要求，项目区域环境质量较好，项目建设产生的污染物的排放可完全达标，经过预测，项目投产后对大气、地表水、声环境的影响均不明显，对周边环境影响较少，与周边区域环境相符。综上所述，本项目选址合理。 六、总结论 综上所述，项目正常营运期间产生的废气、废水、噪声等经采取合理有效的治理措施后，均可达标排放，对周围环境影响较小，固体废弃物能够合理处置不排放。建设单位应严格按照国家建设项目竣工环保验收政策及时做好有关工作，切实履行实施本评价所提出的对策与建议，保证做到污染指标达标排放，在此前提下，项目的建设是可行的。 七、建议 （1）认真落实各项污染防治措施，建设项目应严格执行环保“三同时”管理制度确保投资及时到位。 （2）设专人负责环保设施的运行和管理，保证设施正常有效运行，确保污染物长期稳定达标排放。 （3）加强清洁生产管理，在项目投产运行后各生产环节尽量做到节约资源，降低消耗。 （4）对工程中各种噪声源必须采取隔音等措施进行治理，并加强厂区绿化、美化工作，减少噪声对周围环境的影响，尤其注意对绍明小学的影响。 （5）餐厨垃圾要及时清理外运，要求日产日清，不得在厂内长时间堆放，对暂存点及时消毒处理，防止蚊蝇滋生。

预审意见： 公章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公章 经办人： 年 月 日

审批意见： 公章 经办人： 年 月 日

注 释 - 本报告表应附以附件、附图： 附件： 附件1 建设项目环评委托书 附件2营业执照 附件3建设用地审查意见 附件4监测报告 附图： 附图1 本项目地理位置图 附图2 本项目周边关系图 附图3本项目噪声监测图 附图4本项目平面布局图 附图5本项目用地红线图 附图6本项目用地现状图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1—2项进行专项评价。 1、大气环境影响专项评价 2、水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3、生态影响专项评价 4、声影响专项评价 5、土壤影响专项评价 6、固体废物影响专项评价 以上专项评价未包括的可列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。