
岳阳市湘阴县湘江饮用水水源保护区划分

（调整）
技

术

报

告

项目实施单位：湘阴县人民政府

编制单位：湖南省环境保护科学研究院
二〇一八年六月

目    录

1

第一章  总 论

1

1.1任务由来

1

1.2原地表水划分方案及水源地变更原因

3

1.3 编制工作的依据

3

1.3.1 相关法律法规及政策性文件

3

1.3.2技术标准

4

1.3.3 相关规划、报告

4

1.4 划分技术原则

5

1.5 工作范围

5

1.6 工作过程与总体结果

5

1.6.1技术路线

6

1.6.2 总体成果

8

第二章 饮用水水源保护区背景分析

8

2.1饮用水水源保护区所在区域的自然状况

8

2.1.1地理位置

9

2.1.2地形地貌

9

2.1.3地质条件

9

2.1.4 气象特征

9

2.1.5 水文概况

10

2.2 饮用水水源地保护区所在区域的社会经济状况

10

2.2.1 行政区划

11

2.2.2 人口

11

2.2.3 经济现状

11

2.3 用水及供水状况

13

2.4 饮用水水源地基础状况分析

13

2.4.1 饮用水水源地基本情况

14

2.4.2 饮用水水源地水环境质量评价

23

2.4.3 饮用水水源地污染状况调查

31

2.4.4 饮用水水源地生态环境分析

32

2.4.5 饮用水水源地环境管理现状分析

33

第三章 饮用水源保护区划分

33

3.1  饮用水水源保护区划分的技术方法

33

3.1.1《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338—2007）

34

3.1.2 《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作指南》

34

3.2 湘阴县湘江饮用水水源保护区的初步划分

34

3.2.1 一级保护区

35

3.2.2 二级保护区

36

3.3 规划协调性符合性分析

37

3.4 保护区范围最终界定

38

第四章 饮用水水源保护区划分方案与分析

38

4.1 饮用水水源保护区划分方案

39

4.2 饮用水水源保护区存在环境问题分析

41

4.3 饮用水水源保护区污染整治措施

45

4.4水质水量可达性分析

47

第五章 饮用水水源保护区的监督与管理措施

47

5.1饮用水水源保护区标志的设置

47

5.1.1饮用水水源保护区图形标志的分类

47

5.1.2饮用水水源保护区图形标志的内容

50

5.1.3饮用水水源保护区图形标志的设立位置

51

5.1.4 饮用水水源保护区图形标志的构造

52

5.1.5饮用水水源保护区图形标志的制作

52

5.2 防护隔离设施的设置

53

5.3饮用水水源保护区日常监测与监控

54

5.4饮用水水源保护区环境监督管理要求

54

5.4.1环境准入

55

5.4.2环境监管

56

5.5 饮用水水源保护区风险防范与应急预案

56

5.5.1 风险定性分析

61

5.5.2 风险应急措施

63

第六章 饮用水水源保护保障措施

63

6.1 资金估算

65

6.2 法律法规与政策制度保障

65

6.3 组织分工与管理保障

65

6.3.1组织分工

66

6.3.2管理保障

66

6.4 宣传与教育

66

6.4.1建立公众参与机制

67

6.4.2强化媒体宣教机制

69

附件

69

附表

69

附图




第一章  总 论
1.1任务由来
湘阴县县城目前以地下水为县级饮用水源，随着城市的扩张，地下水水井已经被城镇所包围，且逐渐显现过渡开采的状况，威胁到了县城的饮用水安全。根据湖南省环保厅下发的《关于开展全省集中式饮用水水源保护区划分工作的通知》（湘环函【2015】459号）要求，湘阴县在《湖南省水功能区划》（2014年修编）的湘江洪道东支湘阴饮用水源区划定了长3.3km的湘江洋沙湖段饮用水水源保护区，湖南省人民政府已经批复（《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函【2016】176号）），该划定的饮用水水源保护区内一直未取水。

目前，县城、城南、城东各乡镇的饮用水供水也一直存在安全隐患，从保障县城及周边乡镇人民饮水安全和水源地可持续开发利用的角度，湘阴县人民政府统筹规划全县的饮用水水源地，县城及城区南面、东面乡镇拟集中供水，重新规划县级饮水水源地，调整原规划取水口、上移到县城南面的静河乡湾河村。《湘江湘阴段（洋沙湖以下200米以上）水功能区划调整报告》原则通过了省水利厅组织的专家审查（见附件1），亟待开展该水源地的保护工作，为此，湘阴县环保局委托我院承担“湘阴县湘江饮用水水源保护区划分（调整）技术报告”的编制工作。

建议该饮用水水源保护区获得湖南省人民政府批复的同时即取消原岳阳市湘阴县湘江洋沙湖段饮用水水源保护区。

1.2原地表水划分方案及调整原因

（一）、原地表水划分方案
根据湘政函【2016】176号，湘阴县湘江洋沙湖段饮用水水源保护区范围见表1-1和图1-1。

表1-1    湘阴县湘江洋沙湖段饮用水水源保护区范围
	保护区级别
	保护区范围

	
	水域
	陆域

	一级
	取水口上游1000米至取水口下游100米的河道水域（航道除外）
	一级保护区水域边界至两岸防洪堤迎水面堤顶之间的陆域

	二级
	一级保护区水域边界上溯2000米至下边界下延200米的河道水域（一级保护区水域除外）。
	一、二级保护区水域边界至两岸防洪堤背水坡堤脚之间的陆域（一级保护区陆域除外）


[image: image1.wmf](

)

(

)

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

x

M

y

B

u

x

M

uy

xu

M

h

Q

C

C

u

x

K

C

y

y

y

p

p

h

x

4

2

exp

4

exp

86400

exp

2

2

y

,

p


[image: image11.png]



[image: image12.jpg][ | e@msite ] Sk
F— musinas —— muszosn
— R

IN

1
Bt )

MY RERTh 2




[image: image13.png][ = 1 !

T LA FIE i R el W00 et T AL e i LA

AT L D K | T K A2

AR
n i
FEmEmE AL it S JIES
] i il
" it N
S
e flFi ki i [ KL AR

i SR 35 7 7 ) AR D
LM o MU (w SR K B LM
ST T 2 4 4 W i,

KORG8 7K A YRR e ORI TSN L /mm Ean
CGB30013-2006) 0] 1, [ 15 50 M il BAAE: A DDA 4 A7 1 17 9 »M N AN
LT IH SRR R T, N SLAU IR AR LK R IS AT B PR AT I AHT 1





图1-1   湘阴县湘江洋沙湖段饮用水水源保护区范围示意图
（二）、保护区划分方案调整原因
根据《中华人民共和国水污染防治法》“三十七 第七十条”“县级以上地方人民政府应当合理安排、布局农村饮用水水源，有条件的地区可以采取城镇供水管网延伸或者跨村、跨乡镇联片集中供水工程等方式，发展规模集中供水”，湘阴县启动了城乡供水一体化规划，县城饮用水水源地规划集中供水覆盖范围扩大且南移，由原来的老县城扩大为县城及周边乡镇（含规划金龙新区），取水口上移更有利于城乡供水一体化规划的实施。
湘阴县城南地区的燎原水库现供水规模为0.6万吨/天，虽然解决了该地区金龙、玉华、长康、袁家铺、樟树五个乡镇片区近8万人目前的供水问题，但是由于水库周边环境复杂、保护难度较大，一直未划分饮用水水源保护区。另外，在湘阴县“对标对接、融长发展”的政策引领下，中国恒大地产集团、广州禾田房地产集团、湖南交通职业学院等数十家企业将相继在城南地区（金龙新区）落户，预计三至五年内有近30万人在该地区工作和生活，用水量需求将达到9万吨/天，燎原水库根本无法满足其供水需要。

为此，湘阴县计划取消燎原水库供水，将该区域和湘江以东的静河乡、白泥湖乡、六塘镇、石塘镇等一并纳入城乡供水一体化规划方案。

新规划的湘阴县饮用水取水口位于县城南面的静河乡湾河村段的湘江干流萝卜洲以东江心处，暂定取水口位置：东经112°48´44"，北纬28°36´16.5"，距离原洋沙湖段饮用水水源保护区取水口约9km（水程）。

原水源地与本次调整后的水源地的相对位置见图2-1，区域水系与水源地关系见附图1。
1.3 编制工作的依据
1.3.1 相关法律法规及政策性文件
（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订）；

（2）《中华人民共和国水法》（2016年7月修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月第二次修正，2018年6月1日起施行）；

（4）《湖南省湘江保护条例》（自2013年4月1日起施行）；
（5）《湖南省饮用水水源保护条例》（自2018年1月1日起施行）；
（6）湖南省人民政府《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）

（7）湘阴县人民政府办公室关于印发《湘阴县饮用水水源保护区管理办法》的通知(2013年8月14日)；

（8）《生活饮用水集中式供水单位卫生规范》（卫监发[2001]161号）
1.3.2技术标准

（1）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（2）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）；

（3）《地表水质量环境标准》（GB3838-2008）；

（4）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

（5）《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）；

（6）《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）；

（7）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（2012.3）；

（8）关于印发《地表水环境质量评价办法(试行)》的通知(环办[2011]22号)；

（9）《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》（环办函[2012]1266号）。

（10）湖南省环境保护厅关于印发《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作指南》的通知（湘环函[2016]196号）；

（11）《集中式饮用水水源地规范化整治建设环境保护技术要求》（HJ/T337-2015）

（12）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南(试行)》

1.3.3 相关规划、报告
（1）《湖南省水功能区划》（2014年修编）；

（2）《湘阴县县城总体规划（2008-2030）》；
（3）《湘阴县湘江洋沙湖段饮用水水源保护区划分方案技术报告》；

（4）《岳阳市重要饮用水水源名录》；
（5）《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（6）《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）》
（7）《湘江湘阴段河道采砂实施方案》；
（8）《湘阴县城主饮用水水源地方案论证报告》（湖南省水利水电勘测设计研究总院，2018.4）

（9）《湘江湘阴段（洋沙湖以下200米以上）水功能区划调整报告》湖南省水利水电勘测设计研究总院，2018.4）

1.4 划分技术原则

（1）确定饮用水水源划分的技术指标，应考虑当地的地理位置、水文、气象、地质特征、水动力特征、水域污染类型、污染特征、污染源分布、排水区分布、水源地规模、水量需求。

（2）划定的一级保护区，应防止水源地附近人类的活动对水源的直接污染。划定的二级保护区，应足以使所选定的主要污染物在向取水点输移（或运移）过程中，衰减到所期望的浓度水平；在正常情况下保证取水水质达到规定要求，一旦出现污染水源的突发情况，有采取紧急补救措施的时间和缓冲地带。

（3）划定的保护区范围，应以确保水源地水质不受污染为前提，以便于实施环境管理为原则。
1.5 工作范围

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338-2007）和《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作指南》，确定本次工作范围：
划分范围：规划取水口上游3000米、下游300米共3300米内的湘江水域和两岸纵深至防洪堤（路）背水坡堤脚范围内的陆域。

调查范围：规划取水口上溯10km的湘江水域，东岸至望城茶亭镇苏廖村西洲渡口、西岸至湘阴县岭北镇双华村，湘江两岸纵深1000米的相关陆域。行政区划涉及湘阴县静河乡、樟树港镇、岭北镇，望城茶亭镇。
1.6 工作过程与总体结果

1.6.1技术路线


1、饮用水水源地的背景调查与分析
（1）饮用水源地所在区域或流域自然环境和社会环境调查

包括地形地貌、水文、气象、土壤植被、社会经济状况（辖区面积、人口、GDP、水资源利用、供水格局等）等。

（2）饮用水源地基础信息：类型，地理位置、支流汇入情况、取水口位置、日供水量、服务人口、供水方式等。

（3）水质调查及分析。通过收集取水口附近常规监测断面的监测资料和水质全指标现状监测，分析水源保护区一定范围内的水质状况及变化趋势。

（4）污染源调查。调查饮用水水源地取水口上游10km至下游300m以及两岸沿岸纵深1000m的范围内工业污染源、农业面源、生活污染源及其它等。

2、根据获取的水源地相关信息，筛选适宜的保护区划分方法，确定合理的各级保护区划分范围，并初步确定主要拐点经纬度坐标和边界线。
3、按附录A要求编制技术报告

4、成果汇总与协调

依据划分结果，现场勘界，编制饮用水源保护区划分成果表，制作相关图表，绘制水源保护区划分成果图。

划分技术路线见图1-3。

[image: image14.jpg]



[image: image15.jpg]



[image: image16.jpg][ e

WERE R





[image: image17.jpg]SN LS L

S e




[image: image18.jpg]SAHRIAAQNALRS





[image: image19.jpg]LiEmiEE R

S¥F.

i?‘\

2000%

AHRASEES

" & =

. B
&
EEREA: K B T EHAE

SitRs

pREER

0731— 5534678

{
3
H
S





[image: image20.jpg]



[image: image21.jpg]



[image: image22.jpg]



[image: image23.jpg]



[image: image24.jpg]



[image: image25.jpg]



[image: image26.jpg]



[image: image27.jpg]



[image: image28.jpg]LA RS R

04614 )
2. 0mX2.5mX\1 3L
50.50m
AR IR A

moOR A R 31.50m

B A 25.82m

se g @, | 20055\ A

"





[image: image29.jpg]



[image: image30.jpg]



图1-3  水源保护区划分技术路线图
1.6.2 总体成果


成果共包括：《岳阳市湘阴县湘江饮用水水源保护区划分（调整）技术报告》、相关登记表、9个附表、6张附图、格式为ArcGIS的shapefile的矢量边界数据成果（包括饮用水源一级、二级保护区的边界数据、拐点坐标矢量数据、取水口和监测断面点位的矢量数据等）。
湘阴县湘江饮用水水源保护区调整后的保护区范围见表1-2和附图2—湘阴县湘江饮用水水源保护区划分成果图。

表1-2   湘阴县湘江饮用水水源保护区调整后的范围
	保护区级别
	调整后的保护区范围

	
	水域
	陆域

	一级
	取水口上游1000米至取水口下游100米、萝卜洲以东的湘江河道水域（航道除外）
	一级保护区水域边界至东岸防洪堤迎水面堤肩、向西纵深至萝卜洲50米之间的陆域。

	二级
	一级保护区水域边界上溯2000米至下边界下延200米之间、萝卜洲以东的湘江水域（一级保护区水域除外）；文泾港入湘江口上溯1000米河道水域。
	湘江一、二级保护区水域边界至东岸防洪堤背水坡堤脚（路堤结合段至背水侧路肩），向西纵深至萝卜洲边界之间的陆域（一级保护区陆域除外）；文泾港二级保护区水域边界北至北撇洪渠南岸，南至南撇洪渠北岸，遇村道以道路迎水侧路肩为界。

	准保护区
	文泾港入湘江口上溯1880米至村道的河道水域（二级保护区水域除外）。
	文泾港准级保护区水域边界北至北撇洪渠南岸，南至南撇洪渠北岸，遇村道以道路迎水侧路肩为界。


第二章 饮用水水源保护区背景分析
2.1饮用水水源保护区所在区域的自然状况

2.1.1地理位置

湘阴县位于湖南省东北部，南洞庭湖滨，湘资两水尾闾，东邻汨罗市、西接益阳市，南界望城县、长沙市，北抵沅江市、屈原行政管理区，东经 112°30′～113°02′，北纬 28°30′～29°03′，现隶属湖南省岳阳市，土地总面积1581.5km2。
调整后的湘阴县湘江饮用水水源地位于县城南面的静河乡湾河村段的湘江干流，暂定取水口位置：东经112°48´44"，北纬28°36´16.5"，在萝卜洲以东江心处，其水源地位置示意见图2-1。
[image: image31.png]FRIPR

‘ th Pk ok B ’

[ AR AIE: ]





[image: image32.png]RAKKBRRIPREETE

BB S o U KK O — AR K
Bl DAEEKSIHUK £ EiiF1000K, T 100K
B 7K I B R 7 D AR 45 300K A R S5k
FHK U — AR B A A 1 TR 515 B -
= KRGS K
X AR AT 5 S f B A B
ENVE SN ER TR
PO A2 i A0 HC A T 95 S K S5 5 3D
EINE Lk s G R SRR E R

I





[image: image33.png]



[image: image34.png]Im|

B

A





图2-1  水源地位置示意图

2.1.2地形地貌

湘阴县地貌呈低山、岗地、平原三种形态，具有三大特征：其一，地势东南高，西北低。位居幕阜山余脉走向洞庭湖凹陷处的过渡带上，地势自东南向西北递降，形成一个微向洞庭湖盆中心的倾斜面。最高处青山庵，海拔552.4m，最低处濠河口河底，低于黄海水平面4.3m米。其二，以滨湖平原为主体，呈块状分布。地处湘江大断裂带，构成低山、岗地；西盘下切，形成滨湖平原。除去江河湖泊及其它水面，滨湖、江河、溪谷3种平原共702.11 km2，占全县总面积的44.4%，岗地占13.59%，低山占1.51%。其三，河湖交汇，水域广阔。山岗地区水系发育不良，北部平原、湖洲地区河湖交汇。

2.1.3地质条件

湘阴县县域各个地区土壤，因所处地理条件不同，成土母质有异、特别是受水的作用程度不一，土体结构、土壤性状差异明显。红壤土是旱土、园艺地和山地的主要土地类。潮土类仅在东部白泥湖乡、城关镇等少数地区分布。

湘阴是湖南省地震监测重点区，具备发生中强地震的地质构造背景，为6.5级潜在震源区。历史上湘阴一带发生过多次有感地震，近期仪器记录到4次小震。根据《中国地震裂度区划图（1990）》标准，1990年以后50年期限内，一般场地条件下，可能遭遇超越概率10%的烈度值，湘阴为Ⅶ度烈度区。

2.1.4 气象特征

湘阴位于季风湿润气候区，四季分明，光照长，降水集中在春夏暖热季节，年平均气温为17℃，全年无霜期为223-304天，年日照1399.9-2058.9小时，年均降雨量1392.62毫米，主导风向为北风、南风、西北风，年平均风速3m/s。  

2.1.5 水文概况

湘阴县域内河渠纵横交错，湖泊塘堰星罗棋布，湘资两水在县内流经长度达到250公里，内江流经长度70余公里，共有外湖81个，内湖78个，水库、塘坝工程总计8244处，总蓄引水量6471万m3，水域面积98.6万亩，可利用率在55%以上，为养殖、捕捞、溉灌、航运，工业用水提供了十分充裕的水源。

境内地表水系不发育，多年平均陆地总产水量5.94亿m3，年均经流深512mm，径流系数0.37，可开采地下水为3.29亿m3，全县陆地水资源总量为9.23亿m3，人平均占有量1334.7 m3，年出入境水量2991.3亿m3，人均43.3万m3，由此可见湘阴县水资源相当丰富，但以过境水量为主，从而形成西部湖区以防洪排涝为主，东部低山岗以抗旱为主的明显差异。由于地表水系不发育，地势平坦，水力资源缺乏，全县水能理论蕴藏量仅629千瓦。

湘江为长江流域洞庭湖水系。流经湖南省永州市、衡阳市、株洲市、湘潭市、长沙市，至岳阳市的湘阴县注入长江水系的洞庭湖，干流全长844公里，流域面积94660平方公里。湘江历史最大流量23000立方米/秒，最小流量120立方米/秒。

根据湖南省水利水电勘测设计研究总院编制的《湘阴县城主饮用水水源地方案论证报告》分析结果：长沙综合枢纽坝址多年月、年平均流量（东江电站调Ⅲ）见表2-1（考虑了坝址以上城市规划用水量增加导致的坝址径流的减少约50 m3/s）。长沙综合枢纽的最小下泄流量为385m3/s。
表2-1  长沙综合枢纽坝址多年月平均径流量成果表                                                       

	项目　
	1月
	2月
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月
	9月
	10月
	11月
	12月
	年均

	实实测
	流量（m3/s）
	1031
	1594
	2475
	3877
	4625
	4447
	2424
	1903
	1368
	1074
	1117
	915
	2237

	
	径流量

（亿m3）
	27.6
	38.6
	66.3
	100.5
	123.9
	115.3
	64.9
	51.0
	35.5
	28.8
	29.0
	24.5
	705.7

	
	百分比（%）
	3.91 
	5.46 
	9.39 
	14.24 
	17.55 
	16.33 
	9.20 
	7.22 
	5.02 
	4.08 
	4.10 
	3.47 
	100 

	东调Ⅲ
	流量（m3/s）
	1180
	1713
	2574
	3760
	4503
	4311
	2383
	1856
	1333
	1065
	1117
	1044
	2237

	
	径流量

（亿m3）
	31.6 
	41.8 
	68.9 
	97.5 
	120.6 
	111.7 
	63.8 
	49.7 
	34.6 
	28.5 
	29.0 
	28.0 
	705.7 

	
	百分比（%）
	4.48
	5.92
	9.77
	13.81
	17.08
	15.83
	9.04
	7.04
	4.89
	4.04
	4.1
	3.96
	100


经计算，长沙综合枢纽库区97%频率下实测和东调Ⅲ方案最小日平均流量分别为123m3/s，122m3/s，成果见表4.2.1-2。

表2-2 长沙综合枢纽各频率枯水流量成果表   单位：m3/s
	流量
	统计参数
	频率(%)

	
	均值
	Cv
	Cs/Cv
	50
	75
	90
	95
	97

	长沙综合枢纽坝址最小日平均流量
	实测
	353 
	0.44 
	2.0 
	330 
	239 
	174 
	141 
	123 

	
	东调Ⅲ
	376 
	0.46 
	2.0 
	349 
	247 
	177 
	143 
	122 


2.2 饮用水水源地保护区所在区域的社会经济状况
2.2.1 行政区划

截至2015年12月，湘阴县下辖4乡10镇，419个行政村，总面积1581.5 平方公里。包括辖文星镇、三塘镇、樟树镇、金龙镇、东塘镇、鹤龙湖镇、新泉镇、岭北镇、湘滨镇、南湖洲镇10个镇和静河乡、六塘乡、杨林寨乡、玉华乡4个乡。

2015年，文星镇、石塘乡、白泥湖乡、袁家铺镇、长康镇成建制合并设立文星镇，行政区划调整后，文星镇辖63个建制村，21个社区，总面积208.43km2。

2.2.2 人口

2017年全县年末总人口为78.6万人，男女性别比为110.63:100。出生人口10875人，出生率为14.22‰；死亡人口4254人，死亡率为5.56‰；人口自然增长率为8.66‰。常住人口70.58万人，城镇化率为50.26%。
建制合并后的县城关文星镇总人口22.3万人。
2.2.3 经济现状

初步核算，2017年，全县完成地区生产总值360.6亿元，比上年增长5.1%,其中第一产业增加值56.43亿元，增长4.6%；第二产业增加值190.83万元，增长4.7%；第三产业增加值113.35亿元，增长6.2%。一、二、三次产业分别拉动GDP增长0.7、2.6、1.8个百分点，三次产业对GDP增长的贡献率分别为13.4%、51.1%、35.5%，三次产业结构为15.65：52.92：31.43。与上年比较，第一产业所占比重提升0.08个百分点，第二产业比重下降1.81个百分点，第三产业比重提升1.73个百分点。按常住人口计算，人均GDP49928元，增长3.7%。
2.3 用水及供水状况

1、县城供水及用水现状
湘阴县城区生活及工业现状供水由湘阴县自来水公司供给，根据湘阴县自来水公司提供的资料，湘阴县自来水公司现有3座水厂，一水厂规模2万m3/d，二水厂规模1.5万m3/d，三水厂规模1.2万m3/d，合计4.7万m3/d。一水厂和三水厂供城北区，二水厂供城南区。湘阴县城区一水厂、二水厂和三水厂为地下水厂，地下水资源有限，过量开采将会带来一系列的危害，根据湘阴县城市供水规划，地下水饮用水源2年后将逐步关闭或部分转为备用水源。另有1个工业水厂，规模2万t/d，取水水源为洋沙湖。

目前自来水厂净水工艺流程如下所示：


2、湘江以东其它乡镇供水及用水现状

城南区金龙、樟树2个乡镇由燎原水库供水，供水规模0.6万m3/d，燎原水库周边环境复杂，环境保护难度较大。

赛美水库现为东塘镇集镇、六塘乡和石塘镇部分村的供水水源，服务人口约3万人，取水规模3000m³/d。
六塘水厂已建规模960 m³/d，服务范围为六塘乡，总人口16399人，区内总需水量1574 m³/d，水量不能满足要求。其水源地六塘水库库容较小且有灌溉任务，用水高峰或枯水年份时水源水量不足。
静河水厂已建规模2400 m³/d，服务范围为静河乡，全乡总人口32060人，区内总需水量3462 m³/d，水量不能满足要求。

长仑水厂已建规模1000 m³/d，服务范围为石塘乡，总人口24535人，区内总需水量2355 m³/d，水量不能满足要求。另外，水源为井水，靠近丘陵地区，地下水源已显不足。

白泥湖水厂已建规模1800 m³/d，服务范围为白泥湖乡，总人口24496人，区内总需水量2645m³/d，水量不能满足要求。另外，水源为井水，靠近丘陵地区，地下水源已显不足。
3、供水规划

本次拟结合县城集中供水工程第五水厂的兴建，将樟树镇、静河乡、金龙镇、白泥湖乡、六塘镇、石塘镇等集镇和园区（工业园区和新工业园区）纳入城乡供水一体化项目，实现县城与周边乡镇一体化供水，全部改由第五水厂供水，取水水源为县城上游的湘江地表水水源，取消以上5个乡镇水厂。拟建的第五水厂设计供水规模：近期（2020年）20万m3/d、服务人口57.6万，远期（2030年）30万m3/d、服务人口约85万。保留赛美水库和县城地下水部分水井作为县城饮用水源的备用水源。

2.4 饮用水水源地基础状况分析

2.4.1 饮用水水源地基本情况

1、调整后的湘阴县湘江饮用水水源地为河流型水源地，位于县城南面的静河乡湾河村段的湘江干流萝卜洲以东江心处，暂定取水口位置东经112°48´44"，北纬28°36´16.5"，取水口河道相对平直，被萝卜洲分为东西两侧河道，根据县水务部门提供的资料（附件2），萝卜洲江段多年平均水位28.08m（吴淞高程系），5年一遇洪水位27.83m，10年一遇洪水位28.25m，萝卜洲平均高程32.6m。该河段两岸均建有50年一遇的防洪堤，防洪堤外侧堤垸为湖区冲积平原，地势平坦。取水口河段现状见图2-2。


图2-2  取水口河段现状照片
2、水功能区划

根据《湖南省水功能区划》（2014年修编），该水源地所在的河段属于湘江望城至湘阴保留区：起于长沙市望城区铜官水厂取水口下游1.2km，止于湘阴县濠河口，河长22.9km。水质管理目标Ⅲ类。

3、水环境功能区划

根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），该水源地所在的湘阴樟树港至濠河口7.4km河段为渔业用水区，执行GB3838-2002中的Ⅲ类标准。樟树港上溯至望城沩水河口北端约22.5km河段也为渔业用水区。
4、根据资料收集和现场调查，该保护区范围内东岸有文泾港支流入河，东岸的湾河与保护区无水力联系。在一级保护区范围内东岸有1个无名机埠、1个弓管子闸，在二级保护区范围内东岸有1个文泾港低排、1个北撇洪渠闸，除了与湾河相连的无名机埠外，其它3个目前用于堤垸的泄洪、排涝。

表2-1  湘阴县湘江饮用水水源地基础信息表

	水源地名称
	湘阴县湘江饮用水水源地

	取水点坐标（暂定）
	经度：E112°48'44"，纬度：N28°36'16.5"

	水源地使用状态
	待建

	服务范围
	湘阴县城及樟树镇、静河乡、金龙镇、白泥湖乡、六塘镇、石塘镇等乡镇（含规划金龙新区）

	服务人口
	近期57.6万，远期85万

	设计取水量
	近期20万m3/d，远期30万m3/d

	水源类型
	河流型（湘江）

	水文参数
	平均流量
	2237立方米/秒

	
	历史最大流量
	208000立方米/秒

	
	97%保证率最小日平均流量
	122立方米/秒

	支流文泾港
	原为一自然小河，湘江防洪堤建成后，文泾港下游变成了1个内湖，流域内地表径流通过文泾港低排闸入湘江


表2-2  两岸排口的信息表

	排口名称
	保护区级别
	功能及排水方式
	设计排水量及频次

	东岸弓管子涵闸
	一级
	排渍、电排
	4.32m3/s，28-30次

	东岸北撇洪渠
	二级
	撇洪、电排
	7.5m3/s，28-30次

	东岸文泾港低排
	二级
	排涝、低排
	5.4m3/s，28-30次


2.4.2 饮用水水源地水环境质量评价

2.4.2.1水质全分析现状监测结果
1、监测点设置

根据《湖南省饮用水水源保护区划分工作指南》的要求，本次在取水口上游约100米处设1个断面，设左中右3个采样点，采样一次，分析1个混合样。采样时间为2018年4月3日。监测单位为水污染防治湖南省重点实验室（湖南省环科院）。

2、监测指标

《地表水质量环境标准》（GB3838-2008）表1、表2、表3中的109个指标。
3、评价标准
监测断面在一级保护区内，采用《地表水质量环境标准》（GB3838-2008）中的表1标准及表2、表3限值。

表2-1  地表水环境质量标准基本项目标准限值  单位：mg/L

	序号
	项目
	Ⅰ类
	Ⅱ类
	Ⅲ类
	Ⅳ类
	Ⅴ类

	1
	水温
	人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1，周平均最大温降≤2

	2
	PH值（无量纲）
	6～9
	6～9
	6～9
	6～9
	6～9

	3
	溶解氧≧
	饱和率90%（或7.5）
	6
	5
	3
	2

	4
	高锰酸盐指数≦
	2
	4
	6
	10
	15

	5
	化学需氧量≦
	15
	15
	20
	30
	40

	6
	五日生化需氧量≦
	3
	3
	4
	6
	10

	7
	氨氮≦
	0.15
	0.5
	1.0
	1.5
	2.0

	8
	总磷≦
	0.02
	0.1
	0.2
	0.3
	0.4

	9
	总氮≦
	/
	/
	/
	/
	/

	10
	铜≦
	0.01
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	11
	锌≦
	0.05
	1.0
	1.0
	2.0
	2.0

	12
	氟化物≦
	1.0
	1.0
	1.0
	1.5
	1.5

	13
	硒≦
	0.01
	0.01
	0.01
	0.02
	0.02

	14
	砷≦
	0.05
	0.05
	0.05
	0.1
	0.1

	15
	汞≦
	0.00005
	0.00005
	0.0001
	0.001
	0.01

	16
	镉≦
	0.001
	0.005
	0.005
	0.005
	0.01

	17
	六价铬≦
	0.01
	0.05
	0.05
	0.05
	0.1

	18
	铅≦
	0.01
	0.01
	0.05
	0.05
	0.1

	19
	氰化物≦
	0.005
	0.05
	0.2
	0.2
	0.2

	20
	挥发酚≦
	0.002
	0.002
	0.005
	0.01
	0.1

	21
	石油类≦
	0.005
	0.005
	0.005
	0.5
	1.0

	22
	阴离子表面活性剂≦
	0.2
	0.2
	0.2
	0.3
	0.3

	23
	硫化物≦
	0.05
	0.1
	0.2
	0.5
	1.0

	24
	粪大肠菌群≦
	200
	2000
	10000
	20000
	40000


表2-2   集中式生活饮用水地表水源地补充项目标准限值   单位：mg/L

	序号
	项目
	标准值

	1
	硫酸盐（以SO42-计）
	250

	2
	氯化物（以Cl-计）
	250

	3
	硝酸盐（以N计）
	10

	4
	铁
	0.3

	5
	锰
	0.1


表2-3    集中式生活饮用水地表水源地特定项目标准限值   单位：mg/L

	序号
	项目
	标准值
	序号
	项目
	标准限值

	1
	三氯甲烷
	0.06
	41
	六氯苯
	0.05

	2
	四氯化碳
	0.002
	42
	硝基苯
	0.017

	3
	三溴甲烷
	0.1
	43
	二硝基苯
	0.5

	4
	二氯甲烷
	0.02
	44
	2，4-二硝基甲苯
	0.0003

	5
	1，2-二氯乙烷
	0.03
	45
	2，4，6-三硝基甲苯
	0.5

	6
	环氧氯丙烷
	0.02
	46
	硝基氯苯
	0.05

	7
	氯乙烯
	0.005
	47
	2，4-二硝基氯苯
	0.5

	8
	1，1-二氯乙烯
	0.03
	48
	2，4–二氯苯酚
	0.093

	9
	1，2-二氯乙烯
	0.05
	49
	2，4，6-三氯苯酚
	0.2

	10
	三氯乙烯
	0.07
	50
	五氯酚
	0.009

	11
	四氯乙烯
	0.04
	51
	苯胺
	0.1

	12
	氯丁二烯
	0.002
	52
	联苯胺
	0.0002

	13
	六氯丁二烯
	0.0006
	53
	丙烯酰胺
	0.0005

	14
	苯乙烯
	0.02
	54
	丙烯腈
	0.1

	15
	甲醛
	0.9
	55
	邻苯二甲酸二丁酯
	0.003

	16
	乙醛
	0.05
	56
	邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯
	0.008

	17
	丙烯醛
	0.1
	57
	水合肼
	0.01

	18
	三氯乙醛
	0.01
	58
	四乙基铅
	0.0001

	19
	苯
	0.01
	59
	吡啶
	0.2

	20
	甲苯
	0.7
	60
	松节油
	0.2

	21
	乙苯
	0.3
	61
	苦味酸
	0.5

	22
	二甲苯①
	0.5
	62
	丁基黄原酸
	0.005

	23
	异丙苯
	0.25
	63
	活性氯
	0.01

	24
	氯苯
	0.3
	64
	滴滴涕
	0.001

	25
	1，2-二氯苯
	1.0
	65
	林丹
	0.002

	26
	1，4-二氯苯
	0.3
	66
	环氧七氯
	0.0002

	27
	三氯苯②
	0.02
	67
	对硫磷
	0.003

	28
	四氯苯③
	0.02
	68
	甲基对硫磷
	0.002

	29
	马拉硫磷
	0.05
	69
	微囊藻毒素-LR
	0.001

	30
	乐果
	0.08
	70
	黄磷
	0.003

	31
	敌敌畏
	0.05
	71
	钼
	0.07

	32
	敌百虫
	0.05
	72
	钴
	1.0

	33
	内吸磷
	0.03
	73
	铍
	0.002

	34
	百菌清
	0.01
	74
	硼
	0.5

	35
	甲柰威
	0.05
	75
	锑
	0.005

	36
	溴氰菊酯
	0.02
	76
	镍
	0.02

	37
	阿特拉津
	0.003
	77
	钡
	0.7

	38
	苯并芘
	2.8x10-6
	78
	钒
	0.05

	39
	甲基汞
	1.0x10-6
	79
	钛
	0.1

	40
	多氯联苯
	2.0x10-5
	80
	铊
	0.0001


4、评价方法

根据《地表水环境质量评价办法（试行）》中相关规定，断面水质类别评价采用单因子评价法，即根据评价时段内该断面参评的指标中类别最高的一项来确定。描述断面的水质类别时，使用“符合”或“劣于”等词语。断面水质类别与水质定性评价分级的对应关系见表2-4。水温、总氮不参与水质类别评价；粪大肠菌群单独评价。
表2-4  断面水质类别与水质定性评价分级关系表

	水质类别
	水质状况
	表征颜色
	水质功能类别

	Ⅰ～Ⅱ类
	优
	蓝色
	饮用水源地一级保护区、珍稀水生生物栖息地、鱼虾类产卵场、仔稚幼鱼的索饵场等

	Ⅲ类
	良好
	绿色
	饮用水源地二级保护区、鱼虾类越冬场、洄游通道、水产养殖区、游泳区

	Ⅳ类
	轻度污染
	黄色
	一般工业用水和人体非直接接触的娱乐用水

	Ⅴ类
	中度污染
	橙色
	农业用水及一般景观用水

	劣Ⅴ类
	重度污染
	红色
	除调节局部气候外，使用功能较差


5、监测结果
湘阴县湘江水源地水质全分析检测结果见表2-5。

（1）水质类别

除水温、总氮不参与水质类别评价外，其余106项监测指标分别满足GB3838-2008 Ⅱ类标准及集中式生活饮用水地表水源地补充项目、特定项目标准限值要求。本次监测期间的水质类别为Ⅱ类。

（2）粪大肠菌群

粪大肠菌群满足GB3838-2002 Ⅲ类标准的要求。

表2-5    湘江水源地全分析水质评价结果表

	序号
	项目
	单位
	检测值
	类别

	1
	水温
	°C
	21.5
	/

	2
	PH值
	无量纲
	7.52
	Ⅰ类~Ⅲ类

	3
	溶解氧
	mg/L
	7.8
	Ⅰ类

	4
	高锰酸盐指数
	mg/L
	0.8
	Ⅰ类

	5
	化学需氧量
	mg/L
	7
	Ⅰ类、Ⅱ类

	6
	五日生化需氧量
	mg/L
	0.8
	Ⅰ类、Ⅱ类

	7
	氨氮
	mg/L
	0.253
	Ⅱ类

	8
	总磷
	mg/L
	0.08
	Ⅱ类

	9
	总氮
	mg/L
	1.91
	/

	10
	铜
	mg/L
	0.00070
	Ⅰ类

	11
	锌
	mg/L
	0.04
	Ⅰ类

	12
	氟化物
	mg/L
	0.359
	Ⅰ类~Ⅲ类

	13
	硒
	mg/L
	0.0004L
	Ⅰ类~Ⅲ类

	14
	砷
	mg/L
	0.0031
	Ⅰ类~Ⅲ类

	15
	汞
	mg/L
	0.00004L
	Ⅰ类、Ⅱ类

	16
	镉
	mg/L
	0.00009
	Ⅰ类

	17
	六价铬
	mg/L
	0.008
	Ⅰ类

	18
	铅
	mg/L
	0.00033
	Ⅰ类、Ⅱ类

	19
	氰化物
	mg/L
	0.004
	Ⅰ类

	20
	挥发酚
	mg/L
	0.0003L
	Ⅰ类、Ⅱ类

	21
	石油类
	mg/L
	0.01
	Ⅰ类~Ⅲ类

	22
	阴离子表面活性剂
	mg/L
	0.05L
	Ⅰ类~Ⅲ类

	23
	硫化物
	mg/L
	0.007
	Ⅰ类

	24
	粪大肠菌群
	个/L
	3500
	Ⅲ类

	25
	硫酸盐
	mg/L
	24.61
	符合表2补充项目标准限值

	26
	氯化物
	mg/L
	9.130
	

	27
	硝酸盐
	mg/L
	1.705
	

	28
	铁
	mg/L
	0.04
	

	29
	锰
	mg/L
	0.01L
	

	30
	三氯甲烷
	mg/L
	0.0004L
	符合表3特定项目标准限值

	31
	四氯化碳
	mg/L
	0.0004L
	

	32
	三溴甲烷
	mg/L
	0.0005L
	

	33
	二氯甲烷
	mg/L
	0.0005L
	

	34
	1，2-二氯乙烷
	mg/L
	0.0004L
	

	35
	环氧氯丙烷
	mg/L
	0.0023L
	

	36
	氯乙烯
	mg/L
	0.0005L
	

	37
	1，1-二氯乙烯
	mg/L
	0.0004L
	

	38
	1，2-二氯乙烯
	mg/L
	0.0004L
	

	39
	三氯乙烯
	mg/L
	0.0004L
	

	40
	四氯乙烯
	mg/L
	0.0002L
	

	41
	氯丁二烯
	mg/L
	0.0005L
	

	42
	六氯丁二烯
	mg/L
	0.0004L
	

	43
	苯乙烯
	mg/L
	0.005L
	

	44
	甲醛
	mg/L
	0.05L
	

	45
	乙醛
	mg/L
	0.05L
	

	46
	丙烯醛
	mg/L
	0.003L
	

	47
	三氯乙醛
	mg/L
	0.001L
	

	48
	苯
	mg/L
	0.005L
	

	49
	甲苯
	mg/L
	0.005L
	

	50
	乙苯
	mg/L
	0.005L
	

	51
	二甲苯①
	mg/L
	0.005L
	

	52
	异丙苯
	mg/L
	0.005L
	

	53
	氯苯
	mg/L
	0.012L
	

	54
	1，2-二氯苯
	mg/L
	0.00029L
	

	55
	1，4-二氯苯
	mg/L
	0.00023L
	

	56
	三氯苯②
	mg/L
	0.00011L
	

	57
	四氯苯③
	mg/L
	0.00002L
	

	58
	六氯苯
	mg/L
	0.000003L
	

	59
	硝基苯
	mg/L
	0.00017L
	

	60
	二硝基苯
	mg/L
	0.000024L
	

	61
	2，4-二硝基甲苯
	mg/L
	0.000018L
	

	62
	2，4，6-三硝基甲苯
	mg/L
	0.000021L
	

	63
	硝基氯苯
	mg/L
	0.000019L
	

	64
	2，4-二硝基氯苯
	mg/L
	0.000022L
	

	65
	2，4-二氯苯酚
	mg/L
	0.0011L
	

	66
	2，4，6-三氯苯酚
	mg/L
	0.0012L
	

	67
	五氯酚
	mg/L
	0.0011L
	

	68
	苯胺
	mg/L
	0.03L
	

	69
	联苯胺
	mg/L
	0.0002L
	

	70
	丙烯酰胺
	mg/L
	0.00007L
	

	71
	丙烯腈
	mg/L
	0.003L
	

	72
	邻苯二甲酸二丁酯
	mg/L
	0.0001L
	

	73
	邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯
	mg/L
	0.0001L
	

	74
	水合肼
	mg/L
	0.008
	

	75
	四乙基铅
	mg/L
	0.0001L
	

	76
	吡啶
	mg/L
	0.031L
	

	77
	松节油
	mg/L
	0.03L
	

	78
	苦味酸
	mg/L
	0.001L
	

	79
	丁基黄原酸
	mg/L
	0.004L
	

	80
	活性氯
	mg/L
	0.004L
	

	81
	滴滴涕
	mg/L
	0.0002L
	

	82
	林丹
	mg/L
	0.000004L
	

	83
	环氧七氯
	mg/L
	0.000040L
	

	84
	对硫磷
	mg/L
	0.000036L
	

	85
	甲基对硫磷
	mg/L
	0.000028L
	

	86
	马拉硫磷
	mg/L
	0.000043L
	

	87
	乐果
	mg/L
	0.000038L
	

	88
	敌敌畏
	mg/L
	0.000004L
	

	89
	敌百虫
	mg/L
	0.000034L
	

	90
	内吸磷
	mg/L
	0.0001L
	

	91
	百菌清
	mg/L
	0.00007L
	

	92
	甲萘威
	mg/L
	0.01L
	

	93
	溴氰菊酯
	mg/L
	0.00040L
	

	94
	阿特拉津
	mg/L
	0.0002L
	

	95
	苯并(a)芘
	mg/L
	0.0000004L
	

	96
	甲基汞
	mg/L
	0.00000001L
	

	97
	多氯联苯
	mg/L
	0.00001L
	

	98
	微囊藻毒素-L R
	mg/L
	0.0001L
	

	99
	黄磷
	mg/L
	0.0004
	

	100
	钼
	mg/L
	0.00109
	

	101
	钴
	mg/L
	0.00012
	

	102
	铍
	mg/L
	0.00004L
	

	103
	硼
	mg/L
	0.00523
	

	104
	锑
	mg/L
	0.0002L
	

	105
	镍
	mg/L
	0.00138
	

	106
	钡
	mg/L
	0.02323
	

	107
	钒
	mg/L
	0.00099
	

	108
	钛
	mg/L
	0.00195
	

	109
	铊
	mg/L
	0.00005
	


2.4.2.2 水质常规监测结果
湖南省环境监测中心站在取水口上游约4.3km处设有樟树港国控断面，每月监测一次，监测指标24项，水温、总氮不参与评价，粪大肠菌群单独评价。

本次收集了2015-2017年的常规监测数据，统计结果见表2-6，由表2-6可知，pH、COD等21项满足《地表水质量环境标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。粪大肠菌群年均值满足GB3838-2002 Ⅲ类标准，但2017年月均值最大超标0.8倍，超标率27.77%。
 从表2-6可知，2017年与2016年相比，樟树港断面的高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、镉年均浓度均略有上升。
	表2-6   2015-2017年樟树港常规监测数据统计结果（单位：mg/L，pH无量纲）

	监测年度
	2015年
	2016年
	2017年
	GB3838-2002Ⅲ类

	监测指标
	监测值范围
	平均值
	最大超标倍数
	超标率%
	监测值范围
	平均值
	最大超标倍数
	超标率%
	监测值范围
	平均值
	最大超标倍数
	超标率%
	

	水温（℃）
	8.8-30.7
	19.9
	
	
	7.9-26.3
	18.7
	
	
	9.8-31
	11.7
	
	
	

	pH
	7.68-8.3
	7.9
	0
	0
	6.73-8.34
	7.5
	0
	0
	7.27-7.51
	7.4
	0
	0
	≤6～9

	溶解氧
	5.6-11.3
	7.9
	0
	0
	5.47-11.23
	7.79
	0
	0
	6.03-11.1
	9.89
	0
	0
	≥5

	高锰酸盐指数
	1.4-2.4
	1.9
	0
	0
	1.07-2.53
	1.89
	0
	0
	1.97-2.9
	2.53
	0
	0
	≤6

	化学需氧量
	8.3-14
	11
	0
	0
	6.0-13.0
	8.72
	0
	0
	6-13.33
	9.67
	0
	0
	≤20

	五日生化需氧量
	2.1-3.8
	2.86
	0
	0
	1.53-2.77
	2.27
	0
	0
	0.87-3.1
	2.38
	0
	0
	≤4

	氨氮
	0.099-0.944
	0.512
	0
	0
	0.027-0.546
	0.283
	0
	0
	0.0267-0.589
	0.46
	0
	0
	≤1

	总磷
	0.073-0.18
	0.098
	0
	0
	0.035-0.118
	0.073
	0
	0
	0.066-0.095
	0.078
	0
	0
	≤0.2

	总氮
	1.85-3.9
	2.75
	/
	/
	
	
	0
	0
	1.463-2.79
	2.45
	/
	/
	/

	铜
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	0.01L-0.0167
	0.00611
	0
	0
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤1

	锌
	0.006-0.016
	0.0103
	0
	0
	0.0025-0205
	0.0087
	0
	0
	0.0025-0.05167
	0.00788
	0
	0
	≤1

	氟化物（以F-计）
	0.18-0.48
	0.31
	0
	0
	0.163-0.363
	0.229
	0
	0
	0.14-0.382
	0.223
	0
	0
	≤1

	硒
	0.0007-0.0008
	0.00075
	0
	0
	0.0002-0.000467
	0.000228
	0
	0
	0.0002-0.0005
	0.00077
	0
	0
	≤0.01

	砷
	0.003-0.008
	0.0056
	0
	0
	0.0023-0.0114
	0.005703
	0
	0
	0.0049-0.014433
	0.0055
	0
	0
	≤0.05

	汞
	0.00004L
	0.00004L
	0
	0
	0.00004L
	0.00004L
	0
	0
	0.00004L
	0.00004L
	0
	0
	≤0.0001

	镉
	0.0001L
	0.0001L
	0
	0
	0.0001L-0.002
	0.000085
	0
	0
	0.0001L-0.0003
	0.000114
	0
	0
	≤0.005

	铬（六价）
	0.004L
	0.004L
	0
	0
	0.004L
	0.004L
	0
	0
	0.004L
	0.004L
	0
	0
	≤0.05

	铅
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	≤0.05

	氰化物
	0.001L
	0.001L
	0
	0
	0.001L
	0.001L
	0
	0
	0.001L
	0.001L
	0
	0
	≤0.2

	挥发酚
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	0.003L
	0.003L
	0
	0
	≤0.005

	石油类
	0.03-0.04
	0.03
	0
	0
	0.005-0.03667
	0..01292
	0
	0
	0.01L
	0.01L
	0
	0
	≤0.005

	阴离子表面活性剂
	0.05L
	0.05L
	0
	0
	0.05L
	0.05L
	0
	0
	0.05L
	0.05L
	0
	0
	≤0.2

	硫化物
	0.005L
	0.005L
	0
	0
	0.005L
	0.005L
	0
	0
	0.005L
	0.005L
	0
	0
	≤0.2

	粪大肠菌群个/L
	
	9766
	
	
	
	7349
	
	
	882-18315
	5766
	0.8
	27.77%
	≤10000


2.4.2.3文泾港的水质监测结果
2018年5月20日，湘阴县环境监测站对文泾港水质进行了一次监测，监测结果：pH7.21、COD17mg/L、氨氮0.21mg/L、总磷0.20mg/L，满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。
2.4.3 饮用水水源地污染状况调查

2.4.3.1 调查范围

根据《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338—2007）和《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作指南》的要求，结合湘江的自然地理、环境特征，本次污染调查范围分为两方面，一是划分范围即保护区范围：取水口上游3km至取水口下游300m及两岸防洪堤（路）内陆域，二是调查范围：取水口上游10km至下游300m的湘江以及两岸防洪堤外侧1000米范围内的陆域。调查对象主要为点源、农业面源和潜在风险源。主要污染源位置分布见附图3。
2.4.3.2 保护区范围内

（一）点源
根据水利部门排污口调查相关资料，结合现场调查，保护区范围内的湘江两岸无工业企业排污口、污水处理厂排污口，且在本次划分的一、二保护区范围内均无工业企业、货运码头、畜禽养殖场（小区）、养殖专业户、集中乡镇等点源分布。

（二）面源

1、湘江干流
一级保护区范围内无农田、居民居住，萝卜洲上有意大利杨林地约82.5亩，洲上有散养牛。
二级保护区范围内无农田，但在取水口上游约1.7-1.8km处，有6户金兴村居民约15人，萝卜洲上有意大利杨林地约1537.5亩，洲上有散养牛。
根据《湖南省用水定额（2014）》，农村地区生活用水定额为80升/人·日，污水产生系数取0.8，则污水产生量为64升/人·日。综合考虑家庭畜禽散养，取COD排放系数为40克/（人∙天），氨氮排放系数为5.0克/（人∙天）。则6户居民的污染物排放情况：污水量350m3/a，COD0.22t/a、氨氮0.03t/a。目前生活污水部分回田，其余直接外排。

农村地区生活垃圾产生量取0.8kg/人.天，则6户居民的生活垃圾产生量为4.4t/a，现已由环卫部门收集后集中处理。

2、文泾港
（1）二级保护区范围内有樟树镇文泾村24户居民约100人、约460亩农田、约800亩水面，无工业企业和畜禽养殖，区内农业面源污水通过文泾港低排入湘江。

①生活源

根据排放系数估算，24户居民生活污水排放量2336m3/a，COD1.47t/a、氨氮0.18t/a。生活垃圾产生量为26.4t/a，现已由环卫部门收集后集中处理。
②农田径流

径流量是指降雨量减去蒸发、渗透和其他损失外沿地面流入沟、河的水量。农田径流废水源强系数是指时段内（一般为年）单位耕地面积所产生的平均流量，根据《2016年湖南省水资源公报》，水田实灌亩均用水量为600 m3/(亩∙年)，耗水率为49.0%，因此农田径流废水源强系数为306 m3/(亩∙年)。

种植业污染，主要是指农田中剩余的化肥和农药经径流进入水体，使水环境中氮、磷等营养盐负荷增加，而使水体遭受污染。采用“标准农田法”估算污染物产生量，标准农田源强系数为：COD 10kg/(亩∙年)，氨氮2kg/(亩∙年)，总氮3kg/(亩∙年)，总磷0.25 kg/(亩∙年)。农田中的污染物流失不仅受到降雨径流过程中的降雨量、降雨强度、降雨历时、地形坡度、土壤类型和植被等各种自然地理因素的影响。污染排放负荷采用标准农田源强系数修正法来计算，本区域综合修正系数取1.9。

根据土地利用现状分析结果，该范围内农田面积约460亩，农田径流污水排放量合计18.36万m3/a，COD、氨氮、TN和TP的污染排放量分别为11.4t/a、5.7t/a、8.66t/a和0.71t/a。
③水产养殖

根据《第一次全国污染源普查水产养殖业污染源产排污系数手册》，结合湖区以四大家鱼养殖为主，按一般每年亩产3000斤计，取水产养殖鱼类平均产污系数COD为42.69g/kg，总氮产污系数为4.506 g/kg，总磷产污系数为0.768 g/kg。则水产养殖污染物排放量COD57.63t/a、总氮6.08t/a、总磷1.04t/a。
（2）准保护区范围内有樟树镇御景养殖合作社（生猪存栏1500~2000头）、甘建军（生猪存栏~200头）、余辉红（生猪存栏~500）等3个规模养猪场，约300亩农田、约540亩水面，无工业企业。3个养猪场均经过粪便、尿液干湿分离、沉淀+氧化塘处理，干粪回田作肥料，只有少量废水排自家鱼塘。


御景合作社养殖场的粪便污水处理设施

（三）潜在风险源
1、保护区范围内无石油化工行业、垃圾填埋场、危险废弃物填埋场、加油站、污水处理设施、危险品仓储设施、尾矿库等固定潜在风险源。

2、在保护区范围内均无交通穿越，二级保护区范围内的防洪堤（路）上有机动车通行、目前无危险品运输。

3、二级保护区内的湘江河道有航运，湘江三级航道。

4、二级保护区范围内有静河金兴村垃圾分类站（东经112°48'57"，北纬28°35'16"、取水口上游约1.8km）。

金兴村垃圾分类站照片                       防洪堤（路）照片
表2- 7   保护区范围内的潜在风险源情况
	序号
	风险源名称
	主要污染因素
	地理位置
	备注

	1
	静河金兴村垃圾分类站
	渗滤液风险源
	112°48'57"E，28°35'16"N、取水口上游约1.8km
	东岸，二级保护区范围内

	2
	航道
	可能存在危险品泄漏的风险
	二级保护区水域上边界至取水口下游300米的水域
	二级保护区范围内

	3
	陆地运输
	防洪堤上有机车通行，可能存在危险品泄漏的风险
	二级保护区陆域上边界至取水口下游300米陆域内的防洪堤（路）
	东岸，二级保护区范围内


（四）其它

1、在萝卜洲二级保护区内有1栋房屋，属于北岭镇河洲管理用房，与该房对应的西岸有1个无名临时人渡（周边堆放多处破损船只）、取水口上游约550米的位置（东经112°48'06.13"，北纬28°35'58.7"）。

2、在一级保护区的东岸湾河南顶端有1处防汛物质堆放场地。
3、在取水口上游2.8~3.2km处东岸路堤内有1个武警直升机场公路临时砂石堆场。
4、在一级保护区范围内东岸有1个无名机埠、1个弓管子闸，在二级保护区范围内东岸有文泾港低排、北撇洪渠闸，除了与湾河相连的无名机埠外，目前其它用于堤垸的泄洪、排涝。由于湾河临湘江约530m长的河段已被人工筑堤隔断，目前用湘江河道抛砂吹填，主要是用于河砂沉淀后的上清水再溢流至湘江。该吹填地拟规划用于自来水厂建设用地。


防洪堤靠江边的1处防汛物质堆放场地                  弓管子闸


堤内武警机场公路临时砂石堆场照片


萝卜洲上的1栋政府河洲管理用房                 对应的西岸临时渡口


文泾港及低排闸


北撇洪渠及撇洪闸

二级保护区范围内的金兴村居民
2.4.3.3保护区范围外

（一）点源
1、排污口
根据水利部门排污口调查相关资料，结合现场调查，二级保护区水域边界上溯7km的湘江两岸无集中污水处理厂排污口，在取水口上游约3.5km处有樟树镇湘特香种植专业合作社深加工基地的排污口。

2、港口、桥梁及其它

在保护区范围外的河道两岸和两岸防洪堤外侧1000米范围内的陆域东岸有：湘阴县中河建材有限公司（取水口上游约2.0km、堤外200m）、湖南晓厨食品有限公司（樟树镇湘特香种植专业合作社深加工基地内，取水口上游约3.5km，路堤内）、湘阴县樟树无渔伦比食品厂（取水口上游约3.7km，距离湘江约300m）、樟树镇约1000户居民（取水口上游约3.5km－4.5km、路堤内外）、樟树镇无名大米加工厂（取水口上游4.7km，路堤外侧）、樟树镇4个砂石加工场（取水口上游3-4.7km，路堤外），西岸有：岭北船厂、新盛砂石加工场、湘南船厂（取水口上游约8.5-10km，路堤内）。大米加工厂及砂石场均未履行环评手续。企业情况如下表所示：

表2-8    保护区范围外的点源情况
	序号
	污染源名称
	主要污染因素
	地理位置
	环评手续履行情况
	备注

	1
	湘阴县中河建材有限公司
	粉尘、烟尘，正常工况无生产废水排放
	东经112°49'04"，北纬28°35'10"、取水口上游约2.2km
	已办理
	东岸堤外200m

	2
	湖南晓厨食品有限公司
	废水，间歇排放量5000t/a
	东经112°48'41"，北纬28°34'21"、取水口上游约3.5km
	已办理
	东岸路堤内，排湘江

	3
	湘阴县樟树无渔伦比食品厂
	废水入鱼塘，间歇排放量5000t/a
	取水口上游东岸约3.7km，距离湘江约300m
	已办理
	排污口不在湘江

	4
	樟树镇约1000户居民
	生活污水、垃圾
	取水口上游约3.5－4.5km
	
	东岸路堤内外侧

	5
	樟树镇无名大米加工厂
	粉尘
	东经112°48'13.2"，北纬28°33'35.8"、取水口上游约4.7km
	
	东岸路堤外侧

	6
	樟树镇4个砂石加工场
	粉尘、地面径流
	取水口上游3-4.7km
	
	东岸路堤外

	7
	岭北船厂
	喷漆废气、漆渣、铁锈
	东经112°45'09.1"，北纬28°32'24.4"、取水口上游约9km
	已办理
	西岸堤内

	8
	新盛砂石场
	粉尘、地面径流
	东经112°45'18"，北纬28°32'36"、取水口上游约9.5km
	
	西岸堤内外

	9
	湘南船厂
	噪音、喷漆废气、漆渣、铁锈
	东经112°45'38.44"，北纬28°32'47.37"、取水口上游约10km
	已办理
	西岸堤内


（二）面源

由于在本次划分的3.3km保护区湘江水域范围内东岸有3个机埠（闸），用于堤垸内的泄洪、排涝，所以堤垸内的农业面源（农田径流、养殖污染源、生活污染源等）有可能通过机埠排湘江，所以对本次3.3km保护区湘江水域边界东岸防洪堤纵深1000m的陆域范围内的农业面源情况进行了调查统计（文泾港低排二级保护区在此不重复统计）。
1、农田径流
根据土地利用现状分析结果，该范围内湘江东岸农田面积约864亩，农田径流污水排放量合计26.44万m3/a，COD、氨氮、TN和TP的污染排放量分别为16.42t/a、3.28t/a、4.92t/a和0.41t/a。
2、养殖污染源
根据调查，该范围内无畜禽养殖场（小区）、养殖专业户。鱼塘水产养殖面积约100亩，则水产养殖污染物排放量COD6.4t/a、总氮0.76t/a、总磷0.12t/a。
3、生活污染源
（1）生活污水
根据现场调查，该调查范围内的湘江东岸有静河乡金兴村约140户居民、600人，主要沿防洪堤路肩外侧分布。

根据产排污系数估算，每年共排放生活废水约1.4万吨，其中COD约 8.76吨/年，氨氮约1.1吨/年。生活废水部分回田，其余直接外排。
（2）生活垃圾
农村地区生活垃圾产生量取0.8kg/人.天，则居民的生活垃圾产生量为175.2t/a，现已由环卫部门收集后集中处理。
（三）潜在风险源
湘阴县境内除了有个樟树小加油站、湖南晓厨食品有限公司排污口外，无石油化工行业、垃圾填埋场、危险废弃物填埋场、污水处理设施、危险品仓储设施、尾矿库等固定潜在风险源，无其它工业企业排污口。由于取水口离长沙市望城区较近，所以本次将长沙综合枢纽工程以下的污水处理设施列为重点风险源予以关注。

根据《长沙市排水规划》、《长沙市城市总体规划（2003-2020年）》、《长沙市水资源保护规划》及国家环保部对湘江长沙综合枢纽工程环评的批复（环审【2009】417号）要求，“库区内现有岳麓污水处理厂排放口移至坝址下游，维护库区水质”。长沙市岳麓污水处理厂设计规模60万t/d，先期处理规模45万t/d，岳麓污水处理厂尾水经两根管径2.0m管道北移，由高沙脊泵站提排或自排入沩水河口，汇入湘江。该工程正在实施中。
岳麓污水处理厂尾水排口下移后，长沙综合枢纽至本次规划取水河段区间共有4处排污口，除岳麓污水处理厂（长沙市联泰水质净化有限公司，规划60万m3/d、现实际处理45万m3/d）外，另有望城区第二污水处理厂有限公司入河排污口（能力1.5万m3/d、现实际处理0.5万m3/d）、长沙望城鹏鹞水务有限公司（规划30万m3/d，现处理能力8万m3/d）、望城区靖港古镇污水处理厂入河排污口（0.5万m3/d），以上污水处理厂出水水质均执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918—2002）中一级A标准（COD为50mg/l，氨氮为5mg/l），正常工况下，各污水处理厂均满负荷运行的情况下，沩水河口至铜官镇河段约9km范围内共规划有92万m3/d的废污水排入，其中COD入河量为16790t，氨氮入河量为1679t。见表2-9。

表2-9   长沙综合枢纽至规划取水口区间主要排污口基本情况表

	    入河排污口名称
	入河排污口所在地
	污水处理规模（万t/d）
	COD入河量（t）
	氨氮入河量（t）

	
	
	
	
	

	望城区第二污水处理有限公司混合入河排污口
	望城区铜官街道花实村，取水口上游约16km
	1.5
	273.8 
	27.4 

	长沙望城鹏鹞水务有限公司混合入河排污口
	望城区高塘岭街道胜利村
	30
	5475.0
	547.5 

	岳麓污水处理厂（长沙市联泰水质净化有限公司）生活入河排污口
	望城区高塘岭街道胜利村，取水口上游约26km
	60
	10950
	1095

	望城区靖港古镇污水处理厂生活入河排污口
	望城区靖港镇芦江社区
	0.5
	91.3 
	9.1 


2.4.4 饮用水水源地生态环境分析
湘阴县生态环境优良，农业生物资源极为丰富，包括11种粮食作物， 15种经济作物，10多余种水生经济作物，以及228个树种，114个鱼类品种，9个畜禽种类。全县山林24万多亩，林业用地占陆地面积的16%，森林覆盖率为12.5%。

利用GIS地理信息系统的分析结果，本次划分河段上溯约1-1.5km、下延约1-1.5km及两岸防洪堤外侧1-1.5km范围内的土地利用现状见附图4。本水源地所在的区域属于典型的农业生态环境，在该调查范围内，分布有农田5.37km2、水面9.13km2，居住用地1.30km2，林地1.84km2。

根据湘阴县林业部门提供的信息，萝卜洲总面积约2100亩，已种植意大利杨树面积约1800亩，其中：栽种1年的约500亩，栽种3年约300亩，栽种4年的400亩，栽种10年左右的500亩。土壤为河湖冲击物发育而成的河潮土，土层深厚，质地疏松，PH值在7.0-8.0之间。主要草本植物为蕨类和杂草。洲上有1栋管理用房。洲上除常见鸟类外无其他野生动物。
在本次划分保护区范围内无农田，二级保护区内有少量的居住用地，一、二级保护区范围内有萝卜洲1.08km2林地。

2.4.5 饮用水水源地环境管理现状分析
2.4.5.1饮用水水源地管理机制
湘阴县县级饮用水水源地现由湘阴县自来水公司直接管理，湘阴县环保局监督管理。
水源地尚未建立专职的应急管理部门，由湘阴县自来水公司派人兼职负责饮用水源地的安全预警与应急救援，因此，饮用水安全预警及应急系统建设有待完善。

2.4.5.2饮用水水源地保护现状

湘阴县人民政府已于2013年8月制定出台了《湘阴县饮用水水源保护区管理办法》，各乡、镇人民政府及县直有关单位遵照执行。

目前湘阴县湘江规划饮用水水源地无任何环境保护措施。

位于规划取水口上游约4.3km处的湘江樟树港断面为国控断面，该断面由省环境监测中心站开展常规监测，监测频次为每月采样监测1次，监测指标共24项。

第三章 饮用水源保护区划分
3.1  饮用水水源保护区划分的技术方法

3.1.1《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338—2007）
该水源地所在河段樟树港国控断面的近3年水质常规监测结果表明，该河段水质满足GB3838-2002Ⅲ类标准，因此，采用《饮用水水源保护区划分技术规范》（HJ/T338—2007）推荐的类比经验法，“一般河流水源地”的划分方法如下：

3.1.1.1 一级保护区

1、水域范围 

一般河流型水源地，一级保护区水域长度为取水口上游不小于1000m，下游不小于100m范围内的河道水域。

一级保护区水域宽度为5年一遇洪水所能淹没的区域。

2、陆域范围 

陆域沿岸长度不小于相应的一级保护区水域长度。

陆域沿岸纵深与河岸的水平距离不小于50m，同时，一级保护区陆域沿岸纵深不得小于饮用水水源卫生防护2）规定的范围。

3.1.1.2 二级保护区

1、水域范围

一般河流型水源地，二级保护区的长度从一级保护区的上游边界向上游延伸不得小于2000m，下游侧外边界距一级保护区边界不得小于200m。

二级保护区水域宽度为10年一遇洪水所能淹没的区域。

2、陆域范围

二级保护区陆域范围确定，以确保水源保护区水域水质为目标，采用以下分析比较确定。

二级保护区陆域沿岸长度不得小于二级保护区水域河长。

二级保护区沿岸纵深范围不小于1000m，具体可依据自然地理、环境特征和环境管理需求确定。

当面污染源为主要污染源时，二级保护区陆域沿岸纵深范围主要依据自然地理、环境特征和环境管理的需要，通过分析地形、植被、土地利用、地面径流的集水汇流特性、集水域范围等确定。二级保护区陆域边界不超过相应的流域分水岭范围。

当水源地水质受保护区附近点污染源影响严重时，应将污染源集中分布的区域划入二级保护区管理范围，以利于对这些污染源的有效控制。

3.1.1.3 准保护区

按照流域范围、污染源分布及对饮用水水源水质的影响程度，需要设置准保护区时，可参照二级保护区的划分方法确定准保护区的范围。

3.1.1.4其他
如果保护区内有支流汇入，应从支流汇入口向上延伸一定的距离，作为一级或二级保护区的范围，根据支流汇入口所在保护区级别的高低和距离取水口的远近，其范围可适当缩小。
3.1.2 《湖南省集中式饮用水水源保护区划分工作指南》
该《指南》中提出，对有防洪堤的城市河流型水源地，如防洪堤外侧没有直接污染源排入，则一级、二级保护区水域可以划定为防洪堤内的水域，陆域可以划至堤防外侧背水坡堤脚为止（应满足饮用水水源卫生防护要求）。
3.2 湘阴县湘江饮用水水源保护区的初步划分 

为了便于开展日常环境管理工作，依据保护区划分的原则、结合水源保护区的地形、地标、地物特点，确定湘阴县湘江饮用水水源保护区划分调整方案为拟设一级保护区和二级保护区，在入河支流上设一定范围的二级保护区和准保护区。

3.2.1 一级保护区

（1）水域范围

本水源地属于有防洪堤的城市河流型水源地，且依据上述污染源调查，防洪堤外侧没有于污染点源直接排入。拟将取水口上游1000米至取水口下游100米、萝卜洲以东的湘江河道水域（航道除外）为饮用水源一级保护区水域。
（2）陆域范围

一级保护区水域边界至东岸防洪堤迎水面堤肩、向西纵深至萝卜洲50米之间的陆域。
3.2.2 二级保护区


（1）水域范围

一级保护区水域边界上溯2000米至下边界下延200米之间、萝卜洲以东的湘江水域（一级保护区水域除外）为二级保护区水域；文泾港入湘江口上溯1000米河道水域。

（2）陆域范围

湘江一、二级保护区湘江水域边界至东岸防洪堤背水坡堤脚（路堤结合段至背水侧路肩），向西纵深至萝卜洲边界之间的陆域（一级保护区陆域除外）；文泾港二级保护区水域边界北至北撇洪渠南岸，南至村道迎水侧路肩及南撇洪渠北岸。

3.2.3准保护区

（1）水域范围

文泾港入湘江口上溯1880米至村道的河道水域（二级保护区水域除外）。

（2）陆域范围
文泾港准级保护区水域边界北至北撇洪渠南岸，南至南撇洪渠北岸及村道。

划分结果见下表：

	保护区级别
	调整后的保护区范围

	
	水域
	陆域

	一级
	取水口上游1000米至取水口下游100米、萝卜洲以东的湘江河道水域（航道除外）
	一级保护区水域边界至东岸防洪堤迎水面堤肩、向西纵深至萝卜洲50米之间的陆域。

	二级
	一级保护区水域边界上溯2000米至下边界下延200米之间、萝卜洲以东的湘江水域（一级保护区水域除外）；文泾港入湘江口上溯1000米河道水域。
	湘江一、二级保护区水域边界至东岸防洪堤背水坡堤脚（路堤结合段至背水侧路肩），向西纵深至萝卜洲边界之间的陆域（一级保护区陆域除外）；文泾港二级保护区水域边界北至北撇洪渠南岸，南至南撇洪渠北岸，遇村道以道路迎水侧路肩为界。

	准保护区
	文泾港入湘江口上溯1880米至村道的河道水域（二级保护区水域除外）。
	文泾港准级保护区水域边界北至北撇洪渠南岸，南至南撇洪渠北岸，遇村道以道路迎水侧路肩为界。


3.3 规划协调性符合性分析

1、根据《湘阴县县城总体规划（2008-2030）》、《长江岸线开发利用和保护总体规划》，在本次调整后的保护区范围内无产业发展规划、交通发展规划、港口岸线建设规划，保护区两岸防洪堤外侧区域规划为第一产业主导区，以农业生产、休闲为主。但是在二级保护区的上边界规划有1个港口，1座湘阴湘江二桥，其附近陆域规划为樟树滨江临港产业园区，将危胁到湘阴县的饮用水源安全。

2、本河段在《湖南省湘江干流及洞庭湖区岳阳段河道采砂规划（2017-2020年）》中为禁采区。
3、《望城区土地利用总体规划（2006-2020）》（2016年修编），在本饮用水源取水口上游10km范围望城区境内的湘江及两侧无产业发展规划、交通发展规划、港口建设规划。

4、根据《岳阳市旅游产业总体发展规划（2015-2030）》和《萝卜洲休闲度假区概念性规划》，拟限定性的开发利用萝卜洲，将萝卜洲打造成湘阴县特色主题休闲娱乐旅游度假区，以婚庆旅游度假和江心洲文化体验为主要特色。因此，与饮用水源保护区的环境管理相冲突。

综上所述，湘阴县的产业发展规划、交通发展规划、港口岸线建设规划与该饮用水源保护区的保护不协调，建议修编相关规划，取消萝卜洲的建设规划，调整樟树港口和樟树滨江临港产业园区的规划方案。
规划调整与建议：
1、建议修编相关规划，取消萝卜洲的建设规划，调整樟树港口和樟树滨江临港产业园区的规划方案。严格控制保护区两岸防洪堤外侧1km范围内及保护区边界上游1km范围内的土地利用规划。禁止建设散货码头及危险品码头，禁止新建、改建、扩建排放废气、废水、废渣的建设项目，对规划建设的湘阴湘江二桥采取严格的风险防范措施，尽快关闭不合法的砂石场。
2、根据《湖南省水功能区划》（2014年修编），该水源地所在的河段属于湘江望城至湘阴保留区（起于长沙市望城区铜官水厂取水口下游1.2km，止于湘阴县濠河口，河长22.9km），目前不是饮用水源区。2018年4月27日，由省水利水电勘测设计研究总院编制的《湘江湘阴段（洋沙湖以下200米以上）水功能区划调整报告》原则通过了省水利厅组织的专家评审。
3、根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），该水源地所在的湘阴樟树港至濠河口7.4km河段为渔业用水区，执行GB3838-2002中的Ⅲ类标准。在发生实际取水时，要求调整该一、二级保护区的水环境功能区划的和一级保护区的执行标准。
3.4 保护区范围最终界定

依据保护区初步划分范围，采用现场调研和卫星遥感技术相结合的方法，结合饮用水水源保护区的地形、地标、地物的特点，最终确定各级保护区界线，注意充分利用水分线、行政区界线、公路、铁路、桥梁、大型建筑物、水库大坝、水工建筑物、河流汊口、输电线、通讯线等具有永久性的明显标志标示保护区界线，并利用定位仪确定拐点坐标。
利用卫星地图Google Earth（谷歌）进行定位，标出取水口上游1000m、取水口上游3000m以及取水口下游100m、取水口下游300m等重要点位的大致地理位置，并记录经纬度坐标。

采用GPS智能测绘仪器进行实地测量，现场验证重要点位的准确性，并对其经纬度进行校核。

利用专业测绘技术对界线拐点经纬度再次进行校核。

将经过现场验证确定后，以不同颜色绘制出保护区范围示意图，详见附图2。

按照上述程序，确定了湘阴县湘江饮用水水源保护区边界为：

湘江东岸：以东岸防洪堤（路）背水侧堤脚为界，从二级保护区的下边界湾河村沙湾机埠上游110米（湾河村公路入防洪堤的路口）——往南——静河乡金兴村——萝卜洲尾樟树镇荻新村。
萝卜洲：二级保护区的上、下边界线之间的区域。

第四章 饮用水水源保护区划分方案与分析
4.1 饮用水水源保护区划分方案
湘阴县湘江饮用水水源保护区调整后的范围见表4-1，其保护区主要拐点如表4-2所示，划分结果详见附图2。
表4-1   湘阴县湘江饮用水水源保护区调整后的范围
	保护区级别
	调整后的保护区范围

	
	水域
	陆域

	一级
	取水口上游1000米至取水口下游100米、萝卜洲以东的湘江河道水域（航道除外）
	一级保护区水域边界至东岸防洪堤迎水面堤肩、向西纵深至萝卜洲50米之间的陆域。

	二级
	一级保护区水域边界上溯2000米至下边界下延200米之间、萝卜洲以东的湘江水域（一级保护区水域除外）；文泾港入湘江口上溯1000米河道水域。
	湘江一、二级保护区水域边界至东岸防洪堤背水坡堤脚（路堤结合段至背水侧路肩），向西纵深至萝卜洲边界之间的陆域（一级保护区陆域除外）；文泾港二级保护区水域边界北至北撇洪渠南岸，南至南撇洪渠北岸，遇村道以道路迎水侧路肩为界。

	准保护区
	文泾港入湘江口上溯1880米至村道的河道水域（二级保护区水域除外）。
	文泾港准级保护区水域边界北至北撇洪渠南岸，南至南撇洪渠北岸，遇村道以道路迎水侧路肩为界。


表4-2   湘阴县湘江饮用水水源保护区调整后的拐点坐标
	取水口坐标：E112°48'44"，N28°36'16.5"（暂定）

	保护区
	拐点
	经度
	纬度

	
	
	度
	分
	秒
	度
	分
	秒

	一级保护区
	B1
	112
	48
	33.42 
	28
	35
	42.93 

	
	B2
	112
	48
	36.98 
	28
	35
	42.91 

	
	B3
	112
	48
	54.77 
	28
	35
	42.82 

	
	B4
	112
	48
	55.39 
	28
	35
	42.82 

	
	B5
	112
	48
	53.54 
	28
	36
	19.70 

	
	B6
	112
	48
	52.46 
	28
	36
	19.69 

	
	B7
	112
	48
	34.78 
	28
	36
	19.55 

	
	B8
	112
	48
	32.03 
	28
	36
	19.53 

	二级保护区
	A1
	112
	48
	19.43 
	28
	34
	55.86 

	
	A2
	112
	48
	21.94 
	28
	34
	41.12 

	
	A3
	112
	48
	45.90 
	28
	34
	36.51 

	
	A4
	112
	48
	47.38 
	28
	34
	36.15 

	
	A5
	112
	48
	52.98 
	28
	34
	53.18 

	
	A6
	112
	49
	27.64 
	28
	34
	39.83 

	
	A7
	112
	49
	30.29 
	28
	35
	6.71 

	
	A8
	112
	48
	57.62 
	28
	35
	9.03 

	
	A9
	112
	48
	53.33 
	28
	36
	26.03 

	
	A10
	112
	48
	52.11 
	28
	36
	26.02 

	
	A11
	112
	48
	33.23 
	28
	36
	25.86 

	
	A12
	112
	48
	21.78 
	28
	36
	25.75 

	准保护区
	C1
	112
	49
	41.06 
	28
	34
	32.77 

	
	C2
	112
	49
	59.19 
	28
	34
	34.40 

	
	C3
	112
	50
	12.20 
	28
	35
	6.63 

	
	C4
	112
	50
	2.43 
	28
	35
	10.62 

	
	C5
	112
	49
	42.82 
	28
	35
	4.63 


4.2 饮用水水源保护区存在环境问题分析

1、根据水质监测情况，湘阴县湘江饮用水水源地水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。
2、根据2.4.3章节污染状况调查结果，湘阴县湘江饮用水水源地存在的环境问题情况汇总见表4-3，其位置分布见附图3。

一级保护区存在的主要问题：
（1）东岸有1个防汛材料堆放场地；
（2）萝卜洲上有82.5亩意大利杨林地，河洲上有散养牛；
（3）无名机埠，河砂吹填沉淀上清水排湘江。

（4）弓管子闸排渍口（保护区外即湘江防洪堤外的农田径流入河）。

二级保护区存在的主要问题：
（1）萝卜洲上有散养牛；

（2）东岸路堤内有静河金兴村6户居民、静河金兴村垃圾分类站；

（3）东岸堤内有武警机场公路临时砂石堆场；

（4）湘江航道、防洪堤上的运输可能存在危险品泄漏的风险；

（5）二级保护区内的文泾港低排有樟树镇的农业面源；

（6）北撇洪渠闸口（保护区外即湘江防洪堤外的静河乡居民生活污水、农田径流入河）。

（7）拟开发萝卜洲，洲上有1537.5亩林地、1栋岭北镇政府河洲管理用房、对应的西岸（取水口上游约550m）有个临时人渡（周边堆放多处破损船只）。

准保护区存在的主要问题：

有规模养猪场和鱼塘养殖。

表4-3    保护区范围内的主要环境问题汇总表
	保护区
	源类型
	污染源名称
	主要污染因素及排放情况
	位置
	备注

	一级保护区
	面源
	萝卜洲
	散养牛，粪便尿液，人为活动
	萝卜洲上
	

	
	
	
	意大利杨林地82.5亩，使用农药杀虫
	
	

	
	其它
	有1个防汛材料堆放场地
	人为活动
	取水口上游约300米，112°48'52.9"E，28°36'05.4"N，
	东岸

	
	
	无名机埠
	河砂吹填沉淀上清液
	东经112°48´52.5"，北纬28°36´09.5"、取水口上游约200m
	东岸

	
	
	弓管子闸
	保护区外的农田径流污水26.44万m3/a，COD16.42t/a、氨氮3.28t/a、TN4.92t/a和TP0.41t/a；水产养殖排放COD6.4t/a、总氮0.76t/a、总磷0.12t/a。
	东经112°48´51.8"，北纬28°35´57.6"、取水口上游约570m
	东岸

	二级保护区
	面源
	静河金兴村6户居民
	生活污水：污水量350m3/a，COD0.22t/a、氨氮0.03t/a
	取水口上游约1.7-1.8km
	东岸路堤内

	
	
	
	生活垃圾：4.4t/a
	
	

	
	
	文泾港低排
	樟树镇文泾村24户居民生活污水排放量2336m3/a，COD1.47t/a、氨氮0.18t/a
	机埠入河口在取水口上游2km处
	东岸路堤外

	
	
	
	农田径流污水18.36万m3/a，COD11.4t/a、氨氮5.7t/a、TN8.66t/a、TP0.71t/a
	
	

	
	
	
	水产养殖排放COD57.63t/a、总氮6.08t/a、总磷1.04t/a
	
	

	
	
	萝卜洲
	1537.5亩林地，使用农药杀虫
	萝卜洲
	

	
	
	
	散养牛，粪便尿液，人为活动
	
	

	
	潜在风险源
	静河金兴村垃圾分类站
	渗滤液风险源
	东经112°48´57"，北纬28°35´16"、取水口上游约1.8km
	东岸

	
	
	航道
	可能存在危险品泄漏风险
	二级保护区水域上边界至取水口下游300米的水域
	

	
	
	陆地运输
	防洪堤上有机车通行，可能存在危险品泄漏风险
	二级保护区陆域上边界至取水口下游300米陆域内的防洪堤（路）
	西东岸

	
	其它
	萝卜洲1栋河洲管理用房及临时渡口
	人为活动
	取水口上游约550米，萝卜洲上及西岸（夹洲围村4组）
	

	
	
	北撇洪渠
	保护区外的静河乡约140户居民生活废水约1.4万m3/a，其中COD约 8.76t/a，氨氮约1.1t/a。
	机埠入河口在取水口上游1.85km处
	

	准保护区
	
	水产养殖
	养殖废水
	文泾港及两侧汇水区
	

	
	
	养猪场
	养殖废水、粪便
	文泾港南面汇水区
	


4.3 饮用水水源保护区污染整治措施

针对本次划定的饮用水水源保护区内存在的环境问题，根据《湖南省饮用水水源保护条例》，结合《集中式饮用水水源地规范化整治建设环境保护技术要求》（HJ/T337-2015）的要求，拟采取以下整治措施：

（一）一级保护区

1、取缔萝卜洲河洲上散养牛羊；取缔东岸的1个防汛材料堆放场地；

2、拆除一级保护区范围内的无名机埠、弓管子闸。无名机埠拆除后，河砂吹填沉淀产生的上清水可改排东面的湾河。因弓管子闸离取水口太近，所以建议封闭或拆除，该区域的排涝闸可改建到东面的湾河。

3、严禁开发萝卜洲，要求立即砍伐萝卜洲上的意大利杨，后续生态自然修复。
（二）二级保护区

1、二级保护区范围内的6户静河乡、24户樟树镇居民每户建立一套四格净化池处理其生活污水，减少生活污水排放量。

2、拆除二级保护区范围内的静河金星村垃圾分类站，另行选址。
3、在保护区边界树立航运警示牌、在保护区边界树立危险品禁运警示牌。

4、保护区内的防洪堤迎水面堤顶按交通部门的相关规定建防撞墙（栏）（底部设置一定高度的钢筋混凝土），防洪堤背水面堤脚（或路肩）修建应急收集池（沟）。

5、要求文泾港二级保护区范围内禁止鱼塘投肥养鱼；农田生态耕作，测土配方，减少化肥的用量，禁止使用农药。

6、严禁开发二级保护区范围内的萝卜洲，取缔河洲上散养牛羊，拆除萝卜洲上的1栋政府河洲管理用房及临时渡口，禁止使用农药，减少化肥用量及新增经济林，并要求分步砍伐萝卜洲上的意大利杨，后续逐步修复生态自然。
（三）准保护区

1、禁止鱼塘投肥养鱼；

2、对养猪场养殖废水、粪便的资源化利用及处理措施加强监管，禁止外排。
（四）保护区外
1、逐步对湘江防洪堤外1km陆域范围内、静河北撇洪渠闸汇水区内约140户静河乡居民每户建立四格池；并要求农田生态耕作，测土配方，减少化肥的用量，严禁使用农药。

2、加快樟树镇生活污水集中处理设施的建设进度，其排污口应设在保护区下游。

3、加强保护区上游及两侧湘阴县境内工业企业的环境管理，保证达标排放。

4、严格控制保护区两岸防洪堤外侧1km范围内及保护区边界上游1km范围内的土地利用规划。严禁防洪堤背水坡面新建房屋；禁止建设散货码头及危险品码头，禁止新建、改建、扩建排放废气、废水、废渣的建设项目，对规划建设的湘阴湘江二桥采取严格的风险防范措施，尽快关闭不合法的砂石场。

表4-4   主要污染源及整治措施一览表
	保护区
	类型源类型
	污染源名称
	主要污染因素
	整治措施
	效果
	完成期限*
	责任单位

	一级保护区
	面源
	萝卜洲
	82.5亩林地
	严禁开发，砍伐萝卜洲上的意大利杨，生态自然恢复
	
	2018.6.30
	属地乡镇、县林业局

	
	
	
	河洲上散养牛羊
	取缔
	
	2018.6.30
	属地乡镇、县血防办

	
	其它
	东岸的防汛材料堆放场地
	人为活动
	取缔
	
	2018.6.30
	属地乡镇、县水务局

	
	
	无名机埠
	吹填沉淀上清水
	拆除，向东改排湾河
	
	2018.6.30
	属地乡镇、县水务局

	
	
	弓管子闸
	农业面源
	拆除，向东改排湾河
	消除农业面源影响
	2018.6.30
	属地乡镇、县水务局、县农业局

	二级保护区
	面源
	静河金兴村6户居民
	生活污水
	每户建立四格池
	削减COD0.13t/a、氨氮0.018t/a
	2018.6.30
	属地乡镇

	
	
	
	生活垃圾
	由环卫部门统一收集至垃圾站
	不外排
	2018.6.30
	属地乡镇、县全域环境整治办

	
	
	文泾港低排
	文泾村24户居民生活污水
	每户建立四格池
	削减COD0.98t/a、氨氮0.1t/a
	2018.6.30
	属地乡镇

	
	
	
	生活垃圾
	由环卫部门统一收集至垃圾站
	不外排
	
	属地乡镇、县全域环境整治办

	
	
	
	农田径流
	农田生态耕作，测土配方，减少化肥的用量，禁止使用农药
	
	2018.6.30
	县农业局

	
	
	
	水产养殖
	禁止投肥养殖
	
	2018.6.30
	县水产局

	
	
	萝卜洲及西岸临时渡口
	人为活动，1537.5亩林地，使用农药
	禁止使用农药及新增经济林
	
	2018.6.30
	属地乡镇、县林业局、县交通局、县环保局

	
	
	
	
	拆除1栋管理用房和临时渡口，严禁开发，分期砍伐萝卜洲上的意大利杨，逐步恢复自然生态
	
	分步实施
	

	
	
	
	河洲上散养牛羊
	取缔
	
	2018.6.30
	属地乡镇、县血防办

	
	潜在风险源
	静河金兴村垃圾分类站
	渗滤液风险源
	拆除
	消除渗滤液的风险影响
	2018.6.30
	属地乡镇、县全域环境整治办

	
	
	航道
	可能存在危险品泄漏风险
	在保护区边界树立警示牌；
	
	2018.6.30
	县水务局

	
	
	陆地运输
	防洪堤上有机车通行，可能存在危险品泄漏风险
	在保护区边界树立危险品禁运警示牌
	消除危险品运输的风险影响
	2018.6.30
	县水务局

	
	
	
	
	防洪堤迎水面堤顶按交通部门规定建防撞护栏（底部设置一定高度的钢筋混凝土），防洪堤背水面堤脚（或路肩）修建应急收集池（沟）
	
	
	县交通局、环保局

	
	其它
	樟树镇临时砂石堆场
	地面径流悬浮物
	拆除
	
	2018.6.30
	县砂石码头整治办、县砂石局、县水务局、属地乡镇

	准保护区
	面源
	水产养殖
	养殖废水
	禁止投肥
	
	2018.6.30
	县水产局

	
	
	养猪场
	养殖废水、粪便
	资源化利用，禁止外排
	
	2018.6.30
	县畜牧局

	保护区范围外
	二级保护区内的北撇洪渠闸
	堤外1km范围内的农业面源
	静河乡约140户居民每户建立四格池处理生活污水；农田生态耕作，测土配方，减少化肥的用量，禁止使用农药。
	削减COD5.26t/a、氨氮0.66t/a
	2018.12.30
	属地乡镇、县住建局、县环保局；县农业局

	
	樟树镇生活污水
	
	加快集中污水处理设施的建设
	
	2018.12.30
	属地乡镇、县住建局

	
	土地规划控制要求
	
	严禁防洪堤背水坡面新建房屋
	
	2018.6.30
	属地乡镇、县规划局、县国土局


*：根据原环境保护部、水利部于2018年3月9日向各省、自治区、直辖市人民政府和新疆生产建设兵团联合印发《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》，2018年底前，要全部完成长江经济带县级和其他地区地级及以上地表水型水源地清理整治。
4.4水质水量可达性分析

（一）水质可达性分析
1、水质现状

根据2.4.2章节的水质评价结果，取水口上游4.3km处樟树港断面近3年的水质评价类别为Ⅲ类。本次取水口河段的水质监测指标满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1、表2、表3相关标准限值的要求。

2、水质预测结果

从2.4.3章节的分析可知，至2020年，保护区上游长沙段将新增污水处理规模约37万m3/d，按达一级A标准估算，将增排COD7201t/a（228.3g/s）、氨氮720.1t/a（22.83g/s）。本次采用河流二维稳态混和衰减模型进行预测其对取水口断面的影响，水文参数：90%频次下的最小月平均流量266m3/s。

河流二维稳态混和衰减模型:


[image: image35.png]MR ARBH

Xiangyin County People's Government

_" l’ 8
-

i
FEHEHARA FEF

Q LEE. BR > HERL > AELT

B 5 ORI A B R R AORKIR AR X Rl (38D 7 SRANEBA BT R A AGKIE R K Rl (G

) HEATR
S, WBESRAA FFHIE, or-05-02 05:%0

=] 7]
HABERIMRER AT ) CRF A ARMRIP R S AHTEY 1/ Tase-2007) 1A, AT B MAARRIP RN, MiF. s, BERRER R ML HAR A KRR
PRES (B8 A—FRFPERN_FRPR, MMERPE: MBEMIKAKCREF RS (B8 A—RRPE. —RRPENHERIPK.
MGHFRAAAFRRP RS (R ARATOT (DI, ME) . ATHEH0oefs B 2R E0o1sFsHe8.
P

‘ B ‘ﬁ%pﬁz‘%m ‘WEE ‘ﬁ ﬁ‘ B ‘mrg ‘ﬁ&%iﬂz ‘, BRERPEEE



式中：
[image: image2.wmf](

)

y

x

C

,

—污染带内任意一点的预测浓度(mg/L)

Cp—污染物排放浓度(mg/L)

Ch—河流上游污染物浓度(mg/L)

Qp—废水流量(m3/s)

K—污染物衰减系数，取经验值COD0.23、氨氮0.1(d-1)

u—河段平均流速，取0.15m/s

h—河段平均水深，取2.5m

B—河段水面宽，取700m

My－横向混合系数，计算得0.14m2/s。

新增排放的污染物浓度贡献值预测结果见表5-5。取水口断面COD、氨氮的浓度最大贡献值均满足GB3838-2002Ⅱ类标准，叠加断面现状年均值后，COD断面浓度满足GB3838-2002Ⅱ类标准，氨氮满足Ⅲ类标准但超Ⅱ类标准。
（二）水量可达性分析
拟建的湘阴县第五水厂远期取水量为30万m3/d（3.47m3/s），根据《湘阴县城主饮用水水源地方案论证报告》（湖南省水利水电勘测设计研究总院，2018.4），长沙综合枢纽库区97%频率下实测和东调Ⅲ方案最小日平均流量分别为123m3/s，122m3/s，扣除长沙市区耗水量17.2m3/s，剩余来水量可以满足湘阴县城取水需求。

表5-5  90%最小月平均流量时，新增污染物排放对本河段的浓度贡献值
	Y

X
	1 
	50 
	100 
	200 
	300 
	400 
	500 

	COD

	500
	15.76 
	4.13 
	0.07 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1000
	11.05 
	5.66 
	0.76 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3000
	6.16 
	4.92 
	2.52 
	0.17 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	5000
	4.60 
	4.03 
	2.69 
	0.54 
	0.04 
	0.00 
	0.00 

	10000
	2.98 
	2.79 
	2.28 
	1.02 
	0.27 
	0.04 
	0.00 

	26000（取水口）
	1.39 
	1.35 
	1.25 
	0.92 
	0.55 
	0.27 
	0.11 

	氨氮

	500
	1.58 
	0.42 
	0.01 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1000
	1.12 
	0.57 
	0.08 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3000
	0.63 
	0.51 
	0.26 
	0.02 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	5000
	0.48 
	0.42 
	0.28 
	0.06 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	10000
	0.33 
	0.31 
	0.25 
	0.11 
	0.03 
	0.00 
	0.00 

	26000（取水口）
	0.18 
	0.18 
	0.16 
	0.12 
	0.07 
	0.03 
	0.01 


第五章 饮用水水源保护区的监督与管理措施
5.1饮用水水源保护区标志的设置

5.1.1饮用水水源保护区图形标志的分类

依据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433—2008），饮用水水源保护区标志包括饮用水水源保护区界标、饮用水水源保护区交通警示牌和饮用水水源保护区宣传牌。 

(1)饮用水水源保护区界标：是在饮用水水源保护区的地理边界设立的标志。标识饮用水水源保护区的范围，并警示人们需谨慎行为。 

(2)饮用水水源保护区交通警示牌：警示车辆、船舶或行人进入饮用水水源保护区道路或航道，需谨慎驾驶或谨慎行为的标志。

饮用水水源保护区交通警示牌又分为：饮用水水源保护区道路警示牌和饮用水水源保护区航道警示牌。 

(3)饮用水水源保护区宣传牌：根据实际需要，为保护当地饮用水水源而对过往人群进行宣传教育所设立的标志。

饮用水水源保护区图形标的尺寸参照附录A、B，可根据实际情况按比例缩放。

5.1.2饮用水水源保护区图形标志的内容

（一）界标
界标正面的上方为饮用水水源保护区图形标。中下方书写饮用水水源保护区名称，如 ：饮用水水源一级保护区、饮用水水源二级保护区等。下方为"监督管理电话：XXXXXXXX"等 。监督管理方面的信息，监督管理电话一般为当地环境保护行政主管部门联系电话。饮用水水源保护区界标正面内容的示意图如图5-1。

界标背面的上方用清晰、易懂的图形或文字说明根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433—2008）划定的饮用水水源保护区范围，以标明保护区准确地理坐标和范围参数等为宜。中下方书写饮用水水源保护区具体的管理要求，可引用《中华人民共和国水污染防治法》以及其它有关法律法规中关于饮用水水源保护区的条款和内容。最下方靠右处书写"XX 政府 XX 年设立"字样。饮用水水源保护区界标背面内容的示意图如图5-2。


图5-2  饮用水水源保护区界标正面示意图      图5-2 饮用水水源保护区界标背面示意图

（二）交通警示牌 

饮用水水源保护区道路警示牌:一般公路如图5-3，高速公路如图5-4。

[image: image3.png]



图5-3    饮用水水源保护区道路警示牌示意图（一般道路）

[image: image4.png]



图5-64    饮用水水源保护区道路警示牌示意图（高速公路）
在驶离饮用水水源保护区的路侧，可设立驶离告示牌，一般公路如图5-5，高速公路如图5-6。

[image: image5.png]



图5-5  驶离饮用水水源保护区道路告示牌示意图（一般道路）
[image: image6.png]



图5-6  驶离饮用水水源保护区道路告示牌示意图（高速公路）

（三）航道警示牌 

饮用水水源保护区航道警示牌如图5-7，饮用水水源一级保护区可增设警示牌如图5-8。

[image: image7.png]KR XRARIP X




                               [image: image8.png]



图5-7  饮用水水源保护区航道警示牌    图5-8 饮用水水源一级保护区可增设警示牌
（四）宣传牌
各地方政府可根据实际需求设计宣传牌上的图形和文字，如介绍当地饮用水水源保护区的地形地貌、划分情况、保护现状、管理要求等。

饮用水水源保护区宣传牌宜在明显位置采用饮用水水源保护区图形标。

5.1.3饮用水水源保护区图形标志的设立位置

（1）界标设立位置 

饮用水水源保护区界标的设立位置应以根据《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433—2008）最终确定的各级保护区界线进行设置，应充分考虑保护区地形、地标、地物的特点。 

饮用水水源保护区界标一般设立于保护区陆域界线的顶点处。

饮用水水源保护区陆域范围为矩形或接近矩形时（如某些河流型饮用水水源保护区），宜在陆域外侧两顶点处设置界标；

饮用水水源保护区陆域范围为弧形或接近弧形时（如某些湖库型饮用水水源保护区），宜在陆域两个弧端点及弧顶处设置界标；

饮用水水源保护区陆域范围为圆形或接近圆形时，宜在陆域四个方向的端点处设置界标；

在划定的陆域范围内，可根据环境管理需要在人群易见、活动处设立界标。

饮用水水源保护区界标的设立应综合考虑饮用水水源一级保护区、二级保护区和准保护区的界标设立数量和分布而进行设置。 

（2）饮用水水源保护区交通警示牌的设立位置 

饮用水水源保护区交通警示牌设在保护区的道路的进入点及驶出点。

饮用水水源保护区道路警示牌设置于一级保护区、二级保护区和准保护区范围内的主干道旁。道路警示牌的具体设立位置应符合GB5768的相关要求。 

（3）饮用水水源保护区航道警示牌的设立位置

航道警示牌采用《内河助航标志》（GB 5863）中“专用标志”中“专用标”的形式。航道警示牌的具体设立位置《内河助航标志》的相关要求执行。

饮用水水源保护区航道警示牌上方为饮用水水源保护区图形标，下方书写“您已进入XX饮用水水源X级保护区 全长XXkm”或者“您已进入XX饮用水水源X级保护区 从XX至XX”，以提示过往船舶谨慎行驶，并告知在饮用水水源保护区范围内的行驶距离。

饮用水水源一级保护区，还可以增设有关警示牌，书写“禁止船舶停靠”等有关法规规定的内容。

（4）饮用水水源保护区宣传牌的设立位置 

饮用水水源保护区宣传牌的设立位置可根据实际需要在适当的位置设立饮用水源保护区宣传牌，但应符合GB/T15566和GB5768 的相关要求。

（5）危险化学品禁运标志牌的设立位置
按交通部门的要求在道路驶入口设置相应的危险品禁运标志牌。可以与交通警示牌合设，内容要求分开标识。
根据饮用水源保护区标志设置的相关规定，建议水源保护区标志设置情况如表5-1所示，在实际工作中可采用合并的方式适当进行调整，位置详见附图5：湘阴县湘江饮用水水源保护区标志设立分布示意图。

5.1.4 饮用水水源保护区图形标志的构造

(1)颜色

饮用水水源保护区图形标的基本色为蓝色，"两滴水"为绿色，"饮用水杯"为白色,文字为蓝色。

饮用水水源保护区道路警示牌的颜色一般道路为蓝底、白边，图案背景和文字为白色。

饮用水水源保护区宣传牌颜色由各地方政府根据实际情况确定。 

(2)尺寸 

饮用水水源保护区标志的尺寸见《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433—2008）附录B。饮用水水源保护区标志的尺寸可根据实际情况按比例缩放。 

(3) 支持方式 

饮用水水源保护区界标宜采用双柱式的支持方式，尺寸可参考 GB5768。 

饮用水水源保护区交通警示牌的支持方式形式可多样，但必须符合GB5768和GB5863 的规定。

饮用水水源保护区宣传牌的支持方式由地方主管部门根据实际情况确定。

标志柱的结构设计可参考GB576中交通标志柱的结构设计进行。

(4)材质 

饮用水水源保护区标志应遵循耐久、经济的原则，宜采用铝合金板、合成树脂类板材等材质。饮用水水源保护区界标如有必要，也可采用大理石等材质。 

标志表面宜采用反光材料。道路警示牌的反光性能按照 GB5768 执行。

5.1.5饮用水水源保护区图形标志的制作

饮用水水源保护区标志由各级地方人民政府设立，国家环境保护行政主管部门统一监制。

标志的加工要求、外观质量及其测试方法可参照JT/T279的有关规定执行。

表5-1   湘阴县湘江饮用水水源保护区标志设置明细表

	名称
	设置位置
	数量
	合计(48)

	界标
	一级保护区湘江陆域边界两端
	东岸2个，萝卜洲2个
	21块

	
	二级保护区湘江陆域边界两端
	东岸4个，萝卜洲4个
	

	
	二级保护区文泾港陆域边界两端
	4个
	

	
	准保护区陆域边界两端
	5个
	

	交通警示牌
	湘江二级保护区陆域上、下边界
	东岸2块
	7块

	
	东岸静河乡政府所在地入二级保护区的路口
	1块
	

	
	湘阴中河建材有限公司入二级保护区的路口
	1块
	

	
	文泾港二级保护区、准保护区的3个村道路口
	3块
	

	航道警示牌
	在一、二级保护区边界
	4块
	4块

	宣传牌
	取水口、一级保护区防护隔离网上
	萝卜洲1块、东岸2块
	9块

	
	萝卜洲二级保护区中间、湾河村入二级路口
	3块
	

	
	文泾港二级保护区、准保护区的3个村道路口
	3块
	

	危险品禁运标志牌（可与交通警示牌合建）
	二级保护区陆域上、下边界
	东岸2块
	7块

	
	东岸静河乡政府所在地入二级保护区的路口
	1块
	

	
	湘阴中河建材有限公司入二级保护区的路口
	1块
	

	
	文泾港二级保护区、准保护区的3个村道路口
	3块
	


5.2 防护隔离设施的设置
防护隔离设施通常包括隔离网、隔离墙和绿化隔离带，根据该河段有防洪堤的实际情况，推荐采用隔离网。

（一）设立位置
在一级保护区陆域边界设置隔离网，即沿东岸防洪堤迎水面堤顶、萝卜洲一级区边界，在两端向河内延伸至枯水位，形成相对封闭的区域，长度为2×1.2km。
（二）颜色、材质、尺寸
隔离网采用墨绿色浸塑电焊网，规格高度≥1.7m，顶部0.2m向内倾斜。隔离网设置样式可参考图5-9。


图5-9 饮用水源保护安全围栏结构示意图和样图
5.3饮用水水源保护区日常监测与监控
饮用水水源保护区后续日常检测要求依据环办函【2012】1266号《全国集中式生活饮用水水源地水质监测实施方案》进行日常监测。

1、监测断面

在取水口上游约100米处或一级保护区的上边界设置1个常规监测断面，樟树港断面可作为预警断面，收集樟树港断面的监测数据。其位置见附图6。

2、监测采样频次及要求

饮用水水源地每季度采样监测1次，如遇异常情况，则须加密监测，每2年开展1次水质全分析监测。

可委托具备全分析能力并取得计量认证的其他环境监测单位，或委托所属省级环境监测站完成全分析工作。在地方环保主管部门许可条件下，可适当发挥相关检测机构的作用。

3、监测指标
日常监测：《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项，监测项目及推荐方法详见附表1），共61项（特定项目优选过程详见附4：《地表水集中式生活饮用水水源地特定项目监测指标优选方案》），并统计取水量。各地可根据当地污染实际情况，适当增加区域特征污染物。

全分析指标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的109项。

4、因本水源地取水规模较大，建议建立水质自动监测站。
5、水质监测结果及时上报

湘阴县环境监测站（或委托有资质的单位监测）负责县级集中式生活饮用水水源地水质监测，并于4、7、10月15日及次年1月15日前向省（区、市）环境监测中心（站）报送上一季度地表水饮用水水源地水质监测数据。

6、本水源地取水规模大于10万m3/d，所以要求在取水口、一级保护区边界的边界、二级保护区防洪堤进出口安装视频监控。
5.4饮用水水源保护区环境监督管理要求

5.4.1环境准入

根据《湖南省饮用水水源保护条例》，在饮用水水源保护区禁止以下行为：

一、保护区内全部禁止

（一）新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；

（二）使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；

（三）排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物；

（四）使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；

（五）投肥养鱼；

（六）其他可能污染饮用水水体的行为。

二、在饮用水水源二级保护区内，还禁止下列行为：

（一）设置排污口；

（二）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；

（三）设置畜禽养殖场、养殖小区；

（四）设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；

（五）水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品；

（六）使用农药。

三、在饮用水水源一级保护区内，除了二级保护区的禁止行为外，还禁止下列行为：

（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；

（二）水上餐饮；

（三）网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。

另外， 在饮用水水源二级保护区划定前已建成的排放污染物的建设项目、在饮用水水源一级保护区划定前已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。

5.4.2环境监管
《湖南省饮用水水源保护条例》在“第五章 监督管理”中，对饮用水水源保护区的环境监督管理有明确要求：

1、 湘阴县人民政府应当组织协调县环境保护局、水务局等有关部门，按照各自职责定期对饮用水水源水质进行监测，整合监测资源，加强水质在线监测监控和预警能力建设，完善监测信息系统和共享机制。

饮用水供水单位应当加强对饮用水水源取水口的水质监测工作，发现异常情况的，应当采取有效措施，并按照有关规定向环境保护主管部门报告。

2、饮用水水源保护区的水质应当不低于国家规定的标准。一级保护区的水质应达到国家《地面水环境质量标准》Ⅱ类水质标准，二级保护区的水质不得低于国家《地面水环境质量标准》Ⅲ类标准，并符合国家《生活饮用水卫生标准》的各项要求。饮用水水源水质信息统一由县湘阴县环境保护局每月在门户网站或者当地主要媒体上公开。

3、湘阴县环境保护局应当会同县水务局定期组织开展对饮用水水源水质、水量和水源保护情况的综合评估，并将评估结果报告本级人民政府。

4、 在突发水污染事件及汛期等特殊时段，湘阴县环境保护局、水务局和卫生计生等主管部门以及有关单位应当扩大监测范围，增加监测频次和项目，及时掌握饮用水水质水量状况，发现异常情况的，应当及时向本级人民政府报告，并采取有效措施防止污染饮用水水源。

5、湘阴县环境保护局、水务局等部门以及江河管理机构应当建立巡查制度，对饮用水水源保护区进行巡查。

乡（镇）人民政府、街道办事处应当组织和指导村（居）民委员会开展饮用水水源保护巡查；发现问题应当及时采取措施并向有关主管部门报告。

6、湘阴县环境保护局应当会同有关部门加强对饮用水水源保护区及有关流域、区域内污染物排放情况的监督检查，定期开展安全隐患排查，发现饮用水水源受到污染或者可能受到污染的，应当根据相应情况及时制止和查处。

饮用水水源水质达不到国家规定水质标准的，湘阴县人民政府可以对有关区域的排污单位依法采取停产、限产等措施，减少污染物排放，确保饮用水安全。

对饮用水水源保护区和准保护区内不能确定责任人的污染源，由湘阴县人民政府组织有关部门和单位予以治理。

7、长沙与岳阳市湘江樟树港交界断面入境水质低于水功能区划规定的标准，影响饮用水水源安全的，湘阴县人民政府应当向岳阳市人民政府报告，并向上游长沙市人民政府通报；长沙市人民政府应当采取必要措施使出境水质达到规定的标准。

8、湘阴县人民政府应当组织编制饮用水水源污染事件应急预案，配备应急救援设施设备和应急物资，建立应急救援队伍。

重点水污染物排放单位、饮用水供水单位应当制定本单位饮用水水源污染事件的应急预案，做好应急准备和演练工作。

长沙市、岳阳市人民政府之间应当建立污染事件应急处理协调机制。

9、 湘阴县人民政府、水务局等主管部门应当公开举报电话和电子邮箱，及时受理公民、法人和其他组织对违反本条例行为的检举、投诉，并依法查处违法行为。

5.5 饮用水水源保护区风险防范与应急预案
5.5.1 保护区内的风险定性分析
（一）风险源评价指标
参照《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》中附件三，分析潜在事件，筛选风险源。水源地保护区域风险源评价指标如下：

1、固定源
表5-2  固定源评价指标及评分值（Rp）
	风险源
	一级保护区
	二级保护区
	准保护区

	
	指标值
	评分值（P1）
	本项目评分
	指标值
	评分值（P2）
	本项目评分
	指标值
	评分值（P3）
	本项目评分

	石油化工行业（个）
	无

存在
	0

10
	0
	无

1

2~4

>2
	0

5

7

10
	0
	无

1

2~4

5~10

>10
	0

4

6

8

10
	/

	垃圾填埋场（处）
	无

存在
	0

10
	0
	无

1

2

>2
	0

6

8

10
	0
	无

1

2

3

>3
	0

4

6

8

10
	/

	危险废弃物填埋场（处）
	无

存在
	0

10
	0
	无

1

>1
	0

8

10
	0
	无

1

2

>2
	0

6

8

10
	/

	尾矿库（座）
	无

存在
	0

10
	0
	无

1

2

3~4

>4
	0

5

7

8

10
	0
	无

1

2

3~4

5~6

>6
	0

3

5

6

8

10
	/

	加油站（座）
	无

存在
	0

10
	  0
	无

1~2

3~5

6~8

>8
	0

2

4

8

10
	0
	无

1~3

4~6

7~10

>10
	0

2

4

8

10
	/

	油品储罐（座）
	无

存在
	0

10
	0
	无

1

2~3

4~5

>5
	0

2

4

6

10
	0
	无

1

2~3

4~5

6~7

>7
	0

2

3

5

8

10
	/

	码头吞吐量

（万吨/年）
	无

存在
	0

10
	0
	无

<0.1

>0.1, <1

1~5

5~10

10~50

>50
	0

1

2

4

6

8

10
	0
	无

<0.1

>0.1, <1

1~5

5~10

10~50

>50
	0

1

2

3

5

7

8
	/

	污水处理设施

（万吨/年）
	无

存在
	0

10
	0
	无

<1

1~2

3~5

6~8

9~10

>10
	0

1

3

4

6

8

10
	0
	无

<1

1~2

3~5

6~10

10~20

20~30

>30
	0

1

2

3

5

7

9

10
	/


2、流动源
表5-3   流动源评价指标及评分值（Rf）
	风险源
	一级保护区
	二级保护区
	准保护区

	
	指标值
	评分值（F1）
	本项目评分
	指标值
	评分值（F2）
	本项目评分
	指标值
	评分值（F3）
	本项目评分

	陆运
	无

危险品运输或L>2rd
L<2rd
	0

10

9
	0
	无

有路仅可行走

有路但不能通行机动车

有机动车通行

有运输路线且长度较短

L<rd
rd<L<2rd；或有小型桥梁

L>2rd
有危险品运输；或有单车道跨线桥

有危险品运输且rd<L<2rd
有危险品运输且L>2rd
	0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	3
	无

L<2rd
有危险品运输且rd<L<2rd
有危险品运输且L>2rd
	0

3

6

8


	/

	船舶
	无

存在
	0

10
	0
	无

航线L<rd
航线rd<L<2rd
航线L>2rd
	0

6

8

10
	10（有航道）
	无

航线L<rd
航线rd<L<2rd
航线L>2rd
	0

3

5

7
	/


注：L为公路或铁路的路线长度；rd为风险源所在保护区范围的当量半径。

3、非点源
表5-4  非点源评价指标及评分值（Ry）
	风险源
	一级保护区
	二级保护区
	准保护区

	
	指标值
	评分值

（Y1）
	本项目评分
	指标值
	评分值

（Y3）
	本项目评分
	指标值
	评分值

（Y3）
	本项目评分

	耕地面积所占比例
	无

存在
	0

10
	0
	无

＜5%

5%~10%

10%~20%

20%~30%

30%~40%

50%~60%

60%~70%

70%~80%

＞80%
	0

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	3
	无

＜20%

20%~30%

30%~40%

40%~50%

60%~70%

70%~80%

＞80%
	0

1

2

3

4

5

6

7
	2

	生态缓冲带
	无

宽度＞50m

宽度≤50m
	0

0

2
	0
	无

宽度＞40m

宽度≤40m
	0

0

2
	0
	无

宽度＞30m

宽度≤30m
	0

0

2
	/


（二）风险源计算
通过风险源项分析并根据风险源所在保护区内的影响程度和影响范围，按照固定源、流动源和非点源分别对水源存在的风险进行评价。

固定源：Rp =P1+P2+P3
流动源：Rf =F1 +F2+F3
非点源：Ry =Y1 +Y2 +Y3
Rp、Rf、Ry分别为表5-2，表5-3和表5-4中所列的各种潜在风险源评分值。

湘阴县湘江饮用水取水口河段饮用水水源地保护区环境风险值为：

Rp=P1+P2+P3=0（一级保护区内无固定源，P1=0；二级保护区范围内无固定源，P2=0，准保护区，P3=0）；

Rf=F1+F2+F3=13（一级保护区无交通穿越，水域范围内无航道，F1=0；二级保护区有机动车通行，水域范围内存在航道L>2rd，F2=13；准保护区，F3=0）；

Ry=Y1+Y2+Y3=5（一级保护区内无耕地，Y1=0；二级保护区Y2=3；准保护区，Y3=2）。

（三）风险源评估
一般来说，环境风险值的可接受程度分别以Rp（或Rf、Ry）≤3作为背景值，当风险值超过此限，当3<Rp（或Rf、Ry）≤7时，应按照《集中式地表水饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》采取风险防范措施；当7<Rp（或Rf、Ry）≤9时，应采取风险预警措施；当Rp（或Rf、Ry）>9时，应采取风险应急措施。

本项目Rf>9，因此需要采取风险应急措施。

5.5.2保护区上游风险影响分析
从2.4.3章节的分析可知，保护区上游主要的环境风险源是望城及岳麓区污水处理厂的事故排放，4个污水处理厂同时出现事故的几率不大，所以本次选取规模最大的岳麓污水处理厂完全停运时的污染物排放量作为预测源强：废水量6.94m3/s，COD2083g/s、氨氮173.6g/s。预测水文：90%频率下的最小月平均流量266m3/s。

采用河流二维稳态混和衰减模型进行预测:


[image: image9.wmf](

)

(

)

ï

þ

ï

ý

ü

ï

î

ï

í

ì

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

=

x

M

y

B

u

x

M

uy

xu

M

h

Q

C

C

u

x

K

C

y

y

y

p

p

h

x

4

2

exp

4

exp

86400

exp

2

2

y

,

p

式中：
[image: image10.wmf](

)

y

x

C

,

—污染带内任意一点的预测浓度(mg/L)

Cp—污染物排放浓度(mg/L)

Ch—河流上游污染物浓度(mg/L)

Qp—废水流量(m3/s)

K—污染物衰减系数，取经验值COD0.23、氨氮0.1(d-1)

u—河段平均流速，取0.15m/s

h—河段平均水深，取2.5m

B—河段水面宽，取700m

My－横向混合系数，计算得0.14m2/s。

岳麓污水处理厂完全停运时，对本河段90%最小月平均流量的贡献值预测结果见表5-5。取水口断面COD的浓度最大贡献值接近GB3838-2002 Ⅱ类标准，氨氮的浓度最大贡献值超过GB3838-2002 Ⅱ类标准，将严重影响取水水质，应采用相应的风险防范措施。
表5-5  90%最小月平均流量时，岳麓污水处理厂完全停运对本河段的贡献值
	Y

X
	1 
	50 
	100 
	200 
	300 
	400 
	500 

	COD

	500
	143.75 
	37.69 
	0.68 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1000
	100.77 
	51.60 
	6.92 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3000
	56.16 
	44.93 
	23.00 
	1.58 
	0.02 
	0.00 
	0.00 

	5000
	41.99 
	36.73 
	24.58 
	4.93 
	0.34 
	0.01 
	0.00 

	10000
	27.17 
	25.41 
	20.79 
	9.31 
	2.44 
	0.37 
	0.03 

	15000
	20.30 
	19.41 
	16.98 
	9.94 
	4.07 
	1.17 
	0.23 

	20000
	16.09 
	15.56 
	14.07 
	9.42 
	4.82 
	1.89 
	0.57 

	26000（取水口）
	12.69 
	12.36 
	11.44 
	8.40 
	5.02 
	2.44 
	0.97 

	氨氮

	500
	11.98 
	3.14 
	0.06 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	1000
	8.40 
	4.30 
	0.58 
	0.00 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	3000
	4.68 
	3.74 
	1.92 
	0.13 
	0.00 
	0.00 
	0.00 

	5000
	3.50 
	3.06 
	2.05 
	0.41 
	0.03 
	0.00 
	0.00 

	10000
	2.26 
	2.12 
	1.73 
	0.78 
	0.20 
	0.03 
	0.00 

	15000
	1.69 
	1.62 
	1.42 
	0.83 
	0.34 
	0.10 
	0.02 

	20000
	1.34 
	1.30 
	1.17 
	0.78 
	0.40 
	0.16 
	0.05 

	26000（取水口）
	1.06 
	1.03 
	0.95 
	0.70 
	0.42 
	0.20 
	0.08 


5.5.3 风险应急措施

5.5.3.1风险防范措施
保护区范围内的风险防范措施已经列入第四章表4-1、表4-2、表4-3中。为防范保护区上游的风险源对保护区的影响，建议采取如下措施：

1、将湘阴县现有的地下水水源地作为备用或应急水源。

2、湘阴县应当与长沙市及望城区、岳麓区建立污染事件应急处理协调机制，督促长沙市加强枯水期各污水处理厂的日常监管，严禁事故排放。
3、加快樟树镇生活污水集中处理设施的建设进度，其排污口应设在保护区下游。

4、湘阴县应加强湘阴县境内保护区上游及两侧现有工业企业的环境监管，保证达标排放。

5、严格控制保护区两岸防洪堤外侧1km范围内及保护区边界上游1km范围内的土地利用规划。禁止建设散货码头及危险品码头，禁止新建、改建、扩建排放废气、废水、废渣的建设项目，对规划建设的湘阴湘江二桥采取严格的风险防范措施，尽快关闭不合法的砂石场。
5.5.3.2制定应急预案

按照《集中式地表饮用水应急预案编制指南》（生态环境部公告2018年第1号）要求另行单独编制饮用水环境应急预案，成立相关的组织机构，分别按红色、橙色预警制定相应的现场处置方案，等等。
（一）红色预警

(1)事故发生情景：①事故发生在饮用水水源一、二级保护区内的水域、陆域。②二级保护区上游4-8小时流程内发生突发环境事件，经专家预判，取水口水质将超标。
(2)警戒范围：事故发生地点至水源保护区下游边界；

(3)预警要求： 

①首先切断水源、10分钟内关闭供水、保护取水口，设专人巡视监测水源水质变化。

②接到信息后指挥中心人员五分钟内到位，一切行动听指挥；

③各岗位的主要负责人十分钟以内到现场，各司其责、各负其责、各级专职人员及时到位；

④迅速排查事故原因以及确定处理方案，杜绝事态蔓延；

⑤及时上报领导，如实通报事故情况及所采取的防治措施；

⑥切断交通路线，严禁往返车辆进入事故发生地，实行交通管制；

⑦指挥机构专职人员坚守岗位，不得随意离岗，直至警报解除后；

⑧严格控制人群来往，做好群众思想工作，减少群众恐慌及忧虑，及时制定群众临时饮用水方案，必要时疏散人口，转移安全地带；

⑨及时取样监测、监测项目根据事故特征而定，取样频率视事故情况及污染物特征而定，警报解除后追踪监测为连续3—5天，水质稳定达标后方能恢复运转。

⑩迅速修复由于事故造成的环境破坏及善后处理事宜。

（二）橙色预警

(1)事故发生地点：事故发生在水源保护区以外水域和陆域，经专家预判，保护区水质不会受到污染影响。

(2)警戒范围：水源保护区警戒范围为保护区全部水域，采取动态监测；

(3)预警要求：

①指挥中心接到信息后，20分钟内赶赴现场，各职能部门及时到位开展工作，调查事故原因与性质，制定处理方案；

②立即进行水、陆域截污；

③暂停供水；

④对毒性小、排放量少的有毒有害物质进行排查，及时处理，不得延误；

⑤立刻取水样分析，根据不同污染情况，寻找、排查事故原因，建立紧急处理方案；

⑥安民告示，做好群众工作；

⑦跟踪监测。

5.5.3.3 开展应急培训和演练

定期组织应急队伍培训和演练，加大对环境监测、监控人员预警应急能力的专业培训力度。

第六章 饮用水水源保护保障措施
6.1 资金估算
根据前面章节的分析，湘阴县湘江饮用水水源保护区需要实施的环境保护项目包括：饮用水源保护标志设立，保护区隔离网、护栏建设、保护区污染整治、水质常规监测、日常监管、环境应急预案等工程，根据《集中式饮用水水源保护指南》（环办【2012】50号）附件5“饮用水水源环境保护项目设计”，估算本保护区环境保护项目投资约为1564.6万元，具体详见下表6-1。

经费主要由地方自筹，同时积极争取国家及省级财政的奖补资金。监测费用由湘阴县财政予以保障。
表6-1   保护区环境保护项目及投资估算

	编号
	工程和费用名称
	工程量
	单价
	投资估算（万元）
	备注

	一
	设立标牌标识
	
	
	24.6
	

	1
	界标
	21个
	0.4万
	8.4
	

	2
	交通警示牌
	7块
	0.6万
	4.2
	

	3
	航道警示牌
	4块
	0.6万
	2.4
	

	4
	宣传牌
	9块
	0.6万
	5.4
	

	5
	危险品禁运标志牌（可与交通警示牌合建）
	7块
	0.6万
	4.2
	

	二
	一级保护区的隔离防护设施
	
	
	144
	

	1
	湘江东岸防洪堤迎水面堤顶、萝卜洲一级区边界，两侧向河面延伸
	面积4800m2（长2* 1.2km）
	300元
	144.0
	

	三
	污染整治措施
	
	
	1106.5
	

	1
	一级保护区
	
	
	46
	

	（1）
	拆除无名机埠，吹填河砂沉淀上清水改道排放
	建溢流堰、1台机泵
	
	5
	

	（2）
	封闭或拆除弓管子闸，向东改排湾河
	建新电排闸
	
	5
	

	（3）
	砍伐萝卜洲82.5亩意大利杨
	
	
	36
	

	2
	二级保护区
	
	
	1078
	

	（1）
	30户居民生活污水处理
	建30套四格池
	0.5万
	15
	

	（2）
	静河乡金兴村垃圾分类站搬迁
	
	
	1
	

	（3）
	陆地运输风险防范
	防洪堤迎水面堤顶按交通部门相关规定建防撞墙（底部有一定高度的钢筋混凝土），长3.3km
	25万
	82.5
	

	
	
	防洪堤背水面堤脚（或路肩）修建应急收集池（沟），长3.3km
	10万
	33
	

	（4）
	文泾港二级保护区内的农田生态耕作，测土配方，减少化肥的用量，禁止使用农药
	约460亩
	0.2万
	92
	

	（5）
	文泾港二级保护区内的水产养殖禁止投肥
	约800亩
	
	/
	

	（6）
	拆除萝卜洲1栋政府管理用房及对应的西岸渡口
	建筑面积680m2
	
	68
	

	（7）
	砍伐萝卜洲1537.5亩意大利杨
	
	
	671
	

	3
	准保护区
	
	
	
	

	（1）
	水产养殖禁止投肥
	
	
	/
	

	（2）
	养猪场的废水、粪便综合利用
	
	
	/
	

	4
	保护区外
	
	
	70
	二级保护区内的弓管子闸、北撇洪渠汇入口

	（1）
	堤外1km范围内，静河乡政府所在地约140户居民每户建立四格池处理生活污水。
	140套四格池
	0.5万
	70
	

	四
	环境监测、监管
	
	
	317.5
	

	1
	水质监测（含2年一次全分析）
	
	
	10
	

	2
	饮用水水源保护区划分
	
	
	17.5
	

	3
	环境应急预案编制及应急演练
	
	
	20
	

	4
	环境监管
	建档、巡查等
	
	20
	

	5
	视频监控
	在取水口、一级保护区边界、二级保护区防洪堤进出口
	
	50
	不含运行费

	6
	水质自动监测站
	
	
	200
	

	合计
	
	
	1564.6
	


6.2 法律法规与政策制度保障

湘阴县人民政府已于2013年8月制定出台了《湘阴县饮用水水源保护区管理办法》，并以规范性文件形式（湘阴政办发【2013】39号）下发到乡镇人民政府，县直及驻县各单位。

《湖南省饮用水水源保护条例》已于2018年1月1日正式实施。建议湘阴县人民政府按照《湖南省饮用水水源保护条例》相关新规定，修订《湘阴县饮用水水源保护区管理办法》。
6.3 组织分工与管理保障
6.3.1组织分工

各有关行政管理部门，应当按照各自的职责，做好湘阴县取水口河段饮用水水源保护区环境保护工作。

（1）县水务局负责会同有关部门编制水资源保护规划和饮用水水源建设规划，并上报省水利厅审批，调整保护区的水功能区划。

（2）县环保局负责饮用水水源保护区生态环境保护与污染防治工作；负责污染源监督管理，依法实施水污染物排放许可证制度，在饮用水水源保护区及其周围地区实行污染物总量控制；负责饮用水水源保护区的水质监控;负责对环境违法案件的调查处理。

（3）县发改、工信、招商等部门根据全县国民经济和社会发展规划，负责做好饮用水水源保护区内及上游樟树镇区域的产业规划、港口发展规划的调整，严禁污染水源项目落地。

（4）县住建局负责城镇排污管网及生活污水处理设施、生活垃圾处理设施建设和管理，防止城镇生活污水、垃圾等污染饮用水水源。

（5）县国土局负责饮用水水源保护区土地管理，纠正、查处违法用地。

（6）县农业局负责饮用水水源保护区农业生产面源污染治理工作，鼓励农业生态耕作，测土配方，加强农药、化肥的监管，严格控制化肥和农药过量使用，禁止使用剧毒和高残留农药；督促饮用水水源保护区所在地实施农村清洁工程。

（7）县畜牧、水产局负责饮用水水源保护区内畜牧、水产养殖业的监督管理，加强渔业资源及水生野生动物保护。

（8）县林业局负责饮用水水源地涵养林等植被的保护管理。

（9）县卫生局负责饮用水水源卫生质量的监督管理；制定饮水公共卫生事件应急预案，并对饮用水水源的卫生状况进行定期监测；加强对居民饮水卫生知识的教育和宣传。

（10）县财政局负责落实饮用水水源地保护管理工作经费。

（11）县直其他职能部门根据各自职责，配合做好饮用水水源地保护管理相关工作。

（12）饮用水水源保护区所在地乡镇村组应教育和督促村民保护饮用水水源，保障农村生活污水、垃圾收集处理系统正常运转，支持配合有关部门查处各类污染、破坏饮用水水源的违法行为。

6.3.2管理保障

为加强取水口河段饮用水水源保护区的环境保护工作，依托已有的河长制，设立“水源保护区管理领导小组”和“水源保护区巡逻大队”。

水源保护区管理领导小组职责：负责领导本单位职责内的资水流域水资源保护和污染整治工作，指导水源保护区巡逻大队开展日常巡查监管和饮用水工程设施维护工作。

水源保护区巡逻大队职责：负责禁渔禁游、河面飘浮垃圾清理及日常巡查监管等工作，参与专项整治，及时发现和制止相关的违法行为，情节严重的，报告领导小组，以案件移送的方式移送相关职能部门依法查处。
6.4 宣传与教育
6.4.1建立公众参与机制
饮用水水源保护区建设不单纯是政府的事，而是社会各界和全体村民的共同事业。要明确社会公众在饮用水水源保护中的作用。实施公众参与机制应采取以下两方面措施：制定公众参与的保障措施，确保政府在生态乡镇创建项目决策过程中的公众参与，形成公众参与的制度；制定鼓励公众参与的政策，要采取经济措施，要对在饮用水水源保护与可持续利用中参与执法、监督、生产、资源开发与保护、科学研究、宣传教育、人员培训、决策咨询等方面做出显著贡献的单位和个人给予精神和物质奖励。

6.4.2强化媒体宣教机制
充分利用报刊、电视、广播等宣传阵地，宣传饮用水水源保护区建设与保护工作，同时，深入拓展微信、手机报等新兴媒介。增强水源保护区宣传策划的前瞻性和针对性，注重策划和组织重大环境新闻报道活动，紧紧围绕饮用水水源保护区建设和保护中心工作，以及创新性工作经验和社会普遍关注的热点问题，进行科学分析，做好专题策划，组织、发动媒体深入采访、追踪报道，切实增强报道的影响力。同时，着眼于维护群众的权益，组织报道群众关心的问题。

广泛开展宣教活动。积极开展丰富多彩的环保宣传活动，以“6.5”世界环境日、“3.22”世界水日等重大节日为契机，开展形式多样的饮用水水源保护宣传教育活动，组织宣教活动进机关、进企业、进社区、进学校。加强部门协作，积极联合相关部门、新闻媒体等参与到活动的组织和宣传上来，扩大宣传教育影响。   

积极拓宽宣传渠道。以环境监察、环境监测为载体，在饮用水水源保护行政执法过程中宣传相关法律法规和环保知识，增强企业和个人饮用水水源保护意识。以保护区周边设置固定环保宣传牌，悬挂环保宣传标语，发放环保宣传资料等，提升公众环保意识。
6.5本次公众参与
本次饮用水源保护区划分调整方案和保护区划分范围图已于2018年5月2日在湘阴县人民政府网站（www.xiangyin.gov.cn）上进行了公示，并以调查表的形式征求了县水务、国土、规划、农业、交通、住建、卫生、旅游、林业、砂石管理局及所涉及乡镇等部门的意见。各部门均无意见。
公示期间未收到其它任何形式的反馈意见。


附件

附件1  省水利厅关于湘阴县湘江水源地水功能区划调整评审结果告知单
附件2  湘阴县水务局提供的取水口静河江段的水文参数
附件3  水质监测报告

附件4  县政府各相关部门意见

附件5  保护区划分调整技术报告专家评审意见及专家名单
附表

附表1  基础信息调查表

附表2  饮用水源地地表水系状况调查表

附表3  饮用水水源地基础状况表

附表4  饮用水水源保护区环境状况调查表

附表5  保护区违章项目基本信息表

附表6  饮用水水源保护区生态状况调查表

附表7  饮用水水源地各级保护区边界主要拐点坐标表

附表8  饮用水源取水口及监测断面位置信息

附表9  饮用水水源保护区登记表

附图

附图1  区域水系与饮用水水源地分布图

附图2  湘阴县湘江饮用水水源保护区划分成果图

附图3  饮用水水源保护区污染源分布图

附图4  饮用水水源保护区土地利用图

附图5  湘阴县湘江饮用水水源保护区标志设立分布示意图

附图6  饮用水水源水质监测断面分布图

一级保护区


二级保护区





水源地水质、环境状况调查





分析问题清单、识别环境风险





环境管理要求





筛选划分方法、分析确定保护区范围





现场定界、初步确定经纬度坐标





编制技术报告





专家审议





最终修订边界坐标、制作保护区图件





报政府审批





湘阴县湘江饮用水水源地调整前的位置





湘阴县湘江饮用水水源地位置









_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567893.unknown

_1234567890.unknown

