建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：   湘阴县城东加油站建设项目  
建设单位（盖章）：湘阴县汇能能源有限公司

编制日期：         2022年05月        

中华人民共和国生态环境部制

[image: image46.jpg]



[image: image2.jpg]P L L VNG e

memnan s s musann
wnnan oo, meor
] na

— menemn

viven e [amscnmman
s lnswecs arciruson
eieen lnma

smama cen) e
RiEa A EEAR 2> s

BRI
e s
| d L RRLR (o1431200M
. amARmE
L ApEA
s G Ry %
> 0l6OE DGOz o0 ETN
2 2EAMAR
h rzanE Ry =7
e 2% Bioostss A





[image: image3.jpg]“n
Full Name E
iy

Sex %
HERH

L) ateof Birty__ 1981
| ot _1 e 1A

Profesiona! Type_
AR
Approva Da

HiEags
Sigature of the Bester

A

RS,
JR o —

AR IR

Bk w e RS
T o twren o NG
s s,

oty dhat e o e Cerif
i ———
Chins pveres s o st
P ——————

3 4P 00018545





[image: image4.jpg]HRT A TR (R
W AES

A S TARARSEEAT (K-REHARE
91431200MA4TA92208 ) ¥ Ab: KL HHE (RRABF
BYARES (B) ANEFFEAE) FARS—RAE,
EHEBZHAFINY, _TAT (RF/FRT) SEH=
B R RAREFEYRTHERAT RN S RRULE
ORI B ket it R E SRR AR
WA RAAR. TEAK, TP REEME: EAETR
B RO LR AN EE GRRATRTH TRFRALE
9 HEE S 2016035430352016430006000242 , 15 AR5
BHO0S035) , & B4 A R @45 £ 4 (£ % FBH005035) (1
KAEHFI) FIA, ERARHAKSHLMAR; KEM
FLERBARKBFIN ARRAEFAYREES (O %
FEEEE AR HRMER S R RGN AGE R
EL

AR (AR : M




湘阴县城东加油站建设项目专家评审意见修改说明

	序号
	专家评审意见
	修改说明及修改位置

	1
	校核项目用排水量，强化洗车废水等各部分废水的处理及回用情况分析，核实废水最终去向
	已核实修改，详见P13-15及P36-37

	2
	根据项目油品消耗量和种类，校核项目废气污染源强；完善项目油气回收、防渗措施和地下水监测井等设置要求；明确备用发电机的位置和尾气排放方式
	已核实修改，详见P32-34、P41-42

	3
	核实油泥危废代码，校核含油抹布属性及处置要求
	已修改，详见P39

	4
	完善项目与相关规划的符合性分析；核实项目环保投资
	已修改，详见P1、P45


一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湘阴县城东加油站建设项目

	项目代码
	2112-430624-04-01-532450

	建设单位联系人
	秦总
	联系方式
	13786078579

	建设地点
	湘阴县文星镇栗塘社区新桥组江东路东延线(059县道)北侧

	地理坐标
	（112 度 55 分 46.501 秒， 28 度 40 分 57.250 秒）

	国民经济

行业类别
	F5265机动车燃油销售
	建设项目

行业类别
	五十、社会事业与服务业

119加油、加气站

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	岳阳市发展和改革委员会
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1700.00
	环保投资（万元）
	87.50

	环保投资占比（%）
	5.15
	施工工期
	11个月

	是否开工建设
	(否
(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	1845.21

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	《岳阳市成品油零售体系“十四五”发展规划》

《湘阴县县城总体规划（2009-2030）》

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	根据《岳阳市成品油零售体系“十四五”发展规划》中附表3：岳阳市“十四五”加油站规划布点明细表，位于江东路东延线的临资加油站（即本项目城东加油站）属于岳阳市“十四五”规划中的加油站。因此，项目符合《岳阳市成品油零售体系“十四五”发展规划》。

根据湘阴县自然资源局文件可知，项目用地性质为商业服务业设施用地（拟建加油站），用地性质与规划相符。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

根据国家《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，本项目不属于产业政策中的限制类和淘汰类。本项目设备、工艺不在《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中所列的“限制类、淘汰类”清单范围内。因此，项目建设符合国家现行的产业政策。
2、“三线一单”相符性分析

表1-1  “三线一单”相符性分析

内容

符合性分析

生态保护红线

本项目位于湘阴县文星镇栗塘社区新桥组，用地性质为商业服务业设施用地，不在湘阴县生态保护红线范围内，符合生态保护红线要求
资源利用上线

项目用电负荷、用水、能源消耗较少，不属于高耗能行业。因此，项目建设符合资源利用上线要求

环境质量底线

通过对评价区域内空气、地表水、声环境的调查得知，项目所在区域的大气、地表水体、声环境能达到相应的环境质量标准。项目对产生的污染物采取相应的措施后，对周边环境影响较小，符合环境质量底线要求

负面清单

项目建设符合国家和行业的产业政策，不涉及产业政策及规划的负面清单
本项目位于湘阴县文星镇栗塘社区新桥组，根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》，文星镇属于岳阳市重点管控单元，编码为ZH43062420001。本项目与环境管控单元生态环境准入清单对照分析见下表：

表1-2  项目与岳阳市环境管控单元生态环境准入清单对照分析表
管控维度
管控要求
本项目情况
符合性
空间布局约束
1.1 严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目

1.2 禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化
本项目为加油站项目，不属于养殖业，也不包含露天焚烧垃圾和垃圾填埋
符合
污染物排放管控
2.1 加强化肥、农药、农膜污染防治，引导农民减少化肥、农药使用量，积极推广有机肥使用、生物农药、振频杀虫、诱蛾灯杀虫等生态农业技术，控制农业面源污染

2.2 禁止秸秆焚烧，加强秸秆综合利用，鼓励农村采用清洁能源、可再生能源，从源头控制农村空气污染

2.3 强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶

2.4 畜禽养殖适养区以户为单位，采取雨污分流、粪污干湿分离、沼气（沉淀）综合选用等方式进行养殖污染治理

2.5 严格规范兽药、饲料及饲料添加剂的生产和使用，从源头防止兽药、饲料添加剂中的有害成分通过畜禽养殖废弃物还田对土壤造成的污染

2.6 畜禽粪污污染整治应按照“干湿分离+雨污分流”的要求，采用干清粪工艺和粪污生物发酵处理利用模式处理粪污，须配套建设堆粪场、粪污水贮存池和铺设排污管道。干粪运至堆粪场好氧发酵，粪渣、尿、污水通过排污管道排入粪污水贮存池（或沼气池）厌氧发酵，贮存池内的粪污水不得向外排放，应就地或转运至其他农用地消纳，并签订粪污消纳协议

2.7 加强房屋建筑与市政工程施工现场扬尘环境监管，积极推进绿色施工，建设工程施工现场必须全封闭设置围挡墙，严禁敞开式作业，施工现场道路、作业区、生活区必须进行地面硬化。将施工扬尘污染控制情况纳入建筑企业信用管理系统，作为招投标的重要依据。

渣土运输车辆全部采取密闭措施，对重点建筑施工现场安装视频，实施在线监管。推行道路机械化清扫等低尘作业方式。各种煤堆、料堆

应实现封闭储存或建设防风抑尘设施
本项目生活污水经三格化粪池处理后用于农肥，洗车废水、场地拖洗废水经隔油、沉淀后回用，不外排；项目安装油气回收装置，有机废气可达标排放，对周围环境影响较小
符合
环境风险防控
3.1 加强农业投入品监管工作。建立农业投入品购买索证索票、经营台账制度，建立农药包装废弃物收集处理体系，对全县26种高毒农药定点经营单位实行全方位监控

3.2 制定实施受污染耕地安全利用方案，明确农艺调控、化学阻控、替代种植等安全利用的技术途径、技术要求、实施目标等主要内容，降低农产品重金属超标风险

3.3 定期开展土壤、地表水、地下水和空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的场地，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施
项目不涉及农药使用，不涉及重金属排放。项目建成后，将按要求定期开展监测
符合
资源开发效率要求
4.1 水资源：2020年，湘阴县万元国内生产总值用水量75m3/万元，万元工业增加值用水量28m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.53

4.2 能源：湘阴县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标20万吨标准煤。积极引导生活用燃煤的居民改用天然气、液化石油气等清洁能源，鼓励秸秆资源化、能源化利用

4.3 土地资源：

文星镇：到2020年耕地保有量不低于4377.00 公顷，基本农田保护面积不低于3624公顷；城乡建设用地规模控制在4160.66公顷以内，城镇工矿用地规模控制在3375.74以内
项目运营过程中均使用电能，用水量较少；项目不占用耕地
符合
综上所述，本项目符合“三线一单”要求。
3、与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》的相符性分析
生态环境部于2019年6月26日发布了《关于印发〈重点行业挥发性有机物综合治理方案〉的通知》（环大气[2019]53号），重点行业治理任务第五条对油品储运销VOCs综合治理提出了具体要求。本项目与治理方案相符性分析详见下表。

表1-3 与《重点行业挥发性有机物综合治理方案》相符性分析

序号

方案要求
本项目情况

是否

符合

1

深化加油站油气回收工作，大力推进加油站储油、加油油气回收治理工作
本项目拟安装卸油和加油油气回收装置
符合

2

埋地油罐全面采用电子液位仪进行汽油密闭测量
本项目埋地油罐拟采用电子液位仪进行汽油密闭测量
符合

3

规范油气回收设施运行，自行或聘请第三方加强加油枪气液比、系统密闭性及管线液阻等检查，提高检测频次，重点区域原则上每半年开展一次，确保油气回收系统正常运行
严格执行，定期检测，确保油气回收系统正常运行
符合

4
重点区域加快推进年销售汽油量大于5000吨的加油站安装油气回收自动监控设备，并与生态环境部门联网
本项目不属于重点地区，且年销售汽油量小于5000吨，无需安装油气回收自动监控设备
符合

4、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相符性分析 

根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》：在油类（燃油、溶剂）的储存、运输和销售过程中的VOCs污染防治技术措施包括：

（1）储油库、加油站和油罐车宜配备相应的油气收集系统，储油库、加油站宜配备相应的油气回收系统；

（2）油类（燃油、溶剂等）储罐宜采用高效密封的内（外）浮顶罐，当采用固定顶罐时，通过密闭排气系统将含VOCs气体输送至回收设备；

（3）油类（燃油、溶剂等）运载工具（汽车油罐车、铁路油槽车、油轮等）在装载过程中排放的VOCs密闭收集输送至回收设备，也可返回储罐或送入气体管网。 

本项目采取卸油油气回收系统及加油油气回收系统；预留油气处理装置及油气回收自动监测设备相关管线；油品运输依托专用槽罐车并配备相关油气回收设备。因此，项目符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的要求。 
5、与《湖南省“十四五”生态环境保护规划》相符性分

根据《湖南省“十四五”生态环境保护规划》的要求：强化重点行业VOCs科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCs 原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCs含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCs产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。

本项目为油品储运销行业，卸油采用密闭卸油方式卸油，汽油罐车卸油采用卸油油气回收系统，加油机采用油气回收系统。油气经回收系统处理后排放，其排放浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2020）中油气污染物排放标准。

因此，本项目的建设符合《湖南省“十四五”生态环境保护规划》中的相关要求。

6、防火距离分析

本项目为三级加油站，按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中4.0.4规定要求，其地埋油罐、加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置与站外建（构）筑物的安全距离应分别不小于表1-5、1-6中规定的要求。本项目安装加油及卸油油气回收装置，同时根据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）附录B民用建筑物保护类别划分标准，确定本项目汽油、柴油设备与公共建筑、民用建筑等的安全防护距离。
表1-4 汽油设备与站外建（构）筑物的防火间距（单位：m）
站外建（构）筑物

站内汽油工艺设备
埋地油罐（三级站）
加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置
标准值

实际值
符合性
标准值

实际值

符合性
重要公共建筑物

35

/
/
35
/
/
明火地点或散发火花地点

12.5

/
/
12.5
/
/
民用建筑物保护类别

一类保护物

11

/
/
11
/
/
二类保护物

8.5

/
/
8.5
/
/
三类保护物
7

35

符合

7

28

符合

甲、乙、戊类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐

12.5

/
/
12.5
/

/

丙、丁、戊类物品生产厂房、 库房和丙类液体储罐以及 容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

10.5

/
/
10.5
/
/
室外变配电站

12.5

/
/
12.5
/
/
铁路、地上城市轨道路线
15.5

/
/
15.5
/
/
城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
5.5

21.4

符合

5
16.6

符合

城市次干路、支路和三级公路、四级公路
5

/

/

5
/

/

架空通信线路
5

/

/

5
/

/

架空电力线路

无绝缘层

6.5

27.6

符合

6.5
6.64

符合

有绝缘层

5

/
/
5
/
/
表1-5 柴油设备与站外建（构）筑物的防火距离（单位：m）
站外建（构）筑物

站内柴油工艺设备
埋地油罐（三级站）
加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置
标准值

实际值
符合性
标准值

实际值

符合性
重要公共建筑物

25

/
/
25
/
/
明火地点或散发火花地点

10

/
/
10
/
/
民用建筑物保护类别

一类保护物

6

/
/
6
/
/
二类保护物

6

/
/
6
/
/
三类保护物
6

29

符合

6

28

符合

甲、乙、戊类物品生产厂房、 库房和甲、乙类液体储罐

9

/
/
9
/

/

丙、丁、戊类物品生产厂房、 库房和丙类液体储罐以及 容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

9

/
/
9
/
/
室外变配电站

12.5

/
/
12.5
/
/
铁路、地上城市轨道路线
15

/
/
15
/
/
城市快速路、主干路和高速公路、一级公路、二级公路
3

21.4

符合

3
16.6

符合

城市次干路、支路和三级公路、四级公路
3

/

/

3
/

/

架空通信线路
5

/

/

5
/

/

架空电力线路

无绝缘层

6.5

21.8

符合

6.5
6.64

符合

有绝缘层

5

/
/
5
/
/
根据上表项目实际情况与标准要求对比分析结果，项目加油设施的埋地油罐、加油机、油罐通气管口、油气回收处理装置等防火距离符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）要求。

7、选址合理性分析

项目位于湘阴县文星镇栗塘社区新桥组江东路东延线(059县道)北侧，项目不在饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区等环境敏感区内。项目建设依据《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行选址和设计，埋地油罐、通气管管口、加油机距离周边敏感点距离均能满足加油站安全距离要求。

根据湘阴县自然资源局文件可知，项目用地性质为商业服务业设施用地（拟建加油站），用地性质与规划相符。

本项目符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中关于加油站选址要求。项目选址与技术标准对比情况详见下表：

表1-6本项目选址与技术标准要求符合性分析
序号

方案要求
本项目情况

是否

符合

1

加油站的站址选择应符合有关规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利、用户使用方便的地点
项目选址符合湘阴县县城总体规划，符合《岳阳市成品油零售体系“十四五”发展规划》；站址选择符合防火安全的要求；
加油站位于059县道北侧，交通便利
符合

2
在城市中心区不应建一级加油站
本项目属于三级加油站
符合

3
城市建成区内的加油站，宜靠近城市道路，不宜选在干道的交叉路口附近
本项目不在干道的交叉路口附近
符合

4
加油站的汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距，不应小于《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的规定

本项目汽油、柴油工艺设备与站外建（构）筑物的安全间距能满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的规定
符合

综上所述，本项目选址各项指标均符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中站址选择的要求。项目区环境质量良好，水、电等基础设施建设完善，外环境较简单，无重大环境制约因素存在。建设用地周围没有需要特殊保护的文物、名胜、古迹和文化、自然遗产，不属于自然保护区和风景名胜区的保护范围，项目选址合理。

8、平面布置合理性分析

项目位于湘阴县文星镇栗塘社区新桥组江东路东延线(059县道)北侧，平面布置按功能主要分为站房、加油区、油罐区、洗车区和停车区。项目场地北面为站房；西面为卸油平台；中间为加油区、油罐区，埋地油罐位于加油区地下；东面为洗车区和停车区。站房1层为便利店、储存间、站长室、发电间和卫生间，2层为办公室。加油车辆的出入口位于南面临059县道一侧，满足过往车辆进出站。站内布置严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求设计，设施之间的防火距离符合有关法规的要求。

项目平面布局设计与《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）规定对比情况如下表所列：
表1-7 本项目总平面布置与标准对比情况
序号
标准要求
本项目设计情况
符合情况
1

单车道或停车位宽度不应小于4m，双车道或停车位宽度不应小于6m
本项目道路宽度不小于6m
符合
2

车辆入口和出口应分开设置
车辆入口、出口分开设置
符合
3

站内道路转弯半径应按行驶车型确定，且不宜小于9m，停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外
加油站内转弯半径≥9m，道路坡度＜8%
符合
4
作业区内的停车场和道路路面不应采用沥青路面
采用水泥混凝土路面
符合
5
作业区与辅助服务区之间应有界线标识

作业区与辅助服务区之间有界线标识
符合
6
加油站的工艺设备与站外建筑物之间，宜设置不燃烧实体围墙，围墙高度不低于2.2m

加油站临道路侧开敞，其余方向均设高度2.2米的不燃烧实体围墙
符合
7
加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”
加油作业区内无“明火地点”或“散发火花地点”

符合

8
变配电间或室外变压器应布置在作业区之外
变配电间布置在作业区之外
符合
由上表可以看出，本项目总图布置规范，各项指标均满足《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）中的要求，且站内物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与服务区环境的关系以及建设与保护的关系。因此本项目总平面布局是合理的。 

9、与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》的符合性分析

根据《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，加油站需要采取防渗漏和防渗漏检测措施。所有加油站的油罐需要更新为双层罐或者设置防渗池。加油站需要开展渗漏检测，设置常规地下水监测井，开展地下水常规监测。

本项目采用双层埋地卧式油罐，罐区拟设置渗漏检测立管、泄漏报警器、液位仪和观察井等防渗漏措施；建设单位拟在埋地油罐东侧设置一个地下水监测井，并按照自行监测要求开展常规监测。

项目在落实好上述要求前提下，与《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》相符。




二、建设项目工程分析


121.7m3
	a

	0.8

	97.36m3/a

	绿化用水
	365.18m2
	60L/m2•月
	262.9m3/a

	/
	/



	本项目水平衡图如下：
[image: image5.emf]161.5

员工生活用水

流动人员用水

洗车用水

三级化粪池

隔油沉淀

损耗

28.5

损耗

27.37

损耗

43.8

155.13

190

182.5

43.8 703.54

新鲜水

394.2

316.63

农肥

回用

场地拖洗用水

损耗

24.34

绿化用水

损耗

262.9

隔油沉淀

回用

24.34 97.36

262.9

 

图2-1 项目水平衡图（m3/a）

（3）供电

本项目供电由市政电网接入。项目配备一台40kw备用柴油发电机，备用发电机仅在停电时使用，由于当地供电部门供电较为稳定，备用发电机运行时间较少。
3、平面布置

项目位于湘阴县文星镇栗塘社区新桥组江东路东延线(059县道)北侧，平面布置按功能主要分为站房、加油区、油罐区、洗车区和停车区。项目场地北面为站房；西面为卸油平台；中间为加油区、油罐区，埋地油罐位于加油区地下；东面为洗车区和停车区。站房1层为便利店、储存间、站长室、发电间和卫生间，2层为办公室。加油车辆的出入口位于南面临059县道一侧，满足过往车辆进出站。站内布置严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）的要求设计，设施之间的防火距离符合标准要求。具体的平面布置详见附图。
4、工作人员及制度

项目共有员工5人，工作制为每天3班，每班8小时，年工作365天，员工均为附近居民，站内不提供住宿。员工用餐自带，使用微波炉加热即食，站内不得使用明火做饭。
5、消防
本项目加油站属于三级加油站，消防系统设备的配备、组成严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及加油站建设的有关标准的要求进行配备。每座加油岛设置5kg手提式干粉灭火器2只，每两台加油机设置两只5kg手提式干粉灭火器，成组存放。设置35kg推车式干粉灭火器1只。地下储油罐卸油棚应备有灭火毯5块，消防沙2立方。加油站房建筑根据其面积和耐火等级及功能配置灭火器4具，地上摆设。

员工经过系统的安全教育后持证上岗，制定消防预案，落实安全措施，加强安全管理。


	

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期

本项目施工期的基础工程、主体工程、装饰工程、设备安装、工程验收等建设工序将产生噪声、扬尘、固体废弃物、少量污水和废气等污染，主要工艺流程分析见下图。
[image: image6.jpg]EESK. RN SEIR. HEET UE:F- Bz

. he ]





图2-2 施工期工艺流程及产污节点示意图

施工期产排污环节分析：

废气：建筑材料在运输、装卸、堆放等过程产生的扬尘，排放的主要污染物为TSP；施工中各种燃油工程机械和运输车辆在作业过程中排放尾气，尾气中含有THC、TSP、CO、NOx等大气污染物；装修过程产生装修废气。

废水：施工废水，主要污染因子为SS和石油类；施工人员生活污水，主要污染因子为COD、SS、NH3-N及动植物油等。

噪声：主要来自施工机械设备运行时产生的噪声以及运输车辆的交通噪声。

固废：主要为建筑垃圾和施工人员生活垃圾，其中建筑垃圾包括建材包装材料及多余土石方。

2、营运期

加油站主要从事汽油、柴油的零售，其工艺流程及产排污环节见下图：
[image: image7.png]—REMEER





图2-3   运营期工艺流程及产污节点图
（1）卸油：项目采用密闭方式卸油，油罐车进站后，卸油人员检查油罐车的安全设施后，先将静电接地线接头接到专用接地端，并确认接触良好，报警器不报警。按规定数量在卸油位置上风处摆放消防器材。油罐车熄火并静置15min后，卸油员连接卸油管及油气回收接头，将接头结合紧密，保持卸油管自然弯曲；经计量后准备接卸。油罐车驾驶员缓慢开启卸油阀卸油。卸油员应监视卸油管线、相关阀门、过滤器等设备的运行情况，随时准备处理可能发生的问题。卸油时严格控制油的流速，在油面淹没进油管口200mm前，初始流速不应大于1m/s，卸油时流速应不大于4.5m/s。进油完毕关阀、脱开快速接头及静电接地夹。

（2）卸油油气回收：为保持系统平衡，槽罐车卸下多少体积的油品，就需吸入大致相等的气体补充到槽罐车内部，而加油站内的储油罐也因注入油品须向外排出相应体积的油气。为降低卸油工序排放的油气污染物，建设单位采用埋地卧式SF双层油罐储存油品，并通过安装相应的气相管线将槽罐车与储罐连通，卸油时，槽罐车内部的油汽通过卸车管线进入储罐，同时，储罐的油气经过气相管线回槽罐车内，完成卸油油气回收，即“一次油气回收”。

加油站一次油气回收系统基本原理如下图所示：

[image: image8.jpg]



图2-4  一次油气回收系统基本原理图
（3）储油：项目将槽罐车送来的油品在相应的储罐内进行储存，设计储存时间为7~10天，从而保证不会出现脱销。油品在静止储存时，随着环境气温、压力在一天内昼夜周期变化，罐内气相温度、储液蒸发速度、蒸气浓度和蒸气压力也随着变化。为保证内部气压相对平衡，储罐会通过呼吸阀吸入少量空气或排出适量油气。

（4）加油：项目采用真空潜油泵加油工艺，即利用压强差的原理将油品从储油罐打出，先经过加油机的计量器，再由加油枪注入加油车辆油箱中。

（5）加油油气回收：车辆加油过程中，为保证加油车辆油箱内部体积及气压相对平衡，加油机往加油车辆油箱内注入多少体积的油品，油箱就需要释放多少体积的油气。为降低加油过程中油气污染物的排放量，将汽车加油时所产生油气回收至油罐装置称为加油站二次油气回收。加油机发油时通过油气回收专用油枪、油气回收胶管、油气分离器、回收真空泵等产品和部件组成的回收系统将油气收回地下储油罐。

加油站二次油气回收系统基本原理如下图所示：

[image: image9.jpg]] RS
BRESHESE





图2-5   二次油气回收系统基本原理图

	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目位于湘阴县文星镇栗塘社区新桥组江东路东延线(059县道)北侧，建设性质为新建。根据现场调查，项目拟建地为空地，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


监


监测
	结果

	标准值

	是否达标


				左

	中

	右

	均值

		

6
	-9

	是


		DO

	mg/L

	7.9
	7.5
	7.7
	7.7
	≥5

	是


		高锰酸盐指数
	mg/L

	2.0

	2.2

	2.2

	2.1

	≤6
	是

		CODcr
	mg/L

	9
	10
	10
	10
	≤20

	是


		BOD5
	mg/L

	0.9
	1.0
	1.0
	1.0
	≤4

	是


		氨氮

	mg/L

	0.16
	0.15
	0.16
	0.16
	≤1.0

	是


		总磷

	mg/L

	0.03
	0.04
	0.04
	0.04
	≤0.2

	是


		六价铬

	mg/L

	ND
	ND
	ND
	ND
	≤0.05

	是


		氟化物
	mg/L

	0.234

	0.234

	0.222

	0.230

	≤1.0

	是


		氰化物

	mg/L

	ND
	ND
	ND
	ND
	≤0.2

	是


		挥发酚

	mg/L

	ND
	ND
	ND
	ND
	≤0.005

	是


		石油类

	mg/L

	0.02
	0.02
	0.01
	0.02
	≤0.05

	是


		硫化物

	mg/L

	ND
	ND
	ND
	ND
	≤0.2

	是


		粪大肠菌群

	个/L

	2400
	3500
	2800
	3900
	≤10000

	是



	根据监测统计结果可知，湘江乌龙咀断面各项指标均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，区域水质状况良好。

3、声环境质量现状
根据项目噪声源和区域声环境特征相结合的原则，本次评价委托了湖南中额环保科技有限公司于2022年3月23日~24日对项目所在区域声环境进行了监测。

（1）监测点位：项目厂界东、南、西、北面厂界外1米处及西面居民处；

（2）监测因子：等效连续A声级；

（3）监测方法：按照《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的有关规定进行；

（4）评价方法：《环境影响评价技术导则—声环境》(HJ2.4-2009)中的相关规范进行；

（5）执行标准：根据项目所在区域的环境特征，评价区执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；

（6）监测结果及评价：详见表3-5。

表3-5  声环境监测评价结果  
检测点位

检测日期及结果（单位：dB(A)）

2022.3.23
2022.3.24
昼间

夜间

昼间

夜间

N1项目厂界东侧外1米处

55.1
44.1
56.0
43.8
N2项目厂界南侧外1米处

56.5
43.8
56.7
44.7
N3项目厂界西侧外1米处

55.3
44.7
55.1
44.1
N4项目厂界北侧外1米处

54.1
42.5
54.3
43.2
N5西面居民处
53.5
40.5
52.7
41.0
标准值
60
50
60
50
是否达标
达标

达标

达标

达标

从现状监测数据可知，项目厂界及西面居民处声环境质量均达到了《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准。
4、地下水环境质量现状调查

本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2022年3月23日对项目附近的地下水进行了现状监测。

（1）监测布点：D1项目西北面100m居民处水井；

D2项目东南面100m居民处水井；

（2）监测因子：pH、NH3-N、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、耗氧量、总大肠菌群、硫化物、石油类；

（3）评价标准：地下水环境执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类要求；

（4）评价方法：采样和分析方法均采用国家推荐的技术规范。

（5）采样时间与频次：监测1次，监测时间为2022年3月23日。

（6）监测及评价结果：详见表3-6。

表3-6  地下水现状监测结果统计表

检测因子

检测结果（单位：mg/L，pH无量纲，总大肠菌群CFU/100mL）

标准限值

是否

达标
D1：项目西北面100m居民处水井
D2：项目东南面100m居民处水井
pH值

6.79
7.23
6.5-8.5
达标

氨氮
0.086
0.117
≤0.50
达标

硝酸盐
4.2
3.5
≤20.0
达标

亚硝酸盐
ND
ND
≤1.0
达标

挥发性酚类
ND
ND
≤0.002
达标

耗氧量

0.65
0.81
≤3.0
达标

总大肠菌群

<2
<2
≤3.0
达标

硫化物

ND
ND
≤0.02
达标

石油类

ND
ND
/
达标

由监测结果可知，项目附近地下水中各监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类水质标准。
5、土壤环境现状调查

本次评价委托湖南中额环保科技有限公司于2022年3月23日对项目内土壤环境进行了监测。
（1）监测点位：设1个表层样点，在0~0.2m取样，T1：项目地埋油罐拟建区；
（2）监测因子：基本45项、石油烃（C10-C40）；
（3）执行标准：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；
（4）监测结果及评价：详见表3-7。
表3-7  土壤现状监测结果统计表  单位：mg/kg

采样点位

采样层

检测项目

检测

结果
评价

标准

检测项目

检测

结果
评价

标准

项目地埋油罐拟建区土壤
0-0.2m

砷

12.5
60

氯苯

ND
270
铜

57
18000

1,2-二氯苯

ND
560
铅

11
800

1,4-二氯苯

ND
20
镍

31
900

乙苯

ND
28
镉

0.21
65

苯乙烯

ND
1290
汞

0.123
38

甲苯

ND
1200
铬（六价）

2.4
5.7

间二甲苯+对二甲苯

ND
570
四氯化碳

ND
2.8
邻二甲苯

ND
640
氯仿

ND
0.9
硝基苯
ND
76
氯甲烷

ND
37
苯胺
ND
260
1,1-二氯乙烷

ND
9
2-氯酚
ND
2256
1,2-二氯乙烷

ND
5
苯并[a]蒽
ND
15
1,1-二氯乙烯

ND
66
苯并[a]芘
ND
1.5
顺-1,2-二氯乙烯

ND
596
苯并[b]荧蒽
ND
15
反-1,2-二氯乙烯

ND
54
苯并[k]荧蒽
ND
151
二氯甲烷

ND
616
䓛
ND
1293
1,2-二氯丙烷

ND
5
二苯并[a, h]蒽
ND
1.5
1,1,1,2-四氯乙烷

ND
10
茚并[1,2,3-cd]芘
ND
15
1,1,2,2-四氯乙烷

ND
6.8
萘
ND
70
四氯乙烯

ND
53
1,2,3-三氯丙烷

ND
0.5
1,1,1-三氯乙烷

ND
840
氯乙烯

ND
0.43
1,1,2-三氯乙烷

ND
2.8
苯

ND
4
三氯乙烯

ND
2.8
石油烃（C10-C40）
21
4500

监测结果表明，项目内土壤各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的筛选值（第二类用地）。
6、生态环境现状调查

项目位于湘阴县文星镇栗塘社区新桥组江东路东延线(059县道)北侧，根据现场调查，本项目区域范围内未发现野生珍稀濒危动物种类，无珍稀濒危植物种类以及古树名木。

	

	环境

保护

目标
	表3-8 项目大气环境保护目标一览表

名称

坐标

（最近居民坐标）

功能

保护

内容

相对厂址方位

相对厂界最近距离（m）

保护级别

经度(E/°)

纬度(N/°)

月湾
112.924592947

28.685818964

居住

居民，约30户

东面及东北面
50-500
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

石牛垸小区
112.927141046

28.684987480

居住

居民，约60户
东南面
270-500
石屋
112.924217438

28.685185963

居住

居民，约30户

西南面
60-480

栗塘社区
112.920816397

28.686473423

居住

居民，约160户

西面
250-500

板桥村
112.923292076

28.685923571

居住

居民，约70户

西面及西北面
10-500

表3-9  其他环境保护目标一览表

环境
要素

名称

方位

直线距离

保护内容

保护级别

声环境

板桥村

西南面
10-50m
居民，2户
《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准

地表水环境

湘江
西面

5km

大河，平均流量2131m3/s
《地表水环境质量标准》（GB3838 -2002）Ⅲ类标准

白水江
南面
1km
中河
地下水环境
周边居民水井
《地下水质量标准》(GB/T 14848-2017)中Ⅲ类标准
土壤

环境
项目周边土壤
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）
生态

环境

项目周边200m范围内的农田、菜地等
保护项目周边生态系统不因本项目建设而发生重大改变

东湖国家湿地公园
西南面

1.7km

东湖及其周边区域
国家湿地公园保护管理办法


	污

染

物

排

放

控

制

标

准
	1、废水
（1）施工期：生活污水经化粪池处理后用于农肥；施工废水经沉淀后回用，不外排。

（2）营运期：员工生活污水和流动人员污水经三格化粪池处理，定期清掏，用于周边农作物施肥；洗车废水、场地拖洗废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排。

2、废气
（1）施工期：施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。
（2）营运期：执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）。加油油气回收管线液阻检测值应小于表1规定的最大压力限值；油气回收系统密闭性压力检测值应大于等于表2规定的最小剩余压力限值；各种加油油气回收系统的气液比均应在大于等于1.0和小于等于1.2范围内；加油站企业边界油气浓度执行表3中的无组织排放限值；备用发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值；厂区内无组织排放监控浓度执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A.1 中的排放限值。

表4-1  大气污染物排放标准
污染物
无组织排放限值

标准来源

限值含义

浓度

非甲烷总烃
监控点处1小时平均浓度值
4.0mg/m3
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
处理装置的油气排放口
25g/m3
NMHC

监控点处1h平均浓度值

10mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）
监控点处任意一次浓度值
30mg/m3
SO2
周界外浓度最高点
0.4mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
NOX
周界外浓度最高点
0.12mg/m3
颗粒物
周界外浓度最高点
1.0mg/m3
3、噪声
（1）施工期：执行《建筑场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

（2）营运期：执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。

表4-2  噪声标准限值
阶段
标准值
标准来源
昼间dB(A)
夜间dB(A)
施工期
70
55
《建筑场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）
营运期
60

50
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
4、固废：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相应标准要求；一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的相关要求。


	总量

控制

指标
	按国家对污染物排放总量控制指标的要求，在核算污染物排放量的基础上提出工程污染物总量控制建议指标，是建设项目环境影响评价的任务之一，污染物总量控制建议指标应包括国家规定的指标和项目的特征污染物。

（1）大气总量控制指标：

根据工程分析，本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）排放量为1.41t/a，因此，建议本项目挥发性有机物（以非甲烷总烃计）总量控制指标为1.41t/a。

（2）水污染物控制指标：

本项目员工生活污水和流动人员污水经三格化粪池处理，定期清掏，用于周边农作物施肥；洗车废水和场地拖洗废水经隔油沉淀池处理后回用，不外排。故本项目无需设置水污染物总量控制指标。



四、主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	1、废气

为达到《岳阳市扬尘污染防治条例》的相关要求，同时，也为了减少施工扬尘对周边敏感点的影响，项目施工期扬尘的防治可采取如下措施：

（1）工程施工过程中应采取具体措施如下：

①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。

②施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m。

③各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。

④在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。

⑤渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置。

⑥对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。

⑦施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业

（2）合理安排施工计划，根据平面布局，可以对项目局部提前进行绿化，改善生态景观的同时，也可以减轻扬尘、噪声对环境的影响。

（3）施工结束时，及时对施工占用场地恢复道路或植被。采取上述措施后，施工期的粉尘对周边居民的影响较小。

其他施工废气防治措施：

①必须使用污染物排放符合国家标准的施工机械、运输车辆，加强施工机械、车辆的维护保养，使车辆处于良好的工作状态。

②施工过程中，应禁止燃烧废弃的建筑材料。综上所述，只要加强管理、切实落实好上述相应措施，施工场地扬尘对周围大气环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。因此，项目施工期的大气污染防治措施是可行的。

2、废水

施工期水污染源主要为施工机械含油污水和施工队伍的生活污水。

运输车辆、作业机械的跑、冒、滴、漏的油污及露天机械被雨水冲刷后产生一定量的油污水，由于产生的几率较小且产生量少，对地表水环境影响有限。

施工废水包括各种设备的清洗废水，以及施工过程泥浆及降雨导致的散料和泥浆漫流，这些废水呈碱性，主要污染物包含有pH、SS、COD等，据类比调查，砂石冲洗废水中含有的SS一般可达250mg/L。施工废水经沉淀池处理后回用，不外排。

施工期施工队伍产生的生活污水经化粪池处理后用于周边农作物施肥，不外排。
3、噪声

工程施工机械及运输车辆产生噪声，将对工程附近地区（≤200m范围内）的环境带来一定的噪声影响。为减小施工过程中噪声污染对周边环境的影响，应采取一定的污染防治措施：
（1）合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大；

（2）合理安排施工时间，严禁12：00~14：00、22：00~次日6：00的敏感时段施工，最大限度减少建筑施工的高噪声设备产生的噪声对周边敏感点的生活、工作产生影响；

（3）建议在施工场地设围挡；

（4）加强对施工设备的维护保养，减少设备噪声；

（5）运输车辆尽可能的减少鸣笛。

施工期相对于运营期而言其影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。本项目施工期采取以上污染防治措施可有效控制施工过程中对周围附近区域带来的环境影响。
4、固体废物

施工期产生的固体废物主要为废建材、散落的沙石料、废装修材料、废工程土等。这些固废在运输、处置过程中都可能对环境产生影响。因此要对固废进行合理储存和处置，根据固废的不同成分采用不同的处理方措施来减小并降低固废对周围环境的影响：

（1）施工弃土处置：地基开挖的表层土可集中堆存，用作绿化用土，不适于土地利用的表土可供附近填筑低凹地，或作其他用土。本项目拟建地场地已平整，弃土主要来源于储油区地基开挖，产生的土石方较少，少量弃土定时清运至指定的渣土场，不可随意丢弃。

（2）施工生产废料处理：首先应考虑废料的回收利用。对钢筋、钢板、木材等下角料可分类回收利用。对建筑垃圾集中堆放，外运采用苫布覆盖，定时清运到城市建设监管部门指定的地点。

（3）施工生活垃圾处置：生活垃圾产生量较少，在施工人员休息地设置垃圾筒，由环卫部门定期清运。

总之，施工期环境影响是比较短暂的，受影响的环境因素可以随施工的结束恢复到原有水平。

5、生态环境

由于项目的施工涉及地基开挖，因此会造成暂时的土石方堆放和地表裸露现象，不可避免地会对周边生态环境造成一定地影响。

为减少施工过程中的水土流失，项目在施工过程中要做好防范措施。

（1）合理安排施工时间，大面积破土的土建施工尽量避开雨季。

（2）项目应尽量减少开挖面积以及减少施工面的裸露时间，对新产生的裸露地表的松土及时压实，施工单位应根据施工进程及时进行绿化。

（3）在施工场地内开挖临时雨水排水沟，在施工区地势较低的地方修建沉淀池，并在排水口设置滤布，拦截大的块状物以及泥沙后，雨季产生的地表径流经沉淀后方可排放，沉淀池应定期清理。

（4）尽量减少水土流失，施工中应注意土石方地填挖平衡。综合运用水土流失防治措施，减少重复劳作。

（5）所需砂石料应从合法砂石场购进。

综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，施工噪声、扬尘和水土流失等问题也会消失。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	废气

本加油站营运期产生的废气主要包括油品储存、油罐车卸油及车辆加油过程中挥发的非甲烷总烃类，此外还有加油车辆产生的汽车尾气和备用发电机尾气。

（1）源强及达标分析

1）非甲烷总烃类废气
①柴油、汽油储存

加油站内油品为常温储存，储罐容积为小于100立方米的汽油储罐和柴油储罐，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》—附表3《工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册》，汽油储罐的工作损失排放系数为1.034（kg/t-周转量），静置损失排放系数为379.242（kg/a）；柴油储罐的工作损失排放系数为0.0746（kg/t-周转量），静置损失排放系数为14.321（kg/a）。

表4-1 有机液体储存损失计算统计表

物料

名称

储罐

容积V
储存

温度

Qi物料周

转量（t/a）

K1工作损失排放系数（kg/t-周转量）

K2静置损失排放系数（kg/a）

n储罐

个数

汽油

≤100

常温

500
1.034
379.242
2
柴油

≤100
常温

400
0.0746
14.321
2
挥发性有机液体储存挥发性有机物产生量计算公式如下：

[image: image10.png]D=7 (kxQ,+nxk,)




式中：

D——挥发性有机物年产生量，千克/年；

k1——工作损失排放系数，千克/吨-周转量；

k2——静置损失排放系数，千克/年；

n——相同物料、储罐类型、储罐容积、储存温度下的储罐个数；

Qi——物料的年周转量，吨/年；

根据计算，汽油储存过程中挥发性有机物（非甲烷总烃）产生量为1.275t/a；柴油储存过程中挥发性有机物（非甲烷总烃）产生量为0.058t/a。
②柴油、汽油卸油和加油损失
本加油站汽油和柴油总罐容均为60m3，项目拟设置卸油油气回收装置（一次）和加油油气回收装置（二次）。根据《第二次全国污染源普查工业污染物产排污系数手册》中的移动源（油品储运销）污染物排放系数手册——湖南省油品储运销行业系数手册（岳阳市，P610-612）中，汽油卸油和加油过程损失量分别为1.379E-03吨/吨周转量、7.584E-04吨/吨销售量，柴油卸油和加油过程损失量分别为5.000E-05吨/吨周转量、8.000E-05吨/吨销售量。本项目汽油销售量为500t/a，柴油销售量为400t/a，经计算，汽油卸油和加油过程中挥发性有机物（非甲烷总烃）产生量分别为0.69t/a、0.379t/a；柴油卸油和加油过程中挥发性有机物（非甲烷总烃）产生量分别为0.02t/a、0.032t/a。
本项目在加油和卸油口各安装一套油气回收系统，油罐车在加油站装卸油料时，可将部分逃逸的气体用导管重新输送回油罐车里，完成油气循环卸油过程。回收到油罐车的油气，可由油罐车待会油库后再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。在汽车加油时，利用油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达汇入油罐内。经过油气回收处理装置处理后可降低非甲烷总烃的排放量，根据《中国加油站挥发性有机物排放研究》（赵毅，薛方明，陈莹华北电力大学环境科学与工程学院），一级油气回收系统回收效率可达95%以上，二级油气回收系统的油气回收效率可达90%以上。

一次油气回收：也叫卸油油气回收，是通过压力平衡原理，将现在卸油过程中挥发的油气收集到油罐车内，运回储油库进行油气回收处理的过程，整个系统为密闭回收。一次油气回收实现过程：在油罐车卸油过程中，油罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储油罐与油罐车内的压力差，使卸油过程中挥发的油气通过管线回到油罐车内，达到油气收集的目的。待卸油结束，地下储油罐与油罐车内压力达到平衡状态，一次油气回收阶段结束，回收效率大于 95%。

二次油气回收：也叫加油油气回收，是采用真空辅助式油气回收设备，将在加油过程中挥发的油气通过地下油气回收管线收集到地下储罐内的油气回收过程。二次油气回收实现过程：在项目为汽车加油过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加油枪、油气回收管、真空泵等油气回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加油过程中挥发的油气回收到油罐内，此过程油气回收效率大于 90%。

本加油站非甲烷总烃产生及排放情况见表4-2。

表4-2  非甲烷总烃产排放量一览表
项目
产生量（t/a）
处理措施及效率
排放量(t/a)
汽油
储存挥发损失
1.275
经通气管排放

1.275
卸油挥发损失
0.69
一次回收，效率95%
0.035
加油作业损失
0.379
二次回收，效率90%
0.038
柴油
储存挥发损失
0.058
经通气管排放
0.058
卸油挥发损失
0.02
一次回收，效率95%
0.001
加油作业损失
0.032
二次回收，效率90%
0.003
合计
2.454
/
1.41
由上表4-2可知，本项目年销售成品油900t，营运期油品储存、装卸和加油过程中有机废气（非甲烷总烃）产生量为2.454t/a，通过卸油和加油油气回收装置进行油气回收后，非甲烷总烃的排放量为1.41t/a，呈无组织排放。根据类比已验收的加油站监测数据可知，营运过程中加强管理，认真严格操作，企业边界油气浓度可满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2020）表3中的无组织排放限值（4.0mg/m3）。
2）汽车尾气

汽车尾气主要来自于车辆驶入、驶出时排放的少量尾气，汽车尾气中主要污染物为CO、NOx、THC和SO2。由于废气排放与车型、车速、怠速时间长等有关，且呈无组织排放，难以定量。本加油站规模不大，每天进出加油站的车辆较少，尾气排放量较少。通过采取管理措施，尽量缩短怠速行驶时间，以减少汽车尾气的产生，且项目所在地比较开阔，通风情况良好，不会造成尾气集结，汽车尾气可随大气稀释扩散，对区域大气环境影响较小。
3）备用发电机尾气

加油站为预防停电影响经营，配备一台40kw的柴油发电机作为备用电源，备用发电机房位于站房1层北面。在发电机的运行过程中由于柴油燃烧会产生一定量废气，主要污染物为SO2、NOx和烟尘，废气由专用管道引至所在建筑物楼顶排放，高度约8m。由于目前岳阳市供电较为正常，柴油发电机仅停电时作为紧急电源使用，使用持续时间短。发电机使用含硫量低的轻质柴油，在加强运行操作管理的情况下，燃烧较为安全，废气产生量较少，不会对周围大气环境造成明显影响。
（2）处理措施可行性分析

本项目为加油站项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）表F.1加油站排污单位废气治理可行技术参照表规定，无组织排放源挥发性有机物可行技术为油气平衡和油气回收。本加油站设置两次油气回收系统：即卸油油气回收系统和加油油气回收系统，属于规范中的可行技术，处理措施可行。
项目废气污染源源强核算结果及相关参数见表4-3，废气排放信息见表4-4。

表4-3  废气污染源源强核算结果及相关参数一览表

产污

环节
污染物

排放形式
核算方法

污染物产生量（t/a）

治理措施

回收效率%

污染物排放量（t/a）

卸油、储油、加油
非甲烷总烃
无组织
产污系数法
2.454
油气回收系统
一次回收95%

二次回收90%

1.41
汽车

尾气

THC、NOx
无组织
/
少量
自由扩散
/
少量
备用发电机废气
SO2、NOx、烟尘
有组织
/
少量
由专用管道引至所在建筑物楼顶排放
/

少量
表4-4  废气排放信息一览表

行业

类别

废气产污
环节

污染物种类

排放
形式

污染防治设施

污染防治设施名称及工艺

是否为可行技术

加油站
卸油工序
非甲烷总烃
无组织

卸油油气回收系统，

油气平衡
是(
否(
加油工序
非甲烷总烃
无组织

加油油气回收系统，

油气回收
是(
否(
（3）非正常工况

本项目的非正常工况主要为油气回收装置故障，造成油气未经回收后直接排放，其排放情况如下表所示。

表4-5 项目非正常工况废气排放量核算
污染源

非正常排放原因

污染源

排放速率kg/h

单次持续时间

年发生频次

应对

措施

油品装卸
油气回收装置故障，回收效率为0
非甲烷总烃

0.08
<30min

偶发

立即

检修

加油机作业
0.047
<30min

偶发

（3）监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 储油库、加油站》（HJ1118-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等规范的要求，本项目废气监测计划见下表。

表4-6  运营期废气排放环境监测计划

监测

项目

监测点

监测内容

监测频率

执行标准

废气
油气回收系统
气液比、液阻、密闭性
每年一次

《加油站大气污染物排放标准》（GB20592-2020）
企业边界
挥发性有机物
每年一次

厂区内

NMHC
每年一次

执行《挥发性有机物无组织排放标准》（GB37822-2019）中的表A.1标准

废水

本项目营运期外排废水主要为生活污水（员工生活污水、流动人员污水）、地面拖洗废水和洗车废水。

（1）源强

①生活污水：本项目劳动定员5人，不在项目内食宿，年工作365天。参考《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的办公楼的用水量按38m3/人•a估算，则员工生活用水量约0.52m3/d，190m3/a。结合本项目实际情况，外来加油站人员使用公厕每天以50人次计，用水量取10L/人次，则公共卫生间用水量为0.5m3/d，182.5m3/a。总用水量为1.02m3/d，372.5 m3/a。这两处的废水性质相似，统称为生活污水，污水产生系数按85%，则生活污水产生量为0.87m3/d，316.63m3/a，主要污染物及浓度分别为COD300mg/L、BOD5180mg/L、NH3-N30mg/L、SS200mg/L。生活污水经三格化粪池处理后用于周边农作物施肥。
②场地拖洗废水：根据业主提供的资料并类比同类型加油站项目，加油站场地需每周拖洗一次。项目加油区罩棚占地面积约468m2，用水量以5L/m2•次计算，则用水量为2.34m3/次，121.7m3/a。场地拖洗废水的产生量按用水量的80%计，则场地拖洗废水产生量为1.87m3/次，97.36m3/a，主要污染物为SS200mg/L、石油类20mg/L，废水经隔油、沉淀池（约3m3）处理后回用于地面清洁，不外排。
③洗车废水：本项目设置一个自动洗车房，项目全自动洗车机为快速洗车，每台车清洗时间为3分钟，自动洗车不加洗车剂，仅采用清水快速冲洗。根据建设单位提供的资料，每天洗车数量约20台，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-20010），洗车用水按60L/辆•次计，则用水量为1.2m3/d，438m3/a。洗车废水的产生量按用水量的90%计，则洗车废水产生量为1.08m3/d，394.2m3/a，主要水质污染因子为SS、石油类。根据相关洗车废水资料及类比同类行业，污染物浓度分别为 SS300mg/L，石油类20mg/L，洗车废水经隔油池、三级沉淀池（约6m3）处理后可用于洗车，不外排。
（2）污水处理可行性分析
①生活污水：化粪池技术上成熟可靠，经济上合理可行，可以大量减少基建投资以及运行费用，又能够大大降低出水中的污染物含量，是一种符合我国城镇当前经济发展水平的经济、实用、高效型水处理技术，具有下列特点：投资少，建设周期短，实际见效快，CODcr、BOD5、SS去除率较高，运行费用低；污泥产量少，沉淀性能好，易于分离脱水；对水量、水质变动有较强的适应性，抗冲击性好，处理效果稳定，处理效率高；具有良好的除NH3-N、除磷性能；大部分设施采用地下安装，节省地面面积；该设施处理过程中不会形成二次污染。

经现场调查，项目周边农田较多，北面200m范围内有15亩农田，根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2020）相关标准，项目属于其中的Ⅱ类灌溉区，主要农作物为水稻，接纳能力按175m3/亩•年计，项目生活污水产生量为316.63m3/年，污水量较小，周边农田可完全消纳本项目产生的生活污水。因此，项目周边有足够的土地消纳该污水，对周边影响较小。

②其他废水：本项目洗车废水、地面拖洗废水主要污染因子为SS、石油类，根据《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GBT 18920-2002）中对SS、石油类无水质标准，该部分废水满足《城市污水再生利用 城市杂用水质》（GBT 18920-2002）相关要求，故该部分废水经隔油沉淀处理后可回用于洗车、拖地。

（3）监测要求

本项目生活污水经三格化粪池处理后用于周边农作物施肥，洗车废水、地面拖洗废水经隔油沉淀处理后回用，项目无直接废水排放口，故无需进行废水监测。

噪声

（1）噪声源强
项目主要噪声污染源为潜油泵、洗车机、备用发电机运行时产生的机械噪声及进出车辆的噪声。

表4-7  噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表

噪声源

声源类型（频发、偶发等）

噪声源强

dB(A)

降噪措施

噪声排放量dB(A)

工艺

降噪效果dB(A)

潜油泵
频发

65-70
选用低噪声设备；单独的发电机房
10~15

55
洗车机

频发

70-75

10~15

60

备用发电机
偶发
75-85
10~15

65
（2）噪声预测

项目营运期生产设备均布置在室内，可将加油站视为一个点声源。因此采用噪声叠加公式和噪声点声源衰减公式进行声环境影响预测。



[image: image11.png]y =10 310"
g




式中：L—某点噪声总叠加值，dB（A）；

Li—第i个声源的噪声值，dB（A）；

n—声源个数。

声源距离衰减预测公式：


L2＝L1-20lg(r2/r1) –ΔL(r2＞r1)

式中：L2—预测受声点声级增值，dB(A)；

L1—主要噪声源的室外等效源强值，dB(A)；

r—受声点距声源的距离，m。

关于ΔL的取值，其影响因素很多，据工程特点忽略天气、温度、地面状况等因素，主要考虑建筑隔声、建筑反射等：一般厂房隔声L≈10dB（A），隔声处理L≈15dB（A），建筑阻挡L≈15dB（A）。项目建成投产后，噪声源通过上述预测模式，对项目4个厂界点进行预测，预测结果见下表。

表4-8  项目噪声衰减预测结果

设备

名称

噪声源强

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

距离

贡献值

距离

贡献值

距离

贡献值

距离

贡献值

dB(A)

m

dB(A)

m

dB(A)

m

dB(A)

m

dB(A)

潜油泵
55
33
24.6
10
35.0
15
31.5
22
28.2
洗车机

60

15

36.5

16

35.9

40

28.0

5

46.0

备用发电机
65
10
45.0
30
35.5
30
35.5
10
45.0
贡献值

45.6
40.3
37.5
48.5
标准值

昼间：60 dB(A)  夜间：50 dB(A)

预测结果表明，项目设备在距离衰减、围墙阻隔等措施后，项目厂界噪声贡献值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。

为减小项目营运期噪声对周边敏感目标的影响，环评建议应采取以下降噪措施： 

①对加油机设备在支架下面安装橡胶减震设施；

②备用发电机设置在专门的房间内，且采取隔音措施，发电机设置减震器，排烟管配套管软接管和消声器；

③尽量选择昼间供货，降低夜间使用高噪声设备频率；

④加强进出加油车辆的管理，设置减速带、禁鸣标志； 

⑤加强厂区绿化，并在场界周边种植高大树木吸声降噪。
（3）监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）等法律法规的要求，运营期过程中应对噪声排放进行自行监测，监测计划见下表。

表4-9  运营期噪声监测计划

监测

项目

监测点

监测内容

监测频率

执行标准

噪声

厂界四周外1m

等效A声级

季/次
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准
固体废物

项目产生的固体废物主要为生活垃圾、油罐清洗产生的油泥、隔油沉淀池含油废渣和员工工作时产生的含油工艺固废。 

（1）生活垃圾：本项目共设工作人员5人，垃圾产生量按0.5kg/人•d计；加油站日均顾客50人/d，垃圾产生量按0.1kg/人•d计，项目年营业365天，则生活垃圾产生量为7.5kg/d，2.74t/a。生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理。

（2）油泥：油品中含有少量泥砂，油罐大约3年需清洗保养一次，建设单位需与有资质单位签订油罐清洗协议，采用干洗法对油罐进行清洗，主要进行底油排放、气体检测、清洗作业、污杂处理。清洗过程中油泥产生量约为0.3t/次，根据《危险废物名录》（2021年版），油泥属于危险废物，类别为HW08，900-221-08。油泥交由清洗公司带走处理，不在站内暂存。
（3）隔油沉淀池废油废渣：地面拖洗废水、洗车废水经隔油沉淀池处理会产生一定量的废油废渣，产生量约0.2t/a，隔油池废油废渣属于危险废物，类别为HW08，900-210-08。妥善收集后暂存在项目危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理。

（4）含油工艺固废：主要包括在加油操作过程中员工配戴的手套、清洁毛巾以及发生油类少量地面撒漏吸附的废抹布等，年产生量约为0.1t/a。含油工艺固废属于危险废物，类别为HW49，废物代码900-041-49，妥善收集后暂存在项目危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理。

表4-10  项目固体废物产生及处理处置一览表

固体名称

形态

固废属性

废物类别及代码

产生量

处理方法

生活垃圾

固态

生活垃圾

/

2.74t/a
交由环卫部门处理
油泥
液态
危险废物

HW08，900-221-08
0.3t/次
交由清洗公司带走处理，不在站内暂存
隔油沉淀池废油废渣
液态
危险废物

HW08，900-210-08
0.2t/a
危废暂存间暂存，定期交由有资质的单位处理

含油工艺固废
固态

危险废物

HW49，900-041-49
0.1t/a
（5）环境管理要求

危废的贮存与运输：为减少废弃物的储运风险，防止危废流失污染环境，本项目拟设置8m2危险废物暂存间一间；危废暂存库将严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求设计，做好防雨、防渗、防腐，防止二次污染。危险废物需采用专用的容器贮存在指定的地方，定期运出至有资质的相应单位进行处置。危险废物储存场所需作防风、防雨、防晒、防渗、防腐处理，按国家相关规定设置。废油废渣采用危险废物收集箱贮存，盛装危险废物的容器上应粘贴危险废物标签。危废暂存间必须为耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂痕，基础防渗层为至少1米厚粘土层(渗透系数≤10-7厘米/秒)，或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料（如环氧树脂），渗透系数≤10-10厘米/秒。

危险废物的收集、存放及转运应严格遵守《危险废物转移联单管理办法》执行。另外企业必须做好危险废物的申报登记，建立台帐管理制度，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库时间、存放库位、废物出库日期及接受单位名称，并保存台账纪录不少于5年。同时在危险废物转运的时候必须报请当地生态环境局批准同时填写危险废物转运单。

地下水和土壤

（1）分区防渗

本项目对地下水和土壤的污染源主要为成品油在储存、销售过程中发生渗漏，主要污染物为挥发性有机物、石油类等。为避免对地下水和土壤的污染，项目应做好分区防渗。根据建设项目可能渗漏至地面区域污染物的性质和生产单元的构筑方式，将建设场地划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区。
重点防渗区：主要指在生产过程中，污染物对地下水影响较大，在泄露后不容易被及时发现和污染物难处理的区域。对于重点污染区防渗要求为：操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m，饱和渗透系数≤10-7cm/s防渗层的渗透量。

一般防渗区：是指裸露于地面的生产功能单元，在生产过程中，污染物对地下水影响一般，污染地下水环境的物料泄漏后，容易被及时发现和处理的区域。

简单防渗区：简单防渗区涉及的区域为厂区道路及空闲场地等基本不涉及污染的区域，该类区域只需做一般地面硬化即可。

根据项目特点，将加油站划分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区，各防治区范围简述如下：

①简单防渗区

防渗技术要求为“一般地面硬化”，包括站房、停车区、站内道路和空闲场地。

②一般防渗区

防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行”，包括卸油区、加油区和隔油沉淀池。通过在抗渗钢筋（钢纤维）混凝土面层中掺水泥基防水剂，其下垫砂石基层，原土夯实达到防渗的目的。对于混凝土中间的缩缝、胀缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料、防渗填塞料达到防渗目的。

③重点防渗区

防渗技术要求为“等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行”，包括油罐区和危废暂存间。除必须具备耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，表面无裂痕外，还应具备防风防雨和防晒功能，并设计建造径流疏通系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流入；贮存场内配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有报警装置和应急防护设施。
表4-11  地下水污染防渗分区参照表

防渗

分区

污染单元

污染控制难易程度

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗区

油罐区
难

挥发性有机物、石油类
等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB18598执行

危废暂存间
难

一般

防渗区

卸油区
一般

挥发性有机物、石油类
等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行

加油区
一般

隔油沉淀池
一般

简单防渗区
站房
易

其他类型

一般地面硬化
停车区
易

其他类型

站内道路

易

其他类型

空闲场地

易

其他类型

（2）防渗措施

加油站储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，会使地下水无法使用，且处理相当困难。由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。因此加油站油罐区的防漏、防渗问题必须在设计中加以解决。

本项目油罐采取如下防渗漏措施：

①项目油罐采用SF 双层储罐，采用罩棚下直埋，油罐内外复合材料，采用抗浮措施，油罐周围回填沙子。油罐检查口部设操作井；油罐内进油接合管上设有防溢流阀，以确保液位高度90%时报警、95%时切断进油的功能。油罐进出油管、量油孔、通气管、液位计等的接合管，均设在人孔盖上。渗漏检测采用在线监测系统，检测立管位于油罐顶部的纵向中心线上，检测立管的底部管口与油罐内、外壁间隙相连通，顶部管口设防尘盖。检测立管设置在线监测系统。
②加油管道采用热塑性塑料双层管道，其他管道均采用20#无缝钢管，焊接并防腐、防静电，埋地敷设。与油罐相通的进油管通气管横管，油气回收管，均按1%坡度坡向油罐。管道防腐设计按《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 007的有关规定，采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

③汽车油罐采用密闭卸油管与油罐进油管连接，使用专用快速接头，卸油采用密闭卸油方式，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.3.1和6.3.3条的规定。

④本加油站采用潜油泵加油工艺方式，每台加油机按加油品种单独设置进油管，加油管线采用双层热塑性塑料管，油气回收管线采用单层热塑性塑料管，卸油管线及通气管线采用无缝钢管，埋地管道采用聚乙烯胶粘带加强级防腐。

⑤油罐带有液位计，具有高液位报警功能，符合《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）第6.1.15条之规定。液位仪为二次远传，到站级管理系统。加油机的软管安全断阀，用于控制事故的发展。

⑥加油机的附属管线从基础的管线坑引出后，管线坑用细沙填满。

⑦设置地埋式储罐区，其回填料应符合规范要求，并按相关要求做好相应的防渗及防腐处理。
⑧按有关规范要求，设置油罐区油品泄漏观测井，安排专人定时对观测井进行检查，如发现泄漏及时进行应急处置。

（3）地下水跟踪监测

根据中华人民共和国环境保护部2017年3月印发的《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内。当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐。地下水监测井结构采用一孔成井工艺。设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T 25.2）执行。

本加油站选址不属于饮用水水源保护区及补给径流区，可在站区内设一个地下水监测井，本项目地下水监测井位于埋地油罐区东侧。加油站地下水监测日常及频率如下：
①定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染，定性监测每周一次。

②定量监测：若定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，则每季度监测1次，具体监测指标见下表。

表4-12  地下水跟踪监测计划
指标类型
指标名称
指标数量
特征

指标
挥发性有

机物
萘
1
苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯
5
甲基叔丁基醚
1
环境风险

（1）危险物质和风险源分布情况及可能影响途径

1）危险物质和风险源分布情况

本项目主要环境风险物质为汽油和柴油（油类物质），风险源主要分布在储罐区，本项目环境风险物质种类、数量、总量与临界量比值（q/Q）详见表4-13。

表4-13  本项目环境风险物质数量与临界量比值

序号

危险物质

状态

油罐体积
油品密度
最大储存量

临界量

q/Q

1

柴油
液态

60m3
0.86
41.3t
2500t
0.0165
2
汽油

液态

60m3
0.739

35.5t

2500t
0.0142

合计

0.0307
注：油罐最大储油量按体积的80%计

2）环境风险识别
根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

①火灾与爆炸

有资料表明，储油罐中液位下降时，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。

储油罐若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a油类泄漏或油气蒸发；b有足够的空气助燃；c油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于523.1×10-5次/年。

②油罐溢出、泄漏

油罐的泄漏和溢出较易发生。根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：a油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；b在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；c在加油过程中，由于接口衔接不严密，致使油类溢出。

可能发生油罐泄漏的原因如下：a输油管道腐蚀致使油类泄漏；b由于施工而破坏输油管道；c在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；d各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。站内应安装设置非甲烷总烃浓度自动报警装置，随时监控非甲烷总烃浓度。在汽油储罐发生泄漏或爆炸事故后，应做好应急监测工作，根据当时的气象条件及事故情况，立即派分析人员到环境敏感点，监测空气中特征污染因子的浓度，并做好紧急疏散工作。

（2）环境风险防范措施

①工程设计风险防范措施

本项目为防止事故的发生，建设单位将严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）进行设计与施工，采取防治措施，其中主要包括：总图布置严格按照标准要求进行设计，严格控制各建、构筑物安全防护距离。按有关规范设计设置有效的消防系统，做到以防为主，安全可靠。工艺设备、运输设施及工艺系统选用高质、高效可靠的产品。加油站防爆区电气设备、器材的选型、设计安装及维护均符合《爆炸火灾危电力装置设计规范》（GB50058-82）和《漏电保护器安装与运行》（GB13955-92）的规定。在管沟敷设油品管道始端、末端和分支处，设置防静电和防雷感应的联合接地装置。

本项目的土建结构设计单位在进行结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加了加油站的抗震能力。油罐安装高低液位报警器，减少管线接口，油罐的进出口管道采用金属软管连接等；油罐的各结合处设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理；对储罐、阀门等进行定期检测；埋地油罐设置双层SF罐。配备消防设备（消防沙、灭火器等），并保证灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故能及时启动，进行灭火。加油站内设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。

②火灾、爆炸风险防范措施：

a、做到灭火装置完整有效，一旦发生加油机火灾、爆炸事故时能及时启动，进行灭火。建议消防配备：每座加油岛设置5kg手提式干粉灭火器2只，每两台加油机设置两只5kg手提式干粉灭火器，成组存放。设置35kg推车式干粉灭火器1只，地下储油罐卸油棚应备有灭火毯5块，消防沙2立方。

b、加油站应设置醒目的防火、禁止吸烟及明火标志。

c、从业人员应委托专业部门或本部门内培训，经考核合格后上岗，在今后经营过程中根据《加油站作业安全规范》对本站安全管理要求进行完善。

（3）分析结论

评价认为，只要企业严格按照有关规定、安评及环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，环评单位要求建设单位编制突发环境事件应急预案，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。
环保投资

本项目总投资1700万元，根据项目排污情况分析，估计环保投资约87.5万元，环保投资占项目总投资5.15%。项目环保投资估算见表4-14。

表4-14   环保投资估算一览表

项目

内容

投资

（万元）

废水治理

生活污水
三格化粪池

1.5
洗车废水

隔油池、三级沉淀池
3.0
场地拖洗废水
环形地沟、隔油沉淀池
1.5
废气治理

卸油、加油、储油有机废气
卸油、加油油气回收系统
15.0
备用发电机尾气
专用排气管道引至楼顶排放

0.5
固废处置

生活垃圾

垃圾桶分类收集

1.0
危险废物

危废暂存间，交由有资质的单位处置

5.0
噪声控制

建筑隔声、基础减振；车辆进站时减速、禁止鸣笛
2.0

地下水、土壤

分区防渗、双层油罐、双层输油管、渗漏检测仪、地下水监测井等
50.0
环境风险
消防沙、消防设施等
3.0

绿化

四周设置绿化带（不得种植油性植物）
5.0

合计

87.5



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	卸油、加油、储油（无组织）
	非甲烷总烃
	卸油、加油油气回收系统
	《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）

	地表水环境
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N
	三格化粪池
	用于周边农作物施肥

	
	洗车废水
	SS、石油类
	隔油池、三级沉淀池
	回用，不外排

	
	场地拖洗废水
	SS、石油类
	环形地沟、隔油沉淀池
	

	声环境
	厂界
	Leq（A）
	建筑隔声、基础减振；车辆进站时减速、禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	生活垃圾分类收集后交由环卫部门处理；油罐定期委托有资质的单位进行清洗，清洗过程中产生的油泥交由清洗公司带走处理，不在站内暂存。隔油沉淀池废油废渣和含油工艺固废妥善收集后暂存在项目危废暂存间内，定期交由有资质的单位处理。

	土壤及地下水

污染防治措施
	分区防渗、双层油罐、双层输油管、渗漏检测仪、地下水监测井等

	生态保护措施
	施工期间加强对施工现场的管理，要求施工单位严格限制施工范围，合理规划，尽可能减少对植被的破坏；运营期项目区植树种草，增强自然生态景观，改善环境空气质量。

	环境

风险

防范

措施
	严格按照《汽车加油加气加氢站技术标准》（GB50156-2021）及加油站建设的有关标准的要求配备消防设施，并编制突发环境事件应急预案。

	其他

环境

管理

要求
	1、必须严格执行建设项目竣工环保验收制度，对项目废气、噪声、固废采取相应的治理措施，并将环保治理措施上报环保管理部门备案。项目建成后根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》经自主验收后方可投入运营。

2、严格执行排污许可制度，按照排污许可证要求，定期开展自行监测、记录环境管理台账。
3、为了能使各项污染防治措施达到较好的实际使用效果，企业应建立健全的环境保护制度，经常性的监督管理工作。加强各种处理设施的维修、保养及管理，确保污染治理设施的正常运转。




六、结论

	本项目符合国家和地方产业政策，选址合理，没有明显的环境制约因素。项目在营运过程中只要充分落实完善好本评价提出的各项环保措施，有效地防治废水、废气、噪声及固体废物带来的污染和危害，确保各项污染物达到国家规定的排放标准，污染物对环境保护目标及周围环境影响较小，项目营运对周边环境的影响可以满足环境功能规划的要求。从环境保护角度分析，项目的建设是可行的。




附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	1.41t/a
	/
	1.41t/a
	1.41t/a

	废水
	COD
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	
	NH3-N
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	一般工业

固体废物
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	危险废物
	油泥
	/
	/
	/
	0.3t/次
	/
	0.3t/次
	0.3t/次

	
	隔油沉淀池废油废渣
	/
	/
	/
	0.2t/a
	/
	0.2t/a
	0.2t/a

	
	含油工艺固废
	/
	/
	/
	0.1t/a
	/
	0.1t/a
	0.1t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  站房平面布置图

附图4  环境保护目标图

附图5  项目所在区域水系图

附图6  项目周边环境现状图
附件：

附件1  委托书
附件2  营业执照

附件3  备案证明

附件4  湘阴县自然资源局文件

附件5  湖南省加油站（点）扩（改）、迁建申请表
附件6  国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书

附件7  国有建设用地使用权出让合同（部分）

附件8  检测报告
附件9  专家评审意见及签到表
[image: image1.jpg]Aol

@
S TS i
R 8 CSRYTRT ST
SHNTAGT WAL WSS BRI
TS LSRN BRI U
TENFE UM NN
R THHIDDT WHEF R
D A B L
oo ik s
AT R

s ke B % B B

Y EWTH
HETHBIR0 B B TR 7 EEREY WS %

wuLm ¥ 8 W R TSR % £



[image: image12.jpg]3 \\/ Yol z

’n@\ﬁ

R

[C T
@ AU SE ¢t
St
— B R
% (0 B
AL A





附图1  项目地理位置图

[image: image13.jpg]gy AN atyA =1 A, g
Y . = i A 7 {7 5 T8, 194
b Bﬂiﬁ@?ﬂﬂ HUEAR S mE R

TREERTAS. RS, T TRASTT RSN,
1S AR RS REA

#E—HE
FERERE  UEEH (BR[| MERES m) HR @KREI HR &)
oL ] o |16 | STPRBME 26006070 30 | 2K [19:235 ShFRP
0] v [ 1f3 | S/FAURME 026606970 30 | LK [14:235B Sh:FRP|

0| 08 98|16 | S/PRZNGE 0266085070 30 | P [71:23 ShFRP
[T 1f | S/PRUGMEE 0266086970 30 | X [ 4:235B h:FRP|
05 [ J-U] [SEipemibbl] 15
06 [ J-274 [Pmpuikn] 36 | ICRRWREL, HMSEECHRE

it AN AR VDA RN (/1I0° WERE. /07 0HEI, |17 AR, 110w S
), FEEHEOHIION (RHRBERSAMEENR) | RERN.

“RE &
R
SRAER FORAMI R FRpi
AR
RHRSER HHEE=8. da, 19. 50X 24, On
BAABTR
RITR
R )
i s
ok s .
FMEL T 5
B fl
[ ki | MM [ &3
AR i3
HEE & | SR
RER ——
[IT) BEAES | | | e
2 seRen| /o | BYIAER
Skl =220 N I3
FRiliEE Rk
[ ——/— [/
24 = HATRA
[ = EADERT





附图2   项目平面布置图

[image: image14.png]000 000 000
0% 0081 005 [0sZ] 00s1_|os]]0zor] 1008 0ze]

[

WM ()

2000
£0,000(3%.35)

BRI A8

C1518
ARARE




                 [image: image15.png]



附图3   站房平面布置图

 [image: image16.jpg]



附图4   环境保护目标图
[image: image17.jpg]A iz e ]
e}

i £
R L)





附图5  项目所在区域水系图
[image: image18.jpg]


 [image: image19.jpg]



东面居民                        南面湘白路及空地
[image: image20.jpg]


 [image: image21.jpg]



西面居民                             北面农田
[image: image22.jpg]



项目拟建地现状
附图6  项目周边环境现状图

附件1  委托书
[image: image23.png]HEIPN IS

T B AR ATIRA

R G RE R E RS R A A RO H SRR
TWEEAH) RAKEREROER, NEEHRARRKBRAT
L EL A il o O ) (S AT Oh T A, S ek Bty
[FAESR G RR S

HLZG!

20243825 A




附件2  营业执照

[image: image24.jpg]SR it bbbl b o s AT Y

(EREFULD LAPRUE
B HERRWBGRS) TN RS G
R BEWRR WA BEREN Bl

T
SITH TS T EERLH BN 1 T REREE BENERNBELREE EUERIE

[ER- ) &1 wEE YEWZE
work s B B T W WEEERY WE R TINEY T *
wruyn ¥ B i F mTMYmAN I %

Lo
e ws

“angawl
e UERLLIOLVINIZEPIS

i BHHBIR—%





附件3  备案证明

[image: image25.jpg]B A% R 2

MRl RN & KR

HiE BT 2020 6 12 A 8 HAEBIRIE S0 B EL A LT T 6 % %, BB K3
2112-430621-04-01-532450, FHEAFWF:

% faZ2:473 IS AR A A T
3
1}\;{ i R ) SR AT PLOCHT
g HARE MR BRAIE 136 0740 8846
A
R HREALAT (ABARBRER)
R TS A KR
rihR WS BRI Bt
clibw)
SUAEBL 815 4 K, B0 ARSI &, A8
HALBE | BRSO A IO AR A &y 5, R, R,
i .
E4
T TR 1845 K, B S AU L 4 6. B
i Bha P ISR BT HEINGRIE A U 4 . WL RAR. BEIR.
Wi
&kt
H BB o
crt i)
B

F LR

202201





附件4  湘阴县自然资源局文件

[image: image26.jpg]s
— L
AR | |3 uromrmpiy o b wumuim | )
= = KOLLGATD WU | W L oocd ®
s Y £—| A \ﬂ X
i Z| PO 5
T
;
S e s - s ¥, |2
can wmynrganmy | ¥ ﬂ
T T e r - —w
BRI | FERA il i ] x
Cio : CIED ] g [
s S s G| S oo o | s
THESSMSUABHE d<..;:n;m5.!:m«»..1=e b R e v
i W e ma R SO

Ghon e R RBIT

o

R H F I





[image: image27.jpg]SR |

Rt e i





附件5  湖南省加油站（点）扩（改）、迁建申请表

[image: image28.jpg]A) ¥ (B TEBRE
¥: 20 £ F HZE20 F H H
LEHAET 559 | 0406035
13607408846] B 4 \
430624196605010019

(=

k. T, W

LEHFIEH SHFBFFEAR T2, BATHR

BRAER HLHIRAZE P 2

B B 5 4 I B SR R AL
ﬁ}u)ﬁﬂhﬁ%ﬂ 1845.21 m*

(m?)

2000 m*

R (m2)

T
@it
fie A
(m) i

H

SHH (B). K (). #il%. (858 (5. 4. BL) Gl X X 4 x
XK4t. @m kAL, TIPS 5 - B0 176 R LA T 54,
1, HIRA 14, HM. EXEEEERIE | 4. @t EmE
) MRBRERAA= 4, aTIEs— %, BARA L — 4
T NEIN. HEMHED R,





附件6  国有建设用地使用权挂牌出让成交确认书

[image: image29.jpg]PR A AVHRR
[T S BE A LR LR AT A

ik, EFAERLEM B CORE RO, FAMH
I (2021) 44 8 bt EA HHOE AR, R FRATH
BB R GUT R B AR A O LB 059 ) AL BHHRK
PR, LT 184521 Pk, REARMAART S
£ERBATE (¥: 1390 7).

FAAR LR AE R A B R RS
AR R

AL 693 F TARIESMAH A MR Z IR,
BATE B iR E R

FARAR SALIT (ERRXBAEY HATHE A%
3T CEA LR AU A A FD. FHMAIT (EA L
RRHEAR)Y 8, AARGAKFERIHA, EHALK
AR SRS

ERATRARRZAUBGAE, HWNEY, xiE
. BIAL A RIEER T RN RN RIES, I
WHEAARM, KO LMEAR, AR ERTEAEE
Hik, FEATHUGMETARRZN Y, FERAER
He S £ AR S R SR AE .

xR/ A

/4 m@ﬁm





附件7  国有建设用地使用权出让合同（部分）

[image: image30.jpg]AT

HTUES: 4306242021B00719

A WA A A kA

FEARKABARERSD Bl
PEARSRESKTHTHTZER

s




[image: image31.jpg]SRS MEEME (2021) 45
B A EAREILERE

FARWALEEA

HIEA : SRBREREES
R
HPEARES : ;
EIE ¢ 75 i
(5 7 i
FEPRIT / i
®s :

LA KER
B -
BB
R ¢
&5
FEFRAT :
JiS=H

I~

NINNNSNSS





[image: image32.jpg]Bk R (REARSHEMLE). (PEARLH
SR, (PEARIHEINEEE), (FEARLE
WHEETEEL) SRR, EXITEAMR RN
B WTFEFE, BE. B WELERRL  iTAs
A,

B HHLERERURREARIIE HIEAR
IRERARIHI EERIR SRR TR, B
RTFERRRAERERHSEE.

B=F FBEANKESNESRISREN IR
WEHE SR, (R, KEsFREBA |, BRFmZtE
ORISR . MO BRI RIS

FIF WL MRS MM RE S

% FERIFHIERIBES MEBRE (2021 )
45, RtRERASEARNERRESREFSK (IS
1845.21 753K ), EepERIBERAAS 2T HlfE e A 1
ERFFTHK (INS_1845.21 53K ),

FERE FHLERIAET JAE S SECT RIS

g




[image: image33.jpg]£ (ELES 059 S ) JLSEEH RETHFA.

AARTTULERBOTERAS /bl
SPERAEIA 1.

FARTTHLRENERRIEL / SRR B/
HRRIR, BEN_ /K. HEESEERIRIN 2,

LR SRR AR R L
TRIBAEFES NS,

BES FARATFHIEREORE N B SR &
F2:0.184521 AR,

FAK AR 20224 1 A4 BRI
SAHETHEA LA FRESE -LRaA Bl A

(2) DUt
(—) BFEIAR| 7k H
REEMIR AR / H
(Z) IR Vi

Ft% FERMTHESRRMGERHLERN
40 F ARSI Tt Bl ;R &
) EEEISRIERIGNI TSN | HiEFRaRE
TZAiRHE.

BN\F FERTFRIGKESRIZ A ERRHLN
HAARTAES = 1 (NE e 5T,

S




[image: image34.jpg]PER ST AL ENFTERA EASRERE
BEESHE,
BNU+=% FARMREHRIERE , LRXH5A

-3

UM% FERONK. S8, ERFTIAHERLL
K NBFR , KNSHERS B, F—HE  LAS R

£ L& FEFRFREE ABENTOEEFAGRE
Wit SEAREERSEENI.

BRtA%K FERE—ED  HIEAEGZIABR ,
BAEREEEL.

IR

RIS © FOLARSS IS bERalt (HIENHS ), 2R

I5 : REEAABEBIE 3 (10K )

FEA (E):

HERFEA (BEREA) EERRAGHEA)

#=): ) (ﬁ?):%
U

PN

ZO=—F+—AmA

gy




附件8  检测报告

[image: image35.jpg]HE AR
R
A KA
ERAM:

R TS TR S SEES Vs SRS

HAA B A i sE AR B

i)

202204 A 09 B

W R B

RARRT

AR





[image: image36.jpg]Hr 0 4 % B

1 AR EAA AT, BRSNS

2 WERERAELE: KA RMREERERT, TR, BRA
BEEM.

3. FR R LTI R 2 R G AR A A A il iR
A SRS, FERGVE,

4 SRR RTIEN BRI, RIRE (DR R, Frt
BRI, B RFM

5. B AU AR BT ALRRBNIIFE, THEATBER
W BT R Y

6. BIBAH A R

7. AR B R OGN, AR, G E RO R TR
WG RA A, AAR T

8 CROBMEED (9 SR 00, B — MR S DU RDRE 0 (8

WHRED .

IR R R AR

Huh: A 1750 1 90 96 0 R 55
Ei4R: 410126

HiE: 0731-89744916

Fikk: http://www.hnzhongegroup.com/

HBA: 1281017309@qq.com




[image: image37.jpg]— HEEER
AR BT E A AR E S TR RURE N ul
o AR
L I 5 L A A AE AR ML 059 SR AL N SR XA AR 4
ZY] L i
Ll R R A 2
RNER Wm0 A D AR AR FOAS A -
HHEN 040 B HE 22 F 008 R
1o BRI e
. 2. AHRAAAINR: X
3. SHUFESE: KU B2 RN TR R AR
40 S BB TR TR, IND R
= fwns
e HERRE HmnE
L [ -
H, B SRR, WERINRE . SPRIEDE, HERR. BAREN. T
Wik | s Rt
[ 10 5 OV o, e S BB Rl BT, L1
[CHZEE 12 M H 1L WL, =
. - A LS 11220
. ECRRILE FAUNRINN LA 1,12 WM 2123
HR | RERI i, Wz, K, KL 2-THR, 4TI R,
PRZAB, *H, PR AR, SEIRR, TR, SR, 2
(S, SR Ca) B SHIF Ca) B, SHOF () RN, SAOE (k) KK,
L 3 o) B S (120> . . VAR (C10CH0)
Ll Bk AR A A
L BRRH T R R A R
TR BN
£ BWmE B A Ll
e "
RN | Ak s AEREGCTNN | g 7yt





[image: image38.jpg][Ty i PH i
P HI1147-2020 PHS3C i
PAREE | RATAIRET
HHREK GBIT 7493-1987 UVIS0PC il
PIERIATNIE | FATIDERT
an HJ 535-2009 UVIS00PC tasna);
B AR "
.y E LB R
ARMmR Ak e 00003mgL.
5032009
WTFA SADHINE GRIT) | RATTRASRIE T
- HIIT 346-2007 UVISOPC el
A R
R frapimen BEUWE 25mL 0.05mg/L.
WL AR
BRI St ey 0L
IR BRI
e 5702018 uvisore b
LTy AT RAPSIE
Rity GBIT 16489-1996 uvBRC L
UL R
HuE HI1021-2019 GeoT9o 1l fd
KEMIBK ORI . -
@ [ il TN i
GBrT 17140-1997
HIRh B R ENE B
® unusiaon | narewon | O4mete 1
Ee LT [SE=r i
o GrT 2210522008 RGEGI0 T il %
KIEMIDK ERCRIBE T B
" sk | ROMOBEEE |
Lixaw0
Gurt i7140-1997 y
s TR AR | FPRIDCAET
" 1mgkg.
. 3912019 Lixa00
IR TR | BRI
il HJ 4912019 LIX-2000 8. b4
WM KRETRS | BPRESHERE T
Gl AL HI6S72014 Lix-2000 il
TR BT | SRR it
iniaas w2013 roroos; | 10
TR G- RO -
o W et22013 e |
TSR | TRERRRIA |
"FR HJ T36-2015 /QP2010SE Sxioighy





[image: image39.jpg]e R A TR L i

[l Byl il ey
== mf/m?:gaf;:ﬂzimﬁw 13410 meke
mm«i\:ﬁm wzﬂ;ﬁw 80x10"mgls
S m?J;t:im-Emi wmﬁgﬂim 9.0x10“mgke.
[ 7’“"},‘,‘:2;"5‘”* " | s0-10ngts
B W ASRAME | SECNAMEAR coionani
aamnen | T | e
e "N";’P‘z“‘;‘;"““ 10410%mge
e mg/;t!;:‘ez.‘:n}a}f& jilzmﬁ’m 0410mghy
m:ﬁiﬁf* e | 1x10tngts
TRETHGIR-FME | U B Lax10mghg
HI 6422013 /QP2010SE
m,,mi;ﬁwm HEERBETE | . 01mpng -
Tq,;n:;;.ﬁm R it
wew iﬁr’:j:i;'a"?*'ﬁ ‘Wgﬂ‘t&’:m“ 15410 mghg.
P IS TSIL | S ARWERS | roibtets
o sz:tigzm ng;:;;”‘“ L0 g
nma | T | | 1o
TR GRS R 12410 ' mghkg
ei220i3 farzo0se
L el il s
il Bt I~ s '
= BESEESAWE ‘W‘zfz“gw 20410 me

ERR TR




[image: image40.jpg]- cemomw

UGB R B | AR EHRRRI %
162203 foranoss | 211
TN GE-RHE | RGERERIR | |
162013 1Qr201085 i
ARG EAE | FRGERERK
i 1832017 sQr2010s5 Se |
TG AME | OB AR
2R i 8342017 sQra0iost Haks,
R | AR
o 108342017 sQra0tost Lt
AR AE | OB RO
AL O 118342017 sQra0iose Srety
TREHANE | O AR
AU W20 | opoiose Miahs
" TREHANE | S AR
i 1 8342017 sqraotost bl
7 TREAANE || AN AR
gl 8342017 1Qraoiost S |
FREAAE | SNl AR
e 8342017 sqraotost Sl
= TREEAE | e AR
ARG 832017 sqraotost s
T (2300 | B | CORGEABER |
® Hig342017 sQraotost o
TRERAE | SR RERT
= H 8342017 sQr20iost e
= R AR
ps | wana| OCE o 500
[LNg 2 B2EN
a1 REMNARSH
REEN XA | AmC | Am | Raws | cuRke | wmoe
2202 5 106 [ 13 1004 st
2 27 152 ] 12 1007 5
2020325 5% 1 il 1 1005 5
F42 TR RUER
" RIEAARNAR (L ngm)
GRER | RIS s | owanas | R
HABER
o | VS o3 05t 08 20
R

ERE R

| W=




[image: image41.jpg]R A S Kz

wiE AT RS HRE 21
43 WAL
roes BMER (b mgL, pH B, & KEE CRUI00mL)
DI+ U H B 100m R | D2: SN 100m ALK | B
pH i 679 23 6545
£y 0086 o1r7 050
i 42 s 200
[T N ND 0
ARIEm ND ) [
[ 065 st 30
KT 2 ] 30
W N> N 002
(A ND [ 7
wE DU i OB TR AL (GBTIABIS201D) (ISShE
244 LR
R CMRRAER (L mghg, pH LHAD
2220323
5
i
021
2
s
[
3t
D
[
T S N
fTS )
[
D
D
D
N>
N>
N>
[RERNIERZ N
W2 )

PEE




[image: image42.jpg]() ™
o ™
[EE ¥
5 w
a-TE W
(73 D
E )
2 )
F D
H 0
f () 8 D
EIRTSEY Y D
[ N>
a0 B N>
B 1) W
# N>
HREE(CI0-CI0) 2t
2 45 BRI
R i B(8))
WAL 202023 —omonn
] w il W
e B ) 60 58
N2 SRR R S5 B 567 ur
(AT 53 “ 551 i
N TR R Xl s | s 52
NS Bl AL ED ws | =7
[T 0 @
it [Bih: ST GRARIAILY (GBY962008) 2 Fbit

FTE s




[image: image43.jpg]A T Czi02009)

W BEHRPER

il )l L }M,;ﬁ %%V’&Z
SRV
——— i ——

BH TR




附件9  专家评审意见及签到表

[image: image44.png]LI B3R AR s 50
FRBER MR RHA AR L KN

2022 4 4 A 28 H, AR S0RMII SRR P S ERHH
FET I SRR AR i S e 0000 SR B ) iR A . B
U7 B I LI A TR ) 897 7 8L B
RARSARATERMRRE ., SBEHT 3 4 LK BRHR) 4
AR & ERRBRAA TG WM, AR
TIRE M EE AR, £5SRRNMTRRIE, HRHAHE
RERBRLLMT
— BHBR

IR

= REESEL

1. Bt H RIHOK R, SRACYEZEBEIK S & 5 KR AL E 2 B
FARSAAT, BSRBEKRA R

2, AR E W SRR, BT SRR T
0 AR B A TR B B R BRI R
PR E AR R, o

3, BB, Rk AT R S A HBR

4, SEMTE SN ST RSN R

HWEEH: BHEZ GEK) | HBIE. AR 8

TERE  foonrs i




[image: image45.png]e == ﬁgwiﬁr 4

i
(e oobgedel | 4 4E = Z 21 ik Fhak iz gp el

bt ol GuEr Friii b Uel 272

P D H180 TEAHT wH
HESgEe

REF K 5F Ak E SR S WA
YR AL





项目位置











项目位置





项目位置








PAGE  

_1234567890.vsd
�

161.5


员工生活用水


流动人员用水


洗车用水


三级化粪池


农肥


隔油沉淀


损耗28.5


损耗27.37


损耗43.8


155.13


190


182.5


43.8


703.54


新鲜水


394.2


绿化用水


损耗262.9


隔油沉淀


回用


24.34


97.36


316.63


262.9


回用


场地拖洗用水


损耗24.34



_1234567891.unknown

