附件2：

| 《湖南省洞庭湖区重点区域排涝能力建设湘阴湘滨南湖涝区、烂泥湖涝区工程初步设计》概算审查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 审查后投资 | 审查前投资 | 增减投资 | 备注 |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 18150.43 | 17265.65 | 884.78 |  |
|  | 第一部分 建筑工程 | 10357.81 | 10448.35 | -90.54 |  |
| 一 | 新建泵站工程 | 869.99 | 902.76 | -32.77 |  |
| 二 | 更新改造泵站工程 | 4304.73 | 4332.51 | -27.78 |  |
| 三 | 内湖治理 | 3185.38 | 3194.75 | -9.37 |  |
| 四 | 蔡家港排渠 | 622.91 | 629.77 | -6.86 |  |
| 五 | 东塘笼撇洪河 | 806.32 | 813.51 | -7.19 |  |
| 六 | 涵闸工程 | 568.47 | 575.06 | -6.59 |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 3082.33 | 2829.78 | 252.55 |  |
| 一 | 水泵及其附属设备安装工程 | 672.77 | 672.97 | -0.2 |  |
| 二 | 泵房消防设备及安装工程 | 121.42 | 121.42 | 0.00 |  |
| 三 | 通信设备及安装工程 | 23.97 | 23.97 | 0.00 |  |
| 四 | 电气设备及安装工程（电气一次设备） | 1502.7 | 1242.05 | 260.65 |  |
| 五 | 电气设备及安装工程（电气二次设备） | 761.47 | 769.38 | -7.91 |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 672.03 | 393.82 | 278.21 |  |
| 一 | 新建泵站工程 | 56.11 | 43.03 | 13.08 |  |
| 二 | 更新改造泵站工程 | 467.65 | 209.04 | 258.61 |  |
| 三 | 涵闸工程 | 148.27 | 141.74 | 6.53 |  |
|  | 第四部分 施工临时工程 | 731.93 | 595.26 | 136.67 |  |
| 一 | 导流工程 | 89.79 | 76.19 | 13.6 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |  |
| 三 | 施工供电工程 |  |  |  |  |
| 四 | 施工房屋建筑工程 | 418.84 | 297.47 | 121.37 |  |
| 五 | 其他施工临时工程 | 123.31 | 121.6 | 1.71 |  |
|  | 第五部分 独立费用 | 2442.02 | 2176.27 | 265.75 |  |
| 一 | 建设管理费 | 473.54 | 468.01 | 5.53 |  |
| 二 | 工程建设监理费 | 379.03 | 296.82 | 82.21 |  |
| 三 | 联合试运转费 | 25.1 | 25.1 | 0.00 |  |
| 四 | 生产准备费 | 28.83 | 26.89 | 1.94 |  |

| 《湖南省洞庭湖区重点区域排涝能力建设湘阴湘滨南湖涝区、烂泥湖涝区工程初步设计》概算审查表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 单位:万元 |
| 序号 | 工程或费用名称 | 审查后投资 | 审查前投资 | 增减投资 | 备注 |
| 五 | 科研勘测设计费 | 1151.84 | 989.9 | 161.94 |  |
| 六 | 洋沙湖泵站检测费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |  |
| 七 | 其他 | 363.68 | 349.55 | 14.13 |  |
|  | 一至五部分合计 | 17286.12 | 16443.47 | 842.65 |  |
|  | 基本预备费 | 864.31 | 822.17 | 42.14 |  |
|  | 静态投资 | 18150.43 | 17265.65 | 884.78 |  |
| Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 |  |  |  |  |
|  | 静态投资 | 621.23 | 623.19 | -1.96 |  |
| Ⅲ | 环境保护工程投资 |  |  |  |  |
|  | 静态投资 | 352.58 | 352.58 | 0.00 |  |
| Ⅳ | 水土保持工程投资 |  |  |  |  |
|  | 静态投资 | 346.64 | 346.64 | 0.00 |  |
| Ⅴ | 工程静态投资总计(Ⅰ～Ⅳ合计) | 19470.88 | 18588.06 | 882.82 |  |
| Ⅵ | 价差预备费 | 0.00 | 822.17 | -822.17 |  |
| Ⅶ | 建设期融资利息 |  |  |  |  |
| Ⅷ | 总投资 | 19470.88 | 19410.23 | 60.65 |  |