[image: image1.png]EIRINEMMEIIR SR

[GESACES)

HH 4 i
R (FF): i
4B 3 20234 8 A

AR TR TS A





目  录
一、建设项目基本情况
1
9二、建设项目工程分析


23三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准


30四、主要环境影响和保护措施


51五、环境保护措施监督检查清单


54六、结论


55附表




一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院建设项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	
	联系方式
	

	建设地点
	湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇普和村G536国道旁

	地理坐标
	112度46分48.670秒， 28度40分40.028秒

	国民经济

行业类别
	Q8423 乡镇卫生院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84-医院841；专科疾病防治院（所、站）8432；妇幼保健院（所、站）8433；急救中心（站）服务8434；采供血机构服务8435；基层医疗卫生服务842-其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	(新建（迁建）

(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	1000
	环保投资（万元）
	15

	环保投资占比（%）
	1.5
	施工工期
	已建成

	是否开工建设
	(否

(是：项目始建于2014年，已建设完成并运营，已过二年追溯期，未进行处罚  
	用地（用海）

面积（m2）
	6381.51

	专项评价设置情况
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）中表1专项评价设置原则表中大气设置原则：“排放废气含有毒有害污染物 1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标 2的建设项目需要设置专项评价，本项目排放废气不含有毒有害污染物，无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性分析
	1、产业政策和规划相符性分析

本项目为湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院建设项目，属于国家发展改革委员会公布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中“第一类鼓励类，三十七、卫生健康，5、医疗卫生服务设施建设”，符合国家产业政策。同时湘阴县卫生健康局已对湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院下发医疗机构执业许可证（登记号：44633143743062411C2101）（见附件2）。因此，本项目的建设符合国家和地方的相关产业政策。
2、“三线一单”相符性分析
（1）生态保护红线
本项目位于湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇普和村G536国道旁，根据《湖南省生态保护红线》（湘政发〔2018〕20号）中生态红线区范围，本项目不触及生态保护红线。
（2）环境质量底线
环境质量底线分为大气环境质量底线、水环境质量底线、土壤环境风险防控底线。
本项目选址区域环境空气达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，即区域尚有一定的环境容量，在采取相应的措施后，项目运营期废气对周围环境影响较小；项目地表水监测因子质量均达到《地表水质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，即区域尚有一定的环境容量；噪声经基础减震、墙体隔声和距离衰减后可达标排放；项目固体废物均可得到妥善处置。根据工程及环境影响分析，项目实施后通过采取相关污染防治措施，可确保污染物达标排放。项目建设不会对区域环境功能要求产生明显影响。
（3）资源利用上线
①能源利用上线
本项目主要使用清洁能源电能，符合能源利用总量、结构和利用效率要求，同时不涉及到高污染燃料禁燃区，未达到能源资源利用上线。
②水资源利用上线
本项目不涉及到自然资源资产核算及管控，无相关利用上线要求；本项目用水采用乡镇自来水，项目用水能得到满足，也未达到水资源利用上线。
③土地资源利用上线目标
本项目位于湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇普和村G536国道旁，项目用地面积为6381.51m2，项目用地面积较小，不会对当地资源利用上线造成较大影响，且项目为建成区，不占用农用地，未达到土地资源利用上线。
本项目为建成区，通过加强内部管理、医疗废物委托有资质的单位处理、污染物综合治理等方面采取合理可行的措施，以“节能、降耗、减污”为目标，有效控制污染。项目的电、水、土地等资源的利用不会突破区域的资源利用上线。

综上，本项目满足资源利用上线要求。
（4）生态环境准入清单
本项目位于湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇普和村G536国道旁，根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号）》中附件1岳阳市环境管控单元图和附件4岳阳市其他环境管控单元（除工业园区以外）生态环境准入清单，可知本项目属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062420001；主要功能定位为省级层面重点生态功能区。本环评通过进一步对照岳阳市生态环境准入清单分析，可知本项目与生态环境分区管控相适应，具体内容如下：

表1-1  建设项目与管控要求对照一览表

环境管控单元编码

单元

名称
单元分类
主体功 能定位

经济产业布局

主要环境问题

ZH43062420001

鹤龙 湖镇/文星 镇

重点

管控

单元

省级层面重点 
生态功能区
鹤龙湖镇：以特色农业、农旅休闲为主导的蟹虾特色小镇

鹤龙湖镇：垃圾中转站渗滤液未规范处置；工业企业施工运营过程产生扬尘较大；畜禽养殖等农业面源污染

管控维度

管控要求

本项目情况

是否符合

空间布局约束

1.1 严格执行养殖业禁养区、限养区、适养区的划分规定，严格把关养殖项目审批，不得在禁养区、限养区新批任何畜禽养殖项目；
1.2 禁止露天焚烧垃圾和垃圾填埋，全面推行农村垃圾分类收集处理，逐步实现农村生活垃圾处理减量化、处置无害化、废物资源化；
本项目为卫生院建设项目，不属于管控要求中淘汰企业。项目设生活垃圾桶、医废垃圾桶，生活垃圾收集起来交环卫部门清运；医废定期交由有资质单位处置。本项目在运营期内按环评要求严格落实环境风险措施，切实加强环境管理，加强区域环境风险隐患排查整治，能确保环境风险可防可控。
符合

污染物排放管控

2.3 强化配套，加快完善乡村两级垃圾处理基础设施，建设村（社区）垃圾定点收集池、垃圾堆积池、垃圾危险废物专用房屋（池）等基础设施，配备好垃圾车、保洁车等垃圾运输工具，农户配齐垃圾分类桶；
环境风险防控

3.2 制定实施受污染耕地安全利用方案，明确农艺调控、化学阻控、替代种植等安全利用的技术途径、技术要求、实施目标等主要内容，降低农产品重金属超标风险；

3.3 定期开展土壤、地表水、地下水和空气环境监测；存在潜在污染扩散风险的场地，责令相关责任方制定环境风险管控方案；发现污染扩散的，及时采取污染物隔离、阻断等环境风险管控措施。

3、选址符合性分析
本项目选址地位于湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇普和村G536国道旁，本项目建设地较为平坦，地质条件良好；项目周边供排水、供电、通讯等基础设施完善，紧靠G536国道，交通便利，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域。根据工程分析可知，本项目建成后的主要环境问题是医院废水、医疗垃圾处理及处理不当可能对周围环境特别是水环境造成的影响。

由污染防治对策分析可知，本项目废水处理工艺流程为：经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理，达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终排入湘江。项目营运期对医疗废物进行分类收集后，委托岳阳市方向固废安全处置有限公司清运处置，故该项目所产生的医疗废物不会对周围环境造成危害性影响，项目区周边主要为鹤龙湖镇村民等，项目以提供医疗卫生服务为主，无较大废气污染源及噪声源，对周围环境影响较小。医院周边污染源主要为村内道路汽车行驶过程中产生的废气、噪声及人声，项目北侧靠近交通干线，综合楼与北侧G536国道直线距离约40米，故产生的废气及噪声源强较小，对本项目的影响很小。根据噪声监测结果（附件6），项目运营期间厂界东、南、西侧噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值；厂界北侧可达《声环境质量标准》（GB 3096－2008）4a类标准限值；东南侧顺风十一组最近居民点和西南侧龙江社区最近居民点保护目标均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。故产生的废气及噪声源强很小，对本项目的影响很小。
综上所述，项目与周围环境相容。选址不存在重大环境制约性因素，合理可行。项目地理位置图见附图1。

4、本项目与相关政策、标准相符性分析

项目与相关政策、标准的符合性分析。 

表 1-2  与相关政策、标准符合性分析

规划

规划内容

本项目情况

是否符合

关于印发《医疗机构废弃物综合治理工作方案》的通知（国卫医发[2020]3号）

进一步明确处置要求。医疗机构按照《医疗废物分类目录》 等要求制定具体的分类收集清单。严格落实危险废物申报登记和管理计划备案要求，依法向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况。严禁混合医疗废物、生活垃圾和输液瓶（袋），严禁混放各类医疗废物。规范医疗废物贮存场所（设施）管理，不得露天存放。及时告知并将医疗废物交由持有危险废物经营许可证的集中处置单位，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。

要求本项目单位按照《医疗废物分类目录》等要求制定具体的分类收集清单；要求向生态环境部门申报医疗废物的种类、产生量、流向、贮存和处置等情况；本项目设置有1间医疗废物暂存间对医疗废物进行分类暂存，并已与岳阳市方向固废安全处置有限公司签订医疗废物处置协议，执行转移联单并做好交接登记，资料保存不少于3年。

符合

医疗机构要严格落实生活垃圾分类管理有关政策，将非传染病患者或家属在就诊过程中产生的生活垃圾，以及医疗机构职工非医疗活动产生的生活垃圾，与医疗活动中产生的医疗废物、输液瓶（袋）等区别管理。做好医疗机构生活垃圾的接收、运输和处理工作。

项目生活垃圾由带盖垃圾桶收集后交环卫部门处置，医疗废物分类暂存在医疗废物暂存间，定期交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处置。

符合

《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2 013）

医院污水处理构筑物应采取防腐蚀、防渗漏、防冻等技术措施，各种构筑物宜加盖密闭，并设通气装置。

项目污水处理设施采取防腐蚀、防渗漏等技术，并加盖封闭，设置通气装置。

符合

医院污水处理工程污染物排放应满足GB18466和地方污染物排放标准的有关要求。

本项目经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理后，可满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及鹤龙湖污水处理厂进水水质要求。
符合

医院污水处理工程以采用低噪声设备和采取隔音为主的控制措施，辅以消声、隔振、吸音等综合噪声治理措施。医院污水处理工程厂界噪声应符合GB3096和GB12348的规定，建筑物内部设施噪声源控制应符合GBJ87中的有关规定。 

项目噪声主要为空调机组、水泵、污水处理系统等设备设施运行时产生的机械噪声，采用减振、地下隔声等措施进行治理，项目运营期间厂界东、南、西侧噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值；厂界北侧可达《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准限值；东南侧顺风十一组最近居民点和西南侧龙江社区最近居民点保护目标均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。
符合

医院污水处理工程与病房、居民区等建筑物之间应设绿化防护带或隔离带，以减少臭气和噪音对病人或居民的干扰。 

医院各处设置有绿化防护带，可有效减少臭气、噪音对病人的干扰。

符合

医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医疗废水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%
本项目属于非传染病医院，日排水量约为37.736t，本项目设置11.5m3的应急事故池，用于贮存事故和突发事件时排放的污水。
5、外环境交通噪声等对医院的影响分析及防治措施

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇普和村G536国道旁，本项目北面临G536国道，在道路周围会有较大的交通噪声，综合楼与北侧G536国道直线距离约40米。项目在临交通道路周围种植较高大的树木来降低交通噪声对本项目的影响。本项目周围均为居民区，为了减轻城市道路交通噪声对项目的不利影响，可采用以下措施进行防治： 

①利用绿化控制噪声。在北面靠近G536国道道路一侧种植一定宽度的绿化带，并对区内部进行合理的绿化布局，既起到了吸声、降噪的作用，又能阻挡扬尘，美化环境。经有关资料表明，利用绿林带作为交通防噪措施所达到的降低噪声级平均值为 8分贝，密植 20-30 米宽的林带降低交通噪声10分贝。正确选择树种和种植方式是提高防噪声效果的重要环节，应选择叶茂枝密，树冠低垂、粗壮，生长迅速，减噪力强的品种，种植方式应作到密集栽种，树冠下的空间植满浓密灌木，树的高度不小于7-8m，灌木的高度不小于 1.5-2m，栽植间距为 0.5-3m。

②建设和安装符合隔声要求的墙、楼板、建筑外窗和阳台门等，本项目采用低噪声设备，设置隔声门窗来降低噪声；加强靠近道路一侧绿化带的建设，临路多种树木，树木的选择最好是以高大、枝叶较为茂密的乔木为主，乔木、灌木、草地相结合，充分利用乔木对废气、粉尘及噪声等污染的防范较好的优点，提高吸音滞尘的防污作用。




二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来

湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院位于湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇普和村G536国道旁，建设项目于2014年开始建设，2016年建成投入使用。是一所为人民身体健康提供医疗与预防保健服务、医疗、常见病多发病护理、恢复期病人康复治疗与护理、预防保健的医院。医院占地面积6381.51m2，主要建设一栋4层建筑的综合楼和一栋5层建筑的行政办公、住宿大楼，共设置床位98张，牙椅2张。主要开设内、外、妇、中医、门诊、检验、放射、B超、彩超、心电图、牙科等多个临床及医技科室，能对各种常见病、多发病进行系统的诊断治疗。卫生院目前建设有1间医废暂存间和一套污水处理设施，本项目采用经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理工艺，根据现场调查，项目内环保设施正常运行。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以及《建设项目环境保护管理条例》的要求，该项目应依法履行环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目属于“Q8423乡镇卫生院”；根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部令第16号，2021年1月1日实施），项目床位98张，属于“四十九、卫生108基层医疗卫生服务842中的“其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。因此，湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院委托我公司对湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院建设项目开展环境影响评价工作。我公司接受委托后，通过现场踏勘、资料收集，按照环境影响评价技术导则的要求，编制本项目环境影响报告表，供建设单位上报审批。

2、项目概况

(1) 项目名称：湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院建设项目
(2) 建设单位：湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院
(3) 建设性质：新建
(4) 建设地点：湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇普和村G536国道旁

(5) 建设规模：编制床位98张，牙椅2张
(6) 工程投资：1000万元

(7) 劳动定员：劳动定员111人，年工作365天，采用3班制作业，每班工作时间8小时
(8) 占地面积：6381.51m2
3、项目建设内容
本项目总占地面积6381.51m2，项目为一栋4层建筑的综合楼和一栋5层建筑的行政办公、住宿大楼组成，并配套建设食堂、绿化、道路及停车场、给排水、电气照明、消防、污水处理系统（经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理工艺）、医疗废物暂存间等基础设施工程等，医院共设床位98张，牙椅2张。项目建设内容主要包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程等。主要建设内容一览表详见下表。
表2-1  本项目主要建设内容一览表

工程类别

工程名称

工程内容

备注

主体工程

综合楼

4层建筑，占地面积2800m2；
1F设置主要设有产后康复中心、煎药室、病房、中医科、外科门诊、药房、药库、挂号收费室、妇科门诊、急诊室、门诊手术室、医保科、DR照片室、放射科、CT室等，

2F设置内科住院部、内科护士站、内科病房、耗材试剂仓库等，

3F设置手术室、外科、妇产科、产房、外妇科住院部、阴道镜室、护士站、牙科治疗室等，

4F设置B超室心电图室、消化内科、会议室、护士站、影像科、检验科、档案室仓储室等
已建
办公、住宿大楼

5层建设，占地面积共2000㎡，用于行政办公和住宿
辅助工程

供氧
供氧室位于医院西侧，卫生院采用制氧机作为氧源，是以空气为原料、以分子筛作为吸附剂，在常温低压下制取氧气，通过供氧管网将氧气输送至用氧终端。氧气使用量为1500m³/a。
卫生间
每层均设有公共卫生间
食堂
1F，位于综合楼和办公、住宿楼的中间，建筑面积100m2，设有备餐间及餐厅
医废间

位于卫生院综合楼东北角的独立房间内，面积约10m2，用于暂存卫生院医疗废物
柴油发电机房

本项目配备一台备用柴油发电机，位于办公、住宿楼的南侧，位于独立房间内

公用工程

供电

本项目供电由区域乡镇统一供应
/
供水

本项目供水由区域供水管网统一供应和独立水井供水混合使用
/
排水

雨污分流，污污分流
已建
供热

本项目不设置锅炉，热水使用电能及电热水器，本项目共设置10台热水器
环保工程

废水

经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗废水一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005 表 2 中的预处理标准要求及鹤龙湖污水处理厂进水水质要求后，近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终排入湘江
环评要求
废气

医疗废气、污水预处理设施异味无组织排放
/
备用柴油发电机尾气通过管道收集后外排

环评要求
目前食堂油烟经排气扇引至屋外外排，本环评要求食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟通道引至屋顶排放
噪声

污水处理消毒设施置于室内，其他设施采用地埋式，采取隔声、减振等措施
已建
固废

生活垃圾：设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运；

一般固废：统一收集，由物资回收部门回收处理；
危险固废：设置医疗废物暂存间（10m2），分类存放，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司处理
已建
备注：（1）本次评价不包括DR、CT等辐射装置；本项目X射线影像诊断（CT、DR）均已取得放射诊疗许可证【（湘阴）卫放证字（2022）第005号】，购置的上述放射源均满足《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871-2002）中豁免的要求。
本项目不设置传染科和传染病房，门诊时一旦发现异常，立刻转送至传染病医院；

检验化验室使用成品试剂，不使用含氰、含铬等重金属检验试剂，无含氰废水、含铬等重金属废水产生。

口腔科不涉及重金属的使用。
5、主要原辅料量

项目运营期间消耗的原辅材料主要有纱布、医用棉签、消毒液、输液器、输液针、各类药品（主要为各类中药和西药，此次环评不进行一一列举）等。各原辅材料消耗情况如表2-2。
表2-2  项目主要原辅材料一览表

原材料名称
单位
年用量
最大暂存量

用途

来源
采血管
支/a
20000
1500
用于医疗
外购
注射针头
支/a
50000
1500
用于医疗
外购
输液器
支/a
50000
1500
用于医疗
外购
棉签
/
若干
/
用于医疗
外购

氧气
m³/a
1500
1500
用于供养
外购
84消毒液

（500mL/瓶）
瓶/a
500
200
用于消毒异味
外购

碘伏（100mL/瓶）
瓶/a
350
200
用于消毒
外购

无水乙醇（75%）（500mL/瓶）
瓶/a
500
200
用于消毒
外购
医用双氧水

（500mL/瓶）
瓶/a
500
200
用于消毒
外购
生理盐水（500L/瓶）
瓶/a
10000
2000
用于医疗
外购

三氯异氰尿酸泡腾片

t/a
0.5475

0.5475

用于污水消毒
外购

柴油

t/a

0.05
0.05
用于发电

外购

电
度/a

500000

/
/
/
水
m3/a
17436.05

/
/
/
名称

理化性质

燃烧爆炸性

毒理毒性

医用酒精

医用酒精的主要成分是乙醇，含量95%，乙醇分子式C2H6O，是一种易燃、易挥发的无色透明液体，具有特殊香味，并略带刺激；微甘，并伴有刺激的辛辣滋味。易燃，其蒸气能与空气形成爆炸性混合物，能与水以任意比互溶。能与氯仿、乙醚、甲醇、丙酮和其他多数有机溶剂混溶，相对密度（d15.56）0.816。
易燃

无毒

84消毒液

84消毒液是一种以次氯酸钠为主的高效消毒剂，主要成分为次氯酸钠（NaClO）。无色或淡黄色液体，且具有刺激性气味，有效氯含量5.5～6.5%。
不燃

无毒

双氧水

主要成分过氧化氢，分子式：H2O2[20%≤含量≤60%]；无色透明液体，有微弱的特殊气味；溶于水、醇、醚，不溶于苯、石油醚。
过氧化氢本身不燃，但能与可燃物反应放出大量热量和氧气而引起着火爆炸。
无毒
三氯异氰尿酸泡腾片

白色粒状固体，具有强烈的氯气味，含有效氯在90%以上，三氯异氰尿酸属于氯代异氰尿酸类化合物，是较重要的漂白剂、氯化剂和消毒剂。它与传统氯化剂（如液氯、漂粉精）相比，具有有效氯含量高，贮运稳定，成型和使用方便，杀菌和漂白力高，在水中释放有效氯时间长，安全无毒等特点，具有良好的消毒效果，使用安全方便。三氯异氰尿酸投加方便，无需动力水和加热，可直接溶于水后投加具有可靠的消毒效果指示。

不燃

无毒

5、主要生产设备

本项目主要设备见下表。

表2-3  主要设备一览表

序号

设备名称

设备规格/型号
单位

数量

备注
1
病床

/
张

98

/
2
离心机

TL80-2

台

1

/
3

心电图机
SE-1201

台
3
/
4

心电监护仪

IM8B

台

5

/
5

血红蛋白仪

urit-122

台

1

/
6

尿液分析仪

urit-180/URIT-500B
台

4

/
7

心血管系统状态监测仪

CVFD-II(F)

台

1

/
8

五分类血液细胞分析仪

VRIT-5180
台

1

/
9

油浸式变压器

S13-500/10

台

1

/
10

多功能臭氧治疗仪

ZAMT-80B

台

1

/
11

电切镜

DQ

台

1

/
12

化学发光免疫分析仪

CL-2200i

台

1

/
13

全自动凝血分析仪

CA-550

台

1

/
14

电子阴道镜

AR-9000C

台

1

/
15

子宫腔内窥镜

GQ型

台

1
/
16

医用臭氧治疗仪

LH-7000C

台

1
/
17

医用可视喉镜

HYHJ-1310

台

1
/
18

口腔观察仪

和茂HM-368

台
1
/
19

生物显微镜

XSP-606

台

1
/
20

消毒药剂投加设备

/

套
2（一用一备）
/
21

柴油发电机

/
台

1
/
22

事故应急池
11.5m³
座

1
拟建
23

压滤机

/
台
1
拟建（新上设备，暂无设备型号，企业设备需符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》）

6、劳动定员和工作班制

本项目劳动定员111人，实行三班制，每班工作8h，年工作365天。院区设食堂和宿舍。

7、厂区平面布置

项目为一栋4层建筑的综合楼和一栋5层建筑的行政办公、住宿大楼组成，本项目根据建筑空间、工艺流程依次布置。综合楼1F主要设有产后康复中心、煎药室、病房、中医科、外科门诊、药房、药库、挂号收费室、妇科门诊、急诊室、门诊手术室、医保科、DR照片室、放射科、CT室等；2F设置内科住院部、内科护士站、内科病房、耗材试剂仓库等；3F设置手术室、外科、妇产科、产房、外妇科住院部、阴道镜室、护士站、牙科治疗室等；4F设置B超室心电图室、消化内科、会议室、护士站、影像科、检验科、档案室仓储室等。出入口设置在院区北侧，方便车辆及行人的进出，具有人群导流、疏散功能，科室平面布置合理。本项目污水处理站位于综合楼的东北方向，污水处理系统包括隔油池、化粪池、污水处理站（格栅、调节池、生化处理池、沉淀池、三氯异氰尿酸泡腾片消毒设备）。污水处理站池体均为地埋式，三氯异氰尿酸泡腾片消毒投加器设置于污水处理室内，位于综合楼东北方向的独立房间内；为降低污水处理系统运行产生的恶臭、噪声对院内人员以及周边居民的影响，采取地埋式、站房布置，水泵、消毒设备等噪声源布置在远离院内办公区和病房的位置。

医疗废物收集桶就近布置于产生医疗废物的配液、注射室、诊疗室等，就近分类收集。医疗废物暂存间位于综合楼东北角的独立房间内，远离医疗区和人员活动区以及生活垃圾存放场所。医废由专门的污物通道运至医废暂存间，避免医疗固废暂存和清运时感染人群。

综上所述，环保设施根据项目建构筑物空间、产排污特征布置，就近布置在产污点，减少转移次数，避免二次污染。环保设施服务范围、预期处理效果能够达到项目要求，平面布局合理可行。项目总平面布置图见附图2。
8、公用工程

（1）供水

本项目所需用水由乡镇自来水管网供给和独立水井供水混合使用；运营期用水主要为门诊用水、病房用水、医务人员用水、检验用水、煎药用水、食堂用水、地面消毒、清洁用水，本项目不设置洗衣房。

①门诊用水

门诊量增量约为200人·次/d。根据《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，门诊病人每人每次15L计，则普通门诊病人用水量约为3m³/d（1095t/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为2.4m³/d（876m³/a）。

②病房用水

本项目建设98张床位，根据《医院给排水设计规范》内容，病床每日用水系数取250L/人·d计算，则病房生活用水量约为24.5m³/d（8942.5m³/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为19.6m³/d（7154m³/a）。

③医务人员生活用水

本项目医务员为111人，根据《医院给排水设计规范》中医务人员每人每班150L，按365日计，则用水量约为16.65m³/d（6077.25m³/a），污水排放系数取0.8计，则污水排放量约为13.32m³/d（4861.8m³/a）。

④检验用水

检验科主要进行常规检测（如血、尿常规、大便常规等），主要采用触酶试剂，不产生重金属废水，检验过程使用少量的纯水，纯水为外购。检验过程会产生少量检验废液和检测化验废水（器皿清洗废水），检验废液属于《国家危险废弃物名录》中的HW01类危废（废物代码：841-004-01），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司清运处置，根据业主提供资料，检验废液产生量约为2L/d，0.73t/a。
项目化验室检测的样品数平均每日约20份，根据建设单位提供资料，化验用水量约为5L/·次计，则项目化验用水量为0.1m3 /d （36.5m3 /a）。化验废水产污系数取0.8，则废水产生量为 0.08m3 /d（29.2m3 /a），检测废水主要为酸碱废水，项目使用专门的检验科废水收集桶收集中和处理后与其他废水一起进入化粪池、自建污水处理站处理。

⑤煎药用水

根据建设方提供资料，煎药房每天需煎药大约20次，按照2L/次计，煎制药剂用水制成药剂和蒸发损耗，则用水量约为0.04m3/d（14.6m3/a）。蒸发量按0.2计，则煎药过程中蒸发量为0.008m3/d（2.92m3/a），煎药过程中无废水产生，剩余用水全部进入药材。
⑥食堂用水

本项目食堂不对外开放，工作人员共111人，项目日均就餐人数按111人计，根据《医院给排水设计规范》中每人每日用水20L/次计，按三餐计，则用水量约为2.22t/d（810.3t/a），污水排放系数按0.8计，则食堂废水产生量约为1.776t/d（648.24t/a）。

⑦地面消毒、清洁用水
卫生院门诊楼总建筑面积为2800m2，消毒用水按0.2L/m2•d计算，地面清洁用水按0.25L/m2•d计算，院区每日都需进行地面消毒清洗，则消毒用水量为0.56m3/d（204.4m3/a），地面清洁用水量为0.7m3/d（255.5m3/a），则总用水量为1.26m3/d（459.9m3/a）。消毒用水自然蒸发无外排，地面清洁废水排放系数按80%计，污水排放量0.56m3/d（204.4m3/a）。

（2）排水

院区排水实行雨污分流方式，雨水排入院区四周雨水沟。医院所拍诊片均采用电子打印，无洗相液废水；本项目 X 射线机为Ⅲ类射线装置，无放射性废水排放；本项目直接购进成套的试剂盒，试剂盒内配有分析和测定所必需的全部试剂且不含氰化物和重金属，化验室废水中无氰化物和重金属。因此，本项目产生的废水主要为检测废水、一般医疗废水（门诊废水、病房废水、地面消毒、清洁废水）、其它生活污水（医务人员生活污水）、食堂废水。全院用水量为17436.05m³/a，全院污水量为13773.64m³/a。经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理，达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理（污水接纳协议书见附件8、废水运输合同见附件9、污水排放承诺书见附件10），远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终排入湘江。
本项目用排水一览表详见表2-4所示。

表2-4 本工程用排水量一览表
序号

用水项目

用水规模

数量

用水量（m³/a）

产污系数

损耗水量（m³/a）
废水量（m³/a）

1

门诊用水

15L人·次·d

200人/d

1095

0.8

219

876

2

病房用水

250L/人·d

98人

8942.5

0.8

1788.5

7154

3

医务人员用水

150L/人·d

111人

6077.25

0.8

1215.45

4861.8

4
检测用水

/
/

36.5

0.8

7.3

29.2

5
煎药

0.02m3/d
365d

14.6

0.8

2.92

0

6

食堂废水

20L/次

111人

810.3
0.8

162.06

648.24

7
地面消毒、清洁用水
0.45L/m2•d
2800㎡
459.9

0.8

255.5

204.4

合计

/
/
17436.05
/
3650.73
13773.64

[image: image2.emf]门诊用水

219

病房用水

1788.5

医务人员

生活用水

1215.45

煎药用水

2.92

检验用水

7.3

地面消

毒 、 清洗

用水

255.5

7154

876

化粪池

自建污水

处理站

近期通过吸污

车转运方式将

运营产生的综

合废水运至鹤

龙湖镇污水处

理厂处理 ， 远

期待乡镇污水

管网建好 ， 接

管乡镇污水管

网 ， 进入鹤龙

湖镇污水处理

厂处理 ， 最终

排入湘江

新鲜水

1095

8942.5

6077.25 4861.8

14.6

29.2

204.4

36.5

459.9

13125.4

全部进入

药材

11.68

17436.05

食堂用水

162.06

648.24

隔油池

810.3

13773.64

13773.64


图2-1  项目水平衡图       单位：m³/a
（3）供热系统

本项目不设置锅炉，热水使用电能及电热水器，本项目共设置10台热水器，食堂采用液化气。
（4）供电系统

本项目由区域电网供电，配备一台备用柴油发电机，位于办公、住宿楼的南侧，位于独立房间内，主要为消防负荷、门诊、医技、急诊及应急照明等供电。

（5）空调系统

医院采用分体式空调供暖、制冷。

	工艺流程和产排污环节
	1、施工期工艺流程及产污环节
湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院创为已建卫生院，项目已投入运行多年，无土建施工期。
2、营运期就医流程及产污环节


[image: image3.emf]病人 挂号 门诊 检查 取药 出院

检验诊断

住院 、 治疗 、 护理

复查

出院

医疗废水

化粪池 +污水

处理设施

其他生活污水

生

活

垃

圾

环卫清运

鹤龙湖镇污

水处理厂

医疗废物

送有资质

单位处置

医护办公 、

病人

食堂废水

隔油池

图2-2  本项目营运期就医流程图及产污节点图

工艺流程简介：

（1）挂号：就诊患者一般需先在门诊综合楼一楼挂号缴费。

（2）门诊：就诊人员通过医院门诊部挂号，选定医生进行诊疗。

（3）检查、取药、出院：病人病情较为轻者，可根据医生所开处方到收费处划价缴费，再到药房取药即可离院。药房产生的过期药品为药理性医疗废物。

（4）检验诊断：病人病情较为严重则需通过仪器检查，医师在诊室内根据患者对病情、过往病史等的描述进行初步诊断，再根据初诊结果对患者进行抽血、体液、血压、心电图等检查、检验来进一步诊断。过程中无含重金属等试剂、材料的使用。检验室检验产生检验废水、废弃化学试剂、检验设施清洗废水，治疗室及病房产生感染性、损伤性医疗废物。

（5）住院、治疗、护理：根据检查结果进行对症治疗，需住院治疗的患者转至病房区观察、休息，无需住院的患者诊断后或拿药后离开。本项目不设置手术室，不进行大型手术治疗。

（6）复查、出院：患者康复后定期复检一次即可出院。
本项目污染工序及污染因子。
表2-5  污染物产生环节及处置措施一览表

序号
类别

产生环节

主要污染物

处置措施

1

废气

院区
医疗废气
自然通风，无组织排放
2
柴油发电机
柴油发电机尾气
本环评要求备用柴油发电机尾气通过管道收集后外排
3
污水处理设施

污水处理设施异味

设置站房，池体均为地埋式，无组织排放
4
食堂油烟
油烟
目前食堂油烟经排气扇引至屋外外排，本环评要求食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟通道引至屋顶排放
5
废水
门诊废水、病房废水、医务人员废水、检验废水、食堂废水、地面消毒、清洁废水

pH值、COD、NH3-N、
SS、BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂、总余氯、粪大肠菌群数
经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理，达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终排入湘江。

6
煎药废水
/

/

7
固废

普通医疗用品、药品包装
一般性废包装材料

废品回收公司回收处理
8
诊疗过程
医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）

收集后委托专业单位回收处置
9
煎药

煎药药渣

环卫部门清运
10
诊疗过程
医疗废物（HW01）
暂存医废暂存间，定期交有资质单位处置
11
检验工序
检验废液（废物废物）
12
废水处理
废水处理污泥（危险废物）
定期交有资质单位处置
13
医废间消毒
废紫外灯管（危险废物）

定期交有资质单位处置
14

员工生活

生活垃圾

设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运

15
噪声

设备运行

机械噪声

采用低噪声设备，设置减震基座，采取隔声、减振等措施



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、项目主要环境问题已采取的防治措施

表2-6  项目主要环境问题已采取的防治措施一览表

序号
类别

产生环节

主要污染物

处置措施

1

废气

院区
医疗废气
自然通风，无组织排放
2
柴油发电机
柴油发电机尾气
自然通风，无组织排放
3
污水处理设施

污水处理设施异味

设置站房，池体均为地埋式，无组织排放
4
食堂油烟
油烟
抽风系统外排
5
废水
门诊废水、病房废水、医务人员废水、检验废水、食堂废水、地面消毒、清洁废水

pH值、COD、NH3-N、
SS、BOD5、动植物油、阴离子表面活性剂、总余氯、粪大肠菌群数
经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理，达标后后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理

6
煎药废水
/
/
7
固废

普通医疗用品、药品包装
一般性废包装材料

废品回收公司回收处理
8
诊疗过程
医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）

收集后委托专业单位回收处置
9
煎药

煎药药渣

环卫部门清运
10
诊疗过程
感染性废物（HW01）(841-001-01)、损伤性废物（HW01）(841-002-01)、病理性废物（HW01）(841-003-01)、化学性废物（HW01）(841-004-01)、药物性废物（HW01）(841-005-01)
暂存医废暂存间，定期交有资质单位处置
11
12
13
14

检验工序

检验废液（废物废物）
15

废水处理
废水处理污泥（危险废物）
定期交有资质单位处置
16

医废间消毒
废紫外灯管（危险废物）
定期交有资质单位处置
17

员工生活

生活垃圾

设置垃圾桶进行分类收集，交环卫部门清运

18
噪声

设备运行

机械噪声

采用低噪声设备，设置减震基座，采取隔声、减振等措施

湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院委托湖南国标检测科技有限公司于2023年6月16日对项目废水总排口进行了常规监测，监测期间卫生院正常运营，监测结果表明废水总排口水污染物满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及鹤龙湖镇污水处理厂进水水质要求从严标准，废水监测结果见附件5。于2023年8月29日对项目厂界无组织废气进行了检测，检测结果表明本项目厂界无组织废气硫化氢、氨、甲烷、臭气浓度均满足《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表3限值要求，废气检测结果见附件6。
2、现有项目存在的环境问题及整改措施

根据建设单位提供资料以及现场踏勘调查，本项目始建于2014年，项目已投入运行多年，现为完善项目相关环保手续。针对现场调查结果，环评要求对不符合要求的相关环保设施进行整改，环评整改意见详见表2-7。

表2-7  项目存在问题及拟整改措施

项目

存在问题

整改措施

废气

食堂未设置油烟净化装置
目前食堂油烟经排气扇引至屋外外排，本环评要求食堂油烟经油烟净化器处理后通过油烟通道引至屋顶排放
备用柴油发电机尾气未收集排放
本环评要求备用柴油发电机尾气通过管道收集后外排
废水
食堂废水未经隔油处理直接进入化粪池
本环评要求食堂废水经隔油池预处理后再排入化粪池、污水处理站
消毒加药设施目前只设置1套
消毒加药设施一用一备，且接触池出口设采样口；有效氯投加量需大于50mg/l，消毒接触时间≥1.5小时
项目污水处理系统未设置应急事故池
本次环评要求污水处理系统增设应急事故池
环境管理
医院无相关环保手续
按要求完善相关环保手续
医院未申领排污许可证，未制定污染源监测方案
完成排污许可证申领，制定污染源监测方案并按方案开展自行监测
未制定相关污水管理工作制度
健全医疗机构污水管理工作制度。将医疗污水处理设施运行维护纳入医院日常管理工作，建立健全医疗污水处理设施运行台账制度，落实专人负责，规范记录进出水水量、水质、消毒剂使用量等信息，并按照规定开展自行监测。
2、项目周边主要环境问题

本项目位于湖南省岳阳市湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇普和村G536国道旁，项目场地周边无大型污染工矿企业。根据现场调查，项目运营期未收到环保投诉，本项目周边主要污染为区域交通噪声以及项目周边已建成的居民区产生的生活污水、油烟废气和生活垃圾等。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	3.1.1环境空气质量现状

（1）基本区域环境质量评价

项目所在区域的环境空气属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本项目区域达标判定所用数据引用湘阴县人民政府公布的岳阳市生态环境局湘阴分局站点2022年全年空气质量监测数据，符合近三年的要求。按照《环境空气质量标准》（GB3095-2012）监测六个基本因子：SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3。根据2022年湘阴县环境空气质量公告，具体监测数据及评价结果见下表3-1。

表3-1   2022年度湘阴县空气质量现状评价表
污染物
年评价指标
现状浓度/(μg/m³)
标准值/(μg/m³)
占标率/%
超标

率%

达标情况
SO2
年平均质量浓度
5
60
8.4
0
达标
NO2
年平均质量浓度
19
40
47.2
0
达标
PM10
年平均质量浓度
48
70
68.9

0
达标
PM2.5
年平均质量浓度
34
35
95.9
0
达标
CO
95 位百分位数日平均质量浓度
800
4000
20

0
达标
O3
日最大8小时平均第90百分位数
155
160
96.9

0
达标
由上表可知，湘阴县2022年各大气基本污染物评价指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值。因此项目所在评价区域为达标区。
3.1.2地表水环境质量现状
本项目综合废水经处理达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终受纳污水体为湘江。为了解本项目评价区域地表水环境质量现状情况，本次评价收集了岳阳市生态环境局湘阴分局发布的2022年10月份湘阴县水质监测点监测情况公示中湘江乌龙嘴断面的现状监测数据，采样日期为2022年10月8日；以此说明项目纳污水体地表水环境质量状况。

评价标准：湘江乌龙嘴断面均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

监测及评价结果如下表所示。

表3-3  地表水环境质量现状监测结果表

监测因子

年平均值

单位

超标率

%

最大超标倍数

标准限值

是否达标

湘江乌龙嘴断面
水温

20.7

℃

0

0

/

达标

pH值

7.2
无量纲

0

0

6~9

达标

溶解氧

6.8
mg/L

0

0

≥5

达标

化学需氧量

12
mg/L

0
0

≤20

达标

生化需氧量

1.5

mg/L

0
0

≤4

达标

氨氮

0.166
mg/L

0
0

≤1.0

达标

总磷

0.04
mg/L

0
0

≤0.2

达标

总氮
1.71
mg/L

0

0

≤1.0

达标
六价铬

0.004ND

mg/L

0

0

≤0.05
达标
挥发酚

0.0003ND

mg/L

0
0

≤0.005

达标

石油类

0.02

mg/L

0
0

≤0.05

达标

阴离子表面活性剂

0.05ND

mg/L

0
0

≤0.2

达标

粪大肠菌群

2233
个/L

0
0

≤10000

达标

由上表监测数据表明：2022年度10月份，湘江乌龙嘴断面各项监测指标均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，项目所在区域地表水环境质量良好。
3.1.3声环境的现状监测与评价

（1）监测点位：共设置6个监测点，详见附图；N1-N4：项目厂界东、南、西、北边界外1m处各设一个监测点，另由于东南侧顺风十一组居民和西南侧龙江社区居民距离较近，设置敏感点N5、N6；

（2）监测因子：Leq(A)；

（3）监测时间及频次：N1~N6于2023年6月25~26日，监测2天，昼间、夜间各1次；
（4）评价标准：《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准；
（5）监测结果：见下表。
表3-3   噪声监测结果一览表   单位：dB(A)

点位名称

监测内容

检测结果dB（A）
2023.06.25
2023.06.26
昼间

夜间
昼间
夜间
厂界东侧外1米N1

声环境噪声
56

47

55

46

厂界南侧外1米N2

54

45

52

45

厂界西侧外1米N3

55
46

53

47

厂界北侧外1米N4

57
47

56

46

顺风十一组最近居民点N5

56
47

54

45

龙江社区最近居民点N6

55
46

53

46

建议参考标准限值

60
50
60
50
标准限值来源：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准
根据监测结果，区域声环境质量能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，声环境质量较好。

4、生态环境现状

根据现场踏勘，项目已建成并运营，项目区域内已无原生植被分布。项目周边由于受人为活动的开发和破坏，地表植被已无原生植被，主要为次生植被和人工植被，植物种类较少，生物结构单一。项目区域及周边无国家、省、市（县）级保护动植物分布，总体分析，项目周围地区生物多样性不明显，生态环境质量一般。

5、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中提到的“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。本项目为卫生院项目，位于鹤龙湖镇普和村G536国道旁，不涉及土壤、地下水环境的污染途径，故可不开展现状调查。

6、电磁辐射

本项目设有DR室、CT室，项目涉及的由放射性医疗设备造成的电磁辐射影响评价、预测及防护措施等内容，不在本报告表范围之内。

	环境

保护

目标
	本项目位于湖南省岳阳市湘阴县鹤龙湖镇普和村G536国道旁，根据项目现场踏勘，项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。项目主要环境保护目标情况见表3-4。
表3-4  项目环境保护目标一览表

保护类别

保护目标

最近点坐标
相对方位及距离

功能及规模

保护级别

经度x
纬度y
大气环境

1#顺风二组

112.785074
28.675751
SE，400-500m
居民，约20户
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

2#顺风十一组

112.781952
28.674935
SE，20-500m

居民，约60户
3#龙江社区
113.777038
28.670201
SW，20-500m

居民，约50户

4#七龙村十五组
113.777038
28.681383
NW，60~460m

居民，约30户

5#七龙村风车拐
113.782606
28.680450
N，60-480m

居民，约60户

噪声环境

顺风十一组最近居民点
112.781952
28.674935
SE，20-50m
居民，约6户
《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准
龙江社区最近居民点
113.777038
28.670201
SW，20-50m
居民，约3户
地下水环境
项目厂界外500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
生态环境
项目已建成且不新增用地，不涉及生态环境保护目标


	污染

物排

放控

制标

准
	3.3.1废气排放标准

项目医疗废气、废水处理系统废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表3限值要求；柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2限值要求；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2中相关标准。具体标准值见下表所示。
表3-5  废气排放标准

标准

项目

排放浓度

《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）

氨

1.0mg/m3
硫化氢

0.03mg/m3
臭气浓度（无量纲）

10

甲烷（指处理站内最高体积百分比）

1%

表3-6  大气污染物综合排放标准    单位：mg/m3
污染物

最高允许排放浓度

无组织排放监控浓度限制

颗粒物

120

1.0

SO2
550

0.40

NOX
240

0.12

表3-7  《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）（试行）
规模
小型

中型
大型

基准灶头
≥1，＜3

≥3，＜6
≥6

最高允许排放浓度（mg/m3）

2.0

净化设施最低去除效率（%） 

60

75

85

注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000Nm3/h

3.3.2废水排放标准

经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理，达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及鹤龙湖镇污水处理厂进水水质要求从严标准，近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终排入湘江。
表3-8  污水排放标准

序号

控制项目

（GB18466-2005）预处理标准

鹤龙湖镇污水处理厂进水水质要求

本项目执行标准
1

粪大肠菌群数（MPN/L）
5000
/
5000

2

肠道致病菌
-
/
/
3

肠道病毒
-
/
/
4

pH
6-9
7.4
7.4
5

化学需氧量（COD）浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）
250

250
220
220
6

生化需氧量（BOD）浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）
100

100
125
100
7

悬浮物（SS）浓度 （mg/L）

最高允许排放负荷（g/床位）
60

60
135
60
8

氨氮（mg/L）
-
35
35
9

动植物油（mg/L）
20
/
20

10

石油类（mg/L）
20
/
20

11

阴离子表面活性剂（mg/L）
10
/
10

12

色度（稀释倍数）
-
/
/
13

挥发酚（mg/L）
1.0
/
1.0

14

总氰化物（mg/L）
0.5
/
0.5

15

总汞（mg/L）
0.05
/
0.05

16

总镉（mg/L）
0.1
/
0.1

17

总铬（mg/L）
1.5
/
1.5

18

六价铬（mg/L）
0.5
/
0.5

19

总砷（mg/L）
0.5
/
0.5

20

总铅（mg/L）
1.0
/
1.0

21

总银（mg/L）
0.5
/
0.5

22

总α(Bq/L)
1
/
1

23

总β(Bq/L)
10
/
10

24

总余氯（mg/L）
-
/
0.5

25
TN
/
40
40
26
TP
/
3
3
注：1）采用含氯消毒剂消毒的工艺控制要求为：

排放标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯3-10mg/L。

预处理标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯2-8mg/L。
2）采用其他消毒剂对总余氯不作要求。

3.3.3噪声排放标准

运营期项目噪声排放厂界东、南、西侧噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值；厂界北侧执行《声环境质量标准》（GB 3096－2008）4a类标准限值；具体标准限值见表3-9。
表3-9  噪声排放标准  单位：dB（A）

厂界外声环境功能区类别

执行标准和级别

标准值dB（A）

昼间

夜间

2类

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准

60

50

4a类

《声环境质量标准》（GB 3096－2008）4a类标准

70
55
3.3.4固废排放标准

（1）一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

（2）危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。

	总量

控制

指标
	 本项目为社会公益类的乡镇卫生院项目，不属于工业类项目，不需要进行总量控制指标交易。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	根据建设单位提供资料以及现场踏勘调查，本项目创建于2014年，项目已投入运行多年；现为完善项目相关环保手续，根据现场踏勘，项目施工期已结束，根据与建设单位核实和与周边居民询问，项目施工期间未收到环保投诉，故本环评对其施工期不再进行环境影响评价。

	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气环境影响分析及保护措施
1.1污染源核算

本项目废气包括医疗废气、食堂油烟、备用柴油发电机尾气以及污水预处理设施异味。

（1）医疗废气
为降低项目楼层内空气中的含菌量，楼内经常使用乙醇、84消毒液等对楼道、病房、卫生间等进行消毒处理，此过程中会有少量异味产生，其产生量不大，且主要在室内产生，呈无组织排放。因此，对周围环境影响不大。
本项目煎药室进行煎药，煎药主要采用加水煎煮浓缩，不涉及化学药品，煎煮浓缩过程中有中药异味产生，通过排风扇加强通风排出房间。所用中药由天然植物制成，无毒无害，且空气流动性较大，稀释扩散能力强，产生的异味对周围的环境空气影响较小。

医院检验室等产生医疗废气，主要为检验试剂药品等的挥发物，产生量极小，通过对检验室采取通风措施，对周围环境影响很小。
（2）食堂油烟

本项目日均最大就餐人流量按111人算，年用餐时间365天，设有1个食堂，4个灶台，使用时间为6h/d，使用液化石油气作燃料。一般食堂食用耗油30g/人·d，食用油消耗量为3.33kg/d（1.215t/a），根据不同的炒炸工况，油的挥发量不同，平均约占总耗油量的2%- 4%，本项目取3%计，则油烟的产生量0.03645t/a。油烟净化器总风量为4000m3/h，平均工作时间为6h，则食堂每年产生油烟废气产生浓度为4.16mg/m3。净化效率按最低去除效率60%计算，则项目油烟排放量为0.01458kg/a，排放浓度为1.664mg/m3，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）（最高允许排放浓度为2.0mg/m3）后通过油烟通道引至屋顶排放。
（3）柴油发电机燃烧废气

项目设置1个柴油发电机，位于办公、住宿楼的南侧，位于独立房间内，用于停电时使用，采用0#柴油作为燃料，柴油发电机运行时将产生部分燃烧废气。由于发电机仅在停电时使用，本项目位于乡镇，停电概率较小，因此柴油发电机运行时产生的污染物CO、HC、NO2等极少，尾气排放浓度能满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求，备用柴油发电机尾气通过管道收集后外排。
（4）污水预处理设施异味

项目综合废水预处理后进入项目建设的化粪池、消毒系统处理，污水处理设施产生的异味主要来自污水中有机物的分解、发酵过程，本项目池体均为地埋式，池体封闭，产生的少量废气经空气稀释后自然排放，产生量小，本项目不进行定量分析。
表4-1  废气污染物排放源汇总一览表
产污环节

污染物

产生量（t/a）
排放形式
主要污染物防治措施

处理效率%
年排放量t/a

排放浓度mg/m3
排放速率kg/h
医疗废气
药水、煎药异味
少量
无组织
加强通风
/
少量
/
/
食堂油烟
油烟
0.03645
无组织
油烟净化器
60%
0.01458

1.664
0.0067
柴油发电机废气

CO、HC、NO2等
少量
无组织
通过管道收集后外排

/
少量
/
/
污水预处理设施异味

H2S、NH3等

少量
无组织
加强通风
/
少量
/
/
1.2措施可行性及影响分析
本项目废气污染物主要为医疗废气、食堂油烟、备用柴油发电机尾气、污水预处理设施异味等，通过采取通风换气、油烟净化器、污水处理站池体均为地埋式，池体封闭等措施加以控制，对周围环境的污染影响较小。湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院委托湖南国标检测科技有限公司于2023年8月29日对项目厂界无组织废气硫化氢、氨、臭气浓度、甲烷进行了检测，检测结果表明本项目厂界无组织废气均满足《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表3限值要求，废气检测结果见附件6。对所在区域大气环境影响程度为可以接受的影响程度。
1.3废气监测计划

根据《排污许可申请与核发技术规划 医疗机构》（HJ1105-2020）、《排污单位自行监测技术指南 总则》(HJ819-2017)和本项目废气排放情况，制定本项目废气监测要求详见下表。
表4-2  项目监测计划一览表

序号

验收类别

监测因子

采样点

监测频次

执行标准
1
废气

NH3、H2S、臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数）、氯气
污水处理站上风向1个点、下风向3个点
每季度一次
（GB18466-2005）《医疗机构水污染物排放标准》表3中排放标准
2
油烟废气
食堂油烟排放口

1次/年
《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）

2、废水环境影响分析及保护措施

2.1源强核算

（1）废水污染物及源强分析

本项目主要用水为门诊用水、病房用水、医务人员用水、食堂用水、检测用水、煎药用水、地面消毒、清洁用水等。因此，本项目产生的废水主要为检测废水、一般医疗废水（门诊废水、病房废水、地面消毒、清洁废水）、其它生活污水（医务人员生活污水）、食堂废水。

①食堂废水主要为食堂排放的生活污水；此类污水主要含COD、BOD5、动植物油等。

②其它生活污水主要为医务人员生活污水；此类污水主要含COD、BOD5、SS、NH3-N等。

③一般医疗废水的特点是水量大、稀释度高、悬浮物少、微生物多。医疗废水具有空间污染、急性传染和潜伏性传染等特征，不经有效处理会成为疫病扩散的重要途径且造成严重环境污染。主要污染因子包括悬浮物、粪大肠菌群、化学需氧量、生化需氧量、病原体等。本项目无口腔科，因此不产生含汞废水，放射科洗片采用电脑打印，不产生污水。

④检测废水主要来源于检验科，检验过程会产生少量检验废液和检测废水（器皿清洗废水），检验废液属于《国家危险废弃物名录》中的HW01类危废（废物代码：841-004-01），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由有危废资质的公司清运处置，检测废水需要中和处理后再排入医院污水处理站，由于在进行血液、血清、细菌和化学分析检查中不使用氰化钾、氰化钠、铁氰化钾、亚铁氰化钾等含氰化合物，因此不产生含氰废水，检验科只开展一般常规性检验，检测废水主要为酸碱废水，项目使用专门的检验科废水收集桶收集中和处理后排放至院区污水处理站。
全院用水量为17436.05m³/a，全院污水量为13773.64m³/a。经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理，达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终排入湘江。
（2）治理措施及排放情况

①根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中第4.1.2条“县级及县级以上或20张床位及以上的综合医疗机构和其他医疗机构污水排放执行表2的规定。直接或间接排入地表水体和海域的污水执行排放标准，排入终端已建有正常运行城镇二级污水处理厂的下水道的污水，执行预处理标准。”和第4.1.3条“县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放”。本项目床位98张，为乡镇卫生院，本项目废水处理工艺为：经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理，达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终排入湘江。本项目综合废水由吸污车每日清运，吸污车一车托运能力为10t，按照现有实际污水排放量，吸污车日转运量为10t/d，吸污车沿G536国道向东行驶，运输距离共7km，到达鹤龙湖镇污水处理厂。
②各检验科室内废水进行单独的酸碱中和等预处理后再排入污水处理设施处理。
③医疗机构病区和非病区的污水应分流，不得将固体传染性废物、各种化学废液弃置和倾倒排入下水道。传染病医疗机构和综合医疗机构的传染病房应设专用化粪池，收集经消毒处理后的粪便排泄物等传染性废物。
本次污染产生浓度参考（HJ2029-2013）“表1医院污水水质指标参考数据”，污染物排放浓度依照本项目污水检测报告（见附件6），项目废水及废水中污染物产排情况见下表4-3。

表4-3  废水污染源源强核算结果及相关参数一览表

工序/生产线

污染源

污染物

污染物产生

污染物排放

排放

时间

（d/a）

废水

产生量 (m3/a)

产生浓度（mg/L）

产生量

（t/a）

废水

排放量

(m3/a)

排放浓度

（mg/L）

排放量

（t/a）

项目区
综合废水

COD

13773.64
300

4.132

13773.64

26
0.358
365

BOD5

150

2.066
6.3
0.087
SS

120
1.653
13
0.179
氨氮

40

0.55
9.53
0.131
粪大肠菌群

1×106
MPN/L
1.377×1013MPN/L
310MPN/L
4.27×109MPN/L
总余氯
/
/
4.61
0.064
表4-4  废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序 号

废水

类别

污染物种类

排放去向

排放规律

污染治理设施

编号

名称

工艺

是否为可行技术

1
医疗

废水、生活污水
COD、BOD5、氨氮、SS、粪大肠菌群、总余氯等

鹤龙湖镇污水处理厂

间断排放

TW

001
废水处理设施

隔油池、化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）
是

2.2措施可行性及影响分析

（1）污水处理设施可行性分析
A：处理规模合理性
污水处理站：项目污水处理站规模为40m3/d，其处理整个医院产生的废水，经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒），根据核算，整个院区废水产生量为37.736m3/d（13773.64m3/a），项目污水处理站规模为40m3/d。本项目废水预处理后的暂存池设置为20m3/d的规模，因此，项目污水处理站规模满足环评要求。

B：处理工艺可行性
根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）可知，县级以下或20张床位以下的综合医疗机构和其他所有医疗机构污水经消毒处理后方可排放。本项目床位98张，为乡镇卫生院，本项目废水处理工艺为：经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理，达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终排入湘江。
医院废水消毒是医院污水处理的重要工艺过程，其目的是杀灭污水中的各种致病菌。根据《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）》，医院采用的消毒方法有氯气、次氯酸钠、三氯异氰尿酸泡腾片、紫外、臭氧消毒工艺，均能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）对医院污水消毒的需要。本项目消毒技术使用三氯异氰尿酸泡腾片消毒工艺，废水处理工艺为推荐采用的处理工艺。根据《医院污水处理工程技术规范（HJ2029-2013）中6.3.4.1中b点“非传染病医院污水接触消毒时间不宜小于1.0h”和f点要求消毒“加药设备至少为2套，1用1备”。具体工艺流程见图4-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图4-1  本项目污水处理工艺流程图

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105—2020）附录A表中A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表中医疗污水排入城镇污水处理厂可行技术采用一级处理/一级强化处理+消毒工艺。一级处理包括：筛滤法；沉淀法；气浮法；预曝气法；一级强化处理包括：化学混凝处理、机械过滤或不完全生物处理。消毒工艺：氯气、次氯酸钠、三氯异氰尿酸泡腾片、紫外、臭氧消毒工艺等，因此本项目实验室废水采用中和法处理，医疗污水处理采用“格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒”处理措施可行。项目医疗污水采取三氯异氰尿酸泡腾片消毒，根据湖南省生态环境厅《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（湘卫函〔2023〕60号）排放的医疗污水中总余氯需满足《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中总余氯的标准：消毒接触池接触时间≥1h，接触池出口总余氯1mg/L的控制要求。

（2）废水进入鹤龙湖镇污水处理厂的可行性分析

鹤龙湖镇污水处理厂一期工程已投入运营，采用IBR污水处理工艺和“机械絮凝池+普通快滤池”污水深度处理工艺，污泥处理采用“机械浓缩+机械脱水+掺入粉煤灰”方式，消毒工艺采用紫外线消毒法，出水达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A排放标准，尾水排入保合社区抗旱灌溉渠，经鹤龙湖镇农田灌溉及排水渠，最终进入湘江。服务范围为：鹤龙湖镇镇区生活污水（含东闸、工矿区、新建保和村），近期处理能力1000m3/d，纳污面积为122.72公顷；远期处理能力2000m3/d，纳污面积为148公顷。主要建设内容为：格栅渠、调节池、细格栅和沉砂池、储砂坑、IBR反应池、机械絮凝池、普通快滤池、消毒池兼清水池、计量槽、污泥池、综合管理用房、污泥脱水间、进出水在线监测用房以及配套污水管网和雨水管网。其中污水处理厂的格栅调节池、细格栅渠及沉砂池、巴氏计量槽、污泥池、污泥脱水间、进出水在线监测用房土建工程按远期工程2000m3/d规模设计建设，设备分期配套安装；IBR生物反应池、机械絮凝池、普通快滤池、紫外线消毒池土建工程按近期工程1000m3/d规模设计建设；配套污水管网和雨水管网范围按近期纳污范围设计建设，为明挖敷设施工，无暗挖工程和穿越工程，新建配套管网29649m，其中污水管网16293m，雨水管网13356m。污水处理设施排污口设于：东经112.863420222度，北纬28.678917376度。本项目废水量为37.736m3/d（13773.64m3/a），该污水处理厂完全有能力处理项目排放的综合废水，不会对污水处理厂造成污染冲击负荷，因此，本项目废水经预处理后排入鹤龙湖镇污水处理厂可行。因鹤龙湖镇污水处理厂污水收集管道建设暂未建设至本项目所在区域，乡镇污水管网暂未接通，近期通过吸污车转运方式运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，不直接排入地表和地下水环境，对项目所在区域地表水环境影响较小。
2.3污染物排污口情况

表4-5  废水间接排放基本情况表

序号

排放去向

排放规律

受纳污水处理厂信息

名称

污染物种类

国家或地方污染物排放标准浓度限值（mg/L）
1

进入鹤龙湖污水处理厂

间歇排放，流量不稳定

湘阴县鹤龙湖镇污水处理厂

pH
6~9（无量纲）
COD
50
BOD5
10
SS
10
NH3-N
5
2.4事故应急

根据《医院污水处理工程技术规范》(HJ2029-2013)：“12.4.1、医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其他突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%。”本项目废水排放量37.736m3/d（13773.64m3/a），事故池容积应不小于11.3208m3。所以本次评价提出项目内设置1个11.5m3的事故应急池，日常空置，用于收集暂存事故状态下的废水，本项目应急事故池拟建设在污水处理站西侧，为地下池体。同时，项目配套建设完善的排水系统、外设排水切换阀系统及污水提升装置，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至污水处理系统。

2.5结论

项目污水处理站处理工艺符合《医院污水处理工程技术规范》HJ2029-2013，根据表4-3，根据本次环评委托湖南翰脉环保科技有限公司于2022年6月16日对污水处理站出口水质监测结果可知，废水能达《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2排放标准及鹤龙湖镇污水处理厂进水水质要求。因此本项目污水处理站处理工艺为可行技术。
2.6废水监测计划

 3、噪声环境影响分析及保护措施

本项目主要噪声为污水处理设施水泵、院区换气风机等设备运行噪声。噪声源等效声级在60-80dB（A）。
3.1噪声源

本项目主要设备噪声源强详见下表。
表4-7  项目运营期噪声源情况

工序/生产线

噪声源

声源类型

噪声源强dB（A）
降噪措施

工艺

降噪效果dB（A）
污水处理设施
水泵

偶发

80

污水处理设施地埋式、优化布局、建筑隔声、加强管理等
10-15
院区

换气风机

间歇性

70

病人就诊

病人活动

间歇性

60
备用柴油发电机
发电机
偶发
80
3.2噪声实测结果

项目已建成并投入运行，湖南昌旭环保科技有限公司于2023年6月25日至26日对项目区声环境进行了监测，监测期间项目正常运营，设备正常运行。结果见下表。
表4-8  声环境监测结果表     单位：dB（A）

点位名称

监测内容

检测结果

dB（A）

建议参考标准限值
2023.06.25

2023.06.26

昼间

夜间
昼间
夜间
昼间
夜间
厂界东侧外1米N1
环境噪声
56

47

55

46

60

50

厂界南侧外1米N2
54

45

52

45

60

50

厂界西侧外1米N3
55

46

53

47

60

50

厂界北侧外1米N4
57

47

56

46

70

55

顺风十一组最近居民点N5

56

47

54

45

60

50

龙江社区最近居民点N6

55

46

53

46

60

50

标准限值来源：《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准

厂界北侧外1米N4执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类标准

根据监测结果，项目运营期间厂界东、南、西侧噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准限值；厂界北侧可达《声环境质量标准》（GB 3096－2008）4a类标准限值；东南侧顺风十一组最近居民点和西南侧龙江社区最近居民点保护目标均能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准限值。故项目对周围声环境及敏感点影响较小。

3.3监测要求

本项目噪声监测要求详见下表。
表4-9  噪声监测要求一览表

监测因子

监测点位

监测频次

执行标准

Lep（A）
医院厂界东、南、西侧外1m处

一季度一次

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

医院厂界北侧外1m处
一季度一次
《声环境质量标准》（GB 3096－2008）4a类标准限值
4、固体废物影响分析及防护措施
4.1源强核算
项目建成后固体废物主要分为生活垃圾、一般固体废物和危险固体废物。
（1）生活垃圾

生活垃圾是由门诊病人、医务及办公人员和住院病人所产生的一般生活垃圾。 项目门诊按最大接待人数200人/d，门诊病人生活垃圾按0.1kg/（人次·d）计，生活垃圾产生量为20kg/d，7.3t/a；住院病人按满负荷计，共98人，住院病人生活垃圾按0.5kg/（人次·d）计，则生活垃圾产生量为49kg/d，17.885t/a；医务及办公人员共111人，生活垃圾以0.5kg/（人次·d）计，则生活垃圾产生量为55.5kg/d，20.2575t/a。综上，卫生院生活垃圾最大产生量为124.5kg/d，约45.4425t/a。生活垃圾集中收集于垃圾桶内，定期由环卫部门清运处理。
（2）一般固体废物
本项目一般固体废物主要为无毒无害药品的包装材料，无毒无害药品的包装材料单独收集，定期交由废品回收公司回收处理。无毒无害的药品包装材料约为4kg/d，则年产生量为1.46t/a。

根据卫生部卫办医发《关于明确医疗废物分类有关问题的通知》（2005）292号和湖南省卫生和计划生育委员会、湖南省环境保护厅、湖南省公安厅湘卫函（2017）429号《关于进一步加强医疗废物管理工作通知》：使用后的各种玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）未被病人血液、体液、排泄物污染，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理。根据企业提供资料可知，本项目医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）产生量约2t/a，收集后委托专业单位回收处置。
经业主提供资料，本项目设有熬药室，熬药会产生少量中药药渣，年产生量约0.3t/a，由环卫部门统一清运处理。
（3）危险固体废物
本项目危险固体废物主要为医疗废物、检验废液、污水处理设施产生的污泥、废紫外灯管。
本项目医疗废物来源于医院在诊治病患活动和检验室检验活动中，产生的具有直接或者间接感染性废物、损伤性废物、药物性废物、化学性废物、病理性废物以及其他危害性的废物。根据《国家危险废物名录（2021年版）》，医院临床废物、医药废物、废药物和废药品、检验室的含废弃化学品、沾染化学品的报废实验工器具等均是医疗废物，均属于危险废物（废物类别HW01）。项目投入运营后，根据《医疗废物分类目录》，医院产生的医疗固体废物组成及特征下表。
表4-10   项目医疗废物组成及特征

类别

特  征

常见组分或者废物名称

感染性废物

携带病原微生物，具有引发感染性疾病传播危险的医疗废物

1．被病人血液、体液、排泄物污染的物品，包括：棉球、棉签、引流棉条、纱布及其他各种敷料；一次性使用卫生用品、一次性使用医疗用品及一次性医疗器械；废弃的被服；其他被病人血液、体液、排泄物污染的物品。

2．病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液。

3．各种废弃的医学标本。

4．废弃的血液、血清。

5．使用后的一次性使用医疗用品及一次性医疗器械。

损伤性废物

能够刺伤或者割伤人体的废弃的医用锐器

1．医用针头、缝合针。

2．各类医用锐器。

3．载玻片、玻璃试管、玻璃安瓿等。

药物性废物

过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品

1．废弃的一般性药品。

2．废弃的细胞毒性药物和遗传毒性药物；可疑致癌性药物。

3．废弃的疫苗、血液制品等。

化学性废物

具有毒性、腐蚀性、易燃易爆性的废弃的化学物品

1．医学影像室、实验室废弃的化学试剂。

2．废弃的过氧乙酸、戊二醛等化学消毒剂。

3．废弃的汞血压计、汞温度计。

病理性
废物
诊疗过程中产生的人体废 弃物和医学实验动物尸体等。
1.手术及其他医学服务过程中产生的废弃的人体组织、器官。
2.病理切片后废弃的人体组织、病理蜡块。
3.16 周胎龄以下或重量不足 500 克的胚胎组织等。
4.确诊、疑似传染病或携带传染病病原体的产妇的胎盘。
5.废弃的医学实验动物的组织和尸体。
①医疗废物：根据卫生院提供资料以及类比分析，按照最大负荷量计，本项目医疗废物产生量为10t/a。

②检验废液：检验科主要进行常规检测（如血、尿常规、大便常规等），主要采用触酶试剂，不产生重金属废水，检验过程使用少量的纯水，纯水为外购。检验过程会产生少量检验废液和检测化验废水（器皿清洗废水），检验废液属于《国家危险废弃物名录》中的HW01类危废（废物代码：841-004-01），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由岳阳市方向固废安全处置有限公司清运处置，根据业主提供资料，检验废液产生量约为2L/d，0.73t/a。
上述各类医疗废物经分类收集暂存于项目医疗废物暂存间，定期由有岳阳市方向固废安全处置有限公司进行清理处置进行处理。医疗垃圾收集点位于卫生院综合楼东北角的独立房间内，医疗垃圾应做到一天一清，在医院的暂存时间不能超过2天。

③污水处理设施产生的污泥：需定期由专业公司定期清掏拖运处置，不在院区医废间暂存，属于危险废物，必须按医疗废物处理要求进行密闭封装、运输、集中(焚烧)处置。医院污水处理过程产生的泥量与原水的悬浮固体及处理工艺有关。化粪池污泥来自医务人员及患者的粪便。污水处理设施产生的污泥属于危险废物，在清掏前应满足《医疗机构废水污染物排放标准》中对污泥控制标准要求（粪大肠菌群数≤100MPN/g，蛔虫卵死亡率＞95%，含水率＞90%）后委托有资质单位处置。参考同类小型污水处理厂，污泥产生量每万方水污泥产生量0.98～1.5t，本项目取1.3t/万m3，本项目废水为13773.64m3/a，则污泥量约为1.79t/a。

④废紫外灯管

医废间采用紫外线灯进行消毒，会产生废紫外灯管，产生量约0.01t/a，属于《国家危险废弃物名录》中的HW29类危废（废物代码：900-023-29），经专用容器密封收集暂存于医废间，交由有危废资质单位清运处置。
项目废物产生及处理情况见下表。

表4-11    项目废物产生及处理情况一览表

序号

固废名称

产生工序

形态

主要成分
有害成分

固废类别

产生量t/a

产生周期

污染防治措施

1
生活垃圾
医院营运期间

固态

生活垃圾
/
/
45.4425

每天
垃圾桶收集，环卫部门清运
2
一般固体废物
固态

无毒无害药品包装材料
/
842-999-07
1.46
每天

废品回收公司回收处理

固态
医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）

/
842-999-06、842-999-08

2
每天

收集后委托专业单位回收处置

固态

中药药渣

/
900-999-99
0.3
每天
环卫部门清运
3
医疗废物

固/液态

废沙布、棉签、检验废液等

感染性、损伤性、病理性废物、化学性、药物性
841-001-01、841-002-01、841-003-01、

841-004-01、841-005-01
10.73
每天

暂存于医疗废物暂存间，定期由岳阳市方向固废安全处置有限公司处置
4
污泥

废水处理

固态

带菌污泥

细菌
841-001-01

1.79

每天

定期交由有资质单位处置，不在厂区内暂存
5
废紫外灯管
消毒
固态

废紫外灯管

含汞

900-023-29
0.01

/
暂存于医疗废物暂存间，定期由有危废资质单位处置

4.2环境管理要求
建设单位设置医疗废物暂存间，位于卫生院综合楼东北角的独立房间内，面积约10m2，医疗固废暂存间严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2023）中的要求加强管理，暂存间地面进行防腐、防渗和硬化处理，设置规范的危险废物识别标识。

医疗废物在各楼层由专业的医务人员进行分类收集，装入具有相应标识的容器内，经专人送入医疗废物暂存库，在暂存库内，根据类别装入专门的收纳容器内，定期由有岳阳市方向固废安全处置有限公司处理。

在医疗垃圾转运过程中使用防渗漏、防遗撒的专用运送工具，按照医院确定的内部医疗废物运送时间、路线，将医疗废物收集、运送至贮存室，贮存室采用防渗漏、防老鼠、防蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触等安全措施。根据《医疗废物管理条例》，具体医疗废物暂存管理要求如下：

（1）医疗废物暂存管理

医疗垃圾、污泥属于危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物管理条例》的规定，本项目对危险废物的管理采取以下措施：

①进一步完善相应的规章制度，产生的危险废物由专人负责收集、管理。

②医院及时收集各科室产生的医疗废物，并按照类别分置于防扩散、防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。不相容的医疗废物必须分开存放。

③危险废物专用包装物、容器按国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门的规定设置明显的警示标识和警示说明。

④医疗废物必须于当日消毒，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物暂时贮存设施、设备定期进行消毒和清洁。

⑤污水处理设施产生的污泥含有大量的细菌和寄生虫卵，医院应按照《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中要求，投加石灰或其他消毒剂进行消毒，再交由有资质单位处置。

（2）医疗废物在医疗废物暂存间临时贮存时，遵守如下规定：

①总体要求

医疗废物中废针管、针头、纱布等医疗废物，在交给有资质单位前必须预消毒；在医疗废物贮存过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421—2008）中的相关要求，加强内部环境管理，实现环境保护措施的有效运行。

②包装袋要求

包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。包装袋最大容积0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装。包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。包装袋上应印刷医疗废物警示标志，带警告语的警示标志及危险废物标志见下图。

[image: image5.png]B

‘Warning!

- BRI

MEDICAL WASTE, Infectious medical waste





图4-2  带警告语的警示标志

③利器盒要求

利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续3次从1.5m高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。

利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。

利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废物警示标志。

④周转箱（桶）要求

周转箱（桶）整体为硬质材料制成，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗。

周转箱（桶）整体颜色为黄色，外表面应印刷医疗废物警示标志。

⑤收集要求

门诊部及时收集产生的医疗废物，项目医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；并进行计数登记，确保出库数与回收一致，防止流失，然后统一进行称重计量登记。

⑥暂存与处理要求

医疗废物暂存间应有专人管理，防止非工作人员接触医疗废物，原则上2天内通知废物处理单位来清运一次，天气温度较高时，应日清处理。

根据现场踏勘，建设单位在综合楼的东北角建设了1间医疗废物暂存间（面积约10m2）用于暂存医疗废物，医废间为砖混结构，密闭措施良好，门把上锁，并设有专人管理，其内部地面及墙裙角进行了防渗，具有良好的照明设备和通风条件，医疗废物分类存放于指定的医疗废物收集桶中，外部门口贴有危险废物和医疗废物的警示标识。医疗废物在各楼层由专业的医务人员进行分类收集，装入具有相应标识的容器内，经专人送入医疗废物暂存库，在暂存库内，根据类别装入专门的收纳容器内，定期由有岳阳市方向固废安全处置有限公司处理。本项目医疗固废暂存间内还配置紫外线灯和消毒液喷洒设施，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18599-2023）设置规范的危险废物识别标识，加强医疗废物暂存管理。
通过以上措施处理，医疗废物满足《医疗废物管理条例》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关要求，措施可行。

5、地下水、土壤环境影响分析

本项目对土壤的影响主要为营运过程中废水通过构筑物和管道传送与土壤的接触而进入土壤，从而对土壤产生影响。

本项目污水处理的构筑物、污水输送管线及院区地面均严格按照防腐防渗需求进行铺设，污水处理的构筑物、污水输送管线及院区地面均不会与土壤表层直接接触。对土壤有影响的原辅材料均设置专门仓库，因此本项目内废水不会以地表径流方式流入周边土壤环境，另外，本项目产生的各类医疗废弃物在收集贮存过程中设置专门的危废间，均采取严格防渗措施，避免了各类物质和土壤的直接接触，减少了各类物质进入土壤的几率。因此，在本项目运营过程和固体废物处置过程中的污染防治手段得当、可靠的情况下，不会对区域土壤环境造成较大影响。本项目为卫生院建设项目，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表A.1土壤环境影响评价项目类别中的：其他行业，全部归类为Ⅳ类建设项目；同时导则4.2.2 规定：Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价，因此，本项目将不开展土壤环境影响评价工作。
根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A：本项目为卫生院建设项目，归属于Ⅳ类建设项目。根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）4.1 规定：Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。

6、环境风险分析

（1）环境风险识别

医院主要环境风险源包括：乙醇（医用酒精）、过氧化氢（双氧水）、次氯酸钠（84消毒液）、三氯异氰尿酸泡腾片、柴油、医疗废水、医疗废物、污水处理污泥、废紫外灯管，根据单位提供的资料，其使用量及储存量均较小，皆远远小于《企业突发环境事件风险分级方法》HJ941-2018附录A所列的化学物质和《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中规定物质的临界量，故医院无重大危险源。

（2）风险物质

医院存在主要风险物质为：乙醇（医用酒精）、过氧化氢（双氧水）、次氯酸钠（84消毒液）、三氯异氰尿酸泡腾片、柴油、医疗废水、医疗废物、污水处理污泥。
（3）环境风险潜势划分
根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ169-2018》附录C及临界量清单以及《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）的规定确定重大危险源。当单元内存在危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质总量，若等或超过相应的临界量，则定为重大危险源。当单元内存在的危险物质为多品种时，则按下计算，若满足下式，则定为重大危险源。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总数量与其临界量比值，即为Q；

当企业存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）：


[image: image6.wmf]n

n

2

2

1

1

q

...

q

q

Q

Q

Q

Q

+

+

+

=


式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q1≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据重大危险源辨识标准的规定，辨识指标的计算结果见表4-12。

表4-12  建设项目Q值确定表
序号
危险物质名称
CAS号
最大存在总量qn/t
临界量Qn/t
该种危险物质Q值
1
乙醇（医用酒精）

64-17-5
0.1
500
0.0002
2
过氧化氢（双氧水）

7775-09-9
0.1
100
0.001
3
次氯酸钠（84消毒液）
7681-52-9
0.1
5
0.02

4
三氯异氰尿酸泡腾片
87-90-1

0.5475

5
0.1095

5
柴油
/

0.05
2500
0.00002

6
医疗废物
/

10.73

50
0.2146

7
废水处理污泥
/
1.79
50
0.0358

8
废紫外灯管

/
0.01
50
0.0002

项目Q值∑
0.38132
根据上表，项目Q值小于1，环境风险潜势为Ⅰ。
（4）评价等级

根据《建设项目环境风险环境评价技术导则》《HJ19-2018》，风险潜势为Ⅰ的项目，环境风险评价等级为简单分析。

（5）风险事件环境影响分析

本次主要考虑污水处理设施、医疗废物暂存间可能产生的环境风险及其影响。环境风险类型涉及有：①医疗废水事故排放风险；②危险化学品储存、使用、泄露风险；③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险。

①医疗废水事故排放风险
项目医疗废水来自门诊和病房，废水量不大，经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理，达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2预处理标准及鹤龙湖镇污水处理厂进水水质要求后，近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终排入湘江。废水处理过程中的事故因素包括停电导致设备不运转、操作不当或处理设施失灵导致废水未处理后排放到外环境，造成地表水污染。其次，医疗废水中含有多种致病菌、病毒和寄生虫卵等病原性微生物，具有感染性，进入外环境可能诱发或传播疾病。
②危险化学品储存、使用、泄露风险

柴油、酒精、次氯酸钠（84消毒液）属于易燃物质，若遇明火可能引发火灾爆炸事故，火灾燃烧废气会造成大气污染，消防废水进入周边地表径流造成地表水污染。

本项目三氯异氰尿酸泡腾片投加器采用盐酸和氯酸钠制取三氯异氰尿酸泡腾片，使用三氯异氰尿酸泡腾片消毒粉消毒的工艺，该系统主要设备包括三氯异氰尿酸泡腾片消毒设备等。三氯异氰尿酸泡腾片具有强氧化性，受热和受光照或遇有机物等能促进氧化作用的物质时，能促进分解并易引起爆炸，空气中的体积浓度超过10%便有爆炸性，但其水溶液却是十分安全的。其主要风险源来自三氯异氰尿酸泡腾片消毒过程工作人员不规范操作造成的，应加强管理，避免其危险的发生。

盐酸具有腐蚀性，当发生泄漏时会造成一定污染，但本项目盐酸用量为0.05，最大泄漏量仅仅50kg，环境风险较小。
③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险

医疗废物的极大危害性，该项目在收集、贮存、运送医疗废物的过程中存在着一定的风险。应保证项目产生的医疗废物得到安全处置，使其风险减少到最小程度，而不会对周围环境造成不良影响。

（6）环境风险防范措施及应急要求

①医疗废水事故排放风险防范措施

若污水处理系统发生故障不正常运行时，应将废水暂存至应急事故池内，且禁止外排。污水处理设施恢复正常运行后，必须将未达标废水逐步重新进入污水处理设施全部处理达标后方可排放。事故废水收集措施需按相关设计规范设置应急事故水池，本环评要求设计事故排水收集设施的容量为11.5m³，且通过自建管线，能将所收集废水送至厂区内污水处理设施处理，同时，项目配套建设完善的排水系统、切换系统及污水提升装置，以应对因管道破裂、泵设备损坏或失效、人为操作失误等事故，确保事故污水全部收集至污水处理系统。本项目能够确保事故排水收集设施在事故状态下能顺利收集泄漏物和消防水，日常保持足够的事故排水缓冲容量。
为减轻污染负荷，应避免出现废水事故性排放，采取以下防范及应急措施：

Ⅰ.加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。

Ⅱ.污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。

Ⅲ.项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损束后妥善处理。

Ⅳ.一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行后方可开启排放口阀门。

Ⅴ.加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

项目采取以上应急措施后，可有效避免医疗废水事故性排放，确保废水处理达标排放。

②危险化学品储存、使用、泄露风险

Ⅰ.严格按照危险化学品方式存储和使用，储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，保持容器密封；

Ⅱ.储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。禁止震动、撞击和摩擦，预防容器发生物理损害、摩擦或打击，定期检查容器漏洞；

Ⅲ.应加强管理，加强对三氯异氰尿酸泡腾片消毒设备的定期检查。

③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险防范措施

应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集，科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集；感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出；当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；医疗废物的贮存和运送，该项目设置的医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应当及时、有效地处理，因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理；对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。本项目医疗废物妥善收集、封存后，感染性医疗废物、损伤性医疗废物、药物性废物及化学性废物经专门的医疗废物收集设施收集后分类暂存于医废暂存间后，委托有资质的单位统一清运处置。通过采取以上措施后，医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险较小，对周围环境影响不大。

项目通过采取以上措施后，可将环境风险降至最低。

7、环境风险分析结论

本项目为卫生院建设项目，不属于有毒有害化学品生产企业，也不使用和储存危险化学品，且Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目项目环境风险水平可接受。另外，项目建成后应及时编制突发事故应急预案，保证企业在出现突发事故时，能够有计划进行抢险、救险，使事故产生的影响范围得以减小，财产损失率及人员伤亡率降到最低，对周边环境及环境保护目标影响程度降到最低。

项目环境风险简单分析内容表见表4-13。
表4-13   建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

湘阴县鹤龙湖镇中心卫生院建设项目
建设地点

湖南省
岳阳市
平江县

鹤龙湖镇

普和村G536国道旁
地理坐标

经度

112°46′48.670″ 
纬度

28°40′40.028″
主要危险物质及分布

主要危险物质：乙醇（医用酒精）、过氧化氢（双氧水）、次氯酸钠（84消毒液）、三氯异氰尿酸泡腾片、柴油、医疗废水、医疗废物、污水处理污泥、废紫外灯管；
分布：污水处理站房、院区、危废暂存间；
环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

（1）医疗废水事故排放风险；（2）危险化学品储存、使用、泄露风险；（3）医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险
风险防范措施要求

详见环境风险防范措施及应急要求。
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：项目风险物质为柴油、三氯异氰尿酸泡腾片消毒粉、医用酒精（参考乙醇），本项目为卫生院建设项目，不属于有毒有害化学品生产企业，也不使用和储存危险化学品，Q<1，环境风险潜势为Ⅰ。通过加强运行期环境风险管理、落实相应的防控措施和应急措施，该项目项目环境风险水平可接受。

8、环保投资
本项目总投资为1000万元，其中本项目环保投资15万元，占总投资的1.5%。项目具体的环保措施及投资估算见表4-14。
表4-14  环保措施投资估算表

时段

污染源

环保设施名称

环保投资（万元）
营运期

废气治理
食堂油烟净化器（环评要求）

0.5
废水处理

隔油池、化粪池、污水处理站（消毒设施环评要求一用一备）
10
应急事故池
噪声防治

地埋式、减振、隔声等措施
1
固废处理

医疗固废暂存间
2
医废垃圾收集桶

1
生活垃圾收集桶
0.5
小计
15



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	院区
	医疗废气
	加强院区及各房间内部通风换气
	《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表3限值

	
	污水处理系统
	NH3、H2S、臭气浓度、甲烷（指处理站内最高体积百分数）、氯气
	三氯异氰尿酸泡腾片消毒设施布设在站房内，其他设施均为地埋式
	

	
	备用柴油发电机废气
	二氧化硫、氮氧化物、颗粒物
	发电机尾气通过管道收集后外排
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2限值要求

	
	食堂
	油烟
	设置油烟净化设施后通过油烟通道引至屋顶排放
	《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）表2标准

	地表水环境
	生活污水、医疗废水
	粪大肠菌群数、化学需氧量、氨氮、pH值、悬浮物、BOD5、动植物油、石油类、阴离子表面活性剂、挥发酚、总氰化物、总余氯
	经隔油处理后的食堂废水、其他生活污水、经中和处理后的检测废水与其他一般医疗一并进入化粪池、污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）处理，达标后近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终排入湘江
	《医疗机构水污染物排放标准》（18466-2005）表2预处理标准及鹤龙湖镇污水处理厂进水水质要求从严标准

	声环境
	院区
	等效声级
	建筑隔声、基础减震等
	厂界东、南、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准；厂界北侧执行《声环境质量标准》（GB 3096－2008）4a

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	门诊、办公
	生活垃圾
	垃圾收集点，由环卫部门统一清运
	无害化处理

	
	一般固体废物
	无毒无害药品的包装材料
	定期交由废品回收公司回收处理
	回收处理

	
	
	医用玻璃、一次性输液瓶（袋）
	收集后委托专业单位回收处置
	回收处置

	
	
	中药药渣
	垃圾收集点，由环卫部门统一清运
	无害化处理

	
	危险废物
	医疗固废
	分类收集至医疗垃圾暂存间，定期委托有资质单位处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	检验废液
	
	

	
	
	污泥
	
	

	
	
	废紫外灯管
	医废间暂存，委托有危废资质单位处置
	

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	生态保护措施
	/

	环境风险防范措施
	①医疗废水事故排放风险防范措施

若污水处理系统发生故障不正常运行时，应将废水暂存至应急事故池内，且禁止外排。污水处理设施恢复正常运行后，必须将未达标废水逐步重新进入污水处理设施全部处理达标后方可排放。

为减轻污染负荷，应避免出现废水事故性排放，采取以下防范及应急措施：

Ⅰ.加强污水处理设施设备、管线、阀门等设备元器件的维护保养，对系统的薄弱环节如消毒设备等易出故障的地方，加强检查、维护保养，及时更新。对处理设备故障要及时抢修，防止因处理设备故障抢修不及时而造成污水超标排放。

Ⅱ.污水处理设施设备要合理配电，防止因停电造成污水超标排放。

Ⅲ.项目应配套建设完善的排水系统和切换系统，以应对因管道破裂、泵设备损束后妥善处理。

Ⅳ.一旦出现非正常情况，操作人员应立即启动废水回流系统，关闭废水排放口的阀门。查找原因，及时抢修，待系统正常运行后方可开启排放口阀门。

Ⅴ.加强对操作人员的岗位培训，建立健全的环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。

项目采取以上应急措施后，可有效避免医疗废水事故性排放，确保废水处理达标排放。

②危险化学品储存、使用、泄露风险

Ⅰ.严格按照危险化学品方式存储和使用，储存于阴凉、通风的库房，远离火种、热源，保持容器密封；

Ⅱ.储存区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。禁止震动、撞击和摩擦，预防容器发生物理损害、摩擦或打击，定期检查容器漏洞；

Ⅲ.应加强管理，加强对三氯异氰尿酸泡腾片消毒设备的定期检查。

③医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险防范措施

应对项目产生的医疗废物进行科学的分类收集，科学的分类是消除污染、无害化处置的保证，要采用专用容器，明确各类废弃物标识，分类包装，分类堆放，并本着及时、方便、安全、快捷的原则，进行收集；感染性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物是不能混合收集；放入包装物或者容器内的感染性废物、损伤性废物不得取出；当盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密；医疗废物的贮存和运送，该项目设置的医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天，应当及时、有效地处理，因为在医疗废物储存过程中，会有恶臭产生；医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒处理；对于医疗固体废物，禁止将其在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放；禁止将医疗废物混入其它废物和生活垃圾；禁止在内部运送过程中丢弃医疗废物。本项目医疗废物妥善收集、封存后，感染性医疗废物、损伤性医疗废物、药物性废物及化学性废物经专门的医疗废物收集设施收集后分类暂存于医废暂存间后，委托有资质的单位统一清运处置。通过采取以上措施后，医疗废物在收集、贮存、运送过程中存在的风险较小，对周围环境影响不大。

项目通过采取以上措施后，可将环境风险降至最低。

	其他环境管理要求
	①环境保护管理制度

企业应建立环境保护管理制度，定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，确保污染物达标排放；

②项目竣工环境保护验收

建设单位经在环评获批后3个月内进行项目竣工环境保护验收。具体按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）规定执行。

③环境监测

环境监测是建设项目事后监督管理的重要组成部分，环境监测的主要目的是检查项目运转是否正常以及是否对环境造成了污染影响，为项目的环境管理提供依据。建设单位应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）的规定，按环评及批复要求，定期开展环境监测。

④排污许可证办理

根据《排污许可管理条例》（中华人民共和国国务院令 第736号），本项目应向当地生态环境主管部门申请取得排污许可证。根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目属于排污许可登记管理的排污单位。

⑤排污口规范化设置

本项目设置有1个废水总排放口，废水排放口属于一般排放口。排放口的设置便于采样、监测，采样口的设置符合《污染源监测技术规范》要求。排放口排污标识牌设置符合“一明显、二合理、三便于”的要求，即环保标志明显，排污口（接管口）设置合理，便于采集样品、便于监测计量、便于公众参与和监督管理。同时按照（GB15562.1-1995）《环境保护图形标志》的规定，设置有与排污口相应的图形标志牌。


六、结论
	项目与国家政策及相关规划相符，项目的建设有利于促进社会和谐发展，在运营中将产生一定的废气、污水、噪声及固体废物的污染，在认真落实报告表提出的各项环保措施的前提下，污染物可做到达标排放，固废可得到妥善处置，噪声不会出现扰民现象。从环境保护角度而言，项目建设可行。


附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	油烟废气
	0
	0
	0
	0.01458t/a
	0
	0.01458t/a
	0

	废水
	COD
	0
	0
	0
	0.358m³/a
	0
	0.358m³/a
	0

	
	BOD5
	0
	0
	0
	0.087m³/a
	0
	0.087m³/a
	0

	
	SS
	0
	0
	0
	0.179m³/a
	0
	0.179m³/a
	0

	
	氨氮
	0
	0
	0
	0.131m³/a
	0
	0.131m³/a
	0

	生活垃圾
	/
	0
	0
	0
	45.4425t/a
	0
	45.4425t/a
	0

	一般工业

固体废物
	无毒无害药品包装材料
	0
	0
	0
	1.46t/a
	0
	1.46t/a
	0

	
	医用玻璃、一次性塑料输液瓶（袋）
	0
	0
	0
	2t/a
	0
	2t/a
	0

	
	中药药渣
	0
	0
	0
	0.3t/a
	0
	0.3t/a
	0

	危险废物
	医疗废物
	0
	0
	0
	10.73t/a
	0
	10.73t/a
	0

	
	污泥
	0
	0
	0
	1.79t/a
	0
	1.79t/a
	0

	
	废紫外灯管
	0
	0
	0
	0.01t/a
	0
	0.01t/a
	0


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
化粪池





食堂废水





污水处理站（格栅+调节池+生化处理池+沉淀池+三氯异氰尿酸泡腾片消毒）





酸碱中和





检测废水





NaOH或CaO





隔油池





其他生活污水





一般医疗废水





近期通过吸污车转运方式运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理








PAGE  

_1234567891.vsd
�

病人


挂号


门诊


检查


取药


出院


检验诊断


住院、治疗、护理


复查


医疗废水


出院


化粪池+污水处理设施


其他生活污水


生
活
垃
圾


环卫清运


鹤龙湖镇污水处理厂


医疗废物


医护办公、病人


送有资质单位处置


食堂废水


隔油池



_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
�

门诊用水


219�

病房用水


1788.5�

�

医务人员生活用水


1215.45�

煎药用水


2.92�

检验用水


7.3�

地面消毒、清洗用水


255.5�

全部进入药材


7154�

876�

11.68�

17436.05


化粪池


自建污水处理站


近期通过吸污车转运方式将运营产生的综合废水运至鹤龙湖镇污水处理厂处理，远期待乡镇污水管网建好，接管乡镇污水管网，进入鹤龙湖镇污水处理厂处理，最终排入湘江


�

新鲜水


1095�

8942.5


6077.25�

4861.8�

14.6�

29.2�

204.4


36.5�

459.9�

13125.4


13773.64�

食堂用水


162.06�

648.24


隔油池


810.3


13773.64�


