岳湘阴环评〔2023〕37号

关于湖南鼎谌洗涤服务有限公司全自动超声波智慧洗涤项目（年洗涤酒店布草300

万套）环境影响报告表的批复

湖南鼎谌洗涤服务有限公司：

你公司《关于申请“湖南鼎谌洗涤服务有限公司全自动超声波智慧洗涤项目（年洗涤酒店布草300万套）环境影响报告表”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，现批复如下：

一、湖南鼎谌洗涤服务有限公司位于湘阴县高新区金龙片区安康路与左公大道南侧金龙科创港产业园15栋（其地理中心坐标为：东经112度54分53.100秒，北纬28度31分44.155秒），公司拟投资4000万元（其中环保投资165万元），项目总用地面积为1720.57m2。项目主要从事酒店布草洗涤工作；主要原辅材料有主洗液、增效液、油净液、中和液、柔顺液等；主要生产设备有超声波洗衣龙、压榨机、烘干机、八辊高速烫、六辊一槽高速烫、锅炉、洗脱机。配套建设给排水、供电、消防等其他生活配套设施。（详见建设项目环境影响报告表）

该项目符合国家产业政策， 符合湖南湘阴高新技术产业开发区总体规划要求，根据湘阴县项目联审联办工作领导小组关于《全自动超声波智慧洗涤项目的联审意见》（湘阴项目联审[2023]13号）、湘阴县发展和改革局关于《全自动超声波智慧洗涤项目备案的证明》（湘阴发改审〔2023〕131号）及湖南至中环保科技有限公司编制的该项目环境影响报告表（报批稿）基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响评价报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施。加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。洗涤废水、锅炉排污水、锅炉软化处理废水及锅炉纯水装备反冲洗废水经污水处理站处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足园区污水处理厂的进水水质要求后进入湘阴县第三污水处理厂进行深度处理，达标后排入洋沙河。食堂废水经隔油池处理后和生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足园区污水处理厂的进水水质要求后进入湘阴县第三污水处理厂进行深度处理，达标后排入洋沙河。

- （二）废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，加强日常监管，最大限度减少生产区的废气无组织排放。污水处理站经通风装置后须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值要求后无组织排放。厂界氨气、硫化氢、臭气浓度须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1恶臭污染物厂界标准值要求；厂界颗粒物、二氧化硫、氮氧化物须满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2中无组织排放监控浓度限值要求。锅炉燃烧废气经低氮燃烧后须满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求后通过1根21米高排气筒高空排放。食堂油烟废气须通过油烟净化器有效收集处理应满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至室外排放。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并做好基础减振、隔音、屏障和降噪等防治措施，厂界声环境须满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），规范建设好固体废物贮存场所和危险废物暂存间，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。废润滑油、含油抹布、手套、废油桶属于危险废物经收集后暂存于危废暂存间，委托有危废资质的单位进行处置。生活垃圾交由当地环卫部门进行处理。

（五）加强环境风险防范工作。强化公司现场管理，创造良好的公司营运环境，加强环境管理，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定环境事故应急预案，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产。

（六）做好环境管理工作。设置专门环保机构，配备专职环保管理人员，加强公司污防设施的检修、保养及管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台帐。加强日常监管，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。并做好运营期环境监测工作，定期向社会公开公司环境信息。

(七)你公司核定的污染物排放总量控制指标为：SO2≤0.1t/a，NOX≤0.4t/a，CODr≤5.7t/a,NH3-N≤0.6t/a 。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前需按《固定污染源排污许可分类管理名录》申请取得排污许可证或者填报排污登记表。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境监管。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南至中环保科技有限公司。

岳阳市生态环境局

2023年11月24日