建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

（报批稿）

项目名称： 年收集暂存危险废物5000吨扩建项目
     （湘阴县小微企业集中收集点）
建设单位（盖章）： 湖南洋沙湖危险废物治理有限公司         
编制日期： 2023年11月                          

中华人民共和国生态环境部

湖南洋沙湖危险废物治理有限公司

年收集暂存危险废物5000吨扩建项目（湘阴县小微企业集中收集点）

修改清单索引

	序号
	专家意见
	修改后页码

	1
	细化项目建设由来，核实建设项目行业类别和建设内容，根据《建设项目环境报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，明确本项目所需设置的专题；


	已细化项目建设由来p35，已核实建设项目行业类别和建设内容p1、p40，已根据《建设项目环境报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》表1专项评价设置原则表，明确本项目所需设置的专题p1；

	2
	补充完善项目与《危险废物污染防治技术政策》、《岳阳市小微企业危险废物收集试点建设方案》、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《湖南省湘江保护条例》、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》、《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区[2022]601号）等文件的符合性分析，明确本项目建设内容是否与岳阳小微收集试点名单清单内容一致；说明原有场地使用状况及公用设施建设及利用情况，存在问题及整改措施，现有工程的环保设施及其依托性分析；根据项目用地性质及周边敏感目标的分布情况，完善项目选址的合理性分析；
	已补充完善项目与《危险废物污染防治技术政策》p17-18、《岳阳市小微企业危险废物收集试点建设方案》p24-25、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）p18-20、《湖南省湘江保护条例》p20、《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》p20-22、《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区[2022]601号）p22等文件的符合性分析，已明确本项目建设内容是否与岳阳小微收集试点名单清单内容一致p24-25；已说明原有场地使用状况及公用设施建设及利用情况，存在问题及整改措施，现有工程的环保设施及其依托性分析p58-59；已根据项目用地性质及周边敏感目标的分布情况，完善项目选址的合理性分析p5；

	3
	根据岳阳小微企业危险废物收集试点建设方案，明确项目收集的范围；根据收集范围内危废的产生情况，核实本项目收集的类别和数量，并明确不能收集的物质；


	已根据岳阳小微企业危险废物收集试点建设方案，明确项目收集的范围p24-25；已根据收集范围内危废的产生情况p25，已核实本项目收集的类别和数量，并明确不能收集的物质p42-49；

	4
	根据本项目拟收集的废物类种、数量及场地条件，明确提质改造内容，校核各类危废的贮存能力、贮存周期和周转情况及去向，完善原料收集和运输过程的相关要求；细化项目平面布置及贮存分区情况；核实贮存库内不同分区的尺寸和面积、储罐及包装容器的数量和容积及对应的危废种类；完善贮存分区及不同贮存分区之间的隔离措施；图文或列表配置详细说明仓储地厂址情况，包括分区、场地硬化、环场地导流沟、危废间外雨水池（沟）、沉淀池及与外环境水力联系路径等水污染控制设施情况；


	已根据本项目拟收集的废物类种、数量及场地条件，明确提质改造内容p41，已校核各类危废的贮存能力、贮存周期和周转情况及去向p49-51，已完善原料收集和运输过程的相关要求p55-56；已细化项目平面布置及贮存分区情况-见附图3；已核实贮存库内不同分区的尺寸和面积p58，附图3、储罐及包装容器的数量和容积（p43）及对应的危废种类（p49--表2-6贮存方式）；已完善贮存分区及不同贮存分区之间的隔离措施p58；已图文或列表配置详细说明仓储地厂址情况p5，分区、场地硬化、环场地导流沟、危废间外雨水池（沟）、沉淀池及与外环境水力联系路径等水污染控制设施情况见p41--表2-2，p58、附图3、附图7-8；

	5
	完善各类危废在贮存期间的包装形式和密闭情况；根据收集的危险废物核实特征污染因子和污染源强，完善细化废气收集处理措施，完善项目防渗防腐要求和措施；完善项目自产危废的产生和处置要求；核实有无涉重或持久性有机物等渗滤液及初期雨水产生，如有，核实其处理方式及处理去向；现有工程中废气等监测数据应说明其监测期间的运行情况；环评过程中还必须充分考虑涉及装卸、堆存、转运可能产生的渗滤液要进行收集和处理，核实场区是否还需要控制扬尘进行喷雾，除考虑挥发性有机物净化系统建设外，环评应建议补充建设酸雾净化系统、各液体危废贮存分区设置渗漏液收集沟及收集、厂区雨水排口设置切断措施、全场设置危险废物泄漏导致有毒有害气体挥发扩散的报警器；补充项目拟配置的收集车辆情况，项目区不得进行运输车辆和容器清洗，核实是否进行分析化验；
	已完善各类危废在贮存期间的包装形式和密闭情况；根据收集的危险废物核实特征污染因子和污染源强p80，已完善细化废气收集处理措施p82，已完善项目防渗防腐要求和措施p89；已完善项目自产危废的产生和处置要求p87；已核实无涉重或持久性有机物等渗滤液及初期雨水产生p84；现有工程中废气等监测数据已说明其监测期间的运行情况p81；环评过程中已考虑涉及装卸、堆存、转运可能产生的渗滤液要进行收集和处理p84，收集暂存的危废均已包装，故不需要控制扬尘进行喷雾，不收集暂存废酸，故不需要酸雾净化系统、已补充各液体危废贮存分区设置渗漏液收集沟及收集、厂区雨水排口设置切断措施p84、已补充全场设置危险废物泄漏导致有毒有害气体挥发扩散的报警器p41、p80；项目不配置收集车辆情况，项目区不得进行运输车辆和容器清洗p84，入厂危废进行分析化验，已签订合同见附件21；

	6
	结合项目涉及的危废情况，校核项目环境风险物质及其临界量，以此完善环境风险评价内容及相应的防泄漏、防渗、火灾等环境风险防范和减缓措施；完善报警监控设施的建设要求；环境风险预测补充暴雨情况下危废可能流失进入外环境水系的环境风险分析并提出相应风险防控措施，明确提出项目后期应编制突发环境事件应急预案；
	已结合项目涉及的危废情况，校核项目环境风险物质及其临界量p95-96，以此完善环境风险评价内容及相应的防泄漏、防渗、火灾等环境风险防范和减缓措施p97；已完善报警监控设施的建设要求p97-98；雨水不进入厂区，危废均暂存危废间，设置钢结构厂房，厂界设置雨水沟，无危废流入外环境水系情况，已明确提出项目后期应编制突发环境事件应急预案p100；

	7
	根据《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》、《湖南省小微企业危险废物收集试点工作方案》、《岳阳市小微企业危险废物收集试点建设方案》等相关要求完善相应的环保措施和环境管理要求；完善地下水和土壤等的现状调查，补充完善地下水和土壤等环境自行监测等监测要求；
	已根据《危险废物贮存污染控制标准（GB 18597-2023）》、《湖南省小微企业危险废物收集试点工作方案》、《岳阳市小微企业危险废物收集试点建设方案》等相关要求完善相应的环保措施和环境管理要求p101；已收集建设单位2023年常规地下水和土壤的现状检测数据p74-77，监测报告见附件22，已补充完善地下水和土壤等环境自行监测等监测要求p94；

	8
	完善附图附件，补充运输及处置单位的危险废物运输资质或经营许可等支撑材料；完善项目地理位置图，建议采用交通图标注，补充完善项目平面布置图（标注环保设施位置）及区域水系图。
	已完善附图附件，已补充运输及处置单位的危险废物运输资质或经营许可等支撑材料见附件20；已完善项目地理位置图见附图1，已补充完善项目平面布置图（标注环保设施位置）及区域水系图见附图3、附图7附图8。

	9
	完善项目环境保护措施监督检查清单、监测计划，核实项目环保投资。
	已完善项目环境保护措施监督检查清单p105、监测计划废气见p84、废水见p86、噪声见p87、地下水、土壤见p94，已核实项目环保投资p1、p41、p104。

	10
	核实表3-1《2022年区域空气质量现状评价表》中可吸入颗粒物PM10、可吸入颗粒物PM2.5现状浓度数据；
	已核实表3-1《2022年区域空气质量现状评价表》中可吸入颗粒物PM10、可吸入颗粒物PM2.5现状浓度数据p70；

	11
	核实表4-11 《扩建完成后“三废”排放情况汇总一览表》中VOCs变化量；
	已核实表4-11 《扩建完成后“三废”排放情况汇总一览表》中VOCs变化量；p91

	12
	环境管理部分补充参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022 ）提供危险废物管理计划和管理台账制定、危险废物申报等相关内容； 
	环境管理部分与补充参照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022 ）提供危险废物管理计划和管理台账制定、危险废物申报等相关内容p101-103； 

	13
	核实建设用地面积与原有环评批复中建筑面积,说明变化原因。
	已核实建设用地面积与原有环评批复中建筑面积p40、p68已说明变化原因。


目    录

1

一、建设项目基本情况

35

二、建设项目工程分析

70

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

79

四、主要环境影响和保护措施

106

五、环境保护措施监督检查清单

107

六、结论

108

附表



附件：

附件1   委托书

附件2-1 现有工程原有环评批文

附件2-2 现有工程改建环评批文

附件3   验收备案表

附件4   应急预案备案表
附件5   接收单位--汨罗万容固体废物处理有限公司--营业执照、危废经营许可证、危废处置合同、

附件6   接收单位--湖南久和环保科技有限公司营业执照、危废经营许可证、危废处置合同
附件7   接收单位--湖南瀚洋环保科技有限公司营业执照、危废经营许可证、危废处置合同
附件8   接收单位--四川长虹格润环保科技股份有限公司营业执照、危废经营许可证、危废处置合同
附件9   接收单位--远大（再生）燃油股份有限公司营业执照、危废经营许可证、危废处置合同

附件10   租赁合同

附件11  危废经营协议

附件12   营业执照

附件13  法人身份证

附件14  危险废物经营许可证

附件15  关于印发《湖南省小微企业危险废物收集试点工作方案》的通知（湘环函〔2022〕62号）

附件16  排污许可证

附件17  常规检测报告

附件18  岳阳市生态环境局固废部门会商建议意见书

附件19 《岳阳市小微企业危险废物收集试点建设方案》岳环【2023】18号

附件20  外委第三方资质公司转运（岳阳腾飞物流股份有限公司、长沙新世纪物流有限公司）

附件21  危废委托第三方公司（民泰检测）进行检测的合同

附件22  收集项目地下水、土壤常规监测报告（2023年）

附件23 专家意见及签名单
附件24  点型气体探测器

附件25  项目选址意见书
附图

附图1   地理位置图

附图2   环境保护目标图

附图3   项目平面图

附图4   现有环保设施示意图

附图5   项目现场照片图
附图6   湘阴县城规划图

附图7  湖南洋沙湖危险废物治理有限公司区域地表水系图

附图8  本企业污水管网排水走向图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	年收集暂存危险废物5000吨扩建项目（湘阴县小微企业集中收集点）

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	甘#
	联系方式
	1######

	建设地点
	湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场

	地理坐标
	112度54分42.830秒， 28度 38分47.903秒

	国民经济

行业类别
	N7724危险废物治理
	建设项目

行业类别
	四十七、生态保护和环境治理业--其他--报告表

	建设性质
	□新建（迁建）

□改建

(扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	10.4

	环保投资占比（%）
	5.2
	施工工期
	1个月

	是否开工建设
	☑否

(是
	用地（用海）

面积（m2）
	不新增

（现有占地面积1975.34m2）

	专项评价设置情况
	依据《建设项目环境影响报告表编制技术指南-污染影响类》专项评价设置原则表，本项目无需进行专项评价（本项目有毒有害和易燃易爆危险物质存储量未超过临界量，故无需进行环境风险专章）。

	规划情况
	《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》

	规划环境影响

评价情况
	《湖南湘阴工业园区环境影响报告书》（湘环评[2013]305号）；

《湖南湘阴高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》审查意见的函，（湘环评函[2022]65号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1.1 规划符合性分析

项目与《湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）》符合性分析见下表。

表1-1 项目与湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）符合性分析
序号

类别

规划内容
本项目情况

符合性

1

区位划分

湖南湘阴高新技术产业开发区为“一区三园”，即临港片区、洋沙湖片区和金龙片区，规划区范围面积共计约12.40平方公里。洋沙湖片区位于县城中部与南部，区块1范围东至芙蓉北路、南至洋沙湖大道、西至中联大道、北至劈山渠，规划范围约为321.98公顷；区块2范围东至芙蓉北路、南至劈山渠、西至程家湾、北至城南村，规划范围约为296.07公顷，洋沙湖片区规划范围618.05公顷。

本项目位于岳阳市湘阴县工业园固废场，本次扩建工程位于现有工程内，属于洋沙湖片区范围内

符合

2
功能定位

发挥靠城（长沙）依江（湘江）的区位优势，立足对接长沙、省级高新技术开发区发展核心平台的有利条件，依托长株潭大经济圈及岳阳、益阳两城市的经济辐射，“以园兴工、以工兴县”的战略，千方百计加大园区基础建设力度，想方设法引进战略投资大户，把园区建成为规模工业企业的集聚区，商贸流通的重点区，城镇化发展的示范区，对外开放的先导区，以及全国较高水平的省级生态环保型城郊综合工业园区。

本次扩建工程位于现有工程内，项目的建设为危废提供一个集中收集、集中控制的平台

符合

3
产业定位

主导产业：绿色装备制造、绿色建筑建材、绿色食品加工。

配套产业：电子信息、新材料。

项目不属于限制的三类工业

符合

4

分区定位

洋沙湖片区重点发展绿色建筑建材、新能源汽车和绿色食品加工产业。

项目位于洋沙湖片区--工业固废场
符合

本次扩建工程位于岳阳市湘阴县工业园固废场（现有厂房内）内，属于湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区，已有厂房为租赁，已与湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场签订租赁协议（见附件10），已与湘阴工业园管委会签订了危险废物经营协议书（见附件11），项目用地为二类工业用地，项目的扩建为现有工程危废收集与暂存类别的扩充，不属于环境准入清单负面行业，符合工业园产业定位。因此，项目的建设与规划和用地性质是相容的。

1.2 规划环评符合性分析

项目与《湖南省生态环境厅关于<湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函〔2022〕65号）相符性分析见下表。

表1-2 项目与园区规划环评相符性分析

序号

环评批复要求

本项目情况

相符性

1

洋沙湖片区位于县城南侧，范围东至芙蓉北路、南至京港澳复线互通口、西至中联大道、北至白水江路，面积为695.16公顷，规划重点发展装备制造、食品加工、新材料产业（主要包括电子专用材料制造、电池制造，不含铅酸蓄电池制造））、废弃资源综合利用（包括利用金属废料和碎屑加工处理、废油回收利用）、电子信息和建筑建材。

本次扩建工程位于现有厂区内，属于洋沙湖片区，位于湘阴县工业园固废场，与区域定位相符。
符合
2

严格依规开发，优化空间功能布局。园区在进行国土空间规划和开发建设过程中应充分吸收规划环评对不同功能用地和不同工业用地类别的设置意见，从规划层面提升环境相容性，并严格按照经核准的园区规划范围开发建设，园区规划用地不得涉及各类法定保护地。湘阴县政府应确保落实湘阴政函[2022]108号承诺对湘阴县老工业区17家企业的搬迁和退出方案，切实推进企业入园发展，不得违反相关规定要求在园区外新增工业项目，新引进项目及园外企业搬迁入园过程中应着重从降低环境影响的角度出发合理选址布局，不得在一类工业地上布局与之功能定位不相符的工业项目。园区调扩区发展方向区涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围与建设控制地带的地块，以及涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，建议不纳入园区的扩区规划范围

本项目位于湘阴高新技术产业开发区洋沙湖片区，用地属于二类用地，用地符合规划，符合规划环评要求。

符合

3

严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应严格遵循《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》《湘江保护条例》《洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和生态环境准入清单。对于园区外已有企业或项目的搬迁入园应确保实现其清洁生产水平的提升与污染物排放总量的降低。临港片区严控以气型污染为主的企业入驻；金龙片区限制水型污染为主的企业入驻。

本项目位于洋沙湖片区，项目污染物主要为少量挥发性有机废弃。根据分析，经过采取措施处理后，污染物能够达标排放，对周边环境影响较小。

符合

4

落实管控措施，加强园区排污管理。完善污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和入河排污口设置审批所规定的废水排放量引进项目。金龙片区应按承诺时限要求完成湘阴县第三污水处理厂提标升级改造工作，其排放标准应按《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准予以执行。园区应推广使用清洁能源，加强园区大气污染防治，采取有效措施减少污染物排放总量，严格控制无组织排放，加强对园区企业VOCs排放的治理。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区企业须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，推动入园企业开展清洁生产审核。

①本项目位于洋沙湖片区，厂区雨污分流，无生产废水，生活污水经市政污水管网排至湘阴县第二污水处理厂。

②项目使用电，属于清洁能源。

③项目有机废气经处理后高空排放。
④生活垃圾交由环卫部门处理处置，自产危废分类贮存后与收集暂存的危废一起交由有资质单位处理处置。

符合

5

完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。合理布局大气小微站，并涵盖相关特征污染物监测。

根据环境质量现状调查，项目园区环境质量良好。
符合

6

强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，开发区管理机构应建立环境监督管理机构；落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作及推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区风险防控和事故应急处置能力。

本项目涉及的环境风险物质主要为收集的各类暂存转运的危废，在落实本环评要求的措施后，环境风险较小。项目建成后将完善环境风险管理，并修编突发环境事件应急预案，对周围环境影响较小。
符合

7

做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。

本项目不涉及居民拆迁，符合要求。

符合

8

做好园区建设期生态保护和水土保持。施工期对于石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝后续施工建设对地表水体的污染。

本次扩建工程位于现有危废暂存间内，无土建工程。
符合



	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析

湖南洋沙湖危险废物治理有限公司湘阴县小微企业危险废物集中收集点项目主要从事各类危险废物收集、暂存和转运，行业代码及类别为“N7724 危险废物治理”。根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目属于鼓励类中第四十三条：“环境保护与资源节约综合利用”范畴，项目建设符合国家和地方的有关产业政策的规定。

2、选址符合性分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场现有厂区内，本项目利用已有已建危险废物暂存库进行建设，不新增用地也无需新建建构筑物，节约了土地资源；根据园区的土地利用规划，现有厂区的用地性质为建设用地中的二类工业用地，不占用基本农田、周边风景旅游区以及水源保护区。本项目在现有厂区内进行建设，用地性质符合园区用地规划要求；厂址南面临工业大道，距离南面G0421为2.7km，局距离东面G240为1.2km，交通运输非常便利，有利于危险废物的收集运输；且项目四周均为企业，对周边影响较小；现有厂区内建设有完善的电力供应系统和供排水系统，已建有废气处理设施，本次工程再进行升级改造，办公生活也可依托现有厂区，因此具有较好的建设条件；本项目的建设是为了响应省厅文件精神--湖南省小微企业危险废物收集试点工作方案以及岳阳市小微企业危险废物收集试点建设方案，致力于湘阴县小微企业危废收集暂存工作，故本次工程的建设拟为湖南省岳阳市湘阴县提供一个小微企业的危险废物集中收集、集中控制的平台。

综上所述，项目选址具有良好的区位优势，具有较好的依托条件，用地性质符合园区规划要求，区域环境质量较好，本项目建设对周边环境影响较小。因此，从环保的角度考虑，项目的选址是合理的。

3、与《危险废物贮存污染控制标准》的符合性分析
本项目与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）相关内容的符合性分析如下：
表1-3 项目与《危险废物贮存污染控制标准》相关要求的符合性分析表
项目

标准条款及要求

本项目情况

是否符合要求

总体要求

产生、收集、贮存、利用、处置危险废物的单位应建造危险废物贮存设施或设置贮存场所，并根据需要选择贮存设施类型。贮存危险废物应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和环境风险等因素，确定贮存设施或场所类型和规模。
 本项目利用现有危险废物暂存库进行建设，建设的危废暂存库内按照危险废物的类别进行分区，不同类型的危险废物（比如挥发性的、液态等）在不同的分区中暂存。
符合

贮存危险废物应根据危险废物类别、形态、物理化学性质和污染防治要求进行分类贮存，且应避免危险废物与不相容的物质或材料接触。

本项目按照危险废物类别，在危险废物暂存库内进行分类暂存。
符合

贮存危险废物应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取措施减少渗滤液及其衍生废物、渗漏的液态废物（简称渗漏液）、粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体等污染物的产生，防止其污染环境。
采用符合要求的包装桶或其他材料进行包装后暂存，产生VOCs的危险废物暂存场所设置废气收集和处理设施（负压密闭收集+UV光解+活性炭吸附+高空排放）处理。
符合

危险废物贮存过程产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。

本项目液态和固态的废物均采取分类收集措施，在危废库内分区暂存。

符合

贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ1276要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。

本项目危险废物暂存库按照HJ1276设置危险废物暂存设施的标志标牌。
符合

HJ 1259 规定的危险废物环境重点监管单位，应采用电子地磅、电子标签、电子管理台账等技术手段对危险废物贮存过程进行信息化管理，确保数据完整、真实、准确；采用视频监控的应确保监控画面清晰，视频记录保存时间至少为3 个月。
本项目采用电子秤、电子标签以及电子管理台账对危险废物进行信息化管理，并且安装将会安装视频监控，视频记录保存时间至少为3个月。
符合

贮存设施退役时，所有者或运营者应依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染；还应依据土壤污染防治相关法律法规履行场地环境风险防控责任。
在危废库不再使用时，环评要求其依法履行环境保护责任，退役前应妥善处理处置贮存设施内剩余的危险废物，并对贮存设施进行清理，消除污染，并履行场地环境风险防控责任。
符合

在常温常压下易爆、易燃及排出有毒气体的危险废物应进行预处理，使之稳定后贮存，否则应按易爆、易燃危险品贮存。
本项目不涉及常温下易燃、易爆及排放有毒气体的危险废物。
符合

危险废物贮存除应满足环境保护相关要求外，还应执行国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。
本项目同时满足国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法律法规和标准的相关要求。

符合

贮存容器

应当使用符合标准的容器盛装危险废物。
本项目使用的包装容器均满足要求。

符合

装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
项目使用的包装容器满足强度要求。

符合

装载危险废物的容器必须完好无损。
项目使用的包装容器均完好无损，破损的容器作为危废处置。

符合

盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。
项目使用的包装容器与危险废物相容。

符合

液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。

本项目要求液态危险废物贮存在包装桶中，开孔直径不超过70mm。

符合

贮存设施选址

地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。
根据《中国地震动参数区划图》（GB18306 -2015），地震基本烈度小于Ⅵ度，项目厂址处地质结构稳定。
符合

设施底部必须高于地下水最高水位
危险废物暂存库设施底部高于地下水最高水位。

符合

 应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。
项目位于湖南湘阴高新技术产业开发区--洋沙湖片区--岳阳市湘阴县工业园固废场，项目周边无集中居民点，西面距离洋沙湖1800m，但不是本项目直接受纳水体，本项目污水仅为员工生活污水，经化粪池处理后外排湘阴县第二污水处理厂，地表水体不敏感。
符合

 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区。
项目选址周边无溶洞区，不易遭受洪水、滑坡，泥石流、潮汐等严重自然灾害影响。

符合

应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。
项目周边无易燃、易爆等危险品仓库，周边无高压输电线路。

符合

应位于居民中心区常年最大风频的下风向。
本项目所在区域为工业集中区，周边居民主要为企业职工和家属，周边500m范围无集中居民点。
符合

集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足6.3.1款（基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）要求
地面基础采用20cm厚的混凝土进行基础防渗，并在表层涂刷2mm厚的环氧地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，项目防渗满足标准要求。
符合

贮存设施（仓库式）设计原则

地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。
项目储存车间地面满足防腐防渗要求，建筑材料与危险废物相容。

符合

必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。
本项目危废库内各存储单元设有围堰，地面设有导流沟，危废库东南侧设有22.5m3事故应急池；危废库内设有“集气罩收集+UV+活性炭”处理装置。
符合

设施内要有安全照明设施和观察窗口。
贮存间内使用防爆型照明灯具，设有观察窗。

符合

用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。
项目贮存库地面设置为耐腐蚀硬质地面，地面无裂缝。

符合

应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。
项目事故应急池容积为22.5m3，大小可以满足要求。

符合

不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。
本项目各类危险废物均分区存放。
符合

危险废物的堆放

基础必须防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s）要求。
地面基础采用20cm厚的混凝土进行基础防渗，并在表层涂刷2mm厚的环氧地坪漆，渗透系数≤10-10cm/s，项目防渗满足标准要求。
符合

堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。
项目危废堆放高度满足地面承载能力要求。

符合

衬里放在一个基础或底座上。
项目各贮存单元均进行了防渗，衬里放在一个基础上。

符合

衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。
整个危废物库内地面和四侧墙裙均铺设防渗材料，防渗材料能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到范围。
符合

衬里材料与堆放危险废物相容。
项目基础采用20cm厚的混凝土进行基础防渗，并在表层涂刷2mm厚的环氧地坪漆，与堆放的危险废物相容。

符合

在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。
项目各贮存库内分区每个分区四周设导流沟连接至事故应急池。

符合

应设计建造径流疏导系统，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。
项目在危废贮存间外设有雨水导排沟，贮存库房地面高于场地标高0.2m，保证能防止25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。

符合

危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集25年一遇的暴雨24小时降水量。
本项目不采用散装方式堆放贮存，本项目危险废物均贮存在危废贮存库内，贮存库外设置雨水导排沟，可对雨水进行导排。

符合

危险废物堆要防风、防雨、防晒。
本项目危险废物为房屋式结构，防风、防雨、防晒。

符合

产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。
本项目不采用散装方式堆放贮存。

符合

不相容的危险废物不能堆放在一起。
本项目各类危险废物均分别桶装或袋装分区暂存。

符合

总贮存量不超过300kg（L）的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30毫米的排气孔。不相容危险废物要分别存放，或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。
本项目危险废物均置于包装容器内，不相容的危险废物均单独贮存，项目储存库地面满足防腐防渗要求，建筑材料与危险废物相容。

符合

贮存设施的运行与管理

从事危险废物贮存的单位，必须得到有资质单位出具的该危险废物样品物理和化学性质的分析报告，认定可以贮存后，方可接收。
本项目委托第三方单位对入厂的危险废物进行样品分析，确认危险废物类别后方可入厂。

符合

危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。
本项目委托第三方单位对入厂的危险废物进行样品分析，确保同预定接收的危险废物一致，方才登记注册、建立台账。

符合

不得接收未粘贴符合4.9规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。
项目不接收未粘贴符合危险废物规定的标签或标签没按规定填写的危险废物。

符合

盛装在容器内的同类危险废物可以堆叠存放。
本项目堆叠存放的危险废物为同类危险废物。

符合

每个堆间应留有搬运通道。
项目每个贮存单元堆间留有1~2m宽的搬运通道。

符合

不得将不相容的废物混合或合并存放。
项目不相容的废物分开存放。

符合

危险废物产生者和危险废物贮存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物回取后应继续保留三年。
项目运营期建设单位作好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。危险废物的记录和货单在危险废物转运后继续保留三年以上。

符合

必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。
运营期建设单位定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

符合

 泄漏液、清洗液、浸出液必须符合GB8978的要求方可排放，气体导出口排出的气体经处理后，应满足GB16297和GB14554的要求。
正常情况本项目无废液排放，泄漏的废液收集后作为危险废物，交有资质的单位处置，危废库气体经处理满足相应标准要求后排放。

符合

贮存设施的安全防护与监测

危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。
项目贮存区按GB15562.2的规定设置警示标志。

符合

 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。
项目危险废物贮存设施周围设置围墙。

符合

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。
危险废物贮存设施内配备有通讯设备、照明设施、安全防护服及工具，并设有火灾报警装置等应急防护设施。

符合

危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。
危险废物贮存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

符合

按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测。
按相关要求对危险废物贮存设施进行监测，详见环境监测部分。

符合

4、与《危险废物收集贮存运输技术规范》的符合性分析

本项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）中装卸转运和贮存相关内容的符合性分析如下：

表1-4 项目与《危险废物收集贮存运输技术规范》符合性分析表
项目

标准条款及要求

本项目情况

是否符合要求
危险废物的收集

危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
本项目从事危险废物的收集时将制定详细的操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。
符合

 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。

本项目从事危险废物收集和转运作业人员将配备手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等必要的个人防护装备。

符合

在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。

环评提出本项目在危险废物收集和转运过程中应采取防火、防中毒、防感染、防泄漏、防飞扬、防雨等防止污染环境的措施和安全防护措施，在营运过程中将严格落实以上措施。

符合

危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：（1）包装材质要与危险废物相容，可根据废物特性选择钢、铝、塑料等材质。（2）性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。（3）危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗防漏要求。（4）包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。（5）盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。（6）危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装

环评要求本项目危险废物收集时根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合理的包装形式。本项目主要的危险废物主要采用袋装和桶装，包装材质与危险废物相容。禁止性质不相容的危险废物不混合包装。危险废物的包装容器外设置相应的标签。破损的包装桶将按危险废物进行管理和处置，危险废物根据GB12463的有关要求进行运输包装。

符合

危险废物的收集作业应满足如下要求：（1）应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。（2）作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。（3）收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。（4）危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。（5）收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。（6）收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。

本项目危险废物的收集作业时将根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定位于现有厂区的北侧范围，在作业范围的边界设置有界限标志和警示牌。作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道，配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。本项目设置危险废物的收集转运台账，填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。收集结束后将清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全；收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品转作它用时，将消除污染，确保其使用安全。

符合

危险废物的贮存

危险废物贮存设施选址、设计、建设、运行管理应满足GB18597、GBZ1和GBZ2有关要求。

项目危险废物贮存设施的选址、设计、建设、运行管理均可满足GB18597等有关要求。

符合

危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。

本项目危废库内设置有通讯设备、照明设施和消防设施等。

符合

贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存，每个贮存区域之间宜设置挡墙间隔，并应设置防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

本项目按照收集的危险废物类别分别设置有贮存区，危险废物分类暂存，库房内分区之间设置挡墙，并设置有防雨、防火、防雷、防扬尘装置。

符合

贮存易燃易爆危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

项目为危废暂存库内配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。

符合

废弃危险化学品贮存应满足GB15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。

本项目涉及的废弃危险化学品贮存满足GB 15603、《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求，有专人24小时看管。

符合

危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。

本项目危险废物转运周期最长不超过90个工作日，符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中贮存危险废物一般不得超过一年的规定。
符合

危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。

本项目制定有危险废物贮存的台帐制度，危废出入库交接记录内容参照HJ2025附录C执行。

符合

危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照 GB18597 附录A设置标志。

本项目危险废物贮存设施根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志。

符合

危险废物的贮存

危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守：（l）卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。（2）卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。（3）危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。

（1）项目危险废物厂内装卸过程，卸载区的工作人员均经过上岗培训，熟悉废物的危险特性，并配备有适当的个人防护装备，本项目不涉及剧毒危险废物。卸载区设置有消防设备和设施，并设置有明显的指示标志。危险废物装卸区设置有隔离设施，液态废物卸载区设置有导流渠和收集池可收集。

符合

5、与《危险废物经营许可证管理办法》的相符性分析

1）总体要求
①从事危废收集、储存的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。

②所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物储存设施，也可利用原有构筑物改建成危险废物储存设施。

③收集、运输、储存危险废物的容器应根据其特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有危险废物的容器必须粘贴符合GB18597 中附录A所要求的危险废物标签。

2）收集要求

本项目将在通过环境影响评价审批后，向相关的人民政府环境保护主管部门进行危险废物经营许可证的申请。已与专业的第三方运输公司签订了危险废物运输合同，由其专业运输公司配备专业车间及专业人员，见附件20。
3）外委第三方的运输要求
按照《危险废物收集、储存、运输技术规范》（HJ 2025-2012）的规定，对项目提出以下防治措施：

（1）危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险废物运输资质。

（2）运输转移应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规定》、《水路危险货物运输管理规定》等的规定执行。

（3）运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。

（4）转运前应检查危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等。

（5）转运前应制定突发环境事件应急预案。

（6）转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。

（7）在转运过程中应设专人看护。

本项目的危废收集过程由企业自备危险废物运输车负责，相关危险废物运输资质在环境影响评价审批后进行办理。运输至下游接受厂家的转运过程由下游接受厂家负责，其危险废物运输车均具有危险废物运输资质。且收集过程控制将严格按照《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。
4）储存要求

项目为暂时储存方式，企业需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设场地，具体要求如下：

根据危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2023）的要求，本项目储存应注意以下几点：

①危险废物储存设施（仓库式）的设计原则 

1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 

2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

4）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，应设置搬运通道、人员运输通道，墙上张贴对应的危废名称。
②危险废物的堆放 

1）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 

2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 

3）衬里放在一个基础或底座上。 

4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 

5）衬里材料与堆放危险废物相容。 

6）在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 

7）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 

8）危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集2a年一遇的暴雨24h降水量。 

9）危险废物堆要防风、防雨、防晒。

10）产生量大的危险废物可以散装方式堆放储存在按上述要求设计的废物堆里。 

11）不相容的危险废物不能堆放在一起。

12）总储存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

13）装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100毫米以上的空间，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘（或围堰）内并在容器粘贴危险废物标签。

③危险废物储存设施的安全防护与监测

1）危险废物储存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

2）危险废物储存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。

3）危险废物储存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

4）危险废物储存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

5）按国家污染源管理要求对危险废物储存设施进行监测。

本项目地面将用树脂进行硬化防渗处理，设置有标示牌、围墙等设施，并配套设置了应急防护设施，符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的设计原则。
综上所述，从环境角度来看，本项目选址是合理的。

与《危险废物污染防治技术政策》符合性分析

表1-5  与《危险废物污染防治技术政策》危险废物的贮存设施符合性分析
序号
危险废物的贮存
本项目
相符性
1
应建有堵截泄漏的裙脚,地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造。应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施；
本项目有钢结构罩棚，危废至于暂存间内，可防风、防晒、防雨，已安装隔离设施，报警装置，
符合
2
基础防渗层为粘土层的,其厚度应在1米以上，渗透系数应小于1.0×10－7厘米/秒；基础防渗层也可用厚度在2毫米以上的高密度聚乙烯或其他人工防渗材料组成，渗透系数应小于1.0×10－10厘米/秒；
已按要求设置了防渗层，满足要求
符合
3
须有泄漏液体收集装置及气体导出口和气体净化装置；
有废液泄漏收集池及废气处理装置
符合
4
用于存放液体、半固体危险废物的地方，还须有耐腐蚀的硬化地面，地面无裂隙；
暂存间地面已进行硬化，无裂缝，耐腐蚀
符合
5
不相容的危险废物堆放区必须有隔离间隔断；

暂存间内各类危废均做到分区暂存，有阻隔
符合
6
衬层上需建有渗滤液收集清除系统、径流疏导系统、雨水收集池；

已建设事故应急池，废液收集池，厂区全部为钢结构罩棚，雨水不进入厂区
符合
7
贮存易燃易爆的危险废物的场所应配备消防设备，贮存剧毒危险废物的场所必须有专人24小时看管。

已配备了消防设施，无剧毒危废，配有专人看管。
符合
与《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）的符合性分析

表1-6  与（HJ607-2011）符合性分析

项目

规范要求

本项目情况

相符性

选址
废矿物油贮存厂址选择应符合危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关规定，并符合当地大气污染防治、水资源保护和自然生态保护要求

项目所在区域大气为二类功能区，地下水为Ⅲ类，周边无引用水水源地

符合

收集

废矿物油收集容器应完好无损，没有腐蚀、污染、损毁或其他导致其使用效能减弱的缺陷

湘阴县无产废矿物油量大的企业，废矿物油贮存在完好的专用吨桶，定期检查，无腐蚀、污染、损毁或其他能导致其使用效能减弱的缺陷

符合

废矿物油收集单位(包含持有废矿物油危险废物收集证或综合证单位)应建设与本单位允许收集量相称的固定的废矿物油贮存设施与贮存容器，废矿物油贮存容器的最小容量应根据平均15天收集量的最小需用容量设定

根据企业所在地的实际情况出发，废矿物油的收冶单位与本项目距离仅3km，故通过采取集中收集后，再采取吨桶进行收集，并及时转运至远大（再生）燃油股份有限公司（场内不大量暂存），可满足最小量要求。
废矿物油应按照来源、特性进行分类收集、贮存、利用和处置

产生的废旧容器按危险废物进行处置

废矿物油应在产生源收集，不宜在产生源收集的设置专用设施集中收集

本项目收集的废矿物油均在产生源进行收集

贮存

废矿物油贮存污染控制应符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定
符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定

符合

废矿物油贮存设施的设计、建设除符合危险废物贮存设计原则外，还应符合有关消防和危险品贮存设计规范

已委托专业消防设计部门进行了消防设计，项目符合危险品贮存设计规范

废矿物油贮存设施应远离火源，并避免高温和阳光直射

远离火源，贮存在车间内，可避免高温和直晒

废矿物油应使用专用设施贮存，贮存前应进行检验，不应与不相容的废物混合，实行分类存放

使用专用的贮存设施贮存，与其他废物实行分类存放

废矿物油容器盛装液体废矿物油时，应留有足够的膨胀余量，预留容积应不少于总容积的5%

收集容器在收集废矿物油时均留有5%以上的容量

已盛装废矿物油的容器应密封，贮存油罐应设置呼吸孔，防止气体膨胀，并安装防护罩防止杂质落入

根据项目转运情况，废矿物油用密封桶贮存
运输
废矿物油的运输应按《道路危险货物运输管理规定》、《铁路危险货物运输管理规则》、《水路危险货物运输规则》等的规定执行
项目危险废物采用陆运，按《道路危险货物运输管理规定》执行
符合

废矿物油的运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行
严格执行《危险废物转移联单管理办法》（2022年1月1日实施）的要求
废矿物油转运前应坚持危险废物转移联单，核对品名、数量和标志等
在转运前认真检查、核对品名、数量和标志等
废矿物油转运前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流
本项目废矿物油转运前认真检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流
废矿物油在转运过程中应设专人看护
废矿物油在转运过程中设专人看护
综上所述，项目中转暂存的废矿物油不在厂区内进行大量暂存，因本项目与废矿物油收集处理单位--远大（再生）燃油股份有限公司距离较近（3km内），可通过集中收集，并秉承当天收集，当天转运原则，其暂存周期不超过2天，故采用完好专用的吨桶可行。
8、与《湖南省湘江保护条例》相符性分析

《湖南省湘江保护条例》中第四十九条省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。在湘江干流两岸各二十公里范围内不得新建化学制浆、造纸、制革和外排水污染物涉及重金属的项目。 

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场，属于洋沙湖片区，本项目为危废中转暂存项目，不属于上述化学制浆、造纸、制革的项目，且本项目无生产废水外排，不涉及重金属排放。

综上所述，本项目符合湖南省湘江保护条例的相关要求。

9、与《湖南省“两高”项目管理名录》的相符性分析

本项目属于危险废物的收集暂存，不属于《湖南省“两高”项目管理名录》中提及的行业、内容、产品、工序的项目，以及不属于涉煤及煤制品、 石油焦、渣油、重油等高污染燃料使用工业炉窑、锅炉的项目，符合《湖南省“两高”项目管理名录》相关要求。
10、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》长江办【2022】7号的相符性分析 

根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》（2022年版）【2022】7号：“一、要坚持“生态优先、绿色发展”的战略定位和“共抓大保护、不搞大开发”的战略导向，把修复长江生态环境摆在压倒性位置，严格执行负面清单管理制度体系，层层压实责任，严格落实管控措施，确保涉及长江的一切投资建设活动都以不破坏生态环境为前提。

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目。

禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。

禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。

禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。

禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞。

禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。

法律法规及相关政策文件有更加严格规定的从其规定。

本次工程为危险废物中转暂存项目，位于现有厂房内，属于洋沙湖片区，不属于上述命令禁止的产业，故本项目与其政策相符合。

11、与《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区[2022]601号）符合性分析
本项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场，属于湖南湘阴高新技术产业开发区，湖南湘阴高新技术产业开发区为“一区三园”，即临港片区、洋沙湖片区和金龙片区。洋沙湖片区位于县城中部与南部，区块1范围东至芙蓉北路、南至洋沙湖大道、西至中联大道、北至劈山渠，规划范围约为321.98公顷；本项目属于洋沙湖片区，且根据（湘发改园区[2022]601号）可知，项目位于洋沙湖片区范围内。
12、与《湖南省小微企业危险废物收集试点工作方案》的通知（湘环函〔2022〕62号）的符合性分析
企业已取得岳阳市生态环境局出具的岳环评【2020】13号的批文（见附件2-1），岳阳市生态环境局湘阴分局出具的湘阴环评批【2021】36号的批文（见附件2-2），并于2020年5月20日取得危险废物经营许可证，现危险废物经营许可证已更新至2025年11月22日--岳环（危）字（11）号，项目新增内容为响应湖南省生态环境厅（湘环发【2022】62号）《湖南省小微企业危险废物收集试点工作方案》中的试点工程，项目扩建内容为完善危险废物类别，符合收集点准入要求，具体分析如下：

表1-7与湖南省小微企业危险废物收集试点工作方案（湘环发【2022】62号）的符合性分析
序号

内容

本项目情况

相符性

收集点
①择优选取全省综合性危险废物处置中心、危险废物综合利用单位，充分发挥管理、技术和团队优势，高标准建设危险废物集中收集试点。市州辖区内无综合性利用处置单位的，可引入省内其他综合性利用处置单位建设收集点。收集范围为所在市州辖区，兼顾其他市州与之行政区域接壤的县级辖区内小微企业，收集点跨市州收集应在湖南省固废管理平台向相邻市州登记。

②鼓励大型产废企业或工业园区自行高标准建设危险废物园区收集点作为园区的环境基础配套设施。收集范围为所在工业园区，兼顾工业园区周边的小微企业。

③针对现有危险废物收集单位、废铅蓄电池集中收集转运试点、危险废物处置中心前移收集点，试点期间未纳入危险废物集中收集点的在原许可范围内继续经营，有效期满后按要求全面提质改造，充分整合纳入危险废物收集试点管理。

本单位一直致力服务于为岳阳市中小微企业和社会源产废企业、汽车维修行业、4s店的危险废物提供一个集中收集、集中控制的平台。已取得危险废物经营许可证；本项目位于岳阳市湘阴县工业园固废场，地理位置优越。本次扩建工程服务湘阴县小微企业，建设集中收集点，收集范围为湘阴县，并兼顾与湘阴县区域接壤的县级辖区内小微企业。
相符

收集范围
①集中收集点收集范围为危险废物年产生量(或外委利用处置量)10吨及以下的工业源危险废物，机关事业单位、科研机构和学校等单位产生的危险废物，以及社会源危险废物；②园区收集点收集范围为危险废物年产生量(或外委利用处置量)10吨及以下的工业源危险废物。③收集点严禁收集：（1）医疗废物；（2）具有爆炸性、剧毒性的危险废物；（3）无明确利用处置途径以及成分不明的危险废物；（4）法律法规规定需要单独收集的危险废物；④鼓励收集点对家庭源危险废物全面开展服务，收集点严禁收集的危险废物由产废单位交有资质单位处理。

本次扩建工程为集中收集点的建设，收集范围为

湘阴县内危险废物年产生量(或外委利用处置量)10吨及以下的工业源危险废物，机关事业单位、科研机构和学校等单位产生的危险废物，以及社会源危险废物；所收集的类别无医疗废物，不具有爆炸毒性、无不明成分以及法律规定需要单独的危废。
相符
收集点准入要求

①独立法人单位，建设项目选址应位于工业园区内，具有环评、排污许可、应急预案备案等完善的环保手续以及消防、安评等相关手续；②至少有1名以上环境科学与工程、化学等相关专业背景中级及以上技术职称，并有3年以上固体废物污染治理经历的全职技术人员；③收集贮存设施应符合国家有关标准和技术规范，贮存面积应根据收集贮存量及中转周期合理设计，且集中收集点不小于1000平方米，园区收集点不小于700平方米，最长贮存期限不得超过90个工作日，最大贮存量不大于有效库容的80%；④收集贮存设施应配备仓储式货架，采用智能负压仓储系统，并配置相应的毒气及易燃气体监控、防火防爆报警装置；⑤与利用处置单位签订协议书并投保环境污染责任险，及时将收集的危险废物委托给有资质单位利用处置，严禁将危险废物转移至无资质单位；⑥有符合国家和地方环境保护标准要求的包装工具、贮存场所和配套的污染防治设施，具有防范危险废物污染环境的管理制度、污染防治措施和环境应急预案。严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求，合理设计分区，设置独立的事故收集系统，贮存产生VOCs挥发性气体或有毒气体的，贮存库要有气体收集处理设施处理达标；⑦具有与所收集的危险废物相适应的分析检测能力，不具备相关分析检测能力的，应签订协议书委托具备相关资质能力单位开展分析检测工作。

本单位具有独立法人，选址位于工业园，相关环保手续齐全。配备了专业技术人员，收集贮存设施符合国家要求，集中收集点面积大于1000m2，本项目占地面积1975.34m2，其中其中危险废物暂存间600m2、装卸区470m2，办公及其他用房905.34m2，本项目最长贮存周期不超过90个工作日；配备了仓储式货架，负压收集系统，并配备了防火防爆装置；已与处置单位签订了协议；严格按照了《危险废物贮存污染控制标准》(GB 18597-2023)的要求建设了危废暂存间，挥发性有机废气经处理后能达标排放；
相符
综上分析，项目的建设符合收集点准入要求。
13、与《岳阳市小微企业危险废物收集试点建设方案》岳环【2023】18号符合性分析
表1-8 与《岳阳市小微企业危险废物收集试点建设方案》符合性分析
序号
岳环【2023】18号

符合性
1
小微企业产废分布情况：我市小微企业相对集中、且危险废物产生数量和类别均较多的县市区包括城陵矶新港区、平江县、岳阳楼区、岳阳县、经济技术开发区、汨罗市、湘阴县，年产废总量约占全市的81.3%,类别达23种，占全市的92%。

本项目所在地属于上述区域中的湘阴县
2
小微企业产废主要类型：全市小微企业危险废物类别涉及《国家危险废物名录》中的23大类(88个废物代码),产生量排前的11大类为HW49、HW08、HW12、HW11、HW13、HW02、HW06、HW09、HW48、HW17、HW23,总量占比达93.27%。

本次新曾类别（大类）为：HW04、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW17、HW22、HW23、HW49，其中8个大类属于岳阳市小微企业涉及的危废类别，但本着应收尽收原则，通过调查湘阴县小微企业涉及的危废类别，故扩增了种类（最终以主管部门核发的《危险废物经营许可证》为准）
3
试点单位布点情况：试点规划新建9个收集点，汨罗2个，湘阴1个，临湘1个、岳阳县1个、平江1个、城陵矶新港区1个、经济技术开发区1个、云溪区1个
本项目属于其9个试点中的一个。
4
试点单位初步收集规模、类别：湘阴县：0.02万吨/年，收集类别为HWO8废矿物油与含矿物油废物；HWO9油/水、烃/水混合物或乳化液；HW12染料、涂料废物；HW13有机树脂类废物；HW17表面处理废物；HW34废酸；HW36石棉废物；HW49其他废物，收集范围：湘阴县
本项目已有中转暂存规模0.5万吨/年，本次不进行调整，新增收集类别（大类：10类）为：HW04、HW06、HW08、HW09、HW12、HW13、HW17、HW22、HW23、HW49，能做到最大幅度满足湘阴县危险废物类别的收集暂存。收集范围：湘阴县中小微企业
综上分析，项目利用已有的危废暂存间进行危险废物的中转暂存，并通过对现有废气升级改造，可以满足岳环【2023】18号要求，且根据要求，收集点严禁：收集医疗废物；收集具有爆炸性、剧毒性的危险废物；收集无明确利用处置途径以及成分不明的危险废物；收集法律法规规定需要单独收集的危险废物；跨省收集危险废物，本收集点收集范围为湘阴县小微企业。
14、与湘阴县的“三线一单”的符合性分析

表1-9   “三线一单”符合性分析

类别

与“三线一单”相符性分析

符合性

生态保护红线

项目选址于湖南省岳阳市湘阴县高新区洋沙湖片区，现有厂房内，属于依法设立的工业园，根据湘阴县生态红线划定结果，本项目不在湘阴县生态红线范内，符合生态红线保护要求。

符合

环境质量底线

根据引用历史监测数据及补充监测数据可知，2022年湘阴县的城市环境空气质量达标，声环境及地表水相关监测数据均能满足相应环境质量标准。本项目在采取相应的污染物防治措施后，项目产生的污染物均可做到达标排放，对区域内环境影响较小，不会改变区域的环境质量，因此本项目基本符合环境质量底线要求。

符合

资源利用上线

本项目营运过程中消耗一定的电力，水资源，资源消耗量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上限要求

符合

环境准入负面清单

本项目为湘阴小微企业危险废物收集点试点项目，目前，项目区域暂未制定环境准入负面清单，同时对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于其中的限制类和禁止类项目。 

符合

15、与湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析

本项目位于湖南省岳阳市湘阴县高新区洋沙湖片区，根据湖南省生态环境厅发布的《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，湘阴高新技术产业开发区环境管控单元编码：ZH43062420002，管控要求如下：

表1-10  项目与湘阴高新技术产业开发区“三线一单”生态环境管控要求对比分析表

管控维度

管控要求

本项目情况

符合性

空间布局约束

（1.1）洋沙湖片区：按产业布局规划、用地布局引进产业严格限制三类工业入驻；临居民区、学校的一类工业用地严禁引进噪声、气型污染大的企业；严格控制排放一类污染物或持久性、难降解污染物的项目；（1.2）临港片区：限制以气型污染为主的企业入驻，优先发展轻污染和无污染项目；（1.3）金龙片区：临居民区、学校的一类工业用地，严禁引进噪声、气型污染大的企业；禁止新建重金属废水外排项目控制以水型污染为主的企业入驻。（1.4）严格按照经核准、认定的规划范围开展园区建设，涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围、建设控制地带和涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块，禁止占用和开发；（1.5）产业准入：应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南（试行）》、《湖南省湘江保护条例》、《湖南省洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求，落实“三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的准入条件（1.6）周边控规。优化开发时序，落实拆迁安置计划，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标，确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。
本项目位于洋沙湖片区，不属于三类工业，不涉及喷涂及酸雾排放排放；项目外排废水主要为生活污水，不涉及重金属污染物；项目离湿地公园较远；项目不属于对噪声敏感的建筑物，离安置区较远。

符合

污染物排放管控

（2.1）废水：园区排水实施雨污分流，园区雨水经雨水管网收集设置雨水排放口排放。临港片区废水依托湘阴县第二污水处理厂处理；洋沙湖片区废水进入湘阴县第二污水处理厂处理；金龙片区废水依托湘阴县第三污水处理厂处理，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目，加快湘阴县第三污水处理厂提标改造工作，出水满足《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》（DB43/T 1546-2018）一级标准。（2.2）废气：禁止新建燃煤锅炉（集中供热除外），对各企业工艺废气产出的生产节点，须配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。推进装备制造、建筑建材等行业挥发性有机物综合治理。（2.3）开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。（2.4）固体废物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运，综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。

本项目雨污分流，雨水进入园区雨水管网，生活污水经化粪池处理达标后经管网收集进入湘阴县第二污水处理厂处理；项目废气有机废气采取负压密闭收集+UV光解+活性炭吸附处理达标后高空排放，本次扩建工程新增将有机废气处理设施进行了升级改造；本项目仅进行危废的收集及暂存。
符合

环境风险防控

（3.1）园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中相关要求，园区定期修编园区突发环境应急预案、开展应急演练，储备环境应急物资及装备，健全环境风险事故防范措施，全面提升园区环境风险防控和应急处置能力。（3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
（3.3）建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的辖区内的土壤环境重点监管区域、地块、企业等用地，以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的用地开展土壤环境状况调查评估。（3.4）加强环境风险防控和应急管理。开展园区环境风险隐患调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化园区范围内化工等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。
项目现有工程已修编突发环境事件应急预案，备案编号为430624-2023-38-M（见附件4）
符合

资源开发效率要求

（4.1）能源：加快推进清洁能源替代利用。实施能源消耗总量和强度双控行动；鼓励使用电、天然气、生物质能源。（4.2）水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，支持引导企业开展水平衡测试，继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。（4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。
本次扩建工程运营中使用电能，为现有厂区内已建厂房进行改建，不新增土地资源。
符合

16、与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单动态更新相符性分析
根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》，本项目位于湘阴高新技术产业开发区，属于重点管控单元，环境管控单元编码为ZH43062420002。2022年湖南湘阴高新技术产业开发区开展了调区扩区规划环评工作，并取得审查意见（湘环评函[2022]65号），《湖南湘阴高新技术产业开发区调扩区规划环境影响报告书》对湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单提出动态更新建议，具体如下。

表1-11  与“湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单提出动态更新”的符合性分析表

内容
管控要求：《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》
管控要求：本次调区扩区后
项目情况
符合性
主导产业
湘环评〔2013〕305 号： 园区产业定位以机械制造、电子、 食品加工等为主导， 辅以发展钢构、新型墙体材料、装饰装 修材料等新型建材产业；
湘政函〔2016〕103号： 引导园区重点发展可持续建筑、农 副产品精深加工高新技术主导产业；
六部委公告2018年第4号： 机械、食品、电子信息。
调区扩区规划以装备制造、建筑建材、食品加工为主导产业， 配套电子信息、新材料产业(主要包含电子专用材料制造、电池制造(不含铅酸蓄电池)等) 、废弃资源综合利用(包括利用金属废料和碎屑加工处理和废油回收) 产业。
本项目为危险废物的收集暂存，服务于湘阴县小微企业，属于配套工程。
符合
主要环境问题和重要敏感目
标
湘阴县第二污水厂尾水排污口涉及河段为湖南湘阴县洋沙湖— 东湖国家湿地公园生态休闲旅游区，经约 120米进入湿地公园保护保育区(湘江) 。
湘阴县第二污水厂尾水排污口涉及河段为湖南湘阴县洋沙湖— 东湖国家湿地公园生态休闲旅游区，经约 120  米进入湿地公园保护保育区(湘江) 。
本项目排水雨污分流，无生产废水外排，仅生活污水经市政污水管网排入湘阴县第二污水厂。
符合
空间布局 约束
(1.1)严格限制三类工业入驻，禁止大型喷涂、涉及酸雾 排放等气型污染严重企业入驻；禁止外排水污染物涉及重金属的项目入驻。

(1.2)将开发区西面临洋沙湖－东湖湿地公园一带一定范围内的三类、 二类工业用地调整为一类工业用地， 涉及气型污染物无组织排放的企业， 车间尽量远离湿地公园布置； 禁 止引进对洋沙湖一东湖国家湿地公园产生不利影响的企业。

(1.3)靠近交通干线两侧一定范围不得新建对噪声敏感的 建筑物，居民安置区与工业用地之间设置一定宽度的防护 距离，防止功能干扰。
(1.1) 洋沙湖片区： 按产业布局规划、用地布局引进产业，严格限制三类工业入驻；临居民区、学校的一类工业用地，严禁引进噪声、气型污染大的企业； 严格控制排放一类污染物或持久性、难降解污染物的项目；
(1.4) 严格按照经核准、认定的规划范围开展园区建设，涉及状元塔、左太傅祠省级文物保护范围、建设控制地带和涉及湖南湘阴洋沙湖-东湖国家湿地公园的地块， 禁止占用和开发；
(1.5)产业准入： 应严格遵循《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单指南(试行)》、《湖南省湘江保护条例》、《湖南省洞庭湖保护条例》等法律法规及相关政策的要求， 落实“三线一单”环境准入要求及《报告书》提出的准入条件。
(1.6) 周边控规。优化开发时序，落实拆迁安置计划，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标， 确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题，对于具体项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。
本项目属于二类工业企业，用地为二类工业用地，符合规划要求；项目距离湿地公园约3.5 km，与湿地公园相距较远，项目运营对湿地公园基本无影响。

符合
污染物排 放管控
(2.1)废水：开发区排水实施雨污分流，开发区污水经管 网收集统一进入湘阴县第二污水处理厂处理后，通过专修 排水管道直接排入湘江， 严禁排入白水江。 开发区雨水经雨 水管网排入洋沙湖。

(2.2)废气：对各企业工艺废气产出的生产节点，须配置 度气收集与处理净化装置， 确保达标排放； 加强生产工艺研 究与技术改进， 采取有效措施， 减少入园企业工艺废气的无组织排放。

(2.3)开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖 南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批) 的 公告》中的要求。

(2.4)固体废弃物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的 分类收集、转运，综合利用和无害化处理， 建立统一的固废 收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。 推行清洁生产， 减少固体废物产生量； 加强固体废物的资源 化进程， 提高综合利用率； 规范固体废物处理措施， 对工业 企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综 合利用或妥善处置，严防二次污染。

(2.1)废水：园区排水实施雨污分流， 园区雨水经雨水管网收集设置雨水排放口排放。临港片区废水依托湘阴县第一污水处理厂处理； 洋沙湖片区废水进入湘阴县第二污水处理厂处理； 金龙片区废水依托湘阴县第三污水处理厂处理， 园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目， 加快湘阴县第三污水处理厂提标改造工作， 出水满足《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》(DB43/T 1546-2018)一级标准。

(2.2) 废气：禁止新建燃煤锅炉(集中供热除外)，对各企业工艺废气产出的生产节点， 须配置废气收集与处理净化装置， 确保达标排放； 加强生产工艺研究与技术改进， 采取有效措施， 减少入园企业工艺废气的无组织排放。推进装备制造、建筑建材等行业挥发性有机物综合治理。
(2.3)开发区内相关行业及锅炉废气污染物排放满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批) 的公告》中的要求。

(2.4)固体废物：做好园区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运， 综合利用和无害化处理， 建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产， 减少固体废物产生量； 加强固体废物的资源化进程， 提高综合利用率； 规范固体废物处理措施， 对工业企业产生的固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。
1、本项目排水采用雨污分流制。无生产废水排放，仅生活污水外排，经园区污水管网排入湘阴县第二污水处理厂。

2、项目有机废气采取密闭收集吸附处理，能确保达标排放。

3、项目无锅炉
4、本项目自产危废与收集的危废统一经有资质单位处置。
符合
环境风险 防控
(3.1)园区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《湖 南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中相关要求， 严防 突发环境事件发生，提高应急处置能力。

(3.2)园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮 存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。
(3.3)建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的辖 区内的土壤环境重点监管区域、地块、企业等用地，以及用 途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施 的用地开展土壤环境状况调查评估。                     
(3.4)加强环境风险防控和应急管理。开展全市生态隐患 和环境风险调查评估， 从严实施环境风险防控措施； 深化全 市范围内化工等重点企业环境风险评估， 提升风险防控和
突发环境事件应急处理处置能力。
(3.1) 园区应建立健全环境风险防控体系， 严格落实《湖南湘阴工业园区突发环境事件应急预案》中相关要求， 园区定期修编园区突发环境应急预案、开展应急演练， 储备环境应急物资及装备， 健全环境风险事故防范措施， 全面提升园区环境风险防控和应急处置能力。

(3.2)园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业， 产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；
鼓励其他企业制定单独的环境应急预案， 或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。                (3.3)建设用地土壤风险防控：对拟收回土地使用权的辖区内的土壤环境重点监管区域、地块、企业等用地， 以及用途拟变更为居住和商业、学校、医疗、养老机构等公共设施的用地开展土壤环境状况调查评估。
(3.4)加强环境风险防控和应急管理。开展园区环境风险隐患调查评估， 从严实施环境风险防控措施； 深化园区范围内化工等重点企业环境风险评估， 提升风险防控和突发环境事件应急处理处置能力。
本项目涉及的环境风险物质主要为危险废物，企业所有车间均进行了硬化，收集暂存的危险废物均置于车间内，危废暂存间进行硬化防渗处理，不会对土壤和地下水造成污染。项目投产前需按要求修编环境应急预案，符合环境风险管控要求。
符合
资源开发 效率要求
(4.1)能源：积极推广清洁能源， 在天然气接入园区后，应禁止新上燃煤设施并对现有燃煤锅炉进行清洁能源替代 改造。开发区目前主要能源为电、天然气、生物质能源。园区应按“湖南省工程建设项目审批制度改革工作领导小组 办公室关于印发《工程建设项目区域评估工作实施方案》的 通知”，尽快开展节能评估工作。
(4.2)水资源：加强工业节水，重点开展相关工业行业节 水技术改造， 逐步淘汰高耗水的落后产能， 积极推广工业水 循环利用， 支持引导企业开展水平衡测试， 继续推进节水型 企业、节水型工业园区建设。 2020 年，湘阴县万元国内生 产总值用水量 75 立方米/万元，万元工业增加值用水量 28 立方米/万元。

(4.3)土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定 区域产业用地政策， 优先保障主导产业发展用地， 严禁向禁 止类工业项目供地， 严格控制限制类工业项目用地， 重点支 持发展与区域资源环境条件相适应的产业。食品加工、 建筑建材、装备制造、新材料、轻工产品制造土地投资强度拟定 标准分别为 190 万元/亩、250 万元/亩、250 万元/亩、230 万 元/亩、 210 万元/亩。
(4.1)能源：加快推进清洁能源替代利用。实施能源消耗总量和强度双控行动；鼓励使用电、天然气、生物质能源。
(4.2) 水资源：加强工业节水， 重点开展相关工业行业节水技术改造， 逐步淘汰高耗水的落后产能， 积极推广工业水循环利用， 支持引导企业开展水平衡测试， 继续推进节水型企业、节水型工业园区建设。
(4.3) 土地资源： 以国家产业发展政策为导向， 合理制定区域产业用地政策， 优先保障主导产业发展用地， 严禁向禁止类工业项目供地， 严格控制限制类工业项目用地， 重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。
本项目位于岳阳市湘阴县工业园固废场，项目用地类型为工业用地，符合各相关部门对土地资源开发利用的管控要求，符合土地资源利用上线管控要求。项目厂区用水依托园区市政管网供水系统，用电由市政供电系统统一供电。项目的土地、水、电等资源利用不会突破区域的资源利用上线。
符合
综上，本项目与《湘阴高新技术产业开发区调区扩区规划环境影响报告书》中“湘阴高新技术产业开发区生态环境准入清单提出动态更新”相符。



二、建设项目工程分析
	建设内容
	1、项目由来
为贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2021年5月11日国务院办公厅发布了《关于印发强化危险废物监管和利用处置能力改革实施方案的通知》（国办函[2021]47号），实施方案中提出：“推动收集转运贮存专业化。支持危险废物专业收集转运和利用处置单位建设区域性收集网点和贮存设施，开展小微企业、科研机构、学校等产生的危险废物有偿收集转运服务。开展工业园区危险废物集中收集贮存试点。”2022年2月生态环境部办公厅发布了《关于开展小微企业危险废物收集试点的通知》（环办固体函[2022]66号），通知中要求：各省级生态环境部门把开展试点作为支持小微企业发展的一项具体环保举措，充分发挥政府部门的引导和政策支持作用，有效打通小微企业危险废物收集“最后一公里”，切实解决小微企业急难愁盼的危险废物收集处理问题。通过开展试点，推动建立规范有序的小微企业危险废物收集体系，探索形成一套可推广的小微企业危险废物收集模式，研究完善危险废物收集单位管理制度，有效防范小微企业危险废物环境风险。
为进一步优化我省危险废物收集转运体系，实现危险废物收运及时、安全处置，有效防控危险废物环境风险，湖南省生态环境厅2022年9月发布了《湖南省小微企业危险废物收集试点工作方案》（湘环发[2022]62号），目标是通过开展小微企业危险废物收集试点，全面规范危险废物收集行为，系统解决小微企业危险废物收集、转移不及时、环境风险高等问题，加快补齐危险废物收集转运管理短板，到2023年底，全省、市危险废物收集转运处理体系基本建立，有效打通小微企业危险废物收运“最后一公里”。且根据《岳阳市小微企业危险废物收集试点建设方案》（岳环【2023】18号）（附件19），湘阴县属于岳阳市小微企业危险废物收集点试点布点9个中的一个，且根据试点初步收集规模与类别，并本着应收尽收要求，故本次需要新增收集暂存危险废物类别为10个大类，共计26种小类，周转暂存规模5000吨不发生变化。（最终以主管部门核发的《危险废物经营许可证》为准）
2、公司背景
湖南洋沙湖危险废物治理有限公司建设的年收集暂存危险废物5000吨扩建项目（湘阴县小微企业集中收集点）（以下简称“项目”）位于岳阳市湘阴县工业园固废场。根据现场勘察，项目场地四周均为产业园标准厂房，西面临工业大道（主干道）。企业已取得岳阳市生态环境局出具的岳环评【2020】13号批文（见附件2-1）、岳阳市生态环境局湘阴分局出具的湘阴环评批【2021】36号的批文（见附件2-2），于2021年12月29日进行了项目的竣工验收，见附件3，于2023年6月修编了企业突发环境事件应急预案，备案编号为430624-2023-38-M，见附件4。项目租赁的暂存间建筑面积为600m2（厂区总占地面积1975.34m2，其中危险废物暂存间600m2、装卸区470m2，办公及其他用房905.34m2，），依托的暂存间已于2020年5月前进行了暂存间地面防渗、防漏、暂存间安装了有机废气收集处理装置、并建设了事故池、应急池、消防砂池、雨水沟、导流沟、围堰、并配备了相关消防设备等，项目于2020年5月20日取得危险废物经营许可证（见附件14，2022年11月23日进行了延续，有效期至2025年11月23日）。现根据湖南省生态环境厅文件--《湖南省小微企业危险废物收集试点工作方案》的通知（湘环函〔2022〕62号》（附件15）、《岳阳市小微企业危险废物收集试点建设方案》（附件19），本企业积极响应文件精神，进行湘阴县小微企业集中收集点的工作，故需要对现有的危废种类进行扩增，但项目年周转总量不发生变化（即通过调整现有收集暂存的危废类别的转运量，新增暂存转运的危废类别）。
项目现有类别12类（小类），本次需要增加的类别为26种（小类），分别为：

表2-1   新增的类别汇总如下
小类

危废类别
危废代码
危险废物
行业俗称
1
HW04
263-011-04
农药生产过程中产生的废水处理污泥
废水处理污泥

2
263-010-04
农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂

废活性炭

3
263-008-04
其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物（不包括赤霉酸发酵滤渣）

废渣

4
HW06
900-402-06
工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、

对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种

或多种上述溶剂的混合/调和溶剂

精镏残液

5
900-405-06
900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质

废活性炭

6
900-407-06
900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣

废残渣残

7
900-409-06
900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）
废有机溶剂
8
HW08
900-200-08
珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥

废油泥
9
900-203-08
使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油

废油
10
900-214-08
车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油
废矿物油
11
900-201-08
清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油
溶剂油
12
900-217-08
使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油
废润滑油
13
900-218-08
液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油
废液压油
14
900-210-08
含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）
油水混合物
15
HW09
900-006-09
使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液
乳化液
16
HW12
900-253-12
使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物
废膜渣

17
264-012-12
其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆） 生产过程中产生的废水处理污泥
污泥

18
HW13
265-103-13
树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣
废有机树脂

19
900-451-13
废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收 金属后产生的废树脂粉
粉尘

20
900-015-13
湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素 提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂
废弃离子交换树脂

21
900-014-13
废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）
废弃粘合剂
22
HW17
336-058-17
使用镀铜液进行化学镀铜产生的废槽液、槽渣 和废水处理污泥
废污泥
22
336-064-17
金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）
表面处理废物
23
HW22
398-051-22
铜板蚀刻过程中产生的废蚀刻液和废水处理污泥
废蚀刻液

24
HW23

900-021-23
含锌污泥
含锌污泥
25
336-103-23
热镀锌过程中产生的废助镀熔（溶）剂和集（除）尘装置收集的粉尘
--
26
HW49
772-006-49
采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）
废水处理污泥
本次扩建工程不新增用地，不增减员工，其他建设内容均与原环评内容一致，现有工程的危废类别不发生变化，且年周转总量也不发生变化（5000吨）。扩建工程仅通过调整平面布置，并升级改造废气处理设施。
在湖南省开展小微企业危险废物收集试点的背景下，本公司凭借从事危险废物处理工作的丰富经验，充分利用现有厂区的有利建设条件，拟在原收集储存项目的基础上建设湘阴县小微企业危险废物集中收集点项目。根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本次扩建工程属于四十七、生态保护和环境治理业--其他--报告表，需编制环境影响报告表。
为落实上述文件要求，受湖南洋沙湖危险废物治理有限公司委托，湖南永蓝新环境服务有限公司承担了《年收集暂存危险废物5000吨扩建项目（湘阴县小微企业集中收集点）》的编制工作，委托书见附件1。在经过现场勘察、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。
2、扩建工程项目名称、地点及建设性质
（1）项目名称：年收集暂存危险废物5000吨扩建项目（湘阴县小微企业集中收集点）；

（2）建设单位：湖南洋沙湖危险废物治理有限公司；

（3）建设地点：岳阳市湘阴县工业园固废场现有厂房内，厂区占地面积1975.34m2，其中危险废物暂存间600m2、装卸区470m2，办公及其他用房905.34m2，可以满足集中收集点面积不小于1000平方米的要求（原批复面积仅为暂存间面积，不含厂区其他内容）（见附件25）；
（4）项目性质：扩建；

（5）建设内容：利用已建成的危险废物暂存间，通过平面布局进行优化（增加了各类危废暂存区隔间），并升级改造废气处理设施；
（6）总投资：200万元，其中环保投资10.4万元，占总投资的5.2%；

（7）收集范围：本次扩建工程为集中收集点的建设，收集范围为湘阴县内危险废物年产生量(或外委利用处置量)10吨及以下的工业源危险废物，机关事业单位、科研机构和学校等单位产生的危险废物，以及社会源危险废物；所收集的类别无医疗废物，不具有爆炸毒性、无不明成分以及法律规定需要单独的危废。

3、工程内容

本次工程不新增用地，项目内不设置宿舍、食堂，公用配套设施依托工业园标准厂房现有工程。项目工程组成见表2-2。

表2-2  工程组成一览表

类别

名称

数量

备注

建设情况

主体工程

储存区

厂区东侧，砖混，600m2
分类收集

依托现有
装卸区
厂区北侧，砖混，470m2
场外转运
依托现有
辅助工程

办公及其他用房
砖混，905.34m2
办公
依托现有
消防栓
/
依托标准厂房
依托现有
配电箱

/

位于楼梯处

依托现有
卫生间

/

/

依托现有
衣帽间

/

/

依托现有
环保工程

事故池 

地埋式，22.5 m3（3mx3mx2.5m）
暂存间西南面

依托现有
应急池

地埋式，20个，0.064m3（0.4mx0.4mx0.4m）
暂存间内，暂存间西面
部分依托现有，并新增
雨污分流

厂外雨水沟、钢结构棚
（车道处）
依托现有
消防砂池

1个

暂存间西南角

依托现有
导流沟

12x6cm（宽x深）

暂存间内
依托现有
装卸岛

6x2.5cm（宽x深）
门口处

依托现有
外环境水力联系路径
雨水关闭阀
厂区北面
新增
化粪池
/
依托标准厂房
依托现有
负压密闭收集+活性炭吸附+15m排气筒已安装
1套
负压密闭收集+UV光解+活性炭吸附+15m排气筒
升级提质改造
4、原辅材料及能源消耗

本项目主要原辅材料及能源消耗情况，见下表：

表2-3  项目原辅材料及能源消耗一览表

序号
名称
用量
包装方式
储存位置
工序及用途
备注

1
活性炭

0.014t/a
袋装

仓库
废气处理
/
2
吨桶
10个
/
危废暂存库
备用包装容器，贮存危险废物

专用容器，满足贮存用量及相关规范
200L铁桶
10个，
/
收纳间
收纳箱
20个
/
收纳间
吨袋
100个
/
收纳间
25L塑料桶

20个
/
收纳间
3
水
85.8m3/a
/
/
/
园区供电
4
电
20万kW·h
/
/
/
园区供水
注：项目不设置储罐，废矿物油的收冶单位与本项目距离仅3km，故通过采取集中收集后，再采取吨桶进行收集，并及时转运至远大（再生）燃油股份有限公司（场内不大量暂存）；项目所收集暂存中转的危废均为产危单位包装好再统一转移至本厂区暂存间，本厂区内的包装容器仅为备用包装容器，各危废包装容器详见表2-6。
5、工程主要设备
现有设备主要为叉车，不配备运输车辆，均委托第三方进行，本次工程新增部分设备，具体设备见下表。

表2-4  主要生产设备清单

序号

名称

单位

数量
用途
备注
1

叉车
台
1
装卸
依托现有
2

汇环危废全程化监督系统
套
1
监管
新增
3
监控器
套
1
监管
新增
4
有毒有害气体挥发扩散的报警器（点型气体探测器）
套
1
监管
新增，参数见附件24）
注：本工程运营均委托第三方进行，车辆及运输人员均需持证上岗，已签订协议，车辆人员情况见附件20。
6、收集暂存转运类别

根据湘发改园区[2022]601号、岳环【2023】18号文，且本着应收尽收原则，项目现有收集的危险废物类别为12种，在通过调查湘阴县涉及的危废类别后，本次扩建工程将新增收集中转危废种类26种（小类）；所收集的类别无医疗废物，不具有爆炸毒性、无不明成分以及法律规定需要单独的危废，但年周转暂存5000吨（不变），扩建完成后，收集暂存的方案如下：

表2-5 项目扩建完成后危险废物类别收集暂存汇总一览表
名称
种类
收集暂存量

（年/吨）调整前

收集暂存量

（年/吨）调整后

调整前后暂存量变化情况

周转周期

储存方式

代码

类别

类别备注

废药物、废药品

非特定行业

200

20

-180

30天
暂存库内

HW03

900-002-03

销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的化学药品和生物制品（不包括列入《国家基本药物目录》中的维生素、矿物质类药，调节水、电解质及酸碱平衡药），以及《医疗用毒性药品管理办法》中所列的毒性中药
现有

农药废物

非特定行业

100

100
0
10天
暂存库内

HW04

900-003-04

销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的农药产品，以及废弃的与农药直接接触或含有农药残余物的包装物

现有

废水处理污泥

农药制造
0
5

+5
HW04

263-011-04

农药生产过程中产生的废水处理污泥

新增

废活性炭

0
5

+5
HW04

263-010-04

农药生产过程中产生的废滤料及吸附剂

新增

废渣

0
5

+5
HW04

263-008-04

其他农药生产过程中产生的蒸馏及反应残余物（不包括赤霉酸发酵滤渣）

新增

废有机溶剂

非特定行业

0

65
+65
15天
暂存库内

HW06

900-409-06

900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废水处理浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）

新增

精镏残液

非特定行业

0
5

+5

HW06

900-402-06

工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、

对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种

或多种上述溶剂的混合/调和溶剂

新增
废活性炭

0
2

+2

900-405-06

900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质

新增
废残渣残

0
2

+2

900-407-06

900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣

新增

废矿物油

非特定行业

0

570
+570
2天
暂存库内

HW08

900-214-08

车辆、轮船及其它机械维修过程中产生的废发动机油、制动器油、自动变速器油、齿轮油等废润滑油

新增

溶剂油

0

200

+200

2天
HW08

900-201-08

清洗金属零部件过程中产生的废弃煤油、柴油、汽油及其他由石油和煤炼制生产的溶剂油

新增

废润滑油

0

300

+300

HW08

900-217-08

使用工业齿轮油进行机械设备润滑过程中产生的废润滑油

新增

废液压油

0

100

+100

HW08

900-218-08

液压设备维护、更换和拆解过程中产生的废液压油

新增

油水混合物

0

360
+360
HW08

900-210-08

含油废水处理中隔油、气浮、沉淀等处理过程中产生的浮油、浮渣和污泥（不包括废水生化处理污泥）

新增

废矿物油与含矿物油废物

500

500

0

HW08

900-249-08

其他生产、销售、使用过程中产生的沾染矿物油的废弃沾染物、废弃包装物

现有

废油泥

0
20
+20
HW08

900-200-08

珩磨、研磨、打磨过程产生的废矿物油及油泥

新增

废油

0

20
+20
HW08

900-203-08

使用淬火油进行表面硬化处理产生的废矿物油

新增

乳化液

非特定行业

0

100

+100

2天
暂存库内

HW09

900-006-09

使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液

新增

废油漆渣

非特定行业

100

200
+100

15天
暂存库内

HW12

900-252-12

使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆上漆过程中产生的废物

现有

废油漆残液

涂料、油墨、颜料及类似产品

制造

60

100
+40

HW12

264-013-12

油漆、油墨生产、配制和使用过程中产生的含颜料、油墨的废有机溶剂

现有

废膜渣

0
5

+5

HW12

900-253-12

使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物

新增

污泥

0
20
+20
HW12

264-012-12

其他油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆） 生产过程中产生的废水处理污泥

新增

废有机树脂

合成材料制造

2

+2

15天
暂存库内

HW13

265-103-13

树脂（不包括水性聚氨酯乳液、水性丙烯酸乳液、水性聚氨酯丙烯酸复合乳液）、合成乳胶、增塑剂、胶水/胶合剂生产过程中精馏、分离、精制等工序产生的釜底残液、废过滤介质和残渣

新增

废弃粘合剂

非特定行业
0

100

+100

暂存库内

HW13

900-014-13

废弃的粘合剂和密封剂（不包括水基型和热熔型粘合剂和密封剂）

新增

粉尘

0
2

+2

暂存库内

HW13

900-451-13

废覆铜板、印刷线路板、电路板破碎分选回收 金属后产生的废树脂粉

新增

废弃离子交换树脂

0
5

+5

暂存库内

HW13

900-015-13

湿法冶金、表面处理和制药行业重金属、抗生素 提取、分离过程产生的废弃离子交换树脂，以及工业废水处理过程产生的废弃离子交换树脂

新增

表面处理废物

金属表面处理及热处理加工

0

20
+20
15天
暂存库内

HW17

336-064-17

金属或塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥（不包括：铝、镁材（板）表面酸（碱）洗、粗化、硫酸阳极处理、磷酸化学抛光废水处理污泥，铝电解电容器用铝电极箔化学腐蚀、非硼酸系化成液化成废水处理污泥，铝材挤压加工模具碱洗（煲模）废水处理污泥，碳钢酸洗除锈废水处理污泥）

新增

废蚀刻液

0
2
+2
暂存库内

HW17

336-058-17

使用镀铜液进行化学镀铜产生的废槽液、槽渣 和废水处理污泥

新增

废蚀刻液

含铜废物

0

5

+5

15天
暂存库内

HW22

398-051-22

铜板蚀刻过程中产生的废蚀刻液和废水处理污泥

新增

含锌污泥

非特定行业含锌污泥

0

30

+30

15天
暂存库内

HW23

900-021-23

使用氢氧化钠、锌粉进行贵金属沉淀过程中产生的废液和废水处理污泥
新增

含锌废物
金属表面处理
及热处理加工
0

20

+20

15天
暂存库内

HW23

336-103-23

热镀锌过程中产生的废助镀熔（溶）剂和集（除）尘装置收集的粉尘

新增

废荧光灯管
非特定行业

20

100

+80

三个月

暂存库内

HW29

900-023-29

生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥
现有

废水处理污泥

环境治理
0

300
+300
15天
暂存库内

HW49

772-006-49

采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水处理污泥、残渣（液）

新增

废活性炭
非特定行业
200

200
0
暂存库内

HW49

900-039-49

烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理
过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱
色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、
净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、 772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-
003-29、387-001-29 类废物）

现有

废劳保用品、机油滤芯、包装容器

2800

392
-2408
HW49

900-041-49

含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质

现有

环境事件及其处理过程中产生的沾染危学品、危险废物的废物

300

400
+100
HW49

900-042-49

环境事件及其处理过程中产生的沾染危学品、危险废物的废物

现有

荧光粉和阴极射线管

20
20
0

HW49 900-044-49
荧光粉和阴极射线管
现有

在线监控废液、实验室废液、废弃试剂空瓶、废弃试剂样品）

500

500

0

HW49

900-047-49

废液、实验室产生的废弃物（含废一次性实验用品、废试剂、废包装容器、废液）

现有

实验室废弃试剂

100

100

0

HW49

900-999-49

实验室废弃试剂

现有

年周转量

/
5000

0

/

/

/

/

注：（最终以主管部门核发的《危险废物经营许可证》为准）。
根据湖南省生态环境厅《关于印发<湖南省小微企业危险废物收集试点工作方案>的通知》（湘环发〔2022〕62号）收集点严禁：收集医疗废物；收集具有爆炸性、剧毒性的危险废物；收集无明确利用处置途径以及成分不明的危险废物；收集法律法规规定需要单独收集的危险废物；跨省收集危险废物。
6、项目扩建完成后危险废物收集贮存情况
因本项目扩建完成后收集暂存的危废种类较多，故在收集暂存中，根据实际情况将加大中转运输次数，来降低现有暂存库内危险废物暂存量，降低风险，其中HW08、HW09类因与远大（再生）燃油股份有限公司距离较近（3km），可实现当天转运，最大暂存周期2天。
表2-6  项目危险废物收集、贮存量等情况一览表

序号
名称
周转量t/a
周转周期（最长）
储存方式
包装方式
最大贮存量（t）
贮存方式
状态

去向
1
HW03废药物、药品

20
30天
暂存库内

纸箱封装
2
纸箱封装

固态

瀚洋
2
HW04农药废物
115
10天
暂存库内

带内胆吨袋
1

编织袋/吨袋/吨桶/收纳箱
固态/半固态
瀚洋
3
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物

74
15天
暂存库内
吨桶
5
25l塑料桶/编织袋/吨袋
固态/液态
瀚洋
4
HW08

废矿物油与含矿物油废物

2050
2天
暂存库内
200L铁桶吨桶/带内胆吨袋
10
吨桶/散装/吨袋/收纳箱
液态/固态/半固态
废油送远大，油桶送久和、万容、瀚洋；含油废物送万容、瀚洋
5
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液

100
2天
暂存库内
吨桶

5
吨桶

液态

远大
6
HW12染料、涂料废物

325
15天
暂存库内
带内胆吨袋
5
吨桶/收纳箱/吨袋/编织袋
液态/固态/半固态
瀚洋、万容
7
HW13有机树脂类废物

107
15天
暂存库内
带内胆吨袋

2
桶/吨袋
固态/半固态
瀚洋
8
HW17表面处理废物
22
15天
暂存库内
收纳箱

1
编织袋/收纳箱/25L塑料桶
固态/液态
瀚洋
9
HW22含铜废物
5
15天
暂存库内
收纳箱

0.5
编织袋/收纳箱/25L塑料桶
固态/液态
瀚洋
10
HW23含锌废物
50
15天
暂存库内
收纳箱

1
收纳箱/吨桶/编织袋/收纳箱
半固态/固态
瀚洋
11
HW29含汞废物
100
三个月
暂存库内
收纳箱

3
编织袋
固态
四川长虹
12
HW49其他废物

1912
15天
暂存库内
包装容器（散装），废液（25L塑料桶），沾染性废物（带内胆吨袋）
8
收纳箱/编织袋/吨袋/吨桶

固态/半固态/液态

废包装容器送万容、久和、瀚洋；其他只送瀚洋
7、项目扩建完成后危险废物危害情况

 表2-7  贮存中转危险废物危害一览表

序号

危废种类
形态

生态环境和人体健康危害

1

HW03废药物、药品
固态
医药废物具有毒性、易燃性、腐蚀性、化学反应性、感染性等危害特性，其中的有毒有害物质如化学物质、病源微生物等能够诱发呼吸道疾病、癌症等多种恶性病变，同时也会通过环境介质对大气、土壤、水等生态系统造成不可逆的生态变化，严重影响生态环境和人体健康。

废药物、药品随意丢弃可能会发生化学性污染和生态污染，危害人体健康，尤其是一些特殊性质的药品，如青霉素，如果自行处理，防护不当或者散发到空气中，可能会导致环境菌变异及耐药菌的产生；粉针剂药品则会造成皮肤溃烂等等。

2
HW04农药废物
固态/半固态
农药废物对人体健康和生态环境具有较大的危害，随意丢弃可能会发生化学性污染和生态污染。例如农药制造过程中产生的废物可能会污染土壤，进而影响植物生长。尤其是一些特殊性质的农药，如氯丹等持久性有机污染物，在土壤中存留时间长，透过表层土壤可渗透如地下水系统，引起水质下降，引起鸟类、家畜中毒，对人畜生命安全均造成一定威胁
3
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
固态/液态
废有机溶剂与含有机溶剂废物大多具有毒性、易燃性、腐蚀性、易挥发性或反应性等特性，废有机溶剂对人体较大危害，该物质随着大气进入人体后，将会引起人类的毒性神经衰弱和植物神经性功能紊乱，最终导致人类出现头晕目眩、记忆力消退、浑身无力等。以苯为主的有机溶剂，通过逐渐减少人体内的白细胞和血小板，最终逐渐减少人类的全血细胞，引发人类病发白血病；以氯代烃类为主的有机溶剂，主要为引发人类病发中毒性肝炎，产生大量的蛋白尿，使患者出现肝区痛和肝功能异常现象。

4
HW08

废矿物油与含矿物油废物

液态/固态/半固态
废矿物油与含矿物油废物含有多环芳烃（PAHs）、苯系物、重金属等多种有毒性物质，如随意倾倒不仅会对水体和土壤造成严重污染，也会对人体健康造成严重危害。如果把废矿物油倒入土壤，可导致植物死亡，被污染土壤内微生物灭绝。废矿物油内的有毒物质可通过人体和动物的表皮渗透到血液中，并在体内积累，会导致各种细胞丧失正常功能，是公认的致癌和致突变化合物。
5
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液

液态
1）危害人体健康：可引起人类恶心、呕吐、呼吸困难等。

2）恶化水体，危害水生生物：浮油浮于水面形成油膜，隔绝空气与水体间的气体交换，致使水体缺氧，水生生物窒息死亡。

3）污染大气：含油/水、烃/水混合物中挥发性有机物进入大气，污染水体上空和周围的大气环境。

4）影响农作物生长：用油/水、烃/水混合物灌溉农田，会影响农作物对养分的吸收，导致农作物减产或死亡。

5）影响自然景观：油类在水体中会形成乳化体，这些乳化体常聚集在河流、湖泊、风景区等，形成大面积的黑褐色固体块，破坏自然景观。

6
HW12染料、涂料废物
液态/固态/半固态
染料、涂料废物成分复杂，含有重金属、苯系物等污染物，且部分废物具有易燃性。其中，重金属无法生物降解，会在自然界中长期存在，通过食物链传递，在人体积累，造成重金属中毒等危害；液体类废物渗透入土壤中，污染土壤、地表水和地下水，进而影响水生物和微生物生长，破坏水体自净能力；部分有机溶剂具有挥发性，会造成大气污染。此外，该类废物对皮肤有刺激和致敏作用，皮肤出现红斑，水肿，水疤，溃疡，皮肤斑。
7
HW13有机树脂类废物
固态/半固态
有机树脂类废物成分复杂，且具有毒性，对人体健康具有较大危害，主要表现在对皮肤和呼吸系统的刺激性，如吸入后可引起喉、支气管的炎症、水肿、痉挛及化学性肺炎、肺水肿，接触后可引起灼烧感、过敏反应等。此外，有机树脂类废物体积大，质量轻、自然界难以降解，如果不进行有效处理，则会占用大量土地，对土地造成危害。部分有机树脂类废物易燃，简单堆放容易引起火灾。
8
HW17表面处理废物
固态/液态
表面处理废物含有大量铬、镉、镍等有害重金属和腐蚀性废液等，如果处置不当进入环境将对人体和生态环境造成严重且长期的二次污染。其中，重金属无法生物降解，会在自然界中长期存在，通过食物链传递，在人体积累，造成重金属有害物质侵入等危害；腐蚀性废液不仅会污染水体和土壤，降低地区的环境功能等级，还对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激作用和腐蚀作用，严重影响人体健康
9

HW22含铜废物
固态/液态
金属铜本身无毒，但含铜废物处置不当对人体和环境产生直接危害。铜对水生生物的毒性很大，会对水体中鱼类和水环境带来严重的危害。土壤中含铜量一般在1-20mg/kg,当土壤中的含铜量高于此数值时，就会对土壤造成影响，不仅会造成土壤板结，土壤肥力下降，还会导致在植物体内的富集，特别是对水稻生长影响较大，会造成水稻主茎出叶速度变慢，植株矮小，叶片发生萎黄，这种富集不仅对植物，而且对食用这种植物的人体和动物都有危害。
10
HW23含锌废物
半固态/固态
含锌废物具有毒性，若随意排放会对环境和人体健康造成较大危害。锌对水生生物的毒性较大,会造成鱼鳃部充血、鳃叶溃烂、细胞增生等。过量的锌还会使土壤酶失去活性，细菌数目减少、土壤中微生物作用减弱，还会导致在植物体内的富集，特别是对小麦生长影响较大，会造成小麦出苗不齐，植株矮小，叶片发生萎黄。这种富集不仅对植物，而且对食用这种植物的人体和动物都有危害。
11
HW29含汞废物
固态

汞及其化合物具有很强的毒性，含汞废物处理不当会对生态环境和人体造成具体威胁。汞在生物体内不易代谢排出，随食物链具有生物富集作用，其危害具有长期性和潜伏性，且会造成长久的、难以恢复的隐患和后果。汞对多种器官有毒害作用，其主要靶器官为神经、呼吸、消化、血液和皮肤等，汞对神经系统的毒性具有不可逆性胎儿期汞中毒可导致脑弥漫性发育不良，脑瘫、癫痫、智力障碍等症状，成人汞中毒引起的神经系统障碍表现为智力下降、共济失调和行为、语言、听力及视力障碍，并伴有发热、头晕、震颤、牙龈、胃肠炎、肌无力等症状，严重时合并肾功能衰竭、癫痫样发作或精神障碍。

12
HW49其他废物
固态/半固态/液态

成分复杂，含有重金属等污染物，且部分废物具有易燃性。其中，重金属无法生物降解，会在自然界中长期存在，通过食物链传递，在人体积累，造成重金属中毒等危害。
8、危险废物的包装方式

本项目收集的危险废物包装应符合《危险货物运输包装通用技术条件》 (GB12463-2009) 、《危险货物运输包装标志》  (GB190-2009) 等相关要求。根据同类危险废物贮运和处理项目危险废物包装情况，建议本项目可选用的包装物种类如下：

表2-8  各类危险废物包装容器一览表
序号
包装材料名称
型号/规格

用途

包装样式
1
200L胶桶
圆柱状，φ590× 930mm，HDPE

盛装液体废物

[image: image1.jpg]



2
25L方形桶
φ290×410mm，HDPE

盛装液体/ 固体废物

[image: image2.jpg]



3
吨桶
1200×1000×150mm，

HDPE

盛装液体/ 固体废物

[image: image3.jpg]



4
200L铁桶

圆柱状，φ560×89mm

盛装液体废物

[image: image4.jpg]



5
吨袋
900×900×100mm，PP

盛装固体废物

[image: image5.jpg]



6
收纳箱
长方形，50L
盛装固体废物

[image: image6.png]



9、收集、储存、转运及接受方案

9.1、收集和运输过程的相关要求
本工程委托第三方进行运输，其车辆安全配置以及运输过程应满足下列要求：
①承运车辆均配置GPS全球卫星定位仪、行车记录仪等安全行车监控系统，并实施24小时全天候监控，监控记录必须保存3个月以上。

②乙方授权甲方对其运输过程进行监督。

③随车附2条备用轮胎及必须的消防设施，确保正常运输。

④承运车辆附有倒车警报系统及倒车照明装置。

⑤承运车辆必须佩戴防火罩。

⑥车辆上应随车携带必备的应急设施和设备

操作过程的质量及安全要求：

①甲方提供包装应严格遵守《危险货物运输包装通用技术条件》(GB12463-2009)、国家环保和卫生要求、以及危废处置中心司现场管理规定，确保安全。

②乙方所有的运输车辆及工作人员均应具备危险货物营运资质，并严格遵守交通法规，任何因证照不全或违章操作造成的全部后果均由乙方承担。

③乙方自行配备必须的劳动保护用品及防护措施(配置最低标准：安全帽、劳保服、劳保鞋、防护口罩),特殊用品由甲方购置。

9.2、收集方式及运输路线

各类危废经专用的运输车辆运至厂区暂存区，设置装卸区，在门口设置装卸岛，导流沟、应急池，车辆进出车道设置雨棚，做到雨污分流，装纳容器应与废物相容，装纳容器外型与尺寸大小根据实际需要配置，要求坚固结实，并便于检查渗漏或溢出等事故的发生。
本项目收集范围为湘阴县小微企业集中收集，转运暂存湖南洋沙湖危险废物治理有限公司。

由于周边地区回收点多而分散，每个回收点一定时期内收集到的数量也不一致，收集时间也不统一，回收过程不具备固定线路条件，不做固定线路要求。但要求转运路线需满足下述原则：转运车辆运输途中应避开经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。

9.3、运输路线设计要求应注重以下条件：

⑴根据《饮用水源保护区污染防治管理规定》(环境保护令第16号修改)中第十一条规定： 

运输有毒有害物质、油粪、粪便的船舶和车辆一般不准进入保护区，必须进入者应事先申请并经有关部门批准，登记并设置防渗、防溢、防漏设施。 

⑵《道路危险货物运输管理规定》 （交运发[1993]1382 号） 。 

⑶《汽车危险货物运输规则》(JT3130 - 88)。 

⑷《道路运输危险货物车辆标志> (GB13392-92)。 

⑸《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2015.6.1）中有关环境敏感区的定义： 

①需特殊保护地区：国家法律、法规，行政规章及规划确定或经县级以上人民政府批准的需特殊保护的地区，如饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、基本农田保护区、水土流失重点防护区，森林公匿、地质公园、世界遗产地、国家重点文物保护单位、历史文化保护地等。

②生态敏感与脆弱区。 

③社会关注区：人口密集区、文教区、党政机关集中的办公地点、疗养地、医院等。

9.4、厂内储存方式

项目厂区场地按照按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行改造、防渗处理后作为危险废物暂存仓库，其中地面与桾脚用坚固防渗的材料建造（防渗层为1m 厚粘土层，渗透系数小于≤10-7cm/s 或者 2mm 厚高密度乙烯或者 2mm 厚其5它人工材料， 渗透系数≤10-10cm/s）， 建筑材料必须与危险废物相容等。
9.5、转移方式及运输路线

本项目各类危废由接收单位负责转运。转运路线确定的总体原则为：转运车辆运输途中应避免经过医院、学校和居民区等人口密集区，避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区，并应该符合《道路危险货物运输管理规定》的要求。

运输路线：湘阴--汨罗（万容）、长沙（瀚洋）、益阳（久和）、四川（长虹格润）、湘阴（远大）
9.6、接收可行性分析

本工程收集的危废均为湘阴县小微企业收回，收集暂存后运至湖南瀚洋环保科技有限公司【湘环（临危）字第（165）号】、汨罗万容固体废物处理有限公司【湘环（危）字第（245）号】、【湘环（危）字第（198）号】、湖南久和环保科技有限公司【湘环（危）字第（233）号】、四川长虹格润环保科技股份有限公司【川环（危）字第510121005号】、远大（再生）燃油股份有限公司【湘环（危）字第（264）号】、【湘环（危）字第（136）号】处理处置。
经对比项目收集的种类及处理量，本项目收集的各类危废种类均在湖南瀚洋环保科技有限公司、汨罗万容固体废物处理有限公司、湖南久和环保科技有限公司、四川长虹格润环保科技股份有限公司处理范围之内，项目收集量（5000t/a）远小于湖南瀚洋环保科技有限公司、汨罗万容固体废物处理有限公司、湖南久和环保科技有限公司、四川长虹格润环保科技股份有限公司处置能力。综上，本项目收集的危废送至湖南瀚洋环保科技有限公司、汨罗万容固体废物处理有限公司、湖南久和环保科技有限公司、四川长虹格润环保科技股份有限公司、远大（再生）燃油股份有限公司处置合理可行。

10、平面布置

本次扩建工程将对危废暂存间进行平面图布置优化，且通过配备仓储式货架，做到各危废暂存区分区布置，暂存区各设置19个分区，逸散有机废气的危废均设置在密闭负压的暂存间，各分区面积详见附图3 平面图。
本项目为租赁湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场的现有厂房，项目暂存间设置2个出入口，项目厂区大门设置在暂存间南面，车辆进出设置车道，并配备钢结构罩棚，暂存间内设置导流沟，暂存间外设置雨水沟，雨水沟连入园区雨水管网（厂区无雨水沟，钢结构罩棚已延伸出厂区，确保无雨水进入场内），做到雨污分流。根据收集的危废种类，在暂存间内设置了19个应急池，装卸区设置了1个事故池，共计20个，规格均为0.4mx0.4mx0.4m（详见附图3）。事故池设置在暂存间的南面，规格为3mx3mx2.5m。消防砂池设置在暂存间西北角。办公室设置在大门右侧，且设置卫生间、衣帽间并预留观察窗口，暂存间内分类暂存区依次沿厂房布置，做到分区明确，固液分离，产生微量有机废气的均暂存在暂存间南部密闭暂存间，分区隔断，分区收集，并利用墙、仓储式货架、容器进行隔离，并负压+设置集气罩进行有机废气的收集，经负压密闭收集+UV光解+活性炭吸附后高空排放，厂区已进行分区、场地硬化、设置了环场地导流沟、危废间外雨水池（沟）、沉淀池及与外环境水力联系路径等水污染控制设施（雨水关闭阀），详见附图3项目平面图、附图7、附图8。
8、公用工程

（1）给排水工程

项目接入区域市政供水管网，供水采用自来水，管网依托标准厂房。

项目排水实行雨污分流制，雨水设置雨水沟，进入园区雨水管网；生活污水经标准厂房化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准后排入园区污水管网，再排入湖南湘阴工业园污水处理厂进行处理，厂区地面不得进行地面冲洗。
（2）供电工程：依托现有，厂区已有供电电网，能满足项目生产和生活需要，无需另外设置备用电源。

（3）消防：本项目属于三类建筑，防火等级为三级，防火分区分隔措施按照三级防火等级设防，建筑内部防火区按小于500m2考虑，消防装置：已备用灭火器，沙池和消防栓。

9、劳动定员及工作制度

项目劳动定员5人，1班制，每日工作时间8小时，全年工作330天，员工均不在厂内食宿，本次工程不新增员工。本项目危险废物不同类别拟转运周期有所不同，危险废物暂存库运行天数按365天计，全天运行，年运行8760h。
10、工程进度安排

施工期仅为暂存间的分区建设，施工期较短，扩建后的危废种类待批复后取得危险废物经营许可证后进行试运营。

11、依托工程可行性分析

（1）暂存区：通过优化平面布置，将收集暂存的类别分区更明确，可满足要求。

（2）周转量：本次扩建仅增加收集暂存的危废种类，年总周转量不发生变化。

（3）环保工程：项目暂存间地面已进行了防渗、防漏、暂存间安装了有机废气收集处理装置（本次升级改造了废气处理设施，新增UV光解处理工序）、并建设了事故池、应急池、消防砂池、雨水沟、导流沟、围堰、并配备了相关消防设备、防爆系统、监控系统，产生有机废气的暂存间均安装了防爆门，故可以进行依托。

（4）生活区：本次扩建工程不新增员工，办公区域亦不发生变化，故可以依托。

	工艺流程和产排污环节
	施工期工艺流程及产污环节

本项目在现有厂区内现有的危险废物暂存库处进行建设，无土建工程量，施工期工程主要包括厂房简单装修和环保设备的安装调试，具体施工流程及产物节点如下图。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 

图2-1  项目施工期工艺流程及产污环节（G-废气、W-废水、S-固废、N-噪声）
项目利用现有危废库进行改建，施工规模较小，施工期产生的污染物主要为： 
（1）施工废气：施工期场地防渗、厂房改建过程产生的扬尘，施工车辆及施工机械产生的尾气； 
（2）施工废水：主要为施工人员产生的生活污水； 
（3）施工噪声：主要为施工设备运行产生的噪声； 
（4）施工固废：主要为建筑废弃材料和施工人员产生的生活垃圾。
2、运营期工艺流程及产污环节

本项目只负责危险废物的收集、储存，不涉及处理加工等处置工艺，项目具体操作流程如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



集中收集点收集暂存流程说明：本项目不是危废产生单位，收集范围为湘阴县内危险废物年产生量(或外委利用处置量)10吨及以下的工业源危险废物，机关事业单位、科研机构和学校等单位产生的危险废物，以及社会源的危险废物，将其收集、暂存，所收集的类别无医疗废物，不具有爆炸毒性、无不明成分以及法律规定需要单独的危废。扩建完成后收集暂存的类别共计为38项（小类），新增类别26项（小类）（具体见表2-5），项目年周转总量不发生变化（5000吨/年）。（即通过调整收集暂存的危废类别的转运量，新增暂存转运的危废类别）。
将上述收集的危险固废进行收集，运至湖南洋沙湖危险废物治理有限公司进行分区暂存，存储周期为2天到3个月不等（根据收集的实际情况可缩短暂存周期，但不超过最长贮存周期），采用专用危险废物运输车进行运输（委托第三方，已签订合同见附件20），收集暂存后根据类别运至有危废处置资质的单位进行集中处置（下游处置单位已签订合同，见附件5-9）。

①总体要求

（1）项目在岳阳市内湘阴县内收集的危废物种类仅可为上述类别（具体见表2-5），均属于危险废物，从事危废收集、储存的单位应按照《危险废物经营许可证管理办法》的规定获得经营许可证。（最终以主管部门核发的《危险废物经营许可证》为准）。
（2）所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物储存设施，也可利用原有构筑物扩建成危险废物储存设施。

（3）收集、运输、储存危险废物的容器应根据其特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有危险废物的容器必须粘贴符合GB18597 中附录A所要求的危险废物标签。

②收集要求

本项目将在通过环境影响评价审批后，向相关的人民政府环境保护主管部门进行危险废物经营许可证的申请。

本项目收集的危险废物在产生单位已经进行包装，公司要求危险废物产生单位对包装容器提出要求：包装材质与危险废物相容，本项目产生的危险废物大部分采用桶装，可根据危废性质选择钢、铝、塑料等材质的包装桶。性质类似的可收集至同一包装容器中，不相容的不混合包装，采用的包装桶密封、防渗漏，并贴上完整详实的标签，并确保包装完好、无破损并密封。
从事危险废物收集的人员均配备个人防护装备，如手套、防护镜、口罩、面具等，并配备收集必备的收集工具和包装物以及必要的应急检测设备及应急装备。收集前期，对收集的危险废物的产生企业进行调查，并对危险废物进行现场抽样试验，根据危险废物的性质分类登记。危险废物收集转运前，应根据《危险废物转移管理办法》办理相关报批、转移手续，公司方可接收处置，否则不予接收产废单位的危险废物。收集作业完成后应清理和和恢复收集作业区。
本项目禁止收集的危废种类：医疗废物；具有爆炸性、剧毒性的危险废物；无明确利用处置途径以及成分不明的危险废物；法律法规规定需要单独收集的危险废物；跨省收集危险废物。
本项目危废下游接收厂家为湖南瀚洋环保科技有限公司【湘环（临危）字第（165）号】、汨罗万容固体废物处理有限公司【湘环（危）字第（245）号】、湖南久和环保科技有限公司【湘环（危）字第（233）号】，四川长虹格润环保科技股份有限公司【川环（危）字第510121005号】、远大（再生）燃油股份有限公司【湘环（危）字第（264）号】、【湘环（危）字第（136）号】处理处置。已与其5家公司签订了危险废物委托处置合同，见附件5-9。

经对比项目收集的种类及处理量，本项目收集的各类危废种类均在湖南瀚洋环保科技有限公司、汨罗万容固体废物处理有限公司、湖南久和环保科技有限公司、四川长虹格润环保科技股份有限公司、远大（再生）燃油股份有限公司处理范围之内，项目收集量（5000t/a）远小于湖南瀚洋环保科技有限公司、汨罗万容固体废物处理有限公司、湖南久和环保科技有限公司、四川长虹格润环保科技股份有限公司、远大（再生）燃油股份有限公司处置能力。综上，本项目收集的危废送至湖南瀚洋环保科技有限公司、汨罗万容固体废物处理有限公司、湖南久和环保科技有限公司、四川长虹格润环保科技股份有限公司、远大（再生）燃油股份有限公司处置合理可行。

④危险废物的进厂检验
公司应严格按照《危险废弃物管理条例》和《国家危险废物名录》对入厂的危险废物进行管理。在废物未入厂前，必须将安全资料信息传达给操作人员和运输人员；在废物入厂后，现场交接时需按接受控制制度核对危险废物的数量、种类、标识等进行核对，进厂检验控制要求如下：
（1）只接收公司《危险废物经营许可证》范围以内的危险废物，不在接受范围内的危险废物退回原厂；

（2）对接收的危险废物进行严格检查，是否有跑冒漏滴的现象；

（3）公司环保科和质检科人员应对其接收的危险废物进行检查，并委托第三方检测单位对入厂的危险废物进行检测分析，以确认所接收危险废物与转移联单、经营合同或其他运输文件所列危险废物是否一致；（已签订检测合同，见附件21）；
（4）对接收的危险废物及时登记，将进厂危险废物的数量、重量等有关信息输入计算机系统。

检查确认完成后，进行危险废物的装卸，装卸在危废仓库特定的装卸区完成，装卸过程遵守以下操作规范：

（1）装卸的工作人员在装卸之前充分了解和学习废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。

（2）装卸区配备必要的消防设备和设施，并设置明显的标志标识。

（3）装卸区地面进行防渗处理，并设置泄漏液体导流槽等风险应急措施。 装卸过程会产生废劳保用品。

⑤储存要求

各危险废物按照危险废物的种类和特性分区贮存，入库与转运出库的包装方式不变，固态危险废物仍以袋装暂存，液态和半固态危险废物仍以桶装密闭保存。危险废物按要求在库房内暂存，暂存时间不超过90天。危废贮存的全程不对其进行拆封、倾倒、分装、混装等操作，各类危险废物于室温下贮存。根据收集的危废的种类、形态，将废分类贮存于工程对应的危废暂存区，贮存区地面与裙角均应采取防措施，涉及液体危废区加设导排沟，泄露液体物料应能自流至事故池。

危废仓库贮存现场设置专职管理人员，安装连续视频监控设施，负责对危险废物的贮存进行管理和监控，管理人员每天定时巡视仓库内危险废物的包装容器和贮存设施，发现破损立即采取措施清理更换，期间可能产生废包装物和废液，主要为破损的包装物和泄露的液态危险废物。

所有进出危险废物建立详细的“危险废物进出台账”，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、收集日期、存放库位、出库日期及接收单位名称，并保留3年，保证危险废物无流失并彻底处置。

该过程产生贮存废气、废活性炭、废包装物、噪声。
项目为暂时储存方式，企业需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）建设场地，具体要求如下：

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求，本项目储存应注意以下几点：

A、危险废物储存设施（仓库式）的设计原则 

1）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。 

2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

4）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

B、危险废物的堆放 

1）基础必须防渗，防渗层为至少1m厚粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10 cm/s。 

2）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 

3）衬里放在一个基础或底座上。 

4）衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 

5）衬里材料与堆放危险废物相容。 

6）在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 

7）应设计建造径流疏导系统，保证能防止25a一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 

8）危险废物堆内设计雨水收集池，并能收集2a年一遇的暴雨24h降水量。 

9）危险废物堆要防风、防雨、防晒。

10）产生量大的危险废物可以散装方式堆放储存在按上述要求设计的废物堆里。 

11）不相容的危险废物不能堆放在一起。

12）总储存量不超过300Kg(L)的危险废物要放入符合标准的容器内，加上标签，容器放入坚固的柜或箱中，柜或箱应设多个直径不少于30mm的排气孔。不相容危险废物要分别存放或存放在不渗透间隔分开的区域内，每个部分都应有防漏裙脚或储漏盘，防漏裙脚或储漏盘的材料要与危险废物相容。

C、危险废物储存设施的安全防护与监测

1）危险废物储存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

2）危险废物储存设施周围应设置围墙或其它防护栅栏。
3）危险废物储存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。

4）危险废物储存设施内清理出来的泄漏物，一律按危险废物处理。

5）按国家污染源管理要求对危险废物储存设施进行监测。

本项目地面将用树脂进行硬化防渗处理，设置有标示牌、围墙等设施，并配套设置了应急防护设施，符合《危险废物贮存污染控制标准》的设计原则。

⑥危废出库

本项目的危险废物经仓库暂存后最终转移出库，送至危废处置单位处理， 危废出库后的最终处置不属于本项目范围。本项目的危险废物送至最终处置需及时通知危废处置企业，转移至有资质的危废处置单位进行最终处置。

危废出库程序如下：

① 出库负责人接到由主管领导签发的出库通知单时，将出库内容通知到仓库管理人员；

② 库房管理人员穿戴好必要的防护用品，按操作要求，先在本库表格上登记后，将危险废物提出库房送到指定地点；

③ 出库负责人复查通知单上已填写的、适当的处理处置方法，否则不予出库；

④ 按入库时的要求检查包装、标志、标签及数量；

⑤ 以上内容检验合格后，在出库通知单上签名并加盖单位出库专用章。危废装卸过程会产生废劳保用品。

本项目运营期产污情况如下表：

表2-9  运营期产污情况汇总一览表

类别
产污工序
污染物名称
措施+去向
废气

危废贮存过程

VOCs
负压密闭收集+UV光解+活性炭吸附+15m 排气筒

废水

职工生活

COD、SS、NH3-N、TP、 TN

经化粪池收集后进入市政污水管网

固废

危废接收、危废出库

废劳保用品

委托资质单位处置
危废贮存

废液、废包装物

废气处理

废活性炭

废UB灯管
职工生活
生活垃圾
环卫清运


	与项目有关的原有环境污染问题
	湖南洋沙湖危险废物治理有限公司位于岳阳市湘阴县工业园固废场。根据现场勘察，项目场地四周均为产业园标准厂房，西面临工业大道（主干道）。企业已取得岳阳市生态环境局出具的岳环评【2020】13号批文（见附件2-1）、岳阳市生态环境局湘阴分局出具的湘阴环评批【2021】36号的批文（见附件2-2），于2021年12月29日进行了项目的竣工验收，见附件3，于2023年6月修编了企业突发环境事件应急预案，备案编号为430624-2023-38-M，见附件4。项目暂存间建筑面积为600m2（厂区占地面积1975.34m2，装卸区470m2，办公及其他用房905.34m2），依托的暂存间已于2020年5月前进行了暂存间地面防渗、防漏、暂存间安装了有机废气收集处理装置、并建设了事故池、应急池、消防砂池、雨水沟、导流沟、围堰、并配备了相关消防设备等.

项目于2020年5月20日取得危险废物经营许可证，编号岳环（危 临）字2020第（3）号，校准经营方式：收集、贮存；有效期自2020年5月20日至2021年5月19日，核准经营危险废物类别：HW49（900-039-49、900-041-49、900-044-49、900-045-49、900-047-49、900-999-49）、HW12（264-013-12、900-252-12）；核准经营范围：岳阳市中小微企业和社会源产危企业；核准的经营规模为5000吨/年。
于2022年11月23日更换危废许可证，编号岳环（危 临）字2022第（11）号，校准经营方式：收集、贮存；有效期自2022年11月23日至2025年11月22日，核准经营危险废物类别：HW03(900-002-03)、HW08(900-249-08、HW29（900-023-29）、HW49（900-041-49，900-044-49、900-047-49）（限行政许可的范围经营）；核准经营范围：岳阳市限非工业产生、社会源产废企业、汽车维修行业和4S店产生的危险废物；核准的经营规模为5000吨/年。
根据现场实际情况，项目已实施雨污分流，暂存间内已安装了1套有机废气收集装置（为活性炭吸附处理），员工生活污水已进入园区污水管网，暂存间地面进行了防渗、防漏、并建设了事故池、应急池、消防砂池、雨水沟、导流沟、围堰等、并配备了相关消防设备等，暂存间内各个危废暂存区做到了分区明确，分类收集暂存。

现有工程暂无主要环境问题，现有工程常规检测报告见附件17，根据检测报告可知现有工程废水、废气监测均满足相应要求。项目现有工程的污染物产生情况如下表，
表2-10 现有工程“三废”排放情况汇总一览表

序号

类别

污染源强

现有工程t/a

1

废气

VOCS
0.78
2

生活废水85.8m3/a

COD

0.02

NH3-N

0.002

3

生产废水
COD

0

NH3-N
0

4

固废

生活垃圾

0.429 
废含油抹布、废含油手套
/

废UV灯管
/
废活性炭
/



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域

环境

质量

现状
	1、大气环境质量现状

（1）常规因子

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。项目所在区域的环境空气质量属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及修改单标准。本项目所在区域的环境空气质量达标判断数据引用岳阳市生态环境局湘阴分局发布的《湘阴县环境空气质量指数统计表（2022年）》，数据见表3-1。
表3-1 岳阳市生态环境局湘阴分局监测站空气质量指数统计表（2022年）

监测因子

评价指标

监测浓度

标准值

最大浓度占标率%
超标率%
超标倍数

达标情况

SO2
年平均质量浓度

5
60

8.4
0
0
达标

NO2
年平均质量浓度

19
40

47.2
0
0
达标

PM10
年平均质量浓度

48
70

68.9
0
0
达标

PM2.5
年平均质量浓度

34
35

95.9
0
0
达标

CO
24小时平均第95百分位数浓度值
80
4000

20
0
0
达标

O3
日最大8小时滑动平均值的第90百分位数浓度值
155
160

96.9
0
0
达标

根据表3-1可知，2022年湘阴县环境空气中 SO2、NO2、PM10、PM2.5年均浓度分别为 5μg/m3、19μg/m3、48μg/m3、34μg/m3，CO日均值第95百分位浓度为 80μg/m3；O3日最大8小时平均值第90百分位浓度为155ug/m3，符合《环境空气质量标准》（GB 3095-2012）二级标准要求。因此湘阴县属于环境空气达标区。
（2）其他污染物环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中要求“排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据”；本项目特征因子为“TVOC”，为了解项目评价区域内其他污染物TVOC环境质量现状，本环评引用《湘阴恒泰贸易有限公司年生产25万吨水稳料和15万吨沥青混合料搅拌站项目》 2022年10月10日～10月16日对其所在地、所在地上下风向区域现状监测的数据，湘阴恒泰贸易有限公司位于本项目南面约1100m处。根据引用数据的时间与距离，其符合《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的对于引用数据的要求，本次环评引用数据可行。

（1）监测项目：总挥发性有机物
（2）监测时间：2022年10月10日～10月16日
（3）监测布点：Q1上风向1，Q2下风向2，Q3项目地；
（4）监测结果及评价：总挥发性有机物执行《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D限值。

表3-2其他污染物环境质量现状（监测结果）表  单位：μg/m3
监测点位

污染物

平均

时间

评价标准/（mg/m3）

监测浓度范围/（mg/m3）

达标情况

Q1上风向1
总挥发性有机物
8h均值
0.6
0.1735~0.1902
达标
Q2下风向2

总挥发性有机物

8h均值

0.6

0.2258~0.2407
达标

Q3项目地

总挥发性有机物

8h均值

0.6

0.1987~0.2137
达标

监测数据表明，总挥发性有机物执行《环境影响评价技术导则 大气环境（HJ2.2-2018）》附录D限值，区域大气环境良好。

2、地表水环境质量现状

本项目无生产废水外排，仅生活污水经化粪池处理后经园区管网进入湘阴县第二污水处理厂进一步处理，达标后最终进入湘江。
本评价引用湘阴县环境监测站于2022年2月9日对湘江乌龙嘴断面的常规监测数据来说明湘江水环境质量现状。

湘江乌龙嘴断面均执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

具体监测结果见下表。

表3-3 湘江乌龙嘴断面监测结果   

单位：mg/L（pH：无量纲；水温：℃；电导率：ms/m除外）

监测断面
监测
因子
范围值
超标率%
最大超标倍数%
标准
限值
是否达标
左
中
右
均值
乌龙嘴断面
水温
7.9
7.9
7.8
7.8
0
0
/
达标
电导率
23.0
24.7
26.9
24.9
0

0

/
达标

pH值
7.7
7.7
7.7
7.7-7.7
0
0
6-9
达标
溶解氧
7.9
7.5
7.7
7.7
0
0
≥5
达标
高锰酸盐

指数
2.0
2.2
2.2
2.1
0

0

6
达标

化学需氧量
9
10
10
10
0
0
20
达标
五日生化需氧量
0.9
1.0
1.0
1.0
0
0
4
达标
氨氮
0.16
0.15
0.16
0.16
0
0
1
达标
总磷
0.03
0.04
0.04
0.04
0
0
0.2
达标
总氮
2.12
2.14
2.15
2.14
0

0

1.0
/
铜
0.001ND
0.001ND
0.001ND
0.001ND
0

0

1.0
达标

锌
0.05

ND
0.05

ND
0.05

ND
0.05

ND
0

0

1.0
达标

氟化物
0.234
0.234
0.222
0.230
0

0

1.0
达标

硒
0.0004ND
0.0004ND
0.0004ND
0.0004

ND
0

0

0.01
达标

砷
0.0003ND
0.0003ND
0.0003ND
0.0003

ND
0

0

0.05
达标

汞
0.00004ND
0.00004ND
0.00004ND
0.00004ND
0

0

0.0001
达标

镉
0.0001ND
0.0001ND

0.0001ND

0.0001

ND

0

0

0.005
达标

乌龙嘴断面
六价铬
0.004ND
0.004ND
0.004ND
0.004ND
0
0
0.05
达标
铅
0.002ND
0.002ND
0.002ND
0.002ND
0

0

0.2
达标

氰化物
0.001ND
0.001ND
0.001ND
0.001ND
0
0
0.2
达标
挥发酚
0.0003ND
0.0003ND
0.0003ND
0.0003

ND
0
0
0.005
达标
石油类
0.02
0.02
0.01
0.02
0
0
0.05
达标
阴离子表面活性剂
0.05

ND
0.05

ND
0.05

ND
0.05ND
0
0
0.2
达标

硫化物
0.005ND
0.005ND
0.005ND
0.005ND
0
0
0.2
达标
粪大肠
菌群
5400
3500
2800
3900
0
0
10000
达标
注：检测结果后加“ND”表示该检测结果小于检出限。

由上表的监测结果可知，湘江乌龙嘴断面各监测因子均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类标准要求。
3、声环境质量现状

根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境：厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”结合现场调查，本项目厂界外周边50米范围内不存在声环境保护目标，因此不需要进行声环境质量监测。
4、生态环境

本项目位于工业园区内，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）可知，可不开展生态现状调查。

5、地下水、土壤环境

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本项目位于工业园内，扩建工程位于现有暂存库内，已对生产车间地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此扩建项目不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

但根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物和危险废物治理》（HJ1033-2019）要求，本次评价收集建设单位委托第三方检测公司自行监测土壤、地下水数据，检测日期为2023年8月9日（检测报告见附件22），具体如下。

表3-4 检测内容
样品类别
点位名称
检测项日
监测频次，
检测时间
土壤
土壤T1(大门附近绿化带背景区)，表层
pH值、砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、苯、甲苯、氯苯，1,4-二氯苯，1,2-二氯苯、乙苯、二甲苯、苯乙烯、氰化物，氟化物、硝基苯，苯胺，石油烃
1天1次，监测1天
2023年8月9日
土境T2(办公区附近绿化带南侧)，表层
土壤T3(收集，贮存区附近绿化带南侧北侧)，表层
地下水
项目内1个地下水监测井D1
pH值、氨氮、硝酸盐、挥发酚、氰化物，砷、镉、铬(六价)、铜、铅、汞、镍、溶解性总固体，高锰酸盐指数，硫酸盐，硫化物，氯化物，总大肠菌群，细菌总数、苯、甲苯
1天1次，监测1天
2023年8月9日
表3-5  土壤检测结果

检测项目

监测点位及检测结果
标准限值
单位
土壤T1(大门附近绿化带背景区)
土壤T2(办公区附近绿化带南侧)
土壤T3(收集、贮存区附近绿化带南侧北侧)
pH值
6.44

6.55

6.58

/
mg/kg
砷
20.2

11.2

7.96

60

mg/kg
镉
0.41

0.34

0.68

65

mg/kg
铬(六价)
051

0.5L
0.5L
5.7

mg/kg
铜
23

18

18

18000

mg/kg
铅
26.7

43.9

39.9

800

mg/kg
汞
0.199

0.275

0.053

38

mg/kg
镍
15

24

38

900

mg/kg
苯
1,6×101L
1.6×10-²L
1.6×103L
4

mg/kg
氯苯
1.1×101J
1.1×10-
1.1×101
270

mg/kg
1,2-二氯苯
1.0×101
L0×10-T
1.0×10L
560

mg/kg
1,4二氯苯
1,2×10-²L
1.2×10-3x
1.2×10³L
20

mg/kg
乙苯
1.2×10-³L
1.2×10-3L
1.2×103L
28

mg/kg
苯乙烯
1.6x10³L
1.6×10-L
1.6×10-L
1290

mg/kg
甲苯
2.0×10³L
2.0×10-L
2.0×10³L
1200

mg/kg
二甲苯
3.6×10³L
3.6×10-3m
3.6x10P1
570

mg/kg
硝基苯
0.09L
0.09L
0.09L
76

mg/kg
苯胺
0.09L
0.09L
0.09L
260

mg/kg
石油烃
6L
6L
6L
4500

mg/kg
氰化物
0.04L
0.04L
0.04L
135

mg/kg
氟化物
68

70

96

/
mg/kg
 执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地土壤污染筛选值要求
表3-6地下水检测结果

检测项目

监测点位及检测结果
标准限值
单位
项目内1个地下水监测井D1
pH值
7.6

6.5~8.5
无量纲
氨氮
0.182

0.50

mg/L
硝酸盐
8.80

20.0

mg/L
挥发酚
0.0003L
0.002

mg/L
氰化物
0.002L
0.05

mg/L
砷
0.0004

0.01

mg/L
镉
0.0029

0.005

mg/L
铬(六价)
0.004[
0.05

mg/L
铜
0.05L
1.00

mg/L
铅
0.009

0.01

mg/L
汞
0.00004L
0.001

mg/L
镍
0.005L
0.02

mg/L
溶解性总固体
159

1000

mg/L
高锰酸盐指数
1.5

3.0

mg/L
硫酸盐
32.5

250

mg/L
硫化物
0.003L
0.02

mg/L
氯化物
16.7

250

mg/L
总大肠菌群
<20
30

MPN/L
细菌总数
20

100

CFU/mL
苯
0.0021

0.01

mg/L
甲苯
0.002L
0.7

mg/L
备注
执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准限值
由上述数据可知，项目区域地下水满足《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准限值要求，土壤满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地要求。

	环境

保护

目标
	项目位于湖南省岳阳市湘阴县工业园固废场，处于工业园区域，环境保护目标如下：
表3-4  项目主要环境保护目标一览表

环境要素

环保目标

方位

距离/m

坐标

保护规模

保护级别

声环境

居民

/

场界50m内无居民点
《声环境质量标准》（GB 3096－2008）3类标准
地下水
/
场地四周外延
500m
/
/
《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III类标准
环境空气

居民

西
500m
28°38'48.88"北，112°54'27.03"东
零散居民点约10户
《环境空气质量标准》GB3095-2012）二级标准
地表水

洋沙湖

W

1800m

/

小河
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

湘江

W

3300m

/

中河


	污染

物排

放控

制标

准
	1、废气：施工期废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准；

VOCS（非甲烷总烃计）执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2有组织排放浓度、排放速率二级标准和无组织排放监控浓度限值要求；VOCS无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1排放限值要求。

2、废水：不次工程不新增员工，现有工程生活污水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准，并满足区域湘阴县第二污水处理厂的进水水质标准。
3、噪声：营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）。

4、固废：生活垃圾执行《生活垃圾场填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的标准要求。

	总量

控制

指标
	建议总量指标：VOCS：0.02t/a。（暂未进行排污交易）。

表3-5  扩建前后VOCS情况一览表
因子
扩建前t/a
扩建后t/a
变化量t/a
备注
VOCS
0.78
0.6
-0.12
无需交易



四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	本项目利用现有厂区内的危险废物暂存库进行建设，项目无土建的工程，只需在现有厂房基础上进行简单的装修和配套环保设备的安装。据调查，由于施工时间较短，施工量较小，基本在封闭的空间内施工，施工期对项目周边环境敏感目标没有产生明显影响，因此仅对施工期间产生的污染及其对环境的影响做简单分析。

施工期废气污染防治措施：

本项目施工期产生的大气污染物主要为装修过程中使用的涂料、油漆、胶水和板材等装修材料，据资料表明，建筑内外装饰过程产生的有害物质主要为以各种形式逸出的甲醛和挥发性有机物（VOC）等，建设单位应合理选择建筑及装修材料，在建筑装修工程阶段，需加强现场管理，建筑装修采用环保型装饰材料和建筑涂料，以避免室内空气污染现象的发生。

2、施工期废水污染防治措施：
本项目施工人员均依托现有厂区进行食宿，施工期产生的废水主要是施工人员生活废水，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮。项目施工人员生活污水经化粪池处理后，排入附近市政污水管网，经污水处理厂处理后对外环境影响较小。

3、施工期噪声污染防治措施：
施工期厂房及附属设施装修安装设备噪声污染源主要来源于电钻、电锯、电锤等施工设备噪声和物料运输的交通噪声，噪声源强值约在75-95dB（A）之间。项目施工期通过使用低噪声设备、合理安排施工时间、在厂房内施工利用墙体阻隔降噪等降噪措施后，项目装修阶段场界噪声可达到《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准限值，对环境影响较小。

4、施工期固体防治措施
本项目施工期产生的固体废物主要为装修垃圾和生活垃圾。装修垃圾集中收集清运至指定的地点，生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门清运处理。


h

	



率kg/h


t/a
		
	暂存间
	堆存区
	DA001（有组织）
	VOCS
	系数
	15400
	9.12
	0.78
	负压密闭收集+UV光解+活性炭吸附后+15m
	15%
	系数法
	15400
	6.98
	0.068
	0.6
	8760

			无组织
	VOCS
	/
	/
	/
	0.078
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	0.078
	8760



执行标准

	
	项目厂界外1m

	Leq（dB(A)）

	1 次/季度

	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3类标准




执行标准

	
	厂区土壤
	砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2-顺式-二氯乙烯、1,2-反式-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[α]蒽、苯并[α]  芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[α,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘

	1年1次
	《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1中第二类用地要求。

	地下水质监测井

	K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-的浓度；基本因子：水位、井深、井龄、地下水埋深、pH、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、硝酸盐、铜、挥发酚、氯化物、铁、锰、总大肠菌群等
	1年1次
	《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)Ⅲ类标准限值要求


	7、生态环境影响分析
 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南 （污染影响类）》（试行）可知，产业园外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境保护目标的，应明确保护措施，本次扩建工程位于园区内已建车间内，施工期主要为危废暂存间的分区建设，无土建工程，且本项目位于工业园区内，无生态环境保护目标。
8、环境风险影响分析

8.1、风险评价等级判定
（1）危险物质数量与临界量比值（Q）
根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下：
Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn
式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t；
Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。
对照附录B可知，项目涉及的风险物质最大存在总量与临界量比值情况分析如下：

表4-12  环境风险物质数量与其临界量的比值计算
序号
名称
周转量t/a
最大贮存量（t）
临界量
比值

qi/Qi
是否构成重大危险源
1
HW03废药物、药品
20
2
50
0.04
否
2
HW04农药废物
115
1
50
0.02
否
3
HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物
74
5
50
0.1
否
4
HW08

废矿物油与含矿物油废物
2050
10
2500
0.002
否
5
HW09油/水、烃/水混合物或乳化液
100
5
2500
0.004
否
6
HW12染料、涂料废物
325
5
50
0.1
否
7
HW13有机树脂类废物
107
2
50
0.04
否
8
HW17表面处理废物
22
1
50
0.08
否
9
HW22含铜废物
5
0.5
50
0.08
否
10
HW23含锌废物
50
1
50
0.02
否
11
HW29含汞废物
100
3
50
0.06
否
12
HW49其他废物
1912
8
50
0.16
否
小计
/
/
/
/
0.706
/

由上表得：风险物质数量与临界量比值Q=0.706＜1，即项目环境风险潜势为I。

（2）环境风险评价等级判定
环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-26确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。
表4-13  评价工作等级划分
环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级  

一    

二
三
简单分析
注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。
由上述表4-11分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。

8.2、事故源项及事故影响分析

（1）环境风险类型识别

项目不涉及生产加工，风险主要来自其运输及储存过程。

1）装卸过程风险

在物料装卸过程中，如作业人员违规操作、管理失误或汽车本身缺陷等原因，造成废油大量泄漏，如果周围存在明火、汽车排气管未带阻火器或阻火器出现故障而出现火花，可能导致火灾爆炸事故。

2）储存过程风险

可能造成物料泄漏的常见原因有：储存设施的设计、制造、使用、管理、维护不到位，储存管理欠缺，超压引起容器或管道的泄漏、爆裂，材质不当而产生腐蚀，均有可能造成物料泄漏，引起中毒、化学灼伤或火灾爆炸等事故。

3）运输

就本项目而言，运输风险主要体现在人工转运或交通事故过程造成车辆倾覆，引发车辆伤害事故甚至引发火灾爆炸等，废弃物进入水体、土壤，从而对环境造成危害，本项目运输委托第三方专业公司，已签订合同。
（2）环境风险事故影响分析

1）泄漏环境风险事故影响分析

要求企业加强管理，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的相关规定进行建设、管理营运，在此前提下，不会对周围环境造成影响。

2）火灾爆炸次生/伴生事故环境影响分析


在输送过程中可能产生泄漏，遇明火可能发生火灾、爆炸事故。此外，雷电和静电淤积也可引起油漆渣等燃烧。物料发生火灾时将放出大量辐射热，同时还散发出大量的浓烟，浓烟是由燃烧物质释放出的高温蒸汽和毒气、被分解和凝聚的未燃烧物质、被火焰加热而带入上升气流中的大量空气等多种物质组成。它不但含有大量的热量，而且含有毒气体和弥散的固体微粒。因此浓烟对火场周围人员的生命安全危害程度远超过火灾本身，并对周围的大气环境质量造成很大的污染和破坏。另外，燃烧时的强烈热辐射还可能造成新的火灾和爆炸事故。

8.3、环境风险管理
本项目环境风险主要是危险废物运输、装卸、贮存过程发生泄漏风险事故，以及污染防治设施非正常使用引起的环境污染。风险事故发生后，不仅对人员、财产造成损失，而且对周围环境有着难以弥补的损害。为避免风险事故发生，避免风险事故发生后对环境造成的严重污染，建设单位首先应树立环境风险意识，并在管理过程当中强化环境风险意识。在实际工作与管理过程当中应落实环境风险防患措施。

（1）树立并强化环境风险意识

贯彻“安全第一，预防为主”方针，树立环境风险意识，强化环境风险责任，体现环境保护的内容。

（2）实行安全环保管理制度

由上述分析可知，在运输、装卸、贮存过程中均有可能发生各种事故，事故发生后会对环境造成不同程度的污染，因此，应针对建设项目开展全面、全员、全过程的系统安全管理，把安全工作的重点放在系统的安全隐患上，并从整体和全局上促进建设项目各个环节的安全操作，并建立监察、检测、管理，实行安全检查目标管理。

（3）规范并强化风险预防措施

为预防安全事故的发生，建设单位应制定安全管理规章制度，并采取相应的预防和处理措施。火灾事故的发生，也会产生一定的环境污染，对于这类事故的预防需要制定相应的防范措施，从运输、生产、贮存过程中予以全面考虑，并力求做到规范且可操作性强。

（4）提高生产及管理人员的技术水平

人员的失误也是导致事故发生的重要因素之一。失误的原因主要是，由于技术水平低下、身体状况、工作疏忽。操作事故是生产过程中发生概率较大的风险事故，而操作及管理人员的技术水平则直接影响到此类事故的发生。本项目建成后，建设单位应严格要求操作、运输和管理人员的技术水平，职工上岗前必须参加培训，落实三级安全教育制度。

（5）建立事故的监测报警系统

在危废暂存库内安装有害气体自动监测报警系统。

（6）加强数据的日常记录与管理

加强对各类危险废物入库、出库登记，按要求填写好“危废转移联单”，确保各类危险废物及时转运并安全处置。

（7）从法律法规上加强管理

为确保危险废物运输安全，应严格遵守国家及有关部门制定的相关法规，主要有《化学危险品安全管理条例》、《汽车危险货物运输规则》等。

8.4、风险事故防范措施

本项目在工程设计施工及生产运营中应严格执行我国《安全生产法》（国家主席[2002]70号令）、《危险化学品安全管理条例》（国务院[2011]591号令）、《中华人民共和国消防法》（国家主席[1998]4号令）和企业安全卫生设计规定、化学工业环境保护管理规定，并建议采取如下措施：

（1）运输过程风险防范

1）本项目只负责收集、储存，其再生加工利用均由有资质单位处置，在危险废物收集运输过程中，需由专用危险废物运输车辆运送，已委托第三方专业运输公司。
2）在装车运输前，应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。
3）危险品的装运应做到定车、定人。定车就是要把装运危险品的车辆，相对固定，专车专用。凡用来盛装危险物质的容器，包括槽（罐）车不得用来盛装其他物品。而车辆必须是专用车，不能在任务紧急、车辆紧张的情况下使用其他车辆担任危险物品的运输任务。定人就是把管理、驾驶、押运及装卸等工作的人员加以固定，这就保证了危险品的运输任务始终是由专业人员来担负，从人员上保障危险品运输过程中的安全。
4）装运的危险物品必须在其外包装的明显部位按规定粘贴GB190-2001《危险货物包装标志》规定的危险物资标记，包括标记的粘贴要正确、牢固。

5）运输危险废物，必须采取防止污染环境的措施，并遵守《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局1999年第5号）的相关规定。

（2）储存过程风险防范

1）对每次收集的危废，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单，必须由卖家提供具有危险废物处理资质的单位出具相应物理和化学性质的分析报告，认定该废物可以储存的，才可接受储存。

2）危险废物产生者和危险废物储存设施经营者均须作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、库物出库日期及接受单位名臣。

3）企业应加强管理，每天安排人员对储存区进行巡查，必须定期对所储存的危险废物包装容器及储存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。杜绝储存区的“跑、冒、滴、漏”现象。

4）设置完善的火灾报警系统

本工程应配备完善的火灾报警系统，如采用电视监测系统、手动报警按钮、线型感温电缆以及电话报警系统，一旦发现火情可及时处理，防止火灾蔓延。
（4）事故应急池的设置

为了确保本项目在事故状态下的各类废水不流入清水管网，对周边水体造成污染，对厂区内突发环境事故污水处理系统应能容纳一次消防用水量和初期雨水存储，通过类比其他同类项目并结合本项目实际情况，需设置围堰。可通过设置20个应急池（容积均为0.064m3），暂存间内配备导流沟，装卸区设置一个收集池（容积1m3），设置事故池在暂存间北面（容积3mx3mx2.5m）即可满足要求，同时环评要求企业应配备泵和切换装置，具体如平面图所示。
（3）装卸过程的风险防范措施
A、卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备。

B、卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标
C、危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。
D、应专门设置危险废物装卸区，同时装卸区地面做防腐防渗处理。为防止装卸区桶装液奈危险废物泄漏，已设置应急池，可有效收集泄漏物料。
E、暂存区的防腐、防滲工程措施
根椐《危险废物收集贮存运输技术规范》(H2025-2012)、《危险废物贮存污染控标准》(GB18597-2001)等的相关要求，各堆存区域地面及墙体均做防渗处理①施工工艺:施工前需对原地面进行开挖，清除建筑垃圾后，对场地进行结构枚施工。地面结构分为七层，第一层:150mm厚素土夯实地基，第二层:300mm厚手摆片石，第三层:150mm厚碎石，第四层:250mm厚C30砼，第五层:2mm厚HDPE防渗膜，第六层:20mm厚水泥砂浆保护层，第七层:50mm厚C25砼保护层。最后地表采用金刚砂硬化地面(滲透系数≤1x10-12cm/s)。②厂区内地面全部采取防渗防腐措施。③项目防腐、防渗工程的施工，应聘请具有相关资质的单位，根据实际情况对场区其他需要进行防腐、防滲的地方详细设计，选用适合的防腐材料，做好厂区的防腐工作。

8.4、建立事故救援应急机制

为保证企业及人民生命财产的安全，在发生事故时，能够迅速有序的开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失，根据《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》公司需成立一负责人为总指挥，分管生产负责人为副指挥的事故应急救援队伍，指挥部下设立办公室、工程抢修救援组、医疗救护组、后勤保障组。制定《突发环境事故应急救援预案》和实施细则，组织专业队伍学习和演练，提高队伍实战能力，防患于未然，以便应急救援工作的顺利开展。同时该厂必须将本单位危险源及有关安全措施、应急措施报告地方政府的安全生产监督管理部门和有关部门，以便政府及有关部门能够及时掌握有关情况, —旦发生事故，政府及其有关部门可以调动有关方面的力量进行救援，以减少事故损失。企业已于2022年编制了企业突发环境事件应急预案，并于2023年7月进行修编工作，现已备案，备案号430-2023-38-M，见附件4，待本次扩建工程完成后，应重新进行应急预案的修编工作。
8.5、分析结论

综上所述，项目营运期间发生以上环境风险事故的概率较小，在采取相应防范措施的基础上可将风险事故造成的危害降至最低，从环境风险角度分析，本项目实施可行。

9、环境管理
本公司是一家专业从事危险废物的处置，已建立完善的环境管理制度，厂内涉及的危险废物种类繁多，应根据项目的实际情况对厂内的环境管理组织机构及环境管理制度针对危险废物的收集、暂存和运输进行进一步完善，并满足《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》（HJ 1259—2022 ）中的相关要求，具体如下。
9.1、危险废物管理台账制定要求 

9.1.1一般原则 
（1）应建立危险废物管理台账，落实危险废物管理台账记录的责任人，明确工作职责，并对危险废物管理台账的真实性、准确性和完整性负法律责任。 

（2） 应根据危险废物产生、贮存、利用、处置等环节的动态流向，如实建立各环节的危险废物管理台账，记录内容参见附录 B。 

（3）危险废物管理台账分为电子管理台账和纸质管理台账两种形式。可通过国家危险废物信息管理系统、企业自建信息管理系统或第三方平台等方式记录电子管理台账。 

9.1.2频次要求 
产生后盛放至容器和包装物的，应按每个容器和包装物进行记录；产生后采用管道等方式输送至贮存场所的，按日记录；其他特殊情形的，根据危险废物产生规律确定记录频次。 

9.1.3记录内容 
9.1.4危险废物产生环节，应记录产生批次编码、产生时间、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、产生量、计量单位、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、产生危险废物设施编码、产生部门经办人、去向等。 

9.1.5危险废物入库环节，应记录入库批次编码、入库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、入库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、运送部门经办人、贮存部门经办人、产生批次编码等。 

9.1.6危险废物出库环节，应记录出库批次编码、出库时间、容器/包装编码、容器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、出库量、计量单位、贮存设施编码、贮存设施类型、出库部门经办人、运送部门经办人、入库批次编码、去向等。 

9.1.7危险废物委外利用/处置环节，应记录委外利用/处置批次编码、出厂时间、容器/包装编码、容 器/包装类型、容器/包装数量、危险废物名称、危险废物类别、危险废物代码、委外利用/处置量、计量单位、利用/处置方式、接收单位类型、利用/处置单位名称、许可证编码/出口核准通知单编号、产生批 次编码/出库批次编码等。 

9.1.8记录保存 
保存时间原则上应存档 5 年以上。 

9.2、危险废物申报要求 

9.2.1 一般原则 
（1）应定期通过国家危险废物信息管理系统向所在地生态环境主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、利用、处置等有关资料。 

（2）应根据危险废物管理台账记录归纳总结申报期内危险废物有关情况，保证申报内容的真实性、准确性和完整性，按时在线提交至所在地生态环境主管部门，台账记录留存备查。 

（3） 可以自行申报，也可以委托危险废物经营许可证持有单位或者经所在地生态环境主管部门同意的第三方单位代为申报。 

9.2.2申报周期 
（1）危险废物环境重点监管单位应当按月度和年度申报危险废物有关资料，且于每月15日前和每年3 月31日前分别完成上一月度和上一年度的申报。 

（2）危险废物简化管理单位应当按季度和年度申报危险废物有关资料，且于每季度首月 15 日前和每年 3 月 31 日前分别完成上一季度和上一年度的申报。 

（3）危险废物登记管理单位应当按年度申报危险废物有关资料，且于每年 3 月 31 日前完成上一年度的申报。 

9.2.3申报内容 
（1）申报内容包括危险废物产生情况、危险废物自行利用/处置情况、危险废物委托外单位利用/处置情况、贮存情况，申报报告格式参见附录 C。 

（2）通过国家危险废物信息管理系统建立危险废物电子管理台账的单位，国家危险废物信息管理系统自动生成危险废物申报报告，经其确认并在线提交后，完成申报。

9.3其他管理
1） 危险废物管理规章制度

项目建成运营后，在收集、贮存时，根据经营许可证核发的有关规定将建立危险废物的规章制度，包括危险废物分类管理制度、安全管理制度，简述如下：

A、危险废物分类管理制度

a. 危险废物需依据《危险废物贮存污染控制标准》在指定区域存放，危险废物间须保持适当间距，各类码放废物之间的应急通道要保持畅通；

b. 危险废物按种类存放，不同种类废物间要有明显的间隔（如过道、隔离墙）。禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器中混装，不得将不相容的危废堆放一起，混合存放；

B、安全管理制度

a. 厂区内禁止吸烟，仓库内外必须设置禁烟禁火标识及火灾事故紧急预案；

b. 严禁携带易燃、易爆物品进入厂区；

c 维修车间或外来施工单位应自觉遵守禁烟禁火管理规定，在仓库电焊、气焊、打磨等动火作业须提前向公司安环部门申请《动火作业申请单》，经安环部领导审批完成，安全员到场执行监督工作，并准备好相应的消防安全保障设施后，方可动火作业，作业结束应确保动火现场安全后，方可撤离。

d 仓储车间库管员应在工作时间内每3 小时（夏季高温天气为2 小时）对危险废物贮存区域进行巡视检查，检查内容包括不限于检查应急安全设施是否、环保设施是否运行正常、危险废物包装是否有破损等。

2）排污许可管理

根据《排污许可管理条例》（国令第736 号）相关规定，评价要求企业在取得本项目环境影响评价审批意见后应及时对排污许可进行变更。

3）根据湖南省生态环境厅《关于印发<湖南省小微企业危险废物收集试点工作方案>的通知》（湘环发〔2022〕62号）收集点严禁：收集医疗废物；收集具有爆炸性、剧毒性的危险废物；收集无明确利用处置途径以及成分不明的危险废物；收集法律法规规定需要单独收集的危险废物；跨省收集危险废物。（最终以主管部门核发的《危险废物经营许可证》为准）。
10、环保投资
本次工程总投资200万元，根据项目排污情况分析，本次工程环保投资仅为废气升级改造，并增加应急池数量，其他环保工程均依托现有工程，本次工程环保投资约10.4万元，环保投资占项目总投资5.2%。项目环保投资估算见表4-14。

表4-14   环保投资估算一览表

项目

内容

投资（万元）

备注

废水治理

生活污水

依托已有的化粪池
（0.1）
已有，依托
废气治理

暂存间废气
活性炭吸附+15m排气筒

（8.2）
已有，依托
负压密闭收集+UV光解
8.6
升级改造
固废处置

生活垃圾

依托：垃圾桶分类收集

/

已有，依托

-

危险废物

依托现有的暂存间
/
已有，依托

噪声控制

隔声、减振措施、加强保养
（0.2）
已有，依托
风险
导流沟、事故池+消防砂池
（21.6）

已有，依托
应急池（20个）
1.8
新增
固体
防渗防漏
（20）

已有，依托

合计

10.4

	


五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口(编号、

名称)/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	VOCS
	负压密闭收集+uv光解+活性炭吸附+15m排气筒
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的要求

	
	厂区
	VOCS
	/
	VOCS无组织排放参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

	地表水环境
	生活污水 
	COD、氨氮
	经化粪池处理排入园区管网，进入湘阴工业污水处理厂处理达标排放
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级排放标准。

	声环境
	厂区各生产设备及车辆
	噪声
	隔声减振，运输车辆行驶过程少鸣笛、低速，装卸时轻拿轻放等措施，噪声对周围环境影响较小。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)中3类标准（昼间≤65dB(A)、夜间≤55dB(A)）

	电磁辐射
	/
	/
	/
	/

	固体废物
	员工生活垃圾，交由环卫部门处理处置，收集暂存的危废暂存于危废间，危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行。危废经收集、暂存后交有资质单位处置。

	土壤及地下水

污染防治措施
	危废暂存间进行了“三防”处理，可避免对地下水和土壤污染造成污染

	生态保护措施
	/

	环境风险
防范措施
	加强监管监控，建立应急预案并演练，确保其环境风险可控，并及时修编应急预案。

	其他环境
管理要求
	/


六、结论
	综上所述，项目的建设符合国家相关产业政策，用地符合用地性质，具有较好的环境效益。严格落实报告中提出的一系列的环保措施，确保污染物达标排放，固废得到妥善处置的前提下，项目实施后对地表水、环境空气、声环境产生影响很小。因此，从环境保护的角度而言，项目的选址和建设是可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	Vocs
	0.78
	/
	/
	0.6
	/
	0.6
	-0.12

	
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/
	/

	废水
	COD
	0.02
	/
	/
	0
	/
	0.02t/a
	0

	
	氨氮
	0.002
	/
	/
	0.002
	/
	0.002
	0

	危险废物
	废含油抹布、废含油手套
	/
	/
	/
	0.01
	/
	0.01
	+0.01

	
	废UV灯管
	/
	/
	/
	0.005
	/
	0.005
	+0.005

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	0.004
	/
	0.014
	+0.004


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

厂房改建





装修工程





安装工程





G、S、N





工程验收





G、S、N





G、S、N





W（生活污水）、S（生活垃圾）





噪声





噪声





废气（收集）





噪声





危废产生单位分类收集危险废物





性质检验





危废运输





入库前检验





返回危废产生企业





不符合要求





危废接收





危废厂内暂存





危废出库





外运至处置单位





图2-2集中收集点危废收集、储存操作流程简图









