岳湘阴环评〔2024〕20号

关于湖南省湘阴监狱改造（湘阴监狱医院）项目环境影响报告表的批复

湖南省湘阴监狱：

你单位《关于申请“湖南省湘阴监狱改造（湘阴监狱医院）项目”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，批复如下：

一、湖南省湘阴监狱位于岳阳市湘阴县文星街道高岭新城（白泥湖强制隔离戒毒所原址），（其地理中心坐标为：东经112度54分54.554秒，北纬28度41分217.709秒）。湘阴监狱拟投资763.94万元（环保投资100万元）建设湖南省湘阴监狱改造（湘阴监狱医院）项目，项目总用地面积为72000m2。项目在现有场址内建设一所集肾病专科与普通门诊为一体的综合医院。主要建设内容：1#病犯监舍四楼建设住院区，用于收治肾病患者，设置住院床位50张；2#病犯监舍四楼建设门诊区，用于普通病患门诊。配套建设给排水、供电、消防、环保等其它生活配套设施。（详见该建设项目环境影响报告表）

该项目符合国家产业政策，根据湖南省发展和改革委员会《关于湖南省湘阴监狱改造项目可行性研究报告的批复》（湘发改投资〔2023〕824号）及湖南湘尚环境服务有限公司编制的该项目环境影响报告表（报批稿）基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模、工艺和环境保护对策。

二、项目营运过程中须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作：

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流系统。项目医疗废水经自建污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)表2预处理排放限值并满足湘阴县第一污水处理厂的进水水质要求后进入湘阴县第一污水处理厂进行深度处理，达标后最终排入湘江；生活污水经隔油池、化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准并满足湘阴县第一污水处理厂的进水水质要求后进入湘阴县第一污水处理厂进行深度处理，达标后最终排入湘江。

（二）废气污染防治工作。严格控制项目废气的污染，加强日常监管。污水处理站采取封闭措施、定期喷洒除臭剂等措施减少恶臭气体的排放；污水处理站周边废气须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求；食堂油烟废气须通过油烟净化器有效收集处理应满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中要求后由专用管道引至室外排放。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并做好基础减振、隔音、屏障和降噪等防治措施，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），规范建设好固体废物贮存场所和危险废物暂存间，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。生活垃圾交由环卫部门进行处理；医疗废物、废药物和药品、污水处理站污泥等危险废物经收集后暂存危险废物暂存间内，委托有资质单位进行处置。

（五）做好环境管理工作。设置专门环保机构，配备专职环保管理人员，加强生产设备和污防设施的检修、保养及员工、管理人员培训工作，建立健全污染防治设施运行管理台帐。加强日常监管，确保各污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。并做好运营期环境监测工作，定期向社会公开企业环境信息。

（六）加强环境风险防范工作。强化单位现场管理，创造良好的单位营运环境，加强环境管理，确保各项污染防治设施正常运行，严格按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》要求制定突发环境事件应急预案，对管理人员进行应急培训并定期演练，杜绝环境风险事故发生，实行有序、整洁、安全生产

（七）你单位核定的污染物排放总量控制指标为：CODCr≤4.39t/a、NH3-N≤0.44t/a。

三、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”等相关环境管理制度。项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前须按《固定污染源排污许可分类管理名录》申请排污许可证或者填报排污登记表。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境监管。你单位应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湘阴县文星街道人民政府、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南湘尚环境服务有限公司。

岳阳市生态环境局

2024年7月12日