岳湘阴环评〔2025〕01号

关于湘阴县尝乐农副产品开发有限公司年产农副食品1510吨加工项目环境影响报告表

的批复

湘阴县尝乐农副产品开发有限公司：

你公司《关于申请“湘阴县尝乐农副产品开发有限公司年产农副食品1510吨加工项目”批复的报告》及有关附件已收悉。根据国家环境保护有关法律、法规、政策和项目所在地环境功能区划的要求，经研究，批复如下：

一、湘阴县尝乐农副产品开发有限公司位于湘阴县卓达金谷创业园25栋（2F、3F、4F）（其地理中心坐标为：112度55分50.590秒，28度31分57.439秒），公司拟投资2000万元（环保投资68万元）建设年产农副食品1510吨加工项目，项目用地面积为2995.18m²。主要建设内容：生产区（3F、4F）、原料区、成品区、办公区等。并配套建设给排水、供电、消防等其他生活配套设施。(详见建设项目环境影响报告表)
该项目符合国家产业政策，符合湖南湘阴高新区近期规划（2020-2025）要求，根据湘阴县项目联审联办工作领导小组出具的《关于尝乐蔬菜制品、魔芋制品加工生产项目的联审意见》（湘阴项目联审〔2023〕7号）、湘阴高新技术产业开发区管理委员会出具的《关于尝乐蔬菜制品、魔芋制品加工生产项目备案的证明》（湘阴高新审[2024]20号）及湖南永蓝新环境服务有限公司编制的该项目环境影响报告表基本内容、评价结论及专家评审意见，从环保角度考虑，我局原则同意环境影响报告表所列的建设项目地点、性质、规模和环境保护对策。

二、项目在设计、施工和运营过程中必须严格执行环境保护“三同时”制度，须认真落实环评报告表、专家意见及批复意见中提出的各项污染防治措施，做好污染治理工作，加强环境管理，确保外排污染物长期稳定达标排放，同时建设单位应重点做好以下环保工作:

（一）废水污染防治工作。建设好雨污分流设施。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和污水处理厂的进水水质要求后进入湘阴县第三污水处理厂进行深度处理，达标后最终排入湘江。生产废水经自建污水设备处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准和污水处理厂的进水水质要求后进入湘阴县第三污水处理厂进行深度处理，达标后最终排入湘江。

（二）废气污染防治工作。合理布局生产车间，做好车间强制通风和作业人员劳保措施，强化作业人员、设备的规范操作及管理。车间定期喷洒除臭剂，减少恶臭气体产生，确保厂界无组织排放的硫化氢、氨、臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1恶臭污染物厂界标准值中二级（新扩改建）标准；厂界无组织排放颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值。锅炉废气经处理后满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表3中大气污染物特别限值要求后通过1根35m高排气筒（1#）高空排放；项目拌料等工序产生的异味经处理后满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值要求后通过1根35m高排气筒（2#）高空排放。

（三）噪声污染防治工作。选用低噪声机械设备，对产生噪声的设备和工序进行合理布局，并做好基础减振、隔音、屏障和降噪等防治措施，厂界噪声须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。

（四）固体废物污染防治工作。强化日常环境管理，按“资源化、减量化、无害化”原则，做好固体分类收集和综合利用，并建立固体废物产生、储存、处置管理台账，落实危险废物转移联单制度和《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023），规范建设好固体废物贮存场所和危险废物暂存间，做好“防风、防雨、防晒、防渗漏”四防措施。不合格产品、边角料收集后综合利用；废机油经收集后暂存危险废物暂存间内，委托有资质单位进行处置；废活性炭、收集的废包装袋与生活垃圾一起交由环卫部门进行处理。
(五)加强环境风险防范。严格落实报告表提出的各项环境风险防范措施，进一步强化风险管理和事故的预防，做好环境风险的巡查、监控等管理，杜绝环境风险事故发生。严格对照《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》对企业突发环境事件应急预案进行管理，配备相应的应急物资，确保环境风险得到有效控制。项目各项环保设施的设计、建设、运行、管理应符合安全生产要求。

(六)加强营运期环境管理。设立环境管理机构及环保人员，建立健全污染防治设施运行管理台账，确保各项污染防治设施的正常运行，各类污染物稳定达标排放。做好营运期的环境监测工作，定期向社会公开公司环境信息。

（六）该项目搬迁后核定的污染物排放总量控制指标为：NOX：0.4t/a，SO2：0.1/a，COD：0.3t/a，NH3-N：0.1t/a；原有项目已有总量指标NOX：1.2t/a，SO2：4.1t/a，COD：0.8t/a，NH3-N：0.1t/a，故本项目搬迁后无需购买总量指标，已有的总量指标满足项目需求。

三、项目建成后，须按规定要求及时开展建设项目竣工环境保护验收工作和验收信息报送工作。项目环境影响报告表经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当重新审核。

四、该项目在启动生产设施或者发生实际排污之前须按《排污许可证管理条例》、《排污许可证管理办法》等相关法律法规规定重新申领排污许可证或者填报排污登记表，运营期依法排污。

五、加强环境监管。由岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队负责该项目环境监管。你公司应在收到本批复后7个工作日内，将批复及批准的环评报告文本送至湖南湘阴高新技术产业开发区管理委员会、岳阳市湘阴县生态环境保护综合行政执法大队、湖南永蓝新环境服务有限公司。

岳阳市生态环境局

                      2025年1月22日

