附件2：

岳阳市湘阴县包市泵站、樟树泵站更新改造工程初步设计批复概算审核表

单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 审查前投资 | 审查后投资 | 增减投资 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 1537.79 | 1470.51 | -67.28 |  |
|  | 第一部分 建筑工程 | 326.71 | 340.64 | 13.93 |  |
| 一 | 包市泵站 | 273.20 | 285.71 | 12.51 |  |
| 二 | 樟树泵站 | 53.52 | 54.93 | 1.41 |  |
|  | 第二部分 机电设备及安装工程 | 585.24 | 682.37 | 97.13 |  |
| 一 | 水泵及其附属设备安装工程 | 205.73 | 207.97 | 2.24 |  |
| 二 | 电气设备及安装工程（电气一次设备） | 303.45 | 363.17 | 59.72 |  |
| 三 | 电气设备及安装工程（电气二次设备） | 43.95 | 64.51 | 20.56 |  |
| 四 | 泵房消防设备及安装工程 | 1.68 | 1.68 | 0.00 |  |
| 五 | 信息化建设 | 30.42 | 45.02 | 14.60 |  |
|  | 第三部分 金属结构设备及安装工程 | 90.10 | 42.11 | -47.99 |  |
| 一 | 包市泵站工程 | 90.10 | 42.11 | -47.99 |  |
|  | 第四部分 施工临时工程 | 278.10 | 161.76 | -116.34 |  |
| 一 | 导流工程 | 242.58 | 128.47 | -114.11 |  |
| 二 | 施工交通工程 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |  |
| 三 | 施工供电工程 |  |  |  |  |
| 四 | 施工房屋建筑工程 | 18.42 | 17.44 | -0.98 |  |
| 五 | 其他施工临时工程 | 8.09 | 6.85 | -1.24 |  |
|  | 第五部分 独立费用 | 184.41 | 173.61 | -10.80 |  |
| 一 | 建设管理费 | 42.61 | 36.82 | -5.79 |  |
| 二 | 工程建设监理费 | 31.74 | 30.64 | -1.10 |  |
| 三 | 联合试运转费 | 4.75 | 4.75 | 0.00 |  |
| 四 | 生产准备费 | 6.13 | 5.82 | -0.31 |  |
| 五 | 科研勘测设计费 | 93.43 | 90.06 | -3.37 |  |
| 六 | 其他 | 5.76 | 5.52 | -0.24 |  |
|  | 一至五部分合计 | 1464.56 | 1400.49 | -64.07 |  |
|  | 基本预备费 | 73.23 | 70.02 | -3.21 |  |
|  | 静态投资 | 1537.79 | 1470.51 | -67.28 |  |
| Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 |  |  |  |  |
|  | 静态投资 | 10.55 | 10.55 | 0.00 |  |
| Ⅲ | 环境保护工程投资 |  |  |  |  |
|  | 静态投资 | 18.65 | 18.65 | 0.00 |  |
| Ⅳ | 水土保持工程投资 |  |  |  |  |
|  | 静态投资 | 23.55 | 23.55 | 0.00 |  |
| Ⅴ | 工程静态投资总计（Ⅰ～Ⅳ合计） | 1590.54 | 1523.26 | -67.28 |  |
| Ⅵ | 价差预备费 |  |  |  |  |
| Ⅶ | 建设期融资利息 |  |  |  |  |
| Ⅷ | 总投资 | 1590.54 | 1523.26 | -67.28 |  |